## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
|  |  | Y -TEK | DN | Energía Total | Energía Interconexión |  |  |  | Etapa 1 a 3 | Etapa 4, 5
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU |  | MMBTU | MMBTU
|  | 1 | 143.7375 | 110.596 | 254.3335 | 256.269 | Interconexión | 5171.3177 |  | 0 | 0
|  | 2 | 147.3215 | 106.4064 | 253.7278 | 255.7346 | Clientes | 5191.3605 |  | 0 | 0
|  | 3 | 141.8895 | 101.4795 | 243.3689 | 244.491 |  |  |  | 0 | 0
|  | 4 | 143.4567 | 81.3908 | 224.8474 | 224.0913 | Diferencia | -20.0429 | MMBTU | 0 | 0
|  | 5 | 135.6086 | 67.2909 | 202.8994 | 202.078 |  | -0.3876% |  | 0 | 0
|  | 6 | 33.677 | 3.1618 | 36.8388 | 36.5851 |  |  |  | 0 | 0
|  | 7 | 19.8838 | 10.1067 | 29.9905 | 29.401 |  |  |  | 0 | 0
|  | 8 | 142.0869 | 96.2701 | 238.357 | 237.6597 |  |  |  | 0 | 0
|  | 9 | 140.9956 | 87.8896 | 228.8852 | 227.5931 |  |  |  | 0 | 0
|  | 10 | 137.8834 | 78.1181 | 216.0015 | 215.4359 |  |  |  | 0 | 0
|  | 11 | 131.9965 | 72.7149 | 204.7114 | 203.9668 |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 | 137.6947 | 69.9419 | 207.6366 | 206.3924 |  |  |  | 0 | 0
|  | 13 | 34.4483 | 5.9293 | 40.3776 | 40.3376 |  |  |  | 0 | 0
|  | 14 | 28.8008 | 9.9025 | 38.7033 | 37.3141 |  |  |  | 0 | 0
|  | 15 | 137.6574 | 64.5485 | 202.2059 | 201.226 |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 137.2473 | 75.9573 | 213.2047 | 212.2511 |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 125.9938 | 70.4987 | 196.4925 | 195.5815 |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 131.1012 | 71.4143 | 202.5155 | 201.5237 |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 125.9055 | 76.08 | 201.9855 | 200.894 |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 29.0375 | 22.0772 | 51.1146 | 49.7951 |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 31.4113 | 11.0266 | 42.4379 | 41.4042 |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 140.5021 | 74.157 | 214.6591 | 213.5602 |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 145.2445 | 89.8013 | 235.0459 | 233.9537 |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 146.6886 | 91.8667 | 238.5552 | 237.6209 |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 153.3893 | 84.7857 | 238.175 | 236.9556 |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 114.2171 | 88.0824 | 202.2995 | 201.56 |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 13.3871 | 7.5257 | 20.9128 | 19.7442 |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 34.3919 | 12.703 | 47.0949 | 45.8679 |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 151.6957 | 79.737 | 231.4328 | 230.3076 |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 152.2274 | 80.3223 | 232.5497 | 231.7224 |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 3289.5783 | 1901.7822 | 5191.3605 | 5171.3177 |  |  |  | 0 | 0
| % Consumo Total |  | 63.37% | 36.63% | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-09-29

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1102-01 | 20150601 | 0:00 | 689.6334 |  | 3559.745 | 17.3715 | 40.5172 |  | 1.3339 | 51.6088 | 0 | día | [8 empty] | 1.3339 |  |  |  | 1.3339 | 1.3339
1102-01 | 20150602 | 0:00 | 1440 |  | 3512.96 | 19.8627 | 39.7703 |  | 7.547 | 291.9938 | 0 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 7547 | 266519.8145 | 64.5789 | 270.3789 | 256.269 | 7.547 |  |  |  | 7.547 | 7.547
1102-01 | 20150603 | 0:00 | 1440 |  | 3531.172 | 20.7257 | 39.8275 |  | 7.5442 | 291.8865 | 0 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 7544.2 | 266420.9334 | 64.4442 | 269.815 | 255.7346 | 7.5442 |  |  |  | 7.5442 | 7.5442
1102-01 | 20150604 | 0:00 | 1440 |  | 3527.57 | 21.0152 | 39.7401 |  | 6.9941 | 270.6015 | 0 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 6994.1 | 246994.3334 | 61.6109 | 257.9524 | 244.491 | 6.9941 |  |  |  | 6.9941 | 6.9941
1102-01 | 20150605 | 0:00 | 1440 |  | 3546.245 | 21.7098 | 39.8436 |  | 6.1343 | 237.335 | 0 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 6134.3 | 216630.7802 | 56.4702 | 236.4295 | 224.0913 | 6.1343 |  |  |  | 6.1343 | 6.1343
1102-01 | 20150606 | 0:00 | 1370.133 |  | 3574.4 | 21.4498 | 40.1763 |  | 5.5106 | 213.2045 | 0 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 5510.6 | 194605.0205 | 50.9229 | 213.2042 | 202.078 | 5.5106 |  |  |  | 5.5106 | 5.5106
1102-01 | 20150607 | 0:00 | 1.5 |  | 3581.385 | 26.1435 | 39.699 |  | 0.9951 | 38.4987 | 0 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 995.1 | 35141.6281 | 9.2193 | 38.5995 | 36.5851 | 0.9951 |  |  |  | 0.9951 | 0.9951
1102-01 | 20150608 | 0:00 | 677.0833 |  | 3587.021 | 18.2047 | 40.9446 |  | 0.8029 | 31.0635 | 0 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 802.9 | 28354.1485 | 7.4089 | 31.0198 | 29.401 | 0.8029 |  |  |  | 0.8029 | 0.8029
1102-01 | 20150609 | 0:00 | 1440 |  | 3571.614 | 21.2423 | 40.3278 |  | 6.5099 | 251.8687 | 0 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 6509.9 | 229894.9702 | 59.8894 | 250.7449 | 237.6597 | 6.5099 |  |  |  | 6.5099 | 6.5099
1102-01 | 20150610 | 0:00 | 1440 |  | 3572.823 | 21.6229 | 40.2004 |  | 6.2356 | 241.2554 | 0 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 6235.6 | 220208.1563 | 57.3527 | 240.1242 | 227.5931 | 6.2356 |  |  |  | 6.2356 | 6.2356
1102-01 | 20150611 | 0:00 | 1440 |  | 3606.514 | 21.962 | 40.5203 |  | 5.9045 | 228.4432 | 0 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 5904.5 | 208515.469 | 54.2891 | 227.2976 | 215.4359 | 5.9045 |  |  |  | 5.9045 | 5.9045
1102-01 | 20150612 | 0:00 | 1440 |  | 3549.937 | 22.6362 | 39.7667 |  | 5.5876 | 216.1851 | 0 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 5587.6 | 197324.2501 | 51.3989 | 215.1969 | 203.9668 | 5.5876 |  |  |  | 5.5876 | 5.5876
1102-01 | 20150613 | 0:00 | 1396.85 |  | 3556.364 | 21.6309 | 39.9046 |  | 5.6569 | 218.866 | 0 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 5656.9 | 199771.5567 | 52.0102 | 217.7561 | 206.3924 | 5.6569 |  |  |  | 5.6569 | 5.6569
1102-01 | 20150614 | 0:00 | 22.25 |  | 3609.092 | 25.8061 | 40.1738 |  | 1.1089 | 42.9024 | 0 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 1108.9 | 39160.4376 | 10.1649 | 42.5585 | 40.3376 | 1.1089 |  |  |  | 1.1089 | 1.1089
1102-01 | 20150615 | 0:00 | 732.25 |  | 3590.271 | 19.4108 | 40.7045 |  | 1.0287 | 39.7998 | 0 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 1028.7 | 36328.201 | 9.403 | 39.3685 | 37.3141 | 1.0287 |  |  |  | 1.0287 | 1.0287
1102-01 | 20150616 | 0:00 | 1440 |  | 3605.801 | 20.8253 | 40.7137 |  | 5.5241 | 213.7263 | 0 | 15 | 9179.4569 | 38432.55 | 1031.4956 | 5524.1 | 195081.7685 | 50.7082 | 212.3052 | 201.226 | 5.5241 |  |  |  | 5.5241 | 5.5241
1102-01 | 20150617 | 0:00 | 1440 |  | 3607.046 | 21.3433 | 40.6192 |  | 5.8318 | 225.6313 | 0 | 16 | 9171.5305 | 38399.364 | 1030.6049 | 5831.8 | 205948.0925 | 53.4865 | 223.9374 | 212.2511 | 5.8318 |  |  |  | 5.8318 | 5.8318
1102-01 | 20150618 | 0:00 | 1440 |  | 3626.1 | 21.9708 | 40.7738 |  | 5.4098 | 209.306 | 0 | 17 | 9110.4734 | 38143.73 | 1023.7439 | 5409.8 | 191045.3018 | 49.2858 | 206.35 | 195.5815 | 5.4098 |  |  |  | 5.4098 | 5.4098
1102-01 | 20150619 | 0:00 | 1440 |  | 3637.768 | 20.513 | 41.1274 |  | 5.5676 | 215.4095 | 0 | 18 | 9121.2129 | 38188.694 | 1024.9507 | 5567.6 | 196617.9567 | 50.7833 | 212.6194 | 201.5237 | 5.5676 |  |  |  | 5.5676 | 5.5676
1102-01 | 20150620 | 0:00 | 1429.55 |  | 3653.857 | 20.0407 | 41.4241 |  | 5.5399 | 214.337 | 0 | 19 | 9138.1757 | 38259.714 | 1026.8568 | 5539.9 | 195639.7403 | 50.6246 | 211.955 | 200.894 | 5.5399 |  |  |  | 5.5399 | 5.5399
1102-01 | 20150621 | 0:00 | 153.2333 |  | 3645.852 | 22.1478 | 41.0258 |  | 1.3736 | 53.1439 | 0 | 20 | 9135.2541 | 38247.482 | 1026.5285 | 1373.6 | 48508.2307 | 12.5482 | 52.5367 | 49.7951 | 1.3736 |  |  |  | 1.3736 | 1.3736
1102-01 | 20150622 | 0:00 | 1109.167 |  | 3639.358 | 18.5059 | 41.6069 |  | 1.1415 | 44.164 | 0 | 21 | 9140.3451 | 38268.797 | 1027.1006 | 1141.5 | 40311.6958 | 10.4337 | 43.6838 | 41.4042 | 1.1415 |  |  |  | 1.1415 | 1.1415
1102-01 | 20150623 | 0:00 | 1440 |  | 3612.637 | 21.1274 | 40.8138 |  | 5.7136 | 221.0578 | 0 | 22 | 9419.005 | 39435.49 | 1058.4136 | 5713.6 | 201773.8985 | 53.8164 | 225.3186 | 213.5602 | 5.7136 |  |  |  | 5.7136 | 5.7136
1102-01 | 20150624 | 0:00 | 1440 |  | 3650.92 | 20.4404 | 41.3439 |  | 6.4688 | 250.2791 | 0 | 23 | 9113.8232 | 38157.755 | 1024.1203 | 6468.8 | 228443.5373 | 58.9555 | 246.8349 | 233.9537 | 6.4688 |  |  |  | 6.4688 | 6.4688
1102-01 | 20150625 | 0:00 | 1440 |  | 3684.011 | 20.846 | 41.6682 |  | 6.5363 | 252.8888 | 0 | 24 | 9161.0901 | 38355.652 | 1029.4317 | 6536.3 | 230827.2775 | 59.8796 | 250.704 | 237.6209 | 6.5363 |  |  |  | 6.5363 | 6.5363
1102-01 | 20150626 | 0:00 | 1440 |  | 3672.942 | 21.0564 | 41.4667 |  | 6.2379 | 241.3435 | 0 | 25 | 9572.4496 | 40077.932 | 1075.6562 | 6237.9 | 220289.38 | 59.712 | 250.0021 | 236.9556 | 6.2379 |  |  |  | 6.2379 | 6.2379
1102-01 | 20150627 | 0:00 | 1357.383 |  | 3664.437 | 20.7397 | 41.3423 |  | 5.5606 | 215.1386 | 0 | 26 | 9134.3417 | 38243.662 | 1026.426 | 5560.6 | 196370.754 | 50.7924 | 212.6577 | 201.56 | 5.5606 |  |  |  | 5.5606 | 5.5606
1102-01 | 20150628 | 0:00 | 10.4833 |  | 3685.198 | 27.2596 | 40.987 |  | 0.5457 | 21.1116 | 0 | 27 | 9117.5669 | 38173.429 | 1024.541 | 545.7 | 19271.2154 | 4.9755 | 20.8312 | 19.7442 | 0.5457 |  |  |  | 0.5457 | 0.5457
1102-01 | 20150629 | 0:00 | 836.6334 |  | 3689.599 | 17.5541 | 42.2728 |  | 1.271 | 49.1756 | 0 | 28 | 9094.0642 | 38075.028 | 1021.9 | 1271 | 44884.9456 | 11.5586 | 48.3934 | 45.8679 | 1.271 |  |  |  | 1.271 | 1.271
1102-01 | 20150630 | 9:00 | 1440 |  | 3688.472 | 20.3315 | 41.8036 |  | 6.3659 | 246.298 | 0 | 29 | 9116.8114 | 38170.266 | 1024.4561 | 6365.9 | 224809.6578 | 58.0367 | 242.9881 | 230.3076 | 6.3659 |  |  |  | 6.3659 | 6.3659
1102-01 | 20150701 | 9:00 | 1440 |  | 3694.837 | 20.6046 | 41.8276 |  | 6.442 | 249.2422 | 0 | 30 | 9064.4559 | 37951.064 | 1018.5729 | 6442 | 227497.1041 | 58.3932 | 244.4808 | 231.7224 | 6.442 |  |  |  | 6.442 | 6.442
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 31 |  |  | Máximo | 3694.837 | 27.2596 |  | Km3 | 143.0904 |  |  | Promedio | 8836.4276 | 36996.355 | 992.9494 | 143090.4 | 5053190.2562 | 1303.1538 | 5456.0444 | 5171.3177 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 144.4243 | total
|  |  |  | Promedio | 3610.837 | 21.1645 |  | Mcft | 5053.1903 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 31 |  |  | 100.9% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3512.96 | 17.3715 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 3971.9207 | 23.281
|  |  |  | min | 3249.7533 | 19.0481
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Y -TEK
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 286739 | 0 | 178164 | 0 | 0 | 0 | 92.447 | 22.6 | 0 | 4233 | 4233 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 4233 | 149486.9981 | 36.2213 | 151.6515 | 143.7375 | 286739 | 329 | 1 | 686530 | 286739 | -399791 |  | -686530 | 4233 | 690763 | 16319%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 2 | 290972 | 0 | 178752 | 0 | 0 | 0 | 90.289 | 22.7 | 0 | 4346 | 4346 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 4346 | 153477.5558 | 37.1245 | 155.4328 | 147.3215 | 290972 |  |  |  | 290972 | 290972 |  | 0 | 4346 | 4346 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 3 | 295318 | 0 | 179358 | 0 | 0 | 0 | 90.182 | 23.4 | 0 | 4059 | 4059 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 4059 | 143342.2455 | 35.7556 | 149.7017 | 141.8895 | 295318 |  |  |  | 295318 | 295318 |  | 0 | 4059 | 4059 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 4 | 299377 | 0 | 179923 | 0 | 0 | 0 | 90.288 | 23.6 | 0 | 3927 | 3927 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 3927 | 138680.7091 | 36.1506 | 151.3552 | 143.4567 | 299377 |  |  |  | 299377 | 299377 |  | 0 | 3927 | 3927 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 5 | 303304 | 0 | 180470 | 0 | 0 | 0 | 90.334 | 24 | 0 | 3698 | 3698 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 3698 | 130593.6497 | 34.1729 | 143.075 | 135.6086 | 303304 |  |  |  | 303304 | 303304 |  | 0 | 3698 | 3698 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 6 | 307002 | 0 | 180984 | 0 | 0 | 0 | 90.444 | 23.8 | 0 | 916 | 916 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 916 | 32348.2377 | 8.4865 | 35.5312 | 33.677 | 307002 |  |  |  | 307002 | 307002 |  | 0 | 916 | 916 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 7 | 307918 | 0 | 181113 | 0 | 0 | 0 | 92.598 | 23.8 | 0 | 543 | 543 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 543 | 19175.8658 | 5.0107 | 20.9786 | 19.8838 | 307918 |  |  |  | 307918 | 307918 |  | 0 | 543 | 543 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 8 | 308461 | 0 | 181188 | 0 | 0 | 0 | 92.708 | 25.8 | 0 | 3892 | 3892 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 3892 | 137444.6956 | 35.8054 | 149.91 | 142.0869 | 308461 |  |  |  | 308461 | 308461 |  | 0 | 3892 | 3892 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 9 | 312353 | 0 | 181730 | 0 | 0 | 0 | 90.328 | 23.7 | 0 | 3863 | 3863 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 3863 | 136420.5702 | 35.5304 | 148.7587 | 140.9956 | 312353 |  |  |  | 312353 | 312353 |  | 0 | 3863 | 3863 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 10 | 316216 | 0 | 182268 | 0 | 0 | 0 | 90.339 | 24 | 0 | 3779 | 3779 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 3779 | 133454.1379 | 34.7461 | 145.4751 | 137.8834 | 316216 |  |  |  | 316216 | 316216 |  | 0 | 3779 | 3779 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 11 | 319995 | 0 | 182795 | 0 | 0 | 0 | 90.363 | 24.3 | 0 | 3616 | 3616 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 3616 | 127697.8467 | 33.2627 | 139.2641 | 131.9965 | 319995 |  |  |  | 319995 | 319995 |  | 0 | 3616 | 3616 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 12 | 323611 | 0 | 183301 | 0 | 0 | 0 | 90.277 | 24.8 | 0 | 3774 | 3774 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 3774 | 133277.5646 | 34.6986 | 145.276 | 137.6947 | 323611 |  |  |  | 323611 | 323611 |  | 0 | 3774 | 3774 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 13 | 327385 | 0 | 183827 | 0 | 0 | 0 | 90.353 | 24.3 | 0 | 947 | 947 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 947 | 33442.9925 | 8.6808 | 36.345 | 34.4483 | 327385 |  |  |  | 327385 | 327385 |  | 0 | 947 | 947 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 14 | 328332 | 0 | 183961 | 0 | 0 | 0 | 92.638 | 25 | 0 | 794 | 794 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 794 | 28039.848 | 7.2577 | 30.3865 | 28.8008 | 328332 |  |  |  | 328332 | 328332 |  | 0 | 794 | 794 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 15 | 329126 | 0 | 184071 | 0 | 0 | 0 | 92.601 | 26.5 | 0 | 3779 | 3779 | 15 | 9179.4569 | 38432.55 | 1031.4956 | 3779 | 133454.1379 | 34.6892 | 145.2366 | 137.6574 | 329126 |  |  |  | 329126 | 329126 |  | 0 | 3779 | 3779 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 16 | 332905 | 0 | 184597 | 0 | 0 | 0 | 90.206 | 23.5 | 0 | 3771 | 3771 | 16 | 9171.5305 | 38399.364 | 1030.6049 | 3771 | 133171.6206 | 34.5858 | 144.804 | 137.2473 | 332905 |  |  |  | 332905 | 332905 |  | 0 | 3771 | 3771 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 17 | 336676 | 0 | 185124 | 0 | 0 | 0 | 90.129 | 24 | 0 | 3485 | 3485 | 17 | 9110.4734 | 38143.73 | 1023.7439 | 3485 | 123071.6249 | 31.75 | 132.9309 | 125.9938 | 336676 |  |  |  | 336676 | 336676 |  | 0 | 3485 | 3485 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 18 | 340161 | 0 | 185612 | 0 | 0 | 0 | 90.094 | 24.5 | 0 | 3622 | 3622 | 18 | 9121.2129 | 38188.694 | 1024.9507 | 3622 | 127909.7347 | 33.037 | 138.3194 | 131.1012 | 340161 |  |  |  | 340161 | 340161 |  | 0 | 3622 | 3622 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 19 | 343783 | 0 | 186116 | 0 | 0 | 0 | 90.196 | 23.5 | 0 | 3472 | 3472 | 19 | 9138.1757 | 38259.714 | 1026.8568 | 3472 | 122612.5342 | 31.7277 | 132.8377 | 125.9055 | 343783 |  |  |  | 343783 | 343783 |  | 0 | 3472 | 3472 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 20 | 347255 | 0 | 186599 | 0 | 0 | 0 | 90.246 | 23.2 | 0 | 801 | 801 | 20 | 9135.2541 | 38247.482 | 1026.5285 | 801 | 28287.0507 | 7.3173 | 30.6362 | 29.0375 | 347255 |  |  |  | 347255 | 347255 |  | 0 | 801 | 801 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 21 | 348056 | 0 | 186710 | 0 | 0 | 0 | 92.251 | 21.5 | 0 | 866 | 866 | 21 | 9140.3451 | 38268.797 | 1027.1006 | 866 | 30582.5042 | 7.9155 | 33.1408 | 31.4113 | 348056 |  |  |  | 348056 | 348056 |  | 0 | 866 | 866 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 22 | 348922 | 0 | 186830 | 0 | 0 | 0 | 92.454 | 25.4 | 0 | 3759 | 3759 | 22 | 9419.005 | 39435.49 | 1058.4136 | 3759 | 132747.8445 | 35.406 | 148.238 | 140.5021 | 348922 |  |  |  | 348922 | 348922 |  | 0 | 3759 | 3759 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 23 | 352681 | 0 | 187354 | 0 | 0 | 0 | 90.076 | 23.7 | 0 | 4016 | 4016 | 23 | 9113.8232 | 38157.755 | 1024.1203 | 4016 | 141823.7147 | 36.6011 | 153.2415 | 145.2445 | 352681 |  |  |  | 352681 | 352681 |  | 0 | 4016 | 4016 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 24 | 356697 | 0 | 187913 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 23.1 | 0 | 4035 | 4035 | 24 | 9161.0901 | 38355.652 | 1029.4317 | 4035 | 142494.6934 | 36.965 | 154.7651 | 146.6886 | 356697 |  |  |  | 356697 | 356697 |  | 0 | 4035 | 4035 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 25 | 360732 | 0 | 188476 | 0 | 0 | 0 | 90.003 | 23.4 | 0 | 4038 | 4038 | 25 | 9572.4496 | 40077.932 | 1075.6562 | 4038 | 142600.6375 | 38.6536 | 161.8347 | 153.3893 | 360732 |  |  |  | 360732 | 360732 |  | 0 | 4038 | 4038 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 26 | 364770 | 0 | 189040 | 0 | 0 | 0 | 90.027 | 23.6 | 0 | 3151 | 3151 | 26 | 9134.3417 | 38243.662 | 1026.426 | 3151 | 111276.5252 | 28.7823 | 120.5058 | 114.2171 | 364770 |  |  |  | 364770 | 364770 |  | 0 | 3151 | 3151 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 27 | 367921 | 0 | 189481 | 0 | 0 | 0 | 90.146 | 22.7 | 0 | 370 | 370 | 27 | 9117.5669 | 38173.429 | 1024.541 | 370 | 13066.4279 | 3.3735 | 14.1242 | 13.3871 | 367921 |  |  |  | 367921 | 367921 |  | 0 | 370 | 370 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 28 | 368291 | 0 | 189532 | 0 | 0 | 0 | 92.779 | 22.3 | 0 | 953 | 953 | 28 | 9094.0642 | 38075.028 | 1021.9 | 953 | 33654.8805 | 8.6666 | 36.2855 | 34.3919 | 368291 |  |  |  | 368291 | 368291 |  | 0 | 953 | 953 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 29 | 369244 | 0 | 189664 | 0 | 0 | 0 | 92.681 | 24 | 0 | 4193 | 4193 | 29 | 9116.8114 | 38170.266 | 1024.4561 | 4193 | 148074.4113 | 38.2268 | 160.0479 | 151.6957 | 369244 |  |  |  | 369244 | 369244 |  | 0 | 4193 | 4193 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 6 | 30 | 373437 | 0 | 190250 | 0 | 0 | 0 | 89.656 | 22.8 | 0 | 4232 | 4232 | 30 | 9064.4559 | 37951.064 | 1018.5729 | 4232 | 149451.6834 | 38.3608 | 160.6089 | 152.2274 | 373437 |  |  |  | 373437 | 373437 |  | 0 | 4232 | 4232 | 100%
329 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 377669 | 0 | 190842 | 0 | 0 | 0 | 89.592 | 23.2 | 0 | 0 | -377669 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377669 |  |  |  | 377669 | 377669 |  | 0 | -377669 | -377669 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | -286739 |  |  |  |  | Máximo | 92.779 | 26.5 | m3 | 90930 |  | Promedio | 8836.4276 | 36996.355 | 992.9494 | 90930 | 3211162.9431 | 828.9621 | 3470.6987 | 3289.5783 |  | Días transmitidos | 1 |  |  | 9658779 | total |  |  | 399791 | total
[10 empty] | Promedio | 90.8653 | 23.7645 | cft | 3211162.9431 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 30 | [6 empty] | -139.4% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.592 | 21.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 99.9519 | 26.141
[10 empty] | min | 81.7788 | 21.3881
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## DN
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 1 | 112210 | 0 | 152708 | 0 | 0 | 0 | 104.064 | 21.7 | 0 | 3257 | 3257 | 1 | 8556.8945 | 35826.006 | 961.5382 | 3257 | 115019.8802 | 27.8698 | 116.6853 | 110.596 | 112210 | 330 | 1 | 522553 | 112210 | -410343 |  | -522553 | 3257 | 525810 | 16144%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 2 | 115467 | 0 | 153161 | 0 | 0 | 0 | 101.92 | 22.8 | 0 | 3139 | 3139 | 2 | 8542.2201 | 35764.5672 | 959.8893 | 3139 | 110852.7491 | 26.814 | 112.265 | 106.4064 | 115467 |  |  |  | 115467 | 115467 |  | 0 | 3139 | 3139 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 3 | 118606 | 0 | 153599 | 0 | 0 | 0 | 101.79 | 23.5 | 0 | 2903 | 2903 | 3 | 8808.9792 | 36881.4342 | 989.865 | 2903 | 102518.487 | 25.5725 | 107.0668 | 101.4795 | 118606 |  |  |  | 118606 | 118606 |  | 0 | 2903 | 2903 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 4 | 121509 | 0 | 154004 | 0 | 0 | 0 | 101.874 | 23.8 | 0 | 2228 | 2228 | 4 | 9205.6479 | 38542.2066 | 1034.4387 | 2228 | 78681.0848 | 20.5102 | 85.872 | 81.3908 | 121509 |  |  |  | 121509 | 121509 |  | 0 | 2228 | 2228 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 5 | 123737 | 0 | 154315 | 0 | 0 | 0 | 101.941 | 24.5 | 0 | 1835 | 1835 | 5 | 9240.9083 | 38689.835 | 1038.4009 | 1835 | 64802.4195 | 16.9571 | 70.9958 | 67.2909 | 123737 |  |  |  | 123737 | 123737 |  | 0 | 1835 | 1835 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 6 | 125572 | 0 | 154571 | 0 | 0 | 0 | 102.062 | 23.9 | 0 | 86 | 86 | 6 | 9264.7192 | 38789.5265 | 1041.0765 | 86 | 3037.0616 | 0.79677 | 3.3359 | 3.1618 | 125572 |  |  |  | 125572 | 125572 |  | 0 | 86 | 86 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 7 | 125658 | 0 | 154583 | 0 | 0 | 0 | 104.164 | 25.3 | 0 | 276 | 276 | 7 | 9227.7307 | 38634.6629 | 1036.9201 | 276 | 9746.8489 | 2.5469 | 10.6632 | 10.1067 | 125658 |  |  |  | 125658 | 125658 |  | 0 | 276 | 276 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 8 | 125934 | 0 | 154621 | 0 | 0 | 0 | 104.31 | 25.6 | 0 | 2637 | 2637 | 8 | 9199.7415 | 38517.4776 | 1033.7749 | 2637 | 93124.7848 | 24.2597 | 101.5706 | 96.2701 | 125934 |  |  |  | 125934 | 125934 |  | 0 | 2637 | 2637 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 9 | 128571 | 0 | 154988 | 0 | 0 | 0 | 101.937 | 24.2 | 0 | 2408 | 2408 | 9 | 9197.6185 | 38508.5891 | 1033.5364 | 2408 | 85037.7254 | 22.1479 | 92.7287 | 87.8896 | 128571 |  |  |  | 128571 | 128571 |  | 0 | 2408 | 2408 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 10 | 130979 | 0 | 155324 | 0 | 0 | 0 | 101.929 | 24.3 | 0 | 2141 | 2141 | 10 | 9194.528 | 38495.65 | 1033.1891 | 2141 | 75608.7085 | 19.6855 | 82.4192 | 78.1181 | 130979 |  |  |  | 130979 | 130979 |  | 0 | 2141 | 2141 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 11 | 133120 | 0 | 155623 | 0 | 0 | 0 | 101.935 | 24.7 | 0 | 1992 | 1992 | 11 | 9198.744 | 38513.3015 | 1033.6629 | 1992 | 70346.8226 | 18.3239 | 76.7185 | 72.7149 | 133120 |  |  |  | 133120 | 133120 |  | 0 | 1992 | 1992 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 12 | 135112 | 0 | 155902 | 0 | 0 | 0 | 101.842 | 25.3 | 0 | 1917 | 1917 | 12 | 9194.1103 | 38493.901 | 1033.1422 | 1917 | 67698.2224 | 17.6251 | 73.7928 | 69.9419 | 135112 |  |  |  | 135112 | 135112 |  | 0 | 1917 | 1917 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 13 | 137029 | 0 | 156170 | 0 | 0 | 0 | 101.919 | 24.7 | 0 | 163 | 163 | 13 | 9166.6786 | 38379.05 | 1030.0597 | 163 | 5756.2912 | 1.4942 | 6.2558 | 5.9293 | 137029 |  |  |  | 137029 | 137029 |  | 0 | 163 | 163 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 14 | 137192 | 0 | 156193 | 0 | 0 | 0 | 104.145 | 26.3 | 0 | 273 | 273 | 14 | 9140.6771 | 38270.187 | 1027.1379 | 273 | 9640.9049 | 2.4954 | 10.4478 | 9.9025 | 137192 |  |  |  | 137192 | 137192 |  | 0 | 273 | 273 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 15 | 137465 | 0 | 156231 | 0 | 0 | 0 | 104.179 | 26.3 | 0 | 1772 | 1772 | 15 | 9179.4569 | 38432.55 | 1031.4956 | 1772 | 62577.5952 | 16.266 | 68.1025 | 64.5485 | 137465 |  |  |  | 137465 | 137465 |  | 0 | 1772 | 1772 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 16 | 139237 | 0 | 156478 | 0 | 0 | 0 | 101.806 | 23.2 | 0 | 2087 | 2087 | 16 | 9171.5305 | 38399.364 | 1030.6049 | 2087 | 73701.7163 | 19.141 | 80.1395 | 75.9573 | 139237 |  |  |  | 139237 | 139237 |  | 0 | 2087 | 2087 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 17 | 141324 | 0 | 156770 | 0 | 0 | 0 | 101.748 | 23.9 | 0 | 1950 | 1950 | 17 | 9110.4734 | 38143.73 | 1023.7439 | 1950 | 68863.6065 | 17.7654 | 74.3803 | 70.4987 | 141324 |  |  |  | 141324 | 141324 |  | 0 | 1950 | 1950 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 18 | 143274 | 0 | 157043 | 0 | 0 | 0 | 101.708 | 24.6 | 0 | 1973 | 1973 | 18 | 9121.2129 | 38188.694 | 1024.9507 | 1973 | 69675.8439 | 17.9962 | 75.3463 | 71.4143 | 143274 |  |  |  | 143274 | 143274 |  | 0 | 1973 | 1973 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 19 | 145247 | 0 | 157318 | 0 | 0 | 0 | 101.811 | 23 | 0 | 2098 | 2098 | 19 | 9138.1757 | 38259.714 | 1026.8568 | 2098 | 74090.1777 | 19.1719 | 80.2689 | 76.08 | 145247 |  |  |  | 145247 | 145247 |  | 0 | 2098 | 2098 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 20 | 147345 | 0 | 157610 | 0 | 0 | 0 | 101.867 | 22.8 | 0 | 609 | 609 | 20 | 9135.2541 | 38247.482 | 1026.5285 | 609 | 21506.634 | 5.5634 | 23.2927 | 22.0772 | 147345 |  |  |  | 147345 | 147345 |  | 0 | 609 | 609 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 21 | 147954 | 0 | 157695 | 0 | 0 | 0 | 103.835 | 21.3 | 0 | 304 | 304 | 21 | 9140.3451 | 38268.797 | 1027.1006 | 304 | 10735.6597 | 2.7787 | 11.6337 | 11.0266 | 147954 |  |  |  | 147954 | 147954 |  | 0 | 304 | 304 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 22 | 148258 | 0 | 157737 | 0 | 0 | 0 | 104.111 | 25.2 | 0 | 1984 | 1984 | 22 | 9419.005 | 39435.49 | 1058.4136 | 1984 | 70064.3053 | 18.6873 | 78.24 | 74.157 | 148258 |  |  |  | 148258 | 148258 |  | 0 | 1984 | 1984 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 23 | 150242 | 0 | 158014 | 0 | 0 | 0 | 101.727 | 23.6 | 0 | 2483 | 2483 | 23 | 9113.8232 | 38157.755 | 1024.1203 | 2483 | 87686.3256 | 22.6296 | 94.7457 | 89.8013 | 150242 |  |  |  | 150242 | 150242 |  | 0 | 2483 | 2483 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 24 | 152725 | 0 | 158360 | 0 | 0 | 0 | 101.745 | 22.9 | 0 | 2527 | 2527 | 24 | 9161.0901 | 38355.652 | 1029.4317 | 2527 | 89240.1711 | 23.1501 | 96.9247 | 91.8667 | 152725 |  |  |  | 152725 | 152725 |  | 0 | 2527 | 2527 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 25 | 155252 | 0 | 158713 | 0 | 0 | 0 | 101.653 | 23.4 | 0 | 2232 | 2232 | 25 | 9572.4496 | 40077.932 | 1075.6562 | 2232 | 78822.3434 | 21.3657 | 89.4539 | 84.7857 | 155252 |  |  |  | 155252 | 155252 |  | 0 | 2232 | 2232 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 26 | 157484 | 0 | 159025 | 0 | 0 | 0 | 101.686 | 23.5 | 0 | 2430 | 2430 | 26 | 9134.3417 | 38243.662 | 1026.426 | 2430 | 85814.6481 | 22.1965 | 92.9321 | 88.0824 | 157484 |  |  |  | 157484 | 157484 |  | 0 | 2430 | 2430 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 27 | 159914 | 0 | 159364 | 0 | 0 | 0 | 101.776 | 23.4 | 0 | 208 | 208 | 27 | 9117.5669 | 38173.429 | 1024.541 | 208 | 7345.4514 | 1.8965 | 7.9401 | 7.5257 | 159914 |  |  |  | 159914 | 159914 |  | 0 | 208 | 208 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 28 | 160122 | 0 | 159393 | 0 | 0 | 0 | 104.344 | 23.7 | 0 | 352 | 352 | 28 | 9094.0642 | 38075.028 | 1021.9 | 352 | 12430.7638 | 3.2011 | 13.4024 | 12.703 | 160122 |  |  |  | 160122 | 160122 |  | 0 | 352 | 352 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 29 | 160474 | 0 | 159442 | 0 | 0 | 0 | 104.336 | 23.5 | 0 | 2204 | 2204 | 29 | 9116.8114 | 38170.266 | 1024.4561 | 2204 | 77833.5327 | 20.0935 | 84.1273 | 79.737 | 160474 |  |  |  | 160474 | 160474 |  | 0 | 2204 | 2204 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 6 | 30 | 162678 | 0 | 159750 | 0 | 0 | 0 | 101.296 | 22.6 | 0 | 2233 | 2233 | 30 | 9064.4559 | 37951.064 | 1018.5729 | 2233 | 78857.6581 | 20.2409 | 84.7447 | 80.3223 | 162678 |  |  |  | 162678 | 162678 |  | 0 | 2233 | 2233 | 100%
330 | 9:00 | 2015 | 7 | 1 | 164911 | 0 | 160063 | 0 | 0 | 0 | 101.225 | 23.1 | 0 | 0 | -164911 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164911 |  |  |  | 164911 | 164911 |  | 0 | -164911 | -164911 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | -112210 |  |  |  |  | Máximo | 104.344 | 26.3 | m3 | 52701 |  | Promedio | 8836.4276 | 36996.355 | 992.9494 | 52701 | 1861118.4237 | 479.2424 | 2006.4921 | 1901.7822 |  | Días transmitidos | 1 |  |  | 3822049 | total |  |  | 410343 | total
[10 empty] | Promedio | 102.4737 | 23.8903 | cft | 1861118.4237 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 30 | [6 empty] | -365.7% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 101.225 | 21.3 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 112.7211 | 26.2794
[10 empty] | min | 92.2263 | 21.5013
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 |  |  |  |  | Usuarios | PGPB
| 4233 | 3257 | 7490 | 7547 | 6975 | 0.7553% | -8.201%
| 4346 | 3139 | 7485 | 7544.2 | 9615.999 | 0.7847% | 21.55%
| 4059 | 2903 | 6962 | 6994.1 | 7790.0013 | 0.459% | 10.22%
| 3927 | 2228 | 6155 | 6134.3 | 11867.5055 | -0.3374% | 48.31%
| 3698 | 1835 | 5533 | 5510.6 | 12115.1165 | -0.4065% | 54.51%
| 916 | 86 | 1002 | 995.1 | 11969.4036 | -0.6934% | 91.69%
| 543 | 276 | 819 | 802.9 | 12253.8379 | -2.005% | 93.45%
| 3892 | 2637 | 6529 | 6509.9 | 11635.0157 | -0.2934% | 44.05%
| 3863 | 2408 | 6271 | 6235.6 | 12635.8378 | -0.5677% | 50.65%
| 3779 | 2141 | 5920 | 5904.5 | 11283.9349 | -0.2625% | 47.67%
| 3616 | 1992 | 5608 | 5587.6 | 13430.2726 | -0.3651% | 58.4%
| 3774 | 1917 | 5691 | 5656.9 | 15325.2303 | -0.6028% | 63.09%
| 947 | 163 | 1110 | 1108.9 | 14937.836 | -0.0992% | 92.58%
| 794 | 273 | 1067 | 1028.7 | 12259.4389 | -3.723% | 91.61%
| 3779 | 1772 | 5551 | 5524.1 | 0 | -0.487% | #DIV/0!
| 3771 | 2087 | 5858 | 5831.8 | 0 | -0.4493% | #DIV/0!
| 3485 | 1950 | 5435 | 5409.8 | 0 | -0.4658% | #DIV/0!
| 3622 | 1973 | 5595 | 5567.6 | 0 | -0.4921% | #DIV/0!
| 3472 | 2098 | 5570 | 5539.9 | 0 | -0.5433% | #DIV/0!
| 801 | 609 | 1410 | 1373.6 | 0 | -2.65% | #DIV/0!
| 866 | 304 | 1170 | 1141.5 | 0 | -2.497% | #DIV/0!
| 3759 | 1984 | 5743 | 5713.6 | 0 | -0.5146% | #DIV/0!
| 4016 | 2483 | 6499 | 6468.8 | 0 | -0.4669% | #DIV/0!
| 4035 | 2527 | 6562 | 6536.3 | 0 | -0.3932% | #DIV/0!
| 4038 | 2232 | 6270 | 6237.9 | 0 | -0.5146% | #DIV/0!
| 3151 | 2430 | 5581 | 5560.6 | 0 | -0.3669% | #DIV/0!
| 370 | 208 | 578 | 545.7 | 0 | -5.919% | #DIV/0!
| 953 | 352 | 1305 | 1271 | 0 | -2.675% | #DIV/0!
| 4193 | 2204 | 6397 | 6365.9 | 0 | -0.4885% | #DIV/0!
| 4232 | 2233 | 6465 | 6442 | 0 | -0.357% | #DIV/0!
TOTAL | 90930 | 52701 | 143631 | 143090.4 | 164094.43 | -0.3778% | 12.8%
1ra Quincena
Sub Total | 42387 | 25255 | 67642 | 67560.3 | 164094.43 | -0.1209% | 58.83%
Porcentaje | 62.66% | 37.34% | 100% | 41.17%
Balanceo | 102827.69 | 61266.74 | 164094.43
% Ajuste | 142.6% | 142.6% | 142.6%
2da Quincena
Sub Total | 48543 | 27446 | 75989 | 75530.1 | 0 | -0.6076% | #DIV/0!
Porcentaje | 63.88% | 36.12% | 100% | #DIV/0!
Balanceo | 48249.8473 | 27280.2527 | 75530.1
% Ajuste | -0.6039% | -0.6039% | -0.6039%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total | Interconexión | Variación Interconexión vs Usuarios
m3
| 4265.2138 | 3281.7862 | 7547 | 7547 | 0%
| 4380.3732 | 3163.8268 | 7544.2 | 7544.2 | 0%
| 4077.715 | 2916.385 | 6994.1 | 6994.1 | 0%
| 3913.793 | 2220.507 | 6134.3 | 6134.3 | 0%
| 3683.0289 | 1827.5711 | 5510.6 | 5510.6 | 0%
| 909.6922 | 85.4078 | 995.1 | 995.1 | 0%
| 532.3256 | 270.5744 | 802.9 | 802.9 | 1.416e-14%
| 3880.6143 | 2629.2857 | 6509.9 | 6509.9 | 0%
| 3841.1932 | 2394.4068 | 6235.6 | 6235.6 | 0%
| 3769.1057 | 2135.3943 | 5904.5 | 5904.5 | 0%
| 3602.8462 | 1984.7538 | 5587.6 | 5587.6 | 0%
| 3751.3865 | 1905.5135 | 5656.9 | 5656.9 | 0%
| 946.0615 | 162.8385 | 1108.9 | 1108.9 | 0%
| 765.4993 | 263.2007 | 1028.7 | 1028.7 | 0%
| 3760.6871 | 1763.4129 | 5524.1 | 5524.1 | 0%
| 3754.1341 | 2077.6659 | 5831.8 | 5831.8 | 0%
| 3468.8414 | 1940.9586 | 5409.8 | 5409.8 | 0%
| 3604.2622 | 1963.3378 | 5567.6 | 5567.6 | 0%
| 3453.2375 | 2086.6625 | 5539.9 | 5539.9 | 0%
| 780.3217 | 593.2783 | 1373.6 | 1373.6 | 0%
| 844.9051 | 296.5949 | 1141.5 | 1141.5 | 0%
| 3739.7566 | 1973.8434 | 5713.6 | 5713.6 | 0%
| 3997.3382 | 2471.4618 | 6468.8 | 6468.8 | 1.406e-14%
| 4019.197 | 2517.103 | 6536.3 | 6536.3 | 0%
| 4017.327 | 2220.573 | 6237.9 | 6237.9 | 0%
| 3139.4823 | 2421.1177 | 5560.6 | 5560.6 | 0%
| 349.3235 | 196.3765 | 545.7 | 545.7 | -2.083e-14%
| 928.1709 | 342.8291 | 1271 | 1271 | 0%
| 4172.6151 | 2193.2849 | 6365.9 | 6365.9 | 0%
| 4216.9442 | 2225.0558 | 6442 | 6442 | 0%
TOTAL | 90565.3924 | 52525.0076 | 143090.4 | 143090.4 | 0%
1ra Quincena
Sub Total | 42318.8485 | 25241.4515 | 67560.3 | 67560.3 | 0%
Porcentaje | 62.64% | 37.36% | 100%
Balanceo | #REF! | #REF! | #REF!
% Ajuste Final | #REF! | #REF! | #REF!
2da Quincena
Sub Total | 48246.5439 | 27283.5561 | 75530.1 | 75530.1 | 0%
Porcentaje | 63.88% | 36.12% | 100%
Balanceo | #REF! | #REF! | #REF!
% Ajuste Final | #REF! | #REF! | #REF!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | Y-TEK | DN | Total | Interconexión | Variación Interconexión vs | Poder Calorífico [ KCal/m3 ]
| Gcal |  |  |  | Usuarios
| 36.497 | 28.0819 | 64.5789 | 256.269 | 74.8% | 8556.8945
| 37.4181 | 27.0261 | 64.4442 | 255.7346 | 74.8% | 8542.2201
| 35.9205 | 25.6904 | 61.6109 | 244.491 | 74.8% | 8808.9792
| 36.029 | 20.4412 | 56.4702 | 224.0913 | 74.8% | 9205.6479
| 34.0345 | 16.8884 | 50.9229 | 202.078 | 74.8% | 9240.9083
| 8.428 | 0.79128 | 9.2193 | 36.5851 | 74.8% | 9264.7192
| 4.9122 | 2.4968 | 7.4089 | 29.401 | 74.8% | 9227.7307
| 35.7006 | 24.1887 | 59.8894 | 237.6597 | 74.8% | 9199.7415
| 35.3298 | 22.0228 | 57.3527 | 227.5931 | 74.8% | 9197.6185
| 34.6551 | 19.6339 | 54.2891 | 215.4359 | 74.8% | 9194.528
| 33.1417 | 18.2572 | 51.3989 | 203.9668 | 74.8% | 9198.744
| 34.4907 | 17.5195 | 52.0102 | 206.3924 | 74.8% | 9194.1103
| 8.6722 | 1.4927 | 10.1649 | 40.3376 | 74.8% | 9166.6786
| 6.9972 | 2.4058 | 9.403 | 37.3141 | 74.8% | 9140.6771
| 34.5211 | 16.1872 | 50.7082 | 201.226 | 74.8% | 9179.4569
| 34.4312 | 19.0554 | 53.4865 | 212.2511 | 74.8% | 9171.5305
| 31.6028 | 17.6831 | 49.2858 | 195.5815 | 74.8% | 9110.4734
| 32.8752 | 17.908 | 50.7833 | 201.5237 | 74.8% | 9121.2129
| 31.5563 | 19.0683 | 50.6246 | 200.894 | 74.8% | 9138.1757
| 7.1284 | 5.4197 | 12.5482 | 49.7951 | 74.8% | 9135.2541
| 7.7227 | 2.711 | 10.4337 | 41.4042 | 74.8% | 9140.3451
| 35.2248 | 18.5916 | 53.8164 | 213.5602 | 74.8% | 9419.005
| 36.431 | 22.5245 | 58.9555 | 233.9537 | 74.8% | 9113.8232
| 36.8202 | 23.0594 | 59.8796 | 237.6209 | 74.8% | 9161.0901
| 38.4557 | 21.2563 | 59.712 | 236.9556 | 74.8% | 9572.4496
| 28.6771 | 22.1153 | 50.7924 | 201.56 | 74.8% | 9134.3417
| 3.185 | 1.7905 | 4.9755 | 19.7442 | 74.8% | 9117.5669
| 8.4408 | 3.1177 | 11.5586 | 45.8679 | 74.8% | 9094.0642
| 38.0409 | 19.9958 | 58.0367 | 230.3076 | 74.8% | 9116.8114
| 38.2243 | 20.1689 | 58.3932 | 231.7224 | 74.8% | 9064.4559
TOTAL | 825.5643 | 477.5895 | 1303.1538 | 5171.3177 | 74.8% | 9130.9752
1ra Quincena
Sub Total | 382.2267 | 226.9369 | 609.1636 | 2417.3496
Porcentaje | 62.75% | 37.25% | 100%
Energía Final | 1516.7939 | 900.5557 | 2417.3496
2da Quincena
Sub Total | 443.3376 | 250.6527 | 693.9903 | 2753.9681
Porcentaje | 63.88% | 36.12% | 100%
Energía Final | 1759.3007 | 994.6673 | 2753.9681

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2015-06-01 | 256.2654 |  | 0 |  | 0 | 256.2654 | 226.8513
2015-06-02 | 255.731 | 0 | 0 |  | 0 | 255.731 | 226.3782
2015-06-03 | 244.4876 | 0 | 0 |  | 0 | 244.4876 | 216.4253
2015-06-04 | 224.0881 | 0 | 0 |  | 0 | 224.0881 | 198.3673
2015-06-05 | 202.0752 | 0 | 0 |  | 0 | 202.0752 | 178.881
2015-06-06 | 36.5846 | 0 | 0 |  | 0 | 36.5846 | 32.3854
2015-06-07 | 29.4006 | 0 | 0 |  | 0 | 29.4006 | 26.026
2015-06-08 | 237.6563 | 0 | 0 |  | 0 | 237.6563 | 210.3781
2015-06-09 | 227.59 | 0 | 0 |  | 0 | 227.59 | 201.4672
2015-06-10 | 215.4329 | 0 | 0 |  | 0 | 215.4329 | 190.7055
2015-06-11 | 203.9639 | 0 | 0 |  | 0 | 203.9639 | 180.5529
2015-06-12 | 206.3895 | 0 | 0 |  | 0 | 206.3895 | 182.7001
2015-06-13 | 40.337 | 0 | 0 |  | 0 | 40.337 | 35.7071
2015-06-14 | 37.3135 | 0 | 0 |  | 0 | 37.3135 | 33.0307
2015-06-15 | 201.2232 | 0 | 0 |  | 0 | 201.2232 | 178.1268
2015-06-16 | 212.2481 | 0 | 0 |  | 0 | 212.2481 | 187.8863
2015-06-17 | 195.5787 | 0 | 0 |  | 0 | 195.5787 | 173.1302
2015-06-18 | 201.5209 | 0 | 0 |  | 0 | 201.5209 | 178.3903
2015-06-19 | 200.8912 | 0 | 0 |  | 0 | 200.8912 | 177.8329
2015-06-20 | 49.7944 | 0 | 0 |  | 0 | 49.7944 | 44.079
2015-06-21 | 41.4036 | 0 | 0 |  | 0 | 41.4036 | 36.6513
2015-06-22 | 213.5572 | 0 | 0 |  | 0 | 213.5572 | 189.0451
2015-06-23 | 233.9504 | 0 | 0 |  | 0 | 233.9504 | 207.0976
2015-06-24 | 237.6176 | 0 | 0 |  | 0 | 237.6176 | 210.3438
2015-06-25 | 236.9523 | 0 | 0 |  | 0 | 236.9523 | 209.7549
2015-06-26 | 201.5572 | 0 | 0 |  | 0 | 201.5572 | 178.4225
2015-06-27 | 19.7439 | 0 | 0 |  | 0 | 19.7439 | 17.4777
2015-06-28 | 45.8673 | 0 | 0 |  | 0 | 45.8673 | 40.6026
2015-06-29 | 230.3044 | 0 | 0 |  | 0 | 230.3044 | 203.8701
2015-06-30 | 231.7191 | 0 | 0 |  | 0 | 231.7191 | 205.1224
2015-07-01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 5171.2453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5171.2453 | 4577.6898
CMD MAX | 256.2654 |  | 0 |  | 0 |  | 71802.8954
DIAS MES | 30 | Factor de carga | 67.26% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio | 15.6854 |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  | 0.6323 |  |  | CAPACIDAD |  | 4577.6898 | 71802.8954
[5 empty] | USO |  | 20.685 | 324.4522
USO |  | 0.004 |  |  |  |  | 4598.3748 | 72127.3476
COMERCIALIZACION |  | 0.0736 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 380.6037 | 5969.9206
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y-TEK | DN | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [5 empty] | Usuarios | Igasamex
2015-06-01 | 4233 | 3257 | 7490 | 5063.7143 | 7547 | 5075.4571 | 0.7553% | 0.2314% | 1
2015-06-02 | 4346 | 3139 | 7485 | 5063.7143 | 7544.2 | 5075.4571 | 0.7847% | 0.2314% | 1
2015-06-03 | 4059 | 2903 | 6962 | 5063.7143 | 6994.1 | 5075.4571 | 0.459% | 0.2314% | 1
2015-06-04 | 3927 | 2228 | 6155 | 5063.7143 | 6134.3 | 5075.4571 | -0.3374% | 0.2314% | 1
2015-06-05 | 3698 | 1835 | 5533 | 5063.7143 | 5510.6 | 5075.4571 | -0.4065% | 0.2314% | 1
2015-06-06 | 916 | 86 | 1002 | 5063.7143 | 995.1 | 5075.4571 | -0.6934% | 0.2314% | 1
2015-06-07 | 543 | 276 | 819 | 5063.7143 | 802.9 | 5075.4571 | -2.005% | 0.2314% | 1
2015-06-08 | 3892 | 2637 | 6529 | 4599.4286 | 6509.9 | 4576.0143 | -0.2934% | -0.5117% | 1
2015-06-09 | 3863 | 2408 | 6271 | 4599.4286 | 6235.6 | 4576.0143 | -0.5677% | -0.5117% | 1
2015-06-10 | 3779 | 2141 | 5920 | 4599.4286 | 5904.5 | 4576.0143 | -0.2625% | -0.5117% | 1
2015-06-11 | 3616 | 1992 | 5608 | 4599.4286 | 5587.6 | 4576.0143 | -0.3651% | -0.5117% | 1
2015-06-12 | 3774 | 1917 | 5691 | 4599.4286 | 5656.9 | 4576.0143 | -0.6028% | -0.5117% | 1
2015-06-13 | 947 | 163 | 1110 | 4599.4286 | 1108.9 | 4576.0143 | -0.0992% | -0.5117% | 1
2015-06-14 | 794 | 273 | 1067 | 4599.4286 | 1028.7 | 4576.0143 | -3.723% | -0.5117% | 1
2015-06-15 | 3779 | 1772 | 5551 | 4369.8571 | 5524.1 | 4341.1857 | -0.487% | -0.6605% | 1
2015-06-16 | 3771 | 2087 | 5858 | 4369.8571 | 5831.8 | 4341.1857 | -0.4493% | -0.6605% | 1
2015-06-17 | 3485 | 1950 | 5435 | 4369.8571 | 5409.8 | 4341.1857 | -0.4658% | -0.6605% | 1
2015-06-18 | 3622 | 1973 | 5595 | 4369.8571 | 5567.6 | 4341.1857 | -0.4921% | -0.6605% | 1
2015-06-19 | 3472 | 2098 | 5570 | 4369.8571 | 5539.9 | 4341.1857 | -0.5433% | -0.6605% | 1
2015-06-20 | 801 | 609 | 1410 | 4369.8571 | 1373.6 | 4341.1857 | -2.65% | -0.6605% | 1
2015-06-21 | 866 | 304 | 1170 | 4369.8571 | 1141.5 | 4341.1857 | -2.497% | -0.6605% | 1
2015-06-22 | 3759 | 1984 | 5743 | 4648.2857 | 5713.6 | 4619.1286 | -0.5146% | -0.6312% | 1
2015-06-23 | 4016 | 2483 | 6499 | 4648.2857 | 6468.8 | 4619.1286 | -0.4669% | -0.6312% | 1
2015-06-24 | 4035 | 2527 | 6562 | 4648.2857 | 6536.3 | 4619.1286 | -0.3932% | -0.6312% | 1
2015-06-25 | 4038 | 2232 | 6270 | 4648.2857 | 6237.9 | 4619.1286 | -0.5146% | -0.6312% | 1
2015-06-26 | 3151 | 2430 | 5581 | 4648.2857 | 5560.6 | 4619.1286 | -0.3669% | -0.6312% | 1
2015-06-27 | 370 | 208 | 578 | 4648.2857 | 545.7 | 4619.1286 | -5.919% | -0.6312% | 1
2015-06-28 | 953 | 352 | 1305 | 4648.2857 | 1271 | 4619.1286 | -2.675% | -0.6312% | 1
2015-06-29 | 4193 | 2204 | 6397 | 6431 | 6365.9 | 6403.95 | -0.4885% | -0.4224% | 1
2015-06-30 | 4232 | 2233 | 6465 | 6431 | 6442 | 6403.95 | -0.357% | -0.4224% | 1
TOTAL | 90930 | 52701 | 143631 | 143631 | 143090.4 | 143090.4 | -0.3778% | -0.3778%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 42387 | 25255 | 67642 | 67642 | 67560.3 | 67560.3 | -0.1209% | 0.1208% | 14
Porcentaje | 62.66% | 37.34% | 100%
Balanceo por merma | 42335.8037 | 25224.4963 | 67560.3
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 48543 | 27446 | 75989 | 75989 | 75530.1 | 75530.1 | -0.6076% | 0.6039% | 16
Porcentaje | 63.88% | 36.12% | 100%
Balanceo por merma | 48249.8473 | 27280.2527 | 75530.1
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2015-06-01 | 1440 | 0 | 3512.96 | 67.7529 | 3512.96 | 19.8627 | 0 | 7547 | 8556.8945 |  | 64.5789 | 256.2654
2015-06-02 | 1440 | 0 | 3531.172 | 69.3063 | 3531.172 | 20.7257 | 0 | 7544.2 | 8542.2201 |  | 64.4442 | 255.731
2015-06-03 | 1440 | 0 | 3527.57 | 69.8274 | 3527.57 | 21.0152 | 0 | 6994.1 | 8808.9792 |  | 61.6109 | 244.4876
2015-06-04 | 1440 | 0 | 3546.245 | 71.0776 | 3546.245 | 21.7098 | 0 | 6134.3 | 9205.6479 |  | 56.4702 | 224.0881
2015-06-05 | 1370.133 | 0 | 3574.4 | 70.6096 | 3574.4 | 21.4498 | 0 | 5510.6 | 9240.9083 |  | 50.9229 | 202.0752
2015-06-06 | 1.5 | 0 | 3581.385 | 79.0583 | 3581.385 | 26.1435 | 0 | 995.1 | 9264.7192 |  | 9.2193 | 36.5846
2015-06-07 | 677.0833 | 0 | 3587.021 | 64.7685 | 3587.021 | 18.2047 | 0 | 802.9 | 9227.7307 |  | 7.4089 | 29.4006
2015-06-08 | 1440 | 0 | 3571.614 | 70.2361 | 3571.614 | 21.2423 | 0 | 6509.9 | 9199.7415 |  | 59.8894 | 237.6563
2015-06-09 | 1440 | 0 | 3572.823 | 70.9212 | 3572.823 | 21.6229 | 0 | 6235.6 | 9197.6185 |  | 57.3527 | 227.59
2015-06-10 | 1440 | 0 | 3606.514 | 71.5316 | 3606.514 | 21.962 | 0 | 5904.5 | 9194.528 |  | 54.2891 | 215.4329
2015-06-11 | 1440 | 0 | 3549.937 | 72.7452 | 3549.937 | 22.6362 | 0 | 5587.6 | 9198.744 |  | 51.3989 | 203.9639
2015-06-12 | 1396.85 | 0 | 3556.364 | 70.9356 | 3556.364 | 21.6309 | 0 | 5656.9 | 9194.1103 |  | 52.0102 | 206.3895
2015-06-13 | 22.25 | 0 | 3609.092 | 78.451 | 3609.092 | 25.8061 | 0 | 1108.9 | 9166.6786 |  | 10.1649 | 40.337
2015-06-14 | 732.25 | 0 | 3590.271 | 66.9394 | 3590.271 | 19.4108 | 0 | 1028.7 | 9140.6771 |  | 9.403 | 37.3135
2015-06-15 | 1440 | 0 | 3605.801 | 69.4855 | 3605.801 | 20.8253 | 0 | 5524.1 | 9179.4569 |  | 50.7082 | 201.2232
2015-06-16 | 1440 | 0 | 3607.046 | 70.4179 | 3607.046 | 21.3433 | 0 | 5831.8 | 9171.5305 |  | 53.4865 | 212.2481
2015-06-17 | 1440 | 0 | 3626.1 | 71.5474 | 3626.1 | 21.9708 | 0 | 5409.8 | 9110.4734 |  | 49.2858 | 195.5787
2015-06-18 | 1440 | 0 | 3637.768 | 68.9234 | 3637.768 | 20.513 | 0 | 5567.6 | 9121.2129 |  | 50.7833 | 201.5209
2015-06-19 | 1429.55 | 0 | 3653.857 | 68.0733 | 3653.857 | 20.0407 | 0 | 5539.9 | 9138.1757 |  | 50.6246 | 200.8912
2015-06-20 | 153.2333 | 0 | 3645.852 | 71.866 | 3645.852 | 22.1478 | 0 | 1373.6 | 9135.2541 |  | 12.5482 | 49.7944
2015-06-21 | 1109.167 | 0 | 3639.358 | 65.3106 | 3639.358 | 18.5059 | 0 | 1141.5 | 9140.3451 |  | 10.4337 | 41.4036
2015-06-22 | 1440 | 0 | 3612.637 | 70.0293 | 3612.637 | 21.1274 | 0 | 5713.6 | 9419.005 |  | 53.8164 | 213.5572
2015-06-23 | 1440 | 0 | 3650.92 | 68.7927 | 3650.92 | 20.4404 | 0 | 6468.8 | 9113.8232 |  | 58.9555 | 233.9504
2015-06-24 | 1440 | 0 | 3684.011 | 69.5228 | 3684.011 | 20.846 | 0 | 6536.3 | 9161.0901 |  | 59.8796 | 237.6176
2015-06-25 | 1440 | 0 | 3672.942 | 69.9015 | 3672.942 | 21.0564 | 0 | 6237.9 | 9572.4496 |  | 59.712 | 236.9523
2015-06-26 | 1357.383 | 0 | 3664.437 | 69.3315 | 3664.437 | 20.7397 | 0 | 5560.6 | 9134.3417 |  | 50.7924 | 201.5572
2015-06-27 | 10.4833 | 0 | 3685.198 | 81.0673 | 3685.198 | 27.2596 | 0 | 545.7 | 9117.5669 |  | 4.9755 | 19.7439
2015-06-28 | 836.6334 | 0 | 3689.599 | 63.5974 | 3689.599 | 17.5541 | 0 | 1271 | 9094.0642 |  | 11.5586 | 45.8673
2015-06-29 | 1440 | 0 | 3688.472 | 69.0883 | 3688.472 | 20.6046 | 0 | 6365.9 | 9116.8114 |  | 58.0367 | 230.3044
2015-06-30 | 0 | 0 | 3694.837 | 32 | 3694.837 | 0 | 0 | 6442 | 9064.4559 |  | 58.3932 | 231.7191
[8 empty] | 143090.4 | 9107.2065 |  | 1303.1538 | 5171.2453
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01, GAS NATURAL DE SALAMANCA
Fecha | Y TEK | DN | Total
2015-06-01 | 1 | 1 | 2
2015-06-02 | 1 | 1 | 2
2015-06-03 | 1 | 1 | 2
2015-06-04 | 1 | 1 | 2
2015-06-05 | 1 | 1 | 2
2015-06-06 | 1 | 1 | 2
2015-06-07 | 1 | 1 | 2
2015-06-08 | 1 | 1 | 2
2015-06-09 | 1 | 1 | 2
2015-06-10 | 1 | 1 | 2
2015-06-11 | 1 | 1 | 2
2015-06-12 | 1 | 1 | 2
2015-06-13 | 1 | 1 | 2
2015-06-14 | 1 | 1 | 2
2015-06-15 | 1 | 1 | 2
2015-06-16 | 1 | 1 | 2
2015-06-17 | 1 | 1 | 2
2015-06-18 | 1 | 1 | 2
2015-06-19 | 1 | 1 | 2
2015-06-20 | 1 | 1 | 2
2015-06-21 | 1 | 1 | 2
2015-06-22 | 1 | 1 | 2
2015-06-23 | 1 | 1 | 2
2015-06-24 | 1 | 1 | 2
2015-06-25 | 1 | 1 | 2
2015-06-26 | 1 | 1 | 2
2015-06-27 | 1 | 1 | 2
2015-06-28 | 1 | 1 | 2
2015-06-29 | 1 | 1 | 2
2015-06-30 | 1 | 1 | 2
Total | 30 | 30 | 60
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 14 | 28
2a Quincena | 16 | 16 | 32
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-07-02
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-01 | 2015-06-30 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5053.1898 | 143090.4 | 5171.2453 | 1303.1538
DN |  |  | 1854.9031 | 52525.0076 | 1895.1965 | 477.5895 | 36.67% | 30
Y-TEK |  |  | 3198.2866 | 90565.3924 | 3273.0069 | 824.7977 | 63.33%
|  | TOTAL> | 5053.1898 | 143090.4 | 5168.2034 | 1302.3873 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 1022.7606
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-01 | 2015-06-30 | 1303.1538 | 5171.2453
0
|  | 1303.1538 | 5171.2453
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0.05886% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -0.05882% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1023.3626 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-07-02
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-15 | 2015-06-30 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 2667.3203 | 75530.1 | 2753.9296 | 693.9903
DN |  |  | 963.5097 | 27283.5561 | 994.6534 | 250.6527 | 36.12% | 16
Y-TEK |  |  | 1703.8106 | 48246.5439 | 1759.2761 | 443.3376 | 63.88%
|  | TOTAL> | 2667.3203 | 75530.1 | 2753.9296 | 693.9903 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-15 | 2015-06-30 | 693.9903 | 2753.9296
0
|  | 693.9903 | 2753.9296
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.651e-14% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -1.651e-14% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1023.3626 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Salamanca |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-06-01 |  | FECHA: | 2015-07-02
CASETA NO. | 1102-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 105 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-06-01 | 2015-06-14 | CALCULO: | Ing. Octavio Muñoz
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | DN | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
Y-TEK
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 2385.8695 | 67560.3 | 2417.3158 | 609.1636
DN |  |  | 891.3934 | 25241.4515 | 900.5431 | 226.9369 | 37.25% | 14
Y-TEK |  |  | 1494.476 | 42318.8485 | 1516.7727 | 382.2267 | 62.75% | 16
|  | TOTAL> | 2385.8695 | 67560.3 | 2417.3158 | 609.1636 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2015-06-01 | 2015-06-14 | 609.1636 | 2417.3158
|  |  | 0 | .
|  | 609.1636 | 2417.3158
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1023.3626 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1102-01,Y-TEK
| Fecha: | 2015-06-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
Etapa 1 - 5 | 5171.3177 | MMBTU | Combustible | 3.3168 | 17152.3608
|  |  |  | subtotal= | 17152.3608
Servicio de Transporte Capacidad por terceros
| 0 | MMBTU | CMD | 0.6323 | 0
| 0 | MMBTU | COM | 0.82199 | 0
| 5171.2453 | MMBTU | COD | 0.88522 | 4577.6898
|  |  |  | subtotal= | 4577.6898
Servicio de Transporte Uso por terceros
Etapa 1 - 5 | 5171.3177 | MMBTU | Uso | 0.004 | 20.6853
|  |  |  | subtotal= | 20.6853
Comisión por compra de gas por terceros
Etapa 1 - 5 | 5171.3177 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.0736 | 380.609
|  |  |  | subtotal= | 380.609
Servicio para el Sistema de Transporte
Etapa 1 - 5 | 5171.3177 | MMBTU |  | 4.3845 | 22673.6422
|  |  |  | subtotal= | 22673.6422
Comisión por compra de gas
Etapa 1 - 5 | 5171.3177 | MMBTU |  | 0.1041 | 538.3342
|  |  |  | subtotal= | 538.3342
Consumo Mínimo
Etapa 1 - 5 | 15828.6823 | MMBTU |  | 4.3845 | 69400.8578
|  |  |  | subtotal= | 69400.8578
|  | TC= | 15.6854
|  |  |  | SUBTOTAL | 114744.1791
|  |  |  | IVA | 18359.0686
|  |  |  | TOTAL | 133103.2477
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-11-01

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
GNS | I | 329 | 01/06/2015 al 30/06/2015 | YTEK | 1023.3626 | USD | [5 empty] | PEN: 0; DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.0736 |  | 4.3845 | 0.1041 | 3.3168 | 0 |  | 4577.6898 | 0.004 |  |  | 3273.0069 |  |  |  | 5171.3177 | 3273.0069 | 3273.0069 | 0 |  |  |  |  | 3198.2866 |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT | 5171.3177 |  | 109.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
GNS | I | 330 | 01/06/2015 al 30/06/2015 | DN | 1021.7226 | USD | [5 empty] | PEN: 0; DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.0736 |  | 6.5768 | 0.1041 | 3.3168 | 0 | [5 empty] | 1895.1965 |  |  |  |  | 1895.1965 | 1895.1965 | 0 |  |  |  |  | 1854.9031 |  | 30 | 0 | (CM-CR)*TT
OC
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN | 47.49 | 3.1944
ANN | 49.31 | 3.3168
BV | 47.19 | 3.1742
TC día Facturación | 15.6854
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2015-06-01 | 1102-01 | 7547
00001-01-119 | 2015-06-02 | Agricola Zaratini | 7544.2
00001-01-119 | 2015-06-03 | Agricola Zaratini | 6994.1
00001-01-119 | 2015-06-04 | Agricola Zaratini | 6134.3
00001-01-119 | 2015-06-05 | Agricola Zaratini | 5510.6
00001-01-119 | 2015-06-06 | Agricola Zaratini | 995.1
00001-01-119 | 2015-06-07 | Agricola Zaratini | 802.9
00001-01-119 | 2015-06-08 | Agricola Zaratini | 6509.9
00001-01-119 | 2015-06-09 | Agricola Zaratini | 6235.6
00001-01-119 | 2015-06-10 | Agricola Zaratini | 5904.5
00001-01-119 | 2015-06-11 | Agricola Zaratini | 5587.6
00001-01-119 | 2015-06-12 | Agricola Zaratini | 5656.9
00001-01-119 | 2015-06-13 | Agricola Zaratini | 1108.9
00001-01-119 | 2015-06-14 | Agricola Zaratini | 1028.7
00001-01-119 | 2015-06-15 | Agricola Zaratini | 5524.1
00001-01-119 | 2015-06-16 | Agricola Zaratini | 5831.8
00001-01-119 | 2015-06-17 | Agricola Zaratini | 5409.8
00001-01-119 | 2015-06-18 | Agricola Zaratini | 5567.6
00001-01-119 | 2015-06-19 | Agricola Zaratini | 5539.9
00001-01-119 | 2015-06-20 | Agricola Zaratini | 1373.6
00001-01-119 | 2015-06-21 | Agricola Zaratini | 1141.5
00001-01-119 | 2015-06-22 | Agricola Zaratini | 5713.6
00001-01-119 | 2015-06-23 | Agricola Zaratini | 6468.8
00001-01-119 | 2015-06-24 | Agricola Zaratini | 6536.3
00001-01-119 | 2015-06-25 | Agricola Zaratini | 6237.9
00001-01-119 | 2015-06-26 | Agricola Zaratini | 5560.6
00001-01-119 | 2015-06-27 | Agricola Zaratini | 545.7
00001-01-119 | 2015-06-28 | Agricola Zaratini | 1271
00001-01-119 | 2015-06-29 | Agricola Zaratini | 6365.9
00001-01-119 | 2015-06-30 | Agricola Zaratini | 6442
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1