## Dlog_YTEK 1247870 3M_08-06-2015
Data Log
Unit Serial Number: | 08/12/47787
Meter/Site ID: | YTEK 1247870 3M
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 35
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
35 | 08/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1308461 | 181188 | 7.2757 | 0 | 92.708 | 25.8 | 5.45
34 | 07/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1307918 | 181113 | 7.6352 | 0 | 92.598 | 23.8 | 5.45
33 | 06/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1307002 | 180984 | 7.2529 | 0 | 90.444 | 23.8 | 5.45
32 | 05/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1303304 | 180470 | 7.1745 | 0 | 90.334 | 24 | 5.44
31 | 04/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1299377 | 179923 | 7.2547 | 0 | 90.288 | 23.6 | 5.45
30 | 03/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1295318 | 179358 | 7.2326 | 0 | 90.182 | 23.4 | 5.45
29 | 02/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1290972 | 178752 | 7.2111 | 0 | 90.289 | 22.7 | 5.44
28 | 01/06/2015 | 9:00:00 a.m. | 1286739 | 178164 | 7.2539 | 0 | 92.447 | 22.6 | 5.45
27 | 31/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1285800 | 178036 | 7.7282 | 0 | 92.86 | 19.7 | 5.44
26 | 30/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1285553 | 178002 | 7.4607 | 0 | 90.539 | 22.3 | 5.44
25 | 29/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1281907 | 177497 | 7.2179 | 0 | 90.396 | 23.2 | 5.45
24 | 28/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1278021 | 176956 | 7.2786 | 0 | 90.318 | 23.8 | 5.45
23 | 27/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1273717 | 176357 | 7.211 | 0 | 90.397 | 24 | 5.45
22 | 26/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1269819 | 175814 | 7.1878 | 0 | 90.55 | 23.6 | 5.46
21 | 25/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1265542 | 175220 | 7.3678 | 0 | 92.696 | 23.3 | 5.46
20 | 24/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1264241 | 175044 | 7.4302 | 0 | 94.702 | 23.9 | 5.45
19 | 23/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1263332 | 174920 | 7.436 | 0 | 92.336 | 23.1 | 5.45
18 | 22/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1259321 | 174374 | 7.3758 | 0 | 92.173 | 23.3 | 5.46
17 | 21/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1255225 | 173815 | 7.3812 | 0 | 92.266 | 23.6 | 5.47
16 | 20/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1251159 | 173259 | 7.446 | 0 | 92.487 | 22.6 | 5.45
15 | 19/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1247509 | 172765 | 7.3832 | 0 | 92.101 | 24.2 | 5.47
14 | 18/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1243397 | 172201 | 7.2791 | 0 | 95.035 | 27.4 | 5.46
13 | 17/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1242620 | 172096 | 7.9778 | 0 | 95.725 | 23.2 | 5.45
12 | 16/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1241950 | 172004 | 7.3678 | 0 | 92.267 | 23.4 | 5.47
11 | 15/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1238139 | 171484 | 7.3322 | 0 | 92.174 | 23.4 | 5.48
10 | 14/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1234228 | 170949 | 7.3907 | 0 | 92.305 | 22.6 | 5.47
9 | 13/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1229992 | 170373 | 7.3519 | 0 | 92.16 | 22.7 | 5.46
8 | 12/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1225970 | 169824 | 7.4038 | 0 | 91.914 | 23.6 | 5.46
7 | 11/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1222353 | 169329 | 7.3503 | 0 | 95.254 | 27.5 | 5.47
6 | 10/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1221342 | 169193 | 7.9659 | 0 | 95.851 | 26.6 | 5.47
5 | 09/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1221134 | 169165 | 7.4413 | 0 | 92.463 | 23.8 | 5.47
4 | 08/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1217730 | 168701 | 7.3771 | 0 | 92.21 | 24 | 5.47
3 | 07/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1213944 | 168183 | 7.4317 | 0 | 92.458 | 22.6 | 5.47
2 | 06/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1210141 | 167667 | 7.4289 | 0 | 92.372 | 23.9 | 5.47
1 | 05/05/2015 | 9:00:00 a.m. | 1206249 | 167136 | 7.457 | 0 | 92.833 | 23.2 | 5.46