## Dlog_DN 1245253 11M_15-01-2016
Data Log
Unit Serial Number: | 11/09/43641
Meter/Site ID: | DN 1245253 11M
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 14
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
14 | 15/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1611837 | 222290 | 7.2467 | 0 | 100.889 | 18.9 | 426.4 | 5.11
13 | 14/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1606271 | 221519 | 7.2884 | 0 | 101.128 | 18.3 | 434.1 | 5.12
12 | 13/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1601396 | 220846 | 7.2754 | 0 | 100.999 | 19.2 | 428.4 | 5.12
11 | 12/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1596195 | 220125 | 7.2778 | 0 | 100.838 | 19.4 | 425.8 | 5.12
10 | 11/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1590474 | 219330 | 7.2031 | 0 | 102.982 | 17.7 | 557.7 | 5.12
9 | 10/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.8815 | 0 | 103.998 | 16.5 | 42.5 | 5.12
8 | 09/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1589451 | 219188 | 7.6211 | 0 | 100.943 | 18.7 | 414 | 5.12
7 | 08/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1583854 | 218409 | 7.2079 | 0 | 100.871 | 19.3 | 520.1 | 5.12
6 | 07/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1578051 | 217604 | 7.13 | 0 | 100.82 | 19.8 | 418.4 | 5.13
5 | 06/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1572674 | 216856 | 7.2123 | 0 | 100.805 | 19.7 | 441.6 | 5.13
4 | 05/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1567126 | 216085 | 7.2512 | 0 | 100.9 | 19 | 425.3 | 5.12
3 | 04/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1561926 | 215364 | 7.2391 | 0 | 102.831 | 20.8 | 403 | 5.13
2 | 03/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1560890 | 215220 | 7.2768 | 0 | 104.06 | 21.4 | 408.8 | 5.14
1 | 02/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.593 | 0 | 104.661 | 20.1 | 0 | 5.14