## Hlog_DN 1245253 11M_15-01-2016
Data Log
Unit Serial Number: | 11/09/43641
Meter/Site ID: | DN 1245253 11M
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 335
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
335 | 15/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1612096 | 222326 | 7.2214 | 0 | 100.908 | 19.2 | 405.7 | 5.12
334 | 15/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1611837 | 222290 | 7.2467 | 0 | 101.051 | 17.9 | 411.2 | 5.11
333 | 15/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1611539 | 222249 | 7.2944 | 0 | 101.058 | 17.2 | 416.5 | 5.1
332 | 15/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1611234 | 222207 | 7.3258 | 0 | 101.392 | 17 | 313.9 | 5.11
331 | 15/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1611000 | 222175 | 7.3031 | 0 | 101.314 | 17.2 | 383.1 | 5.11
330 | 15/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1610731 | 222138 | 7.2614 | 0 | 101.187 | 17.3 | 412.8 | 5.11
329 | 15/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1610455 | 222100 | 7.2944 | 0 | 101.19 | 17.4 | 387.1 | 5.11
328 | 15/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1610171 | 222061 | 7.2605 | 0 | 101.204 | 17.6 | 395.5 | 5.11
327 | 15/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1609895 | 222023 | 7.2469 | 0 | 101.225 | 17.7 | 391.8 | 5.11
326 | 15/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1609633 | 221987 | 7.3162 | 0 | 101.144 | 17.8 | 373.5 | 5.12
325 | 15/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1609372 | 221951 | 7.2539 | 0 | 101.01 | 18 | 414.1 | 5.12
324 | 14/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1609111 | 221915 | 7.2357 | 0 | 100.964 | 18.1 | 410.8 | 5.12
323 | 14/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1608858 | 221880 | 7.283 | 0 | 100.997 | 18.3 | 426.4 | 5.12
322 | 14/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1608612 | 221846 | 7.2339 | 0 | 100.946 | 18.5 | 404.6 | 5.13
321 | 14/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1608374 | 221813 | 7.1914 | 0 | 101.197 | 18.7 | 351.9 | 5.13
320 | 14/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1608193 | 221788 | 7.2438 | 0 | 101.062 | 19.2 | 333.6 | 5.14
319 | 14/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1608013 | 221763 | 7.2486 | 0 | 100.702 | 20.5 | 373 | 5.14
318 | 14/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1607827 | 221737 | 7.1302 | 0 | 100.295 | 21.4 | 366.3 | 5.14
317 | 14/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1607635 | 221710 | 7.0657 | 0 | 100.156 | 21.8 | 314.2 | 5.14
316 | 14/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1607444 | 221683 | 7.0764 | 0 | 100.159 | 21.6 | 314.7 | 5.14
315 | 14/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1607259 | 221657 | 7.1183 | 0 | 100.245 | 20.9 | 350.6 | 5.14
314 | 14/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1607067 | 221630 | 7.1702 | 0 | 100.505 | 20.4 | 317.4 | 5.14
313 | 14/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1606881 | 221604 | 7.1484 | 0 | 100.549 | 20.7 | 297.2 | 5.14
312 | 14/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1606696 | 221578 | 7.1572 | 0 | 100.768 | 20.4 | 394.8 | 5.13
311 | 14/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1606488 | 221549 | 7.2061 | 0 | 101.016 | 19 | 365.1 | 5.12
310 | 14/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1606271 | 221519 | 7.2884 | 0 | 101.116 | 18.4 | 378.8 | 5.12
309 | 14/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1606047 | 221488 | 7.2627 | 0 | 101.148 | 17.9 | 353.2 | 5.12
308 | 14/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1605822 | 221457 | 7.2899 | 0 | 101.361 | 17.9 | 188.9 | 5.12
307 | 14/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1605654 | 221434 | 7.2708 | 0 | 101.398 | 18.1 | 257 | 5.12
306 | 14/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1605487 | 221411 | 7.2999 | 0 | 101.175 | 18.2 | 376.3 | 5.12
305 | 14/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1605284 | 221383 | 7.2819 | 0 | 101.246 | 18.1 | 348.6 | 5.12
304 | 14/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1605088 | 221356 | 7.2628 | 0 | 101.216 | 18.1 | 307 | 5.12
303 | 14/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1604878 | 221327 | 7.2442 | 0 | 101.275 | 18 | 225.2 | 5.12
302 | 14/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1604674 | 221299 | 7.2471 | 0 | 101.356 | 17.9 | 225.8 | 5.12
301 | 14/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1604493 | 221274 | 7.3006 | 0 | 101.167 | 17.8 | 341.5 | 5.12
300 | 13/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1604282 | 221245 | 7.2682 | 0 | 101.273 | 18 | 356.2 | 5.12
299 | 13/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1604079 | 221217 | 7.3155 | 0 | 101.186 | 18.1 | 393.2 | 5.12
298 | 13/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1603868 | 221188 | 7.2263 | 0 | 101.156 | 18.2 | 348.6 | 5.12
297 | 13/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1603651 | 221158 | 7.1821 | 0 | 101.471 | 18.1 | 238.8 | 5.12
296 | 13/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1603513 | 221139 | 7.1712 | 0 | 101.262 | 18.3 | 362.7 | 5.12
295 | 13/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1603324 | 221113 | 7.2828 | 0 | 101.188 | 18.3 | 359.2 | 5.13
294 | 13/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1603136 | 221087 | 7.2537 | 0 | 100.866 | 19 | 362.8 | 5.13
293 | 13/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1602948 | 221061 | 7.1978 | 0 | 100.799 | 19 | 394.8 | 5.13
292 | 13/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1602732 | 221031 | 7.2059 | 0 | 100.679 | 19.2 | 384.9 | 5.13
291 | 13/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1602517 | 221001 | 7.2194 | 0 | 100.788 | 18.9 | 434.1 | 5.13
290 | 13/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1602301 | 220971 | 7.1193 | 0 | 100.858 | 18.8 | 392.6 | 5.12
289 | 13/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1602084 | 220941 | 7.2064 | 0 | 101.04 | 18.4 | 368.4 | 5.12
288 | 13/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1601875 | 220912 | 7.2539 | 0 | 100.951 | 17.9 | 398.8 | 5.12
287 | 13/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1601643 | 220880 | 7.2131 | 0 | 101.087 | 17.8 | 405.5 | 5.12
286 | 13/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1601396 | 220846 | 7.2754 | 0 | 101.185 | 17.3 | 413 | 5.12
285 | 13/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1601149 | 220812 | 7.3088 | 0 | 101.226 | 17.2 | 364.5 | 5.12
284 | 13/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1600901 | 220778 | 7.2827 | 0 | 101.477 | 17 | 369.2 | 5.12
283 | 13/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1600682 | 220748 | 7.3393 | 0 | 101.252 | 17.6 | 379.2 | 5.12
282 | 13/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1600443 | 220715 | 7.3714 | 0 | 101 | 18 | 395.9 | 5.12
281 | 13/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1600197 | 220681 | 7.3245 | 0 | 101.203 | 17.8 | 377.9 | 5.12
280 | 13/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1599972 | 220650 | 7.2862 | 0 | 101.195 | 17.9 | 403.7 | 5.12
279 | 13/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1599739 | 220618 | 7.2685 | 0 | 101.303 | 18 | 375 | 5.12
278 | 13/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1599507 | 220586 | 7.2948 | 0 | 101.423 | 18.2 | 375 | 5.12
277 | 13/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1599296 | 220557 | 7.2401 | 0 | 101.276 | 18.3 | 370.6 | 5.13
276 | 12/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1599078 | 220527 | 7.3134 | 0 | 101.299 | 18.4 | 381.1 | 5.13
275 | 12/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1598868 | 220498 | 7.2979 | 0 | 101.201 | 18.7 | 410 | 5.13
274 | 12/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1598658 | 220469 | 7.2635 | 0 | 101.418 | 19 | 398.3 | 5.14
273 | 12/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1598477 | 220444 | 7.2082 | 0 | 101.118 | 19.3 | 357.8 | 5.14
272 | 12/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1598289 | 220418 | 7.1598 | 0 | 101.16 | 19.9 | 330.8 | 5.14
271 | 12/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1598109 | 220393 | 7.1774 | 0 | 100.871 | 20.7 | 348.2 | 5.15
270 | 12/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1597930 | 220368 | 7.1521 | 0 | 100.606 | 21.5 | 408.1 | 5.15
269 | 12/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1597724 | 220339 | 7.1235 | 0 | 100.317 | 22.1 | 379.8 | 5.15
268 | 12/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1597504 | 220308 | 7.1052 | 0 | 100.348 | 21.7 | 393.8 | 5.15
267 | 12/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1597305 | 220280 | 7.0921 | 0 | 100.376 | 21.3 | 362.1 | 5.14
266 | 12/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1597099 | 220251 | 7.1837 | 0 | 100.461 | 21 | 400.9 | 5.14
265 | 12/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1596899 | 220223 | 7.1868 | 0 | 100.635 | 20.5 | 416.3 | 5.14
264 | 12/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1596692 | 220194 | 7.1611 | 0 | 100.852 | 19.6 | 400.3 | 5.13
263 | 12/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1596462 | 220162 | 7.231 | 0 | 100.776 | 18.8 | 428.4 | 5.12
262 | 12/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1596195 | 220125 | 7.2778 | 0 | 100.773 | 18.2 | 420.3 | 5.12
261 | 12/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1595885 | 220082 | 7.183 | 0 | 100.947 | 17.7 | 425.8 | 5.11
260 | 12/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1595588 | 220041 | 7.3384 | 0 | 101.444 | 17.4 | 369.4 | 5.12
259 | 12/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1595340 | 220007 | 7.2855 | 0 | 101.121 | 17.5 | 400.4 | 5.12
258 | 12/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1595071 | 219970 | 7.202 | 0 | 101.473 | 17.5 | 393.6 | 5.12
257 | 12/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1594823 | 219936 | 7.302 | 0 | 101.204 | 17.6 | 386 | 5.12
256 | 12/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1594569 | 219901 | 7.2842 | 0 | 101.204 | 17.8 | 381.6 | 5.12
255 | 12/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1594300 | 219864 | 7.333 | 0 | 101.351 | 17.9 | 388.6 | 5.12
254 | 12/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1594053 | 219830 | 7.2451 | 0 | 101.296 | 18 | 384.9 | 5.13
253 | 12/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1593813 | 219797 | 7.2945 | 0 | 101.22 | 18.4 | 373.2 | 5.13
252 | 11/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1593574 | 219764 | 7.2355 | 0 | 101.1 | 18.6 | 405 | 5.13
251 | 11/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1593335 | 219731 | 7.1405 | 0 | 100.894 | 18.7 | 411.2 | 5.13
250 | 11/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1593083 | 219696 | 7.1868 | 0 | 101.006 | 18.8 | 399.2 | 5.13
249 | 11/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1592845 | 219663 | 7.2325 | 0 | 101.002 | 19.2 | 349.4 | 5.14
248 | 11/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1592636 | 219634 | 7.2089 | 0 | 100.913 | 20 | 355 | 5.14
247 | 11/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1592435 | 219606 | 7.1209 | 0 | 100.71 | 21.1 | 338.1 | 5.15
246 | 11/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1592242 | 219579 | 7.1211 | 0 | 100.342 | 21.9 | 385 | 5.15
245 | 11/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1592037 | 219550 | 7.0844 | 0 | 100.243 | 22.4 | 361.1 | 5.15
244 | 11/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1591846 | 219523 | 7.0901 | 0 | 100.135 | 22.2 | 380.5 | 5.15
243 | 11/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1591641 | 219494 | 7.0566 | 0 | 100.157 | 21.5 | 401.8 | 5.15
242 | 11/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1591428 | 219464 | 7.1094 | 0 | 100.192 | 21.3 | 385 | 5.15
241 | 11/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1591208 | 219433 | 7.1095 | 0 | 100.21 | 21.2 | 395 | 5.15
240 | 11/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1590981 | 219401 | 7.1638 | 0 | 100.522 | 20.7 | 413.9 | 5.14
239 | 11/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1590746 | 219368 | 7.1048 | 0 | 100.654 | 19.8 | 407.3 | 5.13
238 | 11/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1590474 | 219330 | 7.2031 | 0 | 100.318 | 18.3 | 409.8 | 5.12
237 | 11/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1590187 | 219290 | 7.3125 | 0 | 100.528 | 17.5 | 557.7 | 5.11
236 | 11/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1589811 | 219238 | 7.1773 | 0 | 101.853 | 9.6 | 526.7 | 5.11
235 | 11/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1589672 | 219219 | 7.7319 | 0 | 102.44 | 6.6 | 0 | 5.11
234 | 11/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1589672 | 219219 | 7.6563 | 0 | 102.457 | 7.5 | 0 | 5.12
233 | 11/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1589672 | 219219 | 7.6274 | 0 | 102.309 | 8.6 | 0 | 5.12
232 | 11/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1589672 | 219219 | 7.5854 | 0 | 102.212 | 9.9 | 0 | 5.12
231 | 11/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1589672 | 219219 | 7.5482 | 0 | 102.587 | 11.2 | 0 | 5.12
230 | 11/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1589672 | 219219 | 7.7132 | 0 | 105.523 | 12.8 | 0 | 5.12
229 | 11/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1589672 | 219219 | 7.6952 | 0 | 105.19 | 14.4 | 0 | 5.13
228 | 10/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1589672 | 219219 | 7.6179 | 0 | 105.109 | 16.2 | 0 | 5.14
227 | 10/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1589672 | 219219 | 7.5791 | 0 | 105.075 | 18 | 0 | 5.14
226 | 10/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1589672 | 219219 | 7.5179 | 0 | 104.937 | 19.9 | 0 | 5.14
225 | 10/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1589672 | 219219 | 7.4483 | 0 | 104.682 | 22.2 | 0 | 5.14
224 | 10/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1589672 | 219219 | 7.3598 | 0 | 104.452 | 24.9 | 0 | 5.15
223 | 10/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1589672 | 219219 | 7.2834 | 0 | 104.075 | 26.5 | 18.4 | 5.15
222 | 10/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1589672 | 219219 | 7.1789 | 0 | 101.491 | 26.5 | 55.9 | 5.16
221 | 10/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1589636 | 219214 | 7.053 | 0 | 101.062 | 28 | 182.1 | 5.16
220 | 10/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1589594 | 219208 | 6.9785 | 0 | 101.115 | 28 | 0 | 5.16
219 | 10/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1589594 | 219208 | 7.0403 | 0 | 101.322 | 25.7 | 42.6 | 5.15
218 | 10/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1589594 | 219208 | 7.1188 | 0 | 101.407 | 23.5 | 69.9 | 5.15
217 | 10/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1589552 | 219202 | 7.1803 | 0 | 101.763 | 21.5 | 182.3 | 5.14
216 | 10/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.3314 | 0 | 103.727 | 17 | 0 | 5.14
215 | 10/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.7156 | 0 | 105.936 | 11.2 | 0 | 5.13
214 | 10/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.8815 | 0 | 105.868 | 7.7 | 0 | 5.12
213 | 10/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.9062 | 0 | 105.866 | 7.7 | 0 | 5.12
212 | 10/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.8958 | 0 | 105.888 | 8.1 | 0 | 5.12
211 | 10/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.8853 | 0 | 105.9 | 8.5 | 0 | 5.12
210 | 10/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.8725 | 0 | 105.885 | 9 | 0 | 5.12
209 | 10/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.8521 | 0 | 105.742 | 9.7 | 0 | 5.12
208 | 10/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.8075 | 0 | 105.473 | 10.7 | 0 | 5.12
207 | 10/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.7645 | 0 | 105.347 | 11.7 | 0 | 5.13
206 | 10/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.7307 | 0 | 105.274 | 12.7 | 0 | 5.12
205 | 10/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1589502 | 219195 | 7.6743 | 0 | 105.085 | 13.9 | 0 | 5.13
204 | 09/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.662 | 0 | 105.194 | 15.1 | 0 | 5.13
203 | 09/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.6127 | 0 | 105.047 | 16.4 | 0 | 5.14
202 | 09/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.5642 | 0 | 105.059 | 18.1 | 0 | 5.14
201 | 09/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.5182 | 0 | 105.057 | 20.1 | 0 | 5.14
200 | 09/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.4539 | 0 | 103.563 | 22.4 | 0 | 5.14
199 | 09/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.3196 | 0 | 103.07 | 24.7 | 0 | 5.15
198 | 09/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.1316 | 0 | 102.015 | 26.2 | 0 | 5.15
197 | 09/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.0667 | 0 | 101.494 | 26.8 | 0 | 5.15
196 | 09/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.0536 | 0 | 101.254 | 26.8 | 0 | 5.15
195 | 09/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.0361 | 0 | 101.143 | 25.7 | 12.2 | 5.15
194 | 09/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1589502 | 219195 | 7.0703 | 0 | 101.098 | 24 | 12.2 | 5.15
193 | 09/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1589488 | 219193 | 7.107 | 0 | 101.46 | 21.3 | 22.1 | 5.14
192 | 09/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1589473 | 219191 | 7.2627 | 0 | 101.743 | 16.6 | 42.5 | 5.13
191 | 09/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1589451 | 219188 | 7.4678 | 0 | 102.43 | 11 | 0 | 5.12
190 | 09/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1589451 | 219188 | 7.6211 | 0 | 102.864 | 9.6 | 0 | 5.12
189 | 09/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1589451 | 219188 | 7.5978 | 0 | 102.871 | 11.8 | 10 | 5.11
188 | 09/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1589444 | 219187 | 7.5045 | 0 | 102.701 | 15.6 | 304.7 | 5.12
187 | 09/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1589429 | 219185 | 7.2473 | 0 | 101.211 | 17.9 | 322.7 | 5.11
186 | 09/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1589138 | 219145 | 7.2658 | 0 | 101.212 | 17.9 | 311.3 | 5.12
185 | 09/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1588848 | 219105 | 7.2452 | 0 | 101.241 | 17.9 | 313.4 | 5.12
184 | 09/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1588564 | 219066 | 7.2935 | 0 | 101.375 | 17.8 | 349.8 | 5.12
183 | 09/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1588288 | 219028 | 7.3027 | 0 | 101.357 | 18 | 363.6 | 5.12
182 | 09/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1588018 | 218991 | 7.2201 | 0 | 101.119 | 18.2 | 368.7 | 5.12
181 | 09/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1587728 | 218951 | 7.2522 | 0 | 100.992 | 18.5 | 351.7 | 5.12
180 | 08/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1587432 | 218910 | 7.2259 | 0 | 100.966 | 18.6 | 385.8 | 5.13
179 | 08/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1587135 | 218869 | 7.2381 | 0 | 100.976 | 18.8 | 375.7 | 5.13
178 | 08/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1586853 | 218830 | 7.208 | 0 | 101.031 | 18.9 | 392.6 | 5.14
177 | 08/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1586579 | 218792 | 7.2298 | 0 | 100.85 | 19.2 | 300.2 | 5.14
176 | 08/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1586341 | 218759 | 7.1549 | 0 | 100.601 | 19.8 | 383.2 | 5.14
175 | 08/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1586105 | 218726 | 7.0763 | 0 | 100.361 | 20.9 | 388 | 5.15
174 | 08/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1585870 | 218693 | 7.1122 | 0 | 100.023 | 21.7 | 414 | 5.15
173 | 08/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1585636 | 218660 | 7.136 | 0 | 100.053 | 22.2 | 393.7 | 5.15
172 | 08/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1585403 | 218627 | 7.0581 | 0 | 99.83 | 21.9 | 391.7 | 5.15
171 | 08/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1585163 | 218593 | 7.0938 | 0 | 99.897 | 21.4 | 411 | 5.15
170 | 08/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1584916 | 218558 | 7.0699 | 0 | 99.969 | 20.9 | 403.4 | 5.15
169 | 08/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1584660 | 218522 | 7.1041 | 0 | 100.126 | 20.9 | 290.6 | 5.14
168 | 08/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1584397 | 218485 | 7.0973 | 0 | 100.335 | 20.7 | 336.8 | 5.14
167 | 08/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1584134 | 218448 | 7.199 | 0 | 100.677 | 19.8 | 402.7 | 5.13
166 | 08/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1583854 | 218409 | 7.2079 | 0 | 100.706 | 18.6 | 420.8 | 5.12
165 | 08/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1583537 | 218365 | 7.2508 | 0 | 100.904 | 17.8 | 414.3 | 5.11
164 | 08/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1583218 | 218321 | 7.2581 | 0 | 101.488 | 17.3 | 360.9 | 5.12
163 | 08/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1582984 | 218289 | 7.2972 | 0 | 101.097 | 17.7 | 380.8 | 5.12
162 | 08/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1582709 | 218251 | 7.2365 | 0 | 101.257 | 17.7 | 356 | 5.12
161 | 08/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1582454 | 218216 | 7.2799 | 0 | 100.889 | 18 | 520.1 | 5.12
160 | 08/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1582158 | 218175 | 7.2725 | 0 | 100.977 | 18.1 | 340.8 | 5.12
159 | 08/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1581868 | 218135 | 7.2655 | 0 | 101.011 | 18.2 | 338 | 5.13
158 | 08/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1581578 | 218095 | 7.2269 | 0 | 100.952 | 18.2 | 336.5 | 5.12
157 | 08/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1581317 | 218059 | 7.2308 | 0 | 101.164 | 18.5 | 359.6 | 5.13
156 | 07/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1581057 | 218023 | 7.2373 | 0 | 101.038 | 18.6 | 315.6 | 5.13
155 | 07/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1580796 | 217987 | 7.2241 | 0 | 100.952 | 18.7 | 389.6 | 5.13
154 | 07/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1580543 | 217952 | 7.1634 | 0 | 101.023 | 18.8 | 308.5 | 5.14
153 | 07/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1580290 | 217917 | 7.2601 | 0 | 101.342 | 18.8 | 304.8 | 5.14
152 | 07/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1580131 | 217895 | 7.2186 | 0 | 101.344 | 19.6 | 197.3 | 5.14
151 | 07/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1580015 | 217879 | 7.1958 | 0 | 100.74 | 20.8 | 255.9 | 5.15
150 | 07/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1579822 | 217852 | 7.1633 | 0 | 100.279 | 21.5 | 274.6 | 5.15
149 | 07/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1579616 | 217823 | 7.0615 | 0 | 100.256 | 22 | 300.8 | 5.15
148 | 07/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1579424 | 217796 | 7.0741 | 0 | 100.084 | 21.7 | 212.7 | 5.15
147 | 07/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1579240 | 217770 | 7.1162 | 0 | 100.103 | 21.2 | 304.9 | 5.15
146 | 07/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1579041 | 217742 | 7.0342 | 0 | 100.238 | 20.8 | 301.1 | 5.14
145 | 07/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1578814 | 217710 | 7.1719 | 0 | 100.906 | 20.6 | 389.5 | 5.14
144 | 07/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1578563 | 217675 | 7.1572 | 0 | 100.97 | 19.9 | 339.1 | 5.14
143 | 07/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1578311 | 217640 | 7.229 | 0 | 101.182 | 19.2 | 376.4 | 5.13
142 | 07/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1578051 | 217604 | 7.13 | 0 | 100.455 | 18.7 | 418.4 | 5.13
141 | 07/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1577785 | 217567 | 7.1487 | 0 | 101.202 | 18.3 | 330 | 5.13
140 | 07/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1577538 | 217533 | 7.2489 | 0 | 101.242 | 18.5 | 303.8 | 5.13
139 | 07/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1577313 | 217502 | 7.2313 | 0 | 101.131 | 18.5 | 322.4 | 5.13
138 | 07/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1577074 | 217469 | 7.2518 | 0 | 101.335 | 18.4 | 308 | 5.13
137 | 07/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1576842 | 217437 | 7.2813 | 0 | 101.183 | 18.5 | 323.6 | 5.13
136 | 07/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1576596 | 217403 | 7.1999 | 0 | 101.09 | 18.5 | 380.3 | 5.13
135 | 07/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1576342 | 217368 | 7.2389 | 0 | 101.225 | 18.5 | 334 | 5.13
134 | 07/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1576103 | 217335 | 7.1847 | 0 | 101.284 | 18.5 | 339.2 | 5.13
133 | 07/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1575871 | 217303 | 7.2292 | 0 | 101.13 | 18.7 | 328.2 | 5.13
132 | 06/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1575632 | 217270 | 7.2638 | 0 | 101.129 | 19 | 327.6 | 5.14
131 | 06/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1575400 | 217238 | 7.2077 | 0 | 100.992 | 19.2 | 295.7 | 5.14
130 | 06/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1575169 | 217206 | 7.1844 | 0 | 101.056 | 19.3 | 325.8 | 5.14
129 | 06/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1574953 | 217176 | 7.2322 | 0 | 101.114 | 19.5 | 189.4 | 5.14
128 | 06/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1574787 | 217153 | 7.1844 | 0 | 100.881 | 19.9 | 190.8 | 5.15
127 | 06/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1574621 | 217130 | 7.1878 | 0 | 100.624 | 21 | 352.9 | 5.15
126 | 06/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1574436 | 217104 | 7.1335 | 0 | 100.311 | 21.7 | 365.5 | 5.16
125 | 06/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1574237 | 217076 | 7.1017 | 0 | 100.121 | 22 | 383.4 | 5.15
124 | 06/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1574033 | 217047 | 7.0294 | 0 | 100.068 | 22 | 407.3 | 5.15
123 | 06/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1573828 | 217018 | 7.1064 | 0 | 100.078 | 21.7 | 400.3 | 5.15
122 | 06/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1573616 | 216988 | 7.0948 | 0 | 100.322 | 21.2 | 376.3 | 5.15
121 | 06/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1573410 | 216959 | 7.0545 | 0 | 100.381 | 21.2 | 405 | 5.15
120 | 06/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1573182 | 216927 | 7.1678 | 0 | 100.52 | 20.9 | 405.3 | 5.15
119 | 06/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1572940 | 216893 | 7.1648 | 0 | 100.813 | 20.2 | 394.8 | 5.14
118 | 06/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1572674 | 216856 | 7.2123 | 0 | 100.803 | 18.8 | 441.6 | 5.13
117 | 06/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1572364 | 216813 | 7.2233 | 0 | 101.16 | 18.1 | 384.3 | 5.12
116 | 06/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1572103 | 216777 | 7.2791 | 0 | 101.203 | 18.1 | 300.2 | 5.12
115 | 06/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1571849 | 216742 | 7.2658 | 0 | 101.172 | 18.3 | 381.3 | 5.12
114 | 06/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1571595 | 216707 | 7.2541 | 0 | 101.224 | 18.2 | 293.6 | 5.13
113 | 06/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1571341 | 216672 | 7.2868 | 0 | 101.082 | 18.3 | 309.4 | 5.13
112 | 06/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1571094 | 216638 | 7.2329 | 0 | 100.983 | 18.5 | 328.7 | 5.13
111 | 06/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1570827 | 216601 | 7.2153 | 0 | 101.04 | 18.5 | 309.4 | 5.13
110 | 06/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1570559 | 216564 | 7.2362 | 0 | 100.983 | 18.4 | 326.5 | 5.13
109 | 06/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1570291 | 216527 | 7.2789 | 0 | 100.983 | 18.6 | 307.8 | 5.14
108 | 05/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1570031 | 216491 | 7.2314 | 0 | 100.983 | 18.7 | 314.5 | 5.14
107 | 05/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1569778 | 216456 | 7.2529 | 0 | 100.965 | 19 | 312.6 | 5.14
106 | 05/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1569533 | 216422 | 7.2048 | 0 | 101.015 | 19 | 369.8 | 5.14
105 | 05/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1569294 | 216389 | 7.2345 | 0 | 101.034 | 19.3 | 268.1 | 5.14
104 | 05/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1569100 | 216362 | 7.212 | 0 | 100.777 | 20 | 371.1 | 5.15
103 | 05/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1568891 | 216333 | 7.2173 | 0 | 100.644 | 21.3 | 223.2 | 5.16
102 | 05/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1568706 | 216307 | 7.1202 | 0 | 100.422 | 22.3 | 196.9 | 5.16
101 | 05/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1568536 | 216283 | 7.1031 | 0 | 100.3 | 22.9 | 206.6 | 5.16
100 | 05/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1568373 | 216260 | 7.0676 | 0 | 100.369 | 22.4 | 202.5 | 5.16
99 | 05/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1568196 | 216235 | 7.0938 | 0 | 100.257 | 21.9 | 219.2 | 5.15
98 | 05/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1568011 | 216209 | 7.1163 | 0 | 100.297 | 21.5 | 260.8 | 5.15
97 | 05/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1567812 | 216181 | 7.1035 | 0 | 100.409 | 21.3 | 285.9 | 5.15
96 | 05/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1567606 | 216152 | 7.1262 | 0 | 100.543 | 20.7 | 367.9 | 5.14
95 | 05/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1567377 | 216120 | 7.1996 | 0 | 100.683 | 19.6 | 388.2 | 5.13
94 | 05/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1567126 | 216085 | 7.2512 | 0 | 100.938 | 18.4 | 425.3 | 5.12
93 | 05/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1566859 | 216048 | 7.1869 | 0 | 101.015 | 17.8 | 414 | 5.12
92 | 05/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1566576 | 216009 | 7.2316 | 0 | 101.183 | 17.7 | 355.8 | 5.12
91 | 05/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1566315 | 215973 | 7.2293 | 0 | 101.122 | 17.8 | 297 | 5.12
90 | 05/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1566054 | 215937 | 7.2661 | 0 | 101.083 | 17.8 | 299 | 5.12
89 | 05/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1565792 | 215901 | 7.2916 | 0 | 101.121 | 17.9 | 378.2 | 5.13
88 | 05/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1565538 | 215866 | 7.262 | 0 | 100.916 | 18.1 | 414.5 | 5.13
87 | 05/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1565256 | 215827 | 7.1776 | 0 | 100.857 | 18.2 | 405.1 | 5.13
86 | 05/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1564967 | 215787 | 7.1752 | 0 | 100.963 | 18.1 | 371.6 | 5.13
85 | 05/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1564707 | 215751 | 7.3037 | 0 | 101.111 | 18.2 | 389.9 | 5.13
84 | 04/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1564490 | 215721 | 7.268 | 0 | 100.946 | 18.5 | 323.4 | 5.14
83 | 04/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1564251 | 215688 | 7.2052 | 0 | 100.971 | 18.6 | 416.5 | 5.14
82 | 04/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1564020 | 215656 | 7.2536 | 0 | 101.087 | 18.7 | 395 | 5.14
81 | 04/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1563811 | 215627 | 7.2301 | 0 | 101.284 | 18.8 | 285.3 | 5.14
80 | 04/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1563659 | 215606 | 7.2394 | 0 | 101.095 | 19.6 | 291.8 | 5.15
79 | 04/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1563507 | 215585 | 7.1676 | 0 | 100.758 | 20.7 | 372.1 | 5.15
78 | 04/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1563336 | 215561 | 7.0423 | 0 | 100.627 | 20.9 | 247.9 | 5.15
77 | 04/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1563171 | 215538 | 7.1554 | 0 | 100.549 | 20.9 | 366.9 | 5.15
76 | 04/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1563014 | 215516 | 7.0322 | 0 | 100.837 | 20.4 | 191.8 | 5.15
75 | 04/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1562864 | 215495 | 7.1774 | 0 | 100.861 | 20.4 | 305.1 | 5.15
74 | 04/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1562713 | 215474 | 7.1703 | 0 | 100.674 | 20.4 | 301 | 5.15
73 | 04/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1562549 | 215451 | 7.1944 | 0 | 100.614 | 20.2 | 329.5 | 5.14
72 | 04/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1562385 | 215428 | 7.155 | 0 | 100.544 | 19.6 | 397.1 | 5.14
71 | 04/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1562170 | 215398 | 7.2054 | 0 | 100.451 | 19.1 | 418.3 | 5.14
70 | 04/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1561926 | 215364 | 7.2391 | 0 | 100.073 | 18.4 | 403 | 5.13
69 | 04/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1561668 | 215328 | 7.199 | 0 | 100.684 | 17.3 | 397.6 | 5.13
68 | 04/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1561401 | 215291 | 7.2783 | 0 | 101.853 | 11.5 | 347.9 | 5.13
67 | 04/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1561379 | 215288 | 7.4902 | 0 | 101.943 | 11.9 | 0 | 5.14
66 | 04/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1561379 | 215288 | 7.473 | 0 | 101.884 | 12.6 | 0 | 5.14
65 | 04/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1561379 | 215288 | 7.4439 | 0 | 101.852 | 13.3 | 0 | 5.14
64 | 04/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1561379 | 215288 | 7.422 | 0 | 101.74 | 14.2 | 0 | 5.14
63 | 04/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1561379 | 215288 | 7.3946 | 0 | 101.712 | 15 | 0 | 5.14
62 | 04/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1561379 | 215288 | 7.3767 | 0 | 103.71 | 15.9 | 0 | 5.14
61 | 04/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1561379 | 215288 | 7.5904 | 0 | 105.044 | 16.8 | 0 | 5.14
60 | 03/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.5587 | 0 | 104.984 | 18.1 | 0 | 5.14
59 | 03/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.5079 | 0 | 104.861 | 20.2 | 0 | 5.15
58 | 03/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.4316 | 0 | 104.65 | 22.6 | 0 | 5.15
57 | 03/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.3512 | 0 | 104.428 | 25.2 | 0 | 5.16
56 | 03/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.2651 | 0 | 104.162 | 28 | 0 | 5.16
55 | 03/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.1712 | 0 | 103.824 | 30.6 | 0 | 5.16
54 | 03/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.0895 | 0 | 103.559 | 31.7 | 0 | 5.16
53 | 03/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.0941 | 0 | 103.563 | 30.6 | 0 | 5.16
52 | 03/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.1346 | 0 | 103.537 | 29.2 | 0 | 5.16
51 | 03/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.1619 | 0 | 103.376 | 27.2 | 0 | 5.16
50 | 03/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1561379 | 215288 | 7.1981 | 0 | 102.752 | 24.7 | 47.6 | 5.16
49 | 03/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1561371 | 215287 | 7.1643 | 0 | 101.079 | 22.2 | 358.3 | 5.16
48 | 03/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1561243 | 215269 | 7.1438 | 0 | 101.241 | 21.3 | 250.6 | 5.15
47 | 03/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1561085 | 215247 | 7.1968 | 0 | 101.442 | 20.2 | 370.3 | 5.14
46 | 03/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1560890 | 215220 | 7.2768 | 0 | 101.639 | 18.6 | 408.8 | 5.14
45 | 03/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1560694 | 215193 | 7.3203 | 0 | 104.439 | 14.1 | 378.9 | 5.14
44 | 03/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6583 | 0 | 105.06 | 14.6 | 0 | 5.14
43 | 03/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6259 | 0 | 104.926 | 15.5 | 0 | 5.14
42 | 03/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.5879 | 0 | 104.864 | 16.4 | 0 | 5.14
41 | 03/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.5659 | 0 | 104.787 | 16.9 | 0 | 5.14
40 | 03/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.547 | 0 | 104.693 | 17.5 | 0 | 5.14
39 | 03/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.523 | 0 | 104.642 | 18.3 | 0 | 5.15
38 | 03/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.4964 | 0 | 104.666 | 19 | 0 | 5.15
37 | 03/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.4845 | 0 | 104.7 | 19.5 | 0 | 5.15
36 | 02/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.4728 | 0 | 104.722 | 20 | 0 | 5.15
35 | 02/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.4574 | 0 | 104.655 | 20.9 | 0 | 5.15
34 | 02/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.4144 | 0 | 104.521 | 22.5 | 0 | 5.15
33 | 02/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.3556 | 0 | 104.307 | 24.5 | 0 | 5.15
32 | 02/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.283 | 0 | 104.054 | 26.5 | 0 | 5.16
31 | 02/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.2153 | 0 | 103.822 | 28.3 | 0 | 5.16
30 | 02/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1584 | 0 | 103.571 | 29.8 | 0 | 5.16
29 | 02/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.118 | 0 | 103.432 | 30 | 0 | 5.16
28 | 02/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1214 | 0 | 103.247 | 29.2 | 0 | 5.16
27 | 02/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1211 | 0 | 102.924 | 27.4 | 0 | 5.16
26 | 02/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1801 | 0 | 103.073 | 25.1 | 0 | 5.16
25 | 02/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.2396 | 0 | 103.12 | 22.8 | 0 | 5.15
24 | 02/01/2016 | 11:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.3125 | 0 | 103.486 | 20 | 0 | 5.15
23 | 02/01/2016 | 10:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.4557 | 0 | 104.091 | 16.5 | 0 | 5.14
22 | 02/01/2016 | 9:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.593 | 0 | 104.916 | 14 | 0 | 5.14
21 | 02/01/2016 | 8:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6594 | 0 | 105.006 | 13.8 | 0 | 5.14
20 | 02/01/2016 | 7:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.658 | 0 | 105.02 | 13.9 | 0 | 5.14
19 | 02/01/2016 | 6:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6597 | 0 | 105.033 | 13.9 | 0 | 5.14
18 | 02/01/2016 | 5:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.662 | 0 | 105.062 | 13.9 | 0 | 5.14
17 | 02/01/2016 | 4:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6558 | 0 | 105.075 | 14.2 | 0 | 5.14
16 | 02/01/2016 | 3:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6509 | 0 | 105.059 | 14.5 | 0 | 5.14
15 | 02/01/2016 | 2:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6371 | 0 | 105.028 | 15 | 0 | 5.14
14 | 02/01/2016 | 1:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.6167 | 0 | 105.014 | 15.7 | 0 | 5.14
13 | 02/01/2016 | 12:00:00 a. m. | 1560636 | 215185 | 7.5903 | 0 | 104.965 | 16.8 | 0 | 5.14
12 | 01/01/2016 | 11:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.5533 | 0 | 104.889 | 18.1 | 0 | 5.14
11 | 01/01/2016 | 10:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.5052 | 0 | 104.798 | 19.9 | 0 | 5.15
10 | 01/01/2016 | 9:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.448 | 0 | 104.657 | 21.9 | 0 | 5.15
9 | 01/01/2016 | 8:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.3739 | 0 | 104.44 | 24.3 | 0 | 5.15
8 | 01/01/2016 | 7:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.2882 | 0 | 104.138 | 27.1 | 0 | 5.16
7 | 01/01/2016 | 6:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1946 | 0 | 103.869 | 29.7 | 0 | 5.16
6 | 01/01/2016 | 5:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1291 | 0 | 103.75 | 30.4 | 0 | 5.16
5 | 01/01/2016 | 4:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1387 | 0 | 103.885 | 29.7 | 0 | 5.16
4 | 01/01/2016 | 3:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.1781 | 0 | 103.987 | 28.2 | 0 | 5.16
3 | 01/01/2016 | 2:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.2233 | 0 | 104.068 | 26.6 | 0 | 5.16
2 | 01/01/2016 | 1:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.2737 | 0 | 104.245 | 24.7 | 0 | 5.16
1 | 01/01/2016 | 12:00:00 p. m. | 1560636 | 215185 | 7.3459 | 0 | 104.64 | 22.1 | 0 | 5.15