## Casetas Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
|  |  | Mazda | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Energía Total | Energía Interconexión
|  | Día | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU | MMBTU |  | MMBTU
|  | 1 | 304.096 |  |  |  |  | 304.096 | 300.0604 | Interconexión | 9475.9459
|  | 2 | 258.3678 |  |  |  |  | 258.3678 | 259.8042 | Etapas | 9536.3962
|  | 3 | 524.9691 |  |  |  |  | 524.9691 | 518.8687
|  | 4 | 848.5635 |  |  |  |  | 848.5635 | 838.5924 | Diferencia | -60.4503 | MMBTU
|  | 5 | 888.3626 |  |  |  |  | 888.3626 | 879.654 |  | -0.6379%
|  | 6 | 812.7966 |  |  |  |  | 812.7966 | 807.136
|  | 7 | 935.4801 |  |  |  |  | 935.4801 | 930.6677
|  | 8 | 921.3928 |  |  |  |  | 921.3928 | 919.2812
|  | 9 | 177.855 |  |  |  |  | 177.855 | 179.3234
|  | 10 | 479.0563 |  |  |  |  | 479.0563 | 474.1321
|  | 11 | 917.5045 |  |  |  |  | 917.5045 | 913.7416
|  | 12 | 847.9125 |  |  |  |  | 847.9125 | 844.9723
|  | 13 | 765.766 |  |  |  |  | 765.766 | 760.466
|  | 14 | 854.2733 |  |  |  |  | 854.2733 | 849.2458
|  | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 20 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 21 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| Total | MMBTU | 9536.3962 |  |  |  |  | 9536.3962 | 9475.9459
| % Consumo Total |  | 100% |  |  |  |  | 100% | Total
MMBTU
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-10-30

## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ Kpa ] | Temperatura [ °C ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ Km3 ] | Energía MJ/m3 | Batería |  | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
1105-01 | 20160101 | 9:00 | 165.8833 |  | 3932.108 | 24.2925 | 43.9617 |  | 0.659 | 25.3116 | 0 | día | [8 empty] | 0.659 |  |  |  | 0.659 | 0.659
1105-01 | 20160102 | 9:00 | 713.4667 |  | 3839.933 | 17.819 | 44.1374 |  | 8.2382 | 316.431 | 0 | 1 | 9178.48 | 38428.4601 | 1031.3858 | 8238.2 | 290929.3144 | 75.6142 | 316.5813 | 300.0604 | 8.2382 |  |  |  | 8.2382 | 8.2382
1105-01 | 20160103 | 9:00 | 678.9333 |  | 3906.129 | 19.8949 | 44.465 |  | 7.1264 | 273.7254 | 0 | 2 | 9186.9313 | 38463.8441 | 1032.3355 | 7126.4 | 251666.4643 | 65.4697 | 274.1087 | 259.8042 | 7.1264 |  |  |  | 7.1264 | 7.1264
1105-01 | 20160104 | 9:00 | 1062.9 |  | 3889.183 | 18.3423 | 44.6619 |  | 14.2297 | 546.5643 | 0 | 3 | 9188.7457 | 38471.4406 | 1032.5394 | 14229.7 | 502517.1597 | 130.7531 | 547.4371 | 518.8687 | 14.2297 |  |  |  | 14.2297 | 14.2297
1105-01 | 20160105 | 9:00 | 1440 |  | 3882.617 | 18.07 | 44.6279 |  | 22.9936 | 883.1852 | 0 | 4 | 9190.4846 | 38478.7209 | 1032.7348 | 22993.6 | 812011.3961 | 211.3223 | 884.7643 | 838.5924 | 22.9936 |  |  |  | 22.9936 | 22.9936
1105-01 | 20160106 | 9:00 | 1440 |  | 3879.288 | 18.3424 | 44.5238 |  | 24.1212 | 926.4953 | 0 | 5 | 9189.8294 | 38475.9776 | 1032.6611 | 24121.2 | 851832.218 | 221.6697 | 928.0868 | 879.654 | 24.1212 |  |  |  | 24.1212 | 24.1212
1105-01 | 20160107 | 9:00 | 1440 |  | 3899.815 | 18.3075 | 44.7966 |  | 22.8001 | 875.752 | 0 | 6 | 8920.8134 | 37349.6613 | 1002.4318 | 22800.1 | 805178.0075 | 203.3954 | 851.576 | 807.136 | 22.8001 |  |  |  | 22.8001 | 22.8001
1105-01 | 20160108 | 9:00 | 1440 |  | 3884.278 | 17.91 | 44.6832 |  | 25.914 | 995.3573 | 0 | 7 | 9050.1266 | 37891.0702 | 1016.9627 | 25914 | 915144.3584 | 234.525 | 981.9092 | 930.6677 | 25.914 |  |  |  | 25.914 | 25.914
1105-01 | 20160109 | 9:00 | 1440 |  | 3906.626 | 17.9699 | 44.9555 |  | 26.7306 | 1026.721 | 0 | 8 | 8666.3084 | 36284.1 | 973.8331 | 26730.6 | 943982.3179 | 231.6556 | 969.8958 | 919.2812 | 26.7306 |  |  |  | 26.7306 | 26.7306
1105-01 | 20160110 | 9:00 | 524.8167 |  | 3920.691 | 19.3573 | 44.8226 |  | 5.2026 | 199.8304 | 0 | 9 | 8685.8221 | 36365.8 | 976.0258 | 5202.6 | 183728.1021 | 45.1889 | 189.1967 | 179.3234 | 5.2026 |  |  |  | 5.2026 | 5.2026
1105-01 | 20160111 | 9:00 | 998.4333 |  | 3894.032 | 18.6743 | 44.8171 |  | 13.1623 | 505.5656 | 0 | 10 | 9077.4115 | 38005.3066 | 1020.0287 | 13162.3 | 464822.2809 | 119.4796 | 500.2372 | 474.1321 | 13.1623 |  |  |  | 13.1623 | 13.1623
1105-01 | 20160112 | 9:00 | 1440 |  | 3894.608 | 18.0508 | 44.7692 |  | 25.2301 | 969.0894 | 0 | 11 | 9126.3877 | 38210.3601 | 1025.5322 | 25230.1 | 890992.6556 | 230.2597 | 964.0512 | 913.7416 | 25.2301 |  |  |  | 25.2301 | 25.2301
1105-01 | 20160113 | 9:00 | 1440 |  | 3883.274 | 17.7617 | 44.7098 |  | 23.1923 | 890.8173 | 0 | 12 | 9181.0665 | 38439.2892 | 1031.6764 | 23192.3 | 819028.421 | 212.93 | 891.4955 | 844.9723 | 23.1923 |  |  |  | 23.1923 | 23.1923
1105-01 | 20160114 | 9:00 | 1440 |  | 3884.887 | 17.1915 | 44.8438 |  | 21.0205 | 807.3981 | 0 | 13 | 9116.5649 | 38169.2338 | 1024.4284 | 21020.5 | 742332.0207 | 191.6348 | 802.3364 | 760.466 | 21.0205 |  |  |  | 21.0205 | 21.0205
1105-01 | 20160115 | 9:00 | 1440 |  | 3871.654 | 17.7037 | 44.6336 |  | 23.3786 | 897.9727 | 0 | 14 | 9153.968 | 38325.8334 | 1028.6314 | 23378.6 | 825607.5441 | 214.007 | 896.0043 | 849.2458 | 23.3786 |  |  |  | 23.3786 | 23.3786
1105-01 | 20160116 | 9:00 | 1440 |  | 3891.285 | 17.7139 | 44.8388 |  | 24.7268 | 949.7563 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24726.8 | 873218.7822 | 0 | 0 | 0 | 24.7268 |  |  |  | 24.7268 | 24.7268
1105-01 | 20160117 | 9:00 | 599.6166 |  | 3898.052 | 15.7039 | 45.3585 |  | 2.6458 | 101.6237 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2645.8 | 93435.5539 | 0 | 0 | 0 | 2.6458 |  |  |  | 2.6458 | 2.6458
1105-01 | 20160118 | 9:00 | 1024 |  | 3900.231 | 18.0697 | 44.883 |  | 17.3334 | 665.7739 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17333.4 | 612123.301 | 0 | 0 | 0 | 17.3334 |  |  |  | 17.3334 | 17.3334
1105-01 | 20160119 | 9:00 | 1440 |  | 3896.574 | 17.7804 | 44.8649 |  | 25.5362 | 980.8455 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25536.2 | 901802.4761 | 0 | 0 | 0 | 25.5362 |  |  |  | 25.5362 | 25.5362
1105-01 | 20160120 | 9:00 | 1440 |  | 3875.493 | 17.6684 | 44.6419 |  | 25.399 | 975.5756 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25399 | 896957.3033 | 0 | 0 | 0 | 25.399 |  |  |  | 25.399 | 25.399
1105-01 | 20160121 | 9:00 | 1440 |  | 3870.615 | 17.429 | 44.6497 |  | 26.2928 | 1009.908 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26292.8 | 928521.5554 | 0 | 0 | 0 | 26.2928 |  |  |  | 26.2928 | 26.2928
1105-01 | 20160122 | 9:00 | 1440 |  | 3884.183 | 17.541 | 44.7846 |  | 24.2625 | 931.9224 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24262.5 | 856822.1809 | 0 | 0 | 0 | 24.2625 |  |  |  | 24.2625 | 24.2625
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
días | 22 |  |  | Máximo | 3932.108 | 24.2925 |  | Km3 | 409.5367 |  |  | Promedio | 4093.9658 | 17140.6161 | 460.0389 | 409536.7 | 14462653.4134 | 2387.905 | 9997.6806 | 9475.9459 |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 410.1957 | total
|  |  |  | Promedio | 3890.2525 | 18.2543 |  | Mcft | 14462.6534 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 22 |  |  | 100.2% | Error
|  |  |  | Mínimo | 3839.933 | 15.7039 | [9 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[5 empty] | Kpa | °C
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4279.2778 | 20.0797
|  |  |  | min | 3501.2273 | 16.4288
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MAZDA MOTOR MANUFACTURING
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 838179 | 0 | 376230 | 0 | 0 | 0 | 351.521 | 16.8 | 0 | 8349 | 8349 | 1 | 9178.48 | 38428.4601 | 1031.3858 | 8349 | 294842.1798 | 76.6311 | 320.8392 | 304.096 | 838179 | 319 | 1 | 771804 | 838179 | 66375 |  | -771804 | 8349 | 780153 | 9344%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 2 | 846528 | 0 | 376566 | 0 | 0 | 0 | 344.164 | 19.6 | 0 | 7087 | 7087 | 2 | 9186.9313 | 38463.8441 | 1032.3355 | 7087 | 250275.0663 | 65.1078 | 272.5933 | 258.3678 | 846528 |  |  |  | 846528 | 846528 |  | 0 | 7087 | 7087 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 3 | 853615 | 0 | 376853 | 0 | 0 | 0 | 346.267 | 17.1 | 0 | 14397 | 14397 | 3 | 9188.7457 | 38471.4406 | 1032.5394 | 14397 | 508425.304 | 132.2904 | 553.8733 | 524.9691 | 853615 |  |  |  | 853615 | 853615 |  | 0 | 14397 | 14397 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 4 | 868012 | 0 | 377434 | 0 | 0 | 0 | 339.926 | 18.7 | 0 | 23267 | 23267 | 4 | 9190.4846 | 38478.7209 | 1032.7348 | 23267 | 821666.4269 | 213.835 | 895.2844 | 848.5635 | 868012 |  |  |  | 868012 | 868012 |  | 0 | 23267 | 23267 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 5 | 891279 | 0 | 378375 | 0 | 0 | 0 | 331.798 | 17 | 0 | 24360 | 24360 | 5 | 9189.8294 | 38475.9776 | 1032.6611 | 24360 | 860265.3612 | 223.8642 | 937.2748 | 888.3626 | 891279 |  |  |  | 891279 | 891279 |  | 0 | 24360 | 24360 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 6 | 915639 | 0 | 379364 | 0 | 0 | 0 | 331.472 | 17.8 | 0 | 22960 | 22960 | 6 | 8920.8134 | 37349.6613 | 1002.4318 | 22960 | 810824.8232 | 204.8219 | 857.5482 | 812.7966 | 915639 |  |  |  | 915639 | 915639 |  | 0 | 22960 | 22960 | 100%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 7 | 938599 | 0 | 380293 | 0 | 0 | 0 | 332.775 | 17.9 | 0 | 26048 | 26048 | 7 | 9050.1266 | 37891.0702 | 1016.9627 | 26048 | 919876.5242 | 235.7377 | 986.9866 | 935.4801 | 938599 |  |  |  | 938599 | 938599 |  | 667700 | 26048 | -641652 | -2463%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 8 | 964647 | 0 | 381351 | 0 | 0 | 0 | 330.771 | 17.3 | 0 | 26792 | 26792 | 8 | 8666.3084 | 36284.1 | 973.8331 | 26792 | 946150.6386 | 232.1877 | 972.1236 | 921.3928 | 964647 | 319 | 8 | 667700 | 964647 | 296947 |  | 6435 | 26792 | 20357 | 75.98%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 9 | 991439 | 0 | 382439 | 0 | 0 | 0 | 330.964 | 17.4 | 0 | 5160 | 5160 | 9 | 8685.8221 | 36365.8 | 976.0258 | 5160 | 182223.6972 | 44.8188 | 187.6475 | 177.855 | 991439 | 319 | 9 | 674135 | 991439 | 317304 |  | 6117 | 5160 | -957 | -18.55%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 10 | 996599 | 0 | 382646 | 0 | 0 | 0 | 349.401 | 13.6 | 0 | 13299 | -986701 | 10 | 9077.4115 | 38005.3066 | 1020.0287 | 13299 | 469649.7963 | 120.7205 | 505.4326 | 479.0563 | 996599 | 319 | 10 | 680252 | 996599 | 316347 |  | 10203 | -986701 | -996904 | 101%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 11 | 9898 | 0 | 383184 | 0 | 0 | 0 | 335.601 | 17.9 | 0 | 25334 | 25334 | 11 | 9126.3877 | 38210.3601 | 1025.5322 | 25334 | 894661.8498 | 231.2079 | 968.0213 | 917.5045 | 9898 | 319 | 11 | 690455 | 9898 | -680557 |  | 17526 | 25334 | 7808 | 30.82%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 12 | 35232 | 0 | 384217 | 0 | 0 | 0 | 329.725 | 17.4 | 0 | 23273 | 23273 | 12 | 9181.0665 | 38439.2892 | 1031.6764 | 23273 | 821878.3149 | 213.671 | 894.5976 | 847.9125 | 35232 | 319 | 12 | 707981 | 35232 | -672749 |  | 12275 | 23273 | 10998 | 47.26%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 13 | 58505 | 0 | 385161 | 0 | 0 | 0 | 331.53 | 17.5 | 0 | 21167 | 21167 | 13 | 9116.5649 | 38169.2338 | 1024.4284 | 21167 | 747505.6199 | 192.9703 | 807.9282 | 765.766 | 58505 | 319 | 13 | 720256 | 58505 | -661751 |  | 11221 | 21167 | 9946 | 46.99%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 14 | 79672 | 0 | 386011 | 0 | 0 | 0 | 333.307 | 16.5 | 0 | 23517 | 23517 | 14 | 9153.968 | 38325.8334 | 1028.6314 | 23517 | 830495.0944 | 215.2739 | 901.3086 | 854.2733 | 79672 | 319 | 14 | 731477 | 79672 | -651805 |  | -178396 | 23517 | 201913 | 858.6%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 15 | 103189 | 0 | 386964 | 0 | 0 | 0 | 330.937 | 16.9 | 0 | 24823 | 24823 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24823 | 876616.0534 | 0 | 0 | 0 | 103189 | 319 | 15 | 553081 | 103189 | -449892 |  | 20397 | 24823 | 4426 | 17.83%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 16 | 128012 | 0 | 387971 | 0 | 0 | 0 | 331.118 | 17.1 | 0 | 2643 | 2643 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2643 | 93336.6728 | 0 | 0 | 0 | 128012 | 319 | 16 | 573478 | 128012 | -445466 |  | 17675 | 2643 | -15032 | -568.7%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 17 | 130655 | 0 | 388073 | 0 | 0 | 0 | 346.862 | 14 | 0 | 17465 | 17465 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17465 | 616770.7116 | 0 | 0 | 0 | 130655 | 319 | 17 | 591153 | 130655 | -460498 |  | 20703 | 17465 | -3238 | -18.54%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 18 | 148120 | 0 | 388787 | 0 | 0 | 0 | 334.938 | 16.8 | 0 | 25618 | 25618 | 18 | 0 | 0 | 0 | 25618 | 904691.2161 | 0 | 0 | 0 | 148120 | 319 | 18 | 611856 | 148120 | -463736 |  | 21259 | 25618 | 4359 | 17.02%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 19 | 173738 | 0 | 389830 | 0 | 0 | 0 | 329.706 | 17.1 | 0 | 25517 | 25517 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25517 | 901124.4344 | 0 | 0 | 0 | 173738 | 319 | 19 | 633115 | 173738 | -459377 |  | 21562 | 25517 | 3955 | 15.5%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 20 | 199255 | 0 | 390870 | 0 | 0 | 0 | 329.093 | 16.8 | 0 | 26437 | 26437 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26437 | 933613.9308 | 0 | 0 | 0 | 199255 | 319 | 20 | 654677 | 199255 | -455422 |  | 7673 | 26437 | 18764 | 70.98%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 21 | 225692 | 0 | 391948 | 0 | 0 | 0 | 328.679 | 16.5 | 0 | 24371 | 24371 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24371 | 860653.8226 | 0 | 0 | 0 | 225692 | 319 | 21 | 662350 | 225692 | -436658 |  | 8728 | 24371 | 15643 | 64.19%
319 | 9:00 | 2016 | 1 | 22 | 250063 | 0 | 392936 | 0 | 0 | 0 | 330.8 | 16.8 | 0 | 0 | -250063 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250063 | 319 | 22 | 671078 | 250063 | -421015 |  | 22808 | -250063 | -272871 | 109.1%
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 23 | 693886 | 0 | -693886 |  | 21962 | 0 | -21962
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 24 | 715848 | 0 | -715848 |  | 2596 | 0 | -2596
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 25 | 718444 | 0 | -718444 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 26 | 718444 | 0 | -718444 |  | 25 | 0 | -25
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 27 | 718469 | 0 | -718469 |  | 255 | 0 | -255
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 28 | 718724 | 0 | -718724 |  | 14236 | 0 | -14236
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 29 | 732960 | 0 | -732960 |  | 20289 | 0 | -20289
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 30 | 753249 | 0 | -753249 |  | 18530 | 0 | -18530
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 319 | 31 | 771779 | 0 | -771779 |  | 25 | 0 | -25
[26 empty] | 319 | 1 | 771804 | 0 | -771804
|  |  | días | 22 | -838179 |  |  |  |  | Máximo | 351.521 | 19.6 | m3 | 411884 |  | Promedio | 4093.9658 | 17140.6161 | 460.0389 | 411884 | 14545547.5383 | 2403.1382 | 10061.4592 | 9536.3962 |  | Días transmitidos | 26 |  |  | -6490084 | total |  |  | -838179 | total
[10 empty] | Promedio | 335.5161 | 17.0227 | cft | 14545547.5383 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -4 | [6 empty] | 100% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 328.679 | 13.6 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 369.0678 | 18.725
[10 empty] | min | 301.9645 | 15.3205
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Servicios por terceros
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DE COSTO DE GAS NATURAL
Estación 1105-01 MAZDA
|  | CMD | Cantidad Maxima Diaria
|  | COM | Cantidad Ocasional Mensual
|  | COD | Cantidad Ocasional Diaria
| MMBTU/día | CALCULO DE SERVICIO DE TRANSPORTE POR TERCEROS
FECHA | CONSUMO | CMD | Costo CMD | COM | Costo COM | COD | Costo COD
0
2016-01-01 | 300.0562 | 75 | 0 |  | 0 | 225.0562 | 0
2016-01-02 | 259.8006 | 75 | 0 |  | 0 | 184.8006 | 0
2016-01-03 | 518.8615 | 75 | 0 |  | 0 | 443.8615 | 0
2016-01-04 | 838.5807 | 75 | 0 |  | 0 | 763.5807 | 0
2016-01-05 | 879.6417 | 75 | 0 |  | 0 | 804.6417 | 0
2016-01-06 | 807.1247 | 75 | 0 |  | 0 | 732.1247 | 0
2016-01-07 | 930.6547 | 75 | 0 |  | 0 | 855.6547 | 0
2016-01-08 | 919.2683 | 75 | 0 |  | 0 | 844.2683 | 0
2016-01-09 | 179.3209 | 75 | 0 |  | 0 | 104.3209 | 0
2016-01-10 | 474.1255 | 75 | 0 |  | 0 | 399.1255 | 0
2016-01-11 | 913.7289 | 75 | 0 |  | 0 | 838.7289 | 0
2016-01-12 | 844.9605 | 75 | 0 |  | 0 | 769.9605 | 0
2016-01-13 | 760.4554 | 75 | 0 |  | 0 | 685.4554 | 0
2016-01-14 | 849.234 | 75 | 0 |  | 0 | 774.234 | 0
2016-01-15 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-16 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-17 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-18 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-19 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-20 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-21 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-22 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-23 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-24 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-25 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-26 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-27 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-28 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-29 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-30 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2016-01-31 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | 9475.8134 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 8425.8134 | 0
CMD MAX | 930.6547 |  | 0 |  | 0 |  | 0
DIAS MES | 31 | Factor de carga | 32.84% |  | SOBRECOSTO TRANSPORTE
Tipo de Cambio |  |  |  | 1.3 |  | 1.4
COSTOS UNITARIOS |  | Dólares |  |  | COSTOS TOTALES |  | Dólares
TRANSPORTE |  |  |  |  | TRANSPORTE
CAPACIDAD |  |  |  |  | CAPACIDAD |  | 0 | 0
[5 empty] | USO |  | 0 | 0
USO | [6 empty] | 0 | 0
COMERCIALIZACION |  | 0.1218 |  |  | COMERCIALIZACION |  | 1154.1541 | 0
0.18738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+1

## Resumen
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total |  | Interconexión |  | Variación
| Volumen M3 | [8 empty] | Usuarios | Igasamex
2016-01-01 | 8349 |  |  |  |  | 8349 | 18066.8571 | 8238.2 | 17917.6 | -1.345% | -0.833% | 1
2016-01-02 | 7087 |  |  |  |  | 7087 | 18066.8571 | 7126.4 | 17917.6 | 0.5529% | -0.833% | 1
2016-01-03 | 14397 |  |  |  |  | 14397 | 18066.8571 | 14229.7 | 17917.6 | -1.176% | -0.833% | 1
2016-01-04 | 23267 |  |  |  |  | 23267 | 18066.8571 | 22993.6 | 17917.6 | -1.189% | -0.833% | 1
2016-01-05 | 24360 |  |  |  |  | 24360 | 18066.8571 | 24121.2 | 17917.6 | -0.99% | -0.833% | 1
2016-01-06 | 22960 |  |  |  |  | 22960 | 18066.8571 | 22800.1 | 17917.6 | -0.7013% | -0.833% | 1
2016-01-07 | 26048 |  |  |  |  | 26048 | 18066.8571 | 25914 | 17917.6 | -0.5171% | -0.833% | 1
2016-01-08 | 26792 |  |  |  |  | 26792 | 19791.7143 | 26730.6 | 19702.4286 | -0.2297% | -0.4532% | 1
2016-01-09 | 5160 |  |  |  |  | 5160 | 19791.7143 | 5202.6 | 19702.4286 | 0.8188% | -0.4532% | 1
2016-01-10 | 13299 |  |  |  |  | 13299 | 19791.7143 | 13162.3 | 19702.4286 | -1.039% | -0.4532% | 1
2016-01-11 | 25334 |  |  |  |  | 25334 | 19791.7143 | 25230.1 | 19702.4286 | -0.4118% | -0.4532% | 1
2016-01-12 | 23273 |  |  |  |  | 23273 | 19791.7143 | 23192.3 | 19702.4286 | -0.348% | -0.4532% | 1
2016-01-13 | 21167 |  |  |  |  | 21167 | 19791.7143 | 21020.5 | 19702.4286 | -0.6969% | -0.4532% | 1
2016-01-14 | 23517 |  |  |  |  | 23517 | 19791.7143 | 23378.6 | 19702.4286 | -0.592% | -0.4532% | 1
2016-01-15 | 24823 |  |  |  |  | 24823 | 20982 | 24726.8 | 20885.2143 | -0.3891% | -0.4634% | 1
2016-01-16 | 2643 |  |  |  |  | 2643 | 20982 | 2645.8 | 20885.2143 | 0.1058% | -0.4634% | 1
2016-01-17 | 17465 |  |  |  |  | 17465 | 20982 | 17333.4 | 20885.2143 | -0.7592% | -0.4634% | 1
2016-01-18 | 25618 |  |  |  |  | 25618 | 20982 | 25536.2 | 20885.2143 | -0.3203% | -0.4634% | 1
2016-01-19 | 25517 |  |  |  |  | 25517 | 20982 | 25399 | 20885.2143 | -0.4646% | -0.4634% | 1
2016-01-20 | 26437 |  |  |  |  | 26437 | 20982 | 26292.8 | 20885.2143 | -0.5484% | -0.4634% | 1
2016-01-21 | 24371 |  |  |  |  | 24371 | 20982 | 24262.5 | 20885.2143 | -0.4472% | -0.4634% | 1
2016-01-22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-29 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-30 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
2016-01-31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 411884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411884 | 411884 | 409536.7 | 409536.7 | -0.5732% | -0.5732%
MEDICIÓN DEL 01 AL 14 DEL MES
Sub Total | 265010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265010 | 265010 | 263340.2 | 263340.2 | -0.6341% | 0.6301% | 14
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 263340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263340.2
MEDICIÓN DEL 14 AL 30 DEL MES
Sub Total | 146874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146874 | 146874 | 146196.5 | 146196.5 | -0.4634% | 0.4613% | 7
Porcentaje | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Balanceo por merma | 146196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146196.5
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Cálculos
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Medidor | [6 empty] | Cálculo de Energía
Fecha | Tiempo de medición (min.) | Pulsos | Presión RELATIVA [ Kpa ] | Temp. [ °F ] | Presión RELATIVA [ kg/cm2 ] | Temp [ °C ] | A partir del Roclink | Volumen Corregido [ m3 ] | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Gravedad Especifica | Energia [ Gcal ] | Energia [ MMBTU ]
2016-01-01 | 713.4667 | 0 | 3839.933 | 64.0742 | 3839.933 | 17.819 | 0 | 8238.2 | 9178.48 |  | 75.6142 | 300.0562
2016-01-02 | 678.9333 | 0 | 3906.129 | 67.8108 | 3906.129 | 19.8949 | 0 | 7126.4 | 9186.9313 |  | 65.4697 | 259.8006
2016-01-03 | 1062.9 | 0 | 3889.183 | 65.0161 | 3889.183 | 18.3423 | 0 | 14229.7 | 9188.7457 |  | 130.7531 | 518.8615
2016-01-04 | 1440 | 0 | 3882.617 | 64.526 | 3882.617 | 18.07 | 0 | 22993.6 | 9190.4846 |  | 211.3223 | 838.5807
2016-01-05 | 1440 | 0 | 3879.288 | 65.0163 | 3879.288 | 18.3424 | 0 | 24121.2 | 9189.8294 |  | 221.6697 | 879.6417
2016-01-06 | 1440 | 0 | 3899.815 | 64.9535 | 3899.815 | 18.3075 | 0 | 22800.1 | 8920.8134 |  | 203.3954 | 807.1247
2016-01-07 | 1440 | 0 | 3884.278 | 64.238 | 3884.278 | 17.91 | 0 | 25914 | 9050.1266 |  | 234.525 | 930.6547
2016-01-08 | 1440 | 0 | 3906.626 | 64.3458 | 3906.626 | 17.9699 | 0 | 26730.6 | 8666.3084 |  | 231.6556 | 919.2683
2016-01-09 | 524.8167 | 0 | 3920.691 | 66.8431 | 3920.691 | 19.3573 | 0 | 5202.6 | 8685.8221 |  | 45.1889 | 179.3209
2016-01-10 | 998.4333 | 0 | 3894.032 | 65.6137 | 3894.032 | 18.6743 | 0 | 13162.3 | 9077.4115 |  | 119.4796 | 474.1255
2016-01-11 | 1440 | 0 | 3894.608 | 64.4914 | 3894.608 | 18.0508 | 0 | 25230.1 | 9126.3877 |  | 230.2597 | 913.7289
2016-01-12 | 1440 | 0 | 3883.274 | 63.9711 | 3883.274 | 17.7617 | 0 | 23192.3 | 9181.0665 |  | 212.93 | 844.9605
2016-01-13 | 1440 | 0 | 3884.887 | 62.9447 | 3884.887 | 17.1915 | 0 | 21020.5 | 9116.5649 |  | 191.6348 | 760.4554
2016-01-14 | 1440 | 0 | 3871.654 | 63.8667 | 3871.654 | 17.7037 | 0 | 23378.6 | 9153.968 |  | 214.007 | 849.234
2016-01-15 | 1440 | 0 | 3891.285 | 63.885 | 3891.285 | 17.7139 | 0 | 24726.8 |  |  | 0 | 0
2016-01-16 | 599.6166 | 0 | 3898.052 | 60.267 | 3898.052 | 15.7039 | 0 | 2645.8 |  |  | 0 | 0
2016-01-17 | 1024 | 0 | 3900.231 | 64.5255 | 3900.231 | 18.0697 | 0 | 17333.4 |  |  | 0 | 0
2016-01-18 | 1440 | 0 | 3896.574 | 64.0047 | 3896.574 | 17.7804 | 0 | 25536.2 |  |  | 0 | 0
2016-01-19 | 1440 | 0 | 3875.493 | 63.8031 | 3875.493 | 17.6684 | 0 | 25399 |  |  | 0 | 0
2016-01-20 | 1440 | 0 | 3870.615 | 63.3722 | 3870.615 | 17.429 | 0 | 26292.8 |  |  | 0 | 0
2016-01-21 | 1440 | 0 | 3884.183 | 63.5738 | 3884.183 | 17.541 | 0 | 24262.5 |  |  | 0 | 0
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | 409536.7 | 5830.7472 |  | 2387.905 | 9475.8134
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1

## Días de consumo
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
Fecha | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | Total
2016-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
Días Laborados
1er Quincena | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2a Quincena | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-01-22
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-01 | 2016-01-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 14462.6521 | 409536.7 | 9475.8134 | 2387.905
MAZDA |  |  | 14462.6521 | 409536.7 | 9475.8134 | 2387.905 | 100% | 21
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL> | 14462.6521 | 409536.7 | 9475.8134 | 2387.905 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL |  |  |  |  | 655.192
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2016-01-01 | 2016-01-31 | 2387.905 | 9475.8134
0
|  | 2387.905 | 9475.8134
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0 | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 655.192 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-01-22
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-15 | 2016-01-31 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 5162.8807 | 146196.5 | 0 | 0
MAZDA |  |  | 5162.8807 | 146196.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL> | 5162.8807 | 146196.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2016-01-15 | 2016-01-31 | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 655.192 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
PH. 5000-5100, FAX 5259-80-85
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | MAZDA |  |  | MES A FACTURAR: | 2016-01-01 |  | FECHA: | 2016-01-22
CASETA NO. | 1105-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBOSS 504 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2016-01-01 | 2016-01-14 | CALCULO: | Ing. Emilio Pijoán Sordo
[7 empty] | REVISO: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MAZDA | [5 empty] | OPERADOR: | TSU Bernardo Ortega Vidal
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (Gcal) | %
INTERCONEXION GAS BAJÍO-IGASAMEX |  |  | 9299.7714 | 263340.2 | 9475.8134 | 2387.905
MAZDA |  |  | 9299.7714 | 263340.2 | 9475.8134 | 2387.905 | 100% | 14
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0%
|  | TOTAL> | 9299.7714 | 263340.2 | 9475.8134 | 2387.905 | 100%
FACTURACIÓN TRANSNATURAL
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gcal | MMBTU
2016-01-01 | 2016-01-14 | 2387.905 | 9475.8134
|  |  | 0 | .
|  | 2387.905 | 9475.8134
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 0% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 655.192 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Desgloce de Fact
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CÁLCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Estación 1105-01 MAZDA
| Fecha: | 2016-01-01
FACTURADO
| Cantidad |  | Descripción | Precio Unitario | Importe
Dólares
Combustible Gas Natural
| 9475.9459 | MMBTU | Combustible | 4.6465 | 44029.6891
|  |  |  | subtotal= | 44029.6891
Comisión por compra de gas por terceros
| 9475.9459 | MMBTU | Costo de Comercialización | 0.1218 | 1154.1702
|  |  |  | subtotal= | 1154.1702
Servicio para el Sistema de Transporte
| 9475.9459 | MMBTU |  | 1.3284 | 12587.8466
|  |  |  | subtotal= | 12587.8466
Comisión por compra de gas
| 9475.9459 | MMBTU |  | 0.1032 | 977.9176
|  |  |  | subtotal= | 977.9176
|  | TC= | 0
|  |  |  | SUBTOTAL | 58749.6235
|  |  |  | IVA | 9399.9398
|  |  |  | TOTAL | 68149.5633
Modificado: | Octavio Muñoz
Fecha: | 2011-10-30

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo MCF | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | [8 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
MAZDA | I | 319 | 01/01/2016 al 31/01/2016 | MAZDA | 655.192 | USD | [5 empty] | DIS: 0; Costos (dólares) CCO: 0.1218 |  | 1.3284 | 0.1032 | 4.6465 |  |  | 0 | 0 |  |  | 9475.9459 |  |  |  | 9475.9459 | 9475.9459 | 9475.9459 |  |  | 1 | 9475.9459 |  | 14462.8543 |  | 31 | 0 | (CM-CR)*TT | 9475.9459 |  | 305.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16995.7941 | 4.3571 | 119
PRECIOS | Pesos/Gjoul | USD/MMBTU
AN
ANN
BV
TC día Facturación
OC
AN | 63.29 | 4.5298
ANN | 64.92 | 4.6465
BV | 63.01 | 4.5098
14.7414
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2010-12-22

## WEB
Número Cliente | Fecha | Nombre | Volumen (m3)
00001-01-119 | 2016-01-01 | 1105-01 | 8238.2
00001-01-119 | 2016-01-02 | Agricola Zaratini | 7126.4
00001-01-119 | 2016-01-03 | Agricola Zaratini | 14229.7
00001-01-119 | 2016-01-04 | Agricola Zaratini | 22993.6
00001-01-119 | 2016-01-05 | Agricola Zaratini | 24121.2
00001-01-119 | 2016-01-06 | Agricola Zaratini | 22800.1
00001-01-119 | 2016-01-07 | Agricola Zaratini | 25914
00001-01-119 | 2016-01-08 | Agricola Zaratini | 26730.6
00001-01-119 | 2016-01-09 | Agricola Zaratini | 5202.6
00001-01-119 | 2016-01-10 | Agricola Zaratini | 13162.3
00001-01-119 | 2016-01-11 | Agricola Zaratini | 25230.1
00001-01-119 | 2016-01-12 | Agricola Zaratini | 23192.3
00001-01-119 | 2016-01-13 | Agricola Zaratini | 21020.5
00001-01-119 | 2016-01-14 | Agricola Zaratini | 23378.6
00001-01-119 | 2016-01-15 | Agricola Zaratini | 24726.8
00001-01-119 | 2016-01-16 | Agricola Zaratini | 2645.8
00001-01-119 | 2016-01-17 | Agricola Zaratini | 17333.4
00001-01-119 | 2016-01-18 | Agricola Zaratini | 25536.2
00001-01-119 | 2016-01-19 | Agricola Zaratini | 25399
00001-01-119 | 2016-01-20 | Agricola Zaratini | 26292.8
00001-01-119 | 2016-01-21 | Agricola Zaratini | 24262.5
00001-01-119 | 2016-01-22 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-23 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-24 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-25 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-26 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-27 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-28 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-29 | Agricola Zaratini | 0
00001-01-119 | 2016-01-30 | Agricola Zaratini | 0
0
Formulas:
Fecha = [Fecha, row above]+1