## Industrias Cari diario 082816 M
Data Log
Unit Serial Number: | 03/11/45883
Meter/Site ID: | 8C175 35739 Cari
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
21 | 29/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 417627 | 283910 | 1.5762 | 0 | 10.363 | 22.6 | 0 | 5.83
20 | 28/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 417627 | 283910 | 1.5837 | 0 | 10.4 | 20.3 | 27.7 | 5.83
19 | 27/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 417567 | 283870 | 1.5365 | 0 | 10.274 | 19.3 | 19.6 | 5.83
18 | 26/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 417500 | 283824 | 1.5862 | 0 | 10.241 | 19.4 | 22.5 | 5.83
17 | 25/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 417424 | 283772 | 1.5297 | 0 | 10.269 | 19.1 | 26.8 | 5.83
16 | 24/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 417337 | 283715 | 1.524 | 0 | 10.28 | 19.8 | 26.6 | 5.83
15 | 23/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 417260 | 283662 | 1.5398 | 0 | 10.251 | 21.2 | 26.5 | 5.83