## Tron Team Foods diario 082816 M
Data Log
Unit Serial Number: | 05/10/44636
Meter/Site ID: | 1049129 16M TRON
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 21
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
21 | 29/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 20331745 | 2726391 | 7.2674 | 0 | 91.529 | 22.8 | 208.4 | 5.8
20 | 28/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 20328136 | 2725895 | 7.3533 | 0 | 91.222 | 21.9 | 570.4 | 5.8
19 | 27/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 20322425 | 2725107 | 7.2314 | 0 | 91.148 | 23 | 393.8 | 5.8
18 | 26/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 20318362 | 2724548 | 7.2393 | 0 | 90.653 | 22 | 731.2 | 5.8
17 | 25/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 20313758 | 2723910 | 7.2504 | 0 | 90.603 | 21.8 | 415.2 | 5.8
16 | 24/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 20307887 | 2723097 | 7.2349 | 0 | 90.783 | 22.2 | 376.6 | 5.8
15 | 23/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 20302065 | 2722292 | 7.2813 | 0 | 90.876 | 22.7 | 439.4 | 5.8