## Mineria Empresarial diario 0831
Data Log
Unit Serial Number: | 11/13/132642
Meter/Site ID: | 8C175 34327 Min
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 24
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Peak Flow | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | V
22 | 30/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 316711 | 220073 | 7.4266 | 0 | 90.275 | 19.3 | 93.2 | 5.44
23 | 31/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 316773 | 220081 | 7.0362 | 0 | 91.076 | 21.3 | 98.4 | 5.41
24 | 01/09/2016 | 9:00:00 a.m. | 317456 | 220181 | 7.3837 | 0 | 89.977 | 21.9 | 92.5 | 5.44
22 | 30/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 316711 | 220073 | 7.4266 | 0 | 90.275 | 19.3 | 93.2 | 5.44
23 | 31/08/2016 | 9:00:00 a.m. | 316773 | 220081 | 7.0362 | 0 | 91.076 | 21.3 | 98.4 | 5.41
24 | 01/09/2016 | 9:00:00 a.m. | 317456 | 220181 | 7.3837 | 0 | 89.977 | 21.9 | 92.5 | 5.44