## Agrometalica diario 043014 MC A
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 20890
1 Pulso = | 0.1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
9:00 | 2014 | 5 | 1 | 385561 | 3855614 | 92013 | 920131 | 0 | 0 | 102.658 | 27.33 | 1355.21 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 30 | 385500 | 3855008 | 92004 | 920046 | 0 | 0 | 102.8598 | 25.14 | 1355.91 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 29 | 385461 | 3854619 | 91999 | 919992 | 0 | 0 | 102.8528 | 23.31 | 1352.49 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 28 | 385381 | 3853814 | 91988 | 919881 | 0 | 0 | 103.085 | 15.13 | 1371.83 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 27 | 385369 | 3853695 | 91986 | 919865 | 0 | 0 | 102.779 | 31.14 | 1267.54 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 26 | 385368 | 3853688 | 91986 | 919864 | 0 | 0 | 102.7226 | 30.02 | 1360.22 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 25 | 385304 | 3853045 | 91977 | 919773 | 0 | 0 | 102.8129 | 26.64 | 1331.77 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 24 | 385079 | 3850798 | 91945 | 919459 | 0 | 0 | 102.9545 | 22.74 | 1375.04 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 23 | 384929 | 3849294 | 91925 | 919252 | 0 | 0 | 102.9124 | 26.73 | 1356.84 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 22 | 384700 | 3847002 | 91893 | 918932 | 0 | 0 | 102.9129 | 26.68 | 1378.02 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 21 | 384582 | 3845828 | 91876 | 918768 | 0 | 0 | 103.1229 | 15.1 | 1376.22 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 20 | 384561 | 3845618 | 91874 | 918740 | 0 | 0 | 103.1561 | 32.76 | 1264.39 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 19 | 384561 | 3845611 | 91873 | 918739 | 0 | 0 | 103.3422 | 18.38 | 1333.06 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 18 | 384560 | 3845604 | 91873 | 918738 | 0 | 0 | 102.8499 | 26.99 | 0 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 17 | 384560 | 3845604 | 91873 | 918738 | 0 | 0 | 102.8499 | 26.99 | 1326.37 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 16 | 384490 | 3844903 | 91864 | 918640 | 0 | 0 | 102.8622 | 29.49 | 1363.02 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 15 | 384445 | 3844450 | 91857 | 918576 | 0 | 0 | 102.8234 | 27.17 | 1368.53 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 14 | 384348 | 3843485 | 91844 | 918441 | 0 | 0 | 103.1839 | 17.91 | 1359.28 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 13 | 384302 | 3843026 | 91837 | 918379 | 0 | 0 | 102.9732 | 16.26 | 1339.78 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 12 | 384301 | 3843018 | 91837 | 918378 | 0 | 0 | 102.8341 | 26.91 | 1345.92 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 11 | 384073 | 3840737 | 91805 | 918059 | 0 | 0 | 102.9194 | 26.03 | 1374.44 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 10 | 383824 | 3838246 | 91771 | 917712 | 0 | 0 | 102.9427 | 25.4 | 1385.88 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 9 | 383746 | 3837461 | 91760 | 917603 | 0 | 0 | 103.0415 | 21.49 | 1373.43 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 8 | 383697 | 3836972 | 91753 | 917536 | 0 | 0 | 102.9639 | 24.17 | 1383.56 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 7 | 383624 | 3836248 | 91743 | 917436 | 0 | 0 | 103.2414 | 14.89 | 1364.11 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 6 | 383613 | 3836136 | 91742 | 917421 | 0 | 0 | 103.3858 | 15.75 | 1343.63 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 5 | 383612 | 3836128 | 91742 | 917420 | 0 | 0 | 103.0099 | 30.64 | 1372.15 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 4 | 383500 | 3835005 | 91726 | 917261 | 0 | 0 | 103.0618 | 26.39 | 1377.85 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 3 | 383359 | 3833590 | 91706 | 917064 | 0 | 0 | 102.8453 | 27.43 | 1362.96 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 2 | 383152 | 3831521 | 91677 | 916774 | 0 | 0 | 105.217 | 26.98 | 1396.02 | 7
9:00 | 2014 | 4 | 1 | 383008 | 3830086 | 91657 | 916578 | 0 | 0 | 105.1742 | 28.74 | 1394.26 | 7