## DeAcero diario 043014 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 04/07/33086
Meter/Site ID: | 3M 37553 deacero
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 26
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 04/10/2013 | 11:05:44 a.m. | 2 (Low Pressure Alarm Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
26 | 01/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 16721038 | 1512986 | 7.2228 | 0 | 90.618 | 28.1 | 4.95
25 | 30/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16716756 | 1512379 | 7.0673 | 0 | 90.537 | 28.4 | 4.95
24 | 29/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16711930 | 1511696 | 7.0836 | 0 | 90.57 | 28.5 | 4.95
23 | 28/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16707096 | 1511012 | 7.0781 | 0 | 90.672 | 28 | 4.95
22 | 27/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16702246 | 1510328 | 7.0961 | 0 | 90.67 | 28.2 | 4.95
21 | 26/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16697446 | 1509649 | 7.0752 | 0 | 90.59 | 28 | 4.95
20 | 25/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16692694 | 1508978 | 7.0775 | 0 | 90.593 | 28.3 | 4.95
19 | 24/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16687919 | 1508303 | 7.0836 | 0 | 90.725 | 27.7 | 4.95
18 | 23/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16683302 | 1507652 | 7.0965 | 0 | 90.691 | 28.5 | 4.95
17 | 22/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16678430 | 1506963 | 7.1077 | 0 | 90.805 | 28.2 | 4.95
16 | 21/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16673653 | 1506289 | 7.0739 | 0 | 90.771 | 28 | 4.95
15 | 20/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16668751 | 1505598 | 7.0829 | 0 | 90.815 | 28.9 | 4.97
14 | 19/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16663968 | 1504921 | 7.1302 | 0 | 90.967 | 28.5 | 4.96
13 | 18/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16659217 | 1504251 | 7.0978 | 0 | 91.023 | 28.7 | 4.96
12 | 17/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16654921 | 1503646 | 7.1078 | 0 | 90.909 | 28.2 | 4.96
11 | 16/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16650356 | 1503002 | 7.1037 | 0 | 90.764 | 28.7 | 4.96
10 | 15/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16646214 | 1502417 | 7.1373 | 0 | 90.79 | 28.5 | 4.97
9 | 14/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16641953 | 1501814 | 7.1006 | 0 | 90.59 | 28.6 | 4.97
8 | 13/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16637083 | 1501125 | 7.1012 | 0 | 90.564 | 28.5 | 4.97
7 | 12/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16632104 | 1500420 | 7.0904 | 0 | 90.51 | 28.3 | 4.97
6 | 11/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16627041 | 1499703 | 7.0944 | 0 | 90.607 | 27.9 | 4.96
5 | 10/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16622139 | 1499010 | 7.1188 | 0 | 90.615 | 27.4 | 4.96
4 | 09/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16617164 | 1498309 | 7.1093 | 0 | 90.57 | 27.2 | 4.97
3 | 08/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16611941 | 1497572 | 7.087 | 0 | 90.638 | 27.9 | 4.97
2 | 07/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16606929 | 1496865 | 7.0996 | 0 | 90.752 | 28.1 | 4.97
1 | 06/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16602330 | 1496216 | 7.0874 | 0 | 90.712 | 28 | 4.97