## DeAcero horario 043014 MC B
Data Log
Unit Serial Number: | 04/07/33086
Meter/Site ID: | 3M 37553 deacero
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 621
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 04/10/2013 | 11:05:44 a.m. | 2 (Low Pressure Alarm Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
621 | 01/05/2014 | 11:00:00 a.m. | 16721081 | 1512992 | 7.0042 | 0 | 90.926 | 29.7 | 4.97
620 | 01/05/2014 | 10:00:00 a.m. | 16721058 | 1512989 | 7.1281 | 0 | 91.007 | 25 | 4.96
619 | 01/05/2014 | 9:00:00 a.m. | 16721038 | 1512986 | 7.2228 | 0 | 91.333 | 23.8 | 4.95
618 | 01/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 16721001 | 1512981 | 7.2398 | 0 | 91.398 | 24.3 | 4.94
617 | 01/05/2014 | 7:00:00 a.m. | 16720933 | 1512971 | 7.2084 | 0 | 91.339 | 25.3 | 4.94
616 | 01/05/2014 | 6:00:00 a.m. | 16720831 | 1512957 | 7.1894 | 0 | 91.361 | 25.6 | 4.94
615 | 01/05/2014 | 5:00:00 a.m. | 16720728 | 1512943 | 7.1811 | 0 | 91.104 | 26.6 | 4.94
614 | 01/05/2014 | 4:00:00 a.m. | 16720575 | 1512921 | 7.1171 | 0 | 90.81 | 27.1 | 4.95
613 | 01/05/2014 | 3:00:00 a.m. | 16720370 | 1512893 | 7.1107 | 0 | 90.791 | 27.2 | 4.95
612 | 01/05/2014 | 2:00:00 a.m. | 16720165 | 1512864 | 7.1029 | 0 | 90.757 | 27.4 | 4.95
611 | 01/05/2014 | 1:00:00 a.m. | 16719961 | 1512835 | 7.1098 | 0 | 90.726 | 27.6 | 4.95
610 | 01/05/2014 | 12:00:00 a.m. | 16719757 | 1512806 | 7.0938 | 0 | 90.71 | 27.8 | 4.95
609 | 30/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16719555 | 1512778 | 7.0808 | 0 | 90.658 | 27.8 | 4.96
608 | 30/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16719351 | 1512749 | 7.0884 | 0 | 90.625 | 28 | 4.96
607 | 30/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16719150 | 1512721 | 7.0671 | 0 | 90.632 | 28.2 | 4.97
606 | 30/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16718960 | 1512694 | 7.0669 | 0 | 90.473 | 28.8 | 4.97
605 | 30/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16718764 | 1512666 | 7.0353 | 0 | 90.372 | 29.2 | 4.97
604 | 30/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16718563 | 1512638 | 7.0189 | 0 | 90.338 | 29.8 | 4.97
603 | 30/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16718379 | 1512611 | 7.0084 | 0 | 90.135 | 30.4 | 4.97
602 | 30/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16718177 | 1512582 | 6.973 | 0 | 90.125 | 30.3 | 4.97
601 | 30/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16717971 | 1512553 | 6.9632 | 0 | 90.201 | 30.7 | 4.97
600 | 30/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16717772 | 1512524 | 6.997 | 0 | 90.13 | 31 | 4.97
599 | 30/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16717571 | 1512496 | 6.9832 | 0 | 90.111 | 31 | 4.97
598 | 30/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16717367 | 1512466 | 6.9854 | 0 | 90.077 | 30 | 4.97
597 | 30/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16717165 | 1512438 | 7.0133 | 0 | 90.213 | 28.9 | 4.97
596 | 30/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16716966 | 1512409 | 7.0543 | 0 | 90.415 | 28.1 | 4.96
595 | 30/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16716756 | 1512379 | 7.0673 | 0 | 90.577 | 27.3 | 4.95
594 | 30/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16716546 | 1512350 | 7.1217 | 0 | 90.808 | 26.8 | 4.94
593 | 30/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16716348 | 1512322 | 7.1142 | 0 | 90.744 | 26.9 | 4.94
592 | 30/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16716140 | 1512293 | 7.1048 | 0 | 90.676 | 27 | 4.94
591 | 30/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16715933 | 1512264 | 7.1122 | 0 | 90.725 | 27.1 | 4.94
590 | 30/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16715727 | 1512235 | 7.1131 | 0 | 90.714 | 27.2 | 4.95
589 | 30/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16715518 | 1512205 | 7.1019 | 0 | 90.745 | 27.3 | 4.95
588 | 30/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16715317 | 1512177 | 7.1219 | 0 | 90.8 | 27.4 | 4.95
587 | 30/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16715126 | 1512150 | 7.0983 | 0 | 90.604 | 27.6 | 4.95
586 | 30/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16714915 | 1512121 | 7.0792 | 0 | 90.587 | 27.6 | 4.96
585 | 29/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16714708 | 1512091 | 7.0903 | 0 | 90.68 | 27.7 | 4.96
584 | 29/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16714517 | 1512064 | 7.0966 | 0 | 90.686 | 27.9 | 4.96
583 | 29/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16714328 | 1512038 | 7.0836 | 0 | 90.589 | 28.1 | 4.96
582 | 29/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16714130 | 1512010 | 7.0765 | 0 | 90.564 | 28.5 | 4.97
581 | 29/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16713938 | 1511983 | 7.0615 | 0 | 90.498 | 29 | 4.97
580 | 29/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16713753 | 1511956 | 7.0324 | 0 | 90.415 | 29.2 | 4.97
579 | 29/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16713561 | 1511929 | 7.045 | 0 | 90.448 | 29.4 | 4.97
578 | 29/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16713367 | 1511901 | 7.0293 | 0 | 90.478 | 30.2 | 4.97
577 | 29/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16713183 | 1511875 | 7.0007 | 0 | 90.326 | 30.7 | 4.97
576 | 29/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16712975 | 1511845 | 6.9778 | 0 | 90.274 | 31.2 | 4.97
575 | 29/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16712775 | 1511817 | 6.9743 | 0 | 90.238 | 30.9 | 4.97
574 | 29/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16712561 | 1511786 | 6.9994 | 0 | 90.117 | 30.1 | 4.97
573 | 29/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16712341 | 1511755 | 6.9898 | 0 | 90.25 | 29.3 | 4.97
572 | 29/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16712138 | 1511726 | 7.0517 | 0 | 90.337 | 28 | 4.97
571 | 29/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16711930 | 1511696 | 7.0836 | 0 | 90.616 | 27.1 | 4.95
570 | 29/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16711719 | 1511667 | 7.1452 | 0 | 90.803 | 26.7 | 4.94
569 | 29/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16711522 | 1511639 | 7.116 | 0 | 90.708 | 26.9 | 4.95
568 | 29/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16711315 | 1511610 | 7.1243 | 0 | 90.817 | 26.9 | 4.95
567 | 29/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16711116 | 1511582 | 7.1497 | 0 | 91 | 26.8 | 4.95
566 | 29/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16710940 | 1511557 | 7.1251 | 0 | 90.803 | 27 | 4.95
565 | 29/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16710734 | 1511528 | 7.1257 | 0 | 90.961 | 27 | 4.95
564 | 29/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16710549 | 1511502 | 7.1234 | 0 | 90.827 | 27.3 | 4.95
563 | 29/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16710346 | 1511474 | 7.1028 | 0 | 90.682 | 27.4 | 4.95
562 | 29/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16710132 | 1511444 | 7.1033 | 0 | 90.732 | 27.5 | 4.96
561 | 28/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16709926 | 1511415 | 7.1019 | 0 | 90.725 | 27.7 | 4.96
560 | 28/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16709724 | 1511386 | 7.0898 | 0 | 90.579 | 27.9 | 4.97
559 | 28/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16709511 | 1511356 | 7.0711 | 0 | 90.593 | 28.1 | 4.97
558 | 28/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16709311 | 1511328 | 7.0744 | 0 | 90.622 | 28.5 | 4.97
557 | 28/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16709118 | 1511301 | 7.0605 | 0 | 90.533 | 28.9 | 4.97
556 | 28/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16708917 | 1511272 | 7.049 | 0 | 90.535 | 29.4 | 4.97
555 | 28/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16708732 | 1511246 | 7.0384 | 0 | 90.321 | 30.3 | 4.98
554 | 28/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16708527 | 1511217 | 6.9647 | 0 | 90.293 | 32.2 | 4.98
553 | 28/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16708337 | 1511189 | 6.9563 | 0 | 90.289 | 32 | 4.97
552 | 28/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16708146 | 1511162 | 6.9706 | 0 | 90.188 | 31.4 | 4.97
551 | 28/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16707928 | 1511131 | 6.9672 | 0 | 90.157 | 30.7 | 4.97
550 | 28/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16707718 | 1511101 | 7.0197 | 0 | 90.337 | 29.7 | 4.97
549 | 28/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16707531 | 1511074 | 7.0318 | 0 | 90.214 | 28.9 | 4.97
548 | 28/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16707313 | 1511043 | 7.0513 | 0 | 90.339 | 27.7 | 4.96
547 | 28/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16707096 | 1511012 | 7.0781 | 0 | 90.598 | 26.8 | 4.95
546 | 28/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16706878 | 1510982 | 7.1211 | 0 | 90.816 | 26.4 | 4.94
545 | 28/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16706662 | 1510951 | 7.1371 | 0 | 90.77 | 26.5 | 4.94
544 | 28/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16706445 | 1510921 | 7.1291 | 0 | 90.915 | 26.4 | 4.94
543 | 28/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16706250 | 1510893 | 7.1446 | 0 | 90.903 | 26.6 | 4.94
542 | 28/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16706046 | 1510865 | 7.1252 | 0 | 90.812 | 26.7 | 4.94
541 | 28/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16705833 | 1510835 | 7.1243 | 0 | 90.791 | 26.8 | 4.95
540 | 28/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16705624 | 1510806 | 7.1253 | 0 | 90.76 | 26.9 | 4.95
539 | 28/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16705413 | 1510776 | 7.1212 | 0 | 90.814 | 27.1 | 4.95
538 | 28/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16705199 | 1510746 | 7.1117 | 0 | 90.922 | 27.1 | 4.95
537 | 27/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16705001 | 1510718 | 7.1324 | 0 | 90.947 | 27.3 | 4.96
536 | 27/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16704816 | 1510692 | 7.1049 | 0 | 90.733 | 27.6 | 4.96
535 | 27/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16704610 | 1510663 | 7.0942 | 0 | 90.684 | 27.9 | 4.96
534 | 27/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16704403 | 1510634 | 7.0874 | 0 | 90.617 | 28.2 | 4.97
533 | 27/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16704194 | 1510604 | 7.0789 | 0 | 90.572 | 28.3 | 4.97
532 | 27/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16703985 | 1510575 | 7.0628 | 0 | 90.683 | 28.5 | 4.97
531 | 27/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16703791 | 1510547 | 7.0803 | 0 | 90.68 | 29 | 4.97
530 | 27/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16703621 | 1510523 | 7.0345 | 0 | 90.418 | 30.5 | 4.97
529 | 27/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16703422 | 1510495 | 6.9899 | 0 | 90.563 | 30.8 | 4.97
528 | 27/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16703245 | 1510470 | 7.0021 | 0 | 90.39 | 30.8 | 4.97
527 | 27/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16703042 | 1510441 | 6.9885 | 0 | 90.491 | 29.8 | 4.97
526 | 27/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16702857 | 1510414 | 7.055 | 0 | 90.373 | 29.5 | 4.97
525 | 27/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16702662 | 1510387 | 7.0287 | 0 | 90.378 | 29.1 | 4.97
524 | 27/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16702452 | 1510357 | 7.0575 | 0 | 90.495 | 27.8 | 4.96
523 | 27/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16702246 | 1510328 | 7.0961 | 0 | 90.682 | 27 | 4.95
522 | 27/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16702035 | 1510298 | 7.1339 | 0 | 91.054 | 26.3 | 4.94
521 | 27/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16701854 | 1510273 | 7.1405 | 0 | 90.877 | 26.6 | 4.95
520 | 27/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16701649 | 1510244 | 7.1421 | 0 | 90.98 | 26.6 | 4.95
519 | 27/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16701450 | 1510216 | 7.1389 | 0 | 90.845 | 26.9 | 4.95
518 | 27/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16701244 | 1510187 | 7.1225 | 0 | 90.898 | 27 | 4.95
517 | 27/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16701045 | 1510159 | 7.1684 | 0 | 91.018 | 27.2 | 4.95
516 | 27/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16700849 | 1510132 | 7.1105 | 0 | 90.793 | 27.4 | 4.96
515 | 27/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16700643 | 1510103 | 7.1189 | 0 | 90.956 | 27.4 | 4.96
514 | 27/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16700456 | 1510077 | 7.1044 | 0 | 90.863 | 27.4 | 4.96
513 | 26/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16700247 | 1510047 | 7.1219 | 0 | 91.014 | 27.4 | 4.96
512 | 26/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16700057 | 1510021 | 7.1137 | 0 | 90.883 | 27.6 | 4.96
511 | 26/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16699863 | 1509993 | 7.1054 | 0 | 90.771 | 27.8 | 4.97
510 | 26/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16699676 | 1509967 | 7.0893 | 0 | 90.77 | 28.2 | 4.97
509 | 26/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16699502 | 1509942 | 7.0812 | 0 | 90.543 | 28.6 | 4.97
508 | 26/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16699298 | 1509913 | 7.0575 | 0 | 90.466 | 29.3 | 4.97
507 | 26/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16699119 | 1509888 | 7.03 | 0 | 90.404 | 29.5 | 4.97
506 | 26/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16698914 | 1509859 | 7.0072 | 0 | 90.347 | 30.1 | 4.97
505 | 26/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16698707 | 1509829 | 6.9994 | 0 | 90.378 | 31 | 4.97
504 | 26/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16698500 | 1509800 | 6.9925 | 0 | 90.359 | 31.3 | 4.97
503 | 26/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16698291 | 1509770 | 6.9814 | 0 | 90.27 | 30.6 | 4.98
502 | 26/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16698082 | 1509740 | 7.0118 | 0 | 90.317 | 29.8 | 4.97
501 | 26/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16697873 | 1509710 | 7.0197 | 0 | 90.285 | 29.1 | 4.97
500 | 26/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16697659 | 1509680 | 7.043 | 0 | 90.308 | 27.9 | 4.96
499 | 26/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16697446 | 1509649 | 7.0752 | 0 | 90.615 | 27 | 4.95
498 | 26/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16697236 | 1509620 | 7.1141 | 0 | 90.795 | 26.4 | 4.95
497 | 26/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16697033 | 1509591 | 7.1306 | 0 | 90.857 | 26.6 | 4.95
496 | 26/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16696845 | 1509565 | 7.1383 | 0 | 90.855 | 26.8 | 4.95
495 | 26/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16696644 | 1509537 | 7.1172 | 0 | 90.797 | 26.8 | 4.95
494 | 26/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16696447 | 1509509 | 7.1343 | 0 | 90.811 | 26.9 | 4.95
493 | 26/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16696248 | 1509481 | 7.1162 | 0 | 90.844 | 26.7 | 4.95
492 | 26/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16696056 | 1509454 | 7.1385 | 0 | 90.851 | 27 | 4.95
491 | 26/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16695858 | 1509427 | 7.1142 | 0 | 90.869 | 26.9 | 4.96
490 | 26/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16695680 | 1509402 | 7.1324 | 0 | 90.826 | 27.2 | 4.96
489 | 25/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16695480 | 1509373 | 7.1147 | 0 | 90.84 | 27.3 | 4.96
488 | 25/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16695273 | 1509344 | 7.1173 | 0 | 90.999 | 27.3 | 4.96
487 | 25/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16695104 | 1509321 | 7.116 | 0 | 90.871 | 27.7 | 4.97
486 | 25/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16694930 | 1509296 | 7.0921 | 0 | 90.679 | 28.1 | 4.97
485 | 25/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16694746 | 1509270 | 7.0732 | 0 | 90.566 | 28.9 | 4.97
484 | 25/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16694558 | 1509244 | 7.0413 | 0 | 90.406 | 29.2 | 4.98
483 | 25/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16694359 | 1509215 | 7.0401 | 0 | 90.232 | 30 | 4.98
482 | 25/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16694160 | 1509187 | 6.9841 | 0 | 90.225 | 30.2 | 4.98
481 | 25/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16693956 | 1509158 | 7.021 | 0 | 90.209 | 29 | 4.97
480 | 25/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16693746 | 1509128 | 7.0233 | 0 | 90.191 | 29.8 | 4.98
479 | 25/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16693535 | 1509098 | 7.0067 | 0 | 90.23 | 30.3 | 4.98
478 | 25/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16693329 | 1509068 | 7.0037 | 0 | 90.138 | 29.7 | 4.97
477 | 25/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16693113 | 1509038 | 7.011 | 0 | 90.154 | 29.2 | 4.97
476 | 25/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16692903 | 1509008 | 7.0337 | 0 | 90.288 | 28.1 | 4.97
475 | 25/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16692694 | 1508978 | 7.0775 | 0 | 90.566 | 27.3 | 4.95
474 | 25/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16692487 | 1508949 | 7.1132 | 0 | 90.712 | 27 | 4.95
473 | 25/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16692293 | 1508921 | 7.103 | 0 | 90.628 | 27.1 | 4.95
472 | 25/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16692085 | 1508892 | 7.099 | 0 | 90.945 | 26.9 | 4.95
471 | 25/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16691903 | 1508867 | 7.1309 | 0 | 90.809 | 27.1 | 4.95
470 | 25/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16691708 | 1508839 | 7.113 | 0 | 90.889 | 26.8 | 4.95
469 | 25/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16691519 | 1508813 | 7.1463 | 0 | 90.954 | 27 | 4.95
468 | 25/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16691336 | 1508787 | 7.1103 | 0 | 90.768 | 27.3 | 4.96
467 | 25/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16691134 | 1508759 | 7.1224 | 0 | 90.812 | 27.3 | 4.96
466 | 25/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16690948 | 1508733 | 7.0988 | 0 | 90.653 | 27.5 | 4.96
465 | 24/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16690746 | 1508704 | 7.0895 | 0 | 90.617 | 27.7 | 4.96
464 | 24/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16690544 | 1508676 | 7.1071 | 0 | 90.739 | 27.9 | 4.97
463 | 24/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16690357 | 1508649 | 7.0839 | 0 | 90.676 | 28.1 | 4.97
462 | 24/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16690157 | 1508621 | 7.0738 | 0 | 90.649 | 28.3 | 4.97
461 | 24/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16689953 | 1508592 | 7.0641 | 0 | 90.638 | 28.7 | 4.97
460 | 24/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16689754 | 1508564 | 7.0657 | 0 | 90.647 | 29.3 | 4.97
459 | 24/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16689568 | 1508538 | 7.0369 | 0 | 90.386 | 29.9 | 4.98
458 | 24/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16689371 | 1508510 | 7.0043 | 0 | 90.438 | 30.3 | 4.98
457 | 24/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16689187 | 1508483 | 7.0123 | 0 | 90.328 | 30.4 | 4.98
456 | 24/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16688987 | 1508455 | 6.9928 | 0 | 90.254 | 30.4 | 4.97
455 | 24/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16688777 | 1508425 | 7.0056 | 0 | 90.147 | 30 | 4.97
454 | 24/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16688557 | 1508393 | 7.0067 | 0 | 90.337 | 29.7 | 4.97
453 | 24/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16688357 | 1508365 | 7.0217 | 0 | 90.27 | 28.9 | 4.97
452 | 24/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16688138 | 1508334 | 7.0542 | 0 | 90.366 | 27.8 | 4.96
451 | 24/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16687919 | 1508303 | 7.0836 | 0 | 90.692 | 26.9 | 4.95
450 | 24/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16687699 | 1508272 | 7.137 | 0 | 90.821 | 26.3 | 4.94
449 | 24/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16687490 | 1508242 | 7.1501 | 0 | 90.919 | 26.2 | 4.94
448 | 24/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16687302 | 1508216 | 7.1366 | 0 | 90.88 | 26.4 | 4.94
447 | 24/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16687098 | 1508188 | 7.1453 | 0 | 90.932 | 26.6 | 4.95
446 | 24/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16686901 | 1508160 | 7.1388 | 0 | 90.996 | 26.6 | 4.95
445 | 24/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16686702 | 1508132 | 7.1494 | 0 | 90.977 | 26.7 | 4.95
444 | 24/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16686497 | 1508103 | 7.1406 | 0 | 91.006 | 26.6 | 4.95
443 | 24/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16686303 | 1508076 | 7.1568 | 0 | 91.02 | 26.7 | 4.95
442 | 24/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16686122 | 1508051 | 7.1342 | 0 | 90.968 | 26.9 | 4.95
441 | 23/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16685933 | 1508024 | 7.1277 | 0 | 90.85 | 27.1 | 4.95
440 | 23/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16685734 | 1507996 | 7.1067 | 0 | 90.673 | 27.3 | 4.96
439 | 23/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16685529 | 1507968 | 7.1108 | 0 | 90.77 | 27.4 | 4.96
438 | 23/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16685345 | 1507942 | 7.0951 | 0 | 90.583 | 27.8 | 4.97
437 | 23/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16685144 | 1507913 | 7.0729 | 0 | 90.617 | 28.2 | 4.97
436 | 23/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16684956 | 1507887 | 7.084 | 0 | 90.628 | 27.8 | 4.97
435 | 23/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16684752 | 1507858 | 7.106 | 0 | 91.006 | 25.2 | 4.97
434 | 23/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16684625 | 1507840 | 7.2443 | 0 | 91.045 | 26.9 | 4.97
433 | 23/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16684506 | 1507824 | 7.0542 | 0 | 90.595 | 30.5 | 4.98
432 | 23/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16684342 | 1507800 | 6.9663 | 0 | 90.238 | 31.9 | 4.98
431 | 23/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16684141 | 1507771 | 6.9684 | 0 | 90.217 | 31.1 | 4.98
430 | 23/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16683927 | 1507741 | 6.9947 | 0 | 90.22 | 30.1 | 4.98
429 | 23/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16683715 | 1507710 | 7.0127 | 0 | 90.271 | 29.3 | 4.97
428 | 23/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16683495 | 1507679 | 7.0392 | 0 | 90.482 | 27.9 | 4.96
427 | 23/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16683302 | 1507652 | 7.0965 | 0 | 90.724 | 27.1 | 4.95
426 | 23/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16683097 | 1507623 | 7.12 | 0 | 90.777 | 26.7 | 4.95
425 | 23/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16682885 | 1507593 | 7.1515 | 0 | 91.03 | 26.6 | 4.95
424 | 23/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16682708 | 1507568 | 7.1279 | 0 | 90.854 | 26.9 | 4.95
423 | 23/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16682502 | 1507540 | 7.1381 | 0 | 91.017 | 27 | 4.95
422 | 23/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16682318 | 1507514 | 7.1243 | 0 | 90.973 | 27.1 | 4.96
421 | 23/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16682120 | 1507486 | 7.1307 | 0 | 90.973 | 27.3 | 4.96
420 | 23/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16681916 | 1507457 | 7.1178 | 0 | 90.936 | 27.2 | 4.95
419 | 23/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16681713 | 1507429 | 7.1208 | 0 | 90.898 | 27.4 | 4.96
418 | 23/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16681505 | 1507400 | 7.1101 | 0 | 90.977 | 27.6 | 4.96
417 | 22/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16681315 | 1507373 | 7.1084 | 0 | 90.832 | 27.9 | 4.97
416 | 22/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16681108 | 1507344 | 7.1032 | 0 | 90.881 | 27.7 | 4.97
415 | 22/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16680917 | 1507317 | 7.0937 | 0 | 90.725 | 28.1 | 4.97
414 | 22/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16680713 | 1507288 | 7.0879 | 0 | 90.771 | 28.4 | 4.97
413 | 22/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16680516 | 1507260 | 7.0721 | 0 | 90.706 | 28.7 | 4.97
412 | 22/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16680304 | 1507230 | 7.0811 | 0 | 90.601 | 29.3 | 4.98
411 | 22/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16680085 | 1507199 | 7.018 | 0 | 90.362 | 30.7 | 4.98
410 | 22/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16679879 | 1507170 | 6.9872 | 0 | 90.367 | 31.9 | 4.98
409 | 22/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16679675 | 1507140 | 6.9642 | 0 | 90.376 | 32.1 | 4.98
408 | 22/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16679479 | 1507112 | 6.972 | 0 | 90.293 | 31.5 | 4.98
407 | 22/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16679275 | 1507083 | 6.9781 | 0 | 90.226 | 30.7 | 4.98
406 | 22/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16679060 | 1507052 | 7.0198 | 0 | 90.327 | 29.8 | 4.98
405 | 22/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16678853 | 1507023 | 7.0108 | 0 | 90.318 | 29.1 | 4.97
404 | 22/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16678631 | 1506991 | 7.0424 | 0 | 90.634 | 27.8 | 4.96
403 | 22/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16678430 | 1506963 | 7.1077 | 0 | 90.836 | 26.9 | 4.95
402 | 22/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16678222 | 1506934 | 7.1312 | 0 | 90.882 | 26.6 | 4.94
401 | 22/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16678008 | 1506904 | 7.1434 | 0 | 91.053 | 26.5 | 4.94
400 | 22/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16677805 | 1506875 | 7.1368 | 0 | 90.976 | 26.7 | 4.95
399 | 22/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16677595 | 1506846 | 7.1332 | 0 | 91.194 | 26.6 | 4.95
398 | 22/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16677411 | 1506820 | 7.1516 | 0 | 91.114 | 26.9 | 4.95
397 | 22/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16677200 | 1506791 | 7.1292 | 0 | 91 | 27 | 4.95
396 | 22/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16676985 | 1506760 | 7.1157 | 0 | 90.92 | 27.1 | 4.95
395 | 22/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16676775 | 1506731 | 7.1317 | 0 | 91.023 | 27.1 | 4.96
394 | 22/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16676563 | 1506701 | 7.1311 | 0 | 90.961 | 27.4 | 4.96
393 | 21/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16676353 | 1506672 | 7.1182 | 0 | 90.906 | 27.6 | 4.96
392 | 21/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16676139 | 1506642 | 7.0997 | 0 | 90.883 | 27.5 | 4.97
391 | 21/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16675930 | 1506612 | 7.1152 | 0 | 90.872 | 27.6 | 4.97
390 | 21/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16675734 | 1506585 | 7.1347 | 0 | 90.912 | 28.3 | 4.97
389 | 21/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16675543 | 1506558 | 7.0769 | 0 | 90.753 | 28.9 | 4.97
388 | 21/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16675339 | 1506529 | 7.0729 | 0 | 90.733 | 29.1 | 4.97
387 | 21/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16675139 | 1506500 | 7.0705 | 0 | 90.813 | 28.9 | 4.97
386 | 21/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16674943 | 1506473 | 7.059 | 0 | 90.558 | 29.6 | 4.97
385 | 21/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16674745 | 1506445 | 7.0069 | 0 | 90.448 | 31.2 | 4.98
384 | 21/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16674540 | 1506415 | 6.9753 | 0 | 90.585 | 32.2 | 4.98
383 | 21/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16674376 | 1506392 | 6.9894 | 0 | 90.602 | 31.2 | 4.98
382 | 21/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16674208 | 1506368 | 7.018 | 0 | 90.439 | 30 | 4.98
381 | 21/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16674011 | 1506340 | 7.038 | 0 | 90.617 | 29.2 | 4.97
380 | 21/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16673864 | 1506319 | 7.0318 | 0 | 90.238 | 28.1 | 4.96
379 | 21/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16673653 | 1506289 | 7.0739 | 0 | 90.473 | 27.1 | 4.95
378 | 21/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16673439 | 1506259 | 7.1026 | 0 | 90.776 | 26.7 | 4.95
377 | 21/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16673234 | 1506230 | 7.1147 | 0 | 90.893 | 26.7 | 4.95
376 | 21/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16673030 | 1506201 | 7.1463 | 0 | 90.78 | 26.9 | 4.95
375 | 21/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16672822 | 1506172 | 7.1199 | 0 | 90.966 | 26.8 | 4.95
374 | 21/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16672626 | 1506145 | 7.1229 | 0 | 90.831 | 26.9 | 4.95
373 | 21/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16672428 | 1506117 | 7.1258 | 0 | 90.824 | 27.1 | 4.95
372 | 21/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16672216 | 1506087 | 7.0982 | 0 | 90.706 | 27 | 4.95
371 | 21/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16672014 | 1506059 | 7.1355 | 0 | 90.878 | 27.1 | 4.96
370 | 21/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16671815 | 1506031 | 7.1118 | 0 | 90.901 | 27.3 | 4.96
369 | 20/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16671617 | 1506003 | 7.1049 | 0 | 91.005 | 27.4 | 4.96
368 | 20/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16671418 | 1505975 | 7.1173 | 0 | 90.944 | 27.5 | 4.96
367 | 20/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16671221 | 1505947 | 7.1176 | 0 | 90.969 | 27.7 | 4.97
366 | 20/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16671029 | 1505920 | 7.1021 | 0 | 90.822 | 27.9 | 4.97
365 | 20/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16670821 | 1505891 | 7.0995 | 0 | 90.802 | 28.1 | 4.97
364 | 20/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16670607 | 1505861 | 7.0943 | 0 | 90.861 | 28 | 4.97
363 | 20/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16670398 | 1505831 | 7.0868 | 0 | 90.903 | 28 | 4.97
362 | 20/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16670194 | 1505803 | 7.093 | 0 | 90.845 | 28.7 | 4.97
361 | 20/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16669991 | 1505774 | 7.0562 | 0 | 90.696 | 29.7 | 4.98
360 | 20/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16669798 | 1505747 | 7.0008 | 0 | 90.532 | 31.1 | 4.98
359 | 20/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16669603 | 1505719 | 7.0225 | 0 | 90.496 | 30.4 | 4.98
358 | 20/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16669394 | 1505689 | 7.0163 | 0 | 90.432 | 29.7 | 4.98
357 | 20/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16669179 | 1505658 | 7.0335 | 0 | 90.513 | 28.9 | 4.97
356 | 20/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16668963 | 1505628 | 7.0599 | 0 | 90.651 | 28.4 | 4.97
355 | 20/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16668751 | 1505598 | 7.0829 | 0 | 90.809 | 27.8 | 4.97
354 | 20/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16668537 | 1505568 | 7.0927 | 0 | 90.807 | 27.6 | 4.96
353 | 20/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16668327 | 1505538 | 7.1316 | 0 | 91.069 | 27.5 | 4.96
352 | 20/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16668150 | 1505513 | 7.1035 | 0 | 90.847 | 27.7 | 4.97
351 | 20/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16667948 | 1505485 | 7.1055 | 0 | 90.91 | 27.6 | 4.97
350 | 20/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16667753 | 1505457 | 7.1017 | 0 | 90.805 | 27.5 | 4.97
349 | 20/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16667551 | 1505429 | 7.1105 | 0 | 90.847 | 27.6 | 4.97
348 | 20/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16667356 | 1505401 | 7.1048 | 0 | 90.846 | 27.5 | 4.97
347 | 20/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16667161 | 1505374 | 7.1079 | 0 | 91.039 | 28 | 4.97
346 | 20/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16666963 | 1505346 | 7.1099 | 0 | 91.122 | 28.2 | 4.97
345 | 19/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16666770 | 1505319 | 7.1075 | 0 | 91.096 | 28.1 | 4.97
344 | 19/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16666574 | 1505291 | 7.1151 | 0 | 91.091 | 28.2 | 4.97
343 | 19/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16666379 | 1505264 | 7.1005 | 0 | 91.028 | 28.5 | 4.97
342 | 19/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16666178 | 1505236 | 7.0963 | 0 | 90.761 | 28.8 | 4.97
341 | 19/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16665976 | 1505207 | 7.0621 | 0 | 90.848 | 29 | 4.98
340 | 19/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16665773 | 1505178 | 7.0694 | 0 | 90.863 | 29.4 | 4.99
339 | 19/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16665571 | 1505150 | 7.0526 | 0 | 90.669 | 30.6 | 4.99
338 | 19/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16665369 | 1505121 | 6.9827 | 0 | 90.349 | 31.9 | 5
337 | 19/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16665169 | 1505092 | 6.9619 | 0 | 90.42 | 31.9 | 4.99
336 | 19/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16664969 | 1505064 | 6.9842 | 0 | 90.613 | 31.6 | 4.98
335 | 19/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16664771 | 1505035 | 7.0055 | 0 | 90.685 | 30.9 | 4.98
334 | 19/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16664580 | 1505008 | 7.0278 | 0 | 90.602 | 29.8 | 4.99
333 | 19/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16664375 | 1504979 | 7.0382 | 0 | 90.62 | 29.2 | 4.97
332 | 19/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16664166 | 1504949 | 7.062 | 0 | 90.807 | 28 | 4.97
331 | 19/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16663968 | 1504921 | 7.1302 | 0 | 91.119 | 27.1 | 4.96
330 | 19/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16663777 | 1504895 | 7.1479 | 0 | 91.386 | 26.4 | 4.95
329 | 19/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16663603 | 1504870 | 7.1823 | 0 | 91.307 | 26.6 | 4.95
328 | 19/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16663415 | 1504844 | 7.162 | 0 | 91.217 | 26.8 | 4.95
327 | 19/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16663218 | 1504817 | 7.1421 | 0 | 91.118 | 27 | 4.96
326 | 19/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16663011 | 1504788 | 7.137 | 0 | 91.079 | 26.9 | 4.96
325 | 19/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16662802 | 1504758 | 7.1414 | 0 | 91.099 | 27 | 4.96
324 | 19/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16662595 | 1504729 | 7.1375 | 0 | 91.107 | 27 | 4.96
323 | 19/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16662388 | 1504700 | 7.1385 | 0 | 91.11 | 27 | 4.96
322 | 19/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16662182 | 1504671 | 7.144 | 0 | 91.101 | 26.7 | 4.96
321 | 18/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16661973 | 1504642 | 7.151 | 0 | 91.117 | 25.9 | 4.97
320 | 18/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16661763 | 1504613 | 7.2151 | 0 | 91.128 | 24.3 | 4.97
319 | 18/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16661555 | 1504584 | 7.1803 | 0 | 91.113 | 28.1 | 4.97
318 | 18/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16661367 | 1504558 | 7.1042 | 0 | 91.11 | 29.1 | 4.98
317 | 18/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16661184 | 1504532 | 7.068 | 0 | 90.89 | 29.5 | 4.99
316 | 18/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16660980 | 1504503 | 7.0516 | 0 | 90.739 | 30.2 | 4.99
315 | 18/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16660781 | 1504475 | 7.0212 | 0 | 90.643 | 31.5 | 5
314 | 18/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16660580 | 1504446 | 6.9476 | 0 | 90.72 | 32.5 | 4.99
313 | 18/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16660385 | 1504418 | 7.0013 | 0 | 90.648 | 32 | 4.99
312 | 18/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16660189 | 1504390 | 6.9998 | 0 | 90.637 | 32.3 | 4.99
311 | 18/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16659996 | 1504362 | 6.9629 | 0 | 90.805 | 32 | 4.99
310 | 18/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16659835 | 1504339 | 7.0205 | 0 | 90.58 | 30.5 | 4.99
309 | 18/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16659630 | 1504310 | 7.0079 | 0 | 90.687 | 29.8 | 4.98
308 | 18/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16659424 | 1504281 | 7.0726 | 0 | 90.749 | 28.2 | 4.97
307 | 18/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16659217 | 1504251 | 7.0978 | 0 | 91.034 | 26.7 | 4.96
306 | 18/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16659015 | 1504223 | 7.1937 | 0 | 91.305 | 26 | 4.95
305 | 18/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16658838 | 1504199 | 7.1563 | 0 | 91.226 | 26.3 | 4.96
304 | 18/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16658645 | 1504172 | 7.1718 | 0 | 91.298 | 26.5 | 4.96
303 | 18/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16658467 | 1504147 | 7.1391 | 0 | 91.161 | 26.8 | 4.96
302 | 18/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16658277 | 1504120 | 7.1604 | 0 | 91.328 | 26.5 | 4.96
301 | 18/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16658100 | 1504095 | 7.1805 | 0 | 91.293 | 26.7 | 4.97
300 | 18/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16657920 | 1504070 | 7.1558 | 0 | 91.201 | 27 | 4.97
299 | 18/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16657728 | 1504043 | 7.1551 | 0 | 91.182 | 27.3 | 4.97
298 | 18/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16657536 | 1504017 | 7.1315 | 0 | 91.071 | 27.6 | 4.97
297 | 17/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16657342 | 1503989 | 7.1013 | 0 | 91.074 | 27.8 | 4.97
296 | 17/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16657146 | 1503962 | 7.1306 | 0 | 91.085 | 27.9 | 4.97
295 | 17/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16656952 | 1503935 | 7.0949 | 0 | 91.04 | 28.1 | 4.97
294 | 17/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16656759 | 1503907 | 7.1139 | 0 | 91.045 | 28.6 | 4.98
293 | 17/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16656568 | 1503880 | 7.0944 | 0 | 90.897 | 29 | 4.98
292 | 17/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16656380 | 1503854 | 7.0652 | 0 | 90.744 | 29.5 | 4.99
291 | 17/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16656195 | 1503828 | 7.0519 | 0 | 90.75 | 31 | 5
290 | 17/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16656016 | 1503802 | 6.9837 | 0 | 90.815 | 33 | 5
289 | 17/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16655851 | 1503778 | 6.96 | 0 | 90.805 | 32.9 | 4.99
288 | 17/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16655683 | 1503754 | 6.9821 | 0 | 90.55 | 32.5 | 4.99
287 | 17/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16655500 | 1503728 | 6.9581 | 0 | 90.991 | 32.6 | 4.99
286 | 17/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16655395 | 1503713 | 7.0437 | 0 | 91.206 | 30.7 | 4.99
285 | 17/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16655292 | 1503699 | 7.0507 | 0 | 90.697 | 29.5 | 4.98
284 | 17/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16655107 | 1503672 | 7.0506 | 0 | 90.764 | 28.1 | 4.97
283 | 17/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16654921 | 1503646 | 7.1078 | 0 | 91.023 | 26.6 | 4.96
282 | 17/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16654731 | 1503619 | 7.1806 | 0 | 91.281 | 25.8 | 4.96
281 | 17/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16654544 | 1503593 | 7.1859 | 0 | 91.334 | 25.9 | 4.96
280 | 17/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16654364 | 1503568 | 7.1792 | 0 | 91.356 | 26.1 | 4.96
279 | 17/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16654177 | 1503542 | 7.1825 | 0 | 91.416 | 26.3 | 4.96
278 | 17/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16653993 | 1503517 | 7.1629 | 0 | 91.281 | 26.6 | 4.97
277 | 17/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16653792 | 1503489 | 7.1596 | 0 | 91.391 | 26.7 | 4.97
276 | 17/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16653606 | 1503463 | 7.1586 | 0 | 91.234 | 26.9 | 4.97
275 | 17/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16653409 | 1503435 | 7.1652 | 0 | 91.408 | 26.9 | 4.97
274 | 17/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16653218 | 1503408 | 7.1418 | 0 | 91.182 | 27 | 4.97
273 | 16/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16653033 | 1503382 | 7.1507 | 0 | 91.148 | 27.2 | 4.97
272 | 16/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16652842 | 1503356 | 7.1244 | 0 | 91.097 | 27.4 | 4.97
271 | 16/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16652649 | 1503329 | 7.1465 | 0 | 91.108 | 27.7 | 4.97
270 | 16/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16652473 | 1503304 | 7.0907 | 0 | 90.729 | 28.3 | 4.97
269 | 16/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16652277 | 1503276 | 7.0882 | 0 | 90.681 | 28.7 | 4.98
268 | 16/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16652082 | 1503249 | 7.0614 | 0 | 90.559 | 29.4 | 4.99
267 | 16/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16651891 | 1503221 | 7.0257 | 0 | 90.577 | 30.5 | 4.99
266 | 16/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16651699 | 1503194 | 6.9816 | 0 | 90.569 | 31.3 | 4.99
265 | 16/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16651521 | 1503169 | 6.9858 | 0 | 90.377 | 31.3 | 4.99
264 | 16/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16651326 | 1503141 | 6.9663 | 0 | 90.245 | 32 | 4.99
263 | 16/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16651117 | 1503111 | 6.9649 | 0 | 90.405 | 31.4 | 5
262 | 16/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16650923 | 1503083 | 7.0084 | 0 | 90.406 | 30.1 | 5
261 | 16/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16650725 | 1503055 | 7.011 | 0 | 90.478 | 29.5 | 4.98
260 | 16/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16650535 | 1503028 | 7.0581 | 0 | 90.526 | 28.1 | 4.97
259 | 16/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16650356 | 1503002 | 7.1037 | 0 | 90.825 | 26.7 | 4.96
258 | 16/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16650180 | 1502978 | 7.1577 | 0 | 90.94 | 26 | 4.96
257 | 16/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16650006 | 1502953 | 7.1522 | 0 | 90.985 | 26 | 4.97
256 | 16/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16649828 | 1502928 | 7.1465 | 0 | 90.984 | 26.3 | 4.97
255 | 16/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16649650 | 1502904 | 7.1475 | 0 | 90.942 | 26.6 | 4.97
254 | 16/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16649462 | 1502877 | 7.1345 | 0 | 91.008 | 26.6 | 4.97
253 | 16/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16649275 | 1502851 | 7.1427 | 0 | 91.003 | 26.8 | 4.97
252 | 16/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16649087 | 1502825 | 7.1264 | 0 | 90.938 | 27 | 4.97
251 | 16/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16648895 | 1502798 | 7.1223 | 0 | 90.905 | 27.1 | 4.97
250 | 16/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16648705 | 1502771 | 7.1179 | 0 | 90.903 | 27.2 | 4.97
249 | 15/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16648516 | 1502745 | 7.11 | 0 | 90.875 | 27.5 | 4.97
248 | 15/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16648322 | 1502717 | 7.1036 | 0 | 90.817 | 27.7 | 4.97
247 | 15/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16648122 | 1502689 | 7.0877 | 0 | 90.588 | 28.1 | 4.98
246 | 15/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16647902 | 1502658 | 7.0466 | 0 | 90.466 | 28.7 | 4.98
245 | 15/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16647674 | 1502626 | 7.0579 | 0 | 90.372 | 29.3 | 4.99
244 | 15/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16647442 | 1502593 | 7.016 | 0 | 90.587 | 29.8 | 5
243 | 15/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16647274 | 1502569 | 7.0368 | 0 | 90.593 | 31.6 | 5
242 | 15/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16647129 | 1502548 | 6.9381 | 0 | 90.609 | 33.9 | 5
241 | 15/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16646999 | 1502529 | 6.9536 | 0 | 90.669 | 33.6 | 5
240 | 15/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16646874 | 1502511 | 6.9582 | 0 | 90.631 | 33.3 | 5
239 | 15/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16646750 | 1502493 | 6.9625 | 0 | 90.632 | 32.1 | 5
238 | 15/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16646623 | 1502475 | 6.9814 | 0 | 90.588 | 30.5 | 5
237 | 15/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16646487 | 1502456 | 7.05 | 0 | 90.707 | 29.4 | 4.99
236 | 15/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16646347 | 1502436 | 7.0658 | 0 | 90.779 | 27.8 | 4.97
235 | 15/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16646214 | 1502417 | 7.1373 | 0 | 91.091 | 25.7 | 4.97
234 | 15/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16646083 | 1502399 | 7.196 | 0 | 91.238 | 25 | 4.96
233 | 15/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16645945 | 1502380 | 7.2015 | 0 | 91.363 | 25 | 4.97
232 | 15/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16645819 | 1502362 | 7.1982 | 0 | 91.294 | 25.2 | 4.97
231 | 15/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16645686 | 1502344 | 7.2083 | 0 | 91.485 | 25.2 | 4.97
230 | 15/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16645569 | 1502328 | 7.2041 | 0 | 91.461 | 25.5 | 4.97
229 | 15/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16645455 | 1502312 | 7.188 | 0 | 91.344 | 26.2 | 4.97
228 | 15/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16645311 | 1502292 | 7.1357 | 0 | 90.976 | 26.9 | 4.97
227 | 15/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16645111 | 1502264 | 7.1217 | 0 | 90.846 | 27.1 | 4.97
226 | 15/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16644909 | 1502235 | 7.1181 | 0 | 90.819 | 27.3 | 4.97
225 | 14/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16644708 | 1502207 | 7.1085 | 0 | 90.88 | 27.6 | 4.97
224 | 14/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16644508 | 1502179 | 7.1008 | 0 | 90.765 | 28 | 4.98
223 | 14/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16644311 | 1502151 | 7.0799 | 0 | 90.695 | 28.3 | 4.98
222 | 14/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16644110 | 1502123 | 7.0645 | 0 | 90.726 | 29 | 4.99
221 | 14/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16643915 | 1502095 | 7.0479 | 0 | 90.859 | 29.7 | 5
220 | 14/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16643757 | 1502073 | 7.0325 | 0 | 90.454 | 30.2 | 5
219 | 14/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16643558 | 1502044 | 6.9995 | 0 | 90.409 | 31.5 | 5
218 | 14/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16643363 | 1502016 | 6.9442 | 0 | 90.298 | 33.5 | 5
217 | 14/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16643161 | 1501987 | 6.9213 | 0 | 90.317 | 33.4 | 5
216 | 14/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16642970 | 1501960 | 6.9421 | 0 | 90.304 | 32.8 | 5
215 | 14/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16642766 | 1501930 | 6.9417 | 0 | 90.269 | 31.9 | 5
214 | 14/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16642561 | 1501901 | 6.9847 | 0 | 90.248 | 30.4 | 5
213 | 14/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16642352 | 1501871 | 6.999 | 0 | 90.414 | 29.6 | 4.99
212 | 14/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16642158 | 1501843 | 7.0593 | 0 | 90.417 | 28 | 4.97
211 | 14/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16641953 | 1501814 | 7.1006 | 0 | 90.562 | 26.5 | 4.97
210 | 14/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16641738 | 1501784 | 7.1344 | 0 | 90.859 | 25.8 | 4.96
209 | 14/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16641535 | 1501756 | 7.1594 | 0 | 90.942 | 25.9 | 4.97
208 | 14/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16641334 | 1501728 | 7.1565 | 0 | 90.879 | 26 | 4.97
207 | 14/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16641134 | 1501700 | 7.1429 | 0 | 90.857 | 26.3 | 4.97
206 | 14/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16640934 | 1501672 | 7.1259 | 0 | 90.928 | 26.4 | 4.97
205 | 14/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16640752 | 1501646 | 7.1243 | 0 | 90.804 | 26.8 | 4.97
204 | 14/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16640553 | 1501618 | 7.117 | 0 | 90.745 | 27 | 4.97
203 | 14/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16640346 | 1501589 | 7.1175 | 0 | 90.703 | 27.2 | 4.97
202 | 14/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16640136 | 1501560 | 7.1064 | 0 | 90.778 | 27.2 | 4.97
201 | 13/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16639940 | 1501532 | 7.1139 | 0 | 90.805 | 27.5 | 4.97
200 | 13/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16639745 | 1501504 | 7.0983 | 0 | 90.731 | 27.9 | 4.98
199 | 13/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16639546 | 1501476 | 7.0958 | 0 | 90.745 | 28.2 | 4.98
198 | 13/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16639363 | 1501451 | 7.0738 | 0 | 90.636 | 28.9 | 4.99
197 | 13/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16639166 | 1501423 | 7.0451 | 0 | 90.499 | 29.4 | 5
196 | 13/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16638961 | 1501394 | 7.0243 | 0 | 90.396 | 30 | 5
195 | 13/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16638762 | 1501365 | 7.0062 | 0 | 90.319 | 31.3 | 5
194 | 13/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16638564 | 1501337 | 6.9389 | 0 | 90.284 | 32.9 | 5
193 | 13/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16638362 | 1501308 | 6.9339 | 0 | 90.292 | 33 | 5
192 | 13/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16638160 | 1501279 | 6.9375 | 0 | 90.225 | 32.5 | 5
191 | 13/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16637946 | 1501248 | 6.9508 | 0 | 90.256 | 31.9 | 5
190 | 13/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16637745 | 1501219 | 6.9703 | 0 | 90.167 | 30.5 | 5
189 | 13/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16637515 | 1501186 | 6.9961 | 0 | 90.362 | 29.6 | 4.99
188 | 13/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16637303 | 1501156 | 7.0496 | 0 | 90.384 | 28.2 | 4.97
187 | 13/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16637083 | 1501125 | 7.1012 | 0 | 90.658 | 26.5 | 4.97
186 | 13/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16636868 | 1501094 | 7.1309 | 0 | 90.79 | 26 | 4.97
185 | 13/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16636659 | 1501065 | 7.1453 | 0 | 90.721 | 26.3 | 4.97
184 | 13/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16636448 | 1501036 | 7.134 | 0 | 90.982 | 26.3 | 4.97
183 | 13/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16636269 | 1501011 | 7.1408 | 0 | 90.81 | 26.6 | 4.97
182 | 13/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16636056 | 1500981 | 7.123 | 0 | 90.825 | 26.5 | 4.97
181 | 13/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16635846 | 1500951 | 7.1237 | 0 | 90.714 | 26.7 | 4.97
180 | 13/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16635627 | 1500920 | 7.1235 | 0 | 90.7 | 26.9 | 4.97
179 | 13/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16635409 | 1500890 | 7.1048 | 0 | 90.82 | 27.1 | 4.97
178 | 13/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16635212 | 1500862 | 7.1107 | 0 | 90.747 | 27.3 | 4.97
177 | 12/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16635007 | 1500833 | 7.1203 | 0 | 90.668 | 27.5 | 4.97
176 | 12/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16634795 | 1500803 | 7.0934 | 0 | 90.66 | 27.7 | 4.98
175 | 12/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16634590 | 1500774 | 7.0888 | 0 | 90.645 | 28.1 | 4.99
174 | 12/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16634389 | 1500746 | 7.0706 | 0 | 90.636 | 28.6 | 4.99
173 | 12/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16634186 | 1500717 | 7.0552 | 0 | 90.496 | 29.2 | 5
172 | 12/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16633978 | 1500688 | 7.026 | 0 | 90.505 | 29.7 | 5
171 | 12/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16633782 | 1500660 | 7.031 | 0 | 90.47 | 30.4 | 5
170 | 12/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16633585 | 1500632 | 7.004 | 0 | 90.243 | 32.4 | 5
169 | 12/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16633379 | 1500602 | 6.9328 | 0 | 90.295 | 32.8 | 5
168 | 12/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16633171 | 1500572 | 6.9532 | 0 | 90.301 | 32.4 | 5
167 | 12/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16632974 | 1500544 | 6.96 | 0 | 90.171 | 31.6 | 5
166 | 12/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16632761 | 1500513 | 6.9702 | 0 | 90.12 | 30.3 | 5
165 | 12/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16632543 | 1500482 | 7.002 | 0 | 90.212 | 29.4 | 4.99
164 | 12/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16632320 | 1500450 | 7.0288 | 0 | 90.338 | 28 | 4.97
163 | 12/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16632104 | 1500420 | 7.0904 | 0 | 90.595 | 26.2 | 4.97
162 | 12/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16631886 | 1500389 | 7.1411 | 0 | 90.841 | 25.6 | 4.96
161 | 12/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16631682 | 1500361 | 7.1501 | 0 | 90.823 | 25.7 | 4.96
160 | 12/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16631481 | 1500333 | 7.1516 | 0 | 90.836 | 25.8 | 4.97
159 | 12/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16631279 | 1500304 | 7.1506 | 0 | 90.758 | 26.1 | 4.97
158 | 12/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16631065 | 1500274 | 7.132 | 0 | 90.715 | 26.4 | 4.97
157 | 12/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16630845 | 1500243 | 7.1257 | 0 | 90.723 | 26.5 | 4.97
156 | 12/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16630626 | 1500213 | 7.1221 | 0 | 90.697 | 26.6 | 4.97
155 | 12/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16630409 | 1500182 | 7.1199 | 0 | 90.662 | 26.9 | 4.97
154 | 12/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16630192 | 1500152 | 7.1045 | 0 | 90.796 | 26.9 | 4.97
153 | 11/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16630002 | 1500125 | 7.1089 | 0 | 90.731 | 27.3 | 4.97
152 | 11/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16629796 | 1500096 | 7.0924 | 0 | 90.682 | 27.6 | 4.98
151 | 11/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16629592 | 1500067 | 7.0841 | 0 | 90.608 | 28 | 4.98
150 | 11/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16629379 | 1500037 | 7.0637 | 0 | 90.545 | 28.5 | 4.99
149 | 11/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16629167 | 1500007 | 7.0541 | 0 | 90.388 | 29.1 | 5
148 | 11/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16628949 | 1499976 | 7.034 | 0 | 90.316 | 29.6 | 5
147 | 11/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16628736 | 1499946 | 7.0106 | 0 | 90.214 | 31.1 | 5
146 | 11/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16628529 | 1499916 | 6.9466 | 0 | 90.22 | 32.5 | 5
145 | 11/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16628322 | 1499886 | 6.9339 | 0 | 90.185 | 32.6 | 5
144 | 11/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16628113 | 1499856 | 6.9332 | 0 | 90.156 | 32.1 | 5
143 | 11/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16627900 | 1499825 | 6.9562 | 0 | 90.123 | 31.5 | 5
142 | 11/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16627687 | 1499795 | 6.9665 | 0 | 90.12 | 30.1 | 5
141 | 11/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16627471 | 1499764 | 7.0192 | 0 | 90.173 | 29.1 | 4.99
140 | 11/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16627254 | 1499733 | 7.0452 | 0 | 90.332 | 27.8 | 4.97
139 | 11/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16627041 | 1499703 | 7.0944 | 0 | 90.538 | 26 | 4.96
138 | 11/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16626823 | 1499672 | 7.1489 | 0 | 90.801 | 25.5 | 4.96
137 | 11/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16626609 | 1499642 | 7.1589 | 0 | 90.829 | 25.5 | 4.96
136 | 11/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16626395 | 1499613 | 7.1713 | 0 | 90.923 | 25.5 | 4.96
135 | 11/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16626201 | 1499586 | 7.1926 | 0 | 90.913 | 25.6 | 4.97
134 | 11/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16626003 | 1499558 | 7.159 | 0 | 90.919 | 25.9 | 4.97
133 | 11/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16625806 | 1499530 | 7.1532 | 0 | 90.933 | 26.2 | 4.97
132 | 11/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16625611 | 1499503 | 7.139 | 0 | 90.904 | 26.3 | 4.97
131 | 11/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16625418 | 1499476 | 7.135 | 0 | 90.861 | 26.4 | 4.97
130 | 11/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16625226 | 1499449 | 7.1277 | 0 | 90.904 | 26.6 | 4.97
129 | 10/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16625038 | 1499423 | 7.1223 | 0 | 90.812 | 26.9 | 4.97
128 | 10/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16624842 | 1499395 | 7.1243 | 0 | 90.777 | 27 | 4.97
127 | 10/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16624641 | 1499367 | 7.1105 | 0 | 90.717 | 27.7 | 4.98
126 | 10/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16624438 | 1499338 | 7.0854 | 0 | 90.578 | 28.4 | 4.99
125 | 10/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16624229 | 1499309 | 7.0635 | 0 | 90.517 | 29.1 | 4.99
124 | 10/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16624026 | 1499280 | 7.0393 | 0 | 90.376 | 29.5 | 5
123 | 10/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16623812 | 1499249 | 7.0081 | 0 | 90.247 | 30.6 | 5
122 | 10/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16623616 | 1499221 | 6.9702 | 0 | 90.14 | 31.9 | 5
121 | 10/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16623401 | 1499190 | 6.9401 | 0 | 90.233 | 32.4 | 5
120 | 10/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16623201 | 1499162 | 6.9427 | 0 | 90.198 | 31.8 | 5
119 | 10/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16622986 | 1499131 | 6.9692 | 0 | 90.311 | 30.8 | 4.99
118 | 10/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16622779 | 1499101 | 7.007 | 0 | 90.261 | 29.2 | 4.99
117 | 10/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16622560 | 1499070 | 7.0386 | 0 | 90.413 | 28 | 4.98
116 | 10/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16622352 | 1499041 | 7.0763 | 0 | 90.46 | 27.4 | 4.97
115 | 10/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16622139 | 1499010 | 7.1188 | 0 | 90.756 | 25.5 | 4.96
114 | 10/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16621929 | 1498981 | 7.1639 | 0 | 90.96 | 24.9 | 4.96
113 | 10/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16621737 | 1498954 | 7.1915 | 0 | 90.951 | 25 | 4.96
112 | 10/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16621532 | 1498926 | 7.1836 | 0 | 90.973 | 25.2 | 4.96
111 | 10/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16621322 | 1498897 | 7.1769 | 0 | 90.945 | 25.3 | 4.96
110 | 10/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16621109 | 1498867 | 7.172 | 0 | 90.935 | 25.4 | 4.97
109 | 10/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16620898 | 1498837 | 7.1584 | 0 | 90.911 | 25.6 | 4.97
108 | 10/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16620688 | 1498808 | 7.1616 | 0 | 91.24 | 25.1 | 4.97
107 | 10/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16620554 | 1498790 | 7.1882 | 0 | 91.038 | 26 | 4.97
106 | 10/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16620407 | 1498769 | 7.13 | 0 | 90.792 | 26.5 | 4.97
105 | 09/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16620200 | 1498740 | 7.1321 | 0 | 90.708 | 27 | 4.97
104 | 09/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16619990 | 1498710 | 7.0935 | 0 | 90.672 | 27.4 | 4.97
103 | 09/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16619782 | 1498681 | 7.0851 | 0 | 90.635 | 27.6 | 4.98
102 | 09/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16619573 | 1498652 | 7.076 | 0 | 90.609 | 27.9 | 4.98
101 | 09/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16619366 | 1498622 | 7.087 | 0 | 90.605 | 28.5 | 4.99
100 | 09/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16619167 | 1498594 | 7.048 | 0 | 90.377 | 29.1 | 5
99 | 09/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16618955 | 1498564 | 7.0364 | 0 | 90.249 | 30.2 | 5
98 | 09/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16618744 | 1498534 | 6.971 | 0 | 90.26 | 31.1 | 5
97 | 09/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16618533 | 1498504 | 6.9922 | 0 | 90.255 | 31.1 | 5
96 | 09/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16618317 | 1498473 | 6.9887 | 0 | 90.203 | 29.9 | 4.99
95 | 09/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16618104 | 1498442 | 6.9735 | 0 | 90.127 | 29.9 | 4.99
94 | 09/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16617881 | 1498411 | 7.0236 | 0 | 90.043 | 28.5 | 4.99
93 | 09/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16617645 | 1498377 | 7.0456 | 0 | 90.205 | 27.3 | 4.98
92 | 09/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16617405 | 1498343 | 7.0793 | 0 | 90.322 | 26.5 | 4.97
91 | 09/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16617164 | 1498309 | 7.1093 | 0 | 90.465 | 25.9 | 4.97
90 | 09/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16616928 | 1498276 | 7.1473 | 0 | 90.75 | 25.6 | 4.97
89 | 09/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16616697 | 1498243 | 7.1555 | 0 | 90.884 | 25.6 | 4.97
88 | 09/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16616487 | 1498214 | 7.1495 | 0 | 90.893 | 25.6 | 4.97
87 | 09/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16616277 | 1498185 | 7.1798 | 0 | 91.229 | 24.9 | 4.97
86 | 09/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16616130 | 1498164 | 7.2115 | 0 | 91.124 | 25.1 | 4.97
85 | 09/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16615970 | 1498142 | 7.1509 | 0 | 90.85 | 25.5 | 4.97
84 | 09/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16615761 | 1498113 | 7.1574 | 0 | 90.787 | 25.9 | 4.97
83 | 09/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16615549 | 1498083 | 7.1407 | 0 | 90.801 | 26 | 4.97
82 | 09/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16615341 | 1498054 | 7.1457 | 0 | 90.866 | 26 | 4.97
81 | 08/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16615134 | 1498025 | 7.1426 | 0 | 90.78 | 26 | 4.97
80 | 08/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16614920 | 1497995 | 7.1327 | 0 | 90.735 | 26.4 | 4.97
79 | 08/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16614707 | 1497965 | 7.1158 | 0 | 90.623 | 26.9 | 4.98
78 | 08/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16614484 | 1497934 | 7.1169 | 0 | 90.645 | 27.4 | 4.98
77 | 08/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16614273 | 1497904 | 7.0668 | 0 | 90.36 | 28.1 | 4.99
76 | 08/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16614037 | 1497871 | 7.0486 | 0 | 90.208 | 28.6 | 4.99
75 | 08/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16613803 | 1497837 | 7.0384 | 0 | 90.17 | 29.9 | 5
74 | 08/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16613581 | 1497806 | 6.9725 | 0 | 90.157 | 31 | 5
73 | 08/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16613352 | 1497773 | 7.006 | 0 | 90.265 | 29.3 | 4.99
72 | 08/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16613132 | 1497742 | 7.0014 | 0 | 90.176 | 29.7 | 5
71 | 08/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16612895 | 1497708 | 6.9945 | 0 | 90.227 | 29.9 | 4.99
70 | 08/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16612670 | 1497676 | 7.0074 | 0 | 90.157 | 28.9 | 4.99
69 | 08/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16612433 | 1497642 | 7.0492 | 0 | 90.21 | 27.8 | 4.98
68 | 08/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16612186 | 1497607 | 7.0785 | 0 | 90.322 | 27 | 4.97
67 | 08/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16611941 | 1497572 | 7.087 | 0 | 90.555 | 26 | 4.97
66 | 08/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16611703 | 1497539 | 7.1635 | 0 | 90.957 | 25.1 | 4.97
65 | 08/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16611499 | 1497510 | 7.1949 | 0 | 90.984 | 25.1 | 4.97
64 | 08/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16611293 | 1497482 | 7.1598 | 0 | 90.905 | 25.2 | 4.97
63 | 08/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16611076 | 1497452 | 7.1681 | 0 | 90.916 | 25.4 | 4.97
62 | 08/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16610866 | 1497422 | 7.1608 | 0 | 90.811 | 25.6 | 4.97
61 | 08/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16610650 | 1497392 | 7.1443 | 0 | 90.799 | 26 | 4.97
60 | 08/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16610431 | 1497361 | 7.148 | 0 | 90.807 | 26.2 | 4.97
59 | 08/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16610214 | 1497331 | 7.1411 | 0 | 90.839 | 26.5 | 4.97
58 | 08/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16610000 | 1497301 | 7.114 | 0 | 90.755 | 26.7 | 4.97
57 | 07/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16609786 | 1497271 | 7.1179 | 0 | 90.738 | 27 | 4.98
56 | 07/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16609573 | 1497241 | 7.1175 | 0 | 90.688 | 27.2 | 4.98
55 | 07/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16609362 | 1497211 | 7.0995 | 0 | 90.738 | 27.5 | 4.99
54 | 07/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16609163 | 1497183 | 7.0934 | 0 | 90.609 | 28.1 | 4.99
53 | 07/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16608955 | 1497154 | 7.0613 | 0 | 90.551 | 28.6 | 5
52 | 07/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16608754 | 1497125 | 7.0412 | 0 | 90.431 | 29.1 | 5
51 | 07/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16608549 | 1497096 | 7.029 | 0 | 90.355 | 30.6 | 5.01
50 | 07/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16608347 | 1497067 | 6.9593 | 0 | 90.353 | 32.3 | 5.01
49 | 07/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16608146 | 1497038 | 6.9495 | 0 | 90.424 | 32.5 | 5.01
48 | 07/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16607952 | 1497011 | 6.964 | 0 | 90.36 | 32.1 | 5
47 | 07/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16607747 | 1496981 | 6.9651 | 0 | 90.363 | 31.5 | 5
46 | 07/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16607548 | 1496953 | 7.0087 | 0 | 90.358 | 30.1 | 5
45 | 07/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16607347 | 1496924 | 7.0364 | 0 | 90.428 | 28.4 | 4.99
44 | 07/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16607137 | 1496894 | 7.0587 | 0 | 90.594 | 27.7 | 4.98
43 | 07/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16606929 | 1496865 | 7.0996 | 0 | 90.739 | 26.2 | 4.97
42 | 07/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16606722 | 1496836 | 7.1633 | 0 | 91.014 | 25.2 | 4.97
41 | 07/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16606541 | 1496811 | 7.1685 | 0 | 90.877 | 25.6 | 4.97
40 | 07/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16606334 | 1496782 | 7.162 | 0 | 90.993 | 25.7 | 4.97
39 | 07/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16606143 | 1496755 | 7.1586 | 0 | 90.942 | 25.8 | 4.97
38 | 07/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16605951 | 1496728 | 7.1628 | 0 | 90.974 | 25.9 | 4.97
37 | 07/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16605756 | 1496701 | 7.1439 | 0 | 90.863 | 26.2 | 4.97
36 | 07/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16605550 | 1496672 | 7.1402 | 0 | 90.888 | 26.3 | 4.97
35 | 07/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16605352 | 1496644 | 7.1277 | 0 | 90.862 | 26.5 | 4.97
34 | 07/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16605146 | 1496615 | 7.1336 | 0 | 90.947 | 26.6 | 4.98
33 | 06/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16604956 | 1496589 | 7.1214 | 0 | 90.87 | 26.8 | 4.98
32 | 06/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16604760 | 1496561 | 7.1261 | 0 | 90.919 | 26.8 | 4.98
31 | 06/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16604584 | 1496537 | 7.1542 | 0 | 91.181 | 27 | 4.99
30 | 06/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16604438 | 1496516 | 7.1512 | 0 | 90.842 | 27.7 | 5
29 | 06/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16604252 | 1496490 | 7.0761 | 0 | 90.688 | 28.5 | 5
28 | 06/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16604065 | 1496464 | 7.0652 | 0 | 90.605 | 29.2 | 5
27 | 06/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16603888 | 1496438 | 7.0267 | 0 | 90.425 | 30.8 | 5.01
26 | 06/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16603697 | 1496411 | 6.9855 | 0 | 90.451 | 32.3 | 5.01
25 | 06/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16603507 | 1496384 | 6.9597 | 0 | 90.489 | 32.1 | 5.01
24 | 06/04/2014 | 2:00:00 p.m. | 16603314 | 1496356 | 6.9582 | 0 | 90.528 | 32.5 | 5.01
23 | 06/04/2014 | 1:00:00 p.m. | 16603133 | 1496330 | 6.9733 | 0 | 90.521 | 31.7 | 5.01
22 | 06/04/2014 | 12:00:00 p.m. | 16602936 | 1496302 | 6.9863 | 0 | 90.4 | 30.6 | 5.01
21 | 06/04/2014 | 11:00:00 a.m. | 16602733 | 1496273 | 7.0177 | 0 | 90.424 | 29.4 | 5
20 | 06/04/2014 | 10:00:00 a.m. | 16602528 | 1496244 | 7.024 | 0 | 90.596 | 28.4 | 5
19 | 06/04/2014 | 9:00:00 a.m. | 16602330 | 1496216 | 7.0874 | 0 | 90.761 | 26.8 | 4.97
18 | 06/04/2014 | 8:00:00 a.m. | 16602130 | 1496188 | 7.1423 | 0 | 90.957 | 26.1 | 4.97
17 | 06/04/2014 | 7:00:00 a.m. | 16601940 | 1496161 | 7.1355 | 0 | 90.971 | 26 | 4.97
16 | 06/04/2014 | 6:00:00 a.m. | 16601756 | 1496135 | 7.1492 | 0 | 90.97 | 25.6 | 4.97
15 | 06/04/2014 | 5:00:00 a.m. | 16601569 | 1496109 | 7.1999 | 0 | 91.066 | 25.4 | 4.97
14 | 06/04/2014 | 4:00:00 a.m. | 16601399 | 1496086 | 7.2036 | 0 | 91.07 | 25.9 | 4.97
13 | 06/04/2014 | 3:00:00 a.m. | 16601225 | 1496061 | 7.1506 | 0 | 90.92 | 26.1 | 4.97
12 | 06/04/2014 | 2:00:00 a.m. | 16601034 | 1496034 | 7.1424 | 0 | 90.939 | 26.3 | 4.97
11 | 06/04/2014 | 1:00:00 a.m. | 16600845 | 1496008 | 7.1513 | 0 | 90.925 | 26.5 | 4.98
10 | 06/04/2014 | 12:00:00 a.m. | 16600660 | 1495982 | 7.143 | 0 | 90.928 | 26.7 | 4.98
9 | 05/04/2014 | 11:00:00 p.m. | 16600474 | 1495956 | 7.1321 | 0 | 90.838 | 26.8 | 4.98
8 | 05/04/2014 | 10:00:00 p.m. | 16600273 | 1495928 | 7.1533 | 0 | 90.811 | 27.1 | 4.99
7 | 05/04/2014 | 9:00:00 p.m. | 16600073 | 1495900 | 7.1266 | 0 | 90.776 | 27.5 | 4.99
6 | 05/04/2014 | 8:00:00 p.m. | 16599875 | 1495872 | 7.0918 | 0 | 90.66 | 28.1 | 5
5 | 05/04/2014 | 7:00:00 p.m. | 16599673 | 1495843 | 7.0684 | 0 | 90.566 | 28.8 | 5
4 | 05/04/2014 | 6:00:00 p.m. | 16599472 | 1495815 | 7.0385 | 0 | 90.492 | 29.3 | 5.01
3 | 05/04/2014 | 5:00:00 p.m. | 16599272 | 1495786 | 7.0139 | 0 | 90.366 | 30.5 | 5.01
2 | 05/04/2014 | 4:00:00 p.m. | 16599073 | 1495758 | 6.9738 | 0 | 90.348 | 31.6 | 5.01
1 | 05/04/2014 | 3:00:00 p.m. | 16598874 | 1495729 | 6.976 | 0 | 90.369 | 31.7 | 5.01