## Dlog_8C175 34327 Min_01-09-2015
Data Log
Unit Serial Number: | -1/03/4351006
Meter/Site ID: | 8C175 34327 Min
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
1 | 03/08/2015 | 2:19:12 p.m. | 4 (High Temperature Alarm Occurred)
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/09/2015 | 9:00:00 a.m. | 181955 | 200406 | 7.082 | 0 | 86.213 | 20.8 | 5.68
30 | 31/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 181954 | 200406 | 7.064 | 0 | 86.26 | 24.5 | 5.69
29 | 30/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 181954 | 200406 | 7.0577 | 0 | 86.304 | 24.8 | 5.69
28 | 29/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 181954 | 200406 | 7.1075 | 0 | 85.342 | 20.4 | 5.69
27 | 28/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 181429 | 200326 | 7.1516 | 0 | 85.315 | 21.1 | 5.69
26 | 27/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 180828 | 200235 | 6.6632 | 0 | 85.259 | 20 | 5.68
25 | 26/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 180229 | 200144 | 6.7303 | 0 | 86.034 | 22.4 | 5.68
24 | 25/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 180082 | 200121 | 7.134 | 0 | 85.745 | 19.9 | 5.68
23 | 24/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 179774 | 200074 | 7.0603 | 0 | 86.592 | 20.7 | 5.7
22 | 23/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 179774 | 200074 | 7.071 | 0 | 86.501 | 20.9 | 5.68
21 | 22/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 179774 | 200074 | 7.0894 | 0 | 85.587 | 19.5 | 5.69
20 | 21/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 179300 | 200002 | 7.0983 | 0 | 85.336 | 21 | 5.68
19 | 20/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 178673 | 199907 | 6.7634 | 0 | 85.587 | 19.6 | 5.68
18 | 19/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 178034 | 199811 | 6.7545 | 0 | 85.72 | 19.4 | 5.69
17 | 18/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 177383 | 199713 | 6.7273 | 0 | 85.759 | 20.2 | 5.69
16 | 17/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 176735 | 199615 | 6.7844 | 0 | 87.282 | 21.5 | 5.68
15 | 16/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 176728 | 199614 | 7.1236 | 0 | 86.517 | 22.8 | 5.7
14 | 15/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 176352 | 199557 | 7.1565 | 0 | 86.295 | 21.5 | 5.69
13 | 14/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 175903 | 199490 | 7.1173 | 0 | 85.961 | 20.2 | 5.71
12 | 13/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 175347 | 199406 | 7.1552 | 0 | 86.064 | 20.8 | 5.7
11 | 12/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 174816 | 199326 | 7.1379 | 0 | 85.879 | 20.4 | 5.69
10 | 11/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 174251 | 199241 | 6.766 | 0 | 85.868 | 21.6 | 5.68
9 | 10/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 173605 | 199143 | 6.7007 | 0 | 86.817 | 22.4 | 5.7
8 | 09/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 173599 | 199142 | 7.1703 | 0 | 86.258 | 21.9 | 5.68
7 | 08/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 173182 | 199079 | 6.6728 | 0 | 85.774 | 20.2 | 5.69
6 | 07/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 172667 | 199001 | 7.0707 | 0 | 85.834 | 21.8 | 5.69
5 | 06/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 172148 | 198922 | 6.7313 | 0 | 86.655 | 21.3 | 5.71
4 | 05/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 171990 | 198899 | 7.1424 | 0 | 87.13 | 22.7 | 5.7
3 | 04/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 171990 | 198899 | 7.1136 | 0 | 87.2 | 23.8 | 5.7
2 | 03/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 171990 | 198899 | 7.1895 | 0 | 87.269 | 23.1 | 5.7
1 | 02/08/2015 | 9:00:00 a.m. | 171990 | 198899 | 7.179 | 0 | 87.217 | 21.7 | 5.69