## INTERCONEXION
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  | GAS INDUSTRIA TEPEJI |  |  | USUARIO: | INTERCONEXION |  |  | REV. 4
OPERADOR: |  | HUGO V. GONZALEZ TORRES |  |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
2012-04-01 |  | 10:35 |  | 585.71 | 56.52 | 155506.2 |  | 300 | 95
2012-04-03 |  | 9:40 |  | 563.39 | 65.79 | 155651.2 |  | 300 | 90
2012-04-06 |  | 12:20 |  | 570.18 | 77.42 | 155848.3 |  | 300 | 90
2012-04-09 |  | 8:00 |  | 570.52 | 56.1 | 155949.6 |  | 300 | 90
2012-04-11 |  | 10:10 |  | 536.36 | 59.04 | 156133.2 |  | 300 | 90
2012-04-13 |  | 8:20 |  | 558.16 | 55.98 | 156298.9 |  | 300 | 90
2012-04-15 |  | 10:30 |  | 559.87 | 59.81 | 156470.2 |  | 300 | 90
2012-04-17 |  | 11:25 |  | 548.88 | 65.09 | 156622.6 |  | 300 | 90
2012-04-19 |  | 12:10 |  | 545.76 | 67.17 | 156799.9 |  | 300 | 90
2012-04-23 |  | 9:35 |  | 552.35 | 53.77 | 157096.7 |  | 300 | 90
2012-04-25 |  | 8:50 |  | 542.92 | 56.1 | 157279.5 |  | 300 | 90
2012-04-29 |  | 10:50 |  | 556.27 | 63.72 | 157659.8 |  | 300 | 90
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
| Rev. No./ Resp. | Descripción |  |  | Fecha |  | Inicial>
| 1/ VHS | Cambio de nombre del formato/Revisión General del Manual |  |  | 2001-03-12 |  | Final> |  | gal
| 2/ VHS | Número del formato/Revisión Gral (NOM´s y Sist. Calidad) |  |  | 2002-11-07 |  |  |  | gal
| 3/ VHS | Se elimina columna de filtrado en usuarios y cuadro de obvs. |  |  | 2003-03-07
| 4/FJCS | Definicion de filtros y medidores, eliminacion de columna 1 |  |  | 2004-07-20
Elaboró:
Revisó:

## MECANOR
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  | GAS INDUSTRIA TEPEJI |  |  | USUARIO: | MECANOR-TAPSA |  |  | REV. 4
OPERADOR: |  | HUGO V. GONZALEZ TORRES |  |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
2012-04-01 |  | 9:50 |  | 93.89 | 17.1 | 391695 | 785799 | 44
2012-04-03 |  | 12:40 |  | 89.41 | 22.6 | 392503 | 791648 | 40
2012-04-06 |  | 13:10 |  | 92.96 | 24.3 | 393534 | 799168 | 44
2012-04-09 |  | 8:40 |  | 90.67 | 18.8 | 394142 | 803645 | 41
2012-04-11 |  | 11:50 |  | 89.7 | 21.3 | 395088 | 810588 | 41
2012-04-13 |  | 9:55 |  | 90.73 | 20.1 | 395930 | 816580 | 41
2012-04-15 |  | 9:45 |  | 91.93 | 20.9 | 396834 | 823138 | 41
2012-04-17 |  | 12:45 |  | 88.9 | 21.1 | 397671 | 829190 | 40
2012-04-19 |  | 13:10 |  | 90.43 | 23.1 | 398572 | 835713 | 40
2012-04-23 |  | 10:25 |  | 90.33 | 20.2 | 400088 | 846690 | 40
2012-04-25 |  | 10:50 |  | 89.32 | 21.2 | 401024 | 853435 | 40
2012-04-29 |  | 9:50 |  | 91.62 | 21.7 | 402891 | 866883 | 41
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
| Rev. No./ Resp. | Descripción |  |  | Fecha |  | Inicial>
| 1/ VHS | Cambio de nombre del formato/Revisión General del Manual |  |  | 2001-03-12 |  | Final> |  | gal
| 2/ VHS | Número del formato/Revisión Gral (NOM´s y Sist. Calidad) |  |  | 2002-11-07 |  |  |  | gal
| 3/ VHS | Se elimina columna de filtrado en usuarios y cuadro de obvs. |  |  | 2003-03-07
| 4/FJCS | Definicion de filtros y medidores, eliminacion de columna 1 |  |  | 2004-07-20
Elaboró:
Revisó:

## GALLETAS
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  | GAS INDUSTRIA TEPEJI |  |  | USUARIO: | GALLETAS DE CALIDAD |  |  | REV. 4
OPERADOR: |  | HUGO V. GONZALEZ TORRES |  |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
2012-04-01 |  | 10:20 |  | 93.65 | 14.8 | 1216 | 8651 | 36
2012-04-03 |  | 10:15 |  | 93.16 | 24.2 | 1296 | 9235 | 34
2012-04-06 |  | 9:05 |  | 91.26 | 15.3 | 1358 | 9735 | 34
2012-04-09 |  | 8:20 |  | 90.88 | 13.3 | 1442 | 10298 | 34
2012-04-11 |  | 10:35 |  | 90.85 | 19.1 | 1570 | 11227 | 34
2012-04-13 |  | 8:45 |  | 90.45 | 14.2 | 1686 | 12064 | 34
2012-04-15 |  | 10:10 |  | 92.03 | 18.4 | 1756 | 12568 | 36
2012-04-17 |  | 11:35 |  | 91.22 | 21.1 | 1833 | 13124 | 34
2012-04-19 |  | 12:25 |  | 90.91 | 23.4 | 1940 | 13905 | 34
2012-04-23 |  | 9:45 |  | 89.73 | 15.6 | 2143 | 15369 | 34
2012-04-25 |  | 9:20 |  | 89.02 | 17.7 | 2264 | 16248 | 34
2012-04-29 |  | 10:30 |  | 92.4 | 21.7 | 2572 | 18464 | 36
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
| Rev. No./ Resp. | Descripción |  |  | Fecha |  | Inicial>
| 1/ VHS | Cambio de nombre del formato/Revisión General del Manual |  |  | 2001-03-12 |  | Final> |  | gal
| 2/ VHS | Número del formato/Revisión Gral (NOM´s y Sist. Calidad) |  |  | 2002-11-07 |  |  |  | gal
| 3/ VHS | Se elimina columna de filtrado en usuarios y cuadro de obvs. |  |  | 2003-03-07
| 4/FJCS | Definicion de filtros y medidores, eliminacion de columna 1 |  |  | 2004-07-20
Elaboró:
Revisó:

## PROCTER
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  | GAS INDUSTRIA TEPEJI |  |  | USUARIO: | PROCTER & GAMBLE |  |  | REV. 4
OPERADOR: |  | HUGO V. GONZALEZ TORRES |  |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °C | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
2012-04-01 |  | 10:05 |  | 104.3 | 10.6 | 6946 | 20267 | 16
2012-04-03 |  | 11:25 |  | 102.09 | 21.7 | 6958 | 20359 | 16
2012-04-06 |  | 9:20 |  | 103.92 | 9.5 | 6963 | 20402 | 16
2012-04-09 |  | 8:25 |  | 103.44 | 7.1 | 6970 | 20447 | 16
2012-04-11 |  | 11:00 |  | 101.33 | 14.5 | 6983 | 20545 | 16
2012-04-13 |  | 9:25 |  | 102.34 | 11.1 | 6995 | 20635 | 16
2012-04-15 |  | 10:05 |  | 104.01 | 15.1 | 7005 | 20705 | 16
2012-04-17 |  | 12:40 |  | 100.81 | 19.1 | 7017 | 20796 | 16
2012-04-19 |  | 12:10 |  | 102.09 | 26.5 | 7029 | 20891 | 16
2012-04-23 |  | 10:10 |  | 101.65 | 8.3 | 7050 | 21042 | 16
2012-04-25 |  | 9:40 |  | 101.34 | 12.1 | 7062 | 21134 | 16
2012-04-29 |  | 10:15 |  | 101.91 | 18.1 | 7083 | 21290 | 16
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
| Rev. No./ Resp. | Descripción |  |  | Fecha |  | Inicial>
| 1/ VHS | Cambio de nombre del formato/Revisión General del Manual |  |  | 2001-03-12 |  | Final> |  | gal
| 2/ VHS | Número del formato/Revisión Gral (NOM´s y Sist. Calidad) |  |  | 2002-11-07 |  |  |  | gal
| 3/ VHS | Se elimina columna de filtrado en usuarios y cuadro de obvs. |  |  | 2003-03-07
| 4/FJCS | Definicion de filtros y medidores, eliminacion de columna 1 |  |  | 2004-07-20
Elaboró:
Revisó: