## GAMESA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 72779 | 0 | 650607 | 0 | 0 | 0 | 313.1623 | 28.6 | 0 | 971 | 971 | 1 | 8293.8713 | 34724.7805 | 931.9823 | 971 | 34290.5446 | 8.0533 | 33.7178 | 31.9582 | 72779 | 5 | 1 | 72779 | 72779 | 0 |  | 978 | 971 | -7 | -0.7209%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 73750 | 0 | 650651 | 0 | 0 | 0 | 311.5412 | 29.9 | 0 | 4156 | 4156 | 2 | 8318.106 | 34826.2463 | 934.7056 | 4156 | 146767.7685 | 34.57 | 144.7379 | 137.1847 | 73750 | 5 | 2 | 73757 | 73750 | -7 |  | -73757 | 4156 | 77913 | 1875%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 77906 | 0 | 650842 | 0 | 0 | 0 | 310.8264 | 31.1 | 0 | 4191 | 4191 | 3 | 8216.2001 | 34399.5864 | 923.2544 | 4191 | 148003.782 | 34.4341 | 144.1687 | 136.6451 | 77906 |  |  |  | 77906 | 77906 |  | 82101 | 4191 | -77910 | -1859%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 82097 | 0 | 651033 | 0 | 0 | 0 | 310.9299 | 30.3 | 0 | 4052 | 4052 | 4 | 8254.3209 | 34559.1906 | 927.538 | 4052 | 143095.0428 | 33.4465 | 140.0338 | 132.7261 | 82097 | 5 | 4 | 82101 | 82097 | -4 |  | 4053 | 4052 | -1 | -0.02468%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 86149 | 0 | 651219 | 0 | 0 | 0 | 310.8289 | 30.6 | 0 | 3791 | 3791 | 5 | 8242.406 | 34509.3056 | 926.1992 | 3791 | 133877.914 | 31.247 | 130.8248 | 123.9976 | 86149 | 5 | 5 | 86154 | 86149 | -5 |  | 3793 | 3791 | -2 | -0.05276%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 89940 | 0 | 651392 | 0 | 0 | 0 | 311.1544 | 30.7 | 0 | 2687 | 2687 | 6 | 8485.1487 | 35525.6208 | 953.4762 | 2687 | 94890.5183 | 22.7996 | 95.4573 | 90.4758 | 89940 | 5 | 6 | 89947 | 89940 | -7 |  | 2680 | 2687 | 7 | 0.2605%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 92627 | 0 | 651515 | 0 | 0 | 0 | 311.7737 | 30.1 | 0 | 679 | 679 | 7 | 8247.8459 | 34532.0811 | 926.8104 | 679 | 23978.6609 | 5.6003 | 23.4473 | 22.2237 | 92627 | 5 | 7 | 92627 | 92627 | 0 |  | 688 | 679 | -9 | -1.325%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 93306 | 0 | 651546 | 0 | 0 | 0 | 311.9872 | 29 | 0 | 3966 | 3966 | 8 | 8271.5718 | 34631.4169 | 929.4765 | 3966 | 140057.9812 | 32.8051 | 137.3482 | 130.1806 | 93306 | 5 | 8 | 93315 | 93306 | -9 |  | 3964 | 3966 | 2 | 0.05043%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 97272 | 0 | 651727 | 0 | 0 | 0 | 311.0027 | 30.8 | 0 | 3894 | 3894 | 9 | 8222.9586 | 34427.8829 | 924.0139 | 3894 | 137515.325 | 32.0202 | 134.0622 | 127.0661 | 97272 | 5 | 9 | 97279 | 97272 | -7 |  | 3896 | 3894 | -2 | -0.05136%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 101166 | 0 | 651905 | 0 | 0 | 0 | 311.0505 | 30.9 | 0 | 3967 | 3967 | 10 | 8226.3254 | 34441.9793 | 924.3922 | 3967 | 140093.2959 | 32.6338 | 136.6313 | 129.5011 | 101166 | 5 | 10 | 101175 | 101166 | -9 |  | -101175 | 3967 | 105142 | 2650%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 105133 | 0 | 652087 | 0 | 0 | 0 | 310.5799 | 30.7 | 0 | 3958 | 3958 | 11 | 8220.3036 | 34416.767 | 923.7155 | 3958 | 139775.4639 | 32.536 | 136.2216 | 129.1128 | 105133 |  |  |  | 105133 | 105133 |  | 0 | 3958 | 3958 | 100%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 109091 | 0 | 652268 | 0 | 0 | 0 | 311.6193 | 31.1 | 0 | 4015 | 4015 | 12 | 8227.3524 | 34446.2791 | 924.5076 | 4015 | 141788.4 | 33.0328 | 138.3018 | 131.0845 | 109091 |  |  |  | 109091 | 109091 |  | 0 | 4015 | 4015 | 100%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 113106 | 0 | 652451 | 0 | 0 | 0 | 312.3293 | 31.2 | 0 | 4156 | 4156 | 13 | 8324.0314 | 34851.0547 | 935.3714 | 4156 | 146767.7685 | 34.5947 | 144.841 | 137.2824 | 113106 |  |  |  | 113106 | 113106 |  | 0 | 4156 | 4156 | 100%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 117262 | 0 | 652640 | 0 | 0 | 0 | 312.6511 | 30.5 | 0 | 4070 | 4070 | 14 | 8306.7159 | 34778.5583 | 933.4257 | 4070 | 143730.7069 | 33.8083 | 141.5487 | 134.1619 | 117262 |  |  |  | 117262 | 117262 |  | 0 | 4070 | 4070 | 100%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 121332 | 0 | 652824 | 0 | 0 | 0 | 313.6138 | 30.3 | 0 | 3668 | 3668 | 15 | 8205.7184 | 34355.7018 | 922.0766 | 3668 | 129534.2096 | 30.0986 | 126.0167 | 119.4405 | 121332 |  |  |  | 121332 | 121332 |  | 0 | 3668 | 3668 | 100%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 125000 | 0 | 653000 | 0 | 0 | 0 | 312.4457 | 30.6 | 0 | 4295 | 4295 | 16 | 8265.8429 | 34607.4312 | 928.8328 | 4295 | 151676.5076 | 35.5018 | 148.6389 | 140.8821 | 125000 |  |  |  | 125000 | 125000 |  | 129295 | 4295 | -125000 | -2910%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 129295 | 0 | 653185 | 0 | 0 | 0 | 312.4457 | 30.6 | 0 | 3568 | 3568 | 17 | 8223.1189 | 34428.5542 | 924.0319 | 3568 | 126002.7426 | 29.3401 | 122.8411 | 116.4305 | 129295 | 5 | 17 | 129295 | 129295 | 0 |  | -129295 | 3568 | 132863 | 3724%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 132863 | 0 | 653348 | 0 | 0 | 0 | 307.8337 | 29.8 | 0 | 3334 | 3334 | 18 | 8175.2555 | 34228.1597 | 918.6535 | 3334 | 117739.1098 | 27.2563 | 114.1167 | 108.1614 | 132863 |  |  |  | 132863 | 132863 |  | 136197 | 3334 | -132863 | -3985%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 136197 | 0 | 653500 | 0 | 0 | 0 | 311.2834 | 30.1 | 0 | 1872 | 1872 | 19 | 8255.3535 | 34563.5141 | 927.6541 | 1872 | 66109.0622 | 15.454 | 64.7029 | 61.3263 | 136197 | 5 | 19 | 136197 | 136197 | 0 |  | 1874 | 1872 | -2 | -0.1068%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 138069 | 0 | 653585 | 0 | 0 | 0 | 311.3778 | 30.1 | 0 | 2098 | 2098 | 20 | 8328.1626 | 34868.3512 | 935.8356 | 2098 | 74090.1777 | 17.4725 | 73.1538 | 69.3362 | 138069 | 5 | 20 | 138071 | 138069 | -2 |  | 2096 | 2098 | 2 | 0.09533%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 140167 | 0 | 653683 | 0 | 0 | 0 | 184.5732 | 27.9 | 0 | 2106 | 2106 | 21 | 8223.9134 | 34431.8807 | 924.1212 | 2106 | 74372.695 | 17.3196 | 72.5135 | 68.7294 | 140167 | 5 | 21 | 140167 | 140167 | 0 |  | 2109 | 2106 | -3 | -0.1425%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 142273 | 0 | 653781 | 0 | 0 | 0 | 255.1698 | 30.2 | 0 | 1646 | 1646 | 22 | 8350.8945 | 34963.5252 | 938.39 | 1646 | 58127.9468 | 13.7456 | 57.55 | 54.5467 | 142273 | 5 | 22 | 142276 | 142273 | -3 |  | 1643 | 1646 | 3 | 0.1823%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 143919 | 0 | 653856 | 0 | 0 | 0 | 310.02 | 30.2 | 0 | 2000 | 2000 | 23 | 8610.6551 | 36051.0909 | 967.5793 | 2000 | 70629.34 | 17.2213 | 72.1022 | 68.3395 | 143919 | 5 | 23 | 143919 | 143919 | 0 |  | 2002 | 2000 | -2 | -0.1%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 145919 | 0 | 653948 | 0 | 0 | 0 | 310.1449 | 30.5 | 0 | 3785 | 3785 | 24 | 8612.9688 | 36060.778 | 967.8393 | 3785 | 133666.026 | 32.6001 | 136.49 | 129.3672 | 145919 | 5 | 24 | 145921 | 145919 | -2 |  | 3785 | 3785 | 0 | 0%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 149704 | 0 | 654122 | 0 | 0 | 0 | 310.2162 | 31.4 | 0 | 3700 | 3700 | 25 | 8332.0126 | 34884.4703 | 936.2683 | 3700 | 130664.279 | 30.8284 | 129.0725 | 122.3368 | 149704 | 5 | 25 | 149706 | 149704 | -2 |  | 3702 | 3700 | -2 | -0.05405%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 153404 | 0 | 654292 | 0 | 0 | 0 | 310.2252 | 31.6 | 0 | 3418 | 3418 | 26 | 8296.7127 | 34736.6766 | 932.3016 | 3418 | 120705.5421 | 28.3582 | 118.73 | 112.534 | 153404 | 5 | 26 | 153408 | 153404 | -4 |  | 3419 | 3418 | -1 | -0.02926%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 156822 | 0 | 654449 | 0 | 0 | 0 | 311.0585 | 32 | 0 | 4082 | 4082 | 27 | 8222.6064 | 34426.4083 | 923.9743 | 4082 | 144154.4829 | 33.5647 | 140.5286 | 133.195 | 156822 | 5 | 27 | 156827 | 156822 | -5 |  | 4082 | 4082 | 0 | 0%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 160904 | 0 | 654636 | 0 | 0 | 0 | 311.4911 | 32 | 0 | 3962 | 3962 | 28 | 8198.6282 | 34326.0165 | 921.2799 | 3962 | 139916.7225 | 32.483 | 135.9997 | 128.9025 | 160904 | 5 | 28 | 160909 | 160904 | -5 |  | 3961 | 3962 | 1 | 0.02524%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 164866 | 0 | 654818 | 0 | 0 | 0 | 311.815 | 31.8 | 0 | 4045 | 4045 | 29 | 8401.1717 | 35174.0255 | 944.0397 | 4045 | 142847.8402 | 33.9827 | 142.2789 | 134.854 | 164866 | 5 | 29 | 164870 | 164866 | -4 |  | -164870 | 4045 | 168915 | 4176%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 168911 | 0 | 655002 | 0 | 0 | 0 | 312.6076 | 31.5 | 0 | 3970 | 3970 | 30 | 8313.9546 | 34808.8651 | 934.2391 | 3970 | 140199.2399 | 33.0064 | 138.1912 | 130.9796 | 168911 |  |  |  | 168911 | 168911 |  | 0 | 3970 | 3970 | 100%
5 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 172881 | 0 | 655183 | 0 | 0 | 0 | 312.4778 | 31.5 | 0 | 4063 | 4063 | 31 | 8347.9133 | 34951.0434 | 938.055 | 4063 | 143483.5042 | 33.9176 | 142.0061 | 134.5954 | 172881 |  |  |  | 172881 | 172881 |  | 0 | 4063 | 4063 | 100%
5 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 176944 | 0 | 655369 | 0 | 0 | 0 | 312.2974 | 31.5 | 0 | 0 | [10 empty] | 176944 |  |  |  | 176944 | 176944
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.6138 | 32 | m3 | 104165 |  | Promedio | 8297.4852 | 34739.911 | 932.3884 | 104165 | 3678552.6006 | 863.7325 | 3616.2752 | 3427.5578 |  | Días transmitidos | 21 |  |  | 1243410 | total |  |  | 176944 | total
[10 empty] | Promedio | 305.7042 | 30.5969 | cft | 3678552.6006 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 11 | [6 empty] | 169.9% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 184.5732 | 27.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 336.2746 | 33.6566
[10 empty] | min | 275.1338 | 27.5372
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## BIMBO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 1 | 43616 | 0 | 1284174 | 0 | 0 | 0 | 312.6703 | 32.4 | 0 | 8112 | 8112 | 1 | 8293.8713 | 34724.7805 | 931.9823 | 8112 | 286472.603 | 67.2799 | 281.6874 | 266.9874 | 43616 | 1 | 1 | 43625 | 43616 | -9 |  | 8114 | 8112 | -2 | -0.02465%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 2 | 51728 | 0 | 1284547 | 0 | 0 | 0 | 311.0168 | 32.7 | 0 | 7507 | 7507 | 2 | 8318.106 | 34826.2463 | 934.7056 | 7507 | 265107.2277 | 62.444 | 261.4406 | 247.7972 | 51728 | 1 | 2 | 51739 | 51728 | -11 |  | 7505 | 7507 | 2 | 0.02664%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 3 | 59235 | 0 | 1284892 | 0 | 0 | 0 | 310.4176 | 32.6 | 0 | 7589 | 7589 | 3 | 8216.2001 | 34399.5864 | 923.2544 | 7589 | 268003.0306 | 62.3527 | 261.0585 | 247.435 | 59235 | 1 | 3 | 59244 | 59235 | -9 |  | 7587 | 7589 | 2 | 0.02635%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 4 | 66824 | 0 | 1285240 | 0 | 0 | 0 | 310.4942 | 31.2 | 0 | 7315 | 7315 | 4 | 8254.3209 | 34559.1906 | 927.538 | 7315 | 258326.811 | 60.3804 | 252.8005 | 239.6079 | 66824 | 1 | 4 | 66831 | 66824 | -7 |  | 7321 | 7315 | -6 | -0.08202%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 5 | 74139 | 0 | 1285576 | 0 | 0 | 0 | 310.4317 | 31.9 | 0 | 5443 | 5443 | 5 | 8242.406 | 34509.3056 | 926.1992 | 5443 | 192217.7488 | 44.8634 | 187.8342 | 178.0319 | 74139 | 1 | 5 | 74152 | 74139 | -13 |  | 5437 | 5443 | 6 | 0.1102%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 6 | 79582 | 0 | 1285826 | 0 | 0 | 0 | 311.0035 | 31.2 | 0 | 6120 | 6120 | 6 | 8485.1487 | 35525.6208 | 953.4762 | 6120 | 216125.7804 | 51.9291 | 217.4168 | 206.0708 | 79582 | 1 | 6 | 79589 | 79582 | -7 |  | 6128 | 6120 | -8 | -0.1307%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 7 | 85702 | 0 | 1286105 | 0 | 0 | 0 | 311.5667 | 31.4 | 0 | 7995 | 7995 | 7 | 8247.8459 | 34532.0811 | 926.8104 | 7995 | 282340.7867 | 65.9415 | 276.084 | 261.6764 | 85702 | 1 | 7 | 85717 | 85702 | -15 |  | 7995 | 7995 | 0 | 0%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 8 | 93697 | 0 | 1286470 | 0 | 0 | 0 | 311.4753 | 31.5 | 0 | 8395 | 8395 | 8 | 8271.5718 | 34631.4169 | 929.4765 | 8395 | 296466.6546 | 69.4398 | 290.7307 | 275.5588 | 93697 | 1 | 8 | 93712 | 93697 | -15 |  | 8394 | 8395 | 1 | 0.01191%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 9 | 102092 | 0 | 1286856 | 0 | 0 | 0 | 310.4337 | 31.4 | 0 | 8127 | 8127 | 9 | 8222.9586 | 34427.8829 | 924.0139 | 8127 | 287002.3231 | 66.828 | 279.7954 | 265.1941 | 102092 | 1 | 9 | 102106 | 102092 | -14 |  | 8128 | 8127 | -1 | -0.0123%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 10 | 110219 | 0 | 1287228 | 0 | 0 | 0 | 310.5292 | 31.3 | 0 | 7948 | 7948 | 10 | 8226.3254 | 34441.9793 | 924.3922 | 7948 | 280680.9972 | 65.3828 | 273.7449 | 259.4593 | 110219 | 1 | 10 | 110234 | 110219 | -15 |  | -110234 | 7948 | 118182 | 1487%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 11 | 118167 | 0 | 1287592 | 0 | 0 | 0 | 310.1059 | 31.1 | 0 | 6113 | 6113 | 11 | 8220.3036 | 34416.767 | 923.7155 | 6113 | 215878.5777 | 50.2507 | 210.3897 | 199.4104 | 118167 |  |  |  | 118167 | 118167 |  | 0 | 6113 | 6113 | 100%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 12 | 124280 | 0 | 1287871 | 0 | 0 | 0 | 311.449 | 30.8 | 0 | 4128 | 4128 | 12 | 8227.3524 | 34446.2791 | 924.5076 | 4128 | 145778.9578 | 33.9625 | 142.1942 | 134.7738 | 124280 |  |  |  | 124280 | 124280 |  | 0 | 4128 | 4128 | 100%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 13 | 128408 | 0 | 1288059 | 0 | 0 | 0 | 312.4008 | 30.6 | 0 | 6124 | 6124 | 13 | 8324.0314 | 34851.0547 | 935.3714 | 6124 | 216267.0391 | 50.9764 | 213.4279 | 202.29 | 128408 |  |  |  | 128408 | 128408 |  | 0 | 6124 | 6124 | 100%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 14 | 134532 | 0 | 1288336 | 0 | 0 | 0 | 312.4308 | 30.8 | 0 | 7976 | 7976 | 14 | 8306.7159 | 34778.5583 | 933.4257 | 7976 | 281669.8079 | 66.2544 | 277.3938 | 262.9178 | 134532 |  |  |  | 134532 | 134532 |  | 0 | 7976 | 7976 | 100%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 15 | 142508 | 0 | 1288697 | 0 | 0 | 0 | 313.1187 | 30.3 | 0 | 5492 | 5492 | 15 | 8205.7184 | 34355.7018 | 922.0766 | 5492 | 193948.1676 | 45.0658 | 188.6815 | 178.8351 | 142508 |  |  |  | 142508 | 142508 |  | 0 | 5492 | 5492 | 100%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 16 | 148000 | 0 | 1289004 | 0 | 0 | 0 | 312.0541 | 31.4 | 0 | 9655 | 9655 | 16 | 8265.8429 | 34607.4312 | 928.8328 | 9655 | 340963.1388 | 79.8067 | 334.1347 | 316.6977 | 148000 |  |  |  | 148000 | 148000 |  | 157658 | 9655 | -148003 | -1533%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 17 | 157655 | 0 | 1289384 | 0 | 0 | 0 | 312.0541 | 31.4 | 0 | 8066 | 8066 | 17 | 8223.1189 | 34428.5542 | 924.0319 | 8066 | 284848.1282 | 66.3277 | 277.7007 | 263.2087 | 157655 | 1 | 17 | 157658 | 157655 | -3 |  | 8065 | 8066 | 1 | 0.0124%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 18 | 165721 | 0 | 1289753 | 0 | 0 | 0 | 310.5219 | 30.6 | 0 | 7192 | 7192 | 18 | 8175.2555 | 34228.1597 | 918.6535 | 7192 | 253983.1066 | 58.7964 | 246.1689 | 233.3225 | 165721 | 1 | 18 | 165723 | 165721 | -2 |  | 7192 | 7192 | 0 | 0%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 19 | 172913 | 0 | 1290081 | 0 | 0 | 0 | 310.9311 | 30.3 | 0 | 4056 | 4056 | 19 | 8255.3535 | 34563.5141 | 927.6541 | 4056 | 143236.3015 | 33.4837 | 140.1896 | 132.8737 | 172913 | 1 | 19 | 172915 | 172913 | -2 |  | 4054 | 4056 | 2 | 0.04931%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 20 | 176969 | 0 | 1290266 | 0 | 0 | 0 | 311.3425 | 28.9 | 0 | 2522 | 2522 | 20 | 8328.1626 | 34868.3512 | 935.8356 | 2522 | 89063.5977 | 21.0036 | 87.938 | 83.3489 | 176969 | 1 | 20 | 176969 | 176969 | 0 |  | 2522 | 2522 | 0 | 0%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 21 | 179491 | 0 | 1290380 | 0 | 0 | 0 | 179.0416 | 27 | 0 | 2 | 2 | 21 | 8223.9134 | 34431.8807 | 924.1212 | 2 | 70.6293 | 0.016448 | 0.068864 | 0.06527 | 179491 | 1 | 21 | 179491 | 179491 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 22 | 179493 | 0 | 1290380 | 0 | 0 | 0 | 257.652 | 28.7 | 0 | 4885 | 4885 | 22 | 8350.8945 | 34963.5252 | 938.39 | 4885 | 172512.1629 | 40.7941 | 170.7968 | 161.8837 | 179493 | 1 | 22 | 179493 | 179493 | 0 |  | 4891 | 4885 | -6 | -0.1228%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 23 | 184378 | 0 | 1290605 | 0 | 0 | 0 | 309.8303 | 33 | 0 | 8014 | 8014 | 23 | 8610.6551 | 36051.0909 | 967.5793 | 8014 | 283011.7654 | 69.0058 | 288.9134 | 273.8363 | 184378 | 1 | 23 | 184384 | 184378 | -6 |  | 8012 | 8014 | 2 | 0.02496%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 24 | 192392 | 0 | 1290974 | 0 | 0 | 0 | 309.6068 | 32.1 | 0 | 7230 | 7230 | 24 | 8612.9688 | 36060.778 | 967.8393 | 7230 | 255325.0641 | 62.2718 | 260.7194 | 247.1136 | 192392 | 1 | 24 | 192396 | 192392 | -4 |  | 7234 | 7230 | -4 | -0.05533%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 25 | 199622 | 0 | 1291308 | 0 | 0 | 0 | 309.8238 | 32.5 | 0 | 8428 | 8428 | 25 | 8332.0126 | 34884.4703 | 936.2683 | 8428 | 297632.0388 | 70.2222 | 294.0063 | 278.6634 | 199622 | 1 | 25 | 199630 | 199622 | -8 |  | 8429 | 8428 | -1 | -0.01187%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 26 | 208050 | 0 | 1291697 | 0 | 0 | 0 | 309.6403 | 32.7 | 0 | 4245 | 4245 | 26 | 8296.7127 | 34736.6766 | 932.3016 | 4245 | 149910.7742 | 35.2195 | 147.4572 | 139.7621 | 208050 | 1 | 26 | 208059 | 208050 | -9 |  | 4236 | 4245 | 9 | 0.212%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 27 | 212295 | 0 | 1291892 | 0 | 0 | 0 | 311.0539 | 31.5 | 0 | 5968 | 5968 | 27 | 8222.6064 | 34426.4083 | 923.9743 | 5968 | 210757.9506 | 49.0725 | 205.4568 | 194.7349 | 212295 | 1 | 27 | 212295 | 212295 | 0 |  | 5981 | 5968 | -13 | -0.2178%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 28 | 218263 | 0 | 1292166 | 0 | 0 | 0 | 311.2718 | 32.9 | 0 | 8254 | 8254 | 28 | 8198.6282 | 34326.0165 | 921.2799 | 8254 | 291487.2862 | 67.6715 | 283.3269 | 268.5414 | 218263 | 1 | 28 | 218276 | 218263 | -13 |  | 8250 | 8254 | 4 | 0.04846%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 29 | 226517 | 0 | 1292546 | 0 | 0 | 0 | 311.2695 | 33.1 | 0 | 7801 | 7801 | 29 | 8401.1717 | 35174.0255 | 944.0397 | 7801 | 275489.7407 | 65.5375 | 274.3926 | 260.0732 | 226517 | 1 | 29 | 226526 | 226517 | -9 |  | 7794 | 7801 | 7 | 0.08973%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 30 | 234318 | 0 | 1292904 | 0 | 0 | 0 | 312.1378 | 32.8 | 0 | 7418 | 7418 | 30 | 8313.9546 | 34808.8651 | 934.2391 | 7418 | 261964.2221 | 61.6729 | 258.2122 | 244.7372 | 234318 | 1 | 30 | 234320 | 234318 | -2 |  | -234320 | 7418 | 241738 | 3259%
1 | 9:00 | 2013 | 7 | 31 | 241736 | 0 | 1293244 | 0 | 0 | 0 | 312.0845 | 33.1 | 0 | 7854 | 7854 | 31 | 8347.9133 | 34951.0434 | 938.055 | 7854 | 277361.4182 | 65.5645 | 274.5055 | 260.1803 | 241736 |  |  |  | 241736 | 241736 |  | 0 | 7854 | 7854 | 100%
1 | 9:00 | 2013 | 8 | 1 | 249590 | 0 | 1293605 | 0 | 0 | 0 | 311.8468 | 33.3 | 0 | 0 | [10 empty] | 249590 |  |  |  | 249590 | 249590
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 313.1187 | 33.3 | m3 | 205974 |  | Promedio | 8297.4852 | 34739.911 | 932.3884 | 205974 | 7273903.8386 | 1709.8185 | 7158.668 | 6785.0889 |  | Días transmitidos | 24 |  |  | 1037458 | total |  |  | 249599 | total
[10 empty] | Promedio | 305.3658 | 31.4531 | cft | 7273903.8386 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 8 | [6 empty] | 121.2% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 179.0416 | 27 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 335.9024 | 34.5984
[10 empty] | min | 274.8293 | 28.3078
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## Consumo GAMESA
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA EN INTERCONEXIÓN
Estación 3001-02, GAMESA
| Día |  | Energía Promedio Pemex | Gamesa Medido
|  |  | (GJoul/m3) | (m3) | Gjoul
| 2013-07-01 | 2013-07-01 | 0.034725 | 971 | 33.7178
| 2013-07-02 | 2013-07-02 | 0.034826 | 4156 | 144.7379
| 2013-07-03 | 2013-07-03 | 0.0344 | 4191 | 144.1687
| 2013-07-04 | 2013-07-04 | 0.034559 | 4052 | 140.0338
| 2013-07-05 | 2013-07-05 | 0.034509 | 3791 | 130.8248
| 2013-07-06 | 2013-07-06 | 0.035526 | 2687 | 95.4573
| 2013-07-07 | 2013-07-07 | 0.034532 | 679 | 23.4473
| 2013-07-08 | 2013-07-08 | 0.034631 | 3966 | 137.3482
| 2013-07-09 | 2013-07-09 | 0.034428 | 3894 | 134.0622
| 2013-07-10 | 2013-07-10 | 0.034442 | 3967 | 136.6313
| 2013-07-11 | 2013-07-11 | 0.034417 | 3958 | 136.2216
| 2013-07-12 | 2013-07-12 | 0.034446 | 4015 | 138.3018
| 2013-07-13 | 2013-07-13 | 0.034851 | 4156 | 144.841
| 2013-07-14 | 2013-07-14 | 0.034779 | 4070 | 141.5487
| 2013-07-15 | 2013-07-15 | 0.034356 | 3668 | 126.0167
| 2013-07-16 | 2013-07-16 | 0.034607 | 4295 | 148.6389
| 2013-07-17 | 2013-07-17 | 0.034429 | 3568 | 122.8411
| 2013-07-18 | 2013-07-18 | 0.034228 | 3334 | 114.1167
| 2013-07-19 | 2013-07-19 | 0.034564 | 1872 | 64.7029
| 2013-07-20 | 2013-07-20 | 0.034868 | 2098 | 73.1538
| 2013-07-21 | 2013-07-21 | 0.034432 | 2106 | 72.5135
| 2013-07-22 | 2013-07-22 | 0.034964 | 1646 | 57.55
| 2013-07-23 | 2013-07-23 | 0.036051 | 2000 | 72.1022
| 2013-07-24 | 2013-07-24 | 0.036061 | 3785 | 136.49
| 2013-07-25 | 2013-07-25 | 0.034884 | 3700 | 129.0725
| 2013-07-26 | 2013-07-26 | 0.034737 | 3418 | 118.73
| 2013-07-27 | 2013-07-27 | 0.034426 | 4082 | 140.5286
| 2013-07-28 | 2013-07-28 | 0.034326 | 3962 | 135.9997
| 2013-07-29 | 2013-07-29 | 0.035174 | 4045 | 142.2789
| 2013-07-30 | 2013-07-30 | 0.034809 | 3970 | 138.1912
| 2013-07-31 | 2013-07-31 | 0.034951 | 4063 | 142.0061
| Total |  | 0.03474 | 104165 | 3616.2752
Programa de Mantenimiento:
-Indicar los días calendario _________ __________ ________ _________ _________ __________
-Indicar si retrasa o adelanta días prog. para mtto. de acuerdo a programa anual
________________________________________________________________________________
(1).-
Expresar La Nominación en Gicalorías
Formulas:
Día = '[1]Días laborados'!A11

## Consumo BIMBO
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DE ENERGÍA CONSUMIDA EN INTERCONEXIÓN
Estación 3001-03, BIMBO
| Día |  | Energía Promedio Pemex | Bimbo Medido
|  |  | (GJoul/m3) | (m3) | Gjoul
| 2013-07-01 | 2013-07-01 | 0.034725 | 8112 | 281.6874
| 2013-07-02 | 2013-07-02 | 0.034826 | 7507 | 261.4406
| 2013-07-03 | 2013-07-03 | 0.0344 | 7589 | 261.0585
| 2013-07-04 | 2013-07-04 | 0.034559 | 7315 | 252.8005
| 2013-07-05 | 2013-07-05 | 0.034509 | 5443 | 187.8342
| 2013-07-06 | 2013-07-06 | 0.035526 | 6120 | 217.4168
| 2013-07-07 | 2013-07-07 | 0.034532 | 7995 | 276.084
| 2013-07-08 | 2013-07-08 | 0.034631 | 8395 | 290.7307
| 2013-07-09 | 2013-07-09 | 0.034428 | 8127 | 279.7954
| 2013-07-10 | 2013-07-10 | 0.034442 | 7948 | 273.7449
| 2013-07-11 | 2013-07-11 | 0.034417 | 6113 | 210.3897
| 2013-07-12 | 2013-07-12 | 0.034446 | 4128 | 142.1942
| 2013-07-13 | 2013-07-13 | 0.034851 | 6124 | 213.4279
| 2013-07-14 | 2013-07-14 | 0.034779 | 7976 | 277.3938
| 2013-07-15 | 2013-07-15 | 0.034356 | 5492 | 188.6815
| 2013-07-16 | 2013-07-16 | 0.034607 | 9655 | 334.1347
| 2013-07-17 | 2013-07-17 | 0.034429 | 8066 | 277.7007
| 2013-07-18 | 2013-07-18 | 0.034228 | 7192 | 246.1689
| 2013-07-19 | 2013-07-19 | 0.034564 | 4056 | 140.1896
| 2013-07-20 | 2013-07-20 | 0.034868 | 2522 | 87.938
| 2013-07-21 | 2013-07-21 | 0.034432 | 2 | 0.068864
| 2013-07-22 | 2013-07-22 | 0.034964 | 4885 | 170.7968
| 2013-07-23 | 2013-07-23 | 0.036051 | 8014 | 288.9134
| 2013-07-24 | 2013-07-24 | 0.036061 | 7230 | 260.7194
| 2013-07-25 | 2013-07-25 | 0.034884 | 8428 | 294.0063
| 2013-07-26 | 2013-07-26 | 0.034737 | 4245 | 147.4572
| 2013-07-27 | 2013-07-27 | 0.034426 | 5968 | 205.4568
| 2013-07-28 | 2013-07-28 | 0.034326 | 8254 | 283.3269
| 2013-07-29 | 2013-07-29 | 0.035174 | 7801 | 274.3926
| 2013-07-30 | 2013-07-30 | 0.034809 | 7418 | 258.2122
| 2013-07-31 | 2013-07-31 | 0.034951 | 7854 | 274.5055
| Total |  | 0.03474 | 205974 | 7158.668
Programa de Mantenimiento:
-Indicar los días calendario _________ __________ ________ _________ _________ __________
-Indicar si retrasa o adelanta días prog. para mtto. de acuerdo a programa anual
________________________________________________________________________________
| (1).- | En caso de interrumpir su consumo deberá comunicarlo al Vendedor con 48 hrs. de anticipación
Expresar La Nominación en Gicalorías
Formulas:
Día = '[1]Días laborados'!A11