## LEE
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 1 | 915626 | 0 | 188107 | 0 | 1 | 0 | 307.6292 | 23.6 | 0 | 22184 | 22184 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | 22184 | 783420.6393 | #REF! | #REF! | #REF! | 915626 | 7 | 1 | 915626 | 915626 | 0 |  | -915626 | 22184 | 937810 | 4227%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 2 | 937810 | 0 | 1455571 | 0 | 0 | 0 | 301.3402 | 26.1 | 0 | 21288 | 21288 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 21288 | 751778.695 | #REF! | #REF! | #REF! | 937810 |  |  |  | 937810 | 937810 |  | 0 | 21288 | 21288 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 3 | 959098 | 0 | 1456559 | 0 | 0 | 0 | 302.1447 | 26.2 | 0 | 20806 | 20806 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | 20806 | 734757.024 | #REF! | #REF! | #REF! | 959098 |  |  |  | 959098 | 959098 |  | 0 | 20806 | 20806 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 4 | 979904 | 0 | 1457521 | 0 | 0 | 0 | 302.9995 | 25.7 | 0 | 20696 | -979304 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 20696 | 730872.4103 | #REF! | #REF! | #REF! | 979904 |  |  |  | 979904 | 979904 |  | 0 | -979304 | -979304 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 5 | 600 | 0 | 1458483 | 0 | 0 | 0 | 302.3064 | 26.5 | 0 | 20927 | 20927 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | 20927 | 739030.0991 | #REF! | #REF! | #REF! | 600 |  |  |  | 600 | 600 |  | 0 | 20927 | 20927 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 6 | 21527 | 0 | 1459457 | 0 | 0 | 0 | 302.0723 | 27 | 0 | 20792 | 20792 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | 20792 | 734262.6186 | #REF! | #REF! | #REF! | 21527 |  |  |  | 21527 | 21527 |  | 0 | 20792 | 20792 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 7 | 42319 | 0 | 1460423 | 0 | 0 | 0 | 302.3752 | 26.6 | 0 | 21569 | 21569 | 7 | #REF! | #REF! | #REF! | 21569 | 761702.1172 | #REF! | #REF! | #REF! | 42319 |  |  |  | 42319 | 42319 |  | 0 | 21569 | 21569 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 8 | 63888 | 0 | 1461426 | 0 | 0 | 0 | 301.8374 | 26.7 | 0 | 22618 | 22618 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | 22618 | 798747.2061 | #REF! | #REF! | #REF! | 63888 |  |  |  | 63888 | 63888 |  | 0 | 22618 | 22618 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 9 | 86506 | 0 | 1462480 | 0 | 0 | 0 | 301.3139 | 26.7 | 0 | 21136 | 21136 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | 21136 | 746410.8651 | #REF! | #REF! | #REF! | 86506 |  |  |  | 86506 | 86506 |  | 0 | 21136 | 21136 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 10 | 107642 | 0 | 1463465 | 0 | 0 | 0 | 301.9251 | 27.2 | 0 | 21881 | 21881 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | 21881 | 772720.2943 | #REF! | #REF! | #REF! | 107642 |  |  |  | 107642 | 107642 |  | 0 | 21881 | 21881 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 11 | 129523 | 0 | 1464487 | 0 | 0 | 0 | 301.5706 | 27.6 | 0 | 20626 | 20626 | 11 | #REF! | #REF! | #REF! | 20626 | 728400.3834 | #REF! | #REF! | #REF! | 129523 |  |  |  | 129523 | 129523 |  | 0 | 20626 | 20626 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 12 | 150149 | 0 | 1465449 | 0 | 0 | 0 | 301.9418 | 27.3 | 0 | 21593 | 21593 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | 21593 | 762549.6693 | #REF! | #REF! | #REF! | 150149 |  |  |  | 150149 | 150149 |  | 0 | 21593 | 21593 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 13 | 171742 | 0 | 1466455 | 0 | 0 | 0 | 301.7237 | 26.6 | 0 | 22119 | 22119 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | 22119 | 781125.1857 | #REF! | #REF! | #REF! | 171742 |  |  |  | 171742 | 171742 |  | 0 | 22119 | 22119 | 100%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 14 | 193861 | 0 | 1467484 | 0 | 0 | 0 | 301.6944 | 26.4 | 0 | 22092 | 22092 | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | 22092 | 780171.6896 | #REF! | #REF! | #REF! | 193861 |  |  |  | 193861 | 193861 |  | 215986 | 22092 | -193894 | -877.7%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 15 | 215953 | 0 | 1468511 | 0 | 0 | 0 | 301.7466 | 26.4 | 0 | 22167 | 22167 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | 22167 | 782820.2899 | #REF! | #REF! | #REF! | 215953 | 7 | 15 | 215986 | 215953 | -33 |  | 22176 | 22167 | -9 | -0.0406%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 16 | 238120 | 0 | 1469555 | 0 | 0 | 0 | 298.6561 | 26.9 | 0 | 22958 | 22958 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | 22958 | 810754.1939 | #REF! | #REF! | #REF! | 238120 | 7 | 16 | 238162 | 238120 | -42 |  | 22951 | 22958 | 7 | 0.03049%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 17 | 261078 | 0 | 1470629 | 0 | 0 | 0 | 300.9777 | 27.3 | 0 | 22290 | 22290 | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | 22290 | 787163.9943 | #REF! | #REF! | #REF! | 261078 | 7 | 17 | 261113 | 261078 | -35 |  | 22300 | 22290 | -10 | -0.04486%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 18 | 283368 | 0 | 1471673 | 0 | 0 | 0 | 301.2235 | 27.7 | 0 | 19704 | 19704 | 18 | #REF! | #REF! | #REF! | 19704 | 695840.2577 | #REF! | #REF! | #REF! | 283368 | 7 | 18 | 283413 | 283368 | -45 |  | 19702 | 19704 | 2 | 0.01015%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 19 | 303072 | 0 | 1472590 | 0 | 0 | 0 | 302.6106 | 27.5 | 0 | 21833 | 21833 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | 21833 | 771025.1901 | #REF! | #REF! | #REF! | 303072 | 7 | 19 | 303115 | 303072 | -43 |  | 21808 | 21833 | 25 | 0.1145%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 20 | 324905 | 0 | 1473612 | 0 | 0 | 0 | 301.399 | 27.7 | 0 | 21373 | 21373 | 20 | #REF! | #REF! | #REF! | 21373 | 754780.4419 | #REF! | #REF! | #REF! | 324905 | 7 | 20 | 324923 | 324905 | -18 |  | 21378 | 21373 | -5 | -0.02339%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 21 | 346278 | 0 | 1474612 | 0 | 0 | 0 | 301.5796 | 27.6 | 0 | 20063 | 20063 | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | 20063 | 708518.2242 | #REF! | #REF! | #REF! | 346278 | 7 | 21 | 346301 | 346278 | -23 |  | 20059 | 20063 | 4 | 0.01994%
7 |  | 2013 | 3 | 22 | 366341 | 0 | 1475549 | 0 | 0 | 0 | 302.0476 | 27.6 | 0 | 18780 | 18780 | 22 | #REF! | #REF! | #REF! | 18780 | 663209.5026 | #REF! | #REF! | #REF! | 366341 | 7 | 22 | 366360 | 366341 | -19 |  | 18801 | 18780 | -21 | -0.1118%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 23 | 385121 | 0 | 1476426 | 0 | 0 | 0 | 302.5131 | 28.3 | 0 | 19241 | 19241 | 23 | #REF! | #REF! | #REF! | 19241 | 679489.5655 | #REF! | #REF! | #REF! | 385121 | 7 | 23 | 385161 | 385121 | -40 |  | 19243 | 19241 | -2 | -0.01039%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 24 | 404362 | 0 | 1477326 | 0 | 0 | 0 | 302.1825 | 28.3 | 0 | 20636 | 20636 | 24 | #REF! | #REF! | #REF! | 20636 | 728753.5301 | #REF! | #REF! | #REF! | 404362 | 7 | 24 | 404404 | 404362 | -42 |  | 20639 | 20636 | -3 | -0.01454%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 25 | 424998 | 0 | 1478292 | 0 | 0 | 0 | 301.7486 | 28 | 0 | 22657 | 22657 | 25 | #REF! | #REF! | #REF! | 22657 | 800124.4782 | #REF! | #REF! | #REF! | 424998 | 7 | 25 | 425043 | 424998 | -45 |  | 22623 | 22657 | 34 | 0.1501%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 26 | 447655 | 0 | 1479354 | 0 | 0 | 0 | 300.8346 | 27.3 | 0 | 3953 | 3953 | 26 | #REF! | #REF! | #REF! | 3953 | 139598.8905 | #REF! | #REF! | #REF! | 447655 | 7 | 26 | 447666 | 447655 | -11 |  | 3942 | 3953 | 11 | 0.2783%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 27 | 451608 | 0 | 1479535 | 0 | 0 | 0 | 308.4374 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 451608 | 7 | 27 | 451608 | 451608 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 28 | 451608 | 0 | 1479535 | 0 | 0 | 0 | 309.0815 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 451608 | 7 | 28 | 451608 | 451608 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 29 | 451608 | 0 | 1479535 | 0 | 0 | 0 | 308.9285 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 451608 | 7 | 29 | 451608 | 451608 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 30 | 451608 | 0 | 1479535 | 0 | 0 | 0 | 309.1588 | 25.4 | 0 | 291 | 291 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | 291 | 10276.569 | #REF! | #REF! | #REF! | 451608 | 7 | 30 | 451608 | 451608 | 0 |  | 2368 | 291 | -2077 | -713.7%
7 | 9:00 | 2013 | 3 | 31 | 451899 | 0 | 1479548 | 0 | 0 | 0 | 308.6696 | 27 | 0 | 2024 | 2024 | 31 | #REF! | #REF! | #REF! | 2024 | 71476.8921 | #REF! | #REF! | #REF! | 451899 | 7 | 1 | 453976 | 451899 | -2077 |  | -453976 | 2024 | 456000 | 22530%
7 | 9:00 | 2013 | 4 | 1 | 453923 | 0 | 1479642 | 0 | 0 | 0 | 308.0543 | 30.1 | 0 | 21284 | [10 empty] | 453923 |  |  |  | 453923 | 453923
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 309.1588 | 30.1 | m3 | 538297 |  | Promedio | #REF! | #REF! | #REF! | 538297 | 19009780.917 | #REF! | #REF! | #REF! |  | Días transmitidos | 18 |  |  | 3842096 | total |  |  | 453923 | total
[10 empty] | Promedio | 303.2101 | 26.5812 | cft | 19009780.917 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 14 | [6 empty] | -98.31% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 298.6561 | 21.5 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 333.5311 | 29.2394
[10 empty] | min | 272.8891 | 23.9231
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08