## Hoja1
Data Log
Unit Serial Number | 10/07/35492
Meter/Site ID | 614050
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored | 9
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv²
2 | 2013-05-01 | 9:00 | 1074870 | 1508806 | 21.564 | 0 | 299.7253 | 29.2 | 983.4 | 1535.8 | 1.0364
1 | 2013-04-30 | 9:00 | 51270 | 1507688 | 20.9609 | 0 | 299.9126 | 29.2 | 971.8 | 1544.5 | 1.0354
23 | 2013-04-29 | 9:00 | 27938 | 1506583 | 20.7499 | 0 | 301.2343 | 29.1 | 898.9 | 1641 | 1.0357
22 | 2013-04-28 | 9:00 | 6359 | 1505567 | 21.7405 | 0 | 303.4516 | 30.1 | 647 | 1667.3 | 1.0374
21 | 2013-04-27 | 9:00 | 990921 | 1504843 | 21.8636 | 0 | 308.0709 | 28.8 | 138 | 1317.9 | 1.0377
20 | 2013-04-26 | 9:00 | 987851 | 1504700 | 21.7482 | 0 | 301.5811 | 28.9 | 874.4 | 1727.1 | 1.0373
19 | 2013-04-25 | 9:00 | 966883 | 1503714 | 21.5466 | 0 | 301.5776 | 29 | 868.1 | 1626.1 | 1.037
18 | 2013-04-24 | 9:00 | 946038 | 1502734 | 21.4224 | 0 | 301.2341 | 29 | 890.3 | 1550.6 | 1.0369
17 | 2013-04-23 | 9:00 | 924690 | 1501729 | 21.2842 | 0 | 301.3976 | 28.7 | 882.6 | 1600.7 | 1.0366
16 | 2013-04-22 | 9:00 | 903515 | 1500734 | 21.6232 | 0 | 302.3767 | 28.6 | 830 | 1799.8 | 1.0372
15 | 2013-04-21 | 9:00 | 883629 | 1499803 | 21.8375 | 0 | 302.3025 | 28.5 | 828.3 | 1321.7 | 1.0377
14 | 2013-04-20 | 9:00 | 863750 | 1498873 | 21.4687 | 0 | 301.8363 | 28.8 | 856.4 | 1449.2 | 1.0371
13 | 2013-04-19 | 9:00 | 843219 | 1497909 | 21.4134 | 0 | 301.056 | 28.9 | 904.9 | 1691.5 | 1.037
12 | 2013-04-18 | 9:00 | 821521 | 1496888 | 21.2678 | 0 | 301.7444 | 28.8 | 860.1 | 1611.3 | 1.0367
11 | 2013-04-17 | 9:00 | 800882 | 1495918 | 21.7491 | 0 | 301.7661 | 28.9 | 858.9 | 1651.4 | 1.0375
10 | 2013-04-16 | 9:00 | 780271 | 1494951 | 21.5371 | 0 | 301.8406 | 28.7 | 850.3 | 1416 | 1.0372
9 | 2013-04-15 | 9:00 | 759880 | 1493995 | 21.6862 | 0 | 301.5121 | 28.8 | 884.5 | 1621.6 | 1.0375
8 | 2013-04-14 | 9:00 | 738667 | 1492999 | 21.7129 | 0 | 300.7302 | 28.6 | 933.1 | 1628.3 | 1.0376
7 | 2013-04-13 | 9:00 | 716277 | 1491944 | 21.6378 | 0 | 300.978 | 28.3 | 933 | 1700.1 | 1.0374
6 | 2013-04-12 | 9:00 | 693908 | 1490894 | 21.1738 | 0 | 301.1769 | 28.4 | 900.6 | 1583.8 | 1.0366
5 | 2013-04-11 | 9:00 | 672302 | 1489878 | 21.3647 | 0 | 300.8429 | 28.5 | 930.7 | 1619.6 | 1.037
4 | 2013-04-10 | 9:00 | 649973 | 1488828 | 21.2787 | 0 | 301.3012 | 28.5 | 893.9 | 1512.9 | 1.0369
3 | 2013-04-09 | 9:00 | 628544 | 1487822 | 21.4648 | 0 | 301.0768 | 28.3 | 920.8 | 1635.8 | 1.0372
2 | 2013-04-08 | 9:00 | 606448 | 1486784 | 21.5028 | 0 | 301.334 | 27.8 | 954.5 | 1684.9 | 1.0374
1 | 2013-04-07 | 9:00 | 583554 | 1485712 | 21.4636 | 0 | 301.3773 | 27.5 | 951.8 | 1716.5 | 1.0374
59 | 2013-04-08 | 9:00 | 606448 | 1486784 | 21.5028 | 0 | 301.334 | 27.8 | 954.5 | 1684.9 | 1.0374
58 | 2013-04-07 | 9:00 | 583554 | 1485712 | 21.4636 | 0 | 301.3773 | 27.5 | 951.8 | 1716.5 | 1.0374
57 | 2013-04-06 | 9:00 | 561580 | 1484683 | 21.4311 | 0 | 301.6797 | 27.4 | 924.7 | 1713.6 | 1.0373
56 | 2013-04-05 | 9:00 | 539395 | 1483647 | 21.3232 | 0 | 301.4781 | 27.8 | 903.6 | 1534.4 | 1.0371
55 | 2013-04-04 | 9:00 | 517717 | 1482633 | 21.4035 | 0 | 301.2298 | 28.6 | 899.2 | 1502.9 | 1.037
54 | 2013-04-03 | 9:00 | 496141 | 1481620 | 21.4286 | 0 | 301.574 | 28.4 | 872.4 | 1457.2 | 1.0369
53 | 2013-04-02 | 9:00 | 475207 | 1480639 | 21.2567 | 0 | 301.5158 | 28.3 | 886.9 | 1487.3 | 1.0368
52 | 2013-04-01 | 9:00 | 453923 | 1479642 | 21.2886 | 0 | 308.0543 | 30.1 | 88.7 | 1202.7 | 1.0368
620947