## Hoja1
Data Log
Unit Serial Number | 10/07/35492
Meter/Site ID | 614050
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored | 60
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
| 21 | 31/07/2012 | 10:39:48 a.m. | 16 (High Flow Rate Alarm Occurred)
| 22 | 2012-01-08 | 2:36:41 p.m. | 0 (Alarm Register Cleared )
| 23 | 14/08/2012 | 10:34:20 a.m. | 16 (High Flow Rate Alarm Occurred)
| 24 | 15/08/2012 | 1:30:36 p.m. | 0 (Alarm Register Cleared )
| 25 | 16/08/2012 | 4:21:36 a.m. | 16 (High Flow Rate Alarm Occurred)
| 26 | 29/08/2012 | 2:24:51 p.m. | 0 (Alarm Register Cleared )
| 27 | 20/09/2012 | 4:48:05 p.m. | 16 (High Flow Rate Alarm Occurred)
| 28 | 25/09/2012 | 11:14:44 a.m. | 0 (Alarm Register Cleared )
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv²
60 | 2012-09-28 | 9:00 | 103681 | 1322235 | 20.9189 | 0 | 296.8357 | 29 | 962.1 | 1324.7 | 1.0338
59 | 2012-09-27 | 9:00 | 80605 | 1321131 | 21.0162 | 0 | 296.7071 | 29.1 | 964.9 | 1297.5 | 1.0341
58 | 2012-09-26 | 9:00 | 57459 | 1320024 | 21.1197 | 0 | 297.2126 | 29 | 930.6 | 1338.2 | 1.0342
57 | 2012-09-25 | 9:00 | 35136 | 1318957 | 20.9471 | 0 | 297.2526 | 28.9 | 935.6 | 1676.2 | 1.0339
56 | 2012-09-24 | 9:00 | 12691 | 1317884 | 21.0322 | 0 | 297.6706 | 29.1 | 914.1 | 1326.1 | 1.034
55 | 2012-09-23 | 9:00 | 990763 | 1316838 | 21.097 | 0 | 297.6978 | 29.2 | 902.8 | 1251 | 1.0341
54 | 2012-09-22 | 9:00 | 969107 | 1315804 | 21.165 | 0 | 297.6005 | 29.2 | 907 | 1385.5 | 1.0342
53 | 2012-09-21 | 9:00 | 947357 | 1314766 | 20.9943 | 0 | 297.3394 | 29.2 | 911.3 | 1769.7 | 1.034
52 | 2012-09-20 | 9:00 | 925497 | 1313719 | 21.0404 | 0 | 297.7146 | 29.2 | 902.7 | 1625.2 | 1.0341
51 | 2012-09-19 | 9:00 | 903827 | 1312684 | 20.8538 | 0 | 297.5545 | 29.1 | 924.5 | 1683.5 | 1.0337
50 | 2012-09-18 | 9:00 | 881634 | 1311623 | 21.0315 | 0 | 295.1013 | 29.2 | 1073.1 | 1721 | 1.034
49 | 2012-09-17 | 9:00 | 855877 | 1310380 | 20.7333 | 0 | 296.363 | 29.1 | 1015.7 | 1657.8 | 1.0335
48 | 2012-09-16 | 9:00 | 831498 | 1309210 | 20.7581 | 0 | 295.9547 | 29.4 | 1026.4 | 1677.1 | 1.0335
47 | 2012-09-15 | 9:00 | 806874 | 1308025 | 20.4416 | 0 | 295.6571 | 29.3 | 1057.2 | 1608.5 | 1.033
46 | 2012-09-14 | 9:00 | 781500 | 1306805 | 20.7065 | 0 | 295.6906 | 29.3 | 1037.9 | 1601.7 | 1.0334
45 | 2012-09-13 | 9:00 | 756593 | 1305605 | 20.6927 | 0 | 296.2283 | 29.3 | 1011 | 1660.6 | 1.0333
44 | 2012-09-12 | 9:00 | 732333 | 1304439 | 20.8231 | 0 | 295.9443 | 29.3 | 1027.8 | 1668 | 1.0336
43 | 2012-09-11 | 9:00 | 707667 | 1303252 | 21.4346 | 0 | 296.1818 | 29.3 | 1039.4 | 1606.4 | 1.0346
42 | 2012-09-10 | 9:00 | 682726 | 1302053 | 21.4593 | 0 | 296.1321 | 29.4 | 1065 | 1633.2 | 1.0351
41 | 2012-09-09 | 9:00 | 657169 | 1300824 | 20.8457 | 0 | 296.4943 | 29.4 | 1024.8 | 1608 | 1.0341
40 | 2012-09-08 | 9:00 | 632585 | 1299644 | 21.3392 | 0 | 297.719 | 29.4 | 946.6 | 1665.5 | 1.0349
39 | 2012-09-07 | 9:00 | 609862 | 1298557 | 21.1561 | 0 | 297.628 | 29.4 | 963.3 | 1497.1 | 1.0346
38 | 2012-09-06 | 9:00 | 586749 | 1297453 | 21.3957 | 0 | 296.1577 | 29.3 | 1005.2 | 3116.2 | 1.0351
37 | 2012-09-05 | 9:00 | 562586 | 1296291 | 21.0357 | 0 | 298.1155 | 28.4 | 989.4 | 1636.9 | 1.0348
36 | 2012-09-04 | 9:00 | 538836 | 1295162 | 21.1512 | 0 | 296.2017 | 28.3 | 1037.9 | 1616.1 | 1.035
35 | 2012-09-03 | 9:00 | 513939 | 1293974 | 21.2063 | 0 | 297.4499 | 28.5 | 1041.2 | 1652.3 | 1.035
34 | 2012-09-02 | 9:00 | 488935 | 1292781 | 21.5301 | 0 | 297.4354 | 28.6 | 1028.9 | 1602.9 | 1.0356
33 | 2012-09-01 | 9:00 | 464253 | 1291603 | 21.2798 | 0 | 298.3734 | 28.2 | 978.6 | 1577.3 | 1.0352
32 | 2012-08-31 | 9:00 | 440763 | 1290488 | 21.0213 | 0 | 298.866 | 28.3 | 946.2 | 1533.7 | 1.0348
31 | 2012-08-30 | 9:00 | 418066 | 1289413 | 20.9277 | 0 | 280.9287 | 28.4 | 980.9 | 1574.6 | 1.0346
30 | 2012-08-29 | 9:00 | 394510 | 1288206 | 16.101 | 0 | 231.0038 | 28.3 | 967 | 1555.7 | 1.0263
29 | 2012-08-28 | 9:00 | 371317 | 1286770 | 16.3199 | 0 | 230.2137 | 28.3 | 1003.5 | 1659 | 1.0266
28 | 2012-08-27 | 9:00 | 347237 | 1285273 | 16.207 | 0 | 231.2045 | 28.3 | 966.2 | 1656.7 | 1.0264
27 | 2012-08-26 | 9:00 | 324040 | 1283836 | 16.0359 | 0 | 229.7359 | 28.3 | 1048 | 1696.1 | 1.0262
26 | 2012-08-25 | 9:00 | 298892 | 1282269 | 16.1613 | 0 | 228.4224 | 28.2 | 1117.4 | 1764.2 | 1.0264
25 | 2012-08-24 | 9:00 | 272068 | 1280588 | 16.491 | 0 | 229.3603 | 28.1 | 1066.9 | 1670 | 1.0269
24 | 2012-08-23 | 9:00 | 246473 | 1278992 | 15.9301 | 0 | 231.89 | 28.3 | 1048.4 | 1606.7 | 1.026
23 | 2012-08-22 | 9:00 | 221337 | 1277440 | 17.3694 | 0 | 239.9086 | 28.3 | 999 | 1690.1 | 1.0285
22 | 2012-08-21 | 9:00 | 197366 | 1276012 | 17.1162 | 0 | 237.9998 | 28.3 | 1080.4 | 1761.4 | 1.028
21 | 2012-08-20 | 9:00 | 171452 | 1274454 | 16.38 | 0 | 239.0218 | 28.3 | 1068.1 | 1619.7 | 1.0268
20 | 2012-08-19 | 9:00 | 145820 | 1272922 | 17.0566 | 0 | 238.2561 | 28.2 | 1078.7 | 1694.3 | 1.028
19 | 2012-08-18 | 9:00 | 119932 | 1271369 | 17.1546 | 0 | 237.2981 | 28 | 1111.6 | 1675.9 | 1.0282
18 | 2012-08-17 | 9:00 | 93256 | 1269762 | 16.4463 | 0 | 238.5794 | 28 | 1063.4 | 1667.6 | 1.027
17 | 2012-08-16 | 9:00 | 67727 | 1268234 | 16.8891 | 0 | 237.83 | 28.1 | 1078.4 | 2209.3 | 1.0277
16 | 2012-08-15 | 9:00 | 41839 | 1266674 | 16.9115 | 0 | 238.5957 | 28 | 1019.8 | 2069.4 | 1.0278
15 | 2012-08-14 | 9:00 | 17355 | 1265197 | 17.5966 | 0 | 238.8162 | 28.2 | 1027 | 1516.1 | 1.0289
14 | 2012-08-13 | 9:00 | 992725 | 1263719 | 16.9354 | 0 | 239.2904 | 28 | 1040 | 1624.5 | 1.0278
13 | 2012-08-12 | 9:00 | 967767 | 1262224 | 16.6646 | 0 | 239.1057 | 28.2 | 1025 | 1616.7 | 1.0273
12 | 2012-08-11 | 9:00 | 943197 | 1260749 | 17.4794 | 0 | 240.0297 | 28.2 | 986.8 | 1691.1 | 1.0286
11 | 2012-08-10 | 9:00 | 919540 | 1259337 | 17.1079 | 0 | 239.69 | 28.2 | 1009.1 | 1669.3 | 1.028
10 | 2012-08-09 | 9:00 | 895322 | 1257889 | 17.0917 | 0 | 239.9556 | 28 | 1001.6 | 1662.5 | 1.028
9 | 2012-08-08 | 9:00 | 871310 | 1256457 | 17.4866 | 0 | 239.4863 | 27.8 | 1019.4 | 1680.7 | 1.0315
8 | 2012-08-07 | 9:00 | 846852 | 1254999 | 17.1625 | 0 | 239.8366 | 28.2 | 972.5 | 1615.8 | 1.0308
7 | 2012-08-06 | 9:00 | 823530 | 1253612 | 16.755 | 0 | 241.1933 | 28.1 | 951.8 | 1664.4 | 1.03
6 | 2012-08-05 | 9:00 | 800688 | 1252259 | 16.819 | 0 | 240.5971 | 28.2 | 980 | 1709 | 1.0301
5 | 2012-08-04 | 9:00 | 777176 | 1250862 | 17.0485 | 0 | 240.8348 | 28.2 | 950.1 | 1717.5 | 1.0305
4 | 2012-08-03 | 9:00 | 754355 | 1249507 | 17.6165 | 0 | 240.9586 | 28.2 | 943 | 1660.7 | 1.0316
3 | 2012-08-02 | 9:00 | 731738 | 1248167 | 17.267 | 0 | 240.2466 | 28.1 | 968.5 | 1709 | 1.0309
2 | 2012-08-01 | 9:00 | 708506 | 1246787 | 17.1885 | 0 | 240.8733 | 28 | 956.1 | 1718.6 | 1.0308
1 | 2012-07-31 | 9:00 | 685573 | 1245427 | 17.0191 | 0 | 240.3985 | 28.1 | 970.4 | 1706.6 | 1.0304