## Interconexion
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  | COYOTEPEC |  |  | USUARIO: |  | INTERCONEXION |  | REV. 4
OPERADOR: |  | HUGO V. GONZALEZ TORRES |  |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
2012-04-01 |  | 8:50 |  | 155.32 | 50.46 | 241224.2 |  | 140
2012-04-03 |  | 9:10 |  | 159.13 | 66.14 | 241224.2 |  | 145
2012-04-06 |  | 16:15 |  | 162.16 | 76.13 | 241224.2 |  | 155
2012-04-09 |  | 10:00 |  | 155.03 | 49.93 | 241224.2 |  | 145
2012-04-13 |  | 10:45 |  | 159.36 | 68.23 | 241224.2 |  | 145
2012-04-15 |  | 9:00 |  | 155.61 | 50.13 | 241224.2 |  | 140
2012-04-17 |  | 10:25 |  | 161.61 | 67.08 | 241224.2 |  | 150
2012-04-19 |  | 11:35 |  | 166.39 | 69.22 | 241224.2 |  | 150
2012-04-23 |  | 8:36 |  | 153.97 | 57.46 | 241224.2 |  | 145
2012-04-25 |  | 12:35 |  | 168.24 | 78.2 | 241224.2 |  | 155
2012-04-29 |  | 8:25 |  | 154.53 | 57.23 | 241224.2 |  | 145
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
| Rev. No./ Resp. | Descripción |  |  | Fecha |  | Inicial>
| 1/ VHS | Cambio de nombre del formato/Revisión General del Manual |  |  | 2001-03-12 |  | Final> |  | gal
| 2/ VHS | Número del formato/Revisión Gral (NOM´s y Sist. Calidad) |  |  | 2002-11-07 |  |  |  | gal
| 3/ VHS | Se elimina columna de filtrado en usuarios y cuadro de obvs. |  |  | 2003-03-07
| 4/FJCS | Definicion de filtros y medidores, eliminacion de columna 1 |  |  | 2004-07-20
Elaboró:
Revisó:

## Fracsa Alloys
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085
REPORTE BASICO DE OPERACIÓN
SISTEMA: |  | COYOTEPEC |  |  | USUARIO: |  | FRACSA ALLOYS |  | REV. 4
OPERADOR: |  | HUGO V. GONZALEZ TORRES |  |  | FRECUENCIA: |  | DIARIO Y MENSUAL |  | RO-001-00
|  | LECTURAS COMPUTADOR / CORRECTOR DE VOLUMEN / MEDIDOR | [5 empty] | REGULACION
Fecha |  | HORA | Presión |  | Temp. | Volumen (m3) |  | Presión (psig)
|  |  | Dif. (w.i.) | Estática (psig) | °F | Sin Corregir | Corregido | Primer Paso | Segundo Paso
2012-04-01 |  | 9:20 | [5 empty] | 27
2012-04-03 |  | 9:45 | [5 empty] | 27
2012-04-06 |  | 15:50 | [5 empty] | 27
2012-04-09 |  | 10:25 | [5 empty] | 27
2012-04-13 |  | 10:05 | [5 empty] | 27
2012-04-15 |  | 9:30 | [5 empty] | 27
2012-04-17 |  | 10:50 | [5 empty] | 27
2012-04-19 |  | 11:10 | [5 empty] | 25
2012-04-23 |  | 8:55 | [5 empty] | 27
2012-04-25 |  | 12:10 | [5 empty] | 26
2012-04-29 |  | 8:45 | [5 empty] | 27
Observaciones:
Lista de Verificación Mensual de equipos en caseta:
Por favor, marque la casilla "Cumplimiento" conforme realice su revisión, y marque
las opciones o llene los espacios en blanco proporcionados:
Cumplimiento
Filtro Coalescente en Punto de Interconexión
Presión Diferencial ("H2O):
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Filtro "Y" antes de medición
Condición de Internos :
Condensados y/o Sólidos:
Medidor Rotativo
Nivel de aceite (Adecuado/ Alto /Bajo)
Requiere cambio (Sí / No)
Condición Giro (Normal / Sobregiro)
Tubo de Medición
Inspección y limpieza de placa
Engrasado del porta placas
| Operatividad del portaplacas | [5 empty] | Odorización
Niveles del Tanque:
| Rev. No./ Resp. | Descripción |  |  | Fecha |  | Inicial>
| 1/ VHS | Cambio de nombre del formato/Revisión General del Manual |  |  | 2001-03-12 |  | Final> |  | gal
| 2/ VHS | Número del formato/Revisión Gral (NOM´s y Sist. Calidad) |  |  | 2002-11-07 |  |  |  | gal
| 3/ VHS | Se elimina columna de filtrado en usuarios y cuadro de obvs. |  |  | 2003-03-07
| 4/FJCS | Definicion de filtros y medidores, eliminacion de columna 1 |  |  | 2004-07-20
Elaboró:
Revisó: