## COOPER SATNDARD 072214 DIAR
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 41513
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 0 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
8:00 | 2014 | 7 | 29 | 15788800 | 15788800 | 1140144 | 1140144 | 0 | 0 | 104.2255 | 21.58 | 14061.31 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 28 | 15775928 | 15775928 | 1138399 | 1138399 | 0 | 0 | 104.9705 | 20.52 | 14217.37 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 27 | 15772228 | 15772228 | 1137903 | 1137903 | 0 | 0 | 102.5565 | 21.61 | 13925.44 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 26 | 15760256 | 15760256 | 1136253 | 1136253 | 0 | 0 | 102.274 | 21.17 | 13757.43 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 25 | 15747879 | 15747879 | 1134545 | 1134545 | 0 | 0 | 102.3353 | 21.19 | 13764.79 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 24 | 15735292 | 15735292 | 1132809 | 1132809 | 0 | 0 | 102.6719 | 21.13 | 14348.82 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 23 | 15722580 | 15722580 | 1131062 | 1131062 | 0 | 0 | 102.1074 | 21.71 | 13735.29 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 22 | 15709496 | 15709496 | 1129250 | 1129250 | 0 | 0 | 102.3591 | 21.58 | 13774.89 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 21 | 15697257 | 15697257 | 1127560 | 1127560 | 0 | 0 | 104.52 | 20.19 | 14116.03 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 20 | 15693844 | 15693844 | 1127101 | 1127101 | 0 | 0 | 102.91 | 21.13 | 13947.33 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 19 | 15681686 | 15681686 | 1125434 | 1125434 | 0 | 0 | 102.9453 | 20.88 | 13945.69 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 18 | 15669038 | 15669038 | 1123702 | 1123702 | 0 | 0 | 103.0392 | 21 | 13773.85 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 17 | 15656385 | 15656385 | 1121970 | 1121970 | 0 | 0 | 102.8847 | 21.05 | 13820.95 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 16 | 15643541 | 15643541 | 1120209 | 1120209 | 0 | 0 | 102.9275 | 21.04 | 13848.4 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 15 | 15630947 | 15630947 | 1118483 | 1118483 | 0 | 0 | 102.2219 | 21.21 | 13804.02 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 14 | 15617941 | 15617941 | 1116687 | 1116687 | 0 | 0 | 103.9802 | 18.5 | 14047.79 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 13 | 15615344 | 15615344 | 1116338 | 1116338 | 0 | 0 | 102.6406 | 21.18 | 13978.67 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 12 | 15603679 | 15603679 | 1114734 | 1114734 | 0 | 0 | 102.7765 | 20.93 | 13742.92 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 11 | 15590997 | 15590997 | 1112994 | 1112994 | 0 | 0 | 102.8115 | 20.76 | 13754.26 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 10 | 15578040 | 15578040 | 1111218 | 1111218 | 0 | 0 | 102.9507 | 20.85 | 13882.15 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 9 | 15565141 | 15565141 | 1109452 | 1109452 | 0 | 0 | 102.8812 | 21.19 | 13758.64 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 8 | 15552632 | 15552632 | 1107736 | 1107736 | 0 | 0 | 103.9014 | 20.45 | 13800.54 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 7 | 15542969 | 15542969 | 1106427 | 1106427 | 0 | 0 | 105.9974 | 17.03 | 14130.93 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 6 | 15541375 | 15541375 | 1106218 | 1106218 | 0 | 0 | 105.6109 | 19.61 | 14185.09 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 5 | 15541352 | 15541352 | 1106215 | 1106215 | 0 | 0 | 104.1883 | 21.7 | 13982.92 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 4 | 15538471 | 15538471 | 1105824 | 1105824 | 0 | 0 | 103.6788 | 21.07 | 13766.02 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 3 | 15530651 | 15530651 | 1104760 | 1104760 | 0 | 0 | 102.0114 | 21.34 | 13661.9 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 2 | 15517484 | 15517484 | 1102937 | 1102937 | 0 | 0 | 101.98 | 21.07 | 13671.14 | 8
8:00 | 2014 | 7 | 1 | 15503441 | 15503441 | 1100994 | 1100994 | 0 | 0 | 101.9836 | 20.1 | 13725.46 | 8
8:00 | 2014 | 6 | 30 | 15489928 | 15489928 | 1099131 | 1099131 | 0 | 0 | 104.6606 | 19.63 | 13986.54 | 8