## DART DE MEXICO 072214 DIARI
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 41305
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio : | Temperatura Promedio : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
8:00 | 2014 | 7 | 29 | 30989034 | 30989034 | 4439730 | 4439730 | 11 | 11 | 103.9087 | 16.41 | 1641.86 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 28 | 30971380 | 30971380 | 4437311 | 4437311 | 11 | 11 | 96.1314 | 14.07 | 1785.74 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 27 | 30929901 | 30929901 | 4431367 | 4431367 | 11 | 11 | 94.6132 | 14.16 | 1789.42 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 26 | 30888170 | 30888170 | 4425287 | 4425287 | 11 | 11 | 94.4293 | 14.29 | 1804.16 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 25 | 30846628 | 30846628 | 4419220 | 4419220 | 11 | 11 | 94.7298 | 14.6 | 1786.17 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 24 | 30805480 | 30805480 | 4413224 | 4413224 | 11 | 11 | 95.8561 | 14.71 | 1746.45 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 23 | 30766699 | 30766699 | 4407606 | 4407606 | 11 | 11 | 94.6225 | 14.44 | 1775.94 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 22 | 30725989 | 30725989 | 4401669 | 4401669 | 11 | 11 | 95.1199 | 14.5 | 1744.86 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 21 | 30685952 | 30685952 | 4395862 | 4395862 | 11 | 11 | 96.7247 | 14.98 | 1730.59 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 20 | 30645842 | 30645842 | 4390132 | 4390132 | 11 | 11 | 95.5267 | 14.91 | 1756.69 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 19 | 30605251 | 30605251 | 4384260 | 4384260 | 11 | 11 | 95.8826 | 14.68 | 1705.83 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 18 | 30565718 | 30565718 | 4378567 | 4378567 | 11 | 11 | 96.063 | 14.57 | 1690.94 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 17 | 30526519 | 30526519 | 4372936 | 4372936 | 11 | 11 | 95.6746 | 14.31 | 1715.75 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 16 | 30486942 | 30486942 | 4367232 | 4367232 | 11 | 11 | 95.9547 | 14.08 | 1685.33 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 15 | 30447533 | 30447533 | 4361574 | 4361574 | 11 | 11 | 95.1742 | 13.71 | 1716.09 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 14 | 30407808 | 30407808 | 4355829 | 4355829 | 11 | 11 | 96.8553 | 13.75 | 1707.52 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 13 | 30367804 | 30367804 | 4350146 | 4350146 | 11 | 11 | 95.4991 | 14.12 | 1709.19 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 12 | 30328414 | 30328414 | 4344461 | 4344461 | 11 | 11 | 95.6381 | 14.74 | 1694.66 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 11 | 30289100 | 30289100 | 4338785 | 4338785 | 11 | 11 | 95.9968 | 15.04 | 1662.42 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 10 | 30250584 | 30250584 | 4333238 | 4333238 | 11 | 11 | 96.6109 | 14.99 | 1596.56 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 9 | 30212926 | 30212926 | 4327851 | 4327851 | 11 | 11 | 96.7897 | 14.75 | 1616.38 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 8 | 30175408 | 30175408 | 4322499 | 4322499 | 11 | 11 | 96.3952 | 13.99 | 1690.69 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 7 | 30136456 | 30136456 | 4316934 | 4316934 | 11 | 11 | 97.854 | 13.54 | 1703.9 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 6 | 30097222 | 30097222 | 4311423 | 4311423 | 11 | 11 | 97.3509 | 13.84 | 1686.71 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 5 | 30058022 | 30058022 | 4305881 | 4305881 | 11 | 11 | 96.1942 | 13.68 | 1694 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 4 | 30018504 | 30018504 | 4300230 | 4300230 | 11 | 11 | 95.3239 | 13.53 | 1702.76 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 3 | 29978325 | 29978325 | 4294435 | 4294435 | 11 | 11 | 94.3163 | 13.72 | 1744.49 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 2 | 29937485 | 29937485 | 4288477 | 4288477 | 11 | 11 | 94.4956 | 14.03 | 1778.03 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 1 | 29896517 | 29896517 | 4282504 | 4282504 | 11 | 11 | 94.7074 | 13.96 | 1763.12 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 30 | 29856000 | 29856000 | 4276611 | 4276611 | 11 | 11 | 95.7711 | 14.26 | 1755.57 | 7