## COOPER STANDARD 050814 DIAR
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46326
Meter/Site ID: | COOPERST 0343477
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 8
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
8 | 09/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14892752 | 1016332 | 7.4363 | 0 | 91.72 | 19.8 | 5.46
7 | 08/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14880079 | 1014599 | 7.4386 | 0 | 91.654 | 20.7 | 5.47
6 | 07/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14867676 | 1012896 | 7.1889 | 0 | 91.337 | 21.5 | 5.47
5 | 06/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14855260 | 1011182 | 7.3838 | 0 | 91.146 | 21.9 | 5.47
4 | 05/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14842486 | 1009412 | 7.3163 | 0 | 93.659 | 20.8 | 5.48
3 | 04/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14838650 | 1008893 | 7.6659 | 0 | 91.626 | 21.7 | 5.46
2 | 03/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14826788 | 1007254 | 7.3077 | 0 | 91.258 | 21.8 | 5.46
1 | 02/05/2014 | 8:00:00 a.m. | 14814857 | 1005604 | 7.1969 | 0 | 93.915 | 21 | 5.46