## COHISA 071514 DIARIO MC
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 40793
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
8:00 | 2014 | 7 | 15 | 4686989 | 4686989 | 1439941 | 1439941 | 49936 | 49936 | 92.0337 | 20.22 | 235.64 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 14 | 4682553 | 4682553 | 1439339 | 1439339 | 49936 | 49936 | 93.8117 | 19.88 | 212.89 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 13 | 4679573 | 4679573 | 1438942 | 1438942 | 49936 | 49936 | 92.2723 | 20 | 236.39 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 12 | 4675648 | 4675648 | 1438411 | 1438411 | 49936 | 49936 | 92.359 | 19.83 | 255.51 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 11 | 4671280 | 4671280 | 1437821 | 1437821 | 49936 | 49936 | 92.4639 | 19.54 | 235.51 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 10 | 4666933 | 4666933 | 1437235 | 1437235 | 49936 | 49936 | 92.5157 | 19.58 | 267.61 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 9 | 4662711 | 4662711 | 1436666 | 1436666 | 49936 | 49936 | 92.5893 | 20.14 | 247.98 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 8 | 4658287 | 4658287 | 1436069 | 1436069 | 49936 | 49936 | 92.7798 | 19.83 | 232.96 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 7 | 4653864 | 4653864 | 1435474 | 1435474 | 49936 | 49936 | 94.3015 | 19.44 | 222.92 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 6 | 4650110 | 4650110 | 1434977 | 1434977 | 49936 | 49936 | 93.782 | 20.26 | 228.54 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 5 | 4645929 | 4645929 | 1434419 | 1434419 | 49936 | 49936 | 92.8253 | 20.09 | 232.94 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 4 | 4641635 | 4641635 | 1433841 | 1433841 | 49936 | 49936 | 92.4043 | 20.15 | 260.3 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 3 | 4637049 | 4637049 | 1433221 | 1433221 | 49936 | 49936 | 91.7774 | 20.08 | 237.66 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 2 | 4632659 | 4632659 | 1432624 | 1432624 | 49936 | 49936 | 92.0058 | 19.6 | 228.85 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 1 | 4628348 | 4628348 | 1432040 | 1432040 | 49936 | 49936 | 91.8965 | 18.8 | 255.28 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 30 | 4623902 | 4623902 | 1431439 | 1431439 | 49936 | 49936 | 93.4214 | 18.37 | 221.86 | 7