## REICHHOLD 071514 DIARIO M
Registro de Datos Diario
Número de Serie del Corrector : | 5652
1 Pulso = | 1m³
Unidad de Presión | psi
Unidad de Temperatura | °C
Periodo Caudal de Pico | 60 mins
Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado : | Temperatura Promedio Ponderado : | Caudal de Pico m³/hora | Mostrar Dígitos:
8:00 | 2014 | 7 | 15 | 12816442 | 12816442 | 1779488 | 1779488 | 0 | 0 | 92.7796 | 19.43 | 493.99 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 14 | 12806861 | 12806861 | 1778204 | 1778204 | 0 | 0 | 94.6817 | 18.97 | 405.41 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 13 | 12802301 | 12802301 | 1777605 | 1777605 | 0 | 0 | 92.8146 | 19.52 | 480.86 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 12 | 12794286 | 12794286 | 1776531 | 1776531 | 0 | 0 | 93.2314 | 19.25 | 492.73 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 11 | 12785886 | 12785886 | 1775411 | 1775411 | 0 | 0 | 93.2567 | 19.18 | 471.7 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 10 | 12777054 | 12777054 | 1774234 | 1774234 | 0 | 0 | 93.2839 | 19.14 | 506.77 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 9 | 12768452 | 12768452 | 1773088 | 1773088 | 0 | 0 | 93.5146 | 19.22 | 397.98 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 8 | 12761103 | 12761103 | 1772111 | 1772111 | 0 | 0 | 93.6361 | 19.19 | 491.28 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 7 | 12752804 | 12752804 | 1771009 | 1771009 | 0 | 0 | 95.1222 | 18.62 | 521.18 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 6 | 12748158 | 12748158 | 1770402 | 1770402 | 0 | 0 | 94.4852 | 19.54 | 504.68 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 5 | 12743184 | 12743184 | 1769746 | 1769746 | 0 | 0 | 93.62 | 19.77 | 532.06 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 4 | 12733184 | 12733184 | 1768415 | 1768415 | 0 | 0 | 93.225 | 19.77 | 519.23 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 3 | 12724314 | 12724314 | 1767230 | 1767230 | 0 | 0 | 92.4804 | 19.84 | 552.79 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 2 | 12715286 | 12715286 | 1766015 | 1766015 | 0 | 0 | 92.7004 | 19.56 | 553.05 | 7
8:00 | 2014 | 7 | 1 | 12706074 | 12706074 | 1764779 | 1764779 | 0 | 0 | 92.5468 | 19.13 | 602.68 | 7
8:00 | 2014 | 6 | 30 | 12696772 | 12696772 | 1763531 | 1763531 | 0 | 0 | 93.7616 | 19.06 | 442.06 | 7