## COHISA 020114 DIARIO MICR
Data Log
Unit Serial Number: | 05/05/26267
Meter/Site ID: | COHISA 0513326
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C
31 | 01/02/2014 | 8:00:00 a.m. | 3988764 | 1341647 | 7.4234 | 0 | 86.713 | 15.9
30 | 31/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3983789 | 1340932 | 7.1361 | 0 | 86.96 | 15.6
29 | 30/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3978859 | 1340226 | 6.8994 | 0 | 86.893 | 15.2
28 | 29/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3974028 | 1339534 | 7.2708 | 0 | 86.863 | 16
27 | 28/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3968953 | 1338806 | 7.0067 | 0 | 87.451 | 15.5
26 | 27/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3964386 | 1338155 | 7.1914 | 0 | 90.998 | 13.1
25 | 26/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3962781 | 1337933 | 7.5985 | 0 | 89.607 | 15.3
24 | 25/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3958500 | 1337336 | 7.2055 | 0 | 88.06 | 15.7
23 | 24/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3953584 | 1336641 | 7.2523 | 0 | 88.245 | 15.9
22 | 23/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3948476 | 1335920 | 6.9428 | 0 | 88.052 | 15.2
21 | 22/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3943358 | 1335197 | 7.3731 | 0 | 88.204 | 14.9
20 | 21/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3938365 | 1334492 | 7.0359 | 0 | 88.147 | 15.3
19 | 20/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3933438 | 1333795 | 6.9445 | 0 | 89.658 | 14.9
18 | 19/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3928492 | 1333108 | 7.4728 | 0 | 90.054 | 15.1
17 | 18/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3923568 | 1332426 | 7.6111 | 0 | 88.515 | 14.8
16 | 17/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3918475 | 1331710 | 7.1465 | 0 | 88.353 | 14.9
15 | 16/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3913469 | 1331004 | 7.28 | 0 | 88.507 | 14.5
14 | 15/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3908519 | 1330307 | 6.8951 | 0 | 88.531 | 15.3
13 | 14/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3903547 | 1329607 | 7.299 | 0 | 88.408 | 15.1
12 | 13/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3898928 | 1328953 | 7.4222 | 0 | 90.222 | 15.5
11 | 12/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3894337 | 1328317 | 7.5254 | 0 | 89.617 | 15.3
10 | 11/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3889555 | 1327653 | 7.398 | 0 | 89.118 | 15.1
9 | 10/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3884986 | 1327017 | 7.2993 | 0 | 89.212 | 15.1
8 | 09/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3880738 | 1326425 | 7.3033 | 0 | 89.121 | 14.9
7 | 08/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3876394 | 1325820 | 7.1444 | 0 | 89.105 | 14.7
6 | 07/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3871732 | 1325172 | 7.212 | 0 | 89.112 | 15.5
5 | 06/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3867685 | 1324608 | 6.2429 | 0 | 89.939 | 14.1
4 | 05/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3866346 | 1324419 | 7.3112 | 0 | 89.981 | 8.1
3 | 04/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3865781 | 1324341 | 7.2042 | 0 | 89.502 | 9
2 | 03/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3864755 | 1324199 | 7.1947 | 0 | 90.462 | 9.3
1 | 02/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 3864507 | 1324165 | 7.5458 | 0 | 92.729 | 8.6