## COOPERSTANDARD 020114 DIARI
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46326
Meter/Site ID: | COOPERST 0343477
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/02/2014 | 8:00:00 a.m. | 13811096 | 864233 | 7.3144 | 0 | 87.169 | 17.6 | 5.53
30 | 31/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13798270 | 862412 | 7.0643 | 0 | 87.435 | 17.1 | 5.51
29 | 30/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13786231 | 860705 | 7.3334 | 0 | 87.176 | 16.7 | 5.53
28 | 29/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13773431 | 858890 | 6.9498 | 0 | 87.182 | 17.6 | 5.53
27 | 28/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13760982 | 857120 | 7.0864 | 0 | 87.438 | 17.2 | 5.53
26 | 27/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13748969 | 855420 | 7.257 | 0 | 91.203 | 16.1 | 5.54
25 | 26/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13746558 | 855090 | 8.0353 | 0 | 90.953 | 11.6 | 5.52
24 | 25/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13744889 | 854857 | 7.4045 | 0 | 88.301 | 17.1 | 5.52
23 | 24/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13733248 | 853224 | 7.1543 | 0 | 88.542 | 17.5 | 5.54
22 | 23/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13721282 | 851549 | 7.1613 | 0 | 88.256 | 16.8 | 5.53
21 | 22/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13709195 | 849856 | 7.3362 | 0 | 88.424 | 16.2 | 5.53
20 | 21/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13697005 | 848154 | 7.0662 | 0 | 88.545 | 16.7 | 5.51
19 | 20/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13685638 | 846568 | 7.3476 | 0 | 91.115 | 13.5 | 5.53
18 | 19/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13682425 | 846133 | 7.9832 | 0 | 91.787 | 10.2 | 5.54
17 | 18/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13682409 | 846131 | 8.0214 | 0 | 88.964 | 15.6 | 5.53
16 | 17/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13671563 | 844622 | 7.2297 | 0 | 88.6 | 16.2 | 5.52
15 | 16/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13659753 | 842976 | 7.3417 | 0 | 88.536 | 15.8 | 5.53
14 | 15/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13647441 | 841262 | 7.0074 | 0 | 88.458 | 17 | 5.55
13 | 14/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13634914 | 839511 | 7.0751 | 0 | 88.245 | 17 | 5.53
12 | 13/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13622438 | 837763 | 7.293 | 0 | 91.262 | 15.8 | 5.53
11 | 12/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13617682 | 837117 | 7.6331 | 0 | 89.436 | 16.5 | 5.53
10 | 11/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13606501 | 835567 | 7.265 | 0 | 88.568 | 16.6 | 5.53
9 | 10/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13594246 | 833856 | 7.2892 | 0 | 88.701 | 16.8 | 5.54
8 | 09/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13582220 | 832178 | 7.3086 | 0 | 88.417 | 16.5 | 5.52
7 | 08/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13569666 | 830423 | 7.0816 | 0 | 88.439 | 16.4 | 5.53
6 | 07/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13556860 | 828634 | 7.0644 | 0 | 88.373 | 17.3 | 5.54
5 | 06/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13544779 | 826941 | 6.6567 | 0 | 89.771 | 14.6 | 5.53
4 | 05/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13540702 | 826372 | 7.0735 | 0 | 88.513 | 16.6 | 5.53
3 | 04/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13529096 | 824753 | 7.2008 | 0 | 87.811 | 17.1 | 5.53
2 | 03/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13516165 | 822933 | 7.047 | 0 | 88.773 | 16.8 | 5.54
1 | 02/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 13503625 | 821187 | 6.9554 | 0 | 92.172 | 12.8 | 5.53