## DARTDEMEXICO 020114 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46327
Meter/Site ID: | DART 0343476
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/02/2014 | 8:00:00 a.m. | 24649493 | 3519800 | 6.7224 | 0 | 80.53 | 14.8 | 5.51
30 | 31/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24611723 | 3514152 | 6.7423 | 0 | 80.635 | 14.5 | 5.52
29 | 30/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24573816 | 3508496 | 6.9182 | 0 | 80.221 | 14 | 5.53
28 | 29/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24535230 | 3502724 | 6.602 | 0 | 80.268 | 14.2 | 5.54
27 | 28/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24496850 | 3496981 | 6.724 | 0 | 80.939 | 14 | 5.53
26 | 27/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24459562 | 3491444 | 6.7409 | 0 | 83.193 | 14.7 | 5.53
25 | 26/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24421694 | 3485937 | 7.1652 | 0 | 82.566 | 14 | 5.52
24 | 25/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24383300 | 3480335 | 6.907 | 0 | 81.211 | 13.6 | 5.53
23 | 24/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24345033 | 3474679 | 6.8784 | 0 | 81.772 | 13.5 | 5.54
22 | 23/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24307289 | 3469133 | 6.7983 | 0 | 81.094 | 12.9 | 5.52
21 | 22/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24268443 | 3463398 | 6.9081 | 0 | 81.57 | 12.9 | 5.52
20 | 21/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24230134 | 3457772 | 6.7184 | 0 | 81.5 | 13.3 | 5.53
19 | 20/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24191862 | 3452139 | 6.9179 | 0 | 83.428 | 13.7 | 5.51
18 | 19/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24154440 | 3446731 | 6.9997 | 0 | 83.674 | 13.9 | 5.52
17 | 18/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24116714 | 3441285 | 7.4893 | 0 | 82.576 | 13.1 | 5.52
16 | 17/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24080226 | 3435960 | 6.7793 | 0 | 81.66 | 13.3 | 5.52
15 | 16/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24041886 | 3430326 | 6.8488 | 0 | 81.664 | 13.2 | 5.52
14 | 15/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 24003607 | 3424704 | 6.6546 | 0 | 81.744 | 13.4 | 5.54
13 | 14/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23965552 | 3419115 | 6.8722 | 0 | 81.663 | 13.1 | 5.52
12 | 13/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23927763 | 3413563 | 6.887 | 0 | 83.453 | 13.5 | 5.54
11 | 12/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23889858 | 3408093 | 6.9645 | 0 | 83.121 | 13.4 | 5.52
10 | 11/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23853045 | 3402763 | 6.8188 | 0 | 82.233 | 13.6 | 5.53
9 | 10/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23815808 | 3397318 | 6.9827 | 0 | 82.633 | 13.8 | 5.53
8 | 09/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23779271 | 3391994 | 6.9297 | 0 | 82.518 | 13.1 | 5.53
7 | 08/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23742808 | 3386688 | 6.8755 | 0 | 82.563 | 11.3 | 5.54
6 | 07/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23706297 | 3381412 | 6.9074 | 0 | 82.87 | 10.9 | 5.55
5 | 06/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23671105 | 3376350 | 6.18 | 0 | 82.208 | 11 | 5.53
4 | 05/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23634094 | 3370976 | 6.4209 | 0 | 81.799 | 11.2 | 5.53
3 | 04/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23596225 | 3365460 | 6.7476 | 0 | 81.27 | 11.9 | 5.53
2 | 03/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23558321 | 3359894 | 6.7439 | 0 | 83.787 | 14 | 5.54
1 | 02/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 23524260 | 3354984 | 6.6416 | 0 | 92.361 | 10.5 | 5.54