## INTERCONEXION 020114 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 08/11/46624
Meter/Site ID: | INTER 1014753
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | Date | Time | Condition
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/02/2014 | 8:00:00 a.m. | 72495273 | 1435996 | 42.0509 | 0 | 531.565 | 14.3 | 5.5
30 | 31/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 72423580 | 1434223 | 41.8102 | 0 | 545.552 | 14 | 5.5
29 | 30/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 72352275 | 1432512 | 44.3536 | 0 | 601.471 | 14 | 5.5
28 | 29/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 72278776 | 1430928 | 49.4557 | 0 | 642.913 | 14.8 | 5.52
27 | 28/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 72206388 | 1429474 | 52.0477 | 0 | 668.004 | 14.3 | 5.49
26 | 27/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 72134800 | 1428100 | 54.1239 | 0 | 670.665 | 14.4 | 5.49
25 | 26/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 72083010 | 1427114 | 50.698 | 0 | 632.913 | 14.2 | 5.5
24 | 25/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 72023971 | 1425909 | 49.1494 | 0 | 634.37 | 14.5 | 5.53
23 | 24/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71952559 | 1424455 | 51.3022 | 0 | 648.952 | 14.7 | 5.5
22 | 23/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71883500 | 1423084 | 52.0598 | 0 | 666.394 | 13.2 | 5.49
21 | 22/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71809032 | 1421660 | 54.5234 | 0 | 685.539 | 12.4 | 5.49
20 | 21/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71734294 | 1420281 | 55.4576 | 0 | 690.13 | 13.6 | 5.5
19 | 20/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71660834 | 1418928 | 56.075 | 0 | 681.648 | 12.9 | 5.48
18 | 19/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71601200 | 1417819 | 52.7409 | 0 | 635.474 | 13 | 5.49
17 | 18/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71547106 | 1416730 | 50.0026 | 0 | 627.937 | 12 | 5.49
16 | 17/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71475148 | 1415267 | 51.4784 | 0 | 626.693 | 12.6 | 5.49
15 | 16/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71402383 | 1413781 | 50.1363 | 0 | 618.966 | 11.4 | 5.5
14 | 15/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71328132 | 1412252 | 50.0556 | 0 | 633.56 | 13.9 | 5.5
13 | 14/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71257178 | 1410810 | 52.071 | 0 | 686.31 | 13.9 | 5.5
12 | 13/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71183369 | 1409438 | 59.2245 | 0 | 740.168 | 14 | 5.5
11 | 12/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71126674 | 1408472 | 57.9288 | 0 | 691.996 | 13.9 | 5.51
10 | 11/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 71060777 | 1407257 | 53.0084 | 0 | 613.733 | 13.6 | 5.5
9 | 10/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70989091 | 1405745 | 44.8993 | 0 | 528.41 | 13.1 | 5.5
8 | 09/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70919447 | 1404019 | 40.6285 | 0 | 524.844 | 12.4 | 5.51
7 | 08/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70848315 | 1402251 | 42.3209 | 0 | 569.613 | 12.4 | 5.51
6 | 07/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70777287 | 1400637 | 48.3983 | 0 | 651.046 | 14 | 5.5
5 | 06/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70709262 | 1399294 | 54.7771 | 0 | 694.349 | 13.3 | 5.5
4 | 05/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70657403 | 1398348 | 55.396 | 0 | 691.202 | 12.8 | 5.49
3 | 04/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70594211 | 1397190 | 56.3664 | 0 | 712.216 | 13 | 5.5
2 | 03/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70526125 | 1395983 | 57.7165 | 0 | 734.3 | 12.5 | 5.51
1 | 02/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 70466370 | 1394962 | 62.1936 | 0 | 768.438 | 12.8 | 5.5