## SMURFITKAPPA 020114 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 09/10/45426
Meter/Site ID: | SMURFIT 1112910
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/02/2014 | 8:00:00 a.m. | 1255756 | 168547 | 7.7539 | 0 | 88.478 | 13 | 5.55
30 | 31/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1253424 | 168230 | 7.6928 | 0 | 88.65 | 12.7 | 5.54
29 | 30/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1251496 | 167969 | 7.5876 | 0 | 88.538 | 11.3 | 5.54
28 | 29/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1249308 | 167673 | 7.5534 | 0 | 88.443 | 14.3 | 5.55
27 | 28/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1246547 | 167298 | 7.5784 | 0 | 88.599 | 12.9 | 5.55
26 | 27/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1244174 | 166976 | 7.638 | 0 | 91.154 | 12.4 | 5.55
25 | 26/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1243863 | 166935 | 8.2353 | 0 | 90.71 | 13.3 | 5.55
24 | 25/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1240034 | 166428 | 7.698 | 0 | 89.359 | 13.4 | 5.55
23 | 24/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1237094 | 166033 | 7.7819 | 0 | 89.687 | 13.8 | 5.55
22 | 23/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1236808 | 165995 | 7.907 | 0 | 89.421 | 10.8 | 5.55
21 | 22/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1234584 | 165695 | 7.7343 | 0 | 89.587 | 11 | 5.55
20 | 21/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1232152 | 165371 | 7.6172 | 0 | 89.529 | 10.9 | 5.55
19 | 20/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1230082 | 165094 | 7.9051 | 0 | 91.017 | 11 | 5.55
18 | 19/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1227154 | 164708 | 7.7905 | 0 | 91.497 | 9.8 | 5.55
17 | 18/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1226742 | 164655 | 8.2938 | 0 | 89.875 | 10.2 | 5.54
16 | 17/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1223997 | 164288 | 7.6347 | 0 | 89.71 | 9.6 | 5.55
15 | 16/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1222617 | 164103 | 7.949 | 0 | 89.723 | 9.2 | 5.55
14 | 15/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1220836 | 163865 | 7.5178 | 0 | 89.693 | 12.7 | 5.55
13 | 14/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1218926 | 163609 | 7.585 | 0 | 89.46 | 12 | 5.55
12 | 13/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1216617 | 163298 | 7.7035 | 0 | 91.315 | 12 | 5.55
11 | 12/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1216168 | 163239 | 8.1732 | 0 | 90.441 | 11.5 | 5.55
10 | 11/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1214467 | 163011 | 7.7131 | 0 | 89.739 | 11.6 | 5.55
9 | 10/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1212191 | 162706 | 7.6432 | 0 | 89.842 | 11.2 | 5.55
8 | 09/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1210435 | 162472 | 7.6347 | 0 | 89.654 | 10.5 | 5.55
7 | 08/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1207959 | 162140 | 7.4516 | 0 | 89.768 | 9.1 | 5.55
6 | 07/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1207395 | 162065 | 7.6802 | 0 | 89.544 | 12.5 | 5.57
5 | 06/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1205899 | 161864 | 6.8868 | 0 | 89.787 | 10.3 | 5.55
4 | 05/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1205409 | 161794 | 7.5606 | 0 | 89.618 | 9.8 | 5.55
3 | 04/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1203994 | 161605 | 7.5226 | 0 | 89.135 | 11.6 | 5.56
2 | 03/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1201428 | 161261 | 7.5703 | 0 | 90.034 | 11.5 | 5.57
1 | 02/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1199632 | 161023 | 7.4522 | 0 | 92.144 | 10.1 | 5.56