## STRETCHLINE 020114 DIARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 02/07/32660
Meter/Site ID: | STRETCHLINE44175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
31 | 01/02/2014 | 8:00:00 a.m. | 5930805 | 1055142 | 7.3409 | 0 | 99.892 | 16.7 | 5
30 | 31/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5928402 | 1054802 | 7.2292 | 0 | 100.037 | 16.9 | 4.99
29 | 30/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5925671 | 1054418 | 7.2174 | 0 | 99.891 | 16.4 | 4.98
28 | 29/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5922445 | 1053965 | 7.1664 | 0 | 99.807 | 17.3 | 5
27 | 28/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5919484 | 1053547 | 7.2167 | 0 | 99.952 | 17.1 | 5
26 | 27/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5916227 | 1053088 | 7.1643 | 0 | 102.472 | 17.4 | 5
25 | 26/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5913973 | 1052778 | 7.468 | 0 | 102.081 | 16.8 | 4.99
24 | 25/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5911024 | 1052372 | 7.2481 | 0 | 100.787 | 16.8 | 5
23 | 24/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5907935 | 1051941 | 7.3282 | 0 | 101.002 | 17 | 5
22 | 23/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5904846 | 1051510 | 7.1458 | 0 | 100.79 | 16.1 | 4.99
21 | 22/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5901710 | 1051073 | 7.2859 | 0 | 100.964 | 15.7 | 4.99
20 | 21/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5898334 | 1050604 | 7.3011 | 0 | 100.89 | 16.4 | 4.99
19 | 20/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5895079 | 1050151 | 7.2923 | 0 | 102.436 | 15.1 | 4.98
18 | 19/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5893034 | 1049871 | 7.4276 | 0 | 102.775 | 15.9 | 4.99
17 | 18/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5889945 | 1049449 | 7.531 | 0 | 101.249 | 15.7 | 4.98
16 | 17/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5886804 | 1049015 | 7.2076 | 0 | 101.047 | 15.6 | 4.98
15 | 16/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5883632 | 1048575 | 7.3053 | 0 | 101.11 | 15.1 | 4.99
14 | 15/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5880604 | 1048156 | 7.2267 | 0 | 101.061 | 16.4 | 5
13 | 14/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5877472 | 1047720 | 7.2453 | 0 | 100.84 | 16.4 | 4.99
12 | 13/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5874334 | 1047283 | 7.3285 | 0 | 102.697 | 14.6 | 5
11 | 12/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5873204 | 1047128 | 7.5278 | 0 | 101.821 | 16.1 | 5
10 | 11/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5870399 | 1046741 | 7.2804 | 0 | 101.122 | 16.2 | 5
9 | 10/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5867438 | 1046330 | 7.2581 | 0 | 101.199 | 16.1 | 5
8 | 09/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5864379 | 1045906 | 7.2415 | 0 | 101.069 | 15.7 | 4.99
7 | 08/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5861236 | 1045469 | 7.1532 | 0 | 101.129 | 15.4 | 5
6 | 07/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5858096 | 1045034 | 7.1728 | 0 | 100.884 | 16.5 | 5.01
5 | 06/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5855088 | 1044615 | 6.4703 | 0 | 101.174 | 14 | 5
4 | 05/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5854168 | 1044486 | 6.8613 | 0 | 101.083 | 10.6 | 5
3 | 04/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5853526 | 1044397 | 7.449 | 0 | 100.653 | 10.5 | 5
2 | 03/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5853327 | 1044370 | 7.2788 | 0 | 101.513 | 10.5 | 5.01
1 | 02/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 5853135 | 1044344 | 7.3751 | 0 | 103.553 | 9.6 | 5.01