## SMURFITKAPPA 010114 DIARIO MICR
Data Log
Unit Serial Number: | 09/10/45426
Meter/Site ID: | SMURFIT 1112910
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 4
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
4 | 01/01/2014 | 8:00:00 a.m. | 1199068 | 160949 | 8.0805 | 0 | 92.791 | 12 | 5.56
3 | 31/12/2013 | 8:00:00 a.m. | 1199068 | 160949 | 8.0592 | 0 | 92.635 | 12.8 | 5.57
2 | 30/12/2013 | 8:00:00 a.m. | 1196952 | 160673 | 7.8266 | 0 | 91.375 | 12 | 5.57
1 | 29/12/2013 | 8:00:00 a.m. | 1196470 | 160610 | 7.8446 | 0 | 90.16 | 12.8 | 5.57