## DART 080113 HORARIO MC
Data Log
Unit Serial Number: | 06/11/46327
Meter/Site ID: | DART 0343476
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 400
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
400 | 01/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 18363804 | 2617206 | 6.8961 | 0 | 84.143 | 20.6 | 5.67
399 | 01/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 18362451 | 2617007 | 6.9197 | 0 | 84.312 | 20.2 | 5.63
398 | 01/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 18361087 | 2616807 | 6.8161 | 0 | 85.152 | 19.7 | 5.61
397 | 01/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 18359758 | 2616614 | 6.7925 | 0 | 83.259 | 19.8 | 5.61
396 | 01/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 18358278 | 2616395 | 6.7102 | 0 | 83.617 | 20 | 5.61
395 | 01/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 18356779 | 2616174 | 6.6785 | 0 | 83.348 | 20.1 | 5.61
394 | 01/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 18355272 | 2615951 | 6.7551 | 0 | 83.309 | 20.1 | 5.62
393 | 01/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 18353739 | 2615724 | 6.8 | 0 | 84.818 | 20.2 | 5.61
392 | 01/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 18352265 | 2615509 | 6.7496 | 0 | 83.419 | 20.3 | 5.61
391 | 01/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 18350751 | 2615285 | 6.6617 | 0 | 83.931 | 20.4 | 5.62
390 | 01/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 18349251 | 2615064 | 6.9797 | 0 | 85.551 | 20.4 | 5.62
389 | 31/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18347905 | 2614869 | 6.9266 | 0 | 84.904 | 20.4 | 5.63
388 | 31/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18346458 | 2614658 | 6.8699 | 0 | 84.153 | 20.4 | 5.64
387 | 31/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18344974 | 2614440 | 6.7915 | 0 | 83.929 | 20.6 | 5.66
386 | 31/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18343495 | 2614222 | 6.835 | 0 | 84.448 | 21 | 5.71
385 | 31/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18342058 | 2614011 | 6.8735 | 0 | 84.359 | 21.3 | 5.73
384 | 31/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18340597 | 2613796 | 6.7642 | 0 | 83.33 | 21.3 | 5.71
383 | 31/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18339096 | 2613573 | 6.7169 | 0 | 83.358 | 21.7 | 5.74
382 | 31/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18337631 | 2613355 | 6.7365 | 0 | 83.817 | 21.5 | 5.74
381 | 31/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18336192 | 2613142 | 6.7687 | 0 | 83.468 | 21.5 | 5.73
380 | 31/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18334738 | 2612926 | 6.7687 | 0 | 82.38 | 21.4 | 5.72
379 | 31/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18333247 | 2612702 | 6.7222 | 0 | 82.647 | 21.1 | 5.7
378 | 31/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18331743 | 2612477 | 6.5217 | 0 | 83.522 | 20.8 | 5.69
377 | 31/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18330278 | 2612260 | 6.7313 | 0 | 83.639 | 20.7 | 5.68
376 | 31/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18328864 | 2612051 | 6.655 | 0 | 83.061 | 20.5 | 5.66
375 | 31/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18327384 | 2611831 | 6.6836 | 0 | 83.246 | 20 | 5.62
374 | 31/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18325892 | 2611610 | 6.8239 | 0 | 84.103 | 20 | 5.61
373 | 31/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18324448 | 2611398 | 6.9219 | 0 | 84.196 | 19.9 | 5.6
372 | 31/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18323009 | 2611187 | 6.941 | 0 | 84.462 | 20.1 | 5.61
371 | 31/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18321602 | 2610981 | 6.824 | 0 | 83.374 | 20.1 | 5.6
370 | 31/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18320101 | 2610759 | 6.6605 | 0 | 84.862 | 20.2 | 5.61
369 | 31/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18318689 | 2610553 | 6.8297 | 0 | 85.293 | 20.1 | 5.6
368 | 31/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18317296 | 2610351 | 6.9856 | 0 | 84.522 | 20.2 | 5.6
367 | 31/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18315895 | 2610146 | 6.8795 | 0 | 83.69 | 20.2 | 5.62
366 | 31/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18314391 | 2609924 | 6.7276 | 0 | 84.124 | 20.3 | 5.62
365 | 30/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18312920 | 2609708 | 6.7612 | 0 | 83.948 | 20.3 | 5.64
364 | 30/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18311466 | 2609494 | 6.9371 | 0 | 83.716 | 20.5 | 5.65
363 | 30/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18310010 | 2609279 | 6.7316 | 0 | 83.772 | 20.6 | 5.65
362 | 30/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18308527 | 2609060 | 6.7313 | 0 | 84.288 | 20.8 | 5.69
361 | 30/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18307070 | 2608846 | 6.8187 | 0 | 83.593 | 21.1 | 5.72
360 | 30/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18305592 | 2608627 | 6.7089 | 0 | 82.679 | 21.4 | 5.71
359 | 30/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18304122 | 2608407 | 6.8473 | 0 | 83.922 | 21.8 | 5.74
358 | 30/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18302744 | 2608203 | 6.6713 | 0 | 84.46 | 22.1 | 5.73
357 | 30/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18301414 | 2608007 | 6.7459 | 0 | 83.363 | 21.8 | 5.73
356 | 30/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18300024 | 2607800 | 6.7349 | 0 | 82.623 | 21.5 | 5.72
355 | 30/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18298596 | 2607586 | 6.6626 | 0 | 82.658 | 21.2 | 5.72
354 | 30/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18297140 | 2607368 | 6.5914 | 0 | 82.729 | 21.4 | 5.72
353 | 30/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18295690 | 2607151 | 6.722 | 0 | 82.822 | 21.1 | 5.69
352 | 30/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18294264 | 2606938 | 6.6982 | 0 | 82.745 | 20.5 | 5.66
351 | 30/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18292829 | 2606724 | 6.7878 | 0 | 83.811 | 20.2 | 5.62
350 | 30/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18291410 | 2606515 | 6.9354 | 0 | 84.762 | 20 | 5.6
349 | 30/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18290012 | 2606311 | 6.8701 | 0 | 84.472 | 20 | 5.6
348 | 30/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18288610 | 2606106 | 6.8131 | 0 | 84.911 | 20.1 | 5.6
347 | 30/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18287223 | 2605904 | 6.9119 | 0 | 85.994 | 20.1 | 5.61
346 | 30/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18285919 | 2605716 | 6.8278 | 0 | 86.394 | 20.2 | 5.61
345 | 30/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18284616 | 2605529 | 6.8986 | 0 | 84.343 | 20.1 | 5.62
344 | 30/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18283176 | 2605318 | 6.8678 | 0 | 84.51 | 20.2 | 5.62
343 | 30/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18281734 | 2605107 | 6.8099 | 0 | 84.155 | 20.3 | 5.62
342 | 30/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18280317 | 2604899 | 6.8425 | 0 | 84.534 | 20.3 | 5.61
341 | 29/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18278861 | 2604686 | 6.7231 | 0 | 83.863 | 20.3 | 5.63
340 | 29/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18277387 | 2604469 | 6.824 | 0 | 83.76 | 20.5 | 5.64
339 | 29/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18275944 | 2604256 | 6.7213 | 0 | 83.565 | 20.5 | 5.66
338 | 29/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18274517 | 2604045 | 6.7174 | 0 | 83.954 | 20.7 | 5.69
337 | 29/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18273072 | 2603832 | 6.8204 | 0 | 83.648 | 21 | 5.71
336 | 29/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18271613 | 2603616 | 6.8465 | 0 | 84.035 | 21.6 | 5.73
335 | 29/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18270192 | 2603406 | 6.7182 | 0 | 84.334 | 21.9 | 5.75
334 | 29/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18268809 | 2603202 | 6.7497 | 0 | 84.775 | 21.6 | 5.72
333 | 29/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18267465 | 2603005 | 6.893 | 0 | 83.311 | 21.3 | 5.72
332 | 29/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18266067 | 2602797 | 6.6368 | 0 | 82.666 | 21.7 | 5.65
331 | 29/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18264639 | 2602583 | 6.6454 | 0 | 82.382 | 21.6 | 5.7
330 | 29/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18263228 | 2602371 | 6.6919 | 0 | 82.858 | 21.2 | 5.7
329 | 29/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18261815 | 2602160 | 6.6527 | 0 | 82.588 | 20.8 | 5.68
328 | 29/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18260391 | 2601947 | 6.7078 | 0 | 82.146 | 20.2 | 5.64
327 | 29/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18258937 | 2601729 | 6.6515 | 0 | 82.933 | 20 | 5.62
326 | 29/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18257497 | 2601515 | 6.7659 | 0 | 84.251 | 19.8 | 5.6
325 | 29/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18256111 | 2601312 | 6.8111 | 0 | 84.68 | 19.9 | 5.6
324 | 29/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18254658 | 2601100 | 6.7438 | 0 | 84.784 | 20.1 | 5.61
323 | 29/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18253176 | 2600884 | 6.9698 | 0 | 85.292 | 20.3 | 5.59
322 | 29/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18251709 | 2600671 | 6.9565 | 0 | 85.352 | 20.4 | 5.6
321 | 29/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18250234 | 2600457 | 6.947 | 0 | 85.778 | 20.5 | 5.61
320 | 29/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18248768 | 2600245 | 7.0767 | 0 | 85.459 | 20.3 | 5.61
319 | 29/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18247291 | 2600031 | 7.0595 | 0 | 85.338 | 20.6 | 5.6
318 | 29/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18245804 | 2599815 | 7.0357 | 0 | 85.748 | 20.5 | 5.6
317 | 28/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18244358 | 2599606 | 6.9439 | 0 | 85.622 | 20.5 | 5.61
316 | 28/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18242908 | 2599396 | 6.9031 | 0 | 85.271 | 20.6 | 5.63
315 | 28/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18241436 | 2599182 | 6.8696 | 0 | 84.776 | 20.5 | 5.63
314 | 28/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18239929 | 2598962 | 6.8975 | 0 | 85.581 | 20.6 | 5.64
313 | 28/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18238459 | 2598749 | 6.8979 | 0 | 85.063 | 21.2 | 5.71
312 | 28/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18236993 | 2598535 | 6.7794 | 0 | 85.043 | 21.7 | 5.73
311 | 28/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18235550 | 2598324 | 6.8237 | 0 | 85.215 | 21.9 | 5.73
310 | 28/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18234147 | 2598119 | 6.9843 | 0 | 86.483 | 21.4 | 5.71
309 | 28/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18232814 | 2597927 | 6.8199 | 0 | 84.757 | 21.4 | 5.72
308 | 28/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18231387 | 2597718 | 6.8052 | 0 | 84.442 | 22 | 5.74
307 | 28/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18229996 | 2597513 | 6.7538 | 0 | 84.061 | 21.8 | 5.72
306 | 28/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18228616 | 2597309 | 6.7684 | 0 | 85.161 | 21.3 | 5.7
305 | 28/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18227231 | 2597107 | 6.925 | 0 | 85.213 | 20.8 | 5.66
304 | 28/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18225843 | 2596905 | 6.8973 | 0 | 85.431 | 20.4 | 5.64
303 | 28/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18224450 | 2596703 | 6.8565 | 0 | 85.295 | 20.1 | 5.61
302 | 28/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18223023 | 2596496 | 6.872 | 0 | 85.65 | 19.8 | 5.61
301 | 28/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18221596 | 2596290 | 6.9445 | 0 | 85.816 | 19.7 | 5.61
300 | 28/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18220153 | 2596082 | 6.9017 | 0 | 84.584 | 19.9 | 5.61
299 | 28/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18218660 | 2595864 | 6.7834 | 0 | 84.234 | 19.8 | 5.61
298 | 28/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18217165 | 2595645 | 6.8078 | 0 | 84.951 | 19.8 | 5.61
297 | 28/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18215707 | 2595433 | 6.9043 | 0 | 84.642 | 19.9 | 5.6
296 | 28/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18214233 | 2595218 | 6.9252 | 0 | 85.031 | 20 | 5.61
295 | 28/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18212803 | 2595010 | 6.8679 | 0 | 84.399 | 20 | 5.62
294 | 28/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18211334 | 2594795 | 6.8629 | 0 | 85.745 | 20.2 | 5.62
293 | 27/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18209970 | 2594598 | 6.8722 | 0 | 85.061 | 20.2 | 5.62
292 | 27/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18208568 | 2594394 | 6.9685 | 0 | 86.005 | 20.4 | 5.65
291 | 27/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18207242 | 2594203 | 6.9415 | 0 | 84.72 | 20.5 | 5.66
290 | 27/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18205839 | 2593998 | 6.8189 | 0 | 84.709 | 20.7 | 5.71
289 | 27/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18204424 | 2593791 | 6.8875 | 0 | 84.845 | 21.2 | 5.74
288 | 27/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18203043 | 2593589 | 6.7646 | 0 | 84.745 | 21.6 | 5.75
287 | 27/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18201673 | 2593388 | 6.8847 | 0 | 83.796 | 21.6 | 5.74
286 | 27/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18200268 | 2593180 | 6.6959 | 0 | 83.042 | 21.8 | 5.74
285 | 27/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18198869 | 2592971 | 6.738 | 0 | 83.133 | 21.8 | 5.74
284 | 27/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18197495 | 2592766 | 6.7712 | 0 | 82.829 | 21.5 | 5.72
283 | 27/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18196070 | 2592553 | 6.5935 | 0 | 81.954 | 21.4 | 5.71
282 | 27/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18194625 | 2592335 | 6.6758 | 0 | 82.981 | 21.1 | 5.71
281 | 27/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18193196 | 2592122 | 6.7587 | 0 | 82.376 | 20.7 | 5.69
280 | 27/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18191735 | 2591903 | 6.7449 | 0 | 84.419 | 20.1 | 5.63
279 | 27/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18190368 | 2591703 | 6.9739 | 0 | 86.125 | 19.6 | 5.61
278 | 27/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18189157 | 2591529 | 6.9994 | 0 | 87.454 | 19.7 | 5.6
277 | 27/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18188000 | 2591365 | 7.0724 | 0 | 85.741 | 19.3 | 5.61
276 | 27/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18186724 | 2591181 | 6.9608 | 0 | 85.415 | 19.5 | 5.61
275 | 27/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18185368 | 2590985 | 6.8882 | 0 | 85.473 | 19.4 | 5.61
274 | 27/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18184038 | 2590793 | 6.931 | 0 | 85.101 | 19.7 | 5.61
273 | 27/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18182660 | 2590593 | 6.8608 | 0 | 85.534 | 19.7 | 5.6
272 | 27/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18181283 | 2590394 | 6.8311 | 0 | 84.74 | 19.8 | 5.61
271 | 27/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18179896 | 2590192 | 6.8692 | 0 | 84.717 | 19.8 | 5.61
270 | 27/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18178525 | 2589992 | 6.9425 | 0 | 86.02 | 20 | 5.62
269 | 26/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18177198 | 2589801 | 6.9016 | 0 | 85.353 | 20.1 | 5.63
268 | 26/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18175854 | 2589606 | 6.8445 | 0 | 85.213 | 20.2 | 5.64
267 | 26/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18174490 | 2589408 | 6.9514 | 0 | 85.308 | 20.2 | 5.67
266 | 26/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18173174 | 2589217 | 6.8469 | 0 | 85.324 | 20.6 | 5.71
265 | 26/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18171846 | 2589024 | 6.9524 | 0 | 85.084 | 21 | 5.73
264 | 26/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18170495 | 2588827 | 6.6771 | 0 | 84.361 | 21.4 | 5.75
263 | 26/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18169122 | 2588625 | 6.6673 | 0 | 83.113 | 21.4 | 5.74
262 | 26/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18167673 | 2588409 | 6.7723 | 0 | 83.587 | 21.6 | 5.74
261 | 26/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18166292 | 2588204 | 6.7275 | 0 | 83.522 | 21.7 | 5.74
260 | 26/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18164939 | 2588003 | 6.6806 | 0 | 83.145 | 21.3 | 5.72
259 | 26/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18163577 | 2587800 | 6.655 | 0 | 83.459 | 21.3 | 5.72
258 | 26/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18162203 | 2587596 | 6.8573 | 0 | 84.328 | 21.1 | 5.72
257 | 26/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18160891 | 2587403 | 6.7848 | 0 | 83.537 | 20.7 | 5.7
256 | 26/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18159526 | 2587201 | 6.5734 | 0 | 83.266 | 20.4 | 5.68
255 | 26/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18158150 | 2586997 | 6.8482 | 0 | 84.823 | 19.9 | 5.63
254 | 26/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18156853 | 2586808 | 6.9437 | 0 | 84.537 | 19.6 | 5.61
253 | 26/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18155483 | 2586608 | 7.0639 | 0 | 86.314 | 19.5 | 5.61
252 | 26/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18154227 | 2586428 | 7.1234 | 0 | 86.892 | 19.2 | 5.61
251 | 26/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18152984 | 2586251 | 6.8127 | 0 | 84.703 | 19.3 | 5.62
250 | 26/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18151568 | 2586045 | 6.8298 | 0 | 85.027 | 19.4 | 5.62
249 | 26/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18150169 | 2585842 | 6.8858 | 0 | 85.03 | 19.2 | 5.62
248 | 26/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18148755 | 2585637 | 6.8579 | 0 | 84.344 | 19.6 | 5.62
247 | 26/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18147360 | 2585433 | 6.8164 | 0 | 84.877 | 19.4 | 5.62
246 | 26/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18145991 | 2585234 | 6.979 | 0 | 84.849 | 19.5 | 5.61
245 | 25/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18144588 | 2585030 | 6.8841 | 0 | 84.409 | 19.2 | 5.62
244 | 25/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18143176 | 2584824 | 6.6778 | 0 | 86.668 | 18.6 | 5.61
243 | 25/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18142041 | 2584659 | 6.8625 | 0 | 84.79 | 20 | 5.65
242 | 25/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18140682 | 2584461 | 6.8776 | 0 | 84.469 | 20 | 5.66
241 | 25/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18139294 | 2584258 | 6.9053 | 0 | 84.894 | 20.3 | 5.68
240 | 25/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18137908 | 2584056 | 6.8873 | 0 | 84.303 | 20.7 | 5.71
239 | 25/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18136532 | 2583854 | 6.7297 | 0 | 84.408 | 20.4 | 5.7
238 | 25/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18135147 | 2583651 | 6.8823 | 0 | 84.72 | 20.7 | 5.71
237 | 25/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18133786 | 2583452 | 6.9221 | 0 | 85.365 | 21 | 5.72
236 | 25/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18132500 | 2583265 | 6.8467 | 0 | 84.785 | 20.6 | 5.72
235 | 25/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18131152 | 2583068 | 6.7456 | 0 | 83.779 | 20.6 | 5.71
234 | 25/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18129797 | 2582868 | 6.7363 | 0 | 83.888 | 20.4 | 5.71
233 | 25/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18128385 | 2582660 | 6.8773 | 0 | 83.797 | 20.4 | 5.71
232 | 25/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18127022 | 2582459 | 6.8989 | 0 | 83.824 | 19.9 | 5.68
231 | 25/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18125615 | 2582252 | 6.7319 | 0 | 83.063 | 19.7 | 5.64
230 | 25/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18124198 | 2582042 | 6.8352 | 0 | 83.909 | 19.4 | 5.62
229 | 25/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18122795 | 2581836 | 6.907 | 0 | 83.73 | 19.2 | 5.62
228 | 25/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18121407 | 2581632 | 7.0551 | 0 | 84.573 | 19.2 | 5.63
227 | 25/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18120013 | 2581429 | 6.913 | 0 | 84.681 | 19.1 | 5.62
226 | 25/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18118624 | 2581227 | 6.9296 | 0 | 84.81 | 19.1 | 5.62
225 | 25/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18117240 | 2581026 | 6.9152 | 0 | 85.756 | 19 | 5.62
224 | 25/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18115856 | 2580827 | 6.8199 | 0 | 85.09 | 19.3 | 5.61
223 | 25/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18114470 | 2580626 | 6.9655 | 0 | 84.905 | 19.2 | 5.62
222 | 25/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18113071 | 2580423 | 6.9751 | 0 | 85.832 | 19.2 | 5.61
221 | 24/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18111701 | 2580226 | 6.8639 | 0 | 84.906 | 18.8 | 5.62
220 | 24/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18110280 | 2580020 | 6.8616 | 0 | 85.07 | 18.8 | 5.61
219 | 24/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18108849 | 2579813 | 6.8986 | 0 | 84.906 | 19 | 5.62
218 | 24/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18107422 | 2579606 | 6.9849 | 0 | 85.844 | 18.8 | 5.62
217 | 24/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18106022 | 2579405 | 7.0605 | 0 | 86.239 | 19.3 | 5.65
216 | 24/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18104675 | 2579212 | 6.9531 | 0 | 84.852 | 19.8 | 5.69
215 | 24/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18103301 | 2579012 | 6.8341 | 0 | 84.35 | 20.9 | 5.73
214 | 24/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18101926 | 2578810 | 6.6935 | 0 | 85.028 | 20.8 | 5.74
213 | 24/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18100575 | 2578613 | 6.7557 | 0 | 84.382 | 20.6 | 5.73
212 | 24/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18099239 | 2578417 | 6.7117 | 0 | 84.254 | 20.7 | 5.73
211 | 24/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18097925 | 2578224 | 6.7691 | 0 | 83.229 | 20.7 | 5.73
210 | 24/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18096558 | 2578021 | 6.7642 | 0 | 83.875 | 20.4 | 5.71
209 | 24/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18095201 | 2577821 | 6.758 | 0 | 83.898 | 20.1 | 5.7
208 | 24/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18093889 | 2577628 | 6.7351 | 0 | 83.909 | 19.5 | 5.65
207 | 24/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18092561 | 2577433 | 6.9726 | 0 | 85.94 | 19.2 | 5.62
206 | 24/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18091280 | 2577249 | 6.933 | 0 | 85.531 | 18.8 | 5.61
205 | 24/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18089997 | 2577064 | 6.7456 | 0 | 84.502 | 18.7 | 5.61
204 | 24/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18088691 | 2576874 | 6.903 | 0 | 84.994 | 18.9 | 5.61
203 | 24/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18087331 | 2576677 | 6.8739 | 0 | 85.083 | 18.8 | 5.61
202 | 24/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18085969 | 2576480 | 6.9538 | 0 | 84.339 | 18.9 | 5.6
201 | 24/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18084571 | 2576276 | 6.909 | 0 | 84.853 | 19 | 5.62
200 | 24/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18083144 | 2576069 | 6.9532 | 0 | 84.772 | 18.9 | 5.6
199 | 24/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18081753 | 2575867 | 6.8722 | 0 | 84.15 | 19 | 5.62
198 | 24/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18080330 | 2575659 | 6.9435 | 0 | 85.244 | 19 | 5.62
197 | 23/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18078940 | 2575458 | 6.9412 | 0 | 84.798 | 18.9 | 5.62
196 | 23/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18077528 | 2575253 | 6.9924 | 0 | 84.147 | 19.3 | 5.65
195 | 23/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18076113 | 2575046 | 6.8916 | 0 | 84.838 | 19.4 | 5.66
194 | 23/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18074730 | 2574845 | 6.9278 | 0 | 85.376 | 19.7 | 5.7
193 | 23/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18073390 | 2574651 | 6.9611 | 0 | 85.704 | 20.1 | 5.73
192 | 23/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18072040 | 2574456 | 6.9075 | 0 | 84.417 | 20.4 | 5.74
191 | 23/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18070634 | 2574250 | 6.8008 | 0 | 84.415 | 20.9 | 5.74
190 | 23/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18069231 | 2574044 | 6.7977 | 0 | 84.477 | 20.8 | 5.73
189 | 23/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18067846 | 2573841 | 6.7805 | 0 | 83.109 | 20.6 | 5.73
188 | 23/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18066406 | 2573627 | 6.7512 | 0 | 83.407 | 20.4 | 5.73
187 | 23/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18065008 | 2573420 | 6.7162 | 0 | 82.752 | 20.3 | 5.71
186 | 23/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18063626 | 2573214 | 6.7903 | 0 | 84.16 | 19.7 | 5.7
185 | 23/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18062255 | 2573013 | 6.7394 | 0 | 83.191 | 19.7 | 5.7
184 | 23/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18060870 | 2572808 | 6.7834 | 0 | 83.673 | 19.5 | 5.67
183 | 23/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18059511 | 2572608 | 6.8165 | 0 | 84.743 | 19 | 5.64
182 | 23/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18058155 | 2572411 | 6.8516 | 0 | 83.418 | 18.6 | 5.61
181 | 23/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18056775 | 2572208 | 6.8183 | 0 | 84.025 | 18.6 | 5.61
180 | 23/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18055372 | 2572003 | 6.8531 | 0 | 84.788 | 18.6 | 5.62
179 | 23/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18053994 | 2571803 | 6.8534 | 0 | 83.581 | 18.7 | 5.61
178 | 23/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18052536 | 2571589 | 6.8337 | 0 | 84.335 | 18.6 | 5.62
177 | 23/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18051122 | 2571383 | 6.9035 | 0 | 84.786 | 18.5 | 5.62
176 | 23/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18049660 | 2571171 | 6.8961 | 0 | 84.832 | 18.7 | 5.61
175 | 23/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18048260 | 2570968 | 6.9846 | 0 | 84.851 | 18.7 | 5.62
174 | 23/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18046853 | 2570764 | 6.9014 | 0 | 86.306 | 18.8 | 5.63
173 | 22/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18045566 | 2570580 | 7.0202 | 0 | 85.547 | 18.6 | 5.62
172 | 22/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18044191 | 2570382 | 6.9205 | 0 | 84.268 | 18.2 | 5.63
171 | 22/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18042742 | 2570171 | 6.8736 | 0 | 84.16 | 18.5 | 5.62
170 | 22/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18041282 | 2569958 | 6.898 | 0 | 84.813 | 18.8 | 5.63
169 | 22/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18039862 | 2569752 | 6.8815 | 0 | 84.892 | 19.3 | 5.66
168 | 22/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18038443 | 2569546 | 6.9819 | 0 | 84.484 | 19.6 | 5.7
167 | 22/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18037060 | 2569344 | 6.7703 | 0 | 83.442 | 20.3 | 5.73
166 | 22/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18035606 | 2569129 | 6.7032 | 0 | 84.309 | 20.8 | 5.75
165 | 22/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 18034218 | 2568925 | 6.8508 | 0 | 83.744 | 20.6 | 5.75
164 | 22/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 18032837 | 2568721 | 6.7226 | 0 | 83.223 | 20.4 | 5.73
163 | 22/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 18031401 | 2568508 | 6.7539 | 0 | 82.957 | 20.2 | 5.71
162 | 22/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 18029988 | 2568298 | 6.6733 | 0 | 82.947 | 20 | 5.69
161 | 22/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 18028561 | 2568086 | 6.73 | 0 | 83.429 | 19.5 | 5.66
160 | 22/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 18027213 | 2567887 | 6.7583 | 0 | 83.766 | 19.2 | 5.65
159 | 22/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 18025845 | 2567686 | 6.8602 | 0 | 83.249 | 18.9 | 5.63
158 | 22/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 18024462 | 2567482 | 6.7147 | 0 | 83.523 | 18.7 | 5.61
157 | 22/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 18023026 | 2567271 | 6.814 | 0 | 83.415 | 18.7 | 5.63
156 | 22/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 18021606 | 2567062 | 6.7935 | 0 | 83.979 | 18.8 | 5.62
155 | 22/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 18020144 | 2566848 | 6.872 | 0 | 84.633 | 18.8 | 5.62
154 | 22/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 18018685 | 2566636 | 6.9063 | 0 | 85.275 | 18.8 | 5.63
153 | 22/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 18017265 | 2566431 | 6.9311 | 0 | 85.597 | 18.6 | 5.62
152 | 22/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 18015812 | 2566222 | 6.8224 | 0 | 85.241 | 18.7 | 5.62
151 | 22/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 18014344 | 2566010 | 6.9199 | 0 | 85.058 | 18.6 | 5.61
150 | 22/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 18012871 | 2565797 | 7.0524 | 0 | 85.407 | 18.6 | 5.62
149 | 21/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 18011400 | 2565585 | 6.9951 | 0 | 85.581 | 18.5 | 5.61
148 | 21/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 18009939 | 2565375 | 7.071 | 0 | 85.257 | 19.3 | 5.64
147 | 21/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 18008502 | 2565167 | 6.846 | 0 | 85.497 | 19.5 | 5.64
146 | 21/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 18007062 | 2564959 | 6.9095 | 0 | 85.473 | 19.7 | 5.66
145 | 21/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 18005658 | 2564756 | 6.9219 | 0 | 85.343 | 19.7 | 5.68
144 | 21/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 18004250 | 2564552 | 6.8691 | 0 | 85.341 | 19.8 | 5.69
143 | 21/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 18002786 | 2564340 | 6.8657 | 0 | 85.419 | 20.5 | 5.73
142 | 21/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 18001345 | 2564131 | 6.9973 | 0 | 86.144 | 20.4 | 5.72
141 | 21/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 17999984 | 2563935 | 6.9835 | 0 | 85.834 | 20.7 | 5.74
140 | 21/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 17998635 | 2563740 | 6.911 | 0 | 85.364 | 20.6 | 5.71
139 | 21/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 17997279 | 2563543 | 6.8919 | 0 | 85.473 | 20.4 | 5.72
138 | 21/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 17995899 | 2563343 | 6.8637 | 0 | 85.275 | 20 | 5.68
137 | 21/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 17994499 | 2563140 | 6.9186 | 0 | 86.346 | 19.3 | 5.64
136 | 21/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 17993151 | 2562947 | 6.8898 | 0 | 86.005 | 18.9 | 5.64
135 | 21/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 17991777 | 2562750 | 7.0039 | 0 | 86.129 | 18.7 | 5.63
134 | 21/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 17990379 | 2562550 | 7.0908 | 0 | 86.099 | 18.5 | 5.62
133 | 21/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 17988995 | 2562352 | 7.0004 | 0 | 86.033 | 18.5 | 5.62
132 | 21/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 17987682 | 2562164 | 7.0578 | 0 | 86.076 | 18.4 | 5.61
131 | 21/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 17986319 | 2561969 | 6.8722 | 0 | 84.891 | 18.5 | 5.61
130 | 21/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 17984855 | 2561757 | 6.878 | 0 | 84.839 | 18.4 | 5.62
129 | 21/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 17983406 | 2561547 | 6.8782 | 0 | 85.386 | 18.3 | 5.61
128 | 21/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 17981961 | 2561339 | 6.9287 | 0 | 85.351 | 18 | 5.61
127 | 21/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 17980508 | 2561130 | 7.0208 | 0 | 85.181 | 18 | 5.62
126 | 21/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 17979016 | 2560915 | 6.888 | 0 | 85.14 | 18 | 5.63
125 | 20/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 17977532 | 2560701 | 6.8931 | 0 | 84.931 | 18.3 | 5.62
124 | 20/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 17976080 | 2560491 | 6.9857 | 0 | 84.546 | 18.4 | 5.63
123 | 20/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 17974601 | 2560276 | 6.8772 | 0 | 84.345 | 18.5 | 5.63
122 | 20/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 17973138 | 2560063 | 6.8572 | 0 | 85.922 | 18.6 | 5.62
121 | 20/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 17971763 | 2559866 | 6.9921 | 0 | 84.794 | 18.7 | 5.64
120 | 20/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 17970363 | 2559663 | 6.847 | 0 | 84.805 | 18.5 | 5.65
119 | 20/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 17968922 | 2559454 | 6.8783 | 0 | 84.328 | 18.9 | 5.69
118 | 20/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 17967496 | 2559246 | 6.8129 | 0 | 83.767 | 20.2 | 5.73
117 | 20/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 17966078 | 2559037 | 6.6825 | 0 | 82.241 | 20.3 | 5.73
116 | 20/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 17964617 | 2558818 | 6.6758 | 0 | 82.52 | 20.1 | 5.71
115 | 20/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 17963163 | 2558601 | 6.6608 | 0 | 81.604 | 19.9 | 5.72
114 | 20/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 17961682 | 2558378 | 6.5758 | 0 | 82.789 | 19.7 | 5.69
113 | 20/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 17960195 | 2558157 | 6.7455 | 0 | 83.356 | 19 | 5.66
112 | 20/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 17958770 | 2557947 | 6.7989 | 0 | 82.745 | 18.8 | 5.66
111 | 20/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 17957306 | 2557730 | 6.6517 | 0 | 83.426 | 18.7 | 5.65
110 | 20/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 17955865 | 2557518 | 6.8298 | 0 | 83.374 | 18.3 | 5.61
109 | 20/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 17954409 | 2557304 | 6.8421 | 0 | 83.083 | 18.2 | 5.61
108 | 20/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 17952964 | 2557091 | 6.956 | 0 | 83.668 | 18.3 | 5.62
107 | 20/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 17951491 | 2556875 | 6.8041 | 0 | 83.494 | 18.2 | 5.63
106 | 20/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 17949985 | 2556654 | 6.8301 | 0 | 83.777 | 18.2 | 5.62
105 | 20/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 17948502 | 2556437 | 6.9089 | 0 | 83.88 | 18.1 | 5.62
104 | 20/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 17947010 | 2556219 | 6.9314 | 0 | 83.564 | 18.2 | 5.61
103 | 20/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 17945503 | 2555998 | 6.7238 | 0 | 83.195 | 18.1 | 5.64
102 | 20/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 17944008 | 2555778 | 6.812 | 0 | 83.987 | 18.6 | 5.63
101 | 19/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 17942544 | 2555564 | 6.7518 | 0 | 84.003 | 18.6 | 5.62
100 | 19/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 17941088 | 2555351 | 6.8182 | 0 | 83.773 | 18.5 | 5.62
99 | 19/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 17939626 | 2555137 | 6.8103 | 0 | 84.173 | 18.3 | 5.62
98 | 19/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 17938179 | 2554926 | 6.9415 | 0 | 84.426 | 18.4 | 5.62
97 | 19/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 17936750 | 2554718 | 6.9117 | 0 | 84.217 | 18.6 | 5.65
96 | 19/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 17935262 | 2554501 | 6.8418 | 0 | 83.557 | 19.3 | 5.69
95 | 19/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 17933768 | 2554281 | 6.7106 | 0 | 81.812 | 19.9 | 5.71
94 | 19/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 17932244 | 2554052 | 6.7058 | 0 | 83.415 | 19.8 | 5.7
93 | 19/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 17930823 | 2553842 | 6.8769 | 0 | 84.225 | 20 | 5.69
92 | 19/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 17929418 | 2553636 | 6.7407 | 0 | 83.135 | 18.8 | 5.65
91 | 19/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 17927989 | 2553425 | 6.8281 | 0 | 83.577 | 19 | 5.69
90 | 19/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 17926588 | 2553219 | 6.8227 | 0 | 83.465 | 19.8 | 5.72
89 | 19/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 17925159 | 2553008 | 6.6998 | 0 | 83.011 | 19.8 | 5.7
88 | 19/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 17923785 | 2552804 | 6.8938 | 0 | 83.746 | 19 | 5.64
87 | 19/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 17922396 | 2552600 | 6.7298 | 0 | 82.635 | 18.8 | 5.62
86 | 19/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 17920941 | 2552384 | 6.6376 | 0 | 83.332 | 18.7 | 5.63
85 | 19/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 17919502 | 2552172 | 6.8414 | 0 | 83.516 | 18.8 | 5.62
84 | 19/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 17918040 | 2551957 | 6.7718 | 0 | 83.751 | 18.8 | 5.62
83 | 19/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 17916560 | 2551740 | 6.7287 | 0 | 83.555 | 18.8 | 5.62
82 | 19/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 17915070 | 2551521 | 6.823 | 0 | 83.357 | 18.8 | 5.62
81 | 19/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 17913584 | 2551302 | 6.8926 | 0 | 84.437 | 18.9 | 5.62
80 | 19/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 17912163 | 2551095 | 6.8357 | 0 | 83.588 | 18.9 | 5.63
79 | 19/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 17910748 | 2550887 | 6.9042 | 0 | 83.277 | 18.7 | 5.62
78 | 19/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 17909296 | 2550673 | 6.7217 | 0 | 84.563 | 18.7 | 5.62
77 | 18/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 17907872 | 2550466 | 6.9551 | 0 | 83.801 | 18.9 | 5.62
76 | 18/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 17906406 | 2550251 | 6.6657 | 0 | 83 | 18.9 | 5.62
75 | 18/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 17904891 | 2550027 | 6.765 | 0 | 83.669 | 19 | 5.62
74 | 18/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 17903414 | 2549810 | 6.8275 | 0 | 83.659 | 19.1 | 5.65
73 | 18/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 17901911 | 2549589 | 6.8075 | 0 | 83.318 | 19.5 | 5.68
72 | 18/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 17900415 | 2549368 | 6.7674 | 0 | 82.74 | 19.8 | 5.71
71 | 18/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 17898909 | 2549144 | 6.7805 | 0 | 83.337 | 20.2 | 5.72
70 | 18/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 17897443 | 2548927 | 6.7998 | 0 | 83.66 | 20.7 | 5.75
69 | 18/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 17895989 | 2548712 | 6.8116 | 0 | 82.384 | 20.3 | 5.72
68 | 18/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 17894518 | 2548492 | 6.5596 | 0 | 82.404 | 20.5 | 5.73
67 | 18/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 17893082 | 2548277 | 6.8185 | 0 | 82.165 | 20.4 | 5.72
66 | 18/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 17891675 | 2548066 | 6.7354 | 0 | 83.598 | 20.2 | 5.71
65 | 18/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 17890315 | 2547865 | 6.8466 | 0 | 83.06 | 19.6 | 5.67
64 | 18/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 17888931 | 2547660 | 6.8035 | 0 | 84.276 | 19.3 | 5.64
63 | 18/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 17887597 | 2547465 | 6.7422 | 0 | 84.126 | 18.8 | 5.62
62 | 18/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 17886228 | 2547265 | 6.961 | 0 | 84.097 | 18.7 | 5.62
61 | 18/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 17884839 | 2547062 | 6.8644 | 0 | 83.033 | 18.6 | 5.62
60 | 18/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 17883451 | 2546857 | 6.8988 | 0 | 84.397 | 18.8 | 5.61
59 | 18/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 17882064 | 2546655 | 6.8896 | 0 | 83.673 | 18.8 | 5.63
58 | 18/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 17880661 | 2546449 | 6.85 | 0 | 84.661 | 18.9 | 5.62
57 | 18/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 17879271 | 2546247 | 6.988 | 0 | 85.556 | 18.8 | 5.61
56 | 18/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 17877910 | 2546051 | 6.8584 | 0 | 84.556 | 18.6 | 5.63
55 | 18/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 17876534 | 2545851 | 6.884 | 0 | 84.905 | 18.7 | 5.62
54 | 18/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 17875181 | 2545655 | 6.8706 | 0 | 85.132 | 18.6 | 5.61
53 | 17/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 17873818 | 2545458 | 6.9282 | 0 | 84.805 | 18.5 | 5.61
52 | 17/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 17872424 | 2545256 | 6.8086 | 0 | 84.937 | 18.5 | 5.61
51 | 17/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 17871035 | 2545055 | 6.8871 | 0 | 85.117 | 18.5 | 5.62
50 | 17/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 17869651 | 2544855 | 7.019 | 0 | 85.209 | 18.4 | 5.61
49 | 17/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 17868258 | 2544654 | 6.847 | 0 | 85.746 | 18.5 | 5.61
48 | 17/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 17866871 | 2544455 | 6.9633 | 0 | 85.27 | 18.1 | 5.63
47 | 17/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 17865504 | 2544258 | 6.8291 | 0 | 83.24 | 19.4 | 5.67
46 | 17/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 17864117 | 2544053 | 6.6194 | 0 | 84.259 | 20 | 5.69
45 | 17/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 17862752 | 2543853 | 6.7766 | 0 | 84.227 | 18.7 | 5.66
44 | 17/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 17861388 | 2543654 | 6.7799 | 0 | 83.733 | 19.7 | 5.69
43 | 17/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 17860036 | 2543455 | 6.8284 | 0 | 84.549 | 20.2 | 5.71
42 | 17/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 17858750 | 2543267 | 6.8454 | 0 | 84.682 | 20 | 5.71
41 | 17/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 17857448 | 2543077 | 6.7315 | 0 | 83.009 | 19.8 | 5.69
40 | 17/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 17856079 | 2542874 | 6.6261 | 0 | 84.143 | 19.6 | 5.68
39 | 17/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 17854769 | 2542682 | 6.9166 | 0 | 85.661 | 18.7 | 5.62
38 | 17/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 17853490 | 2542498 | 6.8617 | 0 | 84.914 | 18.5 | 5.61
37 | 17/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 17852177 | 2542308 | 6.855 | 0 | 83.744 | 18.5 | 5.61
36 | 17/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 17850730 | 2542096 | 6.901 | 0 | 84.696 | 18.5 | 5.62
35 | 17/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 17849310 | 2541890 | 6.8431 | 0 | 84.436 | 18.5 | 5.62
34 | 17/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 17847894 | 2541684 | 7.029 | 0 | 84.211 | 18.4 | 5.62
33 | 17/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 17846460 | 2541475 | 6.9602 | 0 | 84.747 | 18.3 | 5.62
32 | 17/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 17845053 | 2541271 | 6.8363 | 0 | 84.166 | 18.4 | 5.62
31 | 17/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 17843648 | 2541066 | 6.9126 | 0 | 83.932 | 18.5 | 5.63
30 | 17/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 17842198 | 2540854 | 6.7701 | 0 | 84.305 | 18.4 | 5.61
29 | 16/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 17840763 | 2540645 | 6.8592 | 0 | 84.23 | 18.3 | 5.63
28 | 16/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 17839321 | 2540435 | 6.944 | 0 | 84.43 | 18.6 | 5.62
27 | 16/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 17837892 | 2540227 | 6.827 | 0 | 83.284 | 18.7 | 5.63
26 | 16/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 17836447 | 2540014 | 6.7801 | 0 | 83.513 | 18.7 | 5.64
25 | 16/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 17834977 | 2539798 | 6.8826 | 0 | 84.537 | 19 | 5.66
24 | 16/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 17833549 | 2539590 | 6.8399 | 0 | 83.267 | 18.8 | 5.65
23 | 16/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 17832070 | 2539372 | 6.737 | 0 | 82.998 | 18.5 | 5.67
22 | 16/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 17830580 | 2539152 | 6.7831 | 0 | 83.134 | 19.7 | 5.72
21 | 16/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 17829128 | 2538937 | 6.7098 | 0 | 82.89 | 20.6 | 5.74
20 | 16/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 17827705 | 2538725 | 6.7579 | 0 | 83.263 | 20.4 | 5.74
19 | 16/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 17826309 | 2538518 | 6.7555 | 0 | 83.124 | 20.2 | 5.72
18 | 16/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 17824941 | 2538315 | 6.8086 | 0 | 83.453 | 19.9 | 5.71
17 | 16/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 17823560 | 2538111 | 6.751 | 0 | 83.222 | 19.2 | 5.68
16 | 16/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 17822173 | 2537906 | 6.8623 | 0 | 82.465 | 18.4 | 5.63
15 | 16/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 17820731 | 2537692 | 6.8523 | 0 | 83.838 | 18.1 | 5.62
14 | 16/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 17819328 | 2537487 | 6.8493 | 0 | 82.883 | 17.8 | 5.62
13 | 16/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 17817897 | 2537276 | 6.8251 | 0 | 82.824 | 17.9 | 5.6
12 | 16/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 17816441 | 2537061 | 6.6494 | 0 | 82.573 | 17.8 | 5.61
11 | 16/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 17814954 | 2536841 | 6.7985 | 0 | 83.522 | 17.9 | 5.61
10 | 16/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 17813473 | 2536624 | 6.8455 | 0 | 84.258 | 18.1 | 5.6
9 | 16/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 17812016 | 2536412 | 6.847 | 0 | 84.559 | 18.2 | 5.61
8 | 16/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 17810576 | 2536203 | 6.8452 | 0 | 84.46 | 18.2 | 5.62
7 | 16/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 17809158 | 2535997 | 6.9272 | 0 | 84.079 | 18.2 | 5.62
6 | 16/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 17807712 | 2535786 | 6.8025 | 0 | 84.509 | 18.4 | 5.64
5 | 15/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 17806287 | 2535579 | 6.9448 | 0 | 84.646 | 18.6 | 5.64
4 | 15/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 17804882 | 2535375 | 6.8742 | 0 | 83.679 | 18.7 | 5.64
3 | 15/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 17803485 | 2535170 | 6.7712 | 0 | 83.345 | 18.8 | 5.66
2 | 15/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 17802059 | 2534960 | 6.7695 | 0 | 84.16 | 19.2 | 5.71
1 | 15/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 17800671 | 2534757 | 6.9009 | 0 | 84.396 | 19.7 | 5.73