## STRETCHLINE 080113 HORARIO
Data Log
Unit Serial Number: | 02/07/32660
Meter/Site ID: | STRETCHLINE44175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 407
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | V
407 | 01/08/2013 | 10:00:00 a.m. | 5481971 | 993385 | 7.1046 | 0 | 101.286 | 21.8 | 5.15
406 | 01/08/2013 | 9:00:00 a.m. | 5481917 | 993377 | 7.1319 | 0 | 101.426 | 20.1 | 5.14
405 | 01/08/2013 | 8:00:00 a.m. | 5481846 | 993367 | 7.1299 | 0 | 101.981 | 17.5 | 5.13
404 | 01/08/2013 | 7:00:00 a.m. | 5481781 | 993358 | 7.3376 | 0 | 101.485 | 16.3 | 5.13
403 | 01/08/2013 | 6:00:00 a.m. | 5481745 | 993353 | 7.2285 | 0 | 102.036 | 17.4 | 5.13
402 | 01/08/2013 | 5:00:00 a.m. | 5481700 | 993347 | 7.1945 | 0 | 101.899 | 18.3 | 5.13
401 | 01/08/2013 | 4:00:00 a.m. | 5481653 | 993340 | 7.1722 | 0 | 102.143 | 18.3 | 5.13
400 | 01/08/2013 | 3:00:00 a.m. | 5481592 | 993332 | 7.2756 | 0 | 102.868 | 18.9 | 5.14
399 | 01/08/2013 | 2:00:00 a.m. | 5481538 | 993325 | 7.153 | 0 | 101.985 | 19.7 | 5.14
398 | 01/08/2013 | 1:00:00 a.m. | 5481478 | 993316 | 7.219 | 0 | 102.451 | 19.4 | 5.14
397 | 01/08/2013 | 12:00:00 a.m. | 5481421 | 993308 | 7.1651 | 0 | 102.563 | 19.8 | 5.14
396 | 31/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5481344 | 993298 | 7.2519 | 0 | 102.678 | 19.3 | 5.14
395 | 31/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5481290 | 993290 | 7.1591 | 0 | 102.378 | 20 | 5.14
394 | 31/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5481235 | 993282 | 7.1156 | 0 | 102.199 | 21.6 | 5.15
393 | 31/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5481156 | 993271 | 7.1345 | 0 | 102.192 | 23.6 | 5.16
392 | 31/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5481063 | 993258 | 7.1309 | 0 | 102.294 | 24.8 | 5.16
391 | 31/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5480957 | 993243 | 7.1032 | 0 | 101.676 | 24.9 | 5.16
390 | 31/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5480841 | 993227 | 7.0087 | 0 | 101.391 | 25.7 | 5.16
389 | 31/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5480723 | 993210 | 6.996 | 0 | 101.714 | 25.7 | 5.16
388 | 31/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5480623 | 993196 | 7.0185 | 0 | 101.487 | 25.3 | 5.16
387 | 31/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5480529 | 993182 | 7.0199 | 0 | 100.747 | 25.5 | 5.16
386 | 31/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5480428 | 993168 | 7.0042 | 0 | 100.964 | 24.2 | 5.16
385 | 31/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5480309 | 993151 | 6.8829 | 0 | 101.722 | 23.2 | 5.16
384 | 31/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5480202 | 993136 | 7.0947 | 0 | 101.188 | 23.1 | 5.15
383 | 31/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5480100 | 993121 | 6.9989 | 0 | 101.399 | 21.9 | 5.14
382 | 31/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5479987 | 993105 | 7.1137 | 0 | 101.567 | 20.9 | 5.14
381 | 31/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5479865 | 993088 | 7.1257 | 0 | 102.032 | 20.4 | 5.13
380 | 31/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5479735 | 993070 | 7.2104 | 0 | 101.975 | 20.1 | 5.13
379 | 31/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5479612 | 993053 | 7.1807 | 0 | 101.99 | 20.5 | 5.13
378 | 31/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5479470 | 993033 | 7.2008 | 0 | 101.656 | 20.7 | 5.14
377 | 31/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5479321 | 993012 | 7.0906 | 0 | 102.469 | 20.2 | 5.14
376 | 31/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5479208 | 992996 | 7.1615 | 0 | 102.618 | 20.6 | 5.14
375 | 31/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5479073 | 992977 | 7.165 | 0 | 101.994 | 20.7 | 5.14
374 | 31/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5478944 | 992959 | 7.1116 | 0 | 102.075 | 20.4 | 5.14
373 | 31/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5478841 | 992945 | 7.1616 | 0 | 102.225 | 21.2 | 5.14
372 | 30/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5478705 | 992926 | 7.1864 | 0 | 101.899 | 21 | 5.14
371 | 30/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5478589 | 992910 | 7.119 | 0 | 101.673 | 21.6 | 5.14
370 | 30/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5478465 | 992892 | 7.0934 | 0 | 101.941 | 22.1 | 5.15
369 | 30/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5478344 | 992875 | 7.1231 | 0 | 102.227 | 23 | 5.16
368 | 30/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5478219 | 992858 | 7.1409 | 0 | 101.591 | 24.3 | 5.16
367 | 30/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5478103 | 992841 | 6.9492 | 0 | 100.909 | 24.9 | 5.16
366 | 30/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5477987 | 992825 | 7.0761 | 0 | 100.963 | 25.9 | 5.16
365 | 30/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5477864 | 992807 | 6.9356 | 0 | 101.382 | 26.6 | 5.16
364 | 30/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5477758 | 992792 | 6.9453 | 0 | 100.7 | 26.2 | 5.16
363 | 30/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5477658 | 992777 | 6.9659 | 0 | 100.339 | 25 | 5.16
362 | 30/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5477543 | 992761 | 6.9649 | 0 | 100.653 | 24.5 | 5.16
361 | 30/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5477426 | 992744 | 6.8995 | 0 | 100.823 | 24.9 | 5.16
360 | 30/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5477306 | 992727 | 6.9909 | 0 | 100.525 | 23.8 | 5.16
359 | 30/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5477207 | 992712 | 7.0385 | 0 | 100.598 | 22.6 | 5.15
358 | 30/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5477086 | 992695 | 7.0887 | 0 | 101.454 | 21 | 5.13
357 | 30/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5476950 | 992676 | 7.2056 | 0 | 102.089 | 20 | 5.13
356 | 30/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5476823 | 992658 | 7.0496 | 0 | 101.98 | 20.1 | 5.13
355 | 30/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5476694 | 992640 | 7.2584 | 0 | 102.223 | 20 | 5.13
354 | 30/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5476566 | 992623 | 7.2817 | 0 | 102.494 | 20.2 | 5.13
353 | 30/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5476448 | 992606 | 7.2385 | 0 | 102.916 | 20.4 | 5.14
352 | 30/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5476335 | 992590 | 7.2016 | 0 | 102.166 | 20.5 | 5.14
351 | 30/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5476206 | 992572 | 7.2288 | 0 | 102.17 | 20.6 | 5.14
350 | 30/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5476082 | 992555 | 7.1598 | 0 | 101.773 | 20.7 | 5.14
349 | 30/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5475967 | 992539 | 7.1424 | 0 | 102.361 | 21 | 5.14
348 | 29/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5475854 | 992523 | 7.0884 | 0 | 101.995 | 21.1 | 5.14
347 | 29/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5475726 | 992505 | 7.1894 | 0 | 101.415 | 21.5 | 5.15
346 | 29/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5475606 | 992488 | 7.0046 | 0 | 101.24 | 21.6 | 5.15
345 | 29/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5475496 | 992473 | 7.0967 | 0 | 101.792 | 22.5 | 5.15
344 | 29/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5475399 | 992459 | 7.1354 | 0 | 101.554 | 23.7 | 5.16
343 | 29/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5475288 | 992443 | 7.0581 | 0 | 101.519 | 26 | 5.16
342 | 29/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5475167 | 992426 | 6.9302 | 0 | 101.686 | 25.9 | 5.16
341 | 29/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5475071 | 992412 | 7.0054 | 0 | 101.703 | 24.1 | 5.16
340 | 29/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5474965 | 992397 | 7.0578 | 0 | 100.625 | 24.3 | 5.16
339 | 29/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5474855 | 992382 | 6.8582 | 0 | 100.372 | 26 | 5.16
338 | 29/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5474731 | 992364 | 6.8462 | 0 | 99.971 | 25.4 | 5.16
337 | 29/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5474609 | 992346 | 6.9048 | 0 | 100.519 | 24.7 | 5.16
336 | 29/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5474500 | 992330 | 7.0009 | 0 | 100.212 | 23 | 5.16
335 | 29/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5474395 | 992315 | 7.0612 | 0 | 100.147 | 21.8 | 5.14
334 | 29/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5474286 | 992300 | 7.1025 | 0 | 100.797 | 20.6 | 5.13
333 | 29/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5474135 | 992278 | 7.1221 | 0 | 101.548 | 19.1 | 5.13
332 | 29/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5474017 | 992262 | 7.2269 | 0 | 102.429 | 19.2 | 5.13
331 | 29/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5473869 | 992241 | 7.2596 | 0 | 103.096 | 13.1 | 5.13
330 | 29/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5473841 | 992237 | 7.4832 | 0 | 103.285 | 13.6 | 5.13
329 | 29/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5473817 | 992234 | 7.4009 | 0 | 103.444 | 13.7 | 5.13
328 | 29/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5473787 | 992230 | 7.4949 | 0 | 103.79 | 13.9 | 5.13
327 | 29/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5473767 | 992228 | 7.4371 | 0 | 103.491 | 14.5 | 5.14
326 | 29/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5473737 | 992223 | 7.4943 | 0 | 103.474 | 14.4 | 5.14
325 | 29/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5473715 | 992220 | 7.4193 | 0 | 103.595 | 15.1 | 5.14
324 | 28/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5473694 | 992218 | 7.3804 | 0 | 103.438 | 16.2 | 5.14
323 | 28/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5473667 | 992214 | 7.3148 | 0 | 103.222 | 17.6 | 5.14
322 | 28/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5473640 | 992210 | 7.2461 | 0 | 103.185 | 17.4 | 5.15
321 | 28/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5473609 | 992206 | 7.3603 | 0 | 103.506 | 18.6 | 5.15
320 | 28/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5473577 | 992202 | 7.2884 | 0 | 102.975 | 23.5 | 5.16
319 | 28/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5473551 | 992198 | 7.0657 | 0 | 102.773 | 26.8 | 5.16
318 | 28/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5473530 | 992195 | 7.0249 | 0 | 102.617 | 27.2 | 5.16
317 | 28/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5473499 | 992191 | 7.1265 | 0 | 103.203 | 23.6 | 5.16
316 | 28/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5473473 | 992187 | 7.1014 | 0 | 102.34 | 26.2 | 5.16
315 | 28/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5473452 | 992184 | 7.0203 | 0 | 101.841 | 28 | 5.16
314 | 28/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5473420 | 992179 | 6.9653 | 0 | 101.371 | 26.6 | 5.16
313 | 28/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5473388 | 992175 | 7.045 | 0 | 102.558 | 23.9 | 5.16
312 | 28/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5473355 | 992170 | 7.2034 | 0 | 102.538 | 21.4 | 5.16
311 | 28/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5473323 | 992166 | 7.2129 | 0 | 102.687 | 19.9 | 5.15
310 | 28/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5473290 | 992161 | 7.1959 | 0 | 102.936 | 17.9 | 5.14
309 | 28/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5473255 | 992156 | 7.2003 | 0 | 103.276 | 18.3 | 5.14
308 | 28/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5473184 | 992146 | 7.4332 | 0 | 103.566 | 18.1 | 5.14
307 | 28/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5473130 | 992139 | 7.1976 | 0 | 102.761 | 19 | 5.13
306 | 28/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5473039 | 992127 | 7.2043 | 0 | 102.547 | 19.6 | 5.14
305 | 28/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5472934 | 992112 | 7.2041 | 0 | 102.781 | 20.1 | 5.14
304 | 28/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5472794 | 992093 | 7.2576 | 0 | 102.71 | 19.6 | 5.14
303 | 28/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5472699 | 992079 | 7.2603 | 0 | 102.692 | 20.1 | 5.14
302 | 28/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5472591 | 992064 | 7.2258 | 0 | 102.345 | 20.5 | 5.14
301 | 28/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5472474 | 992048 | 7.178 | 0 | 102.775 | 20.4 | 5.14
300 | 27/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5472359 | 992032 | 7.193 | 0 | 102.482 | 20.8 | 5.14
299 | 27/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5472243 | 992016 | 7.2199 | 0 | 102.627 | 21.1 | 5.15
298 | 27/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5472141 | 992002 | 7.2051 | 0 | 102.019 | 21.9 | 5.15
297 | 27/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5472026 | 991986 | 7.0628 | 0 | 102.184 | 23.1 | 5.16
296 | 27/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5471901 | 991968 | 7.1113 | 0 | 101.986 | 25.3 | 5.16
295 | 27/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5471779 | 991951 | 7.0101 | 0 | 101.882 | 26.3 | 5.16
294 | 27/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5471681 | 991937 | 6.9673 | 0 | 101.163 | 25.9 | 5.16
293 | 27/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5471574 | 991922 | 6.9156 | 0 | 100.561 | 26.1 | 5.16
292 | 27/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5471458 | 991905 | 6.9668 | 0 | 100.335 | 25.9 | 5.16
291 | 27/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5471347 | 991889 | 6.9742 | 0 | 100.467 | 25.7 | 5.16
290 | 27/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5471250 | 991875 | 6.8645 | 0 | 99.906 | 24.9 | 5.16
289 | 27/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5471129 | 991857 | 6.9647 | 0 | 100.786 | 24.3 | 5.16
288 | 27/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5471012 | 991840 | 7.0466 | 0 | 100.436 | 22.9 | 5.16
287 | 27/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5470905 | 991825 | 7.08 | 0 | 101.509 | 20.3 | 5.14
286 | 27/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5470798 | 991810 | 7.1719 | 0 | 101.848 | 19.8 | 5.13
285 | 27/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5470651 | 991790 | 7.2761 | 0 | 102.696 | 19.4 | 5.13
284 | 27/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5470541 | 991774 | 7.142 | 0 | 102.112 | 18.8 | 5.13
283 | 27/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5470441 | 991760 | 7.212 | 0 | 102.24 | 18.8 | 5.13
282 | 27/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5470338 | 991746 | 7.1766 | 0 | 102.197 | 19.3 | 5.14
281 | 27/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5470237 | 991732 | 7.1771 | 0 | 102.314 | 19 | 5.14
280 | 27/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5470147 | 991720 | 7.2596 | 0 | 102.601 | 19.7 | 5.14
279 | 27/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5470045 | 991706 | 7.1296 | 0 | 101.997 | 20 | 5.14
278 | 27/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5469929 | 991689 | 7.2388 | 0 | 101.939 | 19.9 | 5.14
277 | 27/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5469818 | 991674 | 7.2371 | 0 | 102.625 | 20.8 | 5.14
276 | 26/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5469700 | 991658 | 7.1853 | 0 | 102.27 | 20.9 | 5.14
275 | 26/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5469599 | 991643 | 7.1566 | 0 | 102.261 | 21.1 | 5.15
274 | 26/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5469499 | 991629 | 7.1911 | 0 | 101.849 | 21.4 | 5.15
273 | 26/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5469406 | 991616 | 7.0903 | 0 | 102.062 | 23.3 | 5.16
272 | 26/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5469294 | 991601 | 7.0826 | 0 | 101.858 | 24.6 | 5.16
271 | 26/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5469181 | 991585 | 7.0021 | 0 | 101.563 | 25.8 | 5.16
270 | 26/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5469091 | 991572 | 6.9662 | 0 | 101.103 | 25.8 | 5.16
269 | 26/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5468993 | 991558 | 7.0374 | 0 | 100.838 | 25.9 | 5.16
268 | 26/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5468915 | 991546 | 6.9751 | 0 | 100.568 | 25.9 | 5.16
267 | 26/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5468823 | 991533 | 7.0008 | 0 | 100.279 | 25.5 | 5.16
266 | 26/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5468723 | 991519 | 6.9419 | 0 | 100.819 | 25.2 | 5.16
265 | 26/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5468625 | 991505 | 7.0062 | 0 | 101.057 | 24.3 | 5.16
264 | 26/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5468524 | 991490 | 7.0294 | 0 | 100.674 | 23.2 | 5.16
263 | 26/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5468425 | 991476 | 6.9585 | 0 | 100.61 | 22.4 | 5.15
262 | 26/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5468333 | 991463 | 7.061 | 0 | 101.449 | 20.7 | 5.14
261 | 26/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5468216 | 991447 | 7.2399 | 0 | 101.772 | 19.4 | 5.13
260 | 26/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5468099 | 991430 | 7.3088 | 0 | 102.498 | 19.2 | 5.13
259 | 26/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5468002 | 991417 | 7.28 | 0 | 102.866 | 19 | 5.13
258 | 26/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5467898 | 991402 | 7.2066 | 0 | 102.306 | 19.5 | 5.13
257 | 26/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5467798 | 991389 | 7.2135 | 0 | 102.414 | 19.7 | 5.14
256 | 26/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5467690 | 991374 | 7.2176 | 0 | 102.571 | 19.4 | 5.14
255 | 26/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5467559 | 991355 | 7.258 | 0 | 101.736 | 19.5 | 5.14
254 | 26/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5467470 | 991343 | 7.1768 | 0 | 102.14 | 18.8 | 5.14
253 | 26/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5467379 | 991330 | 7.2187 | 0 | 102.275 | 19.5 | 5.14
252 | 25/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5467255 | 991313 | 7.2231 | 0 | 101.885 | 17.4 | 5.14
251 | 25/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5467159 | 991300 | 7.1883 | 0 | 102.972 | 18.2 | 5.14
250 | 25/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5467065 | 991287 | 7.1324 | 0 | 101.704 | 21.4 | 5.15
249 | 25/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5466918 | 991266 | 7.064 | 0 | 101.644 | 21.5 | 5.15
248 | 25/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5466763 | 991244 | 7.1099 | 0 | 102.197 | 22.7 | 5.16
247 | 25/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5466668 | 991231 | 7.1129 | 0 | 101.394 | 23.9 | 5.16
246 | 25/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5466570 | 991217 | 6.9792 | 0 | 101.733 | 23.3 | 5.16
245 | 25/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5466466 | 991202 | 7.1074 | 0 | 101.776 | 24.5 | 5.16
244 | 25/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5466353 | 991186 | 7.1162 | 0 | 101.723 | 24.7 | 5.16
243 | 25/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5466242 | 991171 | 7.0779 | 0 | 101.607 | 24 | 5.16
242 | 25/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5466102 | 991151 | 7.0001 | 0 | 100.863 | 24.1 | 5.16
241 | 25/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5465997 | 991136 | 7.0658 | 0 | 101.441 | 23.3 | 5.16
240 | 25/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5465898 | 991122 | 7.0807 | 0 | 100.89 | 23.3 | 5.16
239 | 25/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5465798 | 991107 | 7.0534 | 0 | 101.298 | 22 | 5.15
238 | 25/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5465700 | 991094 | 7.0276 | 0 | 100.667 | 21.4 | 5.14
237 | 25/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5465572 | 991075 | 7.1256 | 0 | 101.312 | 20.4 | 5.14
236 | 25/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5465452 | 991059 | 7.2031 | 0 | 100.944 | 20.1 | 5.14
235 | 25/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5465330 | 991041 | 7.1641 | 0 | 101.794 | 20.1 | 5.14
234 | 25/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5465197 | 991023 | 7.1922 | 0 | 101.917 | 19.8 | 5.14
233 | 25/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5465097 | 991009 | 7.1587 | 0 | 102.105 | 19.3 | 5.14
232 | 25/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5464986 | 990993 | 7.2594 | 0 | 102.9 | 19 | 5.14
231 | 25/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5464893 | 990980 | 7.1635 | 0 | 102.413 | 19.7 | 5.14
230 | 25/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5464796 | 990967 | 7.2206 | 0 | 102.198 | 19.6 | 5.14
229 | 25/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5464678 | 990951 | 7.2394 | 0 | 102.778 | 19.7 | 5.14
228 | 24/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5464547 | 990932 | 7.2345 | 0 | 102.464 | 18 | 5.14
227 | 24/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5464450 | 990919 | 7.2027 | 0 | 102.656 | 18.2 | 5.14
226 | 24/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5464330 | 990903 | 7.3198 | 0 | 102.429 | 18.7 | 5.14
225 | 24/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5464206 | 990885 | 7.2394 | 0 | 103.166 | 17.8 | 5.14
224 | 24/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5464116 | 990873 | 7.3154 | 0 | 102.998 | 20.3 | 5.15
223 | 24/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5464024 | 990860 | 7.2002 | 0 | 101.869 | 22.7 | 5.16
222 | 24/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5463925 | 990846 | 7.0465 | 0 | 101.48 | 25.8 | 5.16
221 | 24/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5463825 | 990832 | 6.9881 | 0 | 101.968 | 24.9 | 5.16
220 | 24/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5463729 | 990818 | 6.9702 | 0 | 101.098 | 24.5 | 5.16
219 | 24/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5463599 | 990800 | 6.9344 | 0 | 100.93 | 24.6 | 5.16
218 | 24/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5463483 | 990783 | 6.991 | 0 | 100.323 | 24.8 | 5.16
217 | 24/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5463363 | 990766 | 6.9765 | 0 | 101.016 | 24.1 | 5.16
216 | 24/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5463268 | 990752 | 6.9846 | 0 | 100.433 | 22.8 | 5.16
215 | 24/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5463151 | 990736 | 6.9553 | 0 | 100.661 | 21.6 | 5.15
214 | 24/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5463032 | 990719 | 7.1293 | 0 | 102.162 | 20.3 | 5.14
213 | 24/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5462915 | 990702 | 7.1849 | 0 | 101.646 | 19.5 | 5.14
212 | 24/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5462780 | 990684 | 7.0419 | 0 | 100.99 | 19.2 | 5.13
211 | 24/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5462672 | 990668 | 7.1058 | 0 | 101.88 | 19.6 | 5.14
210 | 24/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5462560 | 990653 | 7.1879 | 0 | 101.997 | 19.9 | 5.14
209 | 24/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5462438 | 990636 | 7.14 | 0 | 101.63 | 20 | 5.14
208 | 24/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5462322 | 990620 | 7.2375 | 0 | 102.253 | 20.1 | 5.14
207 | 24/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5462196 | 990602 | 7.1408 | 0 | 101.994 | 19.7 | 5.14
206 | 24/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5462091 | 990587 | 7.1735 | 0 | 101.661 | 20.4 | 5.14
205 | 24/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5461945 | 990567 | 7.1985 | 0 | 102.435 | 19.9 | 5.14
204 | 23/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5461832 | 990551 | 7.1922 | 0 | 102.114 | 20 | 5.14
203 | 23/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5461728 | 990537 | 7.1553 | 0 | 101.506 | 20.9 | 5.14
202 | 23/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5461614 | 990521 | 7.1482 | 0 | 101.914 | 21.2 | 5.15
201 | 23/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5461510 | 990506 | 7.1626 | 0 | 102.081 | 22.5 | 5.16
200 | 23/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5461389 | 990489 | 7.1993 | 0 | 102.489 | 23.9 | 5.16
199 | 23/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5461295 | 990476 | 7.0685 | 0 | 101.764 | 24.8 | 5.16
198 | 23/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5461188 | 990461 | 6.99 | 0 | 101.73 | 25.5 | 5.16
197 | 23/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5461078 | 990445 | 6.9552 | 0 | 101.698 | 25.6 | 5.16
196 | 23/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5460960 | 990428 | 7.0412 | 0 | 100.792 | 25.1 | 5.16
195 | 23/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5460826 | 990409 | 7.0124 | 0 | 100.752 | 24.6 | 5.16
194 | 23/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5460721 | 990394 | 6.9625 | 0 | 99.974 | 23.7 | 5.16
193 | 23/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5460596 | 990376 | 7.034 | 0 | 101.276 | 22.6 | 5.16
192 | 23/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5460509 | 990364 | 6.9931 | 0 | 100.464 | 22.3 | 5.15
191 | 23/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5460384 | 990346 | 7.0355 | 0 | 100.749 | 22 | 5.15
190 | 23/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5460287 | 990332 | 6.9988 | 0 | 101.681 | 20.3 | 5.14
189 | 23/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5460168 | 990315 | 7.1235 | 0 | 100.602 | 19.5 | 5.14
188 | 23/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5460052 | 990299 | 7.0976 | 0 | 101.372 | 19.7 | 5.14
187 | 23/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5459942 | 990283 | 7.1484 | 0 | 101.978 | 20 | 5.14
186 | 23/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5459818 | 990266 | 7.1118 | 0 | 101.366 | 20.2 | 5.14
185 | 23/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5459665 | 990245 | 7.1263 | 0 | 101.885 | 19.3 | 5.14
184 | 23/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5459554 | 990229 | 7.2178 | 0 | 102.628 | 19.2 | 5.14
183 | 23/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5459443 | 990214 | 7.1982 | 0 | 102.213 | 19.8 | 5.14
182 | 23/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5459323 | 990197 | 7.2243 | 0 | 102.25 | 19.8 | 5.14
181 | 23/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5459204 | 990181 | 7.2324 | 0 | 102.656 | 19.6 | 5.14
180 | 22/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5459085 | 990164 | 7.2524 | 0 | 102.614 | 19.1 | 5.14
179 | 22/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5458979 | 990149 | 7.2281 | 0 | 102.049 | 18 | 5.14
178 | 22/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5458860 | 990133 | 7.2043 | 0 | 102.08 | 18.1 | 5.14
177 | 22/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5458764 | 990120 | 7.2882 | 0 | 102.296 | 19.7 | 5.15
176 | 22/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5458665 | 990106 | 7.1756 | 0 | 102.343 | 21 | 5.15
175 | 22/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5458570 | 990093 | 7.1419 | 0 | 101.578 | 22.8 | 5.16
174 | 22/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5458446 | 990075 | 6.9905 | 0 | 101.276 | 24.4 | 5.16
173 | 22/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5458341 | 990060 | 6.9139 | 0 | 101.521 | 25.1 | 5.16
172 | 22/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5458215 | 990042 | 7.004 | 0 | 101.02 | 25.3 | 5.16
171 | 22/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5458121 | 990029 | 6.9436 | 0 | 100.993 | 24.3 | 5.16
170 | 22/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5458016 | 990014 | 7.0534 | 0 | 100.609 | 24.4 | 5.16
169 | 22/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5457939 | 990003 | 6.9916 | 0 | 100.576 | 23.5 | 5.16
168 | 22/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5457830 | 989987 | 6.9388 | 0 | 100.4 | 22.1 | 5.16
167 | 22/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5457728 | 989972 | 7.0279 | 0 | 100.84 | 21.3 | 5.14
166 | 22/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5457633 | 989959 | 7.0144 | 0 | 100.412 | 20.4 | 5.14
165 | 22/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5457510 | 989942 | 6.9836 | 0 | 101.258 | 19.1 | 5.13
164 | 22/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5457393 | 989925 | 7.2228 | 0 | 100.791 | 18.7 | 5.14
163 | 22/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5457257 | 989906 | 7.1992 | 0 | 102.017 | 17 | 5.14
162 | 22/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5457215 | 989900 | 7.2887 | 0 | 102.494 | 17.7 | 5.14
161 | 22/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5457151 | 989891 | 7.2818 | 0 | 102.91 | 17.5 | 5.14
160 | 22/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5457087 | 989882 | 7.3624 | 0 | 103.429 | 17.3 | 5.14
159 | 22/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5457029 | 989875 | 7.3012 | 0 | 103.256 | 16.9 | 5.14
158 | 22/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5456969 | 989866 | 7.2827 | 0 | 103.115 | 16.6 | 5.14
157 | 22/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5456900 | 989857 | 7.4475 | 0 | 103.499 | 16.9 | 5.14
156 | 21/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5456837 | 989848 | 7.4246 | 0 | 103.459 | 16.8 | 5.14
155 | 21/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5456777 | 989840 | 7.3123 | 0 | 102.975 | 19.3 | 5.15
154 | 21/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5456714 | 989832 | 7.2359 | 0 | 103.318 | 20 | 5.15
153 | 21/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5456669 | 989825 | 7.2183 | 0 | 103.008 | 20.7 | 5.15
152 | 21/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5456601 | 989816 | 7.2054 | 0 | 102.781 | 20 | 5.15
151 | 21/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5456539 | 989807 | 7.2963 | 0 | 103.354 | 21.5 | 5.16
150 | 21/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5456514 | 989804 | 7.1504 | 0 | 103.214 | 24.2 | 5.16
149 | 21/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5456474 | 989798 | 7.1913 | 0 | 103.211 | 25.2 | 5.16
148 | 21/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5456435 | 989793 | 7.1133 | 0 | 102.836 | 26.3 | 5.16
147 | 21/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5456393 | 989787 | 7.0629 | 0 | 102.453 | 26 | 5.16
146 | 21/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5456355 | 989781 | 7.1008 | 0 | 102.781 | 25.1 | 5.16
145 | 21/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5456309 | 989775 | 7.1198 | 0 | 102.748 | 23 | 5.16
144 | 21/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5456260 | 989768 | 7.2355 | 0 | 103.303 | 20.6 | 5.15
143 | 21/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5456213 | 989762 | 7.2559 | 0 | 103.197 | 19.6 | 5.14
142 | 21/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5456163 | 989755 | 7.2648 | 0 | 103.506 | 17.7 | 5.14
141 | 21/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5456111 | 989748 | 7.3782 | 0 | 103.322 | 18 | 5.14
140 | 21/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5456063 | 989741 | 7.2619 | 0 | 102.624 | 18.7 | 5.14
139 | 21/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5455996 | 989732 | 7.2525 | 0 | 103.109 | 19.5 | 5.14
138 | 21/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5455918 | 989721 | 7.205 | 0 | 102.859 | 20.1 | 5.14
137 | 21/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5455799 | 989705 | 7.2009 | 0 | 102.712 | 19.9 | 5.14
136 | 21/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5455676 | 989688 | 7.2286 | 0 | 103.122 | 19.3 | 5.14
135 | 21/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5455550 | 989670 | 7.2801 | 0 | 103.261 | 18.8 | 5.14
134 | 21/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5455433 | 989654 | 7.2441 | 0 | 103.345 | 19.1 | 5.14
133 | 21/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5455306 | 989637 | 7.2246 | 0 | 103.297 | 19.1 | 5.14
132 | 20/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5455188 | 989621 | 7.2746 | 0 | 102.718 | 19.9 | 5.14
131 | 20/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5455055 | 989602 | 7.2792 | 0 | 102.602 | 20.1 | 5.14
130 | 20/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5454933 | 989585 | 7.1523 | 0 | 102.341 | 20 | 5.14
129 | 20/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5454801 | 989567 | 7.2488 | 0 | 103.002 | 19.8 | 5.14
128 | 20/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5454674 | 989549 | 7.2228 | 0 | 102.16 | 19.6 | 5.14
127 | 20/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5454566 | 989534 | 7.1904 | 0 | 102.543 | 19.5 | 5.15
126 | 20/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5454456 | 989519 | 7.2094 | 0 | 101.916 | 21.8 | 5.16
125 | 20/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5454323 | 989500 | 7.0879 | 0 | 101.33 | 25.1 | 5.16
124 | 20/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5454215 | 989485 | 6.9324 | 0 | 100.359 | 25.5 | 5.16
123 | 20/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5454116 | 989471 | 6.9425 | 0 | 100.401 | 24.8 | 5.16
122 | 20/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5453985 | 989452 | 6.898 | 0 | 100.019 | 24.6 | 5.16
121 | 20/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5453888 | 989438 | 6.8719 | 0 | 101.106 | 23.6 | 5.16
120 | 20/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5453780 | 989422 | 7.0613 | 0 | 101.017 | 21.8 | 5.15
119 | 20/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5453660 | 989405 | 7.1052 | 0 | 100.793 | 21.3 | 5.14
118 | 20/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5453545 | 989389 | 6.9719 | 0 | 101.224 | 20.5 | 5.14
117 | 20/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5453407 | 989370 | 7.1039 | 0 | 101.29 | 19.4 | 5.13
116 | 20/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5453295 | 989354 | 7.125 | 0 | 100.794 | 19.3 | 5.13
115 | 20/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5453147 | 989333 | 7.2031 | 0 | 101.724 | 19.7 | 5.14
114 | 20/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5453034 | 989317 | 7.1404 | 0 | 101.863 | 19.7 | 5.14
113 | 20/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5452916 | 989301 | 7.1361 | 0 | 102.008 | 19.4 | 5.14
112 | 20/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5452823 | 989288 | 7.2059 | 0 | 102.08 | 19.5 | 5.14
111 | 20/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5452693 | 989270 | 7.2672 | 0 | 101.911 | 19.3 | 5.14
110 | 20/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5452598 | 989256 | 7.0841 | 0 | 101.469 | 19.1 | 5.14
109 | 20/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5452458 | 989237 | 7.1735 | 0 | 101.932 | 19.9 | 5.14
108 | 19/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5452326 | 989218 | 7.081 | 0 | 101.848 | 20 | 5.14
107 | 19/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5452207 | 989202 | 7.1603 | 0 | 101.709 | 19.7 | 5.14
106 | 19/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5452073 | 989183 | 7.1912 | 0 | 101.899 | 19 | 5.14
105 | 19/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5451936 | 989164 | 7.2691 | 0 | 102.102 | 19.7 | 5.14
104 | 19/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5451836 | 989150 | 7.25 | 0 | 102.378 | 20.1 | 5.15
103 | 19/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5451712 | 989133 | 7.1913 | 0 | 101.729 | 21.8 | 5.16
102 | 19/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5451593 | 989116 | 6.9715 | 0 | 100.457 | 23.2 | 5.16
101 | 19/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5451490 | 989101 | 7.0024 | 0 | 101.071 | 23 | 5.16
100 | 19/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5451360 | 989083 | 7.099 | 0 | 101.654 | 23 | 5.16
99 | 19/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5451249 | 989067 | 7.0601 | 0 | 100.931 | 20.2 | 5.15
98 | 19/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5451130 | 989050 | 7.1632 | 0 | 100.96 | 21.5 | 5.16
97 | 19/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5450999 | 989032 | 6.9967 | 0 | 101.13 | 23.3 | 5.16
96 | 19/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5450864 | 989013 | 7.0007 | 0 | 100.282 | 22.2 | 5.16
95 | 19/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5450745 | 988996 | 7.0831 | 0 | 101 | 20.7 | 5.14
94 | 19/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5450622 | 988978 | 7.039 | 0 | 100.534 | 20.1 | 5.14
93 | 19/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5450472 | 988957 | 7.0287 | 0 | 101.13 | 19.6 | 5.14
92 | 19/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5450367 | 988942 | 7.1709 | 0 | 101.485 | 19.9 | 5.14
91 | 19/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5450249 | 988926 | 7.1093 | 0 | 101.9 | 20.2 | 5.14
90 | 19/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5450130 | 988909 | 7.0842 | 0 | 101.79 | 20.3 | 5.14
89 | 19/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5449979 | 988888 | 7.1472 | 0 | 101.612 | 20 | 5.14
88 | 19/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5449856 | 988871 | 7.222 | 0 | 101.94 | 20.3 | 5.14
87 | 19/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5449745 | 988855 | 7.1444 | 0 | 101.132 | 20.6 | 5.14
86 | 19/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5449596 | 988834 | 7.1494 | 0 | 101.223 | 20.2 | 5.14
85 | 19/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5449471 | 988817 | 7.0673 | 0 | 102.244 | 19.8 | 5.14
84 | 18/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5449363 | 988802 | 7.2275 | 0 | 101.881 | 20.3 | 5.14
83 | 18/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5449238 | 988784 | 7.0456 | 0 | 101.498 | 20.4 | 5.15
82 | 18/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5449111 | 988766 | 7.1608 | 0 | 101.786 | 20.3 | 5.15
81 | 18/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5449007 | 988752 | 7.1932 | 0 | 102.068 | 20.6 | 5.15
80 | 18/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5448917 | 988739 | 7.1439 | 0 | 101.585 | 22 | 5.16
79 | 18/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5448798 | 988722 | 7.0848 | 0 | 101.165 | 22.8 | 5.16
78 | 18/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5448678 | 988705 | 7.0867 | 0 | 101.333 | 24 | 5.16
77 | 18/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5448564 | 988689 | 7.0593 | 0 | 101.614 | 24.6 | 5.16
76 | 18/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5448423 | 988669 | 7.0535 | 0 | 100.452 | 24 | 5.16
75 | 18/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5448296 | 988651 | 6.8327 | 0 | 100.237 | 24.2 | 5.16
74 | 18/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5448184 | 988635 | 7.0374 | 0 | 99.718 | 23.4 | 5.16
73 | 18/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5448054 | 988616 | 6.9523 | 0 | 100.655 | 23.1 | 5.16
72 | 18/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5447905 | 988595 | 7.0032 | 0 | 100.329 | 22 | 5.16
71 | 18/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5447779 | 988577 | 7.0631 | 0 | 101.124 | 21.1 | 5.15
70 | 18/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5447665 | 988561 | 7.0501 | 0 | 101.246 | 20.1 | 5.14
69 | 18/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5447545 | 988544 | 7.1917 | 0 | 101.348 | 19.9 | 5.14
68 | 18/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5447409 | 988525 | 7.0981 | 0 | 100.309 | 19.9 | 5.14
67 | 18/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5447267 | 988504 | 7.1735 | 0 | 101.655 | 20.1 | 5.14
66 | 18/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5447152 | 988488 | 7.164 | 0 | 100.979 | 20.3 | 5.14
65 | 18/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5446996 | 988466 | 7.1519 | 0 | 101.951 | 20.1 | 5.14
64 | 18/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5446869 | 988449 | 7.2355 | 0 | 102.584 | 19.9 | 5.14
63 | 18/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5446761 | 988434 | 7.1486 | 0 | 101.695 | 19.9 | 5.14
62 | 18/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5446612 | 988413 | 7.1772 | 0 | 101.785 | 20 | 5.14
61 | 18/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5446481 | 988394 | 7.1506 | 0 | 102.198 | 19.5 | 5.14
60 | 17/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5446364 | 988378 | 7.1903 | 0 | 102.026 | 19 | 5.14
59 | 17/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5446220 | 988358 | 7.1332 | 0 | 102.215 | 18.8 | 5.14
58 | 17/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5446086 | 988340 | 7.2034 | 0 | 102.326 | 18.8 | 5.14
57 | 17/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5445958 | 988322 | 7.2786 | 0 | 102.447 | 18.7 | 5.14
56 | 17/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5445840 | 988306 | 7.1976 | 0 | 102.943 | 18.6 | 5.14
55 | 17/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5445728 | 988290 | 7.2533 | 0 | 102.179 | 18.5 | 5.15
54 | 17/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5445587 | 988271 | 7.1329 | 0 | 100.501 | 21.5 | 5.16
53 | 17/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5445463 | 988253 | 6.8971 | 0 | 101.346 | 22.2 | 5.16
52 | 17/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5445366 | 988239 | 7.0657 | 0 | 101.199 | 19.1 | 5.15
51 | 17/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5445251 | 988223 | 7.0754 | 0 | 100.65 | 22.3 | 5.16
50 | 17/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5445128 | 988206 | 7.0089 | 0 | 100.915 | 23.2 | 5.16
49 | 17/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5445011 | 988189 | 6.9895 | 0 | 101.187 | 23.4 | 5.16
48 | 17/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5444891 | 988172 | 6.9212 | 0 | 100.173 | 23.1 | 5.16
47 | 17/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5444797 | 988158 | 6.8976 | 0 | 100.616 | 22.3 | 5.16
46 | 17/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5444639 | 988136 | 7.1239 | 0 | 101.901 | 20.5 | 5.14
45 | 17/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5444528 | 988120 | 7.1074 | 0 | 101.373 | 20.3 | 5.14
44 | 17/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5444371 | 988098 | 7.0986 | 0 | 101.487 | 19.5 | 5.14
43 | 17/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5444251 | 988082 | 7.2152 | 0 | 102.2 | 19.8 | 5.14
42 | 17/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5444145 | 988067 | 7.1342 | 0 | 101.875 | 19.8 | 5.14
41 | 17/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5443999 | 988046 | 7.1963 | 0 | 101.805 | 19.7 | 5.14
40 | 17/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5443854 | 988026 | 7.2245 | 0 | 102.123 | 19.3 | 5.14
39 | 17/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5443758 | 988013 | 7.121 | 0 | 101.6 | 19.6 | 5.14
38 | 17/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5443648 | 987997 | 7.2183 | 0 | 101.637 | 19.7 | 5.14
37 | 17/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5443514 | 987979 | 7.1091 | 0 | 101.933 | 19.6 | 5.14
36 | 16/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5443389 | 987961 | 7.1982 | 0 | 101.873 | 19.3 | 5.14
35 | 16/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5443243 | 987941 | 7.2705 | 0 | 101.957 | 20.1 | 5.15
34 | 16/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5443126 | 987925 | 7.1357 | 0 | 101.081 | 20.3 | 5.15
33 | 16/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5443004 | 987907 | 7.0811 | 0 | 101.34 | 20.8 | 5.15
32 | 16/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5442864 | 987888 | 7.1452 | 0 | 102.004 | 21.4 | 5.15
31 | 16/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5442735 | 987870 | 7.1415 | 0 | 101.303 | 20.7 | 5.15
30 | 16/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5442622 | 987854 | 7.1196 | 0 | 101.155 | 20 | 5.16
29 | 16/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5442504 | 987837 | 7.0632 | 0 | 100.956 | 23.5 | 5.16
28 | 16/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5442375 | 987819 | 6.9792 | 0 | 100.569 | 25.4 | 5.16
27 | 16/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5442266 | 987803 | 6.9691 | 0 | 100.628 | 24.9 | 5.17
26 | 16/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5442134 | 987784 | 6.9861 | 0 | 100.32 | 24.8 | 5.17
25 | 16/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5442034 | 987769 | 6.9946 | 0 | 100.628 | 23.3 | 5.16
24 | 16/07/2013 | 11:00:00 a.m. | 5441914 | 987752 | 6.9966 | 0 | 100.505 | 21.9 | 5.16
23 | 16/07/2013 | 10:00:00 a.m. | 5441809 | 987737 | 7.0537 | 0 | 100.237 | 20.2 | 5.15
22 | 16/07/2013 | 9:00:00 a.m. | 5441678 | 987719 | 7.158 | 0 | 101.202 | 19.2 | 5.14
21 | 16/07/2013 | 8:00:00 a.m. | 5441583 | 987705 | 7.149 | 0 | 100.502 | 18.9 | 5.14
20 | 16/07/2013 | 7:00:00 a.m. | 5441480 | 987691 | 7.1434 | 0 | 100.599 | 19.2 | 5.14
19 | 16/07/2013 | 6:00:00 a.m. | 5441330 | 987670 | 6.9857 | 0 | 100.723 | 18.6 | 5.14
18 | 16/07/2013 | 5:00:00 a.m. | 5441216 | 987654 | 7.1559 | 0 | 101.619 | 19.2 | 5.14
17 | 16/07/2013 | 4:00:00 a.m. | 5441089 | 987636 | 7.1636 | 0 | 102.078 | 19.5 | 5.14
16 | 16/07/2013 | 3:00:00 a.m. | 5440959 | 987618 | 7.1823 | 0 | 102.236 | 19.7 | 5.14
15 | 16/07/2013 | 2:00:00 a.m. | 5440852 | 987603 | 7.1166 | 0 | 101.947 | 19.6 | 5.14
14 | 16/07/2013 | 1:00:00 a.m. | 5440728 | 987586 | 7.2027 | 0 | 101.911 | 19.5 | 5.14
13 | 16/07/2013 | 12:00:00 a.m. | 5440631 | 987572 | 7.1047 | 0 | 101.987 | 20.2 | 5.15
12 | 15/07/2013 | 11:00:00 p.m. | 5440501 | 987554 | 7.2017 | 0 | 101.991 | 20.4 | 5.15
11 | 15/07/2013 | 10:00:00 p.m. | 5440387 | 987538 | 7.13 | 0 | 100.967 | 20.6 | 5.15
10 | 15/07/2013 | 9:00:00 p.m. | 5440271 | 987522 | 7.0384 | 0 | 100.872 | 21.1 | 5.16
9 | 15/07/2013 | 8:00:00 p.m. | 5440143 | 987504 | 7.049 | 0 | 101.345 | 22.4 | 5.16
8 | 15/07/2013 | 7:00:00 p.m. | 5440031 | 987488 | 7.0932 | 0 | 101.458 | 23.8 | 5.16
7 | 15/07/2013 | 6:00:00 p.m. | 5439903 | 987469 | 6.9531 | 0 | 100.71 | 24.5 | 5.16
6 | 15/07/2013 | 5:00:00 p.m. | 5439773 | 987451 | 6.9593 | 0 | 100.657 | 24.1 | 5.16
5 | 15/07/2013 | 4:00:00 p.m. | 5439663 | 987435 | 6.97 | 0 | 100.751 | 25 | 5.16
4 | 15/07/2013 | 3:00:00 p.m. | 5439537 | 987417 | 7.0503 | 0 | 101.083 | 25.4 | 5.16
3 | 15/07/2013 | 2:00:00 p.m. | 5439429 | 987401 | 7.0345 | 0 | 100.569 | 24.9 | 5.16
2 | 15/07/2013 | 1:00:00 p.m. | 5439327 | 987387 | 6.9467 | 0 | 99.943 | 24.2 | 5.17
1 | 15/07/2013 | 12:00:00 p.m. | 5439192 | 987367 | 7.0656 | 0 | 101.445 | 23 | 5.16