## Dlog_Pulidos 7M175_28-02-2014
Data Log
Unit Serial Number: | 08/08/40270
Meter/Site ID: | Pulidos 7M175
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 51
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
51 | 28/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 592838 | 1854730 | 6.9038 | 0 | 86.12 | 19.9 | 208.6 | 339.5
50 | 27/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 587891 | 1854000 | 7.037 | 0 | 86.602 | 19.7 | 196.1 | 353.1
49 | 26/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 583231 | 1853316 | 6.9989 | 0 | 85.758 | 19.7 | 204.9 | 347.1
48 | 25/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 578376 | 1852597 | 6.7615 | 0 | 85.997 | 19.7 | 192.2 | 315.4
47 | 24/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 573797 | 1851922 | 6.6878 | 0 | 91.297 | 19.8 | 78.8 | 247
46 | 23/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 571928 | 1851660 | 7.3205 | 0 | 89.628 | 19.3 | 168.5 | 278.5
45 | 22/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 567921 | 1851090 | 7.0316 | 0 | 87.423 | 19.8 | 178.7 | 287.5
44 | 21/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 563689 | 1850474 | 6.7355 | 0 | 86.615 | 19.9 | 187.5 | 291.5
43 | 20/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 559222 | 1849820 | 6.8032 | 0 | 86.467 | 18.8 | 180.4 | 340.3
42 | 19/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 554933 | 1849192 | 7.0125 | 0 | 86.525 | 18.9 | 185.1 | 369.4
41 | 18/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 550569 | 1848553 | 6.8957 | 0 | 86.253 | 19 | 189.9 | 349.6
40 | 17/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 546065 | 1847889 | 6.8237 | 0 | 90.899 | 19.9 | 94.4 | 297.6
39 | 16/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 543827 | 1847574 | 7.2038 | 0 | 89.873 | 19.6 | 165 | 313
38 | 15/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 539923 | 1847021 | 7.1207 | 0 | 87.086 | 19.3 | 182.9 | 324
37 | 14/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 535574 | 1846388 | 6.7597 | 0 | 86.599 | 19.3 | 180.9 | 339.9
36 | 13/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 531281 | 1845760 | 6.981 | 0 | 85.796 | 19.1 | 182.6 | 324.7
35 | 12/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 526945 | 1845121 | 6.9781 | 0 | 85.639 | 18.6 | 192.6 | 393.7
34 | 11/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 522389 | 1844449 | 6.9791 | 0 | 85.173 | 18.2 | 202.8 | 349.6
33 | 10/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 517576 | 1843736 | 6.8622 | 0 | 90.234 | 18.6 | 70.4 | 219.1
32 | 09/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 515916 | 1843502 | 7.2107 | 0 | 88.297 | 18.2 | 173.3 | 286.6
31 | 08/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 511806 | 1842912 | 6.8101 | 0 | 85.868 | 17.9 | 181.7 | 298.8
30 | 07/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 507493 | 1842279 | 6.9829 | 0 | 85.582 | 17.9 | 188.2 | 330.7
29 | 06/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 503022 | 1841621 | 6.7582 | 0 | 84.869 | 18.1 | 207 | 365.2
28 | 05/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 498116 | 1840894 | 6.8668 | 0 | 84.744 | 18 | 214.2 | 364
27 | 04/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 493028 | 1840138 | 6.8974 | 0 | 90.859 | 16.9 | 70.3 | 221.8
26 | 03/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 491368 | 1839906 | 7.2014 | 0 | 90.741 | 17.7 | 88.2 | 283.1
25 | 02/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 489291 | 1839614 | 7.1256 | 0 | 88.031 | 18.3 | 181.8 | 323.7
24 | 01/02/2014 | 7:00:00 a.m. | 484987 | 1838994 | 7.1881 | 0 | 86.293 | 18 | 163.6 | 320
23 | 31/01/2014 | 7:00:00 a.m. | 481117 | 1838427 | 7.0023 | 0 | 85.803 | 18.6 | 193.4 | 317.8