## Foam 102613 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/07/32834
Meter/Site ID: | Foam F. 2M_175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 27
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
32 | 01/11/2013 | 9:00:00 a.m. | 517954 | 550876 | 7.04 | 0 | 86.021 | 20.5 | 252.3 | 319.3 | 1.0129 | 82.677 | 88.359 | 86.738 | 17.2 | 23 | 19.3 | 5.1
31 | 31/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 511904 | 550004 | 6.8795 | 0 | 85.186 | 20.9 | 252.9 | 312.7 | 1.0124 | 82.394 | 87.767 | 85.071 | 19.7 | 23.5 | 20.9 | 5.1
30 | 30/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 505834 | 549122 | 6.8426 | 0 | 84.318 | 21 | 263 | 318.9 | 1.0123 | 81.115 | 87.418 | 84.596 | 19.7 | 23.7 | 21 | 5.11
29 | 29/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 499522 | 548195 | 6.7328 | 0 | 83.721 | 21.2 | 281.6 | 321.3 | 1.0121 | 81.85 | 86.145 | 82.927 | 19.5 | 23.5 | 20.6 | 5.1
28 | 28/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 492763 | 547197 | 6.7104 | 0 | 87.936 | 22.5 | 29.4 | 324.5 | 1.012 | 82.633 | 90.09 | 82.885 | 12.6 | 36.4 | 21.4 | 5.1
27 | 27/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 492056 | 547094 | 7.2717 | 0 | 87.391 | 19.2 | 0 | 0 | 1.0142 | 85.127 | 89.078 | 88.089 | 10.3 | 32 | 14.2 | 5.1
26 | 26/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 492056 | 547094 | 7.0779 | 0 | 86.619 | 20.7 | 16.3 | 329.6 | 1.0138 | 84.354 | 89.048 | 85.236 | 12 | 35 | 13.5 | 5.1
25 | 25/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 491670 | 547039 | 6.8947 | 0 | 85.006 | 16.9 | 127.4 | 329.4 | 1.0127 | 82.175 | 88.281 | 84.563 | 6.7 | 23.2 | 18.8 | 5.09
24 | 24/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 488617 | 546588 | 6.8065 | 0 | 83.645 | 20.2 | 304 | 320.1 | 1.0124 | 80.836 | 87.393 | 83.554 | 19.1 | 21.1 | 19.4 | 5.09
23 | 23/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 481322 | 545515 | 6.5954 | 0 | 85.23 | 21.2 | 293.8 | 320.9 | 1.0118 | 80.762 | 88.108 | 80.975 | 20.4 | 22.3 | 20.4 | 5.1
22 | 22/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 474271 | 544491 | 6.8478 | 0 | 85.476 | 22.2 | 303.5 | 317.5 | 1.0122 | 83.763 | 87.479 | 84.79 | 21.1 | 24.5 | 21.3 | 5.1
21 | 21/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 466989 | 543432 | 6.8553 | 0 | 89.307 | 22.7 | 27.6 | 319.2 | 1.0121 | 84.96 | 90.591 | 85.23 | 15 | 35.7 | 22.3 | 5.1
20 | 20/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 466328 | 543337 | 7.3743 | 0 | 87.958 | 20.7 | 0 | 0 | 1.0143 | 84.697 | 90.23 | 89.759 | 14.2 | 36.8 | 15 | 5.1
19 | 19/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 466328 | 543337 | 7.125 | 0 | 85.445 | 24.1 | 0 | 0 | 1.0138 | 83.131 | 87.152 | 86.12 | 13.7 | 40.9 | 14.2 | 5.1
18 | 18/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 466328 | 543337 | 6.8873 | 0 | 84.387 | 21.2 | 237.5 | 313.3 | 1.0129 | 81.917 | 87.138 | 83.828 | 16.9 | 24.1 | 16.9 | 5.11
17 | 17/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 460633 | 542500 | 6.7251 | 0 | 84.172 | 21.6 | 259.5 | 318.9 | 1.0121 | 81.366 | 86.741 | 82.722 | 19.9 | 24.8 | 20.3 | 5.1
16 | 16/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 454405 | 541584 | 6.7216 | 0 | 84.018 | 21.6 | 256.4 | 315.9 | 1.0121 | 81.476 | 87.094 | 82.659 | 19.8 | 24.3 | 20.2 | 5.1
15 | 15/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 448249 | 540677 | 6.7095 | 0 | 84.278 | 22.2 | 254.5 | 306.1 | 1.0121 | 81.907 | 87.162 | 82.468 | 20.2 | 25 | 20.2 | 5.1
14 | 14/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 442142 | 539778 | 6.8467 | 0 | 89.518 | 25 | 28.2 | 322.1 | 1.0122 | 84.266 | 90.942 | 84.928 | 12.2 | 41 | 21.8 | 5.1
13 | 13/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 441465 | 539682 | 7.3981 | 0 | 88.923 | 23.3 | 0 | 0 | 1.0141 | 86.88 | 90.696 | 90.696 | 15.6 | 37.4 | 16.6 | 5.11
12 | 12/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 441465 | 539682 | 7.1514 | 0 | 87.842 | 24.7 | 0 | 0 | 1.0135 | 85.698 | 89.572 | 87.489 | 15.4 | 40.1 | 17.1 | 5.11
11 | 11/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 441465 | 539682 | 7.1053 | 0 | 85.47 | 20.2 | 98.9 | 320 | 1.0136 | 81.893 | 88.489 | 86.261 | 14.5 | 24.5 | 15.4 | 5.11
10 | 10/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 439099 | 539334 | 6.7741 | 0 | 84.222 | 21.2 | 257.1 | 310.1 | 1.0122 | 82.273 | 86.259 | 83.363 | 19.6 | 24.5 | 20.2 | 5.1
9 | 09/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 432929 | 538428 | 6.8751 | 0 | 84.581 | 21 | 293.2 | 319.3 | 1.0125 | 82.068 | 87.515 | 84.71 | 19.6 | 23.5 | 20 | 5.1
8 | 08/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 425894 | 537399 | 6.8204 | 0 | 84.078 | 21.1 | 311.1 | 322.5 | 1.0124 | 81.527 | 86.72 | 83.99 | 19.8 | 24.1 | 20.1 | 5.1
7 | 07/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 418427 | 536301 | 6.8123 | 0 | 88.695 | 25.1 | 29.6 | 317 | 1.0121 | 83.041 | 89.938 | 84.471 | 13.7 | 40.3 | 21.9 | 5.11
6 | 06/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 417715 | 536199 | 7.3848 | 0 | 88.447 | 24.3 | 0 | 0 | 1.0145 | 86.159 | 90.848 | 89.427 | 11.1 | 42 | 13.7 | 5.11
5 | 05/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 417715 | 536199 | 7.2694 | 0 | 86.331 | 23.5 | 0 | 0 | 1.0146 | 83.454 | 89.231 | 86.947 | 10.4 | 38.9 | 11.1 | 5.1
4 | 04/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 417715 | 536199 | 6.9671 | 0 | 85.185 | 21.1 | 243.8 | 316.4 | 1.0135 | 82.674 | 86.874 | 83.833 | 13.7 | 24.8 | 13.8 | 5.1
3 | 03/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 411869 | 535348 | 6.9869 | 0 | 85.146 | 21.5 | 245.8 | 304.2 | 1.0127 | 82.853 | 87.515 | 86.389 | 19.6 | 24.8 | 20.4 | 5.1
2 | 02/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 405973 | 534489 | 6.8337 | 0 | 85.342 | 22.2 | 227.4 | 302.6 | 1.0122 | 82.515 | 87.26 | 84.51 | 20.2 | 26.1 | 21.1 | 5.11
1 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 400516 | 533695 | 6.7957 | 0 | 85.781 | 25.8 | 21.9 | 321 | 1.0121 | 83.554 | 88.26 | 84.232 | 12.4 | 41 | 21.8 | 5.11