## Comex 123013 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 08/12/47772
Meter/Site ID: | Comex 16M 175
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 13
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
32 | 01/01/2014 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 7.9796 | 0 | 96.243 | 13.1 | 0 | 0 | 1.0166 | 93.188 | 97.764 | 95.426 | 7.3 | 18.8 | 8.6 | 5.73
31 | 31/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 7.7522 | 0 | 95.151 | 13.4 | 0 | 0 | 1.0154 | 93.4 | 96.462 | 94.013 | 10.7 | 17.5 | 12.7 | 5.74
30 | 30/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 7.8289 | 0 | 95.52 | 13.9 | 0 | 0 | 1.0159 | 92.781 | 96.941 | 94.374 | 9.8 | 20.7 | 11 | 5.64
29 | 29/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 7.8915 | 0 | 95.76 | 11.4 | 0 | 0 | 1.0162 | 94.377 | 97.061 | 94.725 | 7.7 | 16.3 | 9.8 | 5.64
28 | 28/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 7.9568 | 0 | 95.555 | 8.4 | 0 | 0 | 1.0167 | 94.062 | 97.062 | 94.796 | 7.6 | 10 | 7.8 | 5.64
27 | 27/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 7.9645 | 0 | 95.716 | 12.2 | 0 | 0 | 1.0166 | 93.984 | 97.476 | 95.2 | 8.1 | 19.4 | 8.5 | 5.64
26 | 26/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 7.9722 | 0 | 96.791 | 12 | 0 | 0 | 1.0167 | 94.623 | 98.31 | 95.121 | 6.8 | 18.4 | 8.1 | 5.65
25 | 25/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 8.1158 | 0 | 97.517 | 12.2 | 0 | 0 | 1.0173 | 95.571 | 98.865 | 96.457 | 5.9 | 21.2 | 6.7 | 5.64
24 | 24/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 8.1046 | 0 | 96.14 | 12.5 | 0 | 0 | 1.0172 | 93.808 | 97.703 | 96.512 | 7 | 21 | 7.2 | 5.64
23 | 23/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 28148 | 4658034 | 8.0371 | 0 | 96.026 | 18.1 | 482.5 | 1022 | 1.0163 | 91.636 | 99.384 | 97.331 | 10.8 | 21.8 | 11.5 | 5.65
22 | 22/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 16609 | 4656513 | 7.4598 | 0 | 94.282 | 20.6 | 737.5 | 1188.9 | 1.0136 | 89.394 | 98.645 | 93.007 | 18.9 | 22.7 | 20.6 | 5.64
21 | 21/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 998941 | 4654149 | 7.3055 | 0 | 91.24 | 20.7 | 944.5 | 1092.6 | 1.0133 | 88.722 | 96.902 | 90.815 | 17.7 | 22.1 | 20.4 | 5.65
20 | 20/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 976279 | 4651041 | 7.2155 | 0 | 90.958 | 20.6 | 922.9 | 1122.9 | 1.0131 | 87.616 | 96.522 | 89.6 | 17.5 | 22.2 | 20.5 | 5.65
19 | 19/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 954166 | 4648002 | 7.0959 | 0 | 88.883 | 20.5 | 962.9 | 1102.7 | 1.0129 | 85.602 | 94.363 | 87.998 | 18.9 | 22.3 | 20.7 | 5.65
18 | 18/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 931060 | 4644768 | 7.017 | 0 | 88.938 | 20.4 | 955.9 | 1234.2 | 1.0127 | 83.798 | 93.713 | 86.811 | 19 | 22.1 | 20.4 | 5.65
17 | 17/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 908153 | 4641562 | 7.3354 | 0 | 92.631 | 18.9 | 297.7 | 1299.8 | 1.0135 | 83.536 | 96.332 | 90.863 | 9.7 | 26.5 | 19.4 | 5.66
16 | 16/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 901173 | 4640581 | 7.1469 | 0 | 96.043 | 14.7 | 31.6 | 1033.7 | 1.013 | 88.153 | 97.976 | 88.565 | 4.8 | 25.8 | 20.3 | 5.65
15 | 15/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 900409 | 4640478 | 7.8795 | 0 | 92.147 | 20.4 | 894.5 | 1092.3 | 1.0155 | 88.795 | 97.695 | 96.283 | 13.8 | 22.6 | 14.1 | 5.65
14 | 14/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 878975 | 4637553 | 7.2604 | 0 | 91.444 | 20.9 | 849.7 | 1142.2 | 1.0132 | 86.29 | 96.219 | 90.403 | 19 | 23 | 21 | 5.66
13 | 13/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 858584 | 4634758 | 7.5344 | 0 | 95.479 | 15.4 | 21.5 | 691.6 | 1.014 | 91.679 | 97.042 | 93.556 | 9 | 21.2 | 19.3 | 5.68
12 | 12/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 858071 | 4634690 | 7.7694 | 0 | 92.478 | 17.8 | 394 | 1117.2 | 1.0155 | 85.557 | 96.536 | 94.235 | 12.2 | 22.7 | 12.7 | 5.66
11 | 11/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 848646 | 4633378 | 7.5192 | 0 | 90.143 | 20.8 | 833.6 | 1228.6 | 1.0143 | 87.04 | 95.602 | 92.54 | 17.1 | 22.4 | 17.1 | 5.65
10 | 10/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 828683 | 4630607 | 7.0939 | 0 | 90.201 | 21.1 | 832.1 | 1048.8 | 1.0128 | 86.598 | 94.395 | 88.192 | 20 | 22.9 | 21.3 | 5.66
9 | 09/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 808716 | 4627846 | 7.3482 | 0 | 95.674 | 20.6 | 164.5 | 1168.1 | 1.0133 | 87.587 | 98.143 | 91.614 | 11.3 | 28.5 | 21 | 5.66
8 | 08/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 804776 | 4627324 | 7.9415 | 0 | 96.579 | 17.2 | 0 | 0 | 1.0161 | 94.618 | 98.389 | 95.987 | 8.8 | 27.4 | 11.3 | 5.66
7 | 07/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 804776 | 4627324 | 7.869 | 0 | 95.126 | 18.3 | 0 | 0 | 1.0159 | 91.853 | 97.409 | 95.172 | 9.3 | 31.3 | 11.7 | 5.66
6 | 06/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 804776 | 4627324 | 7.7734 | 0 | 93.146 | 16.8 | 236.2 | 1042.4 | 1.0159 | 85.596 | 97.215 | 93.308 | 6.9 | 26.8 | 10.2 | 5.66
5 | 05/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 799157 | 4626529 | 7.2019 | 0 | 90.015 | 21.2 | 795.9 | 1289.3 | 1.013 | 85.37 | 95.028 | 89.677 | 19.5 | 23.6 | 21.2 | 5.66
4 | 04/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 780078 | 4623879 | 7.0324 | 0 | 90.417 | 21.8 | 565.4 | 1080.7 | 1.0126 | 65.72 | 95.463 | 87.352 | 18.3 | 26.2 | 21.3 | 5.66
3 | 03/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 766567 | 4621984 | 6.5501 | 0 | 83.354 | 21.4 | 611 | 1097.9 | 1.0116 | 79.579 | 86.816 | 80.668 | 19.3 | 25.6 | 21.4 | 5.66
2 | 02/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 751926 | 4619802 | 6.6877 | 0 | 85.195 | 21.1 | 826.5 | 1091.2 | 1.0119 | 79.481 | 90.058 | 82.506 | 18.2 | 23.7 | 21.2 | 5.65
1 | 01/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 732115 | 4616897 | 6.813 | 0 | 85.791 | 21 | 775.2 | 1156.6 | 1.0122 | 82.546 | 89.956 | 84.19 | 17.1 | 23.4 | 21 | 5.65