## Elicamex 123013 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 11/11/46911
Meter/Site ID: | Elicamex 2M 175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 11
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
32 | 01/01/2014 | 9:00:00 a.m. | 549179 | 99576 | 7.9718 | 0 | 96.205 | 13.4 | 0.5 | 2.9 | 1.0166 | 93.165 | 97.729 | 95.383 | 6.5 | 22.7 | 8.8 | 5.61
31 | 31/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 549168 | 99574 | 7.7212 | 0 | 95.108 | 13.9 | 3.9 | 85.4 | 1.0152 | 93.375 | 96.394 | 93.96 | 10 | 19.2 | 13.8 | 5.63
30 | 30/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 549075 | 99562 | 7.6572 | 0 | 95.478 | 14.6 | 7.9 | 91.9 | 1.0145 | 92.701 | 96.898 | 94.552 | 9.4 | 22 | 17.5 | 5.66
29 | 29/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 548887 | 99538 | 7.8904 | 0 | 95.713 | 12.5 | 4.5 | 81.7 | 1.0162 | 94.304 | 97.014 | 94.641 | 8.9 | 18.9 | 9.6 | 5.67
28 | 28/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 548785 | 99525 | 7.7386 | 0 | 95.503 | 10 | 16.7 | 91.4 | 1.0151 | 93.977 | 97 | 94.784 | 7.2 | 15.9 | 15.2 | 5.65
27 | 27/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 548389 | 99474 | 7.7435 | 0 | 95.667 | 13.5 | 17.6 | 93 | 1.015 | 93.923 | 97.438 | 95.068 | 7.7 | 23.3 | 15.8 | 5.67
26 | 26/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 547975 | 99420 | 7.7238 | 0 | 96.749 | 13 | 8 | 91.6 | 1.0149 | 94.569 | 98.26 | 94.968 | 6.1 | 20.5 | 16.2 | 5.66
25 | 25/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 547784 | 99395 | 8.136 | 0 | 97.477 | 12.2 | 0.4 | 2.6 | 1.0174 | 95.542 | 98.831 | 96.484 | 4.8 | 25.1 | 6.1 | 5.66
24 | 24/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 547774 | 99394 | 8.1178 | 0 | 96.097 | 12.9 | 10.5 | 94.7 | 1.0173 | 93.762 | 97.64 | 96.421 | 6 | 23.7 | 6.6 | 5.64
23 | 23/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 547528 | 99362 | 7.8564 | 0 | 96.944 | 16.8 | 8.3 | 88.7 | 1.015 | 94.242 | 99.36 | 97.197 | 8.5 | 26.5 | 17.3 | 5.69
22 | 22/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 547331 | 99337 | 7.8898 | 0 | 96.137 | 16.5 | 0.8 | 5.5 | 1.0159 | 92.435 | 98.613 | 95.451 | 8.6 | 25.4 | 11.7 | 5.67
21 | 21/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 547312 | 99335 | 7.705 | 0 | 93.8 | 18.5 | 17.5 | 89.2 | 1.0152 | 91.673 | 96.913 | 93.721 | 10.5 | 30.9 | 13.6 | 5.69
20 | 20/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 546899 | 99279 | 7.6865 | 0 | 93.437 | 17.3 | 2.9 | 9.2 | 1.0155 | 90.794 | 96.495 | 92.684 | 7 | 30.1 | 11.5 | 5.66
19 | 19/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 546830 | 99270 | 7.6707 | 0 | 91.488 | 15.5 | 9.7 | 89.2 | 1.0156 | 88.476 | 94.378 | 91.886 | 3.4 | 29.5 | 10 | 5.62
18 | 18/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 546602 | 99238 | 7.2926 | 0 | 91.537 | 15.8 | 16.4 | 91 | 1.0138 | 87.737 | 94.506 | 89.453 | 1.8 | 29.2 | 17.2 | 5.62
17 | 17/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 546212 | 99185 | 7.3913 | 0 | 93.26 | 16.9 | 10.6 | 91.3 | 1.0138 | 87.886 | 96.269 | 91.306 | 4.2 | 30.8 | 18.5 | 5.63
16 | 16/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 545959 | 99152 | 7.4528 | 0 | 96.03 | 14.8 | 6.5 | 90.2 | 1.0145 | 90.663 | 97.93 | 90.667 | 3.7 | 31 | 14.5 | 5.62
15 | 15/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 545803 | 99132 | 7.9092 | 0 | 94.634 | 18.3 | 9.4 | 87.6 | 1.0158 | 91.815 | 97.681 | 96.068 | 9.3 | 30.6 | 12.6 | 5.63
14 | 14/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 545585 | 99102 | 7.5259 | 0 | 93.649 | 17.9 | 20.1 | 91.7 | 1.0139 | 89.773 | 96.794 | 93.54 | 7.3 | 28.4 | 19.6 | 5.62
13 | 13/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 545107 | 99038 | 7.5506 | 0 | 95.438 | 15.4 | 8.5 | 91.3 | 1.0141 | 92.235 | 97.006 | 93.478 | 8.6 | 21.7 | 18.5 | 5.62
12 | 12/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 544904 | 99011 | 7.7474 | 0 | 93.381 | 16.7 | 12.9 | 90.5 | 1.0154 | 89.03 | 96.481 | 94.016 | 10.4 | 27.4 | 12.9 | 5.64
11 | 11/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 544601 | 98970 | 7.5366 | 0 | 92.304 | 16.9 | 21.9 | 92.6 | 1.0144 | 90.046 | 95.533 | 92.665 | 7.2 | 26.8 | 16.8 | 5.61
10 | 10/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 544083 | 98900 | 7.3152 | 0 | 92.199 | 18.3 | 13.9 | 89.3 | 1.0135 | 89.086 | 94.958 | 90.698 | 7.5 | 30.1 | 19.7 | 5.64
9 | 09/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 543754 | 98856 | 7.3994 | 0 | 95.849 | 18.7 | 8.5 | 91.2 | 1.0136 | 90.853 | 98.11 | 91.9 | 7.8 | 32.3 | 19.8 | 5.64
8 | 08/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 543551 | 98829 | 7.9123 | 0 | 96.531 | 17.7 | 9.2 | 87.3 | 1.0159 | 94.603 | 98.355 | 96.049 | 8.1 | 29.3 | 12.4 | 5.63
7 | 07/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 543340 | 98801 | 7.6456 | 0 | 95.059 | 19.4 | 20.3 | 92.2 | 1.0142 | 91.746 | 97.332 | 95.048 | 8.2 | 31.6 | 19.2 | 5.64
6 | 06/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 542859 | 98737 | 7.4849 | 0 | 93.641 | 19.1 | 21 | 91.9 | 1.0138 | 88.553 | 97.166 | 93.048 | 7.1 | 30.9 | 19.8 | 5.65
5 | 05/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 542363 | 98670 | 7.3331 | 0 | 91.927 | 17.9 | 20.9 | 91.3 | 1.0135 | 88.422 | 95.2 | 90.817 | 6.7 | 28.2 | 19.4 | 5.64
4 | 04/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 541872 | 98603 | 7.2576 | 0 | 91.66 | 18.8 | 20.6 | 92.7 | 1.0133 | 67.223 | 95.493 | 89.91 | 9.2 | 28.6 | 19.8 | 5.63
3 | 03/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 541388 | 98535 | 6.7409 | 0 | 84.582 | 18.1 | 21.3 | 94.5 | 1.0122 | 81.716 | 86.965 | 82.766 | 6.6 | 30.5 | 19.8 | 5.65
2 | 02/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 540885 | 98461 | 6.8436 | 0 | 87.545 | 17.4 | 8.2 | 91.7 | 1.0126 | 82.386 | 90.043 | 83.854 | 5.1 | 33.7 | 18.8 | 5.64
1 | 01/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 540688 | 98433 | 7.3923 | 0 | 87.755 | 15.1 | 2.3 | 80.9 | 1.0153 | 85.884 | 89.961 | 87.527 | 3.7 | 29.9 | 8.2 | 5.62