## Securency 123013 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 01/08/37537
Meter/Site ID: | Securency 2M175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 11
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
32 | 01/01/2014 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.9128 | 0 | 95.928 | 13.9 | 0 | 0 | 1.0162 | 92.93 | 97.435 | 95.055 | 7.3 | 21.7 | 9.9 | 5.05
31 | 31/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.6508 | 0 | 94.831 | 14.4 | 0 | 0 | 1.0148 | 93.118 | 96.123 | 93.646 | 11.1 | 18.8 | 15.3 | 5.06
30 | 30/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.7908 | 0 | 95.202 | 14.6 | 0 | 0 | 1.0156 | 92.431 | 96.623 | 94.264 | 10 | 21.6 | 12 | 5.05
29 | 29/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.8382 | 0 | 95.432 | 12.2 | 0 | 0 | 1.0159 | 94.038 | 96.734 | 94.355 | 8.4 | 18.2 | 10.6 | 5.05
28 | 28/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.9193 | 0 | 95.22 | 8.9 | 0 | 0 | 1.0165 | 93.704 | 96.725 | 94.57 | 8.1 | 10.7 | 8.4 | 5.05
27 | 27/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.9134 | 0 | 95.387 | 12.4 | 0 | 0 | 1.0164 | 93.682 | 97.175 | 94.759 | 8.7 | 20.4 | 9.1 | 5.06
26 | 26/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.9013 | 0 | 96.474 | 12.8 | 0 | 0 | 1.0163 | 94.289 | 97.982 | 94.645 | 7.1 | 20.4 | 9.2 | 5.06
25 | 25/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 8.0849 | 0 | 97.203 | 11.8 | 0 | 0 | 1.0171 | 95.265 | 98.562 | 96.218 | 5.8 | 20.7 | 7.1 | 5.06
24 | 24/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 8.0748 | 0 | 95.815 | 12.2 | 0 | 0 | 1.0171 | 93.526 | 97.392 | 96.131 | 6.6 | 22.1 | 7.2 | 5.06
23 | 23/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.9962 | 0 | 96.668 | 16.6 | 0 | 0 | 1.0161 | 94.03 | 99.071 | 96.904 | 9.3 | 26.4 | 11.8 | 5.07
22 | 22/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885136 | 125804 | 7.8217 | 0 | 95.858 | 17.7 | 0 | 0 | 1.0155 | 92.189 | 98.321 | 95.167 | 9.6 | 25.2 | 13.3 | 5.07
21 | 21/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 885134 | 125804 | 7.6381 | 0 | 93.514 | 20.4 | 30.6 | 243.4 | 1.0148 | 91.411 | 96.622 | 93.456 | 12.4 | 26.7 | 15.3 | 5.08
20 | 20/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 884454 | 125712 | 7.4281 | 0 | 93.13 | 20.5 | 45.5 | 252.4 | 1.0136 | 90.538 | 96.188 | 92.4 | 15.7 | 26.6 | 20.1 | 5.07
19 | 19/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 883457 | 125579 | 7.3369 | 0 | 91.18 | 19.6 | 48 | 244.1 | 1.0135 | 88.191 | 94.091 | 90.894 | 14.7 | 26.8 | 19.4 | 5.07
18 | 18/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 882401 | 125436 | 7.2734 | 0 | 91.247 | 18.7 | 50.6 | 251.4 | 1.0136 | 87.435 | 94.171 | 89.571 | 13.1 | 24.9 | 18.2 | 5.07
17 | 17/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 881275 | 125284 | 7.3714 | 0 | 92.941 | 19.8 | 52.8 | 287.3 | 1.0134 | 87.542 | 95.968 | 91.896 | 15.7 | 26 | 20.9 | 5.07
16 | 16/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 880062 | 125121 | 7.3109 | 0 | 95.767 | 14.2 | 13.9 | 248.2 | 1.0134 | 90.123 | 97.612 | 90.788 | 4.7 | 26 | 20.1 | 5.07
15 | 15/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 879728 | 125077 | 7.8569 | 0 | 94.331 | 20.3 | 35 | 179 | 1.0155 | 91.609 | 97.395 | 95.781 | 11 | 27.6 | 13.6 | 5.08
14 | 14/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 878954 | 124974 | 7.4689 | 0 | 93.355 | 20.7 | 46.7 | 245.2 | 1.0136 | 89.513 | 96.517 | 93.231 | 15.9 | 27.2 | 20.8 | 5.08
13 | 13/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 877937 | 124838 | 7.5392 | 0 | 95.131 | 19.3 | 48.4 | 248.4 | 1.0139 | 91.977 | 96.707 | 93.758 | 15.1 | 24.1 | 19.6 | 5.08
12 | 12/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 876882 | 124700 | 7.5523 | 0 | 93.064 | 20 | 50.8 | 239.3 | 1.014 | 88.732 | 96.17 | 93.804 | 17.1 | 25 | 19.3 | 5.09
11 | 11/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 875773 | 124552 | 7.4685 | 0 | 91.977 | 19.2 | 58.3 | 298 | 1.0141 | 89.68 | 95.202 | 92.141 | 13.2 | 25.1 | 17.9 | 5.08
10 | 10/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 874419 | 124368 | 7.4677 | 0 | 91.925 | 17.5 | 0 | 0 | 1.0147 | 88.827 | 94.653 | 90.369 | 7.4 | 29.4 | 13.2 | 5.08
9 | 09/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 874419 | 124368 | 7.5496 | 0 | 95.595 | 17.8 | 0 | 0 | 1.0149 | 90.557 | 97.808 | 91.565 | 7.7 | 29.2 | 13.4 | 5.09
8 | 08/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 874419 | 124368 | 7.8111 | 0 | 96.242 | 20.5 | 38.2 | 249.8 | 1.0153 | 94.305 | 98.059 | 95.566 | 11.4 | 27.3 | 14.7 | 5.09
7 | 07/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 873569 | 124258 | 7.6342 | 0 | 94.764 | 21.4 | 43 | 199.9 | 1.0141 | 91.544 | 97.028 | 95.306 | 16 | 29 | 20.3 | 5.09
6 | 06/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 872597 | 124129 | 7.4977 | 0 | 93.338 | 21.5 | 48 | 251.1 | 1.0137 | 88.281 | 96.887 | 93.638 | 15.7 | 28.4 | 20.9 | 5.09
5 | 05/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 871485 | 123981 | 7.3165 | 0 | 91.627 | 20.6 | 43.5 | 214.1 | 1.0133 | 88.142 | 94.909 | 91.119 | 15.4 | 27.3 | 20.8 | 5.09
4 | 04/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 870525 | 123851 | 7.1914 | 0 | 91.345 | 21.1 | 36.7 | 245.6 | 1.0131 | 67.01 | 95.197 | 89.224 | 16.2 | 28.2 | 20.4 | 5.09
3 | 03/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 869708 | 123740 | 6.7325 | 0 | 84.291 | 20.4 | 41.8 | 247.6 | 1.0121 | 81.41 | 86.665 | 82.916 | 14.5 | 28 | 20.5 | 5.09
2 | 02/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 868770 | 123602 | 6.686 | 0 | 87.283 | 17.1 | 12.6 | 270.8 | 1.0119 | 82.064 | 89.749 | 82.693 | 5 | 30.5 | 21.8 | 5.08
1 | 01/12/2013 | 9:00:00 a.m. | 868467 | 123558 | 7.2888 | 0 | 87.47 | 17.2 | 36.1 | 251.7 | 1.0147 | 85.564 | 89.672 | 87.008 | 5.4 | 24.9 | 10.6 | 5.08