## Elicamex 092913 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 10/04/25031
Meter/Site ID: | 2M175 Elicamex
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H
31 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 517661 | 95086 | 6.9196 | 0 | 86.083 | 21.8 | 13.6 | 91.1
30 | 30/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 517338 | 95039 | 6.9784 | 0 | 89.164 | 20.9 | 7.9 | 92.4
29 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 517145 | 95012 | 7.4496 | 0 | 88.585 | 20.9 | 0.8 | 5.2
28 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 517123 | 95009 | 7.1792 | 0 | 87.531 | 19.7 | 20.1 | 96.1
27 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 516650 | 94942 | 6.9904 | 0 | 86.019 | 17.9 | 10.5 | 95.7
26 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 516399 | 94906 | 7.1656 | 0 | 86.343 | 20.8 | 10.8 | 95.3
25 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 516145 | 94870 | 6.8484 | 0 | 86.284 | 18.5 | 20.6 | 91
24 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 515657 | 94800 | 7.0348 | 0 | 86.628 | 19.6 | 20.4 | 94.6
23 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 515173 | 94729 | 7.0881 | 0 | 89.812 | 21 | 7.8 | 89.7
22 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 514982 | 94703 | 7.4549 | 0 | 90.266 | 19.5 | 1.5 | 41.6
21 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 514949 | 94698 | 7.1283 | 0 | 88.201 | 21.3 | 17.4 | 91.7
20 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 514536 | 94639 | 7.0042 | 0 | 86.777 | 22.1 | 12.3 | 96.7
19 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 514244 | 94598 | 7.0204 | 0 | 85.924 | 19.6 | 16.4 | 95.2
18 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 513855 | 94542 | 7.0234 | 0 | 87.624 | 20.1 | 19.3 | 88.8
17 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 513404 | 94478 | 7.1465 | 0 | 91.649 | 17.5 | 5.3 | 91.6
16 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 513277 | 94460 | 7.5552 | 0 | 92.176 | 17.4 | 0 | 1.1
15 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 513276 | 94460 | 7.5546 | 0 | 90.855 | 17.7 | 8.5 | 89
14 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 513078 | 94433 | 7.2378 | 0 | 89.191 | 18.1 | 19.1 | 92.5
13 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 512629 | 94370 | 7.1315 | 0 | 88.592 | 19.8 | 14.1 | 93.3
12 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 512295 | 94323 | 6.9895 | 0 | 86.143 | 19.2 | 19.9 | 94
11 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 511822 | 94255 | 6.8903 | 0 | 86.192 | 19.4 | 20.5 | 91.3
10 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 511338 | 94184 | 6.9401 | 0 | 86.971 | 19.2 | 10.5 | 94.7
9 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 511088 | 94149 | 7.1703 | 0 | 91.34 | 16.9 | 0.7 | 9.8
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 511071 | 94146 | 7.5617 | 0 | 89.239 | 16.9 | 0.8 | 5.1
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 511050 | 94143 | 7.27 | 0 | 87.362 | 17.2 | 13.3 | 94.1
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 510735 | 94098 | 6.9908 | 0 | 86.72 | 19.5 | 20.5 | 93.6
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 510249 | 94028 | 7.014 | 0 | 86.513 | 19.1 | 27.3 | 93.5
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 509606 | 93936 | 6.8843 | 0 | 87.479 | 20.2 | 24.2 | 89.6
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 509037 | 93854 | 7.1616 | 0 | 88.741 | 21 | 18.6 | 90.2
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 508601 | 93793 | 7.2317 | 0 | 91.669 | 20.9 | 7.3 | 89.3
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 508427 | 93769 | 7.5969 | 0 | 90.936 | 20.8 | 6.2 | 95.4