## Foam F. 092913 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 03/07/32834
Meter/Site ID: | Foam F. 2M_175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
31 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 400516 | 533695 | 6.7957 | 0 | 85.781 | 25.8 | 21.9 | 321 | 1.0121 | 83.554 | 88.26 | 84.232 | 12.4 | 41 | 21.8 | 5.11
30 | 30/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 399991 | 533619 | 7.1275 | 0 | 88.768 | 23.9 | 0 | 0 | 1.0141 | 84.419 | 90.31 | 85.506 | 11.9 | 40.6 | 12.4 | 5.1
29 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 399991 | 533619 | 7.3893 | 0 | 88.171 | 24.4 | 0 | 0 | 1.0146 | 86.054 | 90.049 | 89.214 | 12.4 | 41.4 | 12.9 | 5.11
28 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 399991 | 533619 | 7.2654 | 0 | 87.127 | 22.7 | 0 | 0 | 1.0143 | 84.406 | 89.483 | 87.604 | 12.6 | 37.1 | 13.1 | 5.11
27 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 399991 | 533619 | 6.9895 | 0 | 85.583 | 21.3 | 174.7 | 256.8 | 1.0129 | 83.496 | 88.293 | 85.767 | 18.2 | 24.3 | 18.5 | 5.12
26 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 395804 | 533012 | 6.9923 | 0 | 85.846 | 22.2 | 187.7 | 264.6 | 1.0126 | 82.63 | 88.203 | 86.738 | 20.1 | 26.2 | 21.2 | 5.12
25 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 391302 | 532359 | 6.7466 | 0 | 85.614 | 21.7 | 258.9 | 318.5 | 1.0122 | 82.549 | 87.565 | 83.013 | 19.7 | 24.3 | 20.2 | 5.11
24 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 385090 | 531459 | 6.9089 | 0 | 85.845 | 22.3 | 267.8 | 309.3 | 1.0124 | 82.98 | 88.29 | 85.702 | 20.9 | 24.8 | 21.5 | 5.12
23 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 378662 | 530527 | 6.9705 | 0 | 89.231 | 24.7 | 27.2 | 314.8 | 1.0123 | 85.698 | 90.601 | 86.994 | 16.2 | 35.6 | 22.8 | 5.12
22 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 378009 | 530434 | 7.3736 | 0 | 89.621 | 22.3 | 0 | 0 | 1.0141 | 87.06 | 90.83 | 90.213 | 15.9 | 33 | 16.2 | 5.12
21 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 378009 | 530434 | 7.1355 | 0 | 87.721 | 24.8 | 0 | 0 | 1.0134 | 84.747 | 89.66 | 87.392 | 16.8 | 35.6 | 17.4 | 5.12
20 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 378009 | 530434 | 6.9992 | 0 | 85.965 | 22.2 | 242 | 307.9 | 1.0129 | 83.651 | 88.338 | 86.098 | 18.8 | 24.9 | 19.1 | 5.12
19 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 372207 | 529594 | 6.9309 | 0 | 85.252 | 22.3 | 243 | 307.3 | 1.0124 | 82.477 | 87.889 | 86.008 | 21.1 | 25.3 | 21.5 | 5.12
18 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 366376 | 528743 | 6.9156 | 0 | 86.811 | 23.2 | 232.2 | 307.7 | 1.0123 | 84.032 | 88.762 | 85.927 | 21.6 | 26.2 | 21.9 | 5.12
17 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 360803 | 527942 | 7.0135 | 0 | 90.967 | 21.1 | 24.1 | 288.6 | 1.0125 | 87.328 | 91.881 | 87.477 | 14.5 | 28.4 | 22.4 | 5.11
16 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 360223 | 527860 | 7.4559 | 0 | 91.482 | 20 | 0 | 0 | 1.0141 | 90.36 | 92.185 | 91.668 | 16.1 | 29.9 | 17.1 | 5.12
15 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 360223 | 527860 | 7.4703 | 0 | 90.209 | 19.8 | 0 | 0 | 1.0143 | 87.754 | 91.864 | 91.529 | 15.9 | 26 | 16.2 | 5.12
14 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 360223 | 527860 | 7.2551 | 0 | 88.602 | 20.6 | 0 | 0 | 1.0138 | 86.431 | 90.172 | 88.729 | 16 | 29 | 16.6 | 5.12
13 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 360223 | 527860 | 7.1649 | 0 | 88.011 | 21.4 | 51.1 | 245.5 | 1.0136 | 84.815 | 90.466 | 87.448 | 15.9 | 31.4 | 16.4 | 5.13
12 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 359001 | 527684 | 6.9038 | 0 | 85.633 | 22 | 204.1 | 264.5 | 1.0124 | 83.524 | 87.607 | 85.516 | 20.7 | 25 | 21.2 | 5.13
11 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 354106 | 526974 | 6.7991 | 0 | 85.639 | 22.1 | 229 | 283.4 | 1.0122 | 83.352 | 88.747 | 84.09 | 20.9 | 25.1 | 21.3 | 5.13
10 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 348612 | 526177 | 6.8669 | 0 | 86.323 | 22.6 | 222.8 | 274.7 | 1.0122 | 83.631 | 88.584 | 85.178 | 21.2 | 26 | 21.7 | 5.13
9 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 343267 | 525404 | 6.914 | 0 | 90.649 | 21 | 24.9 | 311.9 | 1.0122 | 86.272 | 91.588 | 86.272 | 15.9 | 29.4 | 23 | 5.13
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 342670 | 525321 | 7.454 | 0 | 88.853 | 20.1 | 0 | 0 | 1.0143 | 86.371 | 91.857 | 91.223 | 15.7 | 30.2 | 16 | 5.13
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 342670 | 525321 | 7.1914 | 0 | 87.066 | 19.2 | 0 | 0 | 1.0138 | 85.138 | 89.694 | 87.56 | 15.6 | 24.2 | 15.7 | 5.13
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 342670 | 525321 | 7.0526 | 0 | 86.283 | 22.2 | 153.1 | 237.4 | 1.0133 | 83.066 | 89.404 | 86.137 | 17 | 25.6 | 17.1 | 5.14
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 339007 | 524790 | 6.9502 | 0 | 86.017 | 22.3 | 201.9 | 266.3 | 1.0124 | 83.345 | 88.764 | 86.307 | 21.1 | 24.9 | 21.6 | 5.14
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 334163 | 524090 | 6.8082 | 0 | 86.82 | 22.9 | 207.7 | 276.5 | 1.0121 | 83.926 | 90.071 | 84.39 | 21.4 | 25.6 | 21.8 | 5.14
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 329180 | 523373 | 7.0245 | 0 | 87.705 | 23.4 | 279.1 | 311.7 | 1.0125 | 85.884 | 89.41 | 87.632 | 21.9 | 25.7 | 22.4 | 5.14
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 322482 | 522417 | 7.0725 | 0 | 90.955 | 25.8 | 29 | 316.7 | 1.0125 | 86.947 | 92.094 | 88.427 | 14.8 | 39.4 | 22.8 | 5.14
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 321783 | 522319 | 7.5019 | 0 | 90.415 | 24.5 | 0 | 0 | 1.0146 | 88.294 | 92.306 | 91.404 | 13.2 | 39.9 | 14.7 | 5.14