## IPC 092913 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 08/12/47775
Meter/Site ID: | IPC 5M 175
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
31 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 299138 | 568570 | 6.7365 | 1 | 85.593 | 23.6 | 119.3 | 343.5 | 1.0117 | 83.281 | 88.256 | 84.16 | 14.2 | 28.8 | 24.1 | 5.74
30 | 30/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 296309 | 568152 | 6.8402 | 1 | 88.702 | 24.5 | 12 | 159 | 1.0121 | 84.234 | 90.301 | 85.168 | 13.6 | 39.1 | 22.8 | 5.74
29 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 295923 | 568097 | 7.2493 | 1 | 88.117 | 23.6 | 12.5 | 183.9 | 1.0136 | 85.987 | 89.971 | 89.136 | 12.3 | 40.4 | 17.9 | 5.74
28 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 295653 | 568058 | 7.0766 | 1 | 86.964 | 23.3 | 104.6 | 348 | 1.0127 | 84.221 | 89.425 | 87.939 | 14.9 | 28.5 | 21.3 | 5.74
27 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 293176 | 567698 | 6.8557 | 1 | 85.576 | 23.8 | 121.7 | 310.7 | 1.0119 | 83.493 | 88.115 | 85.984 | 18.5 | 27 | 24.5 | 5.75
26 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 290292 | 567275 | 6.9299 | 1 | 85.857 | 24.5 | 125.4 | 354.6 | 1.0121 | 82.61 | 88.048 | 86.954 | 18.1 | 28.7 | 24.3 | 5.74
25 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 287325 | 566839 | 6.738 | 1 | 85.773 | 23.8 | 128.7 | 348.4 | 1.0117 | 82.489 | 87.789 | 84.057 | 15 | 28 | 23.7 | 5.75
24 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 284272 | 566391 | 6.9197 | 1 | 86.057 | 24.1 | 118 | 359.5 | 1.012 | 83.2 | 88.568 | 86.899 | 17.7 | 28.2 | 24.6 | 5.75
23 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 281480 | 565982 | 6.9039 | 1 | 89.19 | 23.6 | 24.5 | 312.2 | 1.0119 | 85.682 | 90.581 | 86.796 | 15.8 | 33.2 | 24.9 | 5.75
22 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 280807 | 565886 | 7.3439 | 1 | 89.542 | 22.5 | 63.9 | 289.6 | 1.0141 | 86.954 | 90.785 | 89.653 | 15.4 | 28.7 | 15.8 | 5.75
21 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 279334 | 565677 | 6.9594 | 1 | 87.577 | 24.8 | 108.3 | 331.9 | 1.0121 | 84.628 | 89.623 | 87.347 | 20.7 | 28.6 | 24.3 | 5.77
20 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 276768 | 565306 | 6.8667 | 1 | 86.113 | 25.2 | 142.9 | 424 | 1.0119 | 83.176 | 88.729 | 86.258 | 22.5 | 29 | 24.9 | 5.75
19 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 273368 | 564807 | 6.8653 | 1 | 85.429 | 24 | 109.5 | 306.2 | 1.0119 | 82.646 | 87.911 | 86.105 | 18.3 | 28.6 | 24.5 | 5.76
18 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 270779 | 564426 | 6.8617 | 1 | 86.962 | 24.3 | 114.9 | 313.7 | 1.0119 | 84.261 | 89.129 | 86.039 | 18.5 | 28.3 | 24.5 | 5.75
17 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 268051 | 564030 | 6.953 | 1 | 90.923 | 20.8 | 23.4 | 281.2 | 1.0121 | 87.195 | 91.838 | 87.195 | 15.3 | 26.5 | 24.1 | 5.75
16 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 267421 | 563942 | 7.4497 | 1 | 91.454 | 19.4 | 0 | 0 | 1.0142 | 90.323 | 92.134 | 91.399 | 15.7 | 28.5 | 16.6 | 5.74
15 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 267421 | 563942 | 7.4358 | 1 | 90.152 | 21.7 | 40.2 | 189.5 | 1.0143 | 87.66 | 91.828 | 90.968 | 15.7 | 25.5 | 16 | 5.75
14 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 266524 | 563816 | 7.1027 | 1 | 88.454 | 24.4 | 115.6 | 343.9 | 1.0127 | 86.294 | 90.117 | 88.623 | 18.8 | 27.2 | 22.2 | 5.75
13 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 263807 | 563428 | 6.9498 | 1 | 87.877 | 24.7 | 132.4 | 339.1 | 1.012 | 84.901 | 90.43 | 87.422 | 19.1 | 27.5 | 24.9 | 5.75
12 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 260680 | 562977 | 6.8154 | 1 | 85.691 | 24.6 | 119.1 | 321.9 | 1.0118 | 83.517 | 87.795 | 85.52 | 17.9 | 27.7 | 24.8 | 5.75
11 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 257857 | 562562 | 6.7195 | 1 | 85.754 | 24.5 | 114 | 364.3 | 1.0116 | 83.164 | 88.936 | 84.204 | 20.4 | 28.9 | 25 | 5.74
10 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 255161 | 562165 | 6.776 | 1 | 86.414 | 24.3 | 125 | 328.6 | 1.0117 | 83.438 | 88.729 | 84.98 | 16.7 | 29 | 24.9 | 5.75
9 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 252194 | 561731 | 6.872 | 1 | 90.608 | 21.6 | 33.8 | 267.7 | 1.0119 | 86.21 | 91.553 | 86.362 | 16.3 | 27.8 | 25 | 5.74
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 251339 | 561611 | 7.2737 | 1 | 88.787 | 21.4 | 22.3 | 112.7 | 1.0131 | 86.18 | 91.827 | 90.959 | 16.5 | 28.7 | 22 | 5.76
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 250767 | 561530 | 7.064 | 1 | 86.885 | 23.8 | 108.6 | 336.8 | 1.0127 | 84.952 | 89.648 | 87.703 | 18.7 | 26.3 | 21.1 | 5.77
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 248197 | 561157 | 6.8212 | 1 | 86.259 | 24.3 | 105.1 | 344.9 | 1.0118 | 83.062 | 89.314 | 85.609 | 17.3 | 28.4 | 24.9 | 5.77
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 245711 | 560792 | 6.8533 | 1 | 86.069 | 24.2 | 110.8 | 333 | 1.0118 | 83.25 | 88.75 | 86.135 | 16.8 | 27.6 | 25.1 | 5.76
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 243070 | 560405 | 6.7325 | 1 | 86.912 | 24.7 | 103.9 | 315.4 | 1.0116 | 84.018 | 90.147 | 84.366 | 18.9 | 28.6 | 24.9 | 5.76
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 240611 | 560047 | 6.9726 | 1 | 87.971 | 24.9 | 119.6 | 330.2 | 1.0121 | 86.242 | 89.78 | 87.66 | 17.9 | 29.1 | 24.6 | 5.77
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 237784 | 559640 | 7.0313 | 1 | 90.936 | 26.3 | 36.6 | 269.7 | 1.0122 | 87.325 | 92.042 | 88.462 | 17.2 | 38.3 | 24.6 | 5.78
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 236871 | 559513 | 7.4253 | 1 | 90.367 | 22.9 | 16.3 | 211.9 | 1.014 | 88.175 | 92.27 | 91.428 | 13.3 | 32.1 | 17.6 | 5.77