## Jafra 092913 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 09/08/40475
Meter/Site ID: | Jafra 2M 175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
31 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 36254 | 143564 | 6.8365 | 0 | 85.079 | 22.4 | 43 | 141.5 | 1.0126 | 82.665 | 87.853 | 83.689 | 16.3 | 30.1 | 18.4 | 5.23
30 | 30/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 35334 | 143429 | 6.8813 | 0 | 88.153 | 23.2 | 24.7 | 143.9 | 1.0126 | 83.373 | 89.894 | 84.581 | 14.3 | 34.3 | 19.2 | 5.23
29 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 34815 | 143356 | 7.2946 | 0 | 87.589 | 21.1 | 14.1 | 94 | 1.0142 | 85.419 | 89.533 | 88.487 | 12.2 | 30.2 | 14.2 | 5.24
28 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 34481 | 143308 | 7.0611 | 0 | 86.532 | 21.4 | 36.1 | 102.3 | 1.0129 | 83.688 | 89.08 | 87.201 | 16.8 | 27.9 | 19.6 | 5.24
27 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 33623 | 143184 | 6.9042 | 0 | 85.023 | 20.6 | 37.6 | 104.9 | 1.0125 | 82.832 | 87.692 | 85.316 | 18.6 | 25.9 | 20.4 | 5.24
26 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 32727 | 143054 | 6.9971 | 0 | 85.347 | 22.3 | 36.7 | 102.8 | 1.0128 | 81.947 | 87.826 | 86.392 | 17.9 | 29.7 | 19.8 | 5.24
25 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 31856 | 142927 | 6.757 | 0 | 85.283 | 20.9 | 36.6 | 112.5 | 1.0124 | 81.943 | 87.465 | 82.784 | 15.4 | 26.8 | 18.9 | 5.23
24 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 30984 | 142800 | 6.9566 | 0 | 85.631 | 21.5 | 34 | 87.6 | 1.0126 | 82.408 | 88.255 | 86.035 | 18.4 | 27.3 | 20.4 | 5.24
23 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 30176 | 142683 | 6.9842 | 0 | 88.794 | 22.8 | 22.6 | 140.4 | 1.0125 | 85.415 | 90.214 | 86.736 | 16.8 | 31.8 | 21.3 | 5.24
22 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 29641 | 142608 | 7.2909 | 0 | 89.247 | 20.2 | 14 | 139.3 | 1.0138 | 86.51 | 90.492 | 89.365 | 15.3 | 25.7 | 16.8 | 5.24
21 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 29313 | 142562 | 7.0492 | 0 | 87.189 | 22.5 | 34.3 | 87.5 | 1.0129 | 84.006 | 89.282 | 87.121 | 18.9 | 28.8 | 19.8 | 5.24
20 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 28500 | 142445 | 6.9112 | 0 | 85.775 | 23 | 35.5 | 92.3 | 1.0125 | 83.242 | 88.359 | 85.457 | 19.5 | 29.9 | 20.5 | 5.24
19 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 27658 | 142323 | 6.9112 | 0 | 84.929 | 21.4 | 36.4 | 119.9 | 1.0125 | 81.988 | 87.624 | 85.503 | 18.6 | 27.9 | 20.7 | 5.24
18 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 26793 | 142197 | 6.9171 | 0 | 86.609 | 21.9 | 36.3 | 101.7 | 1.0125 | 83.924 | 88.77 | 85.503 | 18.9 | 27.7 | 20.4 | 5.24
17 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 25930 | 142073 | 7.061 | 0 | 90.615 | 20.1 | 17.7 | 142.6 | 1.013 | 86.951 | 91.532 | 87.078 | 17.2 | 24.5 | 19.2 | 5.24
16 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 25514 | 142016 | 7.3279 | 0 | 91.146 | 19.1 | 8.3 | 139.6 | 1.0134 | 90.018 | 91.841 | 91.212 | 15.7 | 25.2 | 20.5 | 5.24
15 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 25316 | 141989 | 7.3432 | 0 | 89.83 | 19.4 | 17.4 | 140.5 | 1.0137 | 87.295 | 91.519 | 90.828 | 15.5 | 23.8 | 18.8 | 5.24
14 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 24905 | 141931 | 7.1395 | 0 | 88.169 | 20.5 | 34.4 | 93.4 | 1.0132 | 85.954 | 89.707 | 88.145 | 18 | 24.3 | 19.2 | 5.24
13 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 24087 | 141816 | 7.0259 | 0 | 87.572 | 21.8 | 36.8 | 141.3 | 1.0128 | 84.418 | 90.075 | 86.89 | 18.1 | 27 | 20.1 | 5.24
12 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 23211 | 141691 | 6.9022 | 0 | 85.147 | 21.2 | 35.8 | 100.1 | 1.0126 | 82.761 | 87.233 | 85.101 | 18.5 | 26 | 19.9 | 5.24
11 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 22359 | 141567 | 6.7891 | 0 | 85.195 | 21.6 | 37.8 | 142.7 | 1.0123 | 82.803 | 88.579 | 83.689 | 18.6 | 28 | 20.3 | 5.24
10 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 21462 | 141437 | 6.8411 | 0 | 85.967 | 21.3 | 36.1 | 106 | 1.0124 | 83.118 | 88.304 | 84.374 | 18.3 | 28.7 | 20.2 | 5.24
9 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 20603 | 141313 | 6.9303 | 0 | 90.309 | 20.4 | 22.2 | 140.9 | 1.0125 | 85.713 | 91.241 | 85.768 | 18.7 | 24.5 | 20.7 | 5.25
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 20076 | 141240 | 7.3387 | 0 | 88.229 | 20.4 | 30.2 | 73.4 | 1.0137 | 85.584 | 91.49 | 90.702 | 18.2 | 24.8 | 18.7 | 5.24
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 19360 | 141139 | 7.0568 | 0 | 86.358 | 20.5 | 34.9 | 123.8 | 1.0131 | 84.154 | 89.302 | 86.866 | 18.1 | 24 | 18.8 | 5.25
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 18530 | 141020 | 6.8861 | 0 | 85.719 | 22.2 | 37.4 | 138.6 | 1.0125 | 82.257 | 88.944 | 85.027 | 18.8 | 28.2 | 20.3 | 5.25
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 17643 | 140891 | 6.9209 | 0 | 85.516 | 21.6 | 37.1 | 101.8 | 1.0125 | 82.461 | 88.319 | 85.667 | 18.6 | 26.3 | 20.7 | 5.25
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 16760 | 140763 | 6.7853 | 0 | 86.472 | 22.5 | 34.6 | 85.7 | 1.0122 | 83.423 | 89.746 | 83.717 | 19.2 | 28.2 | 20.5 | 5.25
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 15935 | 140644 | 7.0417 | 0 | 87.718 | 23.2 | 37 | 113.4 | 1.0127 | 85.842 | 89.481 | 87.368 | 19.1 | 29.2 | 20.8 | 5.25
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 15056 | 140519 | 7.0914 | 0 | 90.64 | 23.6 | 16.8 | 139.1 | 1.0128 | 86.968 | 91.743 | 88.143 | 17.1 | 32.5 | 21 | 5.25
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 14656 | 140464 | 7.3526 | 0 | 89.91 | 22.2 | 17.8 | 141.4 | 1.0136 | 87.356 | 91.944 | 91.052 | 14.1 | 29.6 | 19.1 | 5.25