## MPI 092913 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 11/11/46911
Meter/Site ID: | MPI 3M 175
Drive Rate | 0.1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
31 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 6.9889 | 0 | 85.732 | 20 | 0 | 0 | 1.0135 | 83.556 | 88.254 | 84.376 | 12 | 39.3 | 14.5 | 5.7
30 | 30/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.1021 | 0 | 88.697 | 19.8 | 0 | 0 | 1.0139 | 84.317 | 90.292 | 85.375 | 11.6 | 40.1 | 13 | 5.69
29 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.3599 | 0 | 88.114 | 20.5 | 0 | 0 | 1.0144 | 86.001 | 89.95 | 89.195 | 12.4 | 40 | 14 | 5.71
28 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.2711 | 0 | 87.072 | 20.5 | 0 | 0 | 1.0142 | 84.353 | 89.415 | 87.965 | 12.5 | 39 | 13.9 | 5.69
27 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0456 | 0 | 85.698 | 18.4 | 0 | 0 | 1.0132 | 83.655 | 88.236 | 86.065 | 15.2 | 26.7 | 17.1 | 5.72
26 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.1643 | 0 | 86.001 | 20 | 0 | 0 | 1.0137 | 82.824 | 88.269 | 87.302 | 12.5 | 38.5 | 16.1 | 5.71
25 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0343 | 0 | 85.919 | 18.3 | 0 | 0 | 1.0138 | 82.711 | 87.885 | 84.294 | 10 | 35.2 | 12.5 | 5.7
24 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.1214 | 0 | 86.193 | 19.7 | 0 | 0 | 1.0134 | 83.358 | 88.561 | 87.156 | 14.7 | 30.9 | 17.3 | 5.72
23 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0646 | 0 | 89.198 | 21.8 | 0 | 0 | 1.013 | 85.982 | 90.563 | 87.143 | 16.6 | 38.3 | 19.5 | 5.72
22 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.3297 | 0 | 89.585 | 20.6 | 0 | 0 | 1.0139 | 87.032 | 90.77 | 89.747 | 15.6 | 31.8 | 16.6 | 5.71
21 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.127 | 0 | 87.681 | 22.2 | 0 | 0 | 1.0133 | 84.703 | 89.642 | 87.503 | 16.3 | 37.2 | 18.1 | 5.72
20 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0446 | 0 | 86.287 | 22.5 | 0 | 0 | 1.013 | 83.954 | 88.718 | 86.577 | 16.3 | 40.8 | 18.6 | 5.74
19 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0625 | 0 | 85.545 | 19.9 | 0 | 0 | 1.0133 | 82.935 | 88.004 | 86.366 | 15.3 | 37.9 | 17.3 | 5.72
18 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0791 | 0 | 87.079 | 19.2 | 0 | 0 | 1.0135 | 84.514 | 89.105 | 86.042 | 14 | 33.2 | 15.8 | 5.72
17 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.2207 | 0 | 90.92 | 18.1 | 0 | 0 | 1.0141 | 87.346 | 91.804 | 87.346 | 13.4 | 25.4 | 14 | 5.72
16 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.4204 | 0 | 91.427 | 18.8 | 0 | 0 | 1.014 | 90.292 | 92.111 | 91.353 | 15.8 | 30.1 | 17.6 | 5.73
15 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.4243 | 0 | 90.165 | 18.6 | 0 | 0 | 1.0142 | 87.697 | 91.804 | 90.948 | 15.5 | 26 | 16.3 | 5.72
14 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.2539 | 0 | 88.565 | 18.9 | 0 | 0 | 1.0138 | 86.391 | 90.109 | 88.704 | 15.1 | 31.4 | 16.6 | 5.72
13 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.1794 | 0 | 88.036 | 20.3 | 0 | 0 | 1.0136 | 85.13 | 90.429 | 87.647 | 15 | 37.3 | 16.4 | 5.72
12 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0498 | 0 | 85.835 | 19.5 | 0 | 0 | 1.0134 | 83.684 | 87.825 | 85.78 | 14.4 | 31.6 | 16.2 | 5.72
11 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 6.9731 | 0 | 85.892 | 18.4 | 0 | 0 | 1.0133 | 83.65 | 88.978 | 84.462 | 14.1 | 38.3 | 15.4 | 5.72
10 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0274 | 0 | 86.563 | 19.9 | 0 | 0 | 1.0135 | 83.95 | 88.745 | 85.179 | 14.9 | 38.4 | 15.3 | 5.72
9 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0905 | 0 | 90.624 | 18.5 | 0 | 0 | 1.0134 | 86.502 | 91.536 | 86.565 | 15.4 | 30.2 | 16.8 | 5.73
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.4236 | 0 | 88.796 | 19.4 | 0 | 0 | 1.0142 | 86.31 | 91.808 | 90.883 | 15.4 | 32.4 | 16.2 | 5.73
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.2 | 0 | 87.006 | 18.2 | 0 | 0 | 1.0138 | 85.09 | 89.655 | 87.681 | 15.4 | 24.6 | 15.8 | 5.74
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0465 | 0 | 86.38 | 20.6 | 0 | 0 | 1.0134 | 83.184 | 89.382 | 85.78 | 14.7 | 37.7 | 16.3 | 5.73
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.0754 | 0 | 86.193 | 20.4 | 0 | 0 | 1.0134 | 83.444 | 88.813 | 86.289 | 15.3 | 34.7 | 16.6 | 5.73
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 6.9412 | 0 | 87.018 | 22.2 | 0 | 0 | 1.013 | 84.161 | 90.122 | 84.575 | 15.8 | 39.6 | 17 | 5.73
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.1752 | 0 | 88.106 | 21.9 | 0 | 0 | 1.0135 | 86.332 | 89.797 | 87.824 | 14.9 | 42.5 | 17.1 | 5.74
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.2914 | 0 | 90.943 | 21.3 | 0 | 0 | 1.0141 | 87.403 | 92.043 | 88.608 | 12.6 | 39.3 | 14.9 | 5.73
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 2 | 0 | 7.5012 | 0 | 90.36 | 20.6 | 0 | 0 | 1.0146 | 88.164 | 92.278 | 91.468 | 13.6 | 36.7 | 14.9 | 5.72