## Ronal 092913 Diarios Mc B
Data Log
Unit Serial Number: | 02/09/42014
Meter/Site ID: | Ronal 11M_175
Drive Rate | 1 m³/rev
Number of Logs Stored: | 31
Fault/Alarms Recorded: | None
Log Number | Date | Time | Cor Vol | Unc Vol | Cor Factor | Unc Fault Vol | Average Press | Average Temp | Average Flow | Peak Flow | Supercomp | Min Press | Max Press | Ending Press | Min Temp | Max Temp | Ending Temp | Batt. Voltage
|  |  | m³ | m³ |  | m³ | PSI | °C | Nm³/H | Nm³/H | Fpv² | PSI | PSI | PSI | °C | °C | °C | V
31 | 01/10/2013 | 9:00:00 a.m. | 77341766 | 13460141 | 6.661 | 0 | 83.5 | 21.4 | 930.6 | 1259.5 | 1.0122 | 79.995 | 86.742 | 82.046 | 20.8 | 21.9 | 21 | 5.37
30 | 30/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77319451 | 13456833 | 6.6971 | 0 | 86.65 | 21.5 | 907.2 | 1299.4 | 1.0122 | 81.108 | 89.123 | 82.568 | 20.8 | 22.3 | 21 | 5.38
29 | 29/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77297662 | 13453707 | 6.9727 | 0 | 85.872 | 21.5 | 949.2 | 1373.3 | 1.0128 | 83.015 | 88.866 | 86.442 | 20.8 | 22.1 | 21.2 | 5.37
28 | 28/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77274914 | 13450420 | 6.8937 | 0 | 84.745 | 21.4 | 959.6 | 1227.1 | 1.0126 | 81.447 | 88.077 | 85.33 | 20.8 | 22.1 | 21.1 | 5.38
27 | 27/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77251914 | 13447058 | 6.8043 | 0 | 83.711 | 21.4 | 884.5 | 1208.7 | 1.0124 | 80.364 | 87.378 | 84.184 | 21.1 | 21.8 | 21.4 | 5.38
26 | 26/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77230724 | 13443926 | 6.8875 | 0 | 84.004 | 21.5 | 877 | 1256.9 | 1.0126 | 78.791 | 87.174 | 85.26 | 21 | 22.1 | 21.2 | 5.38
25 | 25/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77209702 | 13440826 | 6.5772 | 0 | 83.918 | 21.5 | 880.2 | 1252.2 | 1.012 | 79.302 | 86.792 | 80.888 | 20.7 | 22.2 | 21 | 5.37
24 | 24/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77188606 | 13437713 | 6.8113 | 0 | 83.95 | 21.7 | 932.1 | 1295.8 | 1.0124 | 80.342 | 87.449 | 84.296 | 21.2 | 22.2 | 21.5 | 5.38
23 | 23/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77166264 | 13434414 | 6.8062 | 0 | 87.433 | 21.9 | 828.7 | 1320.5 | 1.0124 | 82.257 | 90.093 | 84.312 | 21.5 | 22.4 | 21.7 | 5.38
22 | 22/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77146394 | 13431577 | 7.0724 | 0 | 88.121 | 21.8 | 759.5 | 1131.1 | 1.013 | 84.06 | 90.158 | 87.957 | 21.5 | 22.3 | 21.5 | 5.38
21 | 21/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77128176 | 13429000 | 6.9298 | 0 | 85.568 | 21.7 | 911 | 1306.7 | 1.0127 | 81.886 | 88.278 | 85.937 | 21.3 | 22.2 | 21.4 | 5.38
20 | 20/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77106331 | 13425829 | 6.6717 | 0 | 83.98 | 21.8 | 934.7 | 1365.9 | 1.0121 | 80.074 | 87.58 | 82.324 | 21.2 | 22.5 | 21.4 | 5.38
19 | 19/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77083916 | 13422520 | 6.8763 | 0 | 83.57 | 21.8 | 861.2 | 1213 | 1.0125 | 80.177 | 87.254 | 85.244 | 21.4 | 22.3 | 21.6 | 5.38
18 | 18/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77063285 | 13419462 | 6.8047 | 0 | 85.453 | 22 | 777.4 | 1168.2 | 1.0124 | 81.227 | 88.749 | 84.291 | 21.6 | 22.5 | 21.7 | 5.38
17 | 17/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77044677 | 13416752 | 6.9293 | 0 | 90.705 | 21.9 | 221.2 | 859.6 | 1.0127 | 85.712 | 91.74 | 85.982 | 20.6 | 22.9 | 21.6 | 5.38
16 | 16/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77039375 | 13416017 | 7.3206 | 0 | 91.308 | 21.9 | 162.4 | 302.3 | 1.0135 | 90.123 | 92.014 | 91.39 | 21.2 | 23.2 | 21.5 | 5.38
15 | 15/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77035504 | 13415487 | 7.2917 | 0 | 88.872 | 21.7 | 636.5 | 1167.1 | 1.0134 | 85.091 | 91.665 | 91.013 | 21.1 | 22.2 | 21.6 | 5.38
14 | 14/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 77020272 | 13413330 | 6.988 | 0 | 86.042 | 21.6 | 999.1 | 1389.2 | 1.0128 | 82.705 | 89.172 | 86.836 | 21.4 | 22 | 21.7 | 5.38
13 | 13/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76996328 | 13409871 | 6.8219 | 0 | 85.127 | 21.6 | 1073.8 | 1417.5 | 1.0124 | 80.233 | 88.923 | 84.436 | 21.3 | 21.9 | 21.4 | 5.38
12 | 12/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76970560 | 13406116 | 6.6622 | 0 | 82.841 | 21.6 | 1074.2 | 1417.4 | 1.0121 | 79.44 | 86.031 | 82.192 | 21.2 | 22 | 21.4 | 5.38
11 | 11/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76944792 | 13402268 | 6.53 | 0 | 82.872 | 21.7 | 1079.1 | 1408.8 | 1.0118 | 78.686 | 87.242 | 80.358 | 21.2 | 22.2 | 21.4 | 5.38
10 | 10/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76918911 | 13398403 | 6.6868 | 0 | 83.5 | 22 | 1091.8 | 1442.7 | 1.0121 | 78.945 | 86.804 | 82.627 | 21.5 | 22.6 | 21.7 | 5.38
9 | 09/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76892717 | 13394513 | 6.7256 | 0 | 87.951 | 22.2 | 1045.1 | 1398.6 | 1.0122 | 82.397 | 90.424 | 83.335 | 21.8 | 22.4 | 22.2 | 5.38
8 | 08/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76867648 | 13390957 | 7.1366 | 0 | 85.715 | 21.8 | 1108.3 | 1432.4 | 1.0131 | 81.492 | 90.976 | 88.973 | 21.5 | 22.1 | 21.9 | 5.38
7 | 07/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76841049 | 13387098 | 6.8684 | 0 | 83.694 | 21.7 | 1143.9 | 1429.9 | 1.0125 | 80.68 | 87.037 | 85.156 | 21.5 | 22.1 | 21.7 | 5.38
6 | 06/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76813611 | 13383036 | 6.7032 | 0 | 83.593 | 22 | 1043.8 | 1312.9 | 1.0122 | 79.439 | 87.701 | 82.877 | 21.6 | 22.5 | 21.7 | 5.38
5 | 05/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76788561 | 13379320 | 6.8002 | 0 | 83.554 | 22.1 | 1016.1 | 1303.1 | 1.0123 | 79.865 | 86.97 | 84.295 | 21.8 | 22.6 | 21.9 | 5.39
4 | 04/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76764201 | 13375703 | 6.6061 | 0 | 84.481 | 22.5 | 998.4 | 1314.7 | 1.0119 | 80.274 | 88.545 | 81.609 | 21.9 | 23 | 22 | 5.39
3 | 03/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76740281 | 13372183 | 6.8313 | 0 | 85.513 | 22.6 | 1009.2 | 1322.7 | 1.0124 | 82.269 | 88.529 | 84.817 | 22.1 | 23.2 | 22.2 | 5.39
2 | 02/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76716072 | 13368656 | 6.8855 | 0 | 89.551 | 22.7 | 744.1 | 1269 | 1.0125 | 84.306 | 91.397 | 85.632 | 22.1 | 23.4 | 22.4 | 5.38
1 | 01/09/2013 | 9:00:00 a.m. | 76698249 | 13366161 | 7.2385 | 0 | 88.858 | 22.5 | 775.7 | 1089.9 | 1.0132 | 85.612 | 91.667 | 90.484 | 21.9 | 23 | 22.2 | 5.38