## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150801 | 9:00 | 1440 |  | 3.6057 | 697.4492 | 71.815 |  | 601.6866 | 149142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17037.8656 | 601686.6 | 0 | 0 | 0 | 601.6866 |  |  |  | 601.6866 | 601.6866 | 1
11044-01 | 20150802 | 9:00 | 1440 |  | 3.119 | 733.4342 | 72.3195 |  | 549.9256 | 136656.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15572.1574 | 549925.6 | 0 | 0 | 0 | 549.9256 |  |  |  | 549.9256 | 549.9256 | 2
11044-01 | 20150803 | 9:00 | 1440 |  | 4.262 | 708.612 | 71.6809 |  | 720.4 | 179391.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20399.4544 | 720400 | 0 | 0 | 0 | 720.4 |  |  |  | 720.4 | 720.4 | 3
11044-01 | 20150804 | 9:00 | 1440 |  | 4.7418 | 670.287 | 71.6848 |  | 757.9816 | 188551.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21463.6467 | 757981.6 | 0 | 0 | 0 | 757.9816 |  |  |  | 757.9816 | 757.9816 | 4
11044-01 | 20150805 | 9:00 | 1440 |  | 5.0371 | 664.2185 | 71.5602 |  | 797.3214 | 198348.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22577.6257 | 797321.4 | 0 | 0 | 0 | 797.3214 |  |  |  | 797.3214 | 797.3214 | 5
11044-01 | 20150806 | 9:00 | 1440 |  | 5.1716 | 659.6761 | 71.6132 |  | 812.4531 | 201571.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23006.1077 | 812453.1 | 0 | 0 | 0 | 812.4531 |  |  |  | 812.4531 | 812.4531 | 6
11044-01 | 20150807 | 9:00 | 1440 |  | 4.6288 | 669.209 | 71.8671 |  | 738.5195 | 182752.4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20912.5414 | 738519.5 | 0 | 0 | 0 | 738.5195 |  |  |  | 738.5195 | 738.5195 | 7
11044-01 | 20150808 | 9:00 | 1440 |  | 4.3698 | 671.7181 | 71.8578 |  | 699.5342 | 173354.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19808.6008 | 699534.2 | 0 | 0 | 0 | 699.5342 |  |  |  | 699.5342 | 699.5342 | 8
11044-01 | 20150809 | 9:00 | 1440 |  | 2.9075 | 696.5902 | 72.5029 |  | 482.8979 | 119731.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13674.1445 | 482897.9 | 0 | 0 | 0 | 482.8979 |  |  |  | 482.8979 | 482.8979 | 9
11044-01 | 20150810 | 9:00 | 1440 |  | 3.7779 | 681.2206 | 71.9743 |  | 615.1462 | 154006.7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17418.999 | 615146.2 | 0 | 0 | 0 | 615.1462 |  |  |  | 615.1462 | 615.1462 | 10
11044-01 | 20150811 | 9:00 | 1440 |  | 4.5479 | 694.0118 | 71.8579 |  | 759.5073 | 190573.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21506.8497 | 759507.3 | 0 | 0 | 0 | 759.5073 |  |  |  | 759.5073 | 759.5073 | 11
11044-01 | 20150812 | 9:00 | 1440 |  | 5.2683 | 700.4122 | 71.434 |  | 884.1805 | 221702 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25037.2013 | 884180.5 | 0 | 0 | 0 | 884.1805 |  |  |  | 884.1805 | 884.1805 | 12
11044-01 | 20150813 | 9:00 | 1440 |  | 5.0493 | 663.3283 | 71.496 |  | 799.1836 | 199720.4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22630.3573 | 799183.6 | 0 | 0 | 0 | 799.1836 |  |  |  | 799.1836 | 799.1836 | 13
11044-01 | 20150814 | 9:00 | 1440 |  | 5.1171 | 643.1046 | 71.661 |  | 781.1637 | 193827.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22120.0906 | 781163.7 | 0 | 0 | 0 | 781.1637 |  |  |  | 781.1637 | 781.1637 | 14
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 283165.6419 | 9999901.2 | 0 | 0 | 0
días | 14 |  |  | Máximo | 5.2683 | 733.4342 |  | Mcft | 9398.2146 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 9999.9012 | total
|  |  |  | Promedio | 4.4003 | 682.3766 |  | Km3 | 266.1278 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 14 |  |  | 106.4% | Error
|  |  |  | Mínimo | 2.9075 | 643.1046
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4.8403 | 750.6142
|  |  |  | min | 3.9602 | 614.1389
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 453558 | 0 | 1368510 | 0 | 0 | 0 | 89.5144 | 21.5 | 0 | 7050 | 7050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7050 | 248968.4235 | 0 | 0 | 0 | 453558 | 177 | 1 | 904449 | 453558 | -450891 |  | -904449 | 7050 | 911499 | 12929%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 460608 | 0 | 1369460 | 0 | 0 | 0 | 92.5029 | 21.5 | 0 | 7055 | 7055 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7055 | 249144.9968 | 0 | 0 | 0 | 460608 |  |  |  | 460608 | 460608 |  | 0 | 7055 | 7055 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 467663 | 0 | 1370406 | 0 | 0 | 0 | 92.9222 | 21.6 | 0 | 7955 | 7955 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7955 | 280928.1998 | 0 | 0 | 0 | 467663 |  |  |  | 467663 | 467663 |  | 0 | 7955 | 7955 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 475618 | 0 | 1371475 | 0 | 0 | 0 | 92.7718 | 21.4 | 0 | 7267 | 7267 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7267 | 256631.7069 | 0 | 0 | 0 | 475618 |  |  |  | 475618 | 475618 |  | 392260 | 7267 | -384993 | -5298%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 482885 | 0 | 1372452 | 0 | 0 | 0 | 92.7617 | 21.6 | 0 | 7724 | 7724 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7724 | 272770.5111 | 0 | 0 | 0 | 482885 | 177 | 1 | 392260 | 482885 | 90625 |  | -392260 | 7724 | 399984 | 5178%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 490609 | 0 | 1373488 | 0 | 0 | 0 | 92.8852 | 21.4 | 0 | 8595 | 8595 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8595 | 303529.5886 | 0 | 0 | 0 | 490609 |  |  |  | 490609 | 490609 |  | 0 | 8595 | 8595 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 499204 | 0 | 1374641 | 0 | 0 | 0 | 92.8885 | 21.3 | 0 | 9437 | 9437 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9437 | 333264.5408 | 0 | 0 | 0 | 499204 |  |  |  | 499204 | 499204 |  | 0 | 9437 | 9437 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 508641 | 0 | 1375909 | 0 | 0 | 0 | 92.7744 | 21.4 | 0 | 8436 | 8436 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8436 | 297914.5561 | 0 | 0 | 0 | 508641 |  |  |  | 508641 | 508641 |  | 0 | 8436 | 8436 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 517077 | 0 | 1377039 | 0 | 0 | 0 | 93.1092 | 21.4 | 0 | 6994 | 6994 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6994 | 246990.802 | 0 | 0 | 0 | 517077 |  |  |  | 517077 | 517077 |  | 0 | 6994 | 6994 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 524071 | 0 | 1377973 | 0 | 0 | 0 | 93.4333 | 21.6 | 0 | 7293 | 7293 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7293 | 257549.8883 | 0 | 0 | 0 | 524071 |  |  |  | 524071 | 524071 |  | 0 | 7293 | 7293 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 531364 | 0 | 1378946 | 0 | 0 | 0 | 93.3943 | 21.3 | 0 | 8672 | 8672 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8672 | 306248.8182 | 0 | 0 | 0 | 531364 |  |  |  | 531364 | 531364 |  | 0 | 8672 | 8672 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 540036 | 0 | 1380107 | 0 | 0 | 0 | 93.0909 | 21.3 | 0 | 9091 | 9091 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9091 | 321045.665 | 0 | 0 | 0 | 540036 |  |  |  | 540036 | 540036 |  | 0 | 9091 | 9091 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 549127 | 0 | 1381325 | 0 | 0 | 0 | 93.0602 | 21.1 | 0 | 7257 | 7257 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7257 | 256278.5602 | 0 | 0 | 0 | 549127 |  |  |  | 549127 | 549127 |  | 0 | 7257 | 7257 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 556384 | 0 | 1382296 | 0 | 0 | 0 | 93.2351 | 21.4 | 0 | 7157 | 7157 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 252747.0932 | 0 | 0 | 0 | 556384 |  |  |  | 556384 | 556384 |  | 0 | 7157 | 7157 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 563541 | 0 | 1383253 | 0 | 0 | 0 | 93.2587 | 21.7 | 0 | 0 | -563541 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563541 |  |  |  | 563541 | 563541 |  | 0 | -563541 | -563541 | 100%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 390864 | 0 | -390864
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 93.4333 | 21.7 | m3 | 109983 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 109983 | 3884013.3506 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 5541949 | total |  |  | 450891 | total
[10 empty] | Promedio | 92.7735 | 21.4333 | cft | 3884013.3506 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 11 | [6 empty] | -99.41% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.5144 | 21.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.0509 | 23.5767
[10 empty] | min | 83.4962 | 19.29
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 422832 | 0 | 903605 | 0 | 0 | 0 | 89.4134 | 19.4 | 0 | 1728 | 1728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 61023.7498 | 0 | 0 | 0 | 422832 | 205 | 1 | 239325 | 422832 | 183507 |  | 2177 | 1728 | -449 | -25.98%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 424560 | 0 | 903838 | 0 | 0 | 0 | 92.4148 | 19.8 | 0 | 1541 | 1541 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1541 | 54419.9065 | 0 | 0 | 0 | 424560 | 205 | 2 | 241502 | 424560 | 183058 |  | 0 | 1541 | 1541 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 426101 | 0 | 904044 | 0 | 0 | 0 | 92.8976 | 20.1 | 0 | 975 | 975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 975 | 34431.8032 | 0 | 0 | 0 | 426101 | 205 | 3 | 241502 | 426101 | 184599 |  | 333 | 975 | 642 | 65.85%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 427076 | 0 | 904173 | 0 | 0 | 0 | 92.6555 | 21.9 | 0 | 1815 | 1815 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1815 | 64096.126 | 0 | 0 | 0 | 427076 | 205 | 4 | 241835 | 427076 | 185241 |  | 2663 | 1815 | -848 | -46.72%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 428891 | 0 | 904416 | 0 | 0 | 0 | 92.5052 | 20 | 0 | 1848 | 1848 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 65261.5102 | 0 | 0 | 0 | 428891 | 205 | 5 | 244498 | 428891 | 184393 |  | 2166 | 1848 | -318 | -17.21%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 430739 | 0 | 904663 | 0 | 0 | 0 | 92.6146 | 19.7 | 0 | 2904 | 2904 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2904 | 102553.8017 | 0 | 0 | 0 | 430739 | 205 | 6 | 246664 | 430739 | 184075 |  | 1559 | 2904 | 1345 | 46.32%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 433643 | 0 | 905052 | 0 | 0 | 0 | 92.6975 | 19.3 | 0 | 2879 | 2879 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2879 | 101670.9349 | 0 | 0 | 0 | 433643 | 205 | 7 | 248223 | 433643 | 185420 |  | 1806 | 2879 | 1073 | 37.27%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 436522 | 0 | 905437 | 0 | 0 | 0 | 92.8503 | 19.8 | 0 | 2673 | 2673 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2673 | 94396.1129 | 0 | 0 | 0 | 436522 | 205 | 8 | 250029 | 436522 | 186493 |  | 1484 | 2673 | 1189 | 44.48%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 439195 | 0 | 905793 | 0 | 0 | 0 | 93.0542 | 19.8 | 0 | 2922 | 2922 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2922 | 103189.4657 | 0 | 0 | 0 | 439195 | 205 | 9 | 251513 | 439195 | 187682 |  | 1740 | 2922 | 1182 | 40.45%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 442117 | 0 | 906182 | 0 | 0 | 0 | 93.4238 | 19.9 | 0 | 2999 | 2999 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 105908.6953 | 0 | 0 | 0 | 442117 | 205 | 10 | 253253 | 442117 | 188864 |  | 670 | 2999 | 2329 | 77.66%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 445116 | 0 | 906580 | 0 | 0 | 0 | 93.2713 | 19.1 | 0 | 2385 | 2385 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 84225.4879 | 0 | 0 | 0 | 445116 | 205 | 11 | 253923 | 445116 | 191193 |  | 2170 | 2385 | 215 | 9.015%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 447501 | 0 | 906898 | 0 | 0 | 0 | 93.0283 | 19.3 | 0 | 2501 | 2501 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 88321.9897 | 0 | 0 | 0 | 447501 | 205 | 12 | 256093 | 447501 | 191408 |  | 2914 | 2501 | -413 | -16.51%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 450002 | 0 | 907232 | 0 | 0 | 0 | 92.8445 | 19.2 | 0 | 2505 | 2505 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2505 | 88463.2483 | 0 | 0 | 0 | 450002 | 205 | 13 | 259007 | 450002 | 190995 |  | 3050 | 2505 | -545 | -21.76%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 452507 | 0 | 907567 | 0 | 0 | 0 | 92.8693 | 19.5 | 0 | 2587 | 2587 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2587 | 91359.0513 | 0 | 0 | 0 | 452507 | 205 | 14 | 262057 | 452507 | 190450 |  | 2910 | 2587 | -323 | -12.49%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 455094 | 0 | 907912 | 0 | 0 | 0 | 92.9431 | 19.6 | 0 | 0 | -455094 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455094 | 205 | 15 | 264967 | 455094 | 190127 |  | -98515 | -455094 | -356579 | 78.35%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 16 | 166452 | 0 | -166452 |  | 323 | 0 | -323
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 17 | 166775 | 0 | -166775 |  | 1501 | 0 | -1501
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 18 | 168276 | 0 | -168276 |  | 1730 | 0 | -1730
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 19 | 170006 | 0 | -170006 |  | 124679 | 0 | -124679
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 1 | 294685 | 0 | -294685 |  | -121185 | 0 | 121185
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 21 | 173500 | 0 | -173500 |  | 1836 | 0 | -1836
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 22 | 175336 | 0 | -175336 |  | 541 | 0 | -541
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 23 | 175877 | 0 | -175877 |  | 2972 | 0 | -2972
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 24 | 178849 | 0 | -178849 |  | 1807 | 0 | -1807
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 25 | 180656 | 0 | -180656 |  | 1763 | 0 | -1763
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 26 | 182419 | 0 | -182419 |  | 1756 | 0 | -1756
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 27 | 184175 | 0 | -184175 |  | -160352 | 0 | 160352
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 28 | 23823 | 0 | -23823 |  | 466 | 0 | -466
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 29 | 24289 | 0 | -24289 |  | 269996 | 0 | -269996
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 93.4238 | 21.9 | m3 | 32262 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 32262 | 1139321.8835 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -46183 | total |  |  | -210086 | total
[10 empty] | Promedio | 92.6322 | 19.76 | cft | 1139321.8835 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -17 | [6 empty] | 49.69% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.4134 | 19.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 101.8954 | 21.736
[10 empty] | min | 83.369 | 17.784
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 539764 | 0 | 1223394 | 0 | 0 | 0 | 89.9111 | 22.4 | 0 | 2556 | 2556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2556 | 90264.2965 | 0 | 0 | 0 | 539764 | 334 | 1 | 281951 | 539764 | 257813 |  | 2869 | 2556 | -313 | -12.25%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 542320 | 0 | 1223741 | 0 | 0 | 0 | 92.8771 | 22.5 | 0 | 1723 | 1723 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 60847.1764 | 0 | 0 | 0 | 542320 | 334 | 2 | 284820 | 542320 | 257500 |  | 1756 | 1723 | -33 | -1.915%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 544043 | 0 | 1223971 | 0 | 0 | 0 | 93.4169 | 24.1 | 0 | 3029 | 3029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3029 | 106968.1354 | 0 | 0 | 0 | 544043 | 334 | 3 | 286576 | 544043 | 257467 |  | 1504 | 3029 | 1525 | 50.35%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 547072 | 0 | 1224381 | 0 | 0 | 0 | 93.0356 | 22.1 | 0 | 2781 | 2781 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2781 | 98210.0973 | 0 | 0 | 0 | 547072 | 334 | 4 | 288080 | 547072 | 258992 |  | 3035 | 2781 | -254 | -9.133%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 549853 | 0 | 1224758 | 0 | 0 | 0 | 92.883 | 22.5 | 0 | 2997 | 2997 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2997 | 105838.066 | 0 | 0 | 0 | 549853 | 334 | 5 | 291115 | 549853 | 258738 |  | 3008 | 2997 | -11 | -0.367%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 552850 | 0 | 1225164 | 0 | 0 | 0 | 92.9707 | 22.2 | 0 | 3831 | 3831 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3831 | 135290.5008 | 0 | 0 | 0 | 552850 | 334 | 6 | 294123 | 552850 | 258727 |  | 2988 | 3831 | 843 | 22%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 556681 | 0 | 1225683 | 0 | 0 | 0 | 93.0653 | 22.4 | 0 | 3730 | 3730 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 131723.7191 | 0 | 0 | 0 | 556681 | 334 | 7 | 297111 | 556681 | 259570 |  | 2963 | 3730 | 767 | 20.56%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 560411 | 0 | 1226187 | 0 | 0 | 0 | 93.283 | 22.6 | 0 | 3674 | 3674 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3674 | 129746.0976 | 0 | 0 | 0 | 560411 | 334 | 8 | 300074 | 560411 | 260337 |  | 3055 | 3674 | 619 | 16.85%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 564085 | 0 | 1226683 | 0 | 0 | 0 | 93.4891 | 22.7 | 0 | 2366 | 2366 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2366 | 83554.5092 | 0 | 0 | 0 | 564085 | 334 | 9 | 303129 | 564085 | 260956 |  | 2840 | 2366 | -474 | -20.03%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 566451 | 0 | 1226998 | 0 | 0 | 0 | 94.0025 | 23.8 | 0 | 2898 | 2898 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2898 | 102341.9137 | 0 | 0 | 0 | 566451 | 334 | 10 | 305969 | 566451 | 260482 |  | 1806 | 2898 | 1092 | 37.68%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 569349 | 0 | 1227387 | 0 | 0 | 0 | 93.786 | 22.3 | 0 | 2667 | 2667 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2667 | 94184.2249 | 0 | 0 | 0 | 569349 | 334 | 11 | 307775 | 569349 | 261574 |  | 3054 | 2667 | -387 | -14.51%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 572016 | 0 | 1227746 | 0 | 0 | 0 | 93.4773 | 22.4 | 0 | 2980 | 2980 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 105237.7166 | 0 | 0 | 0 | 572016 | 334 | 12 | 310829 | 572016 | 261187 |  | 2806 | 2980 | 174 | 5.839%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 574996 | 0 | 1228150 | 0 | 0 | 0 | 93.1754 | 22.1 | 0 | 3008 | 3008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3008 | 106226.5274 | 0 | 0 | 0 | 574996 | 334 | 13 | 313635 | 574996 | 261361 |  | 3340 | 3008 | -332 | -11.04%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 578004 | 0 | 1228556 | 0 | 0 | 0 | 93.2467 | 22.6 | 0 | 2599 | 2599 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2599 | 91782.8273 | 0 | 0 | 0 | 578004 | 334 | 14 | 316975 | 578004 | 261029 |  | 3099 | 2599 | -500 | -19.24%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 580603 | 0 | 1228907 | 0 | 0 | 0 | 93.3465 | 22.7 | 0 | 0 | -580603 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580603 | 334 | 15 | 320074 | 580603 | 260529 |  | -177957 | -580603 | -402646 | 69.35%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 16 | 142117 | 0 | -142117 |  | 2368 | 0 | -2368
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 17 | 144485 | 0 | -144485 |  | 3378 | 0 | -3378
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 18 | 147863 | 0 | -147863 |  | 3226 | 0 | -3226
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 19 | 151089 | 0 | -151089 |  | 219444 | 0 | -219444
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 1 | 370533 | 0 | -370533 |  | -212777 | 0 | 212777
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 21 | 157756 | 0 | -157756 |  | 3001 | 0 | -3001
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 22 | 160757 | 0 | -160757 |  | 2348 | 0 | -2348
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 23 | 163105 | 0 | -163105 |  | 3059 | 0 | -3059
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 24 | 166164 | 0 | -166164 |  | 3356 | 0 | -3356
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 25 | 169520 | 0 | -169520 |  | 3464 | 0 | -3464
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 26 | 172984 | 0 | -172984 |  | 3797 | 0 | -3797
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 27 | 176781 | 0 | -176781 |  | 740153 | 0 | -740153
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 28 | 916934 | 0 | -916934 |  | 1800 | 0 | -1800
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 29 | 918734 | 0 | -918734 |  | -553254 | 0 | 553254
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 94.0025 | 24.1 | m3 | 40839 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 40839 | 1442215.8081 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -796572 | total |  |  | -1182665 | total
[10 empty] | Promedio | 93.0644 | 22.6267 | cft | 1442215.8081 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -17 | [6 empty] | 219.1% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.9111 | 22.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.3709 | 24.8893
[10 empty] | min | 83.758 | 20.364
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 541102 | 0 | 345911 | 0 | 3 | 0 | 90.2823 | 24.4 | 0 | 5647 | 5647 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5647 | 199421.9415 | 0 | 0 | 0 | 541102 | 335 | 1 | 940503 | 541102 | -399401 |  | 6508 | 5647 | -861 | -15.25%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 546749 | 0 | 346676 | 0 | 3 | 0 | 93.2558 | 24 | 0 | 5169 | 5169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5169 | 182541.5292 | 0 | 0 | 0 | 546749 | 335 | 2 | 947011 | 546749 | -400262 |  | 6621 | 5169 | -1452 | -28.09%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 551918 | 0 | 347372 | 0 | 3 | 0 | 93.7405 | 24.1 | 0 | 8400 | 8400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 296643.228 | 0 | 0 | 0 | 551918 | 335 | 3 | 953632 | 551918 | -401714 |  | 2295 | 8400 | 6105 | 72.68%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 560318 | 0 | 348509 | 0 | 3 | 0 | 93.2649 | 24.4 | 0 | 9435 | 9435 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9435 | 333193.9115 | 0 | 0 | 0 | 560318 | 335 | 4 | 955927 | 560318 | -395609 |  | 3278 | 9435 | 6157 | 65.26%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 569753 | 0 | 349789 | 0 | 3 | 0 | 93.0707 | 24.4 | 0 | 9892 | 9892 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9892 | 349332.7156 | 0 | 0 | 0 | 569753 | 335 | 5 | 959205 | 569753 | -389452 |  | 8731 | 9892 | 1161 | 11.74%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 579645 | 0 | 351130 | 0 | 3 | 0 | 93.1312 | 24.4 | 0 | 7489 | 7489 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7489 | 264471.5636 | 0 | 0 | 0 | 579645 | 335 | 6 | 967936 | 579645 | -388291 |  | 8562 | 7489 | -1073 | -14.33%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 587134 | 0 | 352147 | 0 | 3 | 0 | 93.3545 | 24.3 | 0 | 4766 | 4766 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4766 | 168309.7172 | 0 | 0 | 0 | 587134 | 335 | 7 | 976498 | 587134 | -389364 |  | 8577 | 4766 | -3811 | -79.96%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 591900 | 0 | 352792 | 0 | 3 | 0 | 93.6543 | 24.5 | 0 | 4932 | 4932 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4932 | 174171.9524 | 0 | 0 | 0 | 591900 | 335 | 8 | 985075 | 591900 | -393175 |  | 6892 | 4932 | -1960 | -39.74%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 596832 | 0 | 353458 | 0 | 3 | 0 | 93.8516 | 24.4 | 0 | 1297 | 1297 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1297 | 45803.127 | 0 | 0 | 0 | 596832 | 335 | 9 | 991967 | 596832 | -395135 |  | 2730 | 1297 | -1433 | -110.5%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 598129 | 0 | 353634 | 0 | 3 | 0 | 94.3726 | 24.1 | 0 | 4241 | 4241 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4241 | 149769.5155 | 0 | 0 | 0 | 598129 | 335 | 10 | 994697 | 598129 | -396568 |  | 1935 | 4241 | 2306 | 54.37%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 602370 | 0 | 354203 | 0 | 3 | 0 | 94.1083 | 24.9 | 0 | 7693 | 7693 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7693 | 271675.7563 | 0 | 0 | 0 | 602370 | 335 | 11 | 996632 | 602370 | -394262 |  | -992976 | 7693 | 1000669 | 13008%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 610063 | 0 | 355240 | 0 | 3 | 0 | 93.7074 | 24.5 | 0 | 10250 | 10250 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10250 | 361975.3675 | 0 | 0 | 0 | 610063 | 335 | 12 | 3656 | 610063 | 606407 |  | 9158 | 10250 | 1092 | 10.65%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 620313 | 0 | 356627 | 0 | 3 | 0 | 93.3365 | 24.3 | 0 | 9719 | 9719 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9719 | 343223.2777 | 0 | 0 | 0 | 620313 | 335 | 13 | 12814 | 620313 | 607499 |  | 10083 | 9719 | -364 | -3.745%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 630032 | 0 | 357942 | 0 | 3 | 0 | 93.4243 | 24.5 | 0 | 9742 | 9742 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9742 | 344035.5151 | 0 | 0 | 0 | 630032 | 335 | 14 | 22897 | 630032 | 607135 |  | -22897 | 9742 | 32639 | 335%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 639774 | 0 | 359259 | 0 | 3 | 0 | 93.5094 | 24.6 | 0 | 0 | -639774 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639774 |  |  |  | 639774 | 639774 |  | 0 | -639774 | -639774 | 100%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 700417 | 0 | -700417
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 23 | 700417 | 0 | -700417 |  | 6409 | 0 | -6409
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 24 | 706826 | 0 | -706826 |  | 7368 | 0 | -7368
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 25 | 714194 | 0 | -714194 |  | 9779 | 0 | -9779
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 26 | 723973 | 0 | -723973 |  | 8965 | 0 | -8965
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 27 | 732938 | 0 | -732938 |  | -732938 | 0 | 732938
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 94.3726 | 24.9 | m3 | 98672 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 98672 | 3484569.1182 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -5460766 | total |  |  | 399401 | total
[10 empty] | Promedio | 93.3376 | 24.3867 | cft | 3484569.1182 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -4 | [6 empty] | -73.81% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.2823 | 24 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.6714 | 26.8253
[10 empty] | min | 84.0039 | 21.948
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150801 | 7050 | 1728 | 2556 | 5647 | 16981 | 17037.8656 | 0 | 0.3338% | #DIV/0!
20150802 | 7055 | 1541 | 1723 | 5169 | 15488 | 15572.1574 | 0 | 0.5404% | #DIV/0!
20150803 | 7955 | 975 | 3029 | 8400 | 20359 | 20399.4544 | 0 | 0.1983% | #DIV/0!
20150804 | 7267 | 1815 | 2781 | 9435 | 21298 | 21463.6467 | 0 | 0.7718% | #DIV/0!
20150805 | 7724 | 1848 | 2997 | 9892 | 22461 | 22577.6257 | 0 | 0.5166% | #DIV/0!
20150806 | 8595 | 2904 | 3831 | 7489 | 22819 | 23006.1077 | 0 | 0.8133% | #DIV/0!
20150807 | 9437 | 2879 | 3730 | 4766 | 20812 | 20912.5414 | 0 | 0.4808% | #DIV/0!
20150808 | 8436 | 2673 | 3674 | 4932 | 19715 | 19808.6008 | 0 | 0.4725% | #DIV/0!
20150809 | 6994 | 2922 | 2366 | 1297 | 13579 | 13674.1445 | 0 | 0.6958% | #DIV/0!
20150810 | 7293 | 2999 | 2898 | 4241 | 17431 | 17418.999 | 0 | -0.0689% | #DIV/0!
20150811 | 8672 | 2385 | 2667 | 7693 | 21417 | 21506.8497 | 0 | 0.4178% | #DIV/0!
20150812 | 9091 | 2501 | 2980 | 10250 | 24822 | 25037.2013 | 0 | 0.8595% | #DIV/0!
20150813 | 7257 | 2505 | 3008 | 9719 | 22489 | 22630.3573 | 0 | 0.6246% | #DIV/0!
20150814 | 7157 | 2587 | 2599 | 9742 | 22085 | 22120.0906 | 0 | 0.1586% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 109983 | 32262 | 40839 | 98672 | 281756 | 283165.6419 | 0 | 0.4978% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 109983 | 32262 | 40839 | 98672 | 281756 | 283165.6419 | 0 | 0.4978% | #DIV/0!
Porcentaje | 39.03% | 11.45% | 14.49% | 35.02% | 50.49% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150801 | 601.6866 | 17037.8656 | 697.4492 | 369.69 | 3.6057 | 0.25357 | 71.815 |  |  |  | 17037.8656 | 369.69 | 0.25357 | #DIV/0!
20150802 | 549.9256 | 15572.1574 | 733.4342 | 389.69 | 3.119 | 0.21934 | 72.3195 |  |  |  | 15572.1574 | 389.69 | 0.21934 | #DIV/0!
20150803 | 720.4 | 20399.4544 | 708.612 | 375.9 | 4.262 | 0.29972 | 71.6809 |  |  |  | 20399.4544 | 375.9 | 0.29972 | #DIV/0!
20150804 | 757.9816 | 21463.6467 | 670.287 | 354.6 | 4.7418 | 0.33346 | 71.6848 |  |  |  | 21463.6467 | 354.6 | 0.33346 | #DIV/0!
20150805 | 797.3214 | 22577.6257 | 664.2185 | 351.23 | 5.0371 | 0.35423 | 71.5602 |  |  |  | 22577.6257 | 351.23 | 0.35423 | #DIV/0!
20150806 | 812.4531 | 23006.1077 | 659.6761 | 348.71 | 5.1716 | 0.36368 | 71.6132 |  |  |  | 23006.1077 | 348.71 | 0.36368 | #DIV/0!
20150807 | 738.5195 | 20912.5414 | 669.209 | 354.01 | 4.6288 | 0.32551 | 71.8671 |  |  |  | 20912.5414 | 354.01 | 0.32551 | #DIV/0!
20150808 | 699.5342 | 19808.6008 | 671.7181 | 355.4 | 4.3698 | 0.3073 | 71.8578 |  |  |  | 19808.6008 | 355.4 | 0.3073 | #DIV/0!
20150809 | 482.8979 | 13674.1445 | 696.5902 | 369.22 | 2.9075 | 0.20447 | 72.5029 |  |  |  | 13674.1445 | 369.22 | 0.20447 | #DIV/0!
20150810 | 615.1462 | 17418.999 | 681.2206 | 360.68 | 3.7779 | 0.26568 | 71.9743 |  |  |  | 17418.999 | 360.68 | 0.26568 | #DIV/0!
20150811 | 759.5073 | 21506.8497 | 694.0118 | 367.78 | 4.5479 | 0.31982 | 71.8579 |  |  |  | 21506.8497 | 367.78 | 0.31982 | #DIV/0!
20150812 | 884.1805 | 25037.2013 | 700.4122 | 371.34 | 5.2683 | 0.37049 | 71.434 |  |  |  | 25037.2013 | 371.34 | 0.37049 | #DIV/0!
20150813 | 799.1836 | 22630.3573 | 663.3283 | 350.74 | 5.0493 | 0.35508 | 71.496 |  |  |  | 22630.3573 | 350.74 | 0.35508 | #DIV/0!
20150814 | 781.1637 | 22120.0906 | 643.1046 | 339.5 | 5.1171 | 0.35985 | 71.661 |  |  |  | 22120.0906 | 339.5 | 0.35985 | #DIV/0! |  |  | 0
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 4978.2878 | 140969.3988 | 686.1266 | 363.4043 | 4.3666 | 0.30707 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 140969.3988 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 5021.6134 | 142196.2431 | 678.6265 | 359.2371 | 4.434 | 0.31475 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 142196.2431 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 142196.2431 | 20313.749
3ra semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31262 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30776 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 283165.6419; 8: 0; (2-8): 283165.6419 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 0; 8: 0; (2-8): 0 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 283165.6419; 8: 0; (2-8): 283165.6419 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 20226.1173; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150801 | 7073.6089 | 1733.7867 | 2564.5595 | 5665.9105 | 17037.8656 | 17037.8656 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150802 | 7093.3349 | 1549.3734 | 1732.3623 | 5197.0869 | 15572.1574 | 15572.1574 | 0 | 1.168e-14% | #DIV/0!
20150803 | 7970.807 | 976.9374 | 3035.0188 | 8416.6912 | 20399.4544 | 20399.4544 | 0 | 1.783e-14% | #DIV/0!
20150804 | 7323.5196 | 1829.1163 | 2802.6294 | 9508.3814 | 21463.6467 | 21463.6467 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150805 | 7764.1058 | 1857.5955 | 3012.5615 | 9943.3629 | 22577.6257 | 22577.6257 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150806 | 8665.4759 | 2927.8118 | 3862.4128 | 7550.4071 | 23006.1077 | 23006.1077 | 0 | -1.581e-14% | #DIV/0!
20150807 | 9482.5895 | 2892.9083 | 3748.0194 | 4789.0242 | 20912.5414 | 20912.5414 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150808 | 8476.0515 | 2685.6906 | 3691.443 | 4955.4156 | 19808.6008 | 19808.6008 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150809 | 7043.0051 | 2942.4737 | 2382.5779 | 1306.0877 | 13674.1445 | 13674.1445 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150810 | 7287.9789 | 2996.9352 | 2896.0048 | 4238.0801 | 17418.999 | 17418.999 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150811 | 8708.3812 | 2395.0057 | 2678.1887 | 7725.2741 | 21506.8497 | 21506.8497 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150812 | 9169.817 | 2522.6831 | 3005.8359 | 10338.8652 | 25037.2013 | 25037.2013 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150813 | 7302.6147 | 2520.7455 | 3026.9071 | 9780.0899 | 22630.3573 | 22630.3573 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150814 | 7168.3717 | 2591.1105 | 2603.1295 | 9757.479 | 22120.0906 | 22120.0906 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 283165.6419 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 110529.6618 | 32422.1734 | 41041.6508 | 99172.1559 | 283165.6419 | 283165.6419 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 39.03% | 11.45% | 14.49% | 35.02% | 50.48%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste Final | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20150814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 14 | 14 | 1 | 1 | 30
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-16
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9999.9003 | 283165.6419 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-16
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-15 | 2015-08-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-08-15 | 2015-08-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
8
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-16
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9999.9003 | 283165.6419 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | 3903.3182 | 110529.6618 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1144.9782 | 32422.1734 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | 1449.3722 | 41041.6508 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
DIPASA |  |  | 3502.2316 | 99172.1559 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 9999.9003 | 283165.6419 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS