## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20150801 | 9:00 | 1440 |  | 3.6057 | 697.4492 | 71.815 |  | 601.6866 | 149142 | 0 | 1 | 8739.3215 | 36589.7912 | 982.0334 | 17037.8656 | 601686.6 | 148.8994 | 623.4119 | 590.8763 | 601.6866 |  |  |  | 601.6866 | 601.6866 | 1
11044-01 | 20150802 | 9:00 | 1440 |  | 3.119 | 733.4342 | 72.3195 |  | 549.9256 | 136656.9 | 0 | 2 | 8754.7355 | 36654.3267 | 983.7655 | 15572.1574 | 549925.6 | 136.3301 | 570.7869 | 540.9978 | 549.9256 |  |  |  | 549.9256 | 549.9256 | 2
11044-01 | 20150803 | 9:00 | 1440 |  | 4.262 | 708.612 | 71.6809 |  | 720.4 | 179391.4 | 0 | 3 | 8767.7865 | 36708.9686 | 985.232 | 20399.4544 | 720400 | 178.8581 | 748.8429 | 709.7611 | 720.4 |  |  |  | 720.4 | 720.4 | 3
11044-01 | 20150804 | 9:00 | 1440 |  | 4.7418 | 670.287 | 71.6848 |  | 757.9816 | 188551.9 | 0 | 4 | 8747.9409 | 36625.879 | 983.002 | 21463.6467 | 757981.6 | 187.7627 | 786.1249 | 745.0974 | 757.9816 |  |  |  | 757.9816 | 757.9816 | 4
11044-01 | 20150805 | 9:00 | 1440 |  | 5.0371 | 664.2185 | 71.5602 |  | 797.3214 | 198348.6 | 0 | 5 | 8762.6512 | 36687.4681 | 984.655 | 22577.6257 | 797321.4 | 197.8399 | 828.3159 | 785.0865 | 797.3214 |  |  |  | 797.3214 | 797.3214 | 5
11044-01 | 20150806 | 9:00 | 1440 |  | 5.1716 | 659.6761 | 71.6132 |  | 812.4531 | 201571.1 | 0 | 6 | 8742.1271 | 36601.5379 | 982.3487 | 23006.1077 | 812453.1 | 201.1223 | 842.0589 | 798.1122 | 812.4531 |  |  |  | 812.4531 | 812.4531 | 6
11044-01 | 20150807 | 9:00 | 1440 |  | 4.6288 | 669.209 | 71.8671 |  | 738.5195 | 182752.4 | 0 | 7 | 8722.0801 | 36517.605 | 980.096 | 20912.5414 | 738519.5 | 182.4009 | 763.6759 | 723.82 | 738.5195 |  |  |  | 738.5195 | 738.5195 | 7
11044-01 | 20150808 | 9:00 | 1440 |  | 4.3698 | 671.7181 | 71.8578 |  | 699.5342 | 173354.1 | 0 | 8 | 8726.3398 | 36535.4394 | 980.5747 | 19808.6008 | 699534.2 | 172.8566 | 723.7159 | 685.9455 | 699.5342 |  |  |  | 699.5342 | 699.5342 | 8
11044-01 | 20150809 | 9:00 | 1440 |  | 2.9075 | 696.5902 | 72.5029 |  | 482.8979 | 119731.6 | 0 | 9 | 8717.1884 | 36497.1244 | 979.5463 | 13674.1445 | 482897.9 | 119.2001 | 499.067 | 473.0209 | 482.8979 |  |  |  | 482.8979 | 482.8979 | 9
11044-01 | 20150810 | 9:00 | 1440 |  | 3.7779 | 681.2206 | 71.9743 |  | 615.1462 | 154006.7 | 0 | 10 | 8811.1769 | 36890.6354 | 990.1078 | 17418.999 | 615146.2 | 153.4819 | 642.5979 | 609.061 | 615.1462 |  |  |  | 615.1462 | 615.1462 | 10
11044-01 | 20150811 | 9:00 | 1440 |  | 4.5479 | 694.0118 | 71.8579 |  | 759.5073 | 190573.2 | 0 | 11 | 8825.8871 | 36952.2239 | 991.7607 | 21506.8497 | 759507.3 | 189.817 | 794.7259 | 753.2495 | 759.5073 |  |  |  | 759.5073 | 759.5073 | 11
11044-01 | 20150812 | 9:00 | 1440 |  | 5.2683 | 700.4122 | 71.434 |  | 884.1805 | 221702 | 0 | 12 | 8833.2292 | 36982.964 | 992.5858 | 25037.2013 | 884180.5 | 221.1593 | 925.9499 | 877.625 | 884.1805 |  |  |  | 884.1805 | 884.1805 | 12
11044-01 | 20150813 | 9:00 | 1440 |  | 5.0493 | 663.3283 | 71.496 |  | 799.1836 | 199720.4 | 0 | 13 | 8796.1124 | 36827.5636 | 988.415 | 22630.3573 | 799183.6 | 199.0592 | 833.4209 | 789.925 | 799.1836 |  |  |  | 799.1836 | 799.1836 | 13
11044-01 | 20150814 | 9:00 | 1440 |  | 5.1171 | 643.1046 | 71.661 |  | 781.1637 | 193827.3 | 0 | 14 | 8752.5317 | 36645.0996 | 983.5178 | 22120.0906 | 781163.7 | 193.6068 | 810.5929 | 768.2884 | 781.1637 |  |  |  | 781.1637 | 781.1637 | 14
11044-01 | 20150815 | 9:00 | 1440 |  | 4.198 | 634.3662 | 71.9276 |  | 632.1618 | 156509.9531 | 0 | 15 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 17900.8272 | 632161.804 | 158.9264 | 665.3929 | 630.6663 | 632.1618 |  |  |  | 632.1618 | 632.1618 | 15
11044-01 | 20150816 | 9:00 | 1440 |  | 2.7853 | 672.1544 | 71.7984 |  | 445.3359 | 110768.3438 | 0 | 16 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 12610.5083 | 445335.938 | 111.9581 | 468.7461 | 444.2824 | 445.3359 |  |  |  | 445.3359 | 445.3359 | 16
11044-01 | 20150817 | 9:00 | 1440 |  | 3.7688 | 687.1986 | 71.7376 |  | 619.204 | 154187.6406 | 0 | 17 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 17533.9042 | 619204.041 | 155.6688 | 651.7539 | 617.7392 | 619.2040 |  |  |  | 619.204 | 619.204 | 17
11044-01 | 20150818 | 9:00 | 1440 |  | 4.8031 | 672.5457 | 71.4546 |  | 769.5341 | 190953.3594 | 0 | 18 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 21790.7776 | 769534.119 | 193.4619 | 809.9865 | 767.7136 | 769.5341 |  |  |  | 769.5341 | 769.5341 | 18
11044-01 | 20150819 | 9:00 | 1440 |  | 5.0071 | 659.6094 | 71.5411 |  | 786.6148 | 195194 | 0 | 19 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 22274.4487 | 786614.807 | 197.7561 | 827.965 | 784.7539 | 786.6148 |  |  |  | 786.6148 | 786.6148 | 19
11044-01 | 20150820 | 9:00 | 1440 |  | 5.2613 | 664.949 | 71.5058 |  | 835.1236 | 207698.25 | 0 | 20 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 23648.0646 | 835123.596 | 209.9512 | 879.0238 | 833.1479 | 835.1235 |  |  |  | 835.1235 | 835.1235 | 20
11044-01 | 20150821 | 9:00 | 1440 |  | 10.1534 | 641.4724 | 71.1961 |  | 798.3285 | 198062.9141 | 0 | 21 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 22606.1433 | 798328.491 | 200.7009 | 840.2945 | 796.4399 | 798.3284 |  |  |  | 798.3284 | 798.3284 | 21
11044-01 | 20150822 | 9:00 | 1440 |  | 4.2236 | 621.2135 | 70.9538 |  | 622.1052 | 154043.625 | 0 | 22 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 17616.0566 | 622105.225 | 156.3981 | 654.8076 | 620.6335 | 622.1052 |  |  |  | 622.1052 | 622.1052 | 22
11044-01 | 20150823 | 9:00 | 1440 |  | 2.6366 | 656.5465 | 70.6961 |  | 414.3838 | 103377.6562 | 0 | 23 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 11734.042 | 414383.82 | 104.1767 | 436.1669 | 413.4035 | 414.3838 |  |  |  | 414.3838 | 414.3838 | 23
11044-01 | 20150824 | 9:00 | 1440 |  | 3.8784 | 682.4091 | 71.3735 |  | 631.3763 | 156936.5625 | 0 | 24 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 17878.5837 | 631376.282 | 158.7289 | 664.566 | 629.8826 | 631.3762 |  |  |  | 631.3762 | 631.3762 | 24
11044-01 | 20150825 | 9:00 | 1440 |  | 4.4274 | 645.2415 | 71.0675 |  | 679.8508 | 168730.2344 | 0 | 25 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 19251.2281 | 679850.769 | 170.9154 | 715.5887 | 678.2424 | 679.8507 |  |  |  | 679.8507 | 679.8507 | 25
11044-01 | 20150826 | 9:00 | 1440 |  | 4.128 | 623.9252 | 70.7661 |  | 612.836 | 152767.1094 | 0 | 26 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 17353.5814 | 612835.999 | 154.0678 | 645.0511 | 611.3862 | 612.8359 |  |  |  | 612.8359 | 612.8359 | 26
11044-01 | 20150827 | 9:00 | 1440 |  | 5.0394 | 621.1191 | 70.8102 |  | 743.817 | 185631.7812 | 0 | 27 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 21062.5504 | 743817.017 | 186.9966 | 782.9175 | 742.0574 | 743.8170 |  |  |  | 743.817 | 743.817 | 27
11044-01 | 20150828 | 9:00 | 1440 |  | 4.4792 | 643.6536 | 71.0539 |  | 688.4993 | 171777.6719 | 0 | 28 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 19496.1281 | 688499.329 | 173.0897 | 724.6919 | 686.8705 | 688.4993 |  |  |  | 688.4993 | 688.4993 | 28
[12 empty] | 29 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 8826.7024 | 36955.6378 | 991.8524 | 545922.486 | 19279072.437 | 4815.1907 | 20160.2404 | 19108.0861
días | 28 |  |  | Máximo | 10.1534 | 733.4342 |  | Mcft | 18677.3858 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 19279.0718 | total
|  |  |  | Promedio | 4.5141 | 667.1313 |  | Km3 | 528.8846 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 28 |  |  | 103.2% | Error
|  |  |  | Mínimo | 2.6366 | 621.1191
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 4.9655 | 733.8444
|  |  |  | min | 4.0626 | 600.4182
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 453558 | 0 | 1368510 | 0 | 0 | 0 | 89.5144 | 21.5 | 0 | 7050 | 7050 | 1 | 8739.3215 | 36589.7912 | 982.0376 | 7050 | 248968.4235 | 61.6122 | 257.958 | 244.4963 | 453558 | 177 | 1 | 904449 | 453558 | -450891 |  | -904449 | 7050 | 911499 | 12929%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 460608 | 0 | 1369460 | 0 | 0 | 0 | 92.5029 | 21.5 | 0 | 7055 | 7055 | 2 | 8754.7355 | 36654.3267 | 983.7696 | 7055 | 249144.9968 | 61.7647 | 258.5963 | 245.1013 | 460608 |  |  |  | 460608 | 460608 |  | 0 | 7055 | 7055 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 467663 | 0 | 1370406 | 0 | 0 | 0 | 92.9222 | 21.6 | 0 | 7955 | 7955 | 3 | 8767.7865 | 36708.9686 | 985.2362 | 7955 | 280928.1998 | 69.7477 | 292.0198 | 276.7806 | 467663 |  |  |  | 467663 | 467663 |  | 0 | 7955 | 7955 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 475618 | 0 | 1371475 | 0 | 0 | 0 | 92.7718 | 21.4 | 0 | 7267 | 7267 | 4 | 8747.9409 | 36625.879 | 983.0061 | 7267 | 256631.7069 | 63.5713 | 266.1603 | 252.2705 | 475618 |  |  |  | 475618 | 475618 |  | 392260 | 7267 | -384993 | -5298%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 482885 | 0 | 1372452 | 0 | 0 | 0 | 92.7617 | 21.6 | 0 | 7724 | 7724 | 5 | 8762.6512 | 36687.4681 | 984.6591 | 7724 | 272770.5111 | 67.6827 | 283.374 | 268.586 | 482885 | 177 | 1 | 392260 | 482885 | 90625 |  | -392260 | 7724 | 399984 | 5178%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 490609 | 0 | 1373488 | 0 | 0 | 0 | 92.8852 | 21.4 | 0 | 8595 | 8595 | 6 | 8742.1271 | 36601.5379 | 982.3528 | 8595 | 303529.5886 | 75.1386 | 314.5902 | 298.1731 | 490609 |  |  |  | 490609 | 490609 |  | 0 | 8595 | 8595 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 499204 | 0 | 1374641 | 0 | 0 | 0 | 92.8885 | 21.3 | 0 | 9437 | 9437 | 7 | 8722.0801 | 36517.605 | 980.1001 | 9437 | 333264.5408 | 82.3103 | 344.6166 | 326.6326 | 499204 |  |  |  | 499204 | 499204 |  | 0 | 9437 | 9437 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 508641 | 0 | 1375909 | 0 | 0 | 0 | 92.7744 | 21.4 | 0 | 8436 | 8436 | 8 | 8726.3398 | 36535.4394 | 980.5788 | 8436 | 297914.5561 | 73.6154 | 308.213 | 292.1287 | 508641 |  |  |  | 508641 | 508641 |  | 0 | 8436 | 8436 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 517077 | 0 | 1377039 | 0 | 0 | 0 | 93.1092 | 21.4 | 0 | 6994 | 6994 | 9 | 8717.1884 | 36497.1244 | 979.5505 | 6994 | 246990.802 | 60.968 | 255.2609 | 241.94 | 517077 |  |  |  | 517077 | 517077 |  | 0 | 6994 | 6994 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 524071 | 0 | 1377973 | 0 | 0 | 0 | 93.4333 | 21.6 | 0 | 7293 | 7293 | 10 | 8811.1769 | 36890.6354 | 990.1119 | 7293 | 257549.8883 | 64.2599 | 269.0434 | 255.0032 | 524071 |  |  |  | 524071 | 524071 |  | 0 | 7293 | 7293 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 531364 | 0 | 1378946 | 0 | 0 | 0 | 93.3943 | 21.3 | 0 | 8672 | 8672 | 11 | 8825.8871 | 36952.2239 | 991.7649 | 8672 | 306248.8182 | 76.5381 | 320.4497 | 303.7268 | 531364 |  |  |  | 531364 | 531364 |  | 0 | 8672 | 8672 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 540036 | 0 | 1380107 | 0 | 0 | 0 | 93.0909 | 21.3 | 0 | 9091 | 9091 | 12 | 8833.2292 | 36982.964 | 992.59 | 9091 | 321045.665 | 80.3029 | 336.2121 | 318.6667 | 540036 |  |  |  | 540036 | 540036 |  | 0 | 9091 | 9091 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 549127 | 0 | 1381325 | 0 | 0 | 0 | 93.0602 | 21.1 | 0 | 7257 | 7257 | 13 | 8796.1124 | 36827.5636 | 988.4192 | 7257 | 256278.5602 | 63.8334 | 267.2576 | 253.3106 | 549127 |  |  |  | 549127 | 549127 |  | 0 | 7257 | 7257 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 556384 | 0 | 1382296 | 0 | 0 | 0 | 93.2351 | 21.4 | 0 | 7157 | 7157 | 14 | 8752.5317 | 36645.0996 | 983.522 | 7157 | 252747.0932 | 62.6419 | 262.269 | 248.5823 | 556384 |  |  |  | 556384 | 556384 |  | 0 | 7157 | 7157 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 563541 | 0 | 1383253 | 0 | 0 | 0 | 93.2587 | 21.7 | 0 | 7936 | 7936 | 15 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 7936 | 280257.2211 | 70.4571 | 294.9896 | 279.5954 | 563541 |  |  |  | 563541 | 563541 |  | 0 | 7936 | 7936 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 16 | 571477 | 0 | 1384314 | 0 | 0 | 0 | 93.3357 | 21.6 | 0 | 6435 | 6435 | 16 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6435 | 227249.9015 | 57.1309 | 239.1958 | 226.7132 | 571477 |  |  |  | 571477 | 571477 |  | 0 | 6435 | 6435 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 17 | 577912 | 0 | 1385170 | 0 | 0 | 0 | 93.7707 | 21.4 | 0 | 6860 | 6860 | 17 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6860 | 242258.6362 | 60.9042 | 254.9935 | 241.6865 | 577912 |  |  |  | 577912 | 577912 |  | 0 | 6860 | 6860 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 18 | 584772 | 0 | 1386084 | 0 | 0 | 0 | 93.5788 | 21.3 | 0 | 6814 | 6814 | 18 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6814 | 240634.1614 | 60.4958 | 253.2837 | 240.0659 | 584772 |  |  |  | 584772 | 584772 |  | 0 | 6814 | 6814 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 19 | 591586 | 0 | 1386993 | 0 | 0 | 0 | 93.4724 | 21.1 | 0 | 6921 | 6921 | 19 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6921 | 244412.8311 | 61.4457 | 257.261 | 243.8356 | 591586 |  |  |  | 591586 | 591586 |  | 0 | 6921 | 6921 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 20 | 598507 | 0 | 1387917 | 0 | 0 | 0 | 93.3977 | 21.4 | 0 | 7661 | 7661 | 20 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 7661 | 270545.6869 | 68.0156 | 284.7675 | 269.9068 | 598507 |  |  |  | 598507 | 598507 |  | 0 | 7661 | 7661 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 21 | 606168 | 0 | 1388942 | 0 | 0 | 0 | 93.203 | 21.4 | 0 | 8979 | 8979 | 21 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 8979 | 317090.4219 | 79.717 | 333.759 | 316.3416 | 606168 |  |  |  | 606168 | 606168 |  | 0 | 8979 | 8979 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 22 | 615147 | 0 | 1390143 | 0 | 0 | 0 | 93.194 | 21.1 | 0 | 7215 | 7215 | 22 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 7215 | 254795.344 | 64.0559 | 268.1893 | 254.1936 | 615147 |  |  |  | 615147 | 615147 |  | 0 | 7215 | 7215 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 23 | 622362 | 0 | 1391106 | 0 | 0 | 0 | 93.4751 | 21.2 | 0 | 7653 | 7653 | 23 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 7653 | 270263.1695 | 67.9445 | 284.4702 | 269.6249 | 622362 |  |  |  | 622362 | 622362 |  | 0 | 7653 | 7653 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 24 | 630015 | 0 | 1392124 | 0 | 0 | 0 | 93.6461 | 20.9 | 0 | 6593 | 6593 | 24 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6593 | 232829.6193 | 58.5337 | 245.0688 | 232.2798 | 630015 |  |  |  | 630015 | 630015 |  | 0 | 6593 | 6593 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 25 | 636608 | 0 | 1393004 | 0 | 0 | 0 | 93.4583 | 21.4 | 0 | 7240 | 7240 | 25 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 7240 | 255678.2108 | 64.2779 | 269.1185 | 255.0744 | 636608 |  |  |  | 636608 | 636608 |  | 0 | 7240 | 7240 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 26 | 643848 | 0 | 1393969 | 0 | 0 | 0 | 93.4786 | 21.5 | 0 | 8606 | 8606 | 26 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 8606 | 303918.05 | 76.4054 | 319.8942 | 303.2003 | 643848 |  |  |  | 643848 | 643848 |  | 0 | 8606 | 8606 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 27 | 652454 | 0 | 1395116 | 0 | 0 | 0 | 93.5003 | 21.1 | 0 | 9040 | 9040 | 27 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 9040 | 319244.6168 | 80.2585 | 336.0264 | 318.4907 | 652454 |  |  |  | 652454 | 652454 |  | 0 | 9040 | 9040 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 28 | 661494 | 0 | 1396323 | 0 | 0 | 0 | 93.3632 | 21 | 0 | 8658 | 8658 | 28 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 8658 | 305754.4129 | 76.8671 | 321.8271 | 305.0324 | 661494 |  |  |  | 661494 | 661494 |  | 0 | 8658 | 8658 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 8 | 29 | 670152 | 0 | 1397478 | 0 | 0 | 0 | 93.4209 | 21.2 | 0 | 0 | -670152 | 29 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670152 |  |  |  | 670152 | 670152 |  | 390864 | -670152 | -1061016 | 158.3%
[15 empty] | 0 | 30 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 93.7707 | 21.7 | m3 | 216594 |  | Promedio | 8826.7024 | 36955.6378 | 991.8566 | 216594 | 7648945.634 | 1910.4962 | 7998.8656 | 7581.4403 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 14204451 | total |  |  | 450891 | total
[10 empty] | Promedio | 93.0999 | 21.3483 | cft | 7648945.634 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 25 | [6 empty] | -99.41% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.5144 | 20.9 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.4099 | 23.4831
[10 empty] | min | 83.7899 | 19.2134
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 422832 | 0 | 903605 | 0 | 0 | 0 | 89.4134 | 19.4 | 0 | 1728 | 1728 | 1 | 8739.3215 | 36589.7912 | 982.0376 | 1728 | 61023.7498 | 15.1015 | 63.2272 | 59.9276 | 422832 | 205 | 1 | 239325 | 422832 | 183507 |  | 2177 | 1728 | -449 | -25.98%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 424560 | 0 | 903838 | 0 | 0 | 0 | 92.4148 | 19.8 | 0 | 1541 | 1541 | 2 | 8754.7355 | 36654.3267 | 983.7696 | 1541 | 54419.9065 | 13.491 | 56.4843 | 53.5367 | 424560 | 205 | 2 | 241502 | 424560 | 183058 |  | 0 | 1541 | 1541 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 426101 | 0 | 904044 | 0 | 0 | 0 | 92.8976 | 20.1 | 0 | 975 | 975 | 3 | 8767.7865 | 36708.9686 | 985.2362 | 975 | 34431.8032 | 8.5486 | 35.7912 | 33.9235 | 426101 | 205 | 3 | 241502 | 426101 | 184599 |  | 333 | 975 | 642 | 65.85%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 427076 | 0 | 904173 | 0 | 0 | 0 | 92.6555 | 21.9 | 0 | 1815 | 1815 | 4 | 8747.9409 | 36625.879 | 983.0061 | 1815 | 64096.126 | 15.8775 | 66.476 | 63.0069 | 427076 | 205 | 4 | 241835 | 427076 | 185241 |  | 2663 | 1815 | -848 | -46.72%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 428891 | 0 | 904416 | 0 | 0 | 0 | 92.5052 | 20 | 0 | 1848 | 1848 | 5 | 8762.6512 | 36687.4681 | 984.6591 | 1848 | 65261.5102 | 16.1934 | 67.7984 | 64.2603 | 428891 | 205 | 5 | 244498 | 428891 | 184393 |  | 2166 | 1848 | -318 | -17.21%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 430739 | 0 | 904663 | 0 | 0 | 0 | 92.6146 | 19.7 | 0 | 2904 | 2904 | 6 | 8742.1271 | 36601.5379 | 982.3528 | 2904 | 102553.8017 | 25.3871 | 106.2909 | 100.744 | 430739 | 205 | 6 | 246664 | 430739 | 184075 |  | 1559 | 2904 | 1345 | 46.32%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 433643 | 0 | 905052 | 0 | 0 | 0 | 92.6975 | 19.3 | 0 | 2879 | 2879 | 7 | 8722.0801 | 36517.605 | 980.1001 | 2879 | 101670.9349 | 25.1109 | 105.1342 | 99.6477 | 433643 | 205 | 7 | 248223 | 433643 | 185420 |  | 1806 | 2879 | 1073 | 37.27%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 436522 | 0 | 905437 | 0 | 0 | 0 | 92.8503 | 19.8 | 0 | 2673 | 2673 | 8 | 8726.3398 | 36535.4394 | 980.5788 | 2673 | 94396.1129 | 23.3255 | 97.6592 | 92.5628 | 436522 | 205 | 8 | 250029 | 436522 | 186493 |  | 1484 | 2673 | 1189 | 44.48%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 439195 | 0 | 905793 | 0 | 0 | 0 | 93.0542 | 19.8 | 0 | 2922 | 2922 | 9 | 8717.1884 | 36497.1244 | 979.5505 | 2922 | 103189.4657 | 25.4716 | 106.6446 | 101.0793 | 439195 | 205 | 9 | 251513 | 439195 | 187682 |  | 1740 | 2922 | 1182 | 40.45%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 442117 | 0 | 906182 | 0 | 0 | 0 | 93.4238 | 19.9 | 0 | 2999 | 2999 | 10 | 8811.1769 | 36890.6354 | 990.1119 | 2999 | 105908.6953 | 26.4247 | 110.635 | 104.8615 | 442117 | 205 | 10 | 253253 | 442117 | 188864 |  | 670 | 2999 | 2329 | 77.66%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 445116 | 0 | 906580 | 0 | 0 | 0 | 93.2713 | 19.1 | 0 | 2385 | 2385 | 11 | 8825.8871 | 36952.2239 | 991.7649 | 2385 | 84225.4879 | 21.0497 | 88.1311 | 83.5319 | 445116 | 205 | 11 | 253923 | 445116 | 191193 |  | 2170 | 2385 | 215 | 9.015%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 447501 | 0 | 906898 | 0 | 0 | 0 | 93.0283 | 19.3 | 0 | 2501 | 2501 | 12 | 8833.2292 | 36982.964 | 992.59 | 2501 | 88321.9897 | 22.0919 | 92.4944 | 87.6675 | 447501 | 205 | 12 | 256093 | 447501 | 191408 |  | 2914 | 2501 | -413 | -16.51%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 450002 | 0 | 907232 | 0 | 0 | 0 | 92.8445 | 19.2 | 0 | 2505 | 2505 | 13 | 8796.1124 | 36827.5636 | 988.4192 | 2505 | 88463.2483 | 22.0343 | 92.253 | 87.4388 | 450002 | 205 | 13 | 259007 | 450002 | 190995 |  | 3050 | 2505 | -545 | -21.76%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 452507 | 0 | 907567 | 0 | 0 | 0 | 92.8693 | 19.5 | 0 | 2587 | 2587 | 14 | 8752.5317 | 36645.0996 | 983.522 | 2587 | 91359.0513 | 22.6428 | 94.8009 | 89.8536 | 452507 | 205 | 14 | 262057 | 452507 | 190450 |  | 2910 | 2587 | -323 | -12.49%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 455094 | 0 | 907912 | 0 | 0 | 0 | 92.9431 | 19.6 | 0 | 2636 | 2636 | 15 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2636 | 93089.4701 | 23.4028 | 97.9829 | 92.8696 | 455094 | 205 | 15 | 264967 | 455094 | 190127 |  | -98515 | 2636 | 101151 | 3837%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 16 | 457730 | 0 | 908263 | 0 | 0 | 0 | 93.3214 | 20.1 | 0 | 2946 | 2946 | 16 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2946 | 104037.0178 | 26.1551 | 109.506 | 103.7913 | 457730 | 205 | 16 | 166452 | 457730 | 291278 |  | 323 | 2946 | 2623 | 89.04%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 17 | 460676 | 0 | 908653 | 0 | 0 | 0 | 93.7246 | 19.4 | 0 | 2680 | 2680 | 17 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2680 | 94643.3156 | 23.7935 | 99.6185 | 94.4198 | 460676 | 205 | 17 | 166775 | 460676 | 293901 |  | 1501 | 2680 | 1179 | 43.99%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 18 | 463356 | 0 | 909008 | 0 | 0 | 0 | 93.4076 | 19.4 | 0 | 2635 | 2635 | 18 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2635 | 93054.1555 | 23.3939 | 97.9458 | 92.8344 | 463356 | 205 | 18 | 168276 | 463356 | 295080 |  | 1730 | 2635 | 905 | 34.35%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 19 | 465991 | 0 | 909359 | 0 | 0 | 0 | 93.073 | 19.2 | 0 | 2648 | 2648 | 19 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2648 | 93513.2462 | 23.5094 | 98.429 | 93.2924 | 465991 | 205 | 19 | 170006 | 465991 | 295985 |  | 124679 | 2648 | -122031 | -4608%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 20 | 468639 | 0 | 909712 | 0 | 0 | 0 | 92.9984 | 19.2 | 0 | 2878 | 2878 | 20 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2878 | 101635.6203 | 25.5513 | 106.9783 | 101.3956 | 468639 | 205 | 1 | 294685 | 468639 | 173954 |  | -121185 | 2878 | 124063 | 4311%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 21 | 471517 | 0 | 910096 | 0 | 0 | 0 | 92.8685 | 19.4 | 0 | 1909 | 1909 | 21 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 1909 | 67415.705 | 16.9484 | 70.9596 | 67.2565 | 471517 | 205 | 21 | 173500 | 471517 | 298017 |  | 1836 | 1909 | 73 | 3.824%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 22 | 473426 | 0 | 910350 | 0 | 0 | 0 | 93.0965 | 18.9 | 0 | 2987 | 2987 | 22 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2987 | 105484.9193 | 26.5191 | 111.03 | 105.2358 | 473426 | 205 | 22 | 175336 | 473426 | 298090 |  | 541 | 2987 | 2446 | 81.89%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 23 | 476413 | 0 | 910747 | 0 | 0 | 0 | 93.3056 | 18.8 | 0 | 2558 | 2558 | 23 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2558 | 90334.9259 | 22.7103 | 95.0836 | 90.1216 | 476413 | 205 | 23 | 175877 | 476413 | 300536 |  | 2972 | 2558 | -414 | -16.18%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 24 | 478971 | 0 | 911084 | 0 | 0 | 0 | 93.767 | 18.5 | 0 | 2369 | 2369 | 24 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2369 | 83660.4532 | 21.0324 | 88.0583 | 83.4629 | 478971 | 205 | 24 | 178849 | 478971 | 300122 |  | 1807 | 2369 | 562 | 23.72%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 25 | 481340 | 0 | 911399 | 0 | 0 | 0 | 93.2358 | 19.2 | 0 | 2147 | 2147 | 25 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2147 | 75820.5965 | 19.0614 | 79.8063 | 75.6415 | 481340 | 205 | 25 | 180656 | 481340 | 300684 |  | 1763 | 2147 | 384 | 17.89%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 26 | 483487 | 0 | 911684 | 0 | 0 | 0 | 93.2862 | 19.1 | 0 | 2458 | 2458 | 26 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2458 | 86803.4589 | 21.8225 | 91.3665 | 86.5985 | 483487 | 205 | 26 | 182419 | 483487 | 301068 |  | 1756 | 2458 | 702 | 28.56%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 27 | 485945 | 0 | 912008 | 0 | 0 | 0 | 93.5839 | 18.6 | 0 | 2715 | 2715 | 27 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2715 | 95879.3291 | 24.1042 | 100.9194 | 95.6529 | 485945 | 205 | 27 | 184175 | 485945 | 301770 |  | -160352 | 2715 | 163067 | 6006%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 28 | 488660 | 0 | 912369 | 0 | 0 | 0 | 93.3154 | 18.1 | 0 | 1553 | 1553 | 28 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 1553 | 54843.6825 | 13.7878 | 57.7267 | 54.7142 | 488660 | 205 | 28 | 23823 | 488660 | 464837 |  | 466 | 1553 | 1087 | 69.99%
205 | 9:00 | 2015 | 8 | 29 | 490213 | 0 | 912575 | 0 | 0 | 0 | 93.4373 | 18.6 | 0 | 0 | -490213 | 29 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490213 | 205 | 29 | 24289 | 490213 | 465924 |  | 269996 | -490213 | -760209 | 155.1%
[15 empty] | 0 | 30 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 93.767 | 21.9 | m3 | 67381 |  | Promedio | 8826.7024 | 36955.6378 | 991.8566 | 67381 | 2379537.7793 | 594.5426 | 2489.2311 | 2359.3292 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 6600181 | total |  |  | -210086 | total
[10 empty] | Promedio | 92.9622 | 19.4103 | cft | 2379537.7793 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -3 | [6 empty] | 49.69% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.4134 | 18.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.2585 | 21.3514
[10 empty] | min | 83.666 | 17.4693
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 539764 | 0 | 1223394 | 0 | 0 | 0 | 89.9111 | 22.4 | 0 | 2556 | 2556 | 1 | 8739.3215 | 36589.7912 | 982.0376 | 2556 | 90264.2965 | 22.3377 | 93.5235 | 88.6429 | 539764 | 334 | 1 | 281951 | 539764 | 257813 |  | 2869 | 2556 | -313 | -12.25%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 542320 | 0 | 1223741 | 0 | 0 | 0 | 92.8771 | 22.5 | 0 | 1723 | 1723 | 2 | 8754.7355 | 36654.3267 | 983.7696 | 1723 | 60847.1764 | 15.0844 | 63.1554 | 59.8596 | 542320 | 334 | 2 | 284820 | 542320 | 257500 |  | 1756 | 1723 | -33 | -1.915%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 544043 | 0 | 1223971 | 0 | 0 | 0 | 93.4169 | 24.1 | 0 | 3029 | 3029 | 3 | 8767.7865 | 36708.9686 | 985.2362 | 3029 | 106968.1354 | 26.5576 | 111.1915 | 105.3889 | 544043 | 334 | 3 | 286576 | 544043 | 257467 |  | 1504 | 3029 | 1525 | 50.35%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 547072 | 0 | 1224381 | 0 | 0 | 0 | 93.0356 | 22.1 | 0 | 2781 | 2781 | 4 | 8747.9409 | 36625.879 | 983.0061 | 2781 | 98210.0973 | 24.328 | 101.8566 | 96.5411 | 547072 | 334 | 4 | 288080 | 547072 | 258992 |  | 3035 | 2781 | -254 | -9.133%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 549853 | 0 | 1224758 | 0 | 0 | 0 | 92.883 | 22.5 | 0 | 2997 | 2997 | 5 | 8762.6512 | 36687.4681 | 984.6591 | 2997 | 105838.066 | 26.2617 | 109.9523 | 104.2144 | 549853 | 334 | 5 | 291115 | 549853 | 258738 |  | 3008 | 2997 | -11 | -0.367%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 552850 | 0 | 1225164 | 0 | 0 | 0 | 92.9707 | 22.2 | 0 | 3831 | 3831 | 6 | 8742.1271 | 36601.5379 | 982.3528 | 3831 | 135290.5008 | 33.4911 | 140.2205 | 132.903 | 552850 | 334 | 6 | 294123 | 552850 | 258727 |  | 2988 | 3831 | 843 | 22%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 556681 | 0 | 1225683 | 0 | 0 | 0 | 93.0653 | 22.4 | 0 | 3730 | 3730 | 7 | 8722.0801 | 36517.605 | 980.1001 | 3730 | 131723.7191 | 32.5334 | 136.2107 | 129.1024 | 556681 | 334 | 7 | 297111 | 556681 | 259570 |  | 2963 | 3730 | 767 | 20.56%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 560411 | 0 | 1226187 | 0 | 0 | 0 | 93.283 | 22.6 | 0 | 3674 | 3674 | 8 | 8726.3398 | 36535.4394 | 980.5788 | 3674 | 129746.0976 | 32.0606 | 134.2312 | 127.2263 | 560411 | 334 | 8 | 300074 | 560411 | 260337 |  | 3055 | 3674 | 619 | 16.85%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 564085 | 0 | 1226683 | 0 | 0 | 0 | 93.4891 | 22.7 | 0 | 2366 | 2366 | 9 | 8717.1884 | 36497.1244 | 979.5505 | 2366 | 83554.5092 | 20.6249 | 86.3522 | 81.8459 | 564085 | 334 | 9 | 303129 | 564085 | 260956 |  | 2840 | 2366 | -474 | -20.03%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 566451 | 0 | 1226998 | 0 | 0 | 0 | 94.0025 | 23.8 | 0 | 2898 | 2898 | 10 | 8811.1769 | 36890.6354 | 990.1119 | 2898 | 102341.9137 | 25.5348 | 106.9091 | 101.33 | 566451 | 334 | 10 | 305969 | 566451 | 260482 |  | 1806 | 2898 | 1092 | 37.68%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 569349 | 0 | 1227387 | 0 | 0 | 0 | 93.786 | 22.3 | 0 | 2667 | 2667 | 11 | 8825.8871 | 36952.2239 | 991.7649 | 2667 | 94184.2249 | 23.5386 | 98.5516 | 93.4086 | 569349 | 334 | 11 | 307775 | 569349 | 261574 |  | 3054 | 2667 | -387 | -14.51%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 572016 | 0 | 1227746 | 0 | 0 | 0 | 93.4773 | 22.4 | 0 | 2980 | 2980 | 12 | 8833.2292 | 36982.964 | 992.59 | 2980 | 105237.7166 | 26.323 | 110.2092 | 104.4579 | 572016 | 334 | 12 | 310829 | 572016 | 261187 |  | 2806 | 2980 | 174 | 5.839%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 574996 | 0 | 1228150 | 0 | 0 | 0 | 93.1754 | 22.1 | 0 | 3008 | 3008 | 13 | 8796.1124 | 36827.5636 | 988.4192 | 3008 | 106226.5274 | 26.4587 | 110.7773 | 104.9963 | 574996 | 334 | 13 | 313635 | 574996 | 261361 |  | 3340 | 3008 | -332 | -11.04%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 578004 | 0 | 1228556 | 0 | 0 | 0 | 93.2467 | 22.6 | 0 | 2599 | 2599 | 14 | 8752.5317 | 36645.0996 | 983.522 | 2599 | 91782.8273 | 22.7478 | 95.2406 | 90.2704 | 578004 | 334 | 14 | 316975 | 578004 | 261029 |  | 3099 | 2599 | -500 | -19.24%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 580603 | 0 | 1228907 | 0 | 0 | 0 | 93.3465 | 22.7 | 0 | 1420 | 1420 | 15 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 1420 | 50146.8314 | 12.607 | 52.7829 | 50.0284 | 580603 | 334 | 15 | 320074 | 580603 | 260529 |  | -177957 | 1420 | 179377 | 12632%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 16 | 582023 | 0 | 1229100 | 0 | 0 | 0 | 93.8458 | 22.5 | 0 | 703 | 703 | 16 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 703 | 24826.213 | 6.2413 | 26.1313 | 24.7676 | 582023 | 334 | 16 | 142117 | 582023 | 439906 |  | 2368 | 703 | -1665 | -236.8%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 17 | 582726 | 0 | 1229193 | 0 | 0 | 0 | 94.3468 | 23.3 | 0 | 2638 | 2638 | 17 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2638 | 93160.0995 | 23.4206 | 98.0573 | 92.9401 | 582726 | 334 | 17 | 144485 | 582726 | 438241 |  | 3378 | 2638 | -740 | -28.05%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 18 | 585364 | 0 | 1229546 | 0 | 0 | 0 | 93.9146 | 22.1 | 0 | 2865 | 2865 | 18 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2865 | 101176.5295 | 25.4359 | 106.4951 | 100.9376 | 585364 | 334 | 18 | 147863 | 585364 | 437501 |  | 3226 | 2865 | -361 | -12.6%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 19 | 588229 | 0 | 1229931 | 0 | 0 | 0 | 93.4779 | 21.9 | 0 | 2732 | 2732 | 19 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2732 | 96479.6784 | 24.2551 | 101.5514 | 96.2518 | 588229 | 334 | 19 | 151089 | 588229 | 437140 |  | 219444 | 2732 | -216712 | -7932%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 20 | 590961 | 0 | 1230299 | 0 | 0 | 0 | 93.3981 | 21.7 | 0 | 3163 | 3163 | 20 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 3163 | 111700.3012 | 28.0816 | 117.5721 | 111.4365 | 590961 | 334 | 1 | 370533 | 590961 | 220428 |  | -212777 | 3163 | 215940 | 6827%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 21 | 594124 | 0 | 1230725 | 0 | 0 | 0 | 93.2407 | 22.3 | 0 | 3180 | 3180 | 21 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 3180 | 112300.6506 | 28.2325 | 118.204 | 112.0355 | 594124 | 334 | 21 | 157756 | 594124 | 436368 |  | 3001 | 3180 | 179 | 5.629%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 22 | 597304 | 0 | 1231153 | 0 | 0 | 0 | 93.473 | 21.7 | 0 | 2489 | 2489 | 22 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2489 | 87898.2136 | 22.0977 | 92.5188 | 87.6906 | 597304 | 334 | 22 | 160757 | 597304 | 436547 |  | 2348 | 2489 | 141 | 5.665%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 23 | 599793 | 0 | 1231486 | 0 | 0 | 0 | 93.8281 | 21.5 | 0 | 417 | 417 | 23 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 417 | 14726.2174 | 3.7022 | 15.5003 | 14.6914 | 599793 | 334 | 23 | 163105 | 599793 | 436688 |  | 3059 | 417 | -2642 | -633.6%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 24 | 600210 | 0 | 1231542 | 0 | 0 | 0 | 94.4095 | 20.7 | 0 | 2188 | 2188 | 24 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2188 | 77268.498 | 19.4254 | 81.3303 | 77.086 | 600210 | 334 | 24 | 166164 | 600210 | 434046 |  | 3356 | 2188 | -1168 | -53.38%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 25 | 602398 | 0 | 1231834 | 0 | 0 | 0 | 93.7303 | 22.1 | 0 | 3001 | 3001 | 25 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 3001 | 105979.3247 | 26.6433 | 111.5504 | 105.7291 | 602398 | 334 | 25 | 169520 | 602398 | 432878 |  | 3464 | 3001 | -463 | -15.43%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 26 | 605399 | 0 | 1232236 | 0 | 0 | 0 | 93.7423 | 22 | 0 | 3627 | 3627 | 26 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 3627 | 128086.3081 | 32.2011 | 134.8195 | 127.7838 | 605399 | 334 | 26 | 172984 | 605399 | 432415 |  | 3797 | 3627 | -170 | -4.687%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 27 | 609026 | 0 | 1232720 | 0 | 0 | 0 | 94.1068 | 22 | 0 | 3784 | 3784 | 27 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 3784 | 133630.7113 | 33.5949 | 140.6553 | 133.3151 | 609026 | 334 | 27 | 176781 | 609026 | 432245 |  | 740153 | 3784 | -736369 | -19460%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 28 | 612810 | 0 | 1233226 | 0 | 0 | 0 | 93.7936 | 21.9 | 0 | 3017 | 3017 | 28 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 3017 | 106544.3594 | 26.7854 | 112.1451 | 106.2928 | 612810 | 334 | 28 | 916934 | 612810 | -304124 |  | 1800 | 3017 | 1217 | 40.34%
334 | 9:00 | 2015 | 8 | 29 | 615827 | 0 | 1233629 | 0 | 0 | 0 | 93.9022 | 22.2 | 0 | 0 | -615827 | 29 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615827 | 334 | 29 | 918734 | 615827 | -302907 |  | -553254 | -615827 | -62573 | 10.16%
[15 empty] | 0 | 30 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 94.4095 | 24.1 | m3 | 76063 |  | Promedio | 8826.7024 | 36955.6378 | 991.8566 | 76063 | 2686139.7442 | 670.6065 | 2807.6953 | 2661.1742 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 7569622 | total |  |  | -1182665 | total
[10 empty] | Promedio | 93.4199 | 22.3207 | cft | 2686139.7442 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -3 | [6 empty] | 219.1% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 89.9111 | 20.7 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 102.7618 | 24.5528
[10 empty] | min | 84.0779 | 20.0886
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 1 | 541102 | 0 | 345911 | 0 | 3 | 0 | 90.2823 | 24.4 | 0 | 5647 | 5647 | 1 | 8739.3215 | 36589.7912 | 982.0376 | 5647 | 199421.9415 | 49.3509 | 206.6226 | 195.8398 | 541102 | 335 | 1 | 940503 | 541102 | -399401 |  | 6508 | 5647 | -861 | -15.25%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 2 | 546749 | 0 | 346676 | 0 | 3 | 0 | 93.2558 | 24 | 0 | 5169 | 5169 | 2 | 8754.7355 | 36654.3267 | 983.7696 | 5169 | 182541.5292 | 45.2532 | 189.4662 | 179.5788 | 546749 | 335 | 2 | 947011 | 546749 | -400262 |  | 6621 | 5169 | -1452 | -28.09%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 3 | 551918 | 0 | 347372 | 0 | 3 | 0 | 93.7405 | 24.1 | 0 | 8400 | 8400 | 3 | 8767.7865 | 36708.9686 | 985.2362 | 8400 | 296643.228 | 73.6494 | 308.3553 | 292.2636 | 551918 | 335 | 3 | 953632 | 551918 | -401714 |  | 2295 | 8400 | 6105 | 72.68%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 4 | 560318 | 0 | 348509 | 0 | 3 | 0 | 93.2649 | 24.4 | 0 | 9435 | 9435 | 4 | 8747.9409 | 36625.879 | 983.0061 | 9435 | 333193.9115 | 82.5368 | 345.5652 | 327.5317 | 560318 | 335 | 4 | 955927 | 560318 | -395609 |  | 3278 | 9435 | 6157 | 65.26%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 5 | 569753 | 0 | 349789 | 0 | 3 | 0 | 93.0707 | 24.4 | 0 | 9892 | 9892 | 5 | 8762.6512 | 36687.4681 | 984.6591 | 9892 | 349332.7156 | 86.6801 | 362.9124 | 343.9736 | 569753 | 335 | 5 | 959205 | 569753 | -389452 |  | 8731 | 9892 | 1161 | 11.74%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 6 | 579645 | 0 | 351130 | 0 | 3 | 0 | 93.1312 | 24.4 | 0 | 7489 | 7489 | 6 | 8742.1271 | 36601.5379 | 982.3528 | 7489 | 264471.5636 | 65.4698 | 274.1089 | 259.8044 | 579645 | 335 | 6 | 967936 | 579645 | -388291 |  | 8562 | 7489 | -1073 | -14.33%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 7 | 587134 | 0 | 352147 | 0 | 3 | 0 | 93.3545 | 24.3 | 0 | 4766 | 4766 | 7 | 8722.0801 | 36517.605 | 980.1001 | 4766 | 168309.7172 | 41.5694 | 174.0429 | 164.9604 | 587134 | 335 | 7 | 976498 | 587134 | -389364 |  | 8577 | 4766 | -3811 | -79.96%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 8 | 591900 | 0 | 352792 | 0 | 3 | 0 | 93.6543 | 24.5 | 0 | 4932 | 4932 | 8 | 8726.3398 | 36535.4394 | 980.5788 | 4932 | 174171.9524 | 43.0383 | 180.1928 | 170.7893 | 591900 | 335 | 8 | 985075 | 591900 | -393175 |  | 6892 | 4932 | -1960 | -39.74%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 9 | 596832 | 0 | 353458 | 0 | 3 | 0 | 93.8516 | 24.4 | 0 | 1297 | 1297 | 9 | 8717.1884 | 36497.1244 | 979.5505 | 1297 | 45803.127 | 11.3062 | 47.3368 | 44.8665 | 596832 | 335 | 9 | 991967 | 596832 | -395135 |  | 2730 | 1297 | -1433 | -110.5%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 10 | 598129 | 0 | 353634 | 0 | 3 | 0 | 94.3726 | 24.1 | 0 | 4241 | 4241 | 10 | 8811.1769 | 36890.6354 | 990.1119 | 4241 | 149769.5155 | 37.3682 | 156.4532 | 148.2886 | 598129 | 335 | 10 | 994697 | 598129 | -396568 |  | 1935 | 4241 | 2306 | 54.37%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 11 | 602370 | 0 | 354203 | 0 | 3 | 0 | 94.1083 | 24.9 | 0 | 7693 | 7693 | 11 | 8825.8871 | 36952.2239 | 991.7649 | 7693 | 271675.7563 | 67.8975 | 284.2735 | 269.4385 | 602370 | 335 | 11 | 996632 | 602370 | -394262 |  | -992976 | 7693 | 1000669 | 13008%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 12 | 610063 | 0 | 355240 | 0 | 3 | 0 | 93.7074 | 24.5 | 0 | 10250 | 10250 | 12 | 8833.2292 | 36982.964 | 992.59 | 10250 | 361975.3675 | 90.5406 | 379.0754 | 359.2931 | 610063 | 335 | 12 | 3656 | 610063 | 606407 |  | 9158 | 10250 | 1092 | 10.65%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 13 | 620313 | 0 | 356627 | 0 | 3 | 0 | 93.3365 | 24.3 | 0 | 9719 | 9719 | 13 | 8796.1124 | 36827.5636 | 988.4192 | 9719 | 343223.2777 | 85.4894 | 357.9271 | 339.2485 | 620313 | 335 | 13 | 12814 | 620313 | 607499 |  | 10083 | 9719 | -364 | -3.745%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 14 | 630032 | 0 | 357942 | 0 | 3 | 0 | 93.4243 | 24.5 | 0 | 9742 | 9742 | 14 | 8752.5317 | 36645.0996 | 983.522 | 9742 | 344035.5151 | 85.2672 | 356.9966 | 338.3665 | 630032 | 335 | 14 | 22897 | 630032 | 607135 |  | -22897 | 9742 | 32639 | 335%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 15 | 639774 | 0 | 359259 | 0 | 3 | 0 | 93.5094 | 24.6 | 0 | 5774 | 5774 | 15 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 5774 | 203906.9046 | 51.2625 | 214.6257 | 203.4254 | 639774 |  |  |  | 639774 | 639774 |  | 0 | 5774 | 5774 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 16 | 645548 | 0 | 360038 | 0 | 3 | 0 | 94.1191 | 24.5 | 0 | 2440 | 2440 | 16 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2440 | 86167.7948 | 21.6627 | 90.6974 | 85.9643 | 645548 |  |  |  | 645548 | 645548 |  | 0 | 2440 | 2440 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 17 | 647988 | 0 | 360367 | 0 | 3 | 0 | 94.6758 | 22.9 | 0 | 5335 | 5335 | 17 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 5335 | 188403.7644 | 47.365 | 198.3076 | 187.9588 | 647988 |  |  |  | 647988 | 647988 |  | 0 | 5335 | 5335 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 18 | 653323 | 0 | 361083 | 0 | 3 | 0 | 94.2067 | 24.8 | 0 | 9411 | 9411 | 18 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 9411 | 332346.3594 | 83.5523 | 349.8169 | 331.5615 | 653323 |  |  |  | 653323 | 653323 |  | 0 | 9411 | 9411 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 19 | 662734 | 0 | 362354 | 0 | 3 | 0 | 93.6548 | 24.7 | 0 | 9787 | 9787 | 19 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 9787 | 345624.6753 | 86.8905 | 363.7932 | 344.8085 | 662734 |  |  |  | 662734 | 662734 |  | 0 | 9787 | 9787 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 20 | 672521 | 0 | 363677 | 0 | 3 | 0 | 93.5527 | 24.7 | 0 | 9733 | 9733 | 20 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 9733 | 343717.6831 | 86.4111 | 361.786 | 342.906 | 672521 |  |  |  | 672521 | 672521 |  | 0 | 9733 | 9733 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 21 | 682254 | 0 | 364994 | 0 | 3 | 0 | 93.4227 | 24.7 | 0 | 8551 | 8551 | 21 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 8551 | 301975.7432 | 75.9171 | 317.8498 | 301.2626 | 682254 |  |  |  | 682254 | 682254 |  | 0 | 8551 | 8551 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 22 | 690805 | 0 | 366147 | 0 | 3 | 0 | 93.6922 | 24.6 | 0 | 4864 | 4864 | 22 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 4864 | 171770.5549 | 43.1834 | 180.8001 | 171.3649 | 690805 |  |  |  | 690805 | 690805 |  | 700417 | 4864 | -695553 | -14300%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 23 | 695669 | 0 | 366804 | 0 | 3 | 0 | 94.1307 | 23.4 | 0 | 1143 | 1143 | 23 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 1143 | 40364.6678 | 10.1477 | 42.4865 | 40.2693 | 695669 | 335 | 23 | 700417 | 695669 | -4748 |  | 6409 | 1143 | -5266 | -460.7%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 24 | 696812 | 0 | 366956 | 0 | 3 | 0 | 94.7353 | 22.2 | 0 | 6723 | 6723 | 24 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6723 | 237420.5264 | 59.6878 | 249.9011 | 236.8599 | 696812 | 335 | 24 | 706826 | 696812 | -10014 |  | 7368 | 6723 | -645 | -9.594%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 25 | 703535 | 0 | 367859 | 0 | 3 | 0 | 94.0019 | 24.3 | 0 | 6820 | 6820 | 25 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6820 | 240846.0494 | 60.549 | 253.5067 | 240.2773 | 703535 | 335 | 25 | 714194 | 703535 | -10659 |  | 9779 | 6820 | -2959 | -43.39%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 26 | 710355 | 0 | 368780 | 0 | 3 | 0 | 94.0042 | 24 | 0 | 2535 | 2535 | 26 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 2535 | 89522.6885 | 22.5061 | 94.2287 | 89.3113 | 710355 | 335 | 26 | 723973 | 710355 | -13618 |  | 8965 | 2535 | -6430 | -253.6%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 27 | 712890 | 0 | 369120 | 0 | 3 | 0 | 94.4939 | 22.8 | 0 | 5539 | 5539 | 27 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 5539 | 195607.9571 | 49.1761 | 205.8905 | 195.146 | 712890 | 335 | 27 | 732938 | 712890 | -20048 |  | -732938 | 5539 | 738477 | 13332%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 28 | 718429 | 0 | 369864 | 0 | 3 | 0 | 94.1064 | 24 | 0 | 6283 | 6283 | 28 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 6283 | 221882.0716 | 55.7815 | 233.5458 | 221.3581 | 718429 |  |  |  | 718429 | 718429 |  | 0 | 6283 | 6283 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 8 | 29 | 724712 | 0 | 370708 | 0 | 3 | 0 | 94.1814 | 24.2 | 0 | 0 | -724712 | 29 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724712 |  |  |  | 724712 | 724712 |  | 0 | -724712 | -724712 | 100%
[15 empty] | 0 | 30 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 8878.1569 | 37171.0674 | 997.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 29 | [5 empty] | Máximo | 94.7353 | 24.9 | m3 | 183610 |  | Promedio | 8826.7024 | 36955.6378 | 991.8566 | 183610 | 6484126.5587 | 1619.5101 | 6780.5649 | 6426.7173 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | 4156809 | total |  |  | 399401 | total
[10 empty] | Promedio | 93.6911 | 24.1931 | cft | 6484126.5587 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 10 | [6 empty] | -73.81% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 90.2823 | 22.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 103.0602 | 26.6124
[10 empty] | min | 84.322 | 21.7738
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150801 | 7050 | 1728 | 2556 | 5647 | 16981 | 17037.8656 | 17037.8671 | 0.3338% | 8.998e-06%
20150802 | 7055 | 1541 | 1723 | 5169 | 15488 | 15572.1574 | 15572.1589 | 0.5404% | 9.591e-06%
20150803 | 7955 | 975 | 3029 | 8400 | 20359 | 20399.4544 | 20399.4563 | 0.1983% | 9.358e-06%
20150804 | 7267 | 1815 | 2781 | 9435 | 21298 | 21463.6467 | 21463.6487 | 0.7718% | 9.345e-06%
20150805 | 7724 | 1848 | 2997 | 9892 | 22461 | 22577.6257 | 22577.6278 | 0.5166% | 9.424e-06%
20150806 | 8595 | 2904 | 3831 | 7489 | 22819 | 23006.1077 | 23006.1098 | 0.8133% | 9.302e-06%
20150807 | 9437 | 2879 | 3730 | 4766 | 20812 | 20912.5414 | 20912.5434 | 0.4808% | 9.347e-06%
20150808 | 8436 | 2673 | 3674 | 4932 | 19715 | 19808.6008 | 19808.6026 | 0.4725% | 9.146e-06%
20150809 | 6994 | 2922 | 2366 | 1297 | 13579 | 13674.1445 | 13674.1458 | 0.6958% | 9.621e-06%
20150810 | 7293 | 2999 | 2898 | 4241 | 17431 | 17418.999 | 17419.0006 | -0.0689% | 9.415e-06%
20150811 | 8672 | 2385 | 2667 | 7693 | 21417 | 21506.8497 | 21506.8517 | 0.4178% | 9.286e-06%
20150812 | 9091 | 2501 | 2980 | 10250 | 24822 | 25037.2013 | 25037.2036 | 0.8595% | 9.371e-06%
20150813 | 7257 | 2505 | 3008 | 9719 | 22489 | 22630.3573 | 22630.3594 | 0.6246% | 9.284e-06%
20150814 | 7157 | 2587 | 2599 | 9742 | 22085 | 22120.0906 | 22120.0927 | 0.1586% | 9.482e-06%
20150815 | 7936 | 2636 | 1420 | 5774 | 17766 | 17900.8272 | 0 | 0.7532% | #DIV/0!
20150816 | 6435 | 2946 | 703 | 2440 | 12524 | 12610.5083 | 0 | 0.686% | #DIV/0!
20150817 | 6860 | 2680 | 2638 | 5335 | 17513 | 17533.9042 | 0 | 0.1192% | #DIV/0!
20150818 | 6814 | 2635 | 2865 | 9411 | 21725 | 21790.7776 | 0 | 0.3019% | #DIV/0!
20150819 | 6921 | 2648 | 2732 | 9787 | 22088 | 22274.4487 | 0 | 0.8371% | #DIV/0!
20150820 | 7661 | 2878 | 3163 | 9733 | 23435 | 23648.0646 | 0 | 0.901% | #DIV/0!
20150821 | 8979 | 1909 | 3180 | 8551 | 22619 | 22606.1433 | 0 | -0.05687% | #DIV/0!
20150822 | 7215 | 2987 | 2489 | 4864 | 17555 | 17616.0566 | 0 | 0.3466% | #DIV/0!
20150823 | 7653 | 2558 | 417 | 1143 | 11771 | 11734.042 | 0 | -0.315% | #DIV/0!
20150824 | 6593 | 2369 | 2188 | 6723 | 17873 | 17878.5837 | 0 | 0.03123% | #DIV/0!
20150825 | 7240 | 2147 | 3001 | 6820 | 19208 | 19251.2281 | 0 | 0.2245% | #DIV/0!
20150826 | 8606 | 2458 | 3627 | 2535 | 17226 | 17353.5814 | 0 | 0.7352% | #DIV/0!
20150827 | 9040 | 2715 | 3784 | 5539 | 21078 | 21062.5504 | 0 | -0.07335% | #DIV/0!
20150828 | 8658 | 1553 | 3017 | 6283 | 19511 | 19496.1281 | 0 | -0.07628% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 216594 | 67381 | 76063 | 183610 | 543648 | 545922.486 | 283165.6684 | 0.4166% | -92.79%
1ra Quincena
Sub Total | 109983 | 32262 | 40839 | 98672 | 281756 | 283165.6419 | 283165.6684 | 0.4978% | 9.349e-06%
Porcentaje | 39.03% | 11.45% | 14.49% | 35.02% | 50.49% | 100%
Balanceo | 110533.2618 | 32423.4117 | 41043.3238 | 99165.6711 | 283165.6684
% Ajuste | 0.5003% | 0.5003% | 0.5003% | 0.5003% | 0.5003%
2da Quincena
Sub Total | 106611 | 35119 | 35224 | 84938 | 261892 | 262756.844 | 0 | 0.3291% | #DIV/0!
Porcentaje | 40.71% | 13.41% | 13.45% | 32.43% | 54.12% | #DIV/0!
Balanceo | 106963.0607 | 35234.9732 | 35340.32 | 85218.4901 | 262756.844
% Ajuste | 0.3302% | 0.3302% | 0.3302% | 0.3302% | 0.3302%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20150801 | 601.6866 | 17037.8656 | 697.4492 | 369.69 | 3.6057 | 0.25357 | 71.815 | 17037.8671 |  |  | -0.0015331 | 369.69 | 0.25357 | -8.998e-06%
20150802 | 549.9256 | 15572.1574 | 733.4342 | 389.69 | 3.119 | 0.21934 | 72.3195 | 15572.1589 |  |  | -0.0014935 | 389.69 | 0.21934 | -9.591e-06%
20150803 | 720.4 | 20399.4544 | 708.612 | 375.9 | 4.262 | 0.29972 | 71.6809 | 20399.4563 |  |  | -0.0019089 | 375.9 | 0.29972 | -9.358e-06%
20150804 | 757.9816 | 21463.6467 | 670.287 | 354.6 | 4.7418 | 0.33346 | 71.6848 | 21463.6487 |  |  | -0.0020059 | 354.6 | 0.33346 | -9.345e-06%
20150805 | 797.3214 | 22577.6257 | 664.2185 | 351.23 | 5.0371 | 0.35423 | 71.5602 | 22577.6278 |  |  | -0.0021277 | 351.23 | 0.35423 | -9.424e-06%
20150806 | 812.4531 | 23006.1077 | 659.6761 | 348.71 | 5.1716 | 0.36368 | 71.6132 | 23006.1098 |  |  | -0.0021399 | 348.71 | 0.36368 | -9.302e-06%
20150807 | 738.5195 | 20912.5414 | 669.209 | 354.01 | 4.6288 | 0.32551 | 71.8671 | 20912.5434 |  |  | -0.0019548 | 354.01 | 0.32551 | -9.347e-06%
20150808 | 699.5342 | 19808.6008 | 671.7181 | 355.4 | 4.3698 | 0.3073 | 71.8578 | 19808.6026 |  |  | -0.0018117 | 355.4 | 0.3073 | -9.146e-06%
20150809 | 482.8979 | 13674.1445 | 696.5902 | 369.22 | 2.9075 | 0.20447 | 72.5029 | 13674.1458 |  |  | -0.0013156 | 369.22 | 0.20447 | -9.621e-06%
20150810 | 615.1462 | 17418.999 | 681.2206 | 360.68 | 3.7779 | 0.26568 | 71.9743 | 17419.0006 |  |  | -0.0016401 | 360.68 | 0.26568 | -9.415e-06%
20150811 | 759.5073 | 21506.8497 | 694.0118 | 367.78 | 4.5479 | 0.31982 | 71.8579 | 21506.8517 |  |  | -0.001997 | 367.78 | 0.31982 | -9.286e-06%
20150812 | 884.1805 | 25037.2013 | 700.4122 | 371.34 | 5.2683 | 0.37049 | 71.434 | 25037.2036 |  |  | -0.0023462 | 371.34 | 0.37049 | -9.371e-06%
20150813 | 799.1836 | 22630.3573 | 663.3283 | 350.74 | 5.0493 | 0.35508 | 71.496 | 22630.3594 |  |  | -0.0021009 | 350.74 | 0.35508 | -9.284e-06%
20150814 | 781.1637 | 22120.0906 | 643.1046 | 339.5 | 5.1171 | 0.35985 | 71.661 | 22120.0927 |  |  | -0.0020974 | 339.5 | 0.35985 | -9.482e-06% |  |  | 0
20150815 | 632.1618 | 17900.8272 | 634.3662 | 334.65 | 4.198 | 0.29522 | 71.9276 | 0 |  |  | 17900.8272 | 334.65 | 0.29522 | #DIV/0!
20150816 | 445.3359 | 12610.5083 | 672.1544 | 355.64 | 2.7853 | 0.19587 | 71.7984 | 0 |  |  | 12610.5083 | 355.64 | 0.19587 | #DIV/0!
20150817 | 619.204 | 17533.9042 | 687.1986 | 364 | 3.7688 | 0.26503 | 71.7376 | 0 |  |  | 17533.9042 | 364 | 0.26503 | #DIV/0!
20150818 | 769.5341 | 21790.7776 | 672.5457 | 355.86 | 4.8031 | 0.33777 | 71.4546 | 0 |  |  | 21790.7776 | 355.86 | 0.33777 | #DIV/0!
20150819 | 786.6148 | 22274.4487 | 659.6094 | 348.67 | 5.0071 | 0.35212 | 71.5411 | 0 |  |  | 22274.4487 | 348.67 | 0.35212 | #DIV/0!
20150820 | 835.1236 | 23648.0646 | 664.949 | 351.64 | 5.2613 | 0.36999 | 71.5058 | 0 |  |  | 23648.0646 | 351.64 | 0.36999 | #DIV/0!
20150821 | 798.3285 | 22606.1433 | 641.4724 | 338.6 | 10.1534 | 0.71402 | 71.1961 | 0 |  |  | 22606.1433 | 338.6 | 0.71402 | #DIV/0!
20150822 | 622.1052 | 17616.0566 | 621.2135 | 327.34 | 4.2236 | 0.29702 | 70.9538 | 0 |  |  | 17616.0566 | 327.34 | 0.29702 | #DIV/0!
20150823 | 414.3838 | 11734.042 | 656.5465 | 346.97 | 2.6366 | 0.18542 | 70.6961 | 0 |  |  | 11734.042 | 346.97 | 0.18542 | #DIV/0!
20150824 | 631.3763 | 17878.5837 | 682.4091 | 361.34 | 3.8784 | 0.27275 | 71.3735 | 0 |  |  | 17878.5837 | 361.34 | 0.27275 | #DIV/0!
20150825 | 679.8508 | 19251.2281 | 645.2415 | 340.69 | 4.4274 | 0.31135 | 71.0675 | 0 |  |  | 19251.2281 | 340.69 | 0.31135 | #DIV/0!
20150826 | 612.836 | 17353.5814 | 623.9252 | 328.85 | 4.128 | 0.2903 | 70.7661 | 0 |  |  | 17353.5814 | 328.85 | 0.2903 | #DIV/0!
20150827 | 743.817 | 21062.5504 | 621.1191 | 327.29 | 5.0394 | 0.35439 | 70.8102 | 0 |  |  | 21062.5504 | 327.29 | 0.35439 | #DIV/0!
20150828 | 688.4993 | 19496.1281 | 643.6536 | 339.81 | 4.4792 | 0.31499 | 71.0539 | 0 |  |  | 19496.1281 | 339.81 | 0.31499 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; 8: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 4978.2878 | 140969.3988 | 686.1266 | 363.4043 | 4.3666 | 0.30707 |  | 140969.412 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.013164 | #DIV/0! | #DIV/0! | -9.338e-06%
2da Semana | 5021.6134 | 142196.2431 | 678.6265 | 359.2371 | 4.434 | 0.31475 |  | 142196.2564 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.013309 | #DIV/0! | #DIV/0! | -9.36e-06% | -0.013309 | -0.0019013
3ra semana | 4886.3028 | 138364.6738 | 642.0155 | 338.8986 | 5.1396 | 0.31262 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 138364.6738 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 4392.8684 | 124392.1702 | 659.8776 | 348.8214 | 4.1161 | 0.30776 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 124392.1702 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 283165.6419; 8: 283165.6684; (2-8): -0.026473 | -9.349e-06%
2da Quincena | 2: 262756.844; 8: 0; (2-8): 262756.844 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 545922.486; 8: 283165.6684; (2-8): 262756.8176 | 92.79%
Promedio diario | 2: 19497.2316; 8: 9134.3764; (2-8): 10362.8552 | 113.4%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150801 | 7073.6089 | 1733.7867 | 2564.5595 | 5665.9105 | 17037.8656 | 17037.8656 | 17037.8671 | 0% | 8.998e-06%
20150802 | 7093.3349 | 1549.3734 | 1732.3623 | 5197.0869 | 15572.1574 | 15572.1574 | 15572.1589 | 1.168e-14% | 9.591e-06%
20150803 | 7970.807 | 976.9374 | 3035.0188 | 8416.6912 | 20399.4544 | 20399.4544 | 20399.4563 | 1.783e-14% | 9.358e-06%
20150804 | 7323.5196 | 1829.1163 | 2802.6294 | 9508.3814 | 21463.6467 | 21463.6467 | 21463.6487 | 0% | 9.345e-06%
20150805 | 7764.1058 | 1857.5955 | 3012.5615 | 9943.3629 | 22577.6257 | 22577.6257 | 22577.6278 | 0% | 9.424e-06%
20150806 | 8665.4759 | 2927.8118 | 3862.4128 | 7550.4071 | 23006.1077 | 23006.1077 | 23006.1098 | -1.581e-14% | 9.302e-06%
20150807 | 9482.5895 | 2892.9083 | 3748.0194 | 4789.0242 | 20912.5414 | 20912.5414 | 20912.5434 | 0% | 9.347e-06%
20150808 | 8476.0515 | 2685.6906 | 3691.443 | 4955.4156 | 19808.6008 | 19808.6008 | 19808.6026 | 0% | 9.146e-06%
20150809 | 7043.0051 | 2942.4737 | 2382.5779 | 1306.0877 | 13674.1445 | 13674.1445 | 13674.1458 | 0% | 9.621e-06%
20150810 | 7287.9789 | 2996.9352 | 2896.0048 | 4238.0801 | 17418.999 | 17418.999 | 17419.0006 | 0% | 9.415e-06%
20150811 | 8708.3812 | 2395.0057 | 2678.1887 | 7725.2741 | 21506.8497 | 21506.8497 | 21506.8517 | 0% | 9.286e-06%
20150812 | 9169.817 | 2522.6831 | 3005.8359 | 10338.8652 | 25037.2013 | 25037.2013 | 25037.2036 | 0% | 9.371e-06%
20150813 | 7302.6147 | 2520.7455 | 3026.9071 | 9780.0899 | 22630.3573 | 22630.3573 | 22630.3594 | 0% | 9.284e-06%
20150814 | 7168.3717 | 2591.1105 | 2603.1295 | 9757.479 | 22120.0906 | 22120.0906 | 22120.0927 | 0% | 9.482e-06%
20150815 | 7996.2267 | 2656.0048 | 1430.7765 | 5817.8192 | 17900.8272 | 17900.8272 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150816 | 6479.4491 | 2966.3492 | 707.8559 | 2456.8541 | 12610.5083 | 12610.5083 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150817 | 6868.1884 | 2683.199 | 2641.1488 | 5341.3681 | 17533.9042 | 17533.9042 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150818 | 6834.631 | 2642.9781 | 2873.6745 | 9439.494 | 21790.7776 | 21790.7776 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150819 | 6979.4214 | 2670.3522 | 2755.0613 | 9869.6138 | 22274.4487 | 22274.4487 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150820 | 7730.6517 | 2904.166 | 3191.7571 | 9821.4898 | 23648.0646 | 23648.0646 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150821 | 8973.8963 | 1907.9149 | 3178.1925 | 8546.1396 | 22606.1433 | 22606.1433 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150822 | 7240.0939 | 2997.3888 | 2497.6568 | 4880.9171 | 17616.0566 | 17616.0566 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150823 | 7628.9715 | 2549.9685 | 415.6907 | 1139.4113 | 11734.042 | 11734.042 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150824 | 6595.0597 | 2369.7401 | 2188.6835 | 6725.1003 | 17878.5837 | 17878.5837 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150825 | 7256.2938 | 2151.8319 | 3007.7538 | 6835.3486 | 19251.2281 | 19251.2281 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150826 | 8669.7388 | 2476.2047 | 3653.8627 | 2553.775 | 17353.5814 | 17353.5814 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150827 | 9033.3739 | 2713.01 | 3781.2264 | 5534.9401 | 21062.5504 | 21062.5504 | 0 | 0% | #DIV/0!
20150828 | 8651.4006 | 1551.8163 | 3014.7003 | 6278.2109 | 19496.1281 | 19496.1281 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 545922.486 | 283165.6684 | #DIV/0! | -92.79%
1ra Quincena
Sub Total | 110529.6618 | 32422.1734 | 41041.6508 | 99172.1559 | 283165.6419 | 283165.6419 | 283165.6684 | 0% | 9.349e-06%
Porcentaje | 39.03% | 11.45% | 14.49% | 35.02% | 50.48%
Balanceo | 110529.6721 | 32422.1765 | 41041.6546 | 99172.1652 | 283165.6684
% Ajuste Final | 0.4971% | 0.4965% | 0.4962% | 0.5069% | 0.5003%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 262756.844 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20150801 | 258.8219 | 63.4389 | 93.8367 | 207.3145 | 623.4119 | 623.4119 | 623.412 | 1.824e-14% | 8.998e-06% | 36589.7912
20150802 | 260.0014 | 56.7912 | 63.4986 | 190.4957 | 570.7869 | 570.7869 | 570.787 | 0% | 9.591e-06% | 36654.3267
20150803 | 292.6001 | 35.8624 | 111.4124 | 308.9681 | 748.8429 | 748.8429 | 748.843 | 0% | 9.358e-06% | 36708.9686
20150804 | 268.2303 | 66.993 | 102.6488 | 348.2528 | 786.1249 | 786.1249 | 786.125 | 0% | 9.345e-06% | 36625.879
20150805 | 284.8454 | 68.1505 | 110.5233 | 364.7968 | 828.3159 | 828.3159 | 828.316 | 0% | 9.424e-06% | 36687.4681
20150806 | 317.1697 | 107.1624 | 141.3702 | 276.3565 | 842.0589 | 842.0589 | 842.059 | -1.35e-14% | 9.302e-06% | 36601.5379
20150807 | 346.2815 | 105.6421 | 136.8687 | 174.8837 | 763.6759 | 763.6759 | 763.676 | 0% | 9.347e-06% | 36517.605
20150808 | 309.6763 | 98.1229 | 134.8685 | 181.0483 | 723.7159 | 723.7159 | 723.716 | 0% | 9.146e-06% | 36535.4394
20150809 | 257.0494 | 107.3918 | 86.9572 | 47.6684 | 499.067 | 499.067 | 499.067 | -1.139e-14% | 9.621e-06% | 36497.1244
20150810 | 268.8582 | 110.5588 | 106.8355 | 156.3455 | 642.5979 | 642.5979 | 642.598 | 0% | 9.415e-06% | 36890.6354
20150811 | 321.7941 | 88.5008 | 98.965 | 285.4661 | 794.7259 | 794.7259 | 794.726 | 0% | 9.286e-06% | 36952.2239
20150812 | 339.127 | 93.2963 | 111.1647 | 382.3619 | 925.9499 | 925.9499 | 925.95 | -1.228e-14% | 9.371e-06% | 36982.964
20150813 | 268.9375 | 92.8329 | 111.4736 | 360.1769 | 833.4209 | 833.4209 | 833.421 | -2.728e-14% | 9.284e-06% | 36827.5636
20150814 | 262.6857 | 94.9515 | 95.3919 | 357.5638 | 810.5929 | 810.5929 | 810.593 | 0% | 9.482e-06% | 36645.0996
20150815 | 297.2283 | 98.7265 | 53.1835 | 216.2545 | 665.3929 | 665.3929 | 0 | 1.709e-14% | #DIV/0! | 37171.0674
20150816 | 240.848 | 110.2624 | 26.3118 | 91.3239 | 468.7461 | 468.7461 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
20150817 | 255.2979 | 99.7374 | 98.1743 | 198.5444 | 651.7539 | 651.7539 | 0 | -1.744e-14% | #DIV/0! | 37171.0674
20150818 | 254.0505 | 98.2423 | 106.8175 | 350.8761 | 809.9865 | 809.9865 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
20150819 | 259.4325 | 99.2598 | 102.4086 | 366.8641 | 827.965 | 827.965 | 0 | -1.373e-14% | #DIV/0! | 37171.0674
20150820 | 287.3566 | 107.9509 | 118.641 | 365.0753 | 879.0238 | 879.0238 | 0 | -1.293e-14% | #DIV/0! | 37171.0674
20150821 | 333.5693 | 70.9192 | 118.1368 | 317.6691 | 840.2945 | 840.2945 | 0 | -1.353e-14% | #DIV/0! | 37171.0674
20150822 | 269.122 | 111.4161 | 92.8406 | 181.4289 | 654.8076 | 654.8076 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
20150823 | 283.577 | 94.7851 | 15.4517 | 42.3531 | 436.1669 | 436.1669 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
20150824 | 245.1454 | 88.0858 | 81.3557 | 249.9792 | 664.566 | 664.566 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
20150825 | 269.7242 | 79.9859 | 111.8014 | 254.0772 | 715.5887 | 715.5887 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
20150826 | 322.2634 | 92.0432 | 135.818 | 94.9265 | 645.0511 | 645.0511 | 0 | -1.762e-14% | #DIV/0! | 37171.0674
20150827 | 335.7802 | 100.8455 | 140.5522 | 205.7396 | 782.9175 | 782.9175 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
20150828 | 321.5818 | 57.6827 | 112.0596 | 233.3678 | 724.6919 | 724.6919 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37171.0674
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37171.0674
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37171.0674
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37171.0674
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20160.2404 | 10393.289 | #DIV/0! | -93.97% | 36955.6378 | 991.8428
1ra Quincena
Sub Total | 4056.0785 | 1189.6955 | 1505.8151 | 3641.6989 | 10393.288 | 10393.288 | 10393.289 | 9.349e-06% | 9.349e-06%
Porcentaje | 39.03% | 11.45% | 14.49% | 35.04% | 100%
Energía Final | 4056.0785 | 1189.6955 | 1505.8151 | 3641.6989 | 5245.774
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9766.9523 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20150801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150805 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150806 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150815 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150817 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150818 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150819 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150821 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150823 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150826 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150827 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20150828 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 28 | 28 | 1 | 1 | 58
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
2a Quincena | 14 | 14 | 14 | 14 | 56

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 19279.0706 | 545922.486 | 19107.8758 | 20160.2404 |  | 28
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-31 | 10393.289 | 9850.7593
|  | 10393.289 | 9850.7593
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 48.45% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 991.8428 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-15 | 2015-08-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9279.1704 | 262756.844 | 9257.1174 | 9766.9523 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-08-15 | 2015-08-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 991.8428 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
8
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-08-01 |  | FECHA: | 2015-08-29
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-08-01 | 2015-08-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9999.9003 | 283165.6419 | 9850.7584 | 10393.288 |  | 14
MONSANTO |  |  | 3903.3182 | 110529.6618 | 3844.3512 | 4056.0785 | 39.03% | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1144.9782 | 32422.1734 | 1127.5934 | 1189.6955 | 11.45% | 14
UNIFOODS |  |  | 1449.3722 | 41041.6508 | 1427.2116 | 1505.8151 | 14.49% | 14
DIPASA |  |  | 3502.2316 | 99172.1559 | 3451.6022 | 3641.6989 | 35.04% | 0
|  | TOTAL> | 9999.9003 | 283165.6419 | 9850.7584 | 10393.288 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-08-01 | 2015-08-14 | 10393.289 | 9850.7593
|  | 10393.289 | 9850.7593
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.847e-14% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -9.349e-06% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -9.349e-06% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 991.8428 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | Monsanto | 991.8428 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | Chemiplástica | 991.8428 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | UNIFOODS | 991.8428 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/08/2015 al 31/08/2015 | DIPASA | 991.8428 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS