## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20151101 | 9:00 | 1440 |  | 730.9942 | 70.5536 | 1043.7794 |  | 437.1611 | 109838.7109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12379.0227 | 437161.102 | 0 | 0 | 0 | 437.1611 |  |  |  | 437.1611 | 437.1611 | 1
11044-01 | 20151102 | 9:00 | 1440 |  | 746.3724 | 70.3482 | 1036.5752 |  | 530.3952 | 132377.375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15019.1182 | 530395.203 | 0 | 0 | 0 | 530.3952 |  |  |  | 530.3952 | 530.3952 | 2
11044-01 | 20151103 | 9:00 | 1440 |  | 697.716 | 70.6158 | 1032.3105 |  | 653.9501 | 162107.4688 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18517.8022 | 653950.073 | 0 | 0 | 0 | 653.9500 |  |  |  | 653.95 | 653.95 | 3
11044-01 | 20151104 | 9:00 | 1439.894 |  | 665.7238 | 70.1783 | 1026.3699 |  | 717.4611 | 177808.001 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20316.2353 | 717461.144 | 0 | 0 | 0 | 717.4611 |  |  |  | 717.4611 | 717.4611 | 4
11044-01 | 20151105 | 9:00 | 1440 |  | 662.7059 | 70.2163 | 1027.8663 |  | 732.0794 | 180741.1562 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20730.1783 | 732079.407 | 0 | 0 | 0 | 732.0794 |  |  |  | 732.0794 | 732.0794 | 5
11044-01 | 20151106 | 9:00 | 1440 |  | 663.5656 | 70.0551 | 1017.548 |  | 733.7729 | 179161.1875 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20778.1324 | 733772.888 | 0 | 0 | 0 | 733.7728 |  |  |  | 733.7728 | 733.7728 | 6
11044-01 | 20151107 | 9:00 | 1440 |  | 662.3469 | 70.1043 | 1020.1219 |  | 506.3815 | 124087.4766 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14339.1259 | 506381.5 | 0 | 0 | 0 | 506.3815 |  |  |  | 506.3815 | 506.3815 | 7
11044-01 | 20151108 | 9:00 | 1440 |  | 720.1138 | 69.2363 | 0.602 |  | 472.5247 | 114429.2031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13380.4087 | 472524.719 | 0 | 0 | 0 | 472.5247 |  |  |  | 472.5247 | 472.5247 | 8
11044-01 | 20151109 | 9:00 | 1440 |  | 716.3828 | 70.6005 | 0.59638 |  | 688.6766 | 168522.3906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19501.1471 | 688676.575 | 0 | 0 | 0 | 688.6765 |  |  |  | 688.6765 | 688.6765 | 9
11044-01 | 20151110 | 9:00 | 1439.8212 |  | 709.9 | 69.0182 | 0.59514 |  | 895.4473 | 220735.2734 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25356.2414 | 895447.296 | 0 | 0 | 0 | 895.4472 |  |  |  | 895.4472 | 895.4472 | 10
11044-01 | 20151111 | 9:00 | 1440 |  | 665.2954 | 69.9917 | 0.59339 |  | 736.3664 | 181284.6562 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20851.5723 | 736366.394 | 0 | 0 | 0 | 736.3663 |  |  |  | 736.3663 | 736.3663 | 11
11044-01 | 20151112 | 9:00 | 1440 |  | 633.2182 | 69.756 | 0.5956 |  | 800.3866 | 195795.0781 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22664.4224 | 800386.597 | 0 | 0 | 0 | 800.3865 |  |  |  | 800.3865 | 800.3865 | 12
11044-01 | 20151113 | 9:00 | 1440 |  | 607.6091 | 69.2126 | 0.594 |  | 635.5782 | 156089.875 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17997.57 | 635578.247 | 0 | 0 | 0 | 635.5782 |  |  |  | 635.5782 | 635.5782 | 13
11044-01 | 20151114 | 9:00 | 1440 |  | 600.7484 | 68.3553 | 0.59305 |  | 522.7166 | 128645.875 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14801.6848 | 522716.614 | 0 | 0 | 0 | 522.7166 |  |  |  | 522.7166 | 522.7166 | 14
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 256632.6617 | 9062897.759 | 0 | 0 | 0
días | 14 |  |  | Máximo | 746.3724 | 70.6158 |  | Mcft | 8625.7367 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 9062.8971 | total
|  |  |  | Promedio | 677.3352 | 69.8744 |  | Km3 | 244.2536 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 14 |  |  | 105.1% | Error
|  |  |  | Mínimo | 600.7484 | 68.3553
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 745.0687 | 76.8619
|  |  |  | min | 609.6017 | 62.887
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 142485 | 0 | 1462526 | 0 | 0 | 0 | 85.6676 | 20.88 | 0 | 6195 | 6195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6195 | 218774.3807 | 0 | 0 | 0 | 142485 | 177 | 1 | 649407 | 142485 | -506922 |  | 7964 | 6195 | -1769 | -28.56%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 148680 | 0 | 1463777 | 0 | 0 | 0 | 86.0281 | 20.9 | 0 | 6252 | 6252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6252 | 220787.3168 | 0 | 0 | 0 | 148680 | 177 | 2 | 657371 | 148680 | -508691 |  | 7445 | 6252 | -1193 | -19.08%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 154932 | 0 | 1465027 | 0 | 0 | 0 | 86.3887 | 20.92 | 0 | 6853 | 6853 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6853 | 242011.4335 | 0 | 0 | 0 | 154932 | 177 | 3 | 664816 | 154932 | -509884 |  | 8859 | 6853 | -2006 | -29.27%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 161785 | 0 | 1466278 | 0 | 0 | 0 | 86.7492 | 20.94 | 0 | 6791 | 6791 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6791 | 239821.924 | 0 | 0 | 0 | 161785 | 177 | 4 | 673675 | 161785 | -511890 |  | 9357 | 6791 | -2566 | -37.79%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 168576 | 0 | 1467528 | 0 | 0 | 0 | 87.1098 | 20.96 | 0 | 6698 | 6698 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6698 | 236537.6597 | 0 | 0 | 0 | 168576 | 177 | 5 | 683032 | 168576 | -514456 |  | 10475 | 6698 | -3777 | -56.39%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 175274 | 0 | 1468779 | 0 | 0 | 0 | 87.4704 | 20.98 | 0 | 7420 | 7420 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7420 | 262034.8514 | 0 | 0 | 0 | 175274 | 177 | 6 | 693507 | 175274 | -518233 |  | 9024 | 7420 | -1604 | -21.62%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 182694 | 0 | 1470029 | 0 | 0 | 0 | 87.8309 | 21 | 0 | 7463 | 7463 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7463 | 263553.3822 | 0 | 0 | 0 | 182694 | 177 | 7 | 702531 | 182694 | -519837 |  | 9055 | 7463 | -1592 | -21.33%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 190157 | 0 | 1471280 | 0 | 0 | 0 | 88.1915 | 21.02 | 0 | 7588 | 7588 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7588 | 267967.716 | 0 | 0 | 0 | 190157 | 177 | 8 | 711586 | 190157 | -521429 |  | 7997 | 7588 | -409 | -5.39%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 197745 | 0 | 1472530 | 0 | 0 | 0 | 88.552 | 21.04 | 0 | 6777 | 6777 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6777 | 239327.5186 | 0 | 0 | 0 | 197745 | 177 | 9 | 719583 | 197745 | -521838 |  | 7434 | 6777 | -657 | -9.695%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 204522 | 0 | 1473781 | 0 | 0 | 0 | 88.9126 | 21.06 | 0 | 8711 | 8711 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8711 | 307626.0904 | 0 | 0 | 0 | 204522 | 177 | 10 | 727017 | 204522 | -522495 |  | 8459 | 8711 | 252 | 2.893%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 213233 | 0 | 1475031 | 0 | 0 | 0 | 89.2731 | 21.08 | 0 | 8276 | 8276 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8276 | 292264.2089 | 0 | 0 | 0 | 213233 | 177 | 11 | 735476 | 213233 | -522243 |  | 7783 | 8276 | 493 | 5.957%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 221509 | 0 | 1476282 | 0 | 0 | 0 | 89.6337 | 21.1 | 0 | 7515 | 7515 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7515 | 265389.745 | 0 | 0 | 0 | 221509 | 177 | 12 | 743259 | 221509 | -521750 |  | 9808 | 7515 | -2293 | -30.51%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 229024 | 0 | 1477532 | 0 | 0 | 0 | 89.9942 | 21.12 | 0 | 7846 | 7846 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7846 | 277078.9008 | 0 | 0 | 0 | 229024 | 177 | 13 | 753067 | 229024 | -524043 |  | 8381 | 7846 | -535 | -6.819%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 236870 | 0 | 1478783 | 0 | 0 | 0 | 90.3548 | 21.14 | 0 | 4860 | 4860 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4860 | 171629.2962 | 0 | 0 | 0 | 236870 | 177 | 14 | 761448 | 236870 | -524578 |  | 8817 | 4860 | -3957 | -81.42%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 241730 | 0 | 1480033 | 0 | 0 | 0 | 90.7153 | 21.16 | 0 | 0 | -241730 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241730 | 177 | 15 | 770265 | 241730 | -528535 |  | -770265 | -241730 | 528535 | -218.6%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 90.7153 | 21.16 | m3 | 99245 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 99245 | 3504804.4242 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -7776824 | total |  |  | 506922 | total
[10 empty] | Promedio | 88.1915 | 21.02 | cft | 3504804.4241 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -355.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 85.6676 | 20.88 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 97.0106 | 23.122
[10 empty] | min | 79.3723 | 18.918
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 647132 | 0 | 933931 | 0 | 0 | 0 | 85.3698 | 18.38 | 0 | 2070 | 2070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 73101.3669 | 0 | 0 | 0 | 647132 | 205 | 1 | 870955 | 647132 | -223823 |  | 1283 | 2070 | 787 | 38.02%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 649202 | 0 | 934330 | 0 | 0 | 0 | 85.6764 | 18.5 | 0 | 3131 | 3131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3131 | 110570.2318 | 0 | 0 | 0 | 649202 | 205 | 2 | 872238 | 649202 | -223036 |  | 1528 | 3131 | 1603 | 51.2%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 652333 | 0 | 934730 | 0 | 0 | 0 | 85.983 | 18.62 | 0 | 2860 | 2860 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2860 | 100999.9562 | 0 | 0 | 0 | 652333 | 205 | 3 | 873766 | 652333 | -221433 |  | 1632 | 2860 | 1228 | 42.94%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 655193 | 0 | 935129 | 0 | 0 | 0 | 86.2897 | 18.74 | 0 | 2958 | 2958 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2958 | 104460.7939 | 0 | 0 | 0 | 655193 | 205 | 4 | 875398 | 655193 | -220205 |  | 1287 | 2958 | 1671 | 56.49%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 658151 | 0 | 935528 | 0 | 0 | 0 | 86.5963 | 18.86 | 0 | 2843 | 2843 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2843 | 100399.6068 | 0 | 0 | 0 | 658151 | 205 | 5 | 876685 | 658151 | -218534 |  | 1991 | 2843 | 852 | 29.97%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 660994 | 0 | 935927 | 0 | 0 | 0 | 86.9029 | 18.98 | 0 | 2892 | 2892 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 102130.0256 | 0 | 0 | 0 | 660994 | 205 | 6 | 878676 | 660994 | -217682 |  | 1625 | 2892 | 1267 | 43.81%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 663886 | 0 | 936327 | 0 | 0 | 0 | 87.2095 | 19.1 | 0 | 1988 | 1988 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 70205.564 | 0 | 0 | 0 | 663886 | 205 | 7 | 880301 | 663886 | -216415 |  | 331 | 1988 | 1657 | 83.35%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 665874 | 0 | 936726 | 0 | 0 | 0 | 87.5162 | 19.22 | 0 | 2831 | 2831 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 99975.8308 | 0 | 0 | 0 | 665874 | 205 | 8 | 880632 | 665874 | -214758 |  | 1474 | 2831 | 1357 | 47.93%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 668705 | 0 | 937125 | 0 | 0 | 0 | 87.8228 | 19.34 | 0 | 3075 | 3075 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3075 | 108592.6102 | 0 | 0 | 0 | 668705 | 205 | 9 | 882106 | 668705 | -213401 |  | 1382 | 3075 | 1693 | 55.06%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 671780 | 0 | 937525 | 0 | 0 | 0 | 88.1294 | 19.46 | 0 | 2980 | 2980 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2980 | 105237.7166 | 0 | 0 | 0 | 671780 | 205 | 10 | 883488 | 671780 | -211708 |  | 1442 | 2980 | 1538 | 51.61%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 674760 | 0 | 937924 | 0 | 0 | 0 | 88.4361 | 19.58 | 0 | 2955 | 2955 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2955 | 104354.8498 | 0 | 0 | 0 | 674760 | 205 | 11 | 884930 | 674760 | -210170 |  | 1448 | 2955 | 1507 | 51%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 677715 | 0 | 938323 | 0 | 0 | 0 | 88.7427 | 19.7 | 0 | 2944 | 2944 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2944 | 103966.3885 | 0 | 0 | 0 | 677715 | 205 | 12 | 886378 | 677715 | -208663 |  | 1111 | 2944 | 1833 | 62.26%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 680659 | 0 | 938723 | 0 | 0 | 0 | 89.0493 | 19.82 | 0 | 2894 | 2894 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2894 | 102200.655 | 0 | 0 | 0 | 680659 | 205 | 13 | 887489 | 680659 | -206830 |  | 1099 | 2894 | 1795 | 62.02%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 683553 | 0 | 939122 | 0 | 0 | 0 | 89.3559 | 19.94 | 0 | 1772 | 1772 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1772 | 62577.5952 | 0 | 0 | 0 | 683553 | 205 | 14 | 888588 | 683553 | -205035 |  | 1095 | 1772 | 677 | 38.21%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 685325 | 0 | 939521 | 0 | 0 | 0 | 89.6626 | 20.06 | 0 | 0 | -685325 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685325 | 205 | 15 | 889683 | 685325 | -204358 |  | -889683 | -685325 | 204358 | -29.82%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 89.6626 | 20.06 | m3 | 38193 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 38193 | 1348773.1913 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -3216051 | total |  |  | 223823 | total
[10 empty] | Promedio | 87.5162 | 19.22 | cft | 1348773.1913 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -34.59% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 85.3698 | 18.38 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 96.2678 | 21.142
[10 empty] | min | 78.7646 | 17.298
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 891683 | 0 | 1271997 | 0 | 0 | 0 | 85.8311 | 21.4 | 0 | 3969 | 3969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3969 | 140163.9252 | 0 | 0 | 0 | 891683 | 334 | 1 | 572440 | 891683 | 319243 |  | 2503 | 3969 | 1466 | 36.94%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 895652 | 0 | 1272577 | 0 | 0 | 0 | 85.3797 | 21.6 | 0 | 5329 | 5329 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5329 | 188191.8764 | 0 | 0 | 0 | 895652 | 334 | 2 | 574943 | 895652 | 320709 |  | 2865 | 5329 | 2464 | 46.24%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 900981 | 0 | 1273358 | 0 | 0 | 0 | 85.0045 | 21.9 | 0 | 5750 | 5750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5750 | 203059.3525 | 0 | 0 | 0 | 900981 | 334 | 3 | 577808 | 900981 | 323173 |  | 2773 | 5750 | 2977 | 51.77%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 906731 | 0 | 1274193 | 0 | 0 | 0 | 85.8118 | 22.1 | 0 | 4917 | 4917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4917 | 173642.2324 | 0 | 0 | 0 | 906731 | 334 | 4 | 580581 | 906731 | 326150 |  | 2705 | 4917 | 2212 | 44.99%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 911648 | 0 | 1274902 | 0 | 0 | 0 | 86.5898 | 21.8 | 0 | 5566 | 5566 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5566 | 196561.4532 | 0 | 0 | 0 | 911648 | 334 | 5 | 583286 | 911648 | 328362 |  | 3307 | 5566 | 2259 | 40.59%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 917214 | 0 | 1275703 | 0 | 0 | 0 | 86.745 | 21.9 | 0 | 5345 | 5345 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5345 | 188756.9111 | 0 | 0 | 0 | 917214 | 334 | 6 | 586593 | 917214 | 330621 |  | 3720 | 5345 | 1625 | 30.4%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 922559 | 0 | 1276470 | 0 | 0 | 0 | 86.942 | 21.7 | 0 | 3420 | 3420 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3420 | 120776.1714 | 0 | 0 | 0 | 922559 | 334 | 7 | 590313 | 922559 | 332246 |  | 2026 | 3420 | 1394 | 40.76%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 925979 | 0 | 1276958 | 0 | 0 | 0 | 87.3347 | 21.3 | 0 | 2662 | 2662 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2662 | 94007.6515 | 0 | 0 | 0 | 925979 | 334 | 8 | 592339 | 925979 | 333640 |  | 3850 | 2662 | -1188 | -44.63%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 928641 | 0 | 1277339 | 0 | 0 | 0 | 86.3925 | 20.3 | 0 | 3451 | 3451 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3451 | 121870.9262 | 0 | 0 | 0 | 928641 | 334 | 9 | 596189 | 928641 | 332452 |  | 3935 | 3451 | -484 | -14.02%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 932092 | 0 | 1277838 | 0 | 0 | 0 | 85.7355 | 21.3 | 0 | 3460 | 3460 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3460 | 122188.7582 | 0 | 0 | 0 | 932092 | 334 | 10 | 600124 | 932092 | 331968 |  | 3971 | 3460 | -511 | -14.77%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 935552 | 0 | 1278338 | 0 | 0 | 0 | 85.884 | 21.1 | 0 | 3188 | 3188 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3188 | 112583.168 | 0 | 0 | 0 | 935552 | 334 | 11 | 604095 | 935552 | 331457 |  | 6507 | 3188 | -3319 | -104.1%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 938740 | 0 | 1278795 | 0 | 0 | 0 | 86.5497 | 21.1 | 0 | 3668 | 3668 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 129534.2096 | 0 | 0 | 0 | 938740 | 334 | 12 | 610602 | 938740 | 328138 |  | 6416 | 3668 | -2748 | -74.92%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 942408 | 0 | 1279320 | 0 | 0 | 0 | 86.763 | 21.3 | 0 | 2906 | 2906 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 102624.431 | 0 | 0 | 0 | 942408 | 334 | 13 | 617018 | 942408 | 325390 |  | 6523 | 2906 | -3617 | -124.5%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 945314 | 0 | 1279731 | 0 | 0 | 0 | 87.6252 | 20.6 | 0 | 2975 | 2975 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 105061.1432 | 0 | 0 | 0 | 945314 | 334 | 14 | 623541 | 945314 | 321773 |  | 687 | 2975 | 2288 | 76.91%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 948289 | 0 | 1280150 | 0 | 0 | 0 | 87.8463 | 20.1 | 0 | 0 | -948289 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948289 | 334 | 15 | 624228 | 948289 | 324061 |  | -624228 | -948289 | -324061 | 34.17%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 87.8463 | 22.1 | m3 | 56606 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 56606 | 1999022.21 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 4909383 | total |  |  | -319243 | total
[10 empty] | Promedio | 86.429 | 21.3 | cft | 1999022.21 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 35.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 85.0045 | 20.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 95.0719 | 23.43
[10 empty] | min | 77.7861 | 19.17
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 79800 | 0 | 419848 | 0 | 3 | 0 | 86.1418 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 335 | 1 | 836680 | 79800 | -756880 |  | 1150 | 0 | -1150
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 79800 | 0 | 419848 | 0 | 3 | 0 | 85.8782 | 23.6 | 0 | 167 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 167 | 5897.5499 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 335 | 2 | 837830 | 79800 | -758030 |  | 6515 | 167 | -6348 | -3801%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 79967 | 0 | 419872 | 0 | 3 | 0 | 85.5471 | 23 | 0 | 2918 | 2918 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2918 | 103048.2071 | 0 | 0 | 0 | 79967 | 335 | 3 | 844345 | 79967 | -764378 |  | 6552 | 2918 | -3634 | -124.5%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 82885 | 0 | 420294 | 0 | 3 | 0 | 86.3103 | 24.5 | 0 | 5446 | 5446 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5446 | 192323.6928 | 0 | 0 | 0 | 82885 | 335 | 4 | 850897 | 82885 | -768012 |  | 4110 | 5446 | 1336 | 24.53%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 88331 | 0 | 421080 | 0 | 3 | 0 | 86.9952 | 23.8 | 0 | 5424 | 5424 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5424 | 191546.7701 | 0 | 0 | 0 | 88331 | 335 | 5 | 855007 | 88331 | -766676 |  | 1736 | 5424 | 3688 | 67.99%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 93755 | 0 | 421861 | 0 | 3 | 0 | 87.1647 | 23.6 | 0 | 4940 | 4940 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4940 | 174454.4698 | 0 | 0 | 0 | 93755 | 335 | 6 | 856743 | 93755 | -762988 |  | 0 | 4940 | 4940 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 98695 | 0 | 422571 | 0 | 3 | 0 | 87.3609 | 23.1 | 0 | 1355 | 1355 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1355 | 47851.3778 | 0 | 0 | 0 | 98695 | 335 | 7 | 856743 | 98695 | -758048 |  | 38 | 1355 | 1317 | 97.2%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 100050 | 0 | 422765 | 0 | 3 | 0 | 87.7326 | 23.3 | 0 | 175 | 175 | 8 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6180.0673 | 0 | 0 | 0 | 100050 | 335 | 8 | 856781 | 100050 | -756731 |  | 4729 | 175 | -4554 | -2602%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 100225 | 0 | 422790 | 0 | 3 | 0 | 86.7555 | 19.2 | 0 | 6044 | 6044 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6044 | 213441.8655 | 0 | 0 | 0 | 100225 | 335 | 9 | 861510 | 100225 | -761285 |  | 5891 | 6044 | 153 | 2.531%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 106269 | 0 | 423668 | 0 | 3 | 0 | 85.9762 | 25.1 | 0 | 9974 | 9974 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9974 | 352228.5186 | 0 | 0 | 0 | 106269 | 335 | 10 | 867401 | 106269 | -761132 |  | 5139 | 9974 | 4835 | 48.48%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 116243 | 0 | 425118 | 0 | 3 | 0 | 86.0042 | 23.6 | 0 | 6260 | 6260 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6260 | 221069.8342 | 0 | 0 | 0 | 116243 | 335 | 11 | 872540 | 116243 | -756297 |  | 6412 | 6260 | -152 | -2.428%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 122503 | 0 | 426023 | 0 | 3 | 0 | 86.7957 | 23.4 | 0 | 8409 | 8409 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8409 | 296961.06 | 0 | 0 | 0 | 122503 | 335 | 12 | 878952 | 122503 | -756449 |  | 4994 | 8409 | 3415 | 40.61%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 130912 | 0 | 427235 | 0 | 3 | 0 | 86.9377 | 23.2 | 0 | 4228 | 4228 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4228 | 149310.4248 | 0 | 0 | 0 | 130912 | 335 | 13 | 883946 | 130912 | -753034 |  | 545 | 4228 | 3683 | 87.11%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 135140 | 0 | 427837 | 0 | 3 | 0 | 87.914 | 22.5 | 0 | 5093 | 5093 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5093 | 179857.6143 | 0 | 0 | 0 | 135140 | 335 | 14 | 884491 | 135140 | -749351 |  | 0 | 5093 | 5093 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 140233 | 0 | 428559 | 0 | 3 | 0 | 88.0985 | 22.3 | 0 | 0 | -140233 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140233 | 335 | 15 | 884491 | 140233 | -744258 |  | -884491 | -140233 | 744258 | -530.7%
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 15 | [5 empty] | Máximo | 88.0985 | 25.1 | m3 | 60433 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 60433 | 2134171.4521 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -11373549 | total |  |  | 756880 | total
[10 empty] | Promedio | 86.7742 | 23.1733 | cft | 2134171.4521 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -948.5% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 85.5471 | 19.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 95.4516 | 25.4907
[10 empty] | min | 78.0968 | 20.856
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151101 | 6195 | 2070 | 3969 | 0 | 12234 | 12379.0227 | 0 | 1.172% | #DIV/0!
20151102 | 6252 | 3131 | 5329 | 167 | 14879 | 15019.1182 | 0 | 0.9329% | #DIV/0!
20151103 | 6853 | 2860 | 5750 | 2918 | 18381 | 18517.8022 | 0 | 0.7388% | #DIV/0!
20151104 | 6791 | 2958 | 4917 | 5446 | 20112 | 20316.2353 | 0 | 1.005% | #DIV/0!
20151105 | 6698 | 2843 | 5566 | 5424 | 20531 | 20730.1783 | 0 | 0.9608% | #DIV/0!
20151106 | 7420 | 2892 | 5345 | 4940 | 20597 | 20778.1324 | 0 | 0.8717% | #DIV/0!
20151107 | 7463 | 1988 | 3420 | 1355 | 14226 | 14339.1259 | 0 | 0.7889% | #DIV/0!
20151108 | 7588 | 2831 | 2662 | 175 | 13256 | 13380.4087 | 0 | 0.9298% | #DIV/0!
20151109 | 6777 | 3075 | 3451 | 6044 | 19347 | 19501.1471 | 0 | 0.7905% | #DIV/0!
20151110 | 8711 | 2980 | 3460 | 9974 | 25125 | 25356.2414 | 0 | 0.912% | #DIV/0!
20151111 | 8276 | 2955 | 3188 | 6260 | 20679 | 20851.5723 | 0 | 0.8276% | #DIV/0!
20151112 | 7515 | 2944 | 3668 | 8409 | 22536 | 22664.4224 | 0 | 0.5666% | #DIV/0!
20151113 | 7846 | 2894 | 2906 | 4228 | 17874 | 17997.57 | 0 | 0.6866% | #DIV/0!
20151114 | 4860 | 1772 | 2975 | 5093 | 14700 | 14801.6848 | 0 | 0.687% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 99245 | 38193 | 56606 | 60433 | 254477 | 256632.6617 | 0 | 0.84% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 99245 | 38193 | 56606 | 60433 | 254477 | 256632.6617 | 0 | 0.84% | #DIV/0!
Porcentaje | 39% | 15.01% | 22.24% | 23.75% | 54.01% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20151101 | 437.1611 | 12379.0227 | 70.5536 | 21.42 | 730.9942 |  | 1043.7794 |  |  |  | 12379.0227 | 21.42 | 0 | #DIV/0!
20151102 | 530.3952 | 15019.1182 | 70.3482 | 21.3 | 746.3724 |  | 1036.5752 |  |  |  | 15019.1182 | 21.3 | 0 | #DIV/0!
20151103 | 653.9501 | 18517.8022 | 70.6158 | 21.45 | 697.716 |  | 1032.3105 |  |  |  | 18517.8022 | 21.45 | 0 | #DIV/0!
20151104 | 717.4611 | 20316.2353 | 70.1783 | 21.21 | 665.7238 |  | 1026.3699 |  |  |  | 20316.2353 | 21.21 | 0 | #DIV/0!
20151105 | 732.0794 | 20730.1783 | 70.2163 | 21.23 | 662.7059 |  | 1027.8663 |  |  |  | 20730.1783 | 21.23 | 0 | #DIV/0!
20151106 | 733.7729 | 20778.1324 | 70.0551 | 21.14 | 663.5656 |  | 1017.548 |  |  |  | 20778.1324 | 21.14 | 0 | #DIV/0!
20151107 | 506.3815 | 14339.1259 | 70.1043 | 21.17 | 662.3469 |  | 1020.1219 |  |  |  | 14339.1259 | 21.17 | 0 | #DIV/0!
20151108 | 472.5247 | 13380.4087 | 69.2363 | 20.69 | 720.1138 |  | 0.602 |  |  |  | 13380.4087 | 20.69 | 0 | #DIV/0!
20151109 | 688.6766 | 19501.1471 | 70.6005 | 21.44 | 716.3828 |  | 0.59638 |  |  |  | 19501.1471 | 21.44 | 0 | #DIV/0!
20151110 | 895.4473 | 25356.2414 | 69.0182 | 20.57 | 709.9 |  | 0.59514 |  |  |  | 25356.2414 | 20.57 | 0 | #DIV/0!
20151111 | 736.3664 | 20851.5723 | 69.9917 | 21.11 | 665.2954 |  | 0.59339 |  |  |  | 20851.5723 | 21.11 | 0 | #DIV/0!
20151112 | 800.3866 | 22664.4224 | 69.756 | 20.98 | 633.2182 |  | 0.5956 |  |  |  | 22664.4224 | 20.98 | 0 | #DIV/0!
20151113 | 635.5782 | 17997.57 | 69.2126 | 20.67 | 607.6091 |  | 0.594 |  |  |  | 17997.57 | 20.67 | 0 | #DIV/0!
20151114 | 522.7166 | 14801.6848 | 68.3553 | 20.2 | 600.7484 |  | 0.59305 |  |  |  | 14801.6848 | 20.2 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 4311.2013 | 122079.615 | 70.2959 | 21.2743 | 689.9178 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 122079.615 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 4751.6964 | 134553.0467 | 69.453 | 20.8086 | 664.7525 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 134553.0467 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 134553.0467 | 19221.8638
3ra semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 256632.6617; 8: 0; (2-8): 256632.6617 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 0; 8: 0; (2-8): 0 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 256632.6617; 8: 0; (2-8): 256632.6617 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 18330.9044; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151101 | 6268.436 | 2094.5379 | 4016.0488 | 0 | 12379.0227 | 12379.0227 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151102 | 6310.8762 | 3160.4852 | 5379.1841 | 168.5727 | 15019.1182 | 15019.1182 | 0 | -1.211e-14% | #DIV/0!
20151103 | 6904.004 | 2881.2858 | 5792.7949 | 2939.7175 | 18517.8022 | 18517.8022 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151104 | 6859.9619 | 2988.0382 | 4966.9316 | 5501.3036 | 20316.2353 | 20316.2353 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151105 | 6762.9796 | 2870.5809 | 5619.9977 | 5476.6201 | 20730.1783 | 20730.1783 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151106 | 7485.2523 | 2917.4326 | 5392.0045 | 4983.4429 | 20778.1324 | 20778.1324 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151107 | 7522.3462 | 2003.8087 | 3447.196 | 1365.775 | 14339.1259 | 14339.1259 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151108 | 7659.2141 | 2857.5692 | 2686.9831 | 176.6424 | 13380.4087 | 13380.4087 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151109 | 6830.9957 | 3099.5 | 3478.4958 | 6092.1555 | 19501.1471 | 19501.1471 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151110 | 8791.1729 | 3007.4268 | 3491.8446 | 10065.7971 | 25356.2414 | 25356.2414 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151111 | 8345.0656 | 2979.6603 | 3214.6048 | 6312.2415 | 20851.5723 | 20851.5723 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151112 | 7557.8246 | 2960.7765 | 3688.9023 | 8456.9191 | 22664.4224 | 22664.4224 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151113 | 7900.2425 | 2914.0074 | 2926.0903 | 4257.2298 | 17997.57 | 17997.57 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151114 | 4893.6182 | 1784.2575 | 2995.5791 | 5128.23 | 14801.6848 | 14801.6848 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 256632.6617 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 100091.9898 | 38519.3671 | 57096.6577 | 60924.6471 | 256632.6617 | 256632.6617 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 39% | 15.01% | 22.25% | 23.74% | 54.01%
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste Final | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65535 | 1758.8769
1ra Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20151101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
20151102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 14 | 14 | 1 | 1 | 30
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 13 | 55
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-11-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-01 | 2015-11-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9062.8969 | 256632.6617 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-11-01 | 2015-11-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-11-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-15 | 2015-11-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-11-15 | 2015-11-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
11
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-11-15
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-01 | 2015-11-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9062.8969 | 256632.6617 | 0 | 0 |  | 14
MONSANTO |  |  | 3534.7153 | 100091.9898 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1360.2986 | 38519.3671 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14
UNIFOODS |  |  | 2016.3494 | 57096.6577 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
DIPASA |  |  | 2151.5336 | 60924.6471 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | 9062.8969 | 256632.6617 | 0 | 0 | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-11-01 | 2015-11-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 1758.8769 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | Monsanto | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 | [14 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | Chemiplástica | 1758.8769 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 30 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | UNIFOODS | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.7861 | 0.1023 | [21 empty] | 30
VILLAGRA | I | 335 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | DIPASA | 1758.8769 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.4907 | 0.1023 | [21 empty] | 30
PRECIOS | Pesos | dls
Tipo de cambio |  |  |  | ALARMAS