## 1-7
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-11-01 |  |  |  | A: | 2015-11-07
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 214523.0781 | 898.1652 | 851.2821
2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 198182.4688 | 829.7504 | 786.4384
3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140595.1719 | 588.6439 | 557.9173
4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 131295.0625 | 549.7062 | 521.0122
5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 177949.625 | 745.0395 | 706.1493
6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 219622.4375 | 919.5152 | 871.5176
7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 223399.2656 | 935.328 | 886.505
|  | PROMEDIO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | 1305567.1094 | 5466.1484 | 5180.8219
|  | OBSERVACIONES: |  | El dia 4 presento dos cortes, por lo que para los Totales Volumen y Energia se sumaron los dos cortes, y para Presión y Temperatura.
se colocaron Promedios.
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 8-14
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-11-08 |  |  |  | A: | 2015-11-14
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
8 |  | 11-08/09:00:00 | 1440 | 720.1138 | 50.629 | 69.2363 | 20.6868 | 472.5247 | 13380.4116 | 114429.2031 | 479.0922 | 454.0841
9 |  | 11-09/09:00:00 | 1440 | 716.3828 | 50.3667 | 70.6005 | 21.4447 | 688.6766 | 19501.1513 | 168522.3906 | 752.1129 | 668.7396
10 |  | 11-10/09:00:00 | 1439.8212 | 709.9 | 49.9109 | 69.0182 | 20.5657 | 895.4473 | 25356.2468 | 220735.2734 | 977.9299 | 875.9336
11 |  | 11-11/09:00:00 | 1440 | 665.2954 | 46.7749 | 69.9917 | 21.1065 | 736.3664 | 20851.5767 | 181284.6562 | 804.1956 | 719.3836
12 |  | 11-12/09:00:00 | 1440 | 633.2182 | 44.5197 | 69.756 | 20.9756 | 800.3866 | 22664.4272 | 195795.0781 | 874.1129 | 776.9646
13 |  | 11-13/09:00:00 | 1440 | 607.6091 | 42.7192 | 69.2126 | 20.6737 | 635.5782 | 17997.5739 | 156089.875 | 694.1235 | 619.4043
14 |  | 11-14/09:00:00 | 1440 | 600.7484 | 42.2368 | 68.3553 | 20.1974 | 522.7166 | 14801.688 | 128645.875 | 570.8658 | 510.4995
15
|  | PROMEDIO |  | 664.7525 | 46.7367 | 69.453 | 20.8072
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 4751.6964 | 134553.0754 | 1165502.3516 | 5152.4327 | 4625.0093
|  | OBSERVACIONES: |  | El dia 10 presento un corte, para el total se suman los volumenes del corte.
Ing. Mateo Guapo Cerca
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 15-21
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-11-15 |  |  |  | A: | 2015-11-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
15 |  | 11-15/09:00:00 | 1440 | 667.6344 | 46.9394 | 69.636 | 20.9089 | 530.9335 | 15034.3635 | 130242.1484 | 545.2978 | 516.8339
16 |  | 11-16/09:00:00 | 1440 | 747.5572 | 52.5585 | 70.6745 | 21.4859 | 566.9481 | 16054.1831 | 139545.125 | 584.2475 | 553.7505
17 |  | 11-17/09:00:00 | 1440 | 724.7943 | 50.9581 | 69.6206 | 20.9004 | 685.3061 | 19405.7098 | 169530.9375 | 709.7921 | 672.7418
18 |  | 11-18/09:00:00 | 1440 | 687.2018 | 48.3151 | 69.7159 | 20.9533 | 730.8903 | 20696.5098 | 180716.8438 | 756.6253 | 717.1303
19 |  | 11-19/09:00:00 | 1440 | 683.9354 | 48.0854 | 69.6295 | 20.9053 | 589.809 | 16701.5318 | 145856.5781 | 610.6723 | 578.7959
20 |  | 11-20/09:00:00 | 1440 | 702.5287 | 49.3927 | 69.8314 | 21.0174 | 634.3555 | 17962.9487 | 158094.3438 | 661.9094 | 627.3585
21 |  | 11-21/09:00:00 | 1440 | 727.8209 | 51.1709 | 69.5716 | 20.8731 | 547.4391 | 15501.7505 | 136151.0156 | 570.0371 | 540.2818
|  | PROMEDIO |  | 705.9247 | 49.6314 | 69.8114 | 21.0063
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 4285.6814 | 121356.9973 | 1060136.9922 | 4438.5816 | 4206.8928
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo Cerca.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 22-28
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-11-22 |  |  |  | A: | 2015-11-28
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
22 |  | 11-22/09:00:00 | 1440 | 699.2939 | 49.1652 | 68.6192 | 20.344 | 353.5076 | 10010.2208 | 88042.5547 | 368.6166 | 349.3752
23 |  | 11-23/09:00:00 | 1440 | 664.5659 | 46.7236 | 68.6192 | 20.344 | 437.684 | 12393.8319 | 108993.2891 | 456.3331 | 432.5131
24 |  | 11-24/09:00:00 | 1440 | 649.6693 | 45.6763 | 68.6192 | 20.344 | 494.4309 | 14000.725 | 123043.3516 | 515.1579 | 488.2673
25 |  | 11-25/09:00:00 | 1440 | 631.4147 | 44.3929 | 68.6192 | 20.344 | 490.3487 | 13885.1295 | 121699.5078 | 509.5315 | 482.9346
26 |  | 11-26/09:00:00 | 1440 | 648.3438 | 45.5831 | 68.6192 | 20.344 | 502.7607 | 14236.5979 | 125145.6875 | 523.96 | 496.6099
27 |  | 11-27/09:00:00 | 1440 | 632.8939 | 44.4969 | 68.6192 | 20.344 | 401.6852 | 11374.4581 | 100279.7891 | 419.8514 | 397.9357
28 |  | 11-28/09:00:00 | 1440 | 681.9323 | 47.9446 | 68.5242 | 20.2912 | 337.4608 | 9555.8264 | 83951.1172 | 351.4865 | 333.1394
[10 empty] | 0 | 0 | 0
|  | PROMEDIO |  | 658.302 | 46.2832 | 68.6057 | 20.3365
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 3017.8777 | 85456.7897 | 751155.2969 | 3144.937 | 2980.775
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## 29-31
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  |  | DE: | 2015-11-29 |  |  |  | A: | 2015-12-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del bajio
|  | Dia operativo | MINTDY,TTL | PRESION PROMEDIO |  | TEMPERATURA PROMEDIO |  | VOLUMEN ACC |  | ENERGIA ACC |  | ENERGY,ACC
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINUTOS | PSI | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | M3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES | MMBTU
0
0
29 |  | 10-29/09:00:00 | 1440 | 660.3047 | 46.424 | 70.1947 | 21.2193 | 768.3301 | 21756.6893 | 191477.1094 | 801.6764 | 759.8298
30 |  | 10-30/09:00:00 | 1440 | 653.9193 | 45.9751 | 69.6068 | 20.8926 | 968.4828 | 27424.3836 | 243067.625 | 1017.6755 | 964.5541
31 |  | 10-31/09:00:00 | 1440 | 673.4098 | 47.3454 | 70.0556 | 21.142 | 834.8902 | 23641.4605 | 208164.375 | 871.5426 | 826.0491
0
0
|  | PROMEDIO |  | 662.5446 | 46.5815 | 69.9523 | 21.0846
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | 2571.7032 | 72822.5334 | 642709.1094 | 2690.8945 | 2550.433
OBSERVACIONES:
Ing. Mateo Guapo C.
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## INterconexion
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-11-15 |  |  |  | A: | 2015-11-21
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V | [5 empty] | ESTACION No. | 11044-01
| SISTEMA: |  | Gas Villagran del Bajio
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | MINTDY,TTL | CURFP ,AVG | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | ENERGY,ACC |  | ENERGY,ACC | factor energia | error % | suma clientes
|  |  | MINUTOS | PSIA | KG/Cm2 | º F | °C | MCF | m3 | MCLEGY,ACC | MEGA JOULES |  | MMBTU | MMBTU/M3
=
31 |  | 10-31/09:00:00 | 1440 | 673.4098 | 47.3454 | 70.0556 | 21.142 | 834.8902 | 23641.4605 | 208164.375 | 871.5426 | 0 | 826.0491 | 0.034941 | 100% | 0
30 |  | 10-30/09:00:00 | 1440 | 653.9193 | 45.9751 | 69.6068 | 20.8926 | 968.4828 | 27424.3836 | 243067.625 | 1017.6755 | 0 | 964.5541 | 0.035171 | 100% | 0
29 |  | 10-29/09:00:00 | 1440 | 660.3047 | 46.424 | 70.1947 | 21.2193 | 768.3301 | 21756.6893 | 191477.1094 | 801.6764 | 0 | 759.8298 | 0.034924 | 100% | 0
28 |  | 11-28/09:00:00 | 1440 | 681.9323 | 47.9446 | 68.5242 | 20.2912 | 337.4608 | 9555.8264 | 83951.1172 | 351.4865 | 0 | 333.1394 | 0.034862 | 100% | 0
27 |  | 11-27/09:00:00 | 1440 | 632.8939 | 44.4969 | 68.6192 | 20.344 | 401.6852 | 11374.4581 | 100279.7891 | 419.8514 | 0 | 397.9357 | 0.034985 | 100% | 0
26 |  | 11-26/09:00:00 | 1440 | 648.3438 | 45.5831 | 68.6192 | 20.344 | 502.7607 | 14236.5979 | 125145.6875 | 523.96 | 0 | 496.6099 | 0.034883 | 100% | 0
25 |  | 11-25/09:00:00 | 1440 | 631.4147 | 44.3929 | 68.6192 | 20.344 | 490.3487 | 13885.1295 | 121699.5078 | 509.5315 | 0 | 482.9346 | 0.034781 | 100% | 0
24 |  | 11-24/09:00:00 | 1440 | 649.6693 | 45.6763 | 68.6192 | 20.344 | 494.4309 | 14000.725 | 123043.3516 | 515.1579 | 0 | 488.2673 | 0.034874 | 100% | 0
23 |  | 11-23/09:00:00 | 1440 | 664.5659 | 46.7236 | 68.6192 | 20.344 | 437.684 | 12393.8319 | 108993.2891 | 456.3331 | 0 | 432.5131 | 0.034897 | 100% | 0
22 |  | 11-22/09:00:00 | 1440 | 699.2939 | 49.1652 | 68.6192 | 20.344 | 353.5076 | 10010.2208 | 88042.5547 | 368.6166 | 0 | 349.3752 | 0.034902 | 100% | 0
21 |  | 11-21/09:00:00 | 1440 | 727.8209 | 51.1709 | 69.5716 | 20.8731 | 547.4391 | 15501.7505 | 136151.0156 | 570.0371 | 0 | 540.2818 | 0.034853 | 100% | 0
20 |  | 11-20/09:00:00 | 1440 | 702.5287 | 49.3927 | 69.8314 | 21.0174 | 634.3555 | 17962.9487 | 158094.3438 | 661.9094 | 0 | 627.3585 | 0.034925 | 100% | 0
19 |  | 11-19/09:00:00 | 1440 | 683.9354 | 48.0854 | 69.6295 | 20.9053 | 589.809 | 16701.5318 | 145856.5781 | 610.6723 | 0 | 578.7959 | 0.034655 | 100% | 0
18 |  | 11-18/09:00:00 | 1440 | 687.2018 | 48.3151 | 69.7159 | 20.9533 | 730.8903 | 20696.5098 | 180716.8438 | 756.6253 | 0 | 717.1303 | 0.03465 | 100% | 0
17 |  | 11-17/09:00:00 | 1440 | 724.7943 | 50.9581 | 69.6206 | 20.9004 | 685.3061 | 19405.7098 | 169530.9375 | 709.7921 | 0 | 672.7418 | 0.034667 | 100% | 0
16 |  | 11-16/09:00:00 | 1440 | 747.5572 | 52.5585 | 70.6745 | 21.4859 | 566.9481 | 16054.1831 | 139545.125 | 584.2475 | 0 | 553.7505 | 0.034493 | 100% | 0
15 |  | 11-15/09:00:00 | 1440 | 667.6344 | 46.9394 | 69.636 | 20.9089 | 530.9335 | 15034.3635 | 130242.1484 | 545.2978 | 0 | 516.8339 | 0.034377 | 100% | 0
14 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15305
13 |  | 11-14/09:00:00 | 1440 | 600.7484 | 42.2368 | 68.3553 | 20.1974 | 522.7166 | 14801.688 | 128645.875 | 570.8658 | 0 | 510.4995 | 0.034489 | -16.43% | 17234
12 |  | 11-13/09:00:00 | 1440 | 607.6091 | 42.7192 | 69.2126 | 20.6737 | 635.5782 | 17997.5739 | 156089.875 | 694.1235 | 0 | 619.4043 | 0.034416 | 15.03% | 15292
11 |  | 11-12/09:00:00 | 1440 | 633.2182 | 44.5197 | 69.756 | 20.9756 | 800.3866 | 22664.4272 | 195795.0781 | 874.1129 | 0 | 776.9646 | 0.034281 | 45.93% | 12254
10 |  | 11-11/09:00:00 | 1440 | 665.2954 | 46.7749 | 69.9917 | 21.1065 | 736.3664 | 20851.5767 | 181284.6562 | 804.1956 | 0 | 719.3836 | 0.0345 | 78.88% | 4403
9 |  | 11-09/09:00:00 | 1440 | 716.3828 | 50.3667 | 70.6005 | 21.4447 | 688.6766 | 19501.1513 | 168522.3906 | 752.1129 | 0 | 668.7396 | 0.034292 | 62.14% | 7383
8 |  | 11-08/09:00:00 | 1440 | 720.1138 | 50.629 | 69.2363 | 20.6868 | 472.5247 | 13380.4116 | 114429.2031 | 479.0922 | 0 | 454.0841 | 0.033936 | 13.31% | 11599
7 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 223399.2656 | 935.328 | 0 | 886.505 | #REF! | #REF! | 14196
6 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 219622.4375 | 919.5152 | 0 | 871.5176 | #REF! | #REF! | 14001
5 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 177949.625 | 745.0395 | 0 | 706.1493 | #REF! | #REF! | 14142
4 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 131295.0625 | 549.7062 | 0 | 521.0122 | #REF! | #REF! | 8979
3 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 140595.1719 | 588.6439 | 0 | 557.9173 | #REF! | #REF! | 4122
2 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 131295.0625 | 829.7504 | 0 | 786.4384 | #REF! | #REF! | 8377
1 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 177949.625 | 898.1652 | 0 | 851.2821 | #REF! | #REF! | 11567
|  | PROMEDIO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | SUMA TOTAL | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 158854
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX | [6 empty] | FIRMA PGPB

## Unifoods
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-11-01 |  | A: | 2015-11-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2015-12-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-11-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-11-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-11-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-11-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-11-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-11-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-11-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-11-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-11-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-11-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-11-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-11-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-11-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-11-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-11-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-11-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 109.0531 | 3091 | #REF! | 1320066
13 |  | 2015-11-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 118.1203 | 3348 | 115.4701 | 1316975
12 |  | 2015-11-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 98.7158 | 2798 | 96.2959 | 1313627
11 |  | 2015-11-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.9947 | 3061 | 104.9349 | 1310829
10 |  | 2015-11-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 63.4702 | 1799 | 62.0659 | 1307768
9 |  | 2015-11-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 100.6915 | 2854 | 97.8703 | 1305969
8 |  | 2015-11-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.536 | 3048 | 103.4384 | 1303115
7 |  | 2015-11-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 104.5371 | 2963 | #REF! | 1300067
6 |  | 2015-11-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 105.1722 | 2981 | #REF! | 1297104
5 |  | 2015-11-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 106.3717 | 3015 | #REF! | 1294123
4 |  | 2015-11-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 107.0773 | 3035 | #REF! | 1291108
3 |  | 2015-11-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 53.0977 | 1505 | #REF! | 1288073
2 |  | 2015-11-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 61.9179 | 1755 | #REF! | 1286568
1 |  | 2015-11-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 101.503 | 2877 | #REF! | 1284813
|  | 2015-11-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1281936
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 1345.2584 | 38130 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Chemiplastica
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-11-01 |  | A: | 2015-12-01
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Chemiplastica
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. | 90.57 | 20.5 | 0 | 0 | 0
30 |  | 2015-12-01 | 9:00:00 a.m. | 90.395 | 20.6 | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-11-30 | 9:00:00 a.m. | 90.435 | 20.1 | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-11-29 | 9:00:00 a.m. | 90.547 | 20 | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-11-28 | 9:00:00 a.m. | 90.831 | 20.9 | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-11-27 | 9:00:00 a.m. | 90.687 | 20.3 | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-11-26 | 9:00:00 a.m. | 90.554 | 20.1 | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-11-25 | 9:00:00 a.m. | 90.434 | 19.1 | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-11-24 | 9:00:00 a.m. | 90.293 | 20.6 | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-11-23 | 9:00:00 a.m. | 90.155 | 20.9 | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-11-22 | 9:00:00 a.m. | 90.38 | 21.1 | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-11-21 | 9:00:00 a.m. | 90.605 | 22.6 | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-11-20 | 9:00:00 a.m. | 90.366 | 20.5 | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-11-19 | 9:00:00 a.m. | 90.248 | 20 | 0 |  | 0
17 |  | 2015-11-18 | 9:00:00 a.m. | 90.059 | 21 | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-11-17 | 9:00:00 a.m. | 90.066 | 20.7 | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-11-16 | 9:00:00 a.m. | 90.087 | 20.7 | 0 |  | 0
14 |  | 2015-11-15 | 9:00:00 a.m. | 90.372 | 20.5 | 102.6672 | 2910 | #REF! | 4264958
13 |  | 2015-11-14 | 9:00:00 a.m. | 90.667 | 20.9 | 107.5713 | 3049 | 105.1578 | 4262048
12 |  | 2015-11-13 | 9:00:00 a.m. | 90.7 | 20 | 102.7731 | 2913 | 100.2538 | 4258999
11 |  | 2015-11-12 | 9:00:00 a.m. | 90.49 | 19.3 | 76.4889 | 2168 | 74.3217 | 4256086
10 |  | 2015-11-11 | 9:00:00 a.m. | 90.074 | 20.4 | 23.6029 | 669 | 23.0806 | 4253918
9 |  | 2015-11-10 | 9:00:00 a.m. | 89.859 | 20.2 | 61.4239 | 1741 | 59.7029 | 4253249
8 |  | 2015-11-09 | 9:00:00 a.m. | 90.001 | 20.4 | 52.1804 | 1479 | 50.1921 | 4251508
7 |  | 2015-11-08 | 9:00:00 a.m. | 90.084 | 20.4 | 63.7878 | 1808 | #REF! | 4250029
6 |  | 2015-11-07 | 9:00:00 a.m. | 91.243 | 20.8 | 55.0734 | 1561 | #REF! | 4248221
5 |  | 2015-11-06 | 9:00:00 a.m. | 91.02 | 19.6 | 76.5241 | 2169 | #REF! | 4246660
4 |  | 2015-11-05 | 9:00:00 a.m. | 90.23 | 19.4 | 93.8118 | 2659 | #REF! | 4244491
3 |  | 2015-11-04 | 9:00:00 a.m. | 90.019 | 19.7 | 11.6427 | 330 | #REF! | 4241832
2 |  | 2015-11-03 | 9:00:00 a.m. | 89.954 | 20.3 | 0 | 0 | #REF! | 4241502
1 |  | 2015-11-02 | 9:00:00 a.m. | 84.744 | 18.5 | 77.0181 | 2183 | #REF! | 4241502
|  | 2015-11-01 | [6 empty] | 4239319
|  | PROMEDIO |  | 90.3698 | 20.475
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 904.5655 | 25639 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | 6.3536
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA revisa
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Monsanto
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-11-01 |  | A: | 2015-11-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2015-12-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-11-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-11-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-11-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-11-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-11-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-11-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-11-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-11-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-11-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-11-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-11-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-11-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-11-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-11-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-11-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-11-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 10.055 | 285 | #REF! | 9390001
13 |  | 2015-11-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 26.6018 | 754 | 26.0049 | 9389716
12 |  | 2015-11-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 14.6768 | 416 | 14.3171 | 9388962
11 |  | 2015-11-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
10 |  | 2015-11-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0 | 9388546
9 |  | 2015-11-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 2.0463 | 58 | 1.989 | 9388546
8 |  | 2015-11-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 6.5975 | 187 | 6.3461 | 9388488
7 |  | 2015-11-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 29.6712 | 841 | #REF! | 9388301
6 |  | 2015-11-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 31.6822 | 898 | #REF! | 9387460
5 |  | 2015-11-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 7.9735 | 226 | #REF! | 9386562
4 |  | 2015-11-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #REF! | 9386336
3 |  | 2015-11-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #REF! | 9386336
2 |  | 2015-11-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #REF! | 9386336
1 |  | 2015-11-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | #REF! | 9386336
|  | 2015-11-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 9386336
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 129.3043 | 3665 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1

## Dipasa
IGASAMEX BAJIO, S. de R.L de C.V
BOSQUE DE ALISOS # 47-A 5° PISO
COL. BOSQUES DE LAS LOMAS, C. P 05120
CUAJIMALPA, MEXICO D. F
TEL. (55) 5000-5100
FAX (55) 5259-8085
REPORTE DE CONSUMO
|  |  | DE: | 2015-11-01 |  | A: | 2015-11-30
| USUARIO: |  | IGASAMEX BAJIO, S de R.L de C.V |  |  |  | ESTACION No. | Sanivex
| SISTEMA: |  | Gas de Apaseo
|  | MM:DD/Hr:Mn:Sc | hora de corte | CURFP ,AVG | CURTMP,AVG | FLOW ,ACC | FLOW ,ACC | ENERGY,ACC | Volumen totalizado
|  |  | hora | PSIA | º C | MCF | m3 | MMBTU | M3
31 |  | 2015-12-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
30 |  | 2015-12-01 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
29 |  | 2015-11-30 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
28 |  | 2015-11-29 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
27 |  | 2015-11-28 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
26 |  | 2015-11-27 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
25 |  | 2015-11-26 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  | 2015-11-25 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
23 |  | 2015-11-24 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
22 |  | 2015-11-23 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
21 |  | 2015-11-22 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  | 2015-11-21 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  | 2015-11-20 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  | 2015-11-19 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
17 |  | 2015-11-18 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  | 2015-11-17 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  | 2015-11-16 | 9:00:00 a.m. |  |  | 0 |  | 0
14 |  | 2015-11-15 | 9:00:00 a.m. |  |  | 318.1979 | 9019 | #REF! | 2031931
13 |  | 2015-11-14 | 9:00:00 a.m. |  |  | 355.7367 | 10083 | 347.7554 | 2022912
12 |  | 2015-11-13 | 9:00:00 a.m. |  |  | 323.3489 | 9165 | 315.4225 | 2012829
11 |  | 2015-11-12 | 9:00:00 a.m. |  |  | 247.8479 | 7025 | 240.8257 | 2003664
10 |  | 2015-11-11 | 9:00:00 a.m. |  |  | 68.2684 | 1935 | 66.7579 | 1996639
9 |  | 2015-11-10 | 9:00:00 a.m. |  |  | 96.3167 | 2730 | 93.618 | 1994704
8 |  | 2015-11-09 | 9:00:00 a.m. |  |  | 242.9086 | 6885 | 233.6527 | 1991974
7 |  | 2015-11-08 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.8507 | 8584 | #REF! | 1985089
6 |  | 2015-11-07 | 9:00:00 a.m. |  |  | 302.0393 | 8561 | #REF! | 1976505
5 |  | 2015-11-06 | 9:00:00 a.m. |  |  | 308.0723 | 8732 | #REF! | 1967944
4 |  | 2015-11-05 | 9:00:00 a.m. |  |  | 115.8976 | 3285 | #REF! | 1959212
3 |  | 2015-11-04 | 9:00:00 a.m. |  |  | 80.6873 | 2287 | #REF! | 1955927
2 |  | 2015-11-03 | 9:00:00 a.m. |  |  | 233.6297 | 6622 | #REF! | 1953640
1 |  | 2015-11-02 | 9:00:00 a.m. |  |  | 229.5724 | 6507 | #REF! | 1947018
|  | 2015-11-01 | 9:00:00 a.m. | [5 empty] | 1940511
|  | PROMEDIO |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | SUMA TOTAL |  |  |  | 3225.3744 | 91420 | #REF!
|  | KG/Cm2 |  | #DIV/0!
OBSERVACIONES:
| FIRMA IGASAMEX |  |  |  |  | FIRMA AGRIZAR
Formulas:
MM:DD/Hr:Mn:Sc = [MM:DD/Hr:Mn:Sc, row below]+1