## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCft ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20151101 | 9:00 | 1440 |  | 730.9942 | 70.5536 | 1043.7794 |  | 437.1611 | 109838.7109 | 0 | 1 | 8832.0331 | 36977.9562 | 992.4514 | 12379.0227 | 437161.102 | 109.3319 | 457.751 | 433.8611 | 437.1611 |  |  |  | 437.1611 | 437.1611 | 1
11044-01 | 20151102 | 9:00 | 1440 |  | 746.3724 | 70.3482 | 1036.5752 |  | 530.3952 | 132377.375 | 0 | 2 | 8770.1181 | 36718.7304 | 985.494 | 15019.1182 | 530395.203 | 131.7194 | 551.483 | 522.7013 | 530.3952 |  |  |  | 530.3952 | 530.3952 | 2
11044-01 | 20151103 | 9:00 | 1440 |  | 697.716 | 70.6158 | 1032.3105 |  | 653.9501 | 162107.4688 | 0 | 3 | 8734.077 | 36567.8336 | 981.4441 | 18517.8022 | 653950.073 | 161.7359 | 677.1559 | 641.8154 | 653.9500 |  |  |  | 653.95 | 653.95 | 3
11044-01 | 20151104 | 9:00 | 1439.894 |  | 665.7238 | 70.1783 | 1026.3699 |  | 717.4611 | 177808.001 | 0 | 4 | 8712.9891 | 36479.5429 | 979.0745 | 20316.2353 | 717461.144 | 177.0151 | 741.127 | 702.4479 | 717.4611 |  |  |  | 717.4611 | 717.4611 | 4
11044-01 | 20151105 | 9:00 | 1440 |  | 662.7059 | 70.2163 | 1027.8663 |  | 732.0794 | 180741.1562 | 0 | 5 | 8697.072 | 36412.9012 | 977.2859 | 20730.1783 | 732079.407 | 180.2919 | 754.8459 | 715.4508 | 732.0794 |  |  |  | 732.0794 | 732.0794 | 5
11044-01 | 20151106 | 9:00 | 1440 |  | 663.5656 | 70.0551 | 1017.548 |  | 733.7729 | 179161.1875 | 0 | 6 | 8609.8572 | 36047.7499 | 967.4856 | 20778.1324 | 733772.888 | 178.8968 | 749.0049 | 709.9147 | 733.7728 |  |  |  | 733.7728 | 733.7728 | 6
11044-01 | 20151107 | 9:00 | 1440 |  | 662.3469 | 70.1043 | 1020.1219 |  | 506.3815 | 124087.4766 | 0 | 7 | 8631.1068 | 36136.718 | 969.8734 | 14339.1259 | 506381.5 | 123.7625 | 518.169 | 491.1259 | 506.3815 |  |  |  | 506.3815 | 506.3815 | 7
11044-01 | 20151108 | 9:00 | 1440 |  | 720.1138 | 69.2363 | 0.602 |  | 472.5247 | 114429.2031 | 0 | 8 | 8499.4531 | 35585.5104 | 955.0795 | 13380.4087 | 472524.719 | 113.7262 | 476.1487 | 451.2987 | 472.5247 |  |  |  | 472.5247 | 472.5247 | 8
11044-01 | 20151109 | 9:00 | 1440 |  | 716.3828 | 70.6005 | 0.59638 |  | 688.6766 | 168522.3906 | 0 | 9 | 8616.263 | 36074.5701 | 968.2054 | 19501.1471 | 688676.575 | 168.027 | 703.4955 | 666.7804 | 688.6765 |  |  |  | 688.6765 | 688.6765 | 9
11044-01 | 20151110 | 9:00 | 1439.8212 |  | 709.9 | 69.0182 | 0.59514 |  | 895.4473 | 220735.2734 | 0 | 10 | 8676.6495 | 36327.396 | 974.991 | 25356.2414 | 895447.296 | 220.0072 | 921.1262 | 873.053 | 895.4472 |  |  |  | 895.4472 | 895.4472 | 10
11044-01 | 20151111 | 9:00 | 1440 |  | 665.2954 | 69.9917 | 0.59339 |  | 736.3664 | 181284.6562 | 0 | 11 | 8668.4596 | 36293.1065 | 974.0707 | 20851.5723 | 736366.394 | 180.751 | 756.7683 | 717.2729 | 736.3663 |  |  |  | 736.3663 | 736.3663 | 11
11044-01 | 20151112 | 9:00 | 1440 |  | 633.2182 | 69.756 | 0.5956 |  | 800.3866 | 195795.0781 | 0 | 12 | 8612.0816 | 36057.0633 | 967.7355 | 22664.4224 | 800386.597 | 195.1879 | 817.2125 | 774.5625 | 800.3865 |  |  |  | 800.3865 | 800.3865 | 12
11044-01 | 20151113 | 9:00 | 1440 |  | 607.6091 | 69.2126 | 0.594 |  | 635.5782 | 156089.875 | 0 | 13 | 8642.72 | 36185.3401 | 971.1783 | 17997.57 | 635578.247 | 155.548 | 651.2482 | 617.2598 | 635.5782 |  |  |  | 635.5782 | 635.5782 | 13
11044-01 | 20151114 | 9:00 | 1440 |  | 600.7484 | 68.3553 | 0.59305 |  | 522.7166 | 128645.875 | 0 | 14 | 8662.2056 | 36266.9224 | 973.3679 | 14801.6848 | 522716.614 | 128.2152 | 536.8116 | 508.7956 | 522.7166 |  |  |  | 522.7166 | 522.7166 | 14
11044-01 | 20151115 | 9:00 | 1440 |  | 667.6344 | 69.636 | 1019.9245 |  | 530.9335 | 130242.1484 | 0 | 15 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 15034.3603 | 530933.472 | 132.0262 | 552.7673 | 523.9186 | 530.9334 |  |  |  | 530.9334 | 530.9334 | 15
11044-01 | 20151116 | 9:00 | 1440 |  | 747.5572 | 70.6745 | 1023.7216 |  | 566.9481 | 139545.125 | 0 | 16 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 16054.1797 | 566948.059 | 140.9819 | 590.2629 | 559.4574 | 566.9480 |  |  |  | 566.948 | 566.948 | 16
11044-01 | 20151117 | 9:00 | 1440 |  | 724.7943 | 69.6206 | 1029.4415 |  | 685.3061 | 169530.9375 | 0 | 17 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 19405.7056 | 685306.091 | 170.4137 | 713.4883 | 676.2516 | 685.3060 |  |  |  | 685.306 | 685.306 | 17
11044-01 | 20151118 | 9:00 | 1440 |  | 687.2018 | 69.7159 | 1028.2627 |  | 730.8903 | 180716.8438 | 0 | 18 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 20696.5054 | 730890.259 | 181.7491 | 760.947 | 721.2335 | 730.8902 |  |  |  | 730.8902 | 730.8902 | 18
11044-01 | 20151119 | 9:00 | 1440 |  | 683.9354 | 69.6295 | 1026.8217 |  | 589.809 | 145856.5781 | 0 | 19 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 16701.5283 | 589808.96 | 146.6667 | 614.064 | 582.0162 | 589.8089 |  |  |  | 589.8089 | 589.8089 | 19
11044-01 | 20151120 | 9:00 | 1440 |  | 702.5287 | 69.8314 | 1038.0995 |  | 634.3555 | 158094.3438 | 0 | 20 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 17962.9448 | 634355.469 | 157.744 | 660.4424 | 625.9742 | 634.3554 |  |  |  | 634.3554 | 634.3554 | 20
11044-01 | 20151121 | 9:00 | 1440 |  | 727.8209 | 69.5716 | 1033.4902 |  | 547.4391 | 136151.0156 | 0 | 21 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 15501.7472 | 547439.087 | 136.1306 | 569.9517 | 540.2062 | 547.4390 |  |  |  | 547.439 | 547.439 | 21
11044-01 | 20151122 | 9:00 | 1440 |  | 699.2939 | 68.0477 | 1035.1664 |  | 353.5076 | 88042.5547 | 0 | 22 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 10010.2186 | 353507.568 | 87.906 | 368.045 | 348.8369 | 353.5075 |  |  |  | 353.5075 | 353.5075 | 22
11044-01 | 20151123 | 9:00 | 1440 |  | 664.5659 | 68.0262 | 1035.5184 |  | 437.684 | 108993.2891 | 0 | 23 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 12393.8292 | 437683.99 | 108.838 | 455.6831 | 431.9012 | 437.6839 |  |  |  | 437.6839 | 437.6839 | 23
11044-01 | 20151124 | 9:00 | 1440 |  | 649.6693 | 68.7952 | 1034.382 |  | 494.4309 | 123043.3516 | 0 | 24 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 14000.722 | 494430.878 | 122.9492 | 514.7636 | 487.8983 | 494.4308 |  |  |  | 494.4308 | 494.4308 | 24
11044-01 | 20151125 | 9:00 | 1440 |  | 631.4147 | 68.9294 | 1031.9374 |  | 490.3487 | 121699.5078 | 0 | 25 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 13885.1266 | 490348.663 | 121.9341 | 510.5135 | 483.87 | 490.3486 |  |  |  | 490.3486 | 490.3486 | 25
11044-01 | 20151126 | 9:00 | 1440 |  | 648.3438 | 68.79 | 1033.7886 |  | 502.7607 | 125145.6875 | 0 | 26 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 14236.5949 | 502760.651 | 125.0205 | 523.4359 | 496.118 | 502.7606 |  |  |  | 502.7606 | 502.7606 | 26
11044-01 | 20151127 | 9:00 | 1440 |  | 632.8939 | 68.586 | 1036.2096 |  | 401.6852 | 100279.7891 | 0 | 27 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 11374.4557 | 401685.15 | 99.8863 | 418.2038 | 396.378 | 401.6851 |  |  |  | 401.6851 | 401.6851 | 27
11044-01 | 20151128 | 9:00 | 1440 |  | 681.9323 | 68.5242 | 1033.2344 |  | 337.4608 | 83951.1172 | 0 | 28 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 9555.8244 | 337460.785 | 83.9157 | 351.3383 | 333.0021 | 337.4607 |  |  |  | 337.4607 | 337.4607 | 28
11044-01 | 20151129 | 9:00 | 1440 |  | 748.5923 | 68.6192 | 1033.0957 |  | 265.0472 | 65939.4375 | 0 | 29 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 7505.3014 | 265047.241 | 65.9088 | 275.9469 | 261.5454 | 265.0472 |  |  |  | 265.0472 | 265.0472 | 29
11044-01 | 20151130 | 9:00 | 1440 |  | 725.4188 | 68.9602 | 1031.4749 |  | 335.7408 | 83338.6641 | 0 | 30 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7877 | 9507.1185 | 335740.753 | 83.488 | 349.5476 | 331.3048 | 335.7407 |  |  |  | 335.7407 | 335.7407 | 30
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 8447.4574 | 35367.8146 | 949.2368 | 480458.8245 | 16967244.835 | 4189.7747 | 17541.7489 | 16626.2525
días | 30 |  |  | Máximo | 748.5923 | 70.6745 |  | Mcft | 16530.0837 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 16967.2431 | total
|  |  |  | Promedio | 683.543 | 69.4733 |  | Km3 | 468.0798 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 30 |  |  | 102.6% | Error
|  |  |  | Mínimo | 600.7484 | 68.0262
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 751.8973 | 76.4207
|  |  |  | min | 615.1887 | 62.526
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 142485 | 0 | 1462526 | 0 | 0 | 0 | 85.6676 | 20.88 | 0 | 6195 | 6195 | 1 | 8832.0331 | 36977.9562 | 992.4556 | 6195 | 218774.3807 | 54.7144 | 229.0784 | 217.1239 | 142485 | 177 | 1 | 649407 | 142485 | -506922 |  | 7964 | 6195 | -1769 | -28.56%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 148680 | 0 | 1463777 | 0 | 0 | 0 | 86.0281 | 20.9 | 0 | 6252 | 6252 | 2 | 8770.1181 | 36718.7304 | 985.4982 | 6252 | 220787.3168 | 54.8308 | 229.5655 | 217.5855 | 148680 | 177 | 2 | 657371 | 148680 | -508691 |  | 7445 | 6252 | -1193 | -19.08%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 154932 | 0 | 1465027 | 0 | 0 | 0 | 86.3887 | 20.92 | 0 | 6853 | 6853 | 3 | 8734.077 | 36567.8336 | 981.4482 | 6853 | 242011.4335 | 59.8546 | 250.5994 | 237.5217 | 154932 | 177 | 3 | 664816 | 154932 | -509884 |  | 8859 | 6853 | -2006 | -29.27%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 161785 | 0 | 1466278 | 0 | 0 | 0 | 86.7492 | 20.94 | 0 | 6791 | 6791 | 4 | 8712.9891 | 36479.5429 | 979.0786 | 6791 | 239821.924 | 59.1699 | 247.7326 | 234.8045 | 161785 | 177 | 4 | 673675 | 161785 | -511890 |  | 9357 | 6791 | -2566 | -37.79%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 168576 | 0 | 1467528 | 0 | 0 | 0 | 87.1098 | 20.96 | 0 | 6698 | 6698 | 5 | 8697.072 | 36412.9012 | 977.29 | 6698 | 236537.6597 | 58.253 | 243.8936 | 231.1659 | 168576 | 177 | 5 | 683032 | 168576 | -514456 |  | 10475 | 6698 | -3777 | -56.39%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 175274 | 0 | 1468779 | 0 | 0 | 0 | 87.4704 | 20.98 | 0 | 7420 | 7420 | 6 | 8609.8572 | 36047.7499 | 967.4896 | 7420 | 262034.8514 | 63.8851 | 267.4743 | 253.516 | 175274 | 177 | 6 | 693507 | 175274 | -518233 |  | 9024 | 7420 | -1604 | -21.62%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 182694 | 0 | 1470029 | 0 | 0 | 0 | 87.8309 | 21 | 0 | 7463 | 7463 | 7 | 8631.1068 | 36136.718 | 969.8775 | 7463 | 263553.3822 | 64.414 | 269.6883 | 255.6145 | 182694 | 177 | 7 | 702531 | 182694 | -519837 |  | 9055 | 7463 | -1592 | -21.33%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 190157 | 0 | 1471280 | 0 | 0 | 0 | 88.1915 | 21.02 | 0 | 7588 | 7588 | 8 | 8499.4531 | 35585.5104 | 955.0835 | 7588 | 267967.716 | 64.4939 | 270.0229 | 255.9316 | 190157 | 177 | 8 | 711586 | 190157 | -521429 |  | 7997 | 7588 | -409 | -5.39%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 197745 | 0 | 1472530 | 0 | 0 | 0 | 88.552 | 21.04 | 0 | 6777 | 6777 | 9 | 8616.263 | 36074.5701 | 968.2095 | 6777 | 239327.5186 | 58.3924 | 244.4774 | 231.7192 | 197745 | 177 | 9 | 719583 | 197745 | -521838 |  | 7434 | 6777 | -657 | -9.695%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 204522 | 0 | 1473781 | 0 | 0 | 0 | 88.9126 | 21.06 | 0 | 8711 | 8711 | 10 | 8676.6495 | 36327.396 | 974.9951 | 8711 | 307626.0904 | 75.5823 | 316.4479 | 299.9339 | 204522 | 177 | 10 | 727017 | 204522 | -522495 |  | 8459 | 8711 | 252 | 2.893%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 213233 | 0 | 1475031 | 0 | 0 | 0 | 89.2731 | 21.08 | 0 | 8276 | 8276 | 11 | 8668.4596 | 36293.1065 | 974.0748 | 8276 | 292264.2089 | 71.7402 | 300.3617 | 284.6872 | 213233 | 177 | 11 | 735476 | 213233 | -522243 |  | 7783 | 8276 | 493 | 5.957%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 221509 | 0 | 1476282 | 0 | 0 | 0 | 89.6337 | 21.1 | 0 | 7515 | 7515 | 12 | 8612.0816 | 36057.0633 | 967.7396 | 7515 | 265389.745 | 64.7198 | 270.9688 | 256.8282 | 221509 | 177 | 12 | 743259 | 221509 | -521750 |  | 9808 | 7515 | -2293 | -30.51%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 229024 | 0 | 1477532 | 0 | 0 | 0 | 89.9942 | 21.12 | 0 | 7846 | 7846 | 13 | 8642.72 | 36185.3401 | 971.1824 | 7846 | 277078.9008 | 67.8108 | 283.9102 | 269.0942 | 229024 | 177 | 13 | 753067 | 229024 | -524043 |  | 8381 | 7846 | -535 | -6.819%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 236870 | 0 | 1478783 | 0 | 0 | 0 | 90.3548 | 21.14 | 0 | 4860 | 4860 | 14 | 8662.2056 | 36266.9224 | 973.372 | 4860 | 171629.2962 | 42.0983 | 176.2572 | 167.0592 | 236870 | 177 | 14 | 761448 | 236870 | -524578 |  | 8817 | 4860 | -3957 | -81.42%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 241730 | 0 | 1480033 | 0 | 0 | 0 | 90.7153 | 21.16 | 0 | 5059 | 5059 | 15 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 5059 | 178656.9155 | 44.4263 | 186.0039 | 176.2972 | 241730 | 177 | 15 | 770265 | 241730 | -528535 |  | -770265 | 5059 | 775324 | 15326%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 16 | 246789 | 0 | 1477211 | 0 | 0 | 0 | 86.7432 | 20.8 | 0 | 4720 | 4720 | 16 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 4720 | 166685.2424 | 41.4493 | 173.5399 | 164.4836 | 246789 |  |  |  | 246789 | 246789 |  | 0 | 4720 | 4720 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 17 | 251509 | 0 | 1477895 | 0 | 0 | 0 | 85.3368 | 21.3 | 0 | 5280 | 5280 | 17 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 5280 | 186461.4576 | 46.367 | 194.1294 | 183.9986 | 251509 |  |  |  | 251509 | 251509 |  | 0 | 5280 | 5280 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 18 | 256789 | 0 | 1478655 | 0 | 0 | 0 | 85.6009 | 20.4 | 0 | 3905 | 3905 | 18 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3905 | 137903.7864 | 34.2923 | 143.5749 | 136.0823 | 256789 |  |  |  | 256789 | 256789 |  | 0 | 3905 | 3905 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 19 | 260694 | 0 | 1479212 | 0 | 0 | 0 | 86.4343 | 21.4 | 0 | 3716 | 3716 | 19 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3716 | 131229.3137 | 32.6325 | 136.6259 | 129.496 | 260694 |  |  |  | 260694 | 260694 |  | 0 | 3716 | 3716 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 20 | 264410 | 0 | 1479742 | 0 | 0 | 0 | 86.7333 | 20.7 | 0 | 4444 | 4444 | 20 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 4444 | 156938.3935 | 39.0256 | 163.3922 | 154.8655 | 264410 |  |  |  | 264410 | 264410 |  | 0 | 4444 | 4444 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 21 | 268854 | 0 | 1480379 | 0 | 0 | 0 | 86.2192 | 21.2 | 0 | 3278 | 3278 | 21 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3278 | 115761.4883 | 28.7862 | 120.522 | 114.2325 | 268854 |  |  |  | 268854 | 268854 |  | 0 | 3278 | 3278 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 22 | 272132 | 0 | 1480850 | 0 | 0 | 0 | 85.981 | 20.8 | 0 | 2046 | 2046 | 22 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2046 | 72253.8148 | 17.9672 | 75.2251 | 71.2995 | 272132 |  |  |  | 272132 | 272132 |  | 0 | 2046 | 2046 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 23 | 274178 | 0 | 1481776 | 0 | 0 | 0 | 85.8372 | 21.1 | 0 | 1148 | 1148 | 23 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 1148 | 40541.2412 | 10.0813 | 42.2084 | 40.0058 | 274178 |  |  |  | 274178 | 274178 |  | 0 | 1148 | 1148 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 24 | 275326 | 0 | 1482446 | 0 | 0 | 0 | 85.7237 | 21.16 | 0 | 2007 | 2007 | 24 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2007 | 70876.5427 | 17.6247 | 73.7912 | 69.9404 | 275326 |  |  |  | 275326 | 275326 |  | 0 | 2007 | 2007 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 25 | 277333 | 0 | 1483115 | 0 | 0 | 0 | 85.6103 | 21.22 | 0 | 1998 | 1998 | 25 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 1998 | 70558.7107 | 17.5457 | 73.4603 | 69.6268 | 277333 |  |  |  | 277333 | 277333 |  | 0 | 1998 | 1998 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 26 | 279331 | 0 | 1483785 | 0 | 0 | 0 | 85.4968 | 21.28 | 0 | 2306 | 2306 | 26 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2306 | 81435.629 | 20.2504 | 84.7845 | 80.36 | 279331 |  |  |  | 279331 | 279331 |  | 0 | 2306 | 2306 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 27 | 281637 | 0 | 1484455 | 0 | 0 | 0 | 85.3833 | 21.34 | 0 | 1728 | 1728 | 27 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 1728 | 61023.7498 | 15.1747 | 63.5333 | 60.2177 | 281637 |  |  |  | 281637 | 281637 |  | 0 | 1728 | 1728 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 28 | 283365 | 0 | 1485124 | 0 | 0 | 0 | 85.2698 | 21.4 | 0 | 1679 | 1679 | 28 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 1679 | 59293.3309 | 14.7444 | 61.7317 | 58.5102 | 283365 |  |  |  | 283365 | 283365 |  | 0 | 1679 | 1679 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 29 | 285044 | 0 | 1485794 | 0 | 0 | 0 | 85.1563 | 21.46 | 0 | 483 | 483 | 29 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 483 | 17056.9856 | 4.2415 | 17.7584 | 16.8317 | 285044 |  |  |  | 285044 | 285044 |  | 0 | 483 | 483 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 11 | 30 | 285527 | 0 | 1486464 | 0 | 0 | 0 | 85.0428 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 285527 | 0 | 1487133 | 0 | 0 | 0 | 84.9293 | 21.58 | 0 | 0 | -285527 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | -285527 | -285527 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 90.7153 | 21.58 | m3 | 143042 |  | Promedio | 8447.4574 | 35367.8146 | 949.2408 | 143042 | 5051481.0261 | 1244.5686 | 5210.7596 | 4938.8332 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -3428379 | total |  |  | 506922 | total
[10 empty] | Promedio | 86.9152 | 21.0955 | cft | 5051481.0261 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 16 | [6 empty] | -355.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 84.9293 | 20.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 95.6067 | 23.205
[10 empty] | min | 78.2236 | 18.9859
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 647132 | 0 | 933931 | 0 | 0 | 0 | 85.3698 | 18.38 | 0 | 2070 | 2070 | 1 | 8832.0331 | 36977.9562 | 992.4556 | 2070 | 73101.3669 | 18.2823 | 76.5444 | 72.5499 | 647132 | 205 | 1 | 870955 | 647132 | -223823 |  | 1283 | 2070 | 787 | 38.02%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 649202 | 0 | 934330 | 0 | 0 | 0 | 85.6764 | 18.5 | 0 | 3131 | 3131 | 2 | 8770.1181 | 36718.7304 | 985.4982 | 3131 | 110570.2318 | 27.4592 | 114.9663 | 108.9668 | 649202 | 205 | 2 | 872238 | 649202 | -223036 |  | 1528 | 3131 | 1603 | 51.2%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 652333 | 0 | 934730 | 0 | 0 | 0 | 85.983 | 18.62 | 0 | 2860 | 2860 | 3 | 8734.077 | 36567.8336 | 981.4482 | 2860 | 100999.9562 | 24.9795 | 104.584 | 99.1262 | 652333 | 205 | 3 | 873766 | 652333 | -221433 |  | 1632 | 2860 | 1228 | 42.94%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 655193 | 0 | 935129 | 0 | 0 | 0 | 86.2897 | 18.74 | 0 | 2958 | 2958 | 4 | 8712.9891 | 36479.5429 | 979.0786 | 2958 | 104460.7939 | 25.773 | 107.9065 | 102.2753 | 655193 | 205 | 4 | 875398 | 655193 | -220205 |  | 1287 | 2958 | 1671 | 56.49%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 658151 | 0 | 935528 | 0 | 0 | 0 | 86.5963 | 18.86 | 0 | 2843 | 2843 | 5 | 8697.072 | 36412.9012 | 977.29 | 2843 | 100399.6068 | 24.7258 | 103.5219 | 98.1195 | 658151 | 205 | 5 | 876685 | 658151 | -218534 |  | 1991 | 2843 | 852 | 29.97%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 660994 | 0 | 935927 | 0 | 0 | 0 | 86.9029 | 18.98 | 0 | 2892 | 2892 | 6 | 8609.8572 | 36047.7499 | 967.4896 | 2892 | 102130.0256 | 24.8997 | 104.2501 | 98.8097 | 660994 | 205 | 6 | 878676 | 660994 | -217682 |  | 1625 | 2892 | 1267 | 43.81%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 663886 | 0 | 936327 | 0 | 0 | 0 | 87.2095 | 19.1 | 0 | 1988 | 1988 | 7 | 8631.1068 | 36136.718 | 969.8775 | 1988 | 70205.564 | 17.1586 | 71.8398 | 68.0908 | 663886 | 205 | 7 | 880301 | 663886 | -216415 |  | 331 | 1988 | 1657 | 83.35%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 665874 | 0 | 936726 | 0 | 0 | 0 | 87.5162 | 19.22 | 0 | 2831 | 2831 | 8 | 8499.4531 | 35585.5104 | 955.0835 | 2831 | 99975.8308 | 24.062 | 100.7426 | 95.4853 | 665874 | 205 | 8 | 880632 | 665874 | -214758 |  | 1474 | 2831 | 1357 | 47.93%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 668705 | 0 | 937125 | 0 | 0 | 0 | 87.8228 | 19.34 | 0 | 3075 | 3075 | 9 | 8616.263 | 36074.5701 | 968.2095 | 3075 | 108592.6102 | 26.495 | 110.9293 | 105.1404 | 668705 | 205 | 9 | 882106 | 668705 | -213401 |  | 1382 | 3075 | 1693 | 55.06%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 671780 | 0 | 937525 | 0 | 0 | 0 | 88.1294 | 19.46 | 0 | 2980 | 2980 | 10 | 8676.6495 | 36327.396 | 974.9951 | 2980 | 105237.7166 | 25.8564 | 108.2556 | 102.6063 | 671780 | 205 | 10 | 883488 | 671780 | -211708 |  | 1442 | 2980 | 1538 | 51.61%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 674760 | 0 | 937924 | 0 | 0 | 0 | 88.4361 | 19.58 | 0 | 2955 | 2955 | 11 | 8668.4596 | 36293.1065 | 974.0748 | 2955 | 104354.8498 | 25.6153 | 107.2461 | 101.6494 | 674760 | 205 | 11 | 884930 | 674760 | -210170 |  | 1448 | 2955 | 1507 | 51%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 677715 | 0 | 938323 | 0 | 0 | 0 | 88.7427 | 19.7 | 0 | 2944 | 2944 | 12 | 8612.0816 | 36057.0633 | 967.7396 | 2944 | 103966.3885 | 25.354 | 106.152 | 100.6124 | 677715 | 205 | 12 | 886378 | 677715 | -208663 |  | 1111 | 2944 | 1833 | 62.26%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 680659 | 0 | 938723 | 0 | 0 | 0 | 89.0493 | 19.82 | 0 | 2894 | 2894 | 13 | 8642.72 | 36185.3401 | 971.1824 | 2894 | 102200.655 | 25.012 | 104.7204 | 99.2555 | 680659 | 205 | 13 | 887489 | 680659 | -206830 |  | 1099 | 2894 | 1795 | 62.02%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 683553 | 0 | 939122 | 0 | 0 | 0 | 89.3559 | 19.94 | 0 | 1772 | 1772 | 14 | 8662.2056 | 36266.9224 | 973.372 | 1772 | 62577.5952 | 15.3494 | 64.265 | 60.9113 | 683553 | 205 | 14 | 888588 | 683553 | -205035 |  | 1095 | 1772 | 677 | 38.21%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 685325 | 0 | 939521 | 0 | 0 | 0 | 89.6626 | 20.06 | 0 | 2964 | 2964 | 15 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2964 | 104672.6819 | 26.0288 | 108.9772 | 103.2902 | 685325 | 205 | 15 | 889683 | 685325 | -204358 |  | -889683 | 2964 | 892647 | 30116%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 16 | 688289 | 0 | 939851 | 0 | 0 | 0 | 86.4608 | 17.5 | 0 | 2526 | 2526 | 16 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2526 | 89204.8564 | 22.1824 | 92.8733 | 88.0266 | 688289 |  |  |  | 688289 | 688289 |  | 0 | 2526 | 2526 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 17 | 690815 | 0 | 940215 | 0 | 0 | 0 | 84.9834 | 18.2 | 0 | 2986 | 2986 | 17 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2986 | 105449.6046 | 26.2219 | 109.7861 | 104.0568 | 690815 |  |  |  | 690815 | 690815 |  | 0 | 2986 | 2986 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 18 | 693801 | 0 | 940643 | 0 | 0 | 0 | 85.1087 | 17 | 0 | 3018 | 3018 | 18 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3018 | 106579.6741 | 26.503 | 110.9626 | 105.172 | 693801 |  |  |  | 693801 | 693801 |  | 0 | 3018 | 3018 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 19 | 696819 | 0 | 941073 | 0 | 0 | 0 | 85.6952 | 17.2 | 0 | 2938 | 2938 | 19 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2938 | 103754.5005 | 25.8004 | 108.0212 | 102.3841 | 696819 |  |  |  | 696819 | 696819 |  | 0 | 2938 | 2938 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 20 | 699757 | 0 | 941491 | 0 | 0 | 0 | 86.1907 | 17.8 | 0 | 2575 | 2575 | 20 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2575 | 90935.2753 | 22.6127 | 94.6748 | 89.7342 | 699757 |  |  |  | 699757 | 699757 |  | 0 | 2575 | 2575 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 21 | 702332 | 0 | 941858 | 0 | 0 | 0 | 85.7185 | 17.9 | 0 | 3350 | 3350 | 21 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3350 | 118304.1445 | 29.4185 | 123.1692 | 116.7416 | 702332 |  |  |  | 702332 | 702332 |  | 0 | 3350 | 3350 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 22 | 705682 | 0 | 942336 | 0 | 0 | 0 | 85.4456 | 17.8 | 0 | 3257 | 3257 | 22 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3257 | 115019.8802 | 28.6018 | 119.7499 | 113.5007 | 705682 |  |  |  | 705682 | 705682 |  | 0 | 3257 | 3257 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 23 | 708939 | 0 | 942649 | 0 | 0 | 0 | 85.3179 | 17.83 | 0 | 2133 | 2133 | 23 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2133 | 75326.1911 | 18.7312 | 78.4239 | 74.3313 | 708939 |  |  |  | 708939 | 708939 |  | 0 | 2133 | 2133 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 24 | 711072 | 0 | 943042 | 0 | 0 | 0 | 85.1952 | 17.89 | 0 | 2552 | 2552 | 24 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2552 | 90123.0378 | 22.4107 | 93.8292 | 88.9327 | 711072 |  |  |  | 711072 | 711072 |  | 0 | 2552 | 2552 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 25 | 713624 | 0 | 943434 | 0 | 0 | 0 | 85.0724 | 17.95 | 0 | 2399 | 2399 | 25 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2399 | 84719.8933 | 21.0671 | 88.2039 | 83.6009 | 713624 |  |  |  | 713624 | 713624 |  | 0 | 2399 | 2399 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 26 | 716023 | 0 | 943827 | 0 | 0 | 0 | 84.9496 | 18.02 | 0 | 2076 | 2076 | 26 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2076 | 73313.2549 | 18.2307 | 76.3282 | 72.3449 | 716023 |  |  |  | 716023 | 716023 |  | 0 | 2076 | 2076 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 27 | 718099 | 0 | 944220 | 0 | 0 | 0 | 84.8269 | 18.08 | 0 | 2822 | 2822 | 27 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2822 | 99657.9987 | 24.7818 | 103.7563 | 98.3417 | 718099 |  |  |  | 718099 | 718099 |  | 0 | 2822 | 2822 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 28 | 720921 | 0 | 944613 | 0 | 0 | 0 | 84.7041 | 18.15 | 0 | 2414 | 2414 | 28 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2414 | 85249.6134 | 21.1989 | 88.7554 | 84.1236 | 720921 |  |  |  | 720921 | 720921 |  | 0 | 2414 | 2414 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 29 | 723335 | 0 | 945005 | 0 | 0 | 0 | 84.5814 | 18.21 | 0 | 2284 | 2284 | 29 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2284 | 80658.7063 | 20.0572 | 83.9757 | 79.5934 | 723335 |  |  |  | 723335 | 723335 |  | 0 | 2284 | 2284 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 11 | 30 | 725619 | 0 | 945398 | 0 | 0 | 0 | 84.4586 | 18.27 | 0 | 2945 | 2945 | 30 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2945 | 104001.7032 | 25.8619 | 108.2786 | 102.628 | 725619 |  |  |  | 725619 | 725619 |  | 0 | 2945 | 2945 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 728564 | 0 | 945791 | 0 | 0 | 0 | 84.3358 | 18.34 | 0 | 0 | -728564 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728564 |  |  |  | 728564 | 728564 |  | 0 | -728564 | -728564 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 89.6626 | 20.06 | m3 | 81432 |  | Promedio | 8447.4574 | 35367.8146 | 949.2408 | 81432 | 2875744.2074 | 710.7312 | 2975.6894 | 2820.4013 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 8127640 | total |  |  | 223823 | total
[10 empty] | Promedio | 86.3157 | 18.5303 | cft | 2875744.2074 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 16 | [6 empty] | -34.59% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 84.3358 | 17 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 94.9473 | 20.3834
[10 empty] | min | 77.6842 | 16.6773
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 891683 | 0 | 1271997 | 0 | 0 | 0 | 85.8311 | 21.4 | 0 | 3969 | 3969 | 1 | 8832.0331 | 36977.9562 | 992.4556 | 3969 | 140163.9252 | 35.0543 | 146.7655 | 139.1065 | 891683 | 334 | 1 | 572440 | 891683 | 319243 |  | 2503 | 3969 | 1466 | 36.94%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 895652 | 0 | 1272577 | 0 | 0 | 0 | 85.3797 | 21.6 | 0 | 5329 | 5329 | 2 | 8770.1181 | 36718.7304 | 985.4982 | 5329 | 188191.8764 | 46.736 | 195.6741 | 185.4627 | 895652 | 334 | 2 | 574943 | 895652 | 320709 |  | 2865 | 5329 | 2464 | 46.24%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 900981 | 0 | 1273358 | 0 | 0 | 0 | 85.0045 | 21.9 | 0 | 5750 | 5750 | 3 | 8734.077 | 36567.8336 | 981.4482 | 5750 | 203059.3525 | 50.2209 | 210.265 | 199.2922 | 900981 | 334 | 3 | 577808 | 900981 | 323173 |  | 2773 | 5750 | 2977 | 51.77%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 906731 | 0 | 1274193 | 0 | 0 | 0 | 85.8118 | 22.1 | 0 | 4917 | 4917 | 4 | 8712.9891 | 36479.5429 | 979.0786 | 4917 | 173642.2324 | 42.8418 | 179.3699 | 170.0094 | 906731 | 334 | 4 | 580581 | 906731 | 326150 |  | 2705 | 4917 | 2212 | 44.99%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 911648 | 0 | 1274902 | 0 | 0 | 0 | 86.5898 | 21.8 | 0 | 5566 | 5566 | 5 | 8697.072 | 36412.9012 | 977.29 | 5566 | 196561.4532 | 48.4079 | 202.6742 | 192.0975 | 911648 | 334 | 5 | 583286 | 911648 | 328362 |  | 3307 | 5566 | 2259 | 40.59%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 917214 | 0 | 1275703 | 0 | 0 | 0 | 86.745 | 21.9 | 0 | 5345 | 5345 | 6 | 8609.8572 | 36047.7499 | 967.4896 | 5345 | 188756.9111 | 46.0197 | 192.6752 | 182.6204 | 917214 | 334 | 6 | 586593 | 917214 | 330621 |  | 3720 | 5345 | 1625 | 30.4%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 922559 | 0 | 1276470 | 0 | 0 | 0 | 86.942 | 21.7 | 0 | 3420 | 3420 | 7 | 8631.1068 | 36136.718 | 969.8775 | 3420 | 120776.1714 | 29.5184 | 123.5876 | 117.1381 | 922559 | 334 | 7 | 590313 | 922559 | 332246 |  | 2026 | 3420 | 1394 | 40.76%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 925979 | 0 | 1276958 | 0 | 0 | 0 | 87.3347 | 21.3 | 0 | 2662 | 2662 | 8 | 8499.4531 | 35585.5104 | 955.0835 | 2662 | 94007.6515 | 22.6255 | 94.7286 | 89.7852 | 925979 | 334 | 8 | 592339 | 925979 | 333640 |  | 3850 | 2662 | -1188 | -44.63%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 928641 | 0 | 1277339 | 0 | 0 | 0 | 86.3925 | 20.3 | 0 | 3451 | 3451 | 9 | 8616.263 | 36074.5701 | 968.2095 | 3451 | 121870.9262 | 29.7347 | 124.4933 | 117.9966 | 928641 | 334 | 9 | 596189 | 928641 | 332452 |  | 3935 | 3451 | -484 | -14.02%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 932092 | 0 | 1277838 | 0 | 0 | 0 | 85.7355 | 21.3 | 0 | 3460 | 3460 | 10 | 8676.6495 | 36327.396 | 974.9951 | 3460 | 122188.7582 | 30.0212 | 125.6928 | 119.1334 | 932092 | 334 | 10 | 600124 | 932092 | 331968 |  | 3971 | 3460 | -511 | -14.77%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 935552 | 0 | 1278338 | 0 | 0 | 0 | 85.884 | 21.1 | 0 | 3188 | 3188 | 11 | 8668.4596 | 36293.1065 | 974.0748 | 3188 | 112583.168 | 27.635 | 115.7024 | 109.6644 | 935552 | 334 | 11 | 604095 | 935552 | 331457 |  | 6507 | 3188 | -3319 | -104.1%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 938740 | 0 | 1278795 | 0 | 0 | 0 | 86.5497 | 21.1 | 0 | 3668 | 3668 | 12 | 8612.0816 | 36057.0633 | 967.7396 | 3668 | 129534.2096 | 31.5891 | 132.2573 | 125.3554 | 938740 | 334 | 12 | 610602 | 938740 | 328138 |  | 6416 | 3668 | -2748 | -74.92%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 942408 | 0 | 1279320 | 0 | 0 | 0 | 86.763 | 21.3 | 0 | 2906 | 2906 | 13 | 8642.72 | 36185.3401 | 971.1824 | 2906 | 102624.431 | 25.1157 | 105.1546 | 99.667 | 942408 | 334 | 13 | 617018 | 942408 | 325390 |  | 6523 | 2906 | -3617 | -124.5%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 945314 | 0 | 1279731 | 0 | 0 | 0 | 87.6252 | 20.6 | 0 | 2975 | 2975 | 14 | 8662.2056 | 36266.9224 | 973.372 | 2975 | 105061.1432 | 25.7701 | 107.8941 | 102.2636 | 945314 | 334 | 14 | 623541 | 945314 | 321773 |  | 687 | 2975 | 2288 | 76.91%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 948289 | 0 | 1280150 | 0 | 0 | 0 | 87.8463 | 20.1 | 0 | 2174 | 2174 | 15 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2174 | 76774.0926 | 19.0913 | 79.9313 | 75.76 | 948289 | 334 | 15 | 624228 | 948289 | 324061 |  | -624228 | 2174 | 626402 | 28813%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 16 | 950463 | 0 | 1280459 | 0 | 0 | 0 | 86.9906 | 20.2 | 0 | 2182 | 2182 | 16 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2182 | 77056.6099 | 19.1615 | 80.2254 | 76.0388 | 950463 |  |  |  | 950463 | 950463 |  | 0 | 2182 | 2182 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 17 | 952645 | 0 | 1280776 | 0 | 0 | 0 | 85.4292 | 21.3 | 0 | 3035 | 3035 | 17 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3035 | 107180.0234 | 26.6522 | 111.5876 | 105.7644 | 952645 |  |  |  | 952645 | 952645 |  | 0 | 3035 | 3035 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 18 | 955680 | 0 | 1281215 | 0 | 0 | 0 | 85.5122 | 20.6 | 0 | 3603 | 3603 | 18 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3603 | 127238.756 | 31.6402 | 132.4713 | 125.5582 | 955680 |  |  |  | 955680 | 955680 |  | 0 | 3603 | 3603 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 19 | 959283 | 0 | 1281734 | 0 | 0 | 0 | 86.0165 | 21.1 | 0 | 3873 | 3873 | 19 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3873 | 136773.7169 | 34.0113 | 142.3983 | 134.9672 | 959283 |  |  |  | 959283 | 959283 |  | 0 | 3873 | 3873 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 20 | 963156 | 0 | 1282289 | 0 | 0 | 0 | 86.6021 | 21.3 | 0 | 4012 | 4012 | 20 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 4012 | 141682.456 | 35.2319 | 147.5089 | 139.8111 | 963156 |  |  |  | 963156 | 963156 |  | 0 | 4012 | 4012 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 21 | 967168 | 0 | 1282867 | 0 | 0 | 0 | 86.0901 | 21.4 | 0 | 4264 | 4264 | 21 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 4264 | 150581.7529 | 37.4449 | 156.7742 | 148.5928 | 967168 |  |  |  | 967168 | 967168 |  | 0 | 4264 | 4264 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 22 | 971432 | 0 | 1283483 | 0 | 0 | 0 | 85.8664 | 21.4 | 0 | 2758 | 2758 | 22 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2758 | 97397.8599 | 24.2197 | 101.4032 | 96.1114 | 971432 |  |  |  | 971432 | 971432 |  | 0 | 2758 | 2758 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 23 | 974190 | 0 | 1283669 | 0 | 0 | 0 | 85.7002 | 21.29 | 0 | 3251 | 3251 | 23 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3251 | 114807.9922 | 28.5491 | 119.5293 | 113.2916 | 974190 |  |  |  | 974190 | 974190 |  | 0 | 3251 | 3251 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 24 | 977441 | 0 | 1284116 | 0 | 0 | 0 | 85.57 | 21.35 | 0 | 3916 | 3916 | 24 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3916 | 138292.2477 | 34.3889 | 143.9793 | 136.4657 | 977441 |  |  |  | 977441 | 977441 |  | 0 | 3916 | 3916 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 25 | 981357 | 0 | 1284564 | 0 | 0 | 0 | 85.4399 | 21.41 | 0 | 3693 | 3693 | 25 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3693 | 130417.0763 | 32.4306 | 135.7803 | 128.6945 | 981357 |  |  |  | 981357 | 981357 |  | 0 | 3693 | 3693 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 26 | 985050 | 0 | 1285011 | 0 | 0 | 0 | 85.3097 | 21.47 | 0 | 3675 | 3675 | 26 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3675 | 129781.4122 | 32.2725 | 135.1185 | 128.0672 | 985050 |  |  |  | 985050 | 985050 |  | 0 | 3675 | 3675 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 27 | 988725 | 0 | 1285459 | 0 | 0 | 0 | 85.1796 | 21.53 | 0 | 3151 | 3151 | 27 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3151 | 111276.5252 | 27.6709 | 115.8526 | 109.8068 | 988725 |  |  |  | 988725 | 988725 |  | 0 | 3151 | 3151 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 28 | 991876 | 0 | 1285906 | 0 | 0 | 0 | 85.0494 | 21.59 | 0 | 3045 | 3045 | 28 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3045 | 107533.1702 | 26.7401 | 111.9553 | 106.1129 | 991876 |  |  |  | 991876 | 991876 |  | 0 | 3045 | 3045 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 29 | 994921 | 0 | 1286354 | 0 | 0 | 0 | 84.9193 | 21.64 | 0 | 3250 | 3250 | 29 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3250 | 114772.6775 | 28.5403 | 119.4925 | 113.2567 | 994921 |  |  |  | 994921 | 994921 |  | 0 | 3250 | 3250 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 11 | 30 | 998171 | 0 | 1286801 | 0 | 0 | 0 | 84.7892 | 21.7 | 0 | 3498 | -996502 | 30 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3498 | 123530.7157 | 30.7181 | 128.6107 | 121.8991 | 998171 |  |  |  | 998171 | 998171 |  | 0 | -996502 | -996502 | 100%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 1669 | 0 | 1287249 | 0 | 0 | 0 | 84.659 | 21.76 | 0 | 0 | -1669 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 |  |  |  | 1669 | 1669 |  | 0 | -1669 | -1669 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 87.8463 | 22.1 | m3 | 109986 |  | Promedio | 8447.4574 | 35367.8146 | 949.2408 | 109986 | 3884119.2946 | 960.0539 | 4019.5536 | 3809.7909 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | 19522610 | total |  |  | -319243 | total
[10 empty] | Promedio | 85.9857 | 21.3077 | cft | 3884119.2946 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 16 | [6 empty] | 35.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 84.659 | 20.1 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 94.5843 | 23.4385
[10 empty] | min | 77.3872 | 19.177
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 1 | 79800 | 0 | 419848 | 0 | 3 | 0 | 86.1418 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8832.0331 | 36977.9562 | 992.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 335 | 1 | 836680 | 79800 | -756880 |  | 1150 | 0 | -1150
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 2 | 79800 | 0 | 419848 | 0 | 3 | 0 | 85.8782 | 23.6 | 0 | 167 | 167 | 2 | 8770.1181 | 36718.7304 | 985.4982 | 167 | 5897.5499 | 1.4646 | 6.132 | 5.812 | 79800 | 335 | 2 | 837830 | 79800 | -758030 |  | 6515 | 167 | -6348 | -3801%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 3 | 79967 | 0 | 419872 | 0 | 3 | 0 | 85.5471 | 23 | 0 | 2918 | 2918 | 3 | 8734.077 | 36567.8336 | 981.4482 | 2918 | 103048.2071 | 25.486 | 106.7049 | 101.1365 | 79967 | 335 | 3 | 844345 | 79967 | -764378 |  | 6552 | 2918 | -3634 | -124.5%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 4 | 82885 | 0 | 420294 | 0 | 3 | 0 | 86.3103 | 24.5 | 0 | 5446 | 5446 | 4 | 8712.9891 | 36479.5429 | 979.0786 | 5446 | 192323.6928 | 47.4509 | 198.6676 | 188.3 | 82885 | 335 | 4 | 850897 | 82885 | -768012 |  | 4110 | 5446 | 1336 | 24.53%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 5 | 88331 | 0 | 421080 | 0 | 3 | 0 | 86.9952 | 23.8 | 0 | 5424 | 5424 | 5 | 8697.072 | 36412.9012 | 977.29 | 5424 | 191546.7701 | 47.1729 | 197.5036 | 187.1967 | 88331 | 335 | 5 | 855007 | 88331 | -766676 |  | 1736 | 5424 | 3688 | 67.99%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 6 | 93755 | 0 | 421861 | 0 | 3 | 0 | 87.1647 | 23.6 | 0 | 4940 | 4940 | 6 | 8609.8572 | 36047.7499 | 967.4896 | 4940 | 174454.4698 | 42.5327 | 178.0759 | 168.7829 | 93755 | 335 | 6 | 856743 | 93755 | -762988 |  | 0 | 4940 | 4940 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 7 | 98695 | 0 | 422571 | 0 | 3 | 0 | 87.3609 | 23.1 | 0 | 1355 | 1355 | 7 | 8631.1068 | 36136.718 | 969.8775 | 1355 | 47851.3778 | 11.6951 | 48.9653 | 46.41 | 98695 | 335 | 7 | 856743 | 98695 | -758048 |  | 38 | 1355 | 1317 | 97.2%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 8 | 100050 | 0 | 422765 | 0 | 3 | 0 | 87.7326 | 23.3 | 0 | 175 | 175 | 8 | 8499.4531 | 35585.5104 | 955.0835 | 175 | 6180.0673 | 1.4874 | 6.2275 | 5.9025 | 100050 | 335 | 8 | 856781 | 100050 | -756731 |  | 4729 | 175 | -4554 | -2602%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 9 | 100225 | 0 | 422790 | 0 | 3 | 0 | 86.7555 | 19.2 | 0 | 6044 | 6044 | 9 | 8616.263 | 36074.5701 | 968.2095 | 6044 | 213441.8655 | 52.0767 | 218.0347 | 206.6564 | 100225 | 335 | 9 | 861510 | 100225 | -761285 |  | 5891 | 6044 | 153 | 2.531%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 10 | 106269 | 0 | 423668 | 0 | 3 | 0 | 85.9762 | 25.1 | 0 | 9974 | 9974 | 10 | 8676.6495 | 36327.396 | 974.9951 | 9974 | 352228.5186 | 86.5409 | 362.3294 | 343.4211 | 106269 | 335 | 10 | 867401 | 106269 | -761132 |  | 5139 | 9974 | 4835 | 48.48%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 11 | 116243 | 0 | 425118 | 0 | 3 | 0 | 86.0042 | 23.6 | 0 | 6260 | 6260 | 11 | 8668.4596 | 36293.1065 | 974.0748 | 6260 | 221069.8342 | 54.2646 | 227.1948 | 215.3386 | 116243 | 335 | 11 | 872540 | 116243 | -756297 |  | 6412 | 6260 | -152 | -2.428%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 12 | 122503 | 0 | 426023 | 0 | 3 | 0 | 86.7957 | 23.4 | 0 | 8409 | 8409 | 12 | 8612.0816 | 36057.0633 | 967.7396 | 8409 | 296961.06 | 72.419 | 303.2038 | 287.381 | 122503 | 335 | 12 | 878952 | 122503 | -756449 |  | 4994 | 8409 | 3415 | 40.61%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 13 | 130912 | 0 | 427235 | 0 | 3 | 0 | 86.9377 | 23.2 | 0 | 4228 | 4228 | 13 | 8642.72 | 36185.3401 | 971.1824 | 4228 | 149310.4248 | 36.5414 | 152.9916 | 145.0077 | 130912 | 335 | 13 | 883946 | 130912 | -753034 |  | 545 | 4228 | 3683 | 87.11%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 14 | 135140 | 0 | 427837 | 0 | 3 | 0 | 87.914 | 22.5 | 0 | 5093 | 5093 | 14 | 8662.2056 | 36266.9224 | 973.372 | 5093 | 179857.6143 | 44.1166 | 184.7074 | 175.0684 | 135140 | 335 | 14 | 884491 | 135140 | -749351 |  | 0 | 5093 | 5093 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 15 | 140233 | 0 | 428559 | 0 | 3 | 0 | 88.0985 | 22.3 | 0 | 4732 | 4732 | 15 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 4732 | 167109.0184 | 41.5547 | 173.9811 | 164.9018 | 140233 | 335 | 15 | 884491 | 140233 | -744258 |  | -884491 | 4732 | 889223 | 18792%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 16 | 144965 | 0 | 429238 | 0 | 3 | 0 | 87.2473 | 22.9 | 0 | 6524 | 6524 | 16 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 6524 | 230392.9071 | 57.2914 | 239.8675 | 227.3498 | 144965 |  |  |  | 144965 | 144965 |  | 0 | 6524 | 6524 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 17 | 151489 | 0 | 430191 | 0 | 3 | 0 | 85.6792 | 23.9 | 0 | 7969 | 7969 | 17 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 7969 | 281422.6052 | 69.9808 | 292.9957 | 277.7055 | 151489 |  |  |  | 151489 | 151489 |  | 0 | 7969 | 7969 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 18 | 159458 | 0 | 431353 | 0 | 3 | 0 | 85.7056 | 23.3 | 0 | 10007 | 10007 | 18 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 10007 | 353393.9027 | 87.8778 | 367.9267 | 348.7262 | 159458 |  |  |  | 159458 | 159458 |  | 0 | 10007 | 10007 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 19 | 169465 | 0 | 432805 | 0 | 3 | 0 | 86.1311 | 23.5 | 0 | 6063 | 6063 | 19 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 6063 | 214112.8442 | 53.243 | 222.9179 | 211.2848 | 169465 |  |  |  | 169465 | 169465 |  | 0 | 6063 | 6063 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 20 | 175528 | 0 | 433679 | 0 | 3 | 0 | 86.8789 | 23.1 | 0 | 6720 | 6720 | 20 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 6720 | 237314.5824 | 59.0126 | 247.0738 | 234.1801 | 175528 |  |  |  | 175528 | 175528 |  | 0 | 6720 | 6720 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 21 | 182248 | 0 | 434653 | 0 | 3 | 0 | 86.3484 | 23.2 | 0 | 4502 | 4502 | 21 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 4502 | 158986.6443 | 39.5349 | 165.5247 | 156.8867 | 182248 |  |  |  | 182248 | 182248 |  | 0 | 4502 | 4502 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 22 | 186750 | 0 | 435308 | 0 | 3 | 0 | 86.1975 | 22.6 | 0 | 1908 | 1908 | 22 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 1908 | 67380.3904 | 16.7554 | 70.1513 | 66.4904 | 186750 |  |  |  | 186750 | 186750 |  | 0 | 1908 | 1908 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 23 | 188658 | 0 | 436281 | 0 | 3 | 0 | 86.2076 | 23.02 | 0 | 5760 | 5760 | 23 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 5760 | 203412.4992 | 50.5822 | 211.7775 | 200.7258 | 188658 |  |  |  | 188658 | 188658 |  | 0 | 5760 | 5760 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 24 | 194418 | 0 | 437222 | 0 | 3 | 0 | 86.1377 | 23.01 | 0 | 5430 | 5430 | 24 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 5430 | 191758.6581 | 47.6843 | 199.6444 | 189.2259 | 194418 |  |  |  | 194418 | 194418 |  | 0 | 5430 | 5430 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 25 | 199848 | 0 | 438163 | 0 | 3 | 0 | 86.0679 | 22.99 | 0 | 5701 | 5701 | 25 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 5701 | 201328.9337 | 50.0641 | 209.6083 | 198.6698 | 199848 |  |  |  | 199848 | 199848 |  | 0 | 5701 | 5701 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 26 | 205549 | 0 | 439103 | 0 | 3 | 0 | 85.9981 | 22.98 | 0 | 6063 | 6063 | 26 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 6063 | 214112.8442 | 53.243 | 222.9179 | 211.2848 | 205549 |  |  |  | 205549 | 205549 |  | 0 | 6063 | 6063 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 27 | 211612 | 0 | 440044 | 0 | 3 | 0 | 85.9282 | 22.96 | 0 | 3568 | 3568 | 27 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3568 | 126002.7426 | 31.3329 | 131.1844 | 124.3385 | 211612 |  |  |  | 211612 | 211612 |  | 0 | 3568 | 3568 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 28 | 215180 | 0 | 440985 | 0 | 3 | 0 | 85.8584 | 22.94 | 0 | 2321 | 2321 | 28 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 2321 | 81965.3491 | 20.3822 | 85.336 | 80.8827 | 215180 |  |  |  | 215180 | 215180 |  | 0 | 2321 | 2321 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 29 | 217501 | 0 | 441925 | 0 | 3 | 0 | 85.7886 | 22.93 | 0 | 1457 | 1457 | 29 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 1457 | 51453.4742 | 12.7948 | 53.5694 | 50.7739 | 217501 |  |  |  | 217501 | 217501 |  | 0 | 1457 | 1457 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 11 | 30 | 218958 | 0 | 442866 | 0 | 3 | 0 | 85.7187 | 22.91 | 0 | 3053 | 3053 | 30 | 8781.6308 | 36766.932 | 986.7919 | 3053 | 107815.6875 | 26.8103 | 112.2494 | 106.3916 | 218958 |  |  |  | 218958 | 218958 |  | 0 | 3053 | 3053 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 222011 | 0 | 443807 | 0 | 3 | 0 | 85.6489 | 22.9 | 0 | 0 | -222011 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222011 |  |  |  | 222011 | 222011 |  | 0 | -222011 | -222011 | 100%
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 31 | [5 empty] | Máximo | 88.0985 | 25.1 | m3 | 142211 |  | Promedio | 8447.4574 | 35367.8146 | 949.2408 | 142211 | 5022134.5354 | 1241.3931 | 5197.4648 | 4926.2322 |  | Días transmitidos | 15 |  |  | -8329911 | total |  |  | 756880 | total
[10 empty] | Promedio | 86.4243 | 23.1206 | cft | 5022134.5354 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 16 | [6 empty] | -948.5% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 85.5471 | 19.2 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 95.0668 | 25.4327
[10 empty] | min | 77.7819 | 20.8086
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151101 | 6195 | 2070 | 3969 | 0 | 12234 | 12379.0227 | 12379.0238 | 1.172% | 8.788e-06%
20151102 | 6252 | 3131 | 5329 | 167 | 14879 | 15019.1182 | 15019.1195 | 0.9329% | 8.641e-06%
20151103 | 6853 | 2860 | 5750 | 2918 | 18381 | 18517.8022 | 18517.8047 | 0.7388% | 1.363e-05%
20151104 | 6791 | 2958 | 4917 | 5446 | 20112 | 20316.2353 | 20316.2359 | 1.005% | 3.129e-06%
20151105 | 6698 | 2843 | 5566 | 5424 | 20531 | 20730.1783 | 20730.1801 | 0.9608% | 8.506e-06%
20151106 | 7420 | 2892 | 5345 | 4940 | 20597 | 20778.1324 | 20778.1346 | 0.8717% | 1.071e-05%
20151107 | 7463 | 1988 | 3420 | 1355 | 14226 | 14339.1259 | 14339.1273 | 0.7889% | 9.615e-06%
20151108 | 7588 | 2831 | 2662 | 175 | 13256 | 13380.4087 | 13380.4179 | 0.9298% | 6.848e-05%
20151109 | 6777 | 3075 | 3451 | 6044 | 19347 | 19501.1471 | 19501.161 | 0.7905% | 7.12e-05%
20151110 | 8711 | 2980 | 3460 | 9974 | 25125 | 25356.2414 | 25356.2353 | 0.912% | -2.389e-05%
20151111 | 8276 | 2955 | 3188 | 6260 | 20679 | 20851.5723 | 20851.5631 | 0.8276% | -4.402e-05%
20151112 | 7515 | 2944 | 3668 | 8409 | 22536 | 22664.4224 | 22664.4359 | 0.5666% | 5.966e-05%
20151113 | 7846 | 2894 | 2906 | 4228 | 17874 | 17997.57 | 17997.5647 | 0.6866% | -2.971e-05%
20151114 | 4860 | 1772 | 2975 | 5093 | 14700 | 14801.6848 | 14801.6971 | 0.687% | 8.313e-05%
20151115 | 5059 | 2964 | 2174 | 4732 | 14929 | 15034.3603 | 0 | 0.7008% | #DIV/0!
20151116 | 4720 | 2526 | 2182 | 6524 | 15952 | 16054.1797 | 0 | 0.6365% | #DIV/0!
20151117 | 5280 | 2986 | 3035 | 7969 | 19270 | 19405.7056 | 0 | 0.6993% | #DIV/0!
20151118 | 3905 | 3018 | 3603 | 10007 | 20533 | 20696.5054 | 0 | 0.79% | #DIV/0!
20151119 | 3716 | 2938 | 3873 | 6063 | 16590 | 16701.5283 | 0 | 0.6678% | #DIV/0!
20151120 | 4444 | 2575 | 4012 | 6720 | 17751 | 17962.9448 | 0 | 1.18% | #DIV/0!
20151121 | 3278 | 3350 | 4264 | 4502 | 15394 | 15501.7472 | 0 | 0.6951% | #DIV/0!
20151122 | 2046 | 3257 | 2758 | 1908 | 9969 | 10010.2186 | 0 | 0.4118% | #DIV/0!
20151123 | 1148 | 2133 | 3251 | 5760 | 12292 | 12393.8292 | 0 | 0.8216% | #DIV/0!
20151124 | 2007 | 2552 | 3916 | 5430 | 13905 | 14000.722 | 0 | 0.6837% | #DIV/0!
20151125 | 1998 | 2399 | 3693 | 5701 | 13791 | 13885.1266 | 0 | 0.6779% | #DIV/0!
20151126 | 2306 | 2076 | 3675 | 6063 | 14120 | 14236.5949 | 0 | 0.819% | #DIV/0!
20151127 | 1728 | 2822 | 3151 | 3568 | 11269 | 11374.4557 | 0 | 0.9271% | #DIV/0!
20151128 | 1679 | 2414 | 3045 | 2321 | 9459 | 9555.8244 | 0 | 1.013% | #DIV/0!
20151129 | 483 | 2284 | 3250 | 1457 | 7474 | 7505.3014 | 0 | 0.4171% | #DIV/0!
20151130 | 0 | 2945 | 3498 | 3053 | 9496 | 9507.1185 | 0 | 0.1169% | #DIV/0!
TOTAL | 143042 | 81432 | 109986 | 142211 | 476671 | 480458.8245 | 256632.7009 | 0.7884% | -87.22%
1ra Quincena
Sub Total | 99245 | 38193 | 56606 | 60433 | 254477 | 256632.6617 | 256632.7009 | 0.84% | 1.528e-05%
Porcentaje | 39% | 15.01% | 22.24% | 23.75% | 54.01% | 100%
Balanceo | 100085.7146 | 38516.5368 | 57085.5153 | 60944.9342 | 256632.7009
% Ajuste | 0.8471% | 0.8471% | 0.8471% | 0.8471% | 0.8471%
2da Quincena
Sub Total | 43797 | 43239 | 53380 | 81778 | 222194 | 223826.1628 | 0 | 0.7292% | #DIV/0!
Porcentaje | 19.71% | 19.46% | 24.02% | 36.8% | 39.17% | #DIV/0!
Balanceo | 44118.7181 | 43556.6192 | 53772.1116 | 82378.7138 | 223826.1628
% Ajuste | 0.7346% | 0.7346% | 0.7346% | 0.7346% | 0.7346%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20151101 | 437.1611 | 12379.0227 | 70.5536 | 21.42 | 730.9942 |  | 1043.7794 | 12379.0238 |  |  | -0.0010879 | 21.42 | 0 | -8.788e-06%
20151102 | 530.3952 | 15019.1182 | 70.3482 | 21.3 | 746.3724 |  | 1036.5752 | 15019.1195 |  |  | -0.0012978 | 21.3 | 0 | -8.641e-06%
20151103 | 653.9501 | 18517.8022 | 70.6158 | 21.45 | 697.716 |  | 1032.3105 | 18517.8047 |  |  | -0.0025232 | 21.45 | 0 | -1.363e-05%
20151104 | 717.4611 | 20316.2353 | 70.1783 | 21.21 | 665.7238 |  | 1026.3699 | 20316.2359 |  |  | -0.00063573 | 21.21 | 0 | -3.129e-06%
20151105 | 732.0794 | 20730.1783 | 70.2163 | 21.23 | 662.7059 |  | 1027.8663 | 20730.1801 |  |  | -0.0017633 | 21.23 | 0 | -8.506e-06%
20151106 | 733.7729 | 20778.1324 | 70.0551 | 21.14 | 663.5656 |  | 1017.548 | 20778.1346 |  |  | -0.0022261 | 21.14 | 0 | -1.071e-05%
20151107 | 506.3815 | 14339.1259 | 70.1043 | 21.17 | 662.3469 |  | 1020.1219 | 14339.1273 |  |  | -0.0013787 | 21.17 | 0 | -9.615e-06%
20151108 | 472.5247 | 13380.4087 | 69.2363 | 20.69 | 720.1138 |  | 0.602 | 13380.4179 |  |  | -0.0091633 | 20.69 | 0 | -6.848e-05%
20151109 | 688.6766 | 19501.1471 | 70.6005 | 21.44 | 716.3828 |  | 0.59638 | 19501.161 |  |  | -0.013885 | 21.44 | 0 | -7.12e-05%
20151110 | 895.4473 | 25356.2414 | 69.0182 | 20.57 | 709.9 |  | 0.59514 | 25356.2353 |  |  | 0.0060581 | 20.57 | 0 | 2.389e-05%
20151111 | 736.3664 | 20851.5723 | 69.9917 | 21.11 | 665.2954 |  | 0.59339 | 20851.5631 |  |  | 0.0091786 | 21.11 | 0 | 4.402e-05%
20151112 | 800.3866 | 22664.4224 | 69.756 | 20.98 | 633.2182 |  | 0.5956 | 22664.4359 |  |  | -0.013523 | 20.98 | 0 | -5.966e-05%
20151113 | 635.5782 | 17997.57 | 69.2126 | 20.67 | 607.6091 |  | 0.594 | 17997.5647 |  |  | 0.0053467 | 20.67 | 0 | 2.971e-05%
20151114 | 522.7166 | 14801.6848 | 68.3553 | 20.2 | 600.7484 |  | 0.59305 | 14801.6971 |  |  | -0.012304 | 20.2 | 0 | -8.313e-05% |  |  | 0
20151115 | 530.9335 | 15034.3603 | 69.636 | 20.91 | 667.6344 |  | 1019.9245 | 0 |  |  | 15034.3603 | 20.91 | 0 | #DIV/0!
20151116 | 566.9481 | 16054.1797 | 70.6745 | 21.49 | 747.5572 |  | 1023.7216 | 0 |  |  | 16054.1797 | 21.49 | 0 | #DIV/0!
20151117 | 685.3061 | 19405.7056 | 69.6206 | 20.9 | 724.7943 |  | 1029.4415 | 0 |  |  | 19405.7056 | 20.9 | 0 | #DIV/0!
20151118 | 730.8903 | 20696.5054 | 69.7159 | 20.95 | 687.2018 |  | 1028.2627 | 0 |  |  | 20696.5054 | 20.95 | 0 | #DIV/0!
20151119 | 589.809 | 16701.5283 | 69.6295 | 20.91 | 683.9354 |  | 1026.8217 | 0 |  |  | 16701.5283 | 20.91 | 0 | #DIV/0!
20151120 | 634.3555 | 17962.9448 | 69.8314 | 21.02 | 702.5287 |  | 1038.0995 | 0 |  |  | 17962.9448 | 21.02 | 0 | #DIV/0!
20151121 | 547.4391 | 15501.7472 | 69.5716 | 20.87 | 727.8209 |  | 1033.4902 | 0 |  |  | 15501.7472 | 20.87 | 0 | #DIV/0!
20151122 | 353.5076 | 10010.2186 | 68.0477 | 20.03 | 699.2939 |  | 1035.1664 | 0 |  |  | 10010.2186 | 20.03 | 0 | #DIV/0!
20151123 | 437.684 | 12393.8292 | 68.0262 | 20.01 | 664.5659 |  | 1035.5184 | 0 |  |  | 12393.8292 | 20.01 | 0 | #DIV/0!
20151124 | 494.4309 | 14000.722 | 68.7952 | 20.44 | 649.6693 |  | 1034.382 | 0 |  |  | 14000.722 | 20.44 | 0 | #DIV/0!
20151125 | 490.3487 | 13885.1266 | 68.9294 | 20.52 | 631.4147 |  | 1031.9374 | 0 |  |  | 13885.1266 | 20.52 | 0 | #DIV/0!
20151126 | 502.7607 | 14236.5949 | 68.79 | 20.44 | 648.3438 |  | 1033.7886 | 0 |  |  | 14236.5949 | 20.44 | 0 | #DIV/0!
20151127 | 401.6852 | 11374.4557 | 68.586 | 20.33 | 632.8939 |  | 1036.2096 | 0 |  |  | 11374.4557 | 20.33 | 0 | #DIV/0!
20151128 | 337.4608 | 9555.8244 | 68.5242 | 20.29 | 681.9323 |  | 1033.2344 | 0 |  |  | 9555.8244 | 20.29 | 0 | #DIV/0!
20151129 | 265.0472 | 7505.3014 | 68.6192 | 20.34 | 748.5923 |  | 1033.0957 | 0 |  |  | 7505.3014 | 20.34 | 0 | #DIV/0!
20151130 | 335.7408 | 9507.1185 | 68.9602 | 20.53 | 725.4188 |  | 1031.4749 | 0 |  |  | 9507.1185 | 20.53 | 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 4311.2013 | 122079.615 | 70.2959 | 21.2743 | 689.9178 | 0 |  | 122079.6259 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.010913 | #DIV/0! | #DIV/0! | -8.939e-06%
2da Semana | 4751.6964 | 134553.0467 | 69.453 | 20.8086 | 664.7525 | 0 |  | 134553.075 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.028292 | #DIV/0! | #DIV/0! | -2.103e-05% | -0.028292 | -0.0040417
3ra semana | 4285.6814 | 121356.9714 | 68.5284 | 20.2943 | 705.9247 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 121356.9714 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 3017.8777 | 85456.7715 | 69.5845 | 20.8814 | 658.302 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85456.7715 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 600.788 | 17012.4199 | 19.6542 | 5.8386 | 210.573 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 17012.4199 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 256632.6617; 8: 256632.7009; (2-8): -0.039204 | -1.528e-05%
2da Quincena | 2: 223826.1628; 8: 0; (2-8): 223826.1628 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 480458.8245; 8: 256632.7009; (2-8): 223826.1236 | 87.22%
Promedio diario | 2: 16015.2941; 8: 8554.4234; (2-8): 7460.8708 | 87.22%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151101 | 6268.436 | 2094.5379 | 4016.0488 | 0 | 12379.0227 | 12379.0227 | 12379.0238 | 0% | 8.788e-06%
20151102 | 6310.8762 | 3160.4852 | 5379.1841 | 168.5727 | 15019.1182 | 15019.1182 | 15019.1195 | -1.211e-14% | 8.641e-06%
20151103 | 6904.004 | 2881.2858 | 5792.7949 | 2939.7175 | 18517.8022 | 18517.8022 | 18517.8047 | 0% | 1.363e-05%
20151104 | 6859.9619 | 2988.0382 | 4966.9316 | 5501.3036 | 20316.2353 | 20316.2353 | 20316.2359 | 0% | 3.129e-06%
20151105 | 6762.9796 | 2870.5809 | 5619.9977 | 5476.6201 | 20730.1783 | 20730.1783 | 20730.1801 | 0% | 8.506e-06%
20151106 | 7485.2523 | 2917.4326 | 5392.0045 | 4983.4429 | 20778.1324 | 20778.1324 | 20778.1346 | 0% | 1.071e-05%
20151107 | 7522.3462 | 2003.8087 | 3447.196 | 1365.775 | 14339.1259 | 14339.1259 | 14339.1273 | 0% | 9.615e-06%
20151108 | 7659.2141 | 2857.5692 | 2686.9831 | 176.6424 | 13380.4087 | 13380.4087 | 13380.4179 | 0% | 6.848e-05%
20151109 | 6830.9957 | 3099.5 | 3478.4958 | 6092.1555 | 19501.1471 | 19501.1471 | 19501.161 | 0% | 7.12e-05%
20151110 | 8791.1729 | 3007.4268 | 3491.8446 | 10065.7971 | 25356.2414 | 25356.2414 | 25356.2353 | 0% | -2.389e-05%
20151111 | 8345.0656 | 2979.6603 | 3214.6048 | 6312.2415 | 20851.5723 | 20851.5723 | 20851.5631 | 0% | -4.402e-05%
20151112 | 7557.8246 | 2960.7765 | 3688.9023 | 8456.9191 | 22664.4224 | 22664.4224 | 22664.4359 | 0% | 5.966e-05%
20151113 | 7900.2425 | 2914.0074 | 2926.0903 | 4257.2298 | 17997.57 | 17997.57 | 17997.5647 | 0% | -2.971e-05%
20151114 | 4893.6182 | 1784.2575 | 2995.5791 | 5128.23 | 14801.6848 | 14801.6848 | 14801.6971 | 0% | 8.313e-05%
20151115 | 5094.7035 | 2984.9182 | 2189.3428 | 4765.3957 | 15034.3603 | 15034.3603 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151116 | 4750.2337 | 2542.1802 | 2195.9767 | 6565.7891 | 16054.1797 | 16054.1797 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151117 | 5317.1835 | 3007.0284 | 3056.3735 | 8025.1203 | 19405.7056 | 19405.7056 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151118 | 3936.0957 | 3042.0325 | 3631.6909 | 10086.6863 | 20696.5054 | 20696.5054 | 0 | 1.758e-14% | #DIV/0!
20151119 | 3740.9813 | 2957.7511 | 3899.0367 | 6103.7593 | 16701.5283 | 16701.5283 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151120 | 4497.0608 | 2605.7452 | 4059.9028 | 6800.236 | 17962.9448 | 17962.9448 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151121 | 3300.9437 | 3373.4477 | 4293.845 | 4533.5108 | 15501.7472 | 15501.7472 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151122 | 2054.4596 | 3270.4667 | 2769.4035 | 1915.889 | 10010.2186 | 10010.2186 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151123 | 1157.5102 | 2150.6702 | 3277.9319 | 5807.7169 | 12393.8292 | 12393.8292 | 0 | -1.468e-14% | #DIV/0!
20151124 | 2020.8162 | 2569.568 | 3942.9577 | 5467.3801 | 14000.722 | 14000.722 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151125 | 2011.6368 | 2415.3737 | 3718.2055 | 5739.9106 | 13885.1266 | 13885.1266 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151126 | 2325.0416 | 2093.1424 | 3705.3461 | 6113.0648 | 14236.5949 | 14236.5949 | 0 | -1.278e-14% | #DIV/0!
20151127 | 1744.1707 | 2848.4084 | 3180.4872 | 3601.3895 | 11374.4557 | 11374.4557 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151128 | 1696.1866 | 2438.7102 | 3076.1693 | 2344.7583 | 9555.8244 | 9555.8244 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151129 | 485.0228 | 2293.5655 | 3263.6111 | 1463.102 | 7505.3014 | 7505.3014 | 0 | -1.212e-14% | #DIV/0!
20151130 | 0 | 2948.4482 | 3502.0957 | 3056.5746 | 9507.1185 | 9507.1185 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | 144224.0366 | 82060.8234 | 110859.034 | 143314.9305 | 480458.8245 | 480458.8245 | 256632.7009 | 0% | -87.22%
1ra Quincena
Sub Total | 100091.9898 | 38519.3671 | 57096.6577 | 60924.6471 | 256632.6617 | 256632.6617 | 256632.7009 | 0% | 1.528e-05%
Porcentaje | 39% | 15.01% | 22.25% | 23.74% | 54.01%
Balanceo | 100092.0051 | 38519.373 | 57096.6664 | 60924.6565 | 256632.7009
% Ajuste Final | 0.8534% | 0.8545% | 0.8668% | 0.8136% | 0.8471%
2da Quincena
Sub Total | 44132.0468 | 43541.4564 | 53762.3763 | 82390.2833 | 223826.1628 | 223826.1628 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 19.72% | 19.45% | 24.02% | 36.81% | 39.17%
Balanceo | 44132.0468 | 43541.4564 | 53762.3763 | 82390.2833 | 223826.1628
% Ajuste Final | 0.765% | 0.6995% | 0.7163% | 0.7487% | 0.7346%

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151101 | 231.794 | 77.4517 | 148.5053 | 0 | 457.751 | 457.751 | 457.751 | 1.242e-14% | 8.788e-06% | 36977.9562
20151102 | 231.7274 | 116.049 | 197.5168 | 6.1898 | 551.483 | 551.483 | 551.483 | -2.061e-14% | 8.641e-06% | 36718.7304
20151103 | 252.4645 | 105.3624 | 211.83 | 107.4991 | 677.1559 | 677.1559 | 677.156 | 1.679e-14% | 1.363e-05% | 36567.8336
20151104 | 250.2483 | 109.0023 | 181.1914 | 200.685 | 741.127 | 741.127 | 741.127 | 1.534e-14% | 3.129e-06% | 36479.5429
20151105 | 246.2597 | 104.5262 | 204.6404 | 199.4196 | 754.8459 | 754.8459 | 754.846 | 1.506e-14% | 8.506e-06% | 36412.9012
20151106 | 269.8265 | 105.1669 | 194.3696 | 179.6419 | 749.0049 | 749.0049 | 749.005 | 0% | 1.071e-05% | 36047.7499
20151107 | 271.8329 | 72.4111 | 124.5704 | 49.3546 | 518.169 | 518.169 | 518.169 | 0% | 9.615e-06% | 36136.718
20151108 | 272.557 | 101.6881 | 95.6177 | 6.2859 | 476.1487 | 476.1487 | 476.149 | -2.388e-14% | 6.848e-05% | 35585.5104
20151109 | 246.4252 | 111.8131 | 125.4852 | 219.7719 | 703.4955 | 703.4955 | 703.496 | 1.616e-14% | 7.12e-05% | 36074.5701
20151110 | 319.3604 | 109.252 | 126.8496 | 365.6642 | 921.1262 | 921.1262 | 921.126 | 0% | -2.389e-05% | 36327.396
20151111 | 302.8684 | 108.1411 | 116.668 | 229.0909 | 756.7683 | 756.7683 | 756.768 | -1.502e-14% | -4.402e-05% | 36293.1065
20151112 | 272.513 | 106.7569 | 133.011 | 304.9317 | 817.2125 | 817.2125 | 817.213 | 0% | 5.966e-05% | 36057.0633
20151113 | 285.873 | 105.4443 | 105.8816 | 154.0493 | 651.2482 | 651.2482 | 651.248 | 1.746e-14% | -2.971e-05% | 36185.3401
20151114 | 177.4765 | 64.7095 | 108.6404 | 185.9851 | 536.8116 | 536.8116 | 536.812 | -2.118e-14% | 8.313e-05% | 36266.9224
20151115 | 187.3166 | 109.7463 | 80.4954 | 175.209 | 552.7673 | 552.7673 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
20151116 | 174.6515 | 93.4682 | 80.7393 | 241.4039 | 590.2629 | 590.2629 | 0 | -1.926e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151117 | 195.4965 | 110.5592 | 112.3735 | 295.0591 | 713.4883 | 713.4883 | 0 | 1.593e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151118 | 144.7182 | 111.8462 | 133.5261 | 370.8565 | 760.947 | 760.947 | 0 | -1.494e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151119 | 137.5444 | 108.7474 | 143.3556 | 224.4165 | 614.064 | 614.064 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
20151120 | 165.3431 | 95.8053 | 149.2702 | 250.0238 | 660.4424 | 660.4424 | 0 | 1.721e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151121 | 121.3656 | 124.0313 | 157.8715 | 166.6833 | 569.9517 | 569.9517 | 0 | 1.995e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151122 | 75.5362 | 120.245 | 101.8225 | 70.4414 | 368.045 | 368.045 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
20151123 | 42.5581 | 79.0735 | 120.5195 | 213.5319 | 455.6831 | 455.6831 | 0 | -1.247e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151124 | 74.2992 | 94.4751 | 144.9705 | 201.0188 | 514.7636 | 514.7636 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
20151125 | 73.9617 | 88.8059 | 136.707 | 211.0389 | 510.5135 | 510.5135 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
20151126 | 85.4846 | 76.9584 | 136.2342 | 224.7586 | 523.4359 | 523.4359 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
20151127 | 64.1278 | 104.7272 | 116.9368 | 132.412 | 418.2038 | 418.2038 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
20151128 | 62.3636 | 89.6639 | 113.1013 | 86.2096 | 351.3383 | 351.3383 | 0 | -1.618e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151129 | 17.8328 | 84.3274 | 119.993 | 53.7938 | 275.9469 | 275.9469 | 0 | -2.06e-14% | #DIV/0! | 36766.932
20151130 | 0 | 108.4054 | 128.7613 | 112.3809 | 349.5476 | 349.5476 | 0 | 0% | #DIV/0! | 36766.932
TOTAL | 5253.8266 | 2998.6604 | 4051.455 | 5237.807 | 17541.7489 | 17541.7489 | 9312.349 | 0% | -88.37% | 36546.7418 | 980.8685
1ra Quincena
Sub Total | 3631.2266 | 1397.7746 | 2074.7774 | 2208.569 | 9312.3476 | 9312.3476 | 9312.349 | 1.516e-05% | 1.516e-05%
Porcentaje | 38.99% | 15.01% | 22.28% | 23.72% | 100%
Energía Final | 3631.2266 | 1397.7746 | 2074.7774 | 2208.569 | 5029.0012
2da Quincena
Sub Total | 1622.6 | 1600.8858 | 1976.6776 | 3029.2379 | 8229.4013 | 8229.4013 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | 19.72% | 19.45% | 24.02% | 36.81% | 100%
Energía Final | 1622.6 | 1600.8858 | 1976.6776 | 3029.2379 | 3223.4857

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20151101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
20151102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151107 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151110 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151113 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151117 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
Total | 29 | 30 | 1 | 1 | 61
1er Quincena | 14 | 14 | 14 | 13 | 55
2a Quincena | 15 | 16 | 16 | 16 | 63

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-12-02
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-01 | 2015-11-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 16967.2433 | 480458.8245 | 16626.0696 | 17541.7489 |  | 30
MONSANTO |  |  | 5093.2238 | 144224.0366 | 4979.5768 | 5253.8266 | 29.95% | 29 | 29.95% | 4979.5768 | 5253.8266
CHEMIPLÁTICA |  |  | 2897.9506 | 82060.8234 | 2842.1303 | 2998.6604 | 17.09% | 30 | 17.09% | 2842.1303 | 2998.6604
UNIFOODS |  |  | 3914.9498 | 110859.034 | 3839.969 | 4051.455 | 23.1% |  | 23.1% | 3839.969 | 4051.455
DIPASA |  |  | 5061.119 | 143314.9305 | 4964.3934 | 5237.807 | 29.86% |  | 29.86% | 4964.3934 | 5237.807
|  | TOTAL> | 16967.2433 | 480458.8245 | 16626.0696 | 17541.7489 | 1 |  | 1 | 16626.0696 | 17541.7489
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 979.8922
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-11-01 | 2015-11-30 | 9312.349 | 8826.2444
|  | 9312.349 | 8826.2444
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 46.91% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 46.91% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 980.8685 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-12-02
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-15 | 2015-11-30 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 7904.3463 | 223826.1628 | 7799.8266 | 8229.4013 |  | 16
MONSANTO |  |  | 1558.5085 | 44132.0468 | 1537.9002 | 1622.6 | 19.72% | 15
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1537.652 | 43541.4564 | 1517.3195 | 1600.8858 | 19.45% | 16
UNIFOODS |  |  | 1898.6004 | 53762.3763 | 1873.4951 | 1976.6776 | 24.02%
DIPASA |  |  | 2909.5854 | 82390.2833 | 2871.1117 | 3029.2379 | 36.81%
|  | TOTAL> | 7904.3463 | 223826.1628 | 7799.8266 | 8229.4013 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-11-15 | 2015-11-30 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 980.8685 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
12
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-11-01 |  | FECHA: | 2015-12-02
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-11-01 | 2015-11-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 9062.8969 | 256632.6617 | 8826.243 | 9312.3476 |  | 14
MONSANTO |  |  | 3534.7153 | 100091.9898 | 3441.6766 | 3631.2266 | 38.99% | 14
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1360.2986 | 38519.3671 | 1324.8108 | 1397.7746 | 15.01% | 14
UNIFOODS |  |  | 2016.3494 | 57096.6577 | 1966.474 | 2074.7774 | 22.28% | 16
DIPASA |  |  | 2151.5336 | 60924.6471 | 2093.2817 | 2208.569 | 23.72% | 0
|  | TOTAL> | 9062.8969 | 256632.6617 | 8826.243 | 9312.3476 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-11-01 | 2015-11-14 | 9312.349 | 8826.2444
|  | 9312.349 | 8826.2444
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | 0% | A favor de
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -1.516e-05% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -1.516e-05% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 980.8685 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | Monsanto | 980.8685 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.1251 | 0.0495 | 2.6018 | [10 empty] | 4979.5768 | 4979.5768 | 4979.5768 | [5 empty] | 5076.7016 |  | 30 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | 4979.5768 |  | 165.9859
VILLAGRA | I | 205 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | Chemiplástica | 980.8685 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.5493 | 0.0495 | 2.6018 | 0 | [9 empty] | 2842.1303 | 2842.1303 | 2842.1303 | [5 empty] | 2897.565 |  | 30 | 0 | (cm-cr)*$T | 2842.1303 | 0 | 94.7377
VILLAGRA | I | 334 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | UNIFOODS | 980.8685 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 2.7861 | 0.1023 | 2.6018 | [20 empty] | 30
VILLAGRA | I | 335 | 01/11/2015 al 30/11/2015 | DIPASA | 980.8685 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.4907 | 0.1023 | 2.6018 | [20 empty] | 30
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 38.92 | 2.4759
ANN | 40.9 | 2.6018
BV | 38.59 | 2.4549
Tipo de cambio | 16.5856 |  |  | ALARMAS