## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20151201 | 9:00 | 1440 |  | 701.0697 | 68.9073 | 0.5933 |  | 497.8743 | 123197.0774 | 0 | 1 | 8696.8948 | 36412.159 | 977.2659 | 14098.2279 | 497874.266 | 122.6108 | 513.3469 | 486.5556 | 497.8742 |  |  |  | 497.8742 | 497.8742 | 1
11044-01 | 20151202 | 9:00 | 1440 |  | 680.9218 | 68.3117 | 0.59436 |  | 563.8793 | 142855.605 | 0 | 2 | 8899.3983 | 37260.0008 | 1000.0212 | 15967.283 | 563879.329 | 142.0992 | 594.941 | 563.8913 | 563.8793 |  |  |  | 563.8793 | 563.8793 | 2
11044-01 | 20151203 | 9:00 | 1440 |  | 644.3337 | 66.3156 | 0.58985 |  | 534.5233 | 132830.2444 | 0 | 3 | 8735.9193 | 36575.5468 | 981.6511 | 15136.0119 | 534523.267 | 132.227 | 553.6079 | 524.7154 | 534.5232 |  |  |  | 534.5232 | 534.5232 | 3
11044-01 | 20151204 | 9:00 | 1440 |  | 595.1791 | 67.0216 | 0.58854 |  | 541.2169 | 134377.7563 | 0 | 4 | 8736.3621 | 36577.4008 | 981.7009 | 15325.5553 | 541216.929 | 133.8896 | 560.569 | 531.3131 | 541.2169 |  |  |  | 541.2169 | 541.2169 | 4
11044-01 | 20151205 | 9:00 | 1440 |  | 600.6734 | 67.2436 | 0.58783 |  | 536.1607 | 132831.5148 | 0 | 5 | 8714.3217 | 36485.1222 | 979.2242 | 15182.38 | 536160.738 | 132.3041 | 553.931 | 525.0216 | 536.1607 |  |  |  | 536.1607 | 536.1607 | 5
11044-01 | 20151206 | 9:00 | 1440 |  | 665.7338 | 66.8642 | 0.59364 |  | 484.7531 | 121224.734 | 0 | 6 | 8756.5941 | 36662.1083 | 983.9743 | 13726.6786 | 484753.124 | 120.199 | 503.249 | 476.9846 | 484.7531 |  |  |  | 484.7531 | 484.7531 | 6
11044-01 | 20151207 | 9:00 | 1439.882 |  | 680.6941 | 67.2927 | 0.58597 |  | 518.3511 | 128774.3076 | 0 | 7 | 8739.5905 | 36590.9177 | 982.0636 | 14678.0682 | 518351.133 | 128.2803 | 537.084 | 509.0538 | 518.3511 |  |  |  | 518.3511 | 518.3511 | 7
11044-01 | 20151208 | 9:00 | 1440 |  | 687.9439 | 67.6885 | 0.58652 |  | 592.0196 | 146563.4456 | 0 | 8 | 8699.928 | 36424.8586 | 977.6068 | 16764.1256 | 592019.565 | 145.8467 | 610.6309 | 578.7623 | 592.0195 |  |  |  | 592.0195 | 592.0195 | 8
11044-01 | 20151209 | 9:00 | 1440 |  | 700.2338 | 66.2188 | 0.58677 |  | 646.1685 | 159912.6647 | 0 | 9 | 8712.8877 | 36479.1183 | 979.0631 | 18297.4537 | 646168.54 | 159.4237 | 667.475 | 632.6397 | 646.1685 |  |  |  | 646.1685 | 646.1685 | 9
11044-01 | 20151210 | 9:00 | 1440 |  | 623.6786 | 63.8231 | 0.58745 |  | 296.7071 | 73296.9257 | 0 | 10 | 8714.1215 | 36484.284 | 979.2017 | 8401.8091 | 296707.115 | 73.2144 | 306.534 | 290.5361 | 296.7071 |  |  |  | 296.7071 | 296.7071 | 10
11044-01 | 20151211 | 9:00 | 1440 |  | 617.7175 | 74.4078 | 0.59125 |  | 132.6419 | 58294.5452 | 0 | 11 | 8715.5217 | 36490.1462 | 979.359 | 3755.9992 | 132641.872 | 32.7355 | 137.057 | 129.904 | 132.6418 |  |  |  | 132.6418 | 132.6418 | 11
11044-01 | 20151212 | 9:00 | 1440 |  | 767.5574 | 59.4941 | 0.58714 |  | 77.1193 | 19050.779 | 0 | 12 | 8733.9747 | 36567.4052 | 981.4326 | 2183.775 | 77119.293 | 19.073 | 79.855 | 75.6874 | 77.11929 |  |  |  | 77.1193 | 77.1193 | 12
11044-01 | 20151213 | 9:00 | 1440 |  | 749.6749 | 63.6881 | 0.58995 |  | 108.3652 | 26609.7109 | 0 | 13 | 8717.9168 | 36500.1742 | 979.6282 | 3068.5593 | 108365.158 | 26.7514 | 112.0029 | 106.1576 | 108.3651 |  |  |  | 108.3651 | 108.3651 | 13
11044-01 | 20151214 | 9:00 | 1440 |  | 708.5209 | 66.6746 | 0.58862 |  | 382.3588 | 94457.2511 | 0 | 14 | 8696.9044 | 36412.1993 | 977.267 | 10827.1951 | 382358.822 | 94.1631 | 394.242 | 373.6667 | 382.3588 |  |  |  | 382.3588 | 382.3588 | 14
11044-01 | 20151215 | 9:00 | 1440 |  | 706.5778 | 66.9854 | 0.59 |  | 488.7066 | 121292.1867 | 0 | 15 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 13838.6289 | 488706.613 | 122.4322 | 512.599 | 485.8467 | 488.7066 |  |  |  | 488.7066 | 488.7066 | 15
11044-01 | 20151216 | 9:00 | 1440 |  | 680.2659 | 67.2213 | 0.5894 |  | 477.6571 | 118033.4 | 0 | 16 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 13525.7416 | 477657.1 | 119.664 | 501.0093 | 474.8619 | 477.6571 |  |  |  | 477.6571 | 477.6571 | 16
11044-01 | 20151217 | 9:00 | 1440 |  | 630.1364 | 67.0185 | 0.5904 |  | 495.9172 | 123454.6 | 0 | 17 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 14042.81 | 495917.2 | 124.2386 | 520.1622 | 493.0151 | 495.9172 |  |  |  | 495.9172 | 495.9172 | 17
11044-01 | 20151218 | 9:00 | 1440 |  | 592.2761 | 64.0963 | 0.5878 |  | 420.1454 | 104030.4 | 0 | 18 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 11897.1917 | 420145.4 | 105.256 | 440.6859 | 417.6867 | 420.1454 |  |  |  | 420.1454 | 420.1454 | 18
11044-01 | 20151219 | 9:00 | 1440 |  | 616.2483 | 65.0404 | 0.5867 |  | 482.5913 | 119575.3 | 0 | 19 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 13665.4625 | 482591.3 | 120.9002 | 506.1848 | 479.7672 | 482.5913 |  |  |  | 482.5913 | 482.5913 | 19
11044-01 | 20151220 | 9:00 | 1440 |  | 693.7628 | 66.761 | 0.5862 |  | 470.9673 | 116569.8 | 0 | 20 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 13336.3075 | 470967.3 | 117.9881 | 493.9925 | 468.2112 | 470.9673 |  |  |  | 470.9673 | 470.9673 | 20
11044-01 | 20151221 | 9:00 | 1440 |  | 745.6022 | 67.1863 | 0.5859 |  | 469.038 | 116222.5 | 0 | 21 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 13281.6759 | 469038 | 117.5047 | 491.9689 | 466.2932 | 469.038 |  |  |  | 469.038 | 469.038 | 21
11044-01 | 20151222 | 9:00 | 1440 |  | 749.3563 | 66.1415 | 0.5863 |  | 288.1708 | 71365.02 | 0 | 22 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 8160.0876 | 288170.8 | 72.1934 | 302.2592 | 286.4844 | 288.1708 |  |  |  | 288.1708 | 288.1708 | 22
11044-01 | 20151223 | 9:00 | 1440 |  | 751.8024 | 64.555 | 0.5901 |  | 126.6241 | 31717.37 | 0 | 23 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 3585.5949 | 126624.1 | 31.7222 | 132.8146 | 125.8831 | 126.6241 |  |  |  | 126.6241 | 126.6241 | 23
11044-01 | 20151224 | 9:00 | 1440 |  | 724.9821 | 64.1479 | 0.5996 |  | 11.0426 | 2838.101 | 0 | 24 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 312.6916 | 11042.6 | 2.7664 | 11.5825 | 10.978 | 11.0426 |  |  |  | 11.0426 | 11.0426 | 24
11044-01 | 20151225 | 9:00 | 1440 |  | 732.9153 | 67.9754 | 0.6023 |  | 75.8318 | 19739.48 | 0 | 25 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 2147.3172 | 75831.8 | 18.9976 | 79.5391 | 75.388 | 75.8318 |  |  |  | 75.8318 | 75.8318 | 25
11044-01 | 20151226 | 9:00 | 1440 |  | 696.8061 | 66.3094 | 0.6026 |  | 171.34 | 44541.76 | 0 | 26 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 4851.808 | 171340 | 42.9246 | 179.7167 | 170.3373 | 171.34 |  |  |  | 171.34 | 171.34 | 26
11044-01 | 20151227 | 9:00 | 1440 |  | 672.5889 | 65.1736 | 0.6026 |  | 137.9553 | 35893.7 | 0 | 27 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 3906.4587 | 137955.3 | 34.561 | 144.6998 | 137.148 | 137.9553 |  |  |  | 137.9553 | 137.9553 | 27
11044-01 | 20151228 | 9:00 | 1440 |  | 652.9373 | 63.7033 | 0.6013 |  | 127.9623 | 33116.61 | 0 | 28 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 3623.4885 | 127962.3 | 32.0575 | 134.2183 | 127.2135 | 127.9623 |  |  |  | 127.9623 | 127.9623 | 28
11044-01 | 20151229 | 9:00 | 1440 |  | 637.2978 | 66.71 | 1044.0353 |  | 135.7053 | 34010.6289 | 0 | 29 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 3842.746 | 135705.307 | 33.9973 | 142.3398 | 134.9112 | 135.7053 |  |  |  | 135.7053 | 135.7053 | 29
11044-01 | 20151230 | 9:00 | 1440 |  | 653.8972 | 66.7494 | 1047.3949 |  | 122.2931 | 30793.4082 | 0 | 30 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 3462.9533 | 122293.053 | 30.6372 | 128.2719 | 121.5774 | 122.2930 |  |  |  | 122.293 | 122.293 | 30
11044-01 | 20151231 | 9:00 | 1440 |  | 721.2085 | 68.4102 | 1044.0056 |  | 10.0953 | 2546.8149 | 0 | 31 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.148 | 285.8659 | 10095.26 | 2.5291 | 10.5888 | 10.0362 | 10.09526 |  |  |  | 10.0953 | 10.0953 | 31
10.09526
[12 empty] | Promedio | 8795.8575 | 36826.4961 | 988.3863 | 295179.9517 | 10424182.584 | 2593.1878 | 10857.1587 | 10290.5283
días | 31 |  |  | Máximo | 767.5574 | 74.4078 |  | Mcft | 9926.3083 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 10424.1819 | total
|  |  |  | Promedio | 680.0837 | 66.3915 |  | Km3 | 281.0817 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 31 |  |  | 105% | Error
|  |  |  | Mínimo | 592.2761 | 59.4941
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 748.0921 | 73.0307
|  |  |  | min | 612.0753 | 59.7524
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 285527 | 0 | 1487133 | 0 | 0 | 0 | 84.9293 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8696.8948 | 36412.159 | 977.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 | 177 | 1 | 904449 | 285527 | -618922 |  | -904449 | 0 | 904449
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 285527 | 0 | 1487803 | 0 | 0 | 0 | 84.8159 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8899.3983 | 37260.0008 | 1000.0254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 285527 | 0 | 1488473 | 0 | 0 | 0 | 84.7024 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8735.9193 | 36575.5468 | 981.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 285527 | 0 | 1489142 | 0 | 0 | 0 | 84.5889 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8736.3621 | 36577.4008 | 981.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 392260 | 0 | -392260
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 285527 | 0 | 1489812 | 0 | 0 | 0 | 84.4754 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8714.3217 | 36485.1222 | 979.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 | 177 | 1 | 392260 | 285527 | -106733 |  | -392260 | 0 | 392260
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 285527 | 0 | 1490482 | 0 | 0 | 0 | 84.3619 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8756.5941 | 36662.1083 | 983.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 285527 | 0 | 1491151 | 0 | 0 | 0 | 84.2484 | 21.94 | 0 | 262 | 262 | 7 | 8739.5905 | 36590.9177 | 982.0678 | 262 | 9252.4435 | 2.2898 | 9.5868 | 9.0865 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 262 | 262 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 285789 | 0 | 1491821 | 0 | 0 | 0 | 84.135 | 22 | 0 | 300 | 300 | 8 | 8699.928 | 36424.8586 | 977.6109 | 300 | 10594.401 | 2.61 | 10.9275 | 10.3572 | 285789 |  |  |  | 285789 | 285789 |  | 0 | 300 | 300 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 286089 | 0 | 1492491 | 0 | 0 | 0 | 84.0215 | 22.06 | 0 | 194 | 194 | 9 | 8712.8877 | 36479.1183 | 979.0672 | 194 | 6851.046 | 1.6903 | 7.0769 | 6.7076 | 286089 |  |  |  | 286089 | 286089 |  | 0 | 194 | 194 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 10 | 286283 | 0 | 1493161 | 0 | 0 | 0 | 83.908 | 22.12 | 0 | 22 | 22 | 10 | 8714.1215 | 36484.284 | 979.2058 | 22 | 776.9227 | 0.19171 | 0.80265 | 0.76077 | 286283 |  |  |  | 286283 | 286283 |  | 0 | 22 | 22 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 11 | 286305 | 0 | 1493830 | 0 | 0 | 0 | 83.7945 | 22.18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8715.5217 | 36490.1462 | 979.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 0:00 | 2015 | 12 | 12 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8733.9747 | 36567.4052 | 981.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 0:00 | 2015 | 12 | 13 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8717.9168 | 36500.1742 | 979.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 0:00 | 2015 | 12 | 14 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8696.9044 | 36412.1993 | 977.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 0:00 | 2015 | 12 | 15 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 16 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 0:00 | 2015 | 12 | 17 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 18 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 19 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 20 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 21 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 22 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 23 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 24 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 25 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 26 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 27 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 28 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 29 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305 |  | 390864 | 0 | -390864
177 | 0:00 | 2015 | 12 | 30 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 | 177 | 30 | 390864 | 286305 | -104559 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 31 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286305 | 177 | 31 | 390864 | 286305 | -104559 |  | -390864 | 0 | 390864
177 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 286305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 286305 |  |  |  | 286305 | 286305
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 84.9293 | 22.18 | m3 | 778 |  | Promedio | 8795.8575 | 36826.4961 | 988.3905 | 778 | 27474.8133 | 6.7818 | 28.3939 | 26.9121 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 6790818 | total |  |  | 905227 | total
[10 empty] | Promedio | 28.9994 | 7.5213 | cft | 27474.8133 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 28 | [6 empty] | 116353% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 31.8994 | 8.2734
[10 empty] | min | 26.0995 | 6.7691
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 728564 | 0 | 945791 | 0 | 0 | 0 | 84.3358 | 18.34 | 0 | 2871 | 2871 | 1 | 8696.8948 | 36412.159 | 977.2701 | 2871 | 101388.4176 | 24.9688 | 104.5393 | 99.0839 | 728564 | 205 | 1 | 239325 | 728564 | 489239 |  | 2177 | 2871 | 694 | 24.17%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 731435 | 0 | 946168 | 0 | 0 | 0 | 84.2121 | 18.39 | 0 | 2776 | 2776 | 2 | 8899.3983 | 37260.0008 | 1000.0254 | 2776 | 98033.5239 | 24.7047 | 103.4338 | 98.036 | 731435 | 205 | 2 | 241502 | 731435 | 489933 |  | 0 | 2776 | 2776 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 734211 | 0 | 946556 | 0 | 0 | 0 | 84.0891 | 18.45 | 0 | 2966 | 2966 | 3 | 8735.9193 | 36575.5468 | 981.6552 | 2966 | 104743.3112 | 25.9107 | 108.4831 | 102.8218 | 734211 | 205 | 3 | 241502 | 734211 | 492709 |  | 333 | 2966 | 2633 | 88.77%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 737177 | 0 | 946944 | 0 | 0 | 0 | 83.9661 | 18.52 | 0 | 3158 | 3158 | 4 | 8736.3621 | 36577.4008 | 981.705 | 3158 | 111523.7279 | 27.5894 | 115.5114 | 109.4834 | 737177 | 205 | 4 | 241835 | 737177 | 495342 |  | 2663 | 3158 | 495 | 15.67%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 740335 | 0 | 947333 | 0 | 0 | 0 | 83.843 | 18.58 | 0 | 3141 | 3141 | 5 | 8714.3217 | 36485.1222 | 979.2283 | 3141 | 110923.3785 | 27.3717 | 114.5998 | 108.6193 | 740335 | 205 | 5 | 244498 | 740335 | 495837 |  | 2166 | 3141 | 975 | 31.04%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 743476 | 0 | 947721 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 18.64 | 0 | 2793 | 2793 | 6 | 8756.5941 | 36662.1083 | 983.9785 | 2793 | 98633.8733 | 24.4572 | 102.3973 | 97.0536 | 743476 | 205 | 6 | 246664 | 743476 | 496812 |  | 1559 | 2793 | 1234 | 44.18%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 746269 | 0 | 948109 | 0 | 0 | 0 | 83.597 | 18.7 | 0 | 2062 | 2062 | 7 | 8739.5905 | 36590.9177 | 982.0678 | 2062 | 72818.8495 | 18.021 | 75.4505 | 71.513 | 746269 | 205 | 7 | 248223 | 746269 | 498046 |  | 1806 | 2062 | 256 | 12.42%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 748331 | 0 | 948498 | 0 | 0 | 0 | 83.474 | 18.76 | 0 | 1812 | 1812 | 8 | 8699.928 | 36424.8586 | 977.6109 | 1812 | 63990.182 | 15.7643 | 66.0018 | 62.5575 | 748331 | 205 | 8 | 250029 | 748331 | 498302 |  | 1484 | 1812 | 328 | 18.1%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 750143 | 0 | 948886 | 0 | 0 | 0 | 83.3509 | 18.82 | 0 | 3490 | 3490 | 9 | 8712.8877 | 36479.1183 | 979.0672 | 3490 | 123248.1983 | 30.408 | 127.3121 | 120.6683 | 750143 | 205 | 9 | 251513 | 750143 | 498630 |  | 1740 | 3490 | 1750 | 50.14%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 10 | 753633 | 0 | 949074 | 0 | 0 | 0 | 86.911 | 15.3 | 0 | 2976 | 2976 | 10 | 8714.1215 | 36484.284 | 979.2058 | 2976 | 105096.4579 | 25.9332 | 108.5772 | 102.9111 | 753633 | 205 | 10 | 253253 | 753633 | 500380 |  | 670 | 2976 | 2306 | 77.49%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 11 | 756609 | 0 | 949486 | 0 | 0 | 0 | 88.3565 | 15.5 | 0 | 1849 | 1849 | 11 | 8715.5217 | 36490.1462 | 979.3632 | 1849 | 65296.8248 | 16.115 | 67.4703 | 63.9493 | 756609 | 205 | 11 | 253923 | 756609 | 502686 |  | 2170 | 1849 | -321 | -17.36%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 12 | 758458 | 0 | 949728 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 15.8 | 0 | 36 | 36 | 12 | 8733.9747 | 36567.4052 | 981.4367 | 36 | 1271.3281 | 0.31442 | 1.3164 | 1.2477 | 758458 | 205 | 12 | 256093 | 758458 | 502365 |  | 2914 | 36 | -2878 | -7994%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 13 | 758494 | 0 | 949733 | 0 | 0 | 0 | 103.3273 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8717.9168 | 36500.1742 | 979.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758494 | 205 | 13 | 259007 | 758494 | 499487 |  | 3050 | 0 | -3050
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 14 | 758494 | 0 | 949733 | 0 | 0 | 0 | 98.6785 | 11.3 | 0 | 560 | 560 | 14 | 8696.9044 | 36412.1993 | 977.2711 | 560 | 19776.2152 | 4.8703 | 20.3908 | 19.3267 | 758494 | 205 | 14 | 262057 | 758494 | 496437 |  | 2910 | 560 | -2350 | -419.6%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 15 | 759054 | 0 | 949811 | 0 | 0 | 0 | 87.0332 | 11.8 | 0 | 111 | 111 | 15 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 111 | 3919.9284 | 0.98203 | 4.1116 | 3.897 | 759054 | 205 | 15 | 264967 | 759054 | 494087 |  | -98515 | 111 | 98626 | 88852%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 16 | 759165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 16 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 229 | 8087.0594 | 2.026 | 8.4824 | 8.0398 | 759165 | 205 | 16 | 166452 | 759165 | 592713 |  | 323 | 229 | -94 | -41.05%
205 | 0:00 | 2015 | 12 | 17 | 759394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 17 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 213 | 7522.0247 | 1.8844 | 7.8898 | 7.478 | 759394 | 205 | 17 | 166775 | 759394 | 592619 |  | 1501 | 213 | -1288 | -604.7%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 18 | 759607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 18 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 176 | 6215.3819 | 1.5571 | 6.5192 | 6.179 | 759607 | 205 | 18 | 168276 | 759607 | 591331 |  | 1730 | 176 | -1554 | -883%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 19 | 759783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 19 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 445 | 15715.0282 | 3.937 | 16.4833 | 15.6231 | 759783 | 205 | 19 | 170006 | 759783 | 589777 |  | 124679 | 445 | -124234 | -27918%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 20 | 760228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 20 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 197 | 6956.99 | 1.7429 | 7.2971 | 6.9163 | 760228 | 205 | 1 | 294685 | 760228 | 465543 |  | -121185 | 197 | 121382 | 61615%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 21 | 760425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 21 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 297 | 10488.457 | 2.6276 | 11.0012 | 10.4271 | 760425 | 205 | 21 | 173500 | 760425 | 586925 |  | 1836 | 297 | -1539 | -518.2%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 22 | 760722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 22 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 206 | 7274.822 | 1.8225 | 7.6305 | 7.2323 | 760722 | 205 | 22 | 175336 | 760722 | 585386 |  | 541 | 206 | -335 | -162.6%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 23 | 760928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 23 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 223 | 7875.1714 | 1.9729 | 8.2602 | 7.8291 | 760928 | 205 | 23 | 175877 | 760928 | 585051 |  | 2972 | 223 | -2749 | -1233%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 24 | 761151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 24 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 208 | 7345.4514 | 1.8402 | 7.7046 | 7.3025 | 761151 | 205 | 24 | 178849 | 761151 | 582302 |  | 1807 | 208 | -1599 | -768.8%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 25 | 761359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 25 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 230 | 8122.3741 | 2.0348 | 8.5195 | 8.0749 | 761359 | 205 | 25 | 180656 | 761359 | 580703 |  | 1763 | 230 | -1533 | -666.5%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 26 | 761589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 994 | 26 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 994 | 35102.782 | 8.794 | 36.8189 | 34.8975 | 761589 | 205 | 26 | 182419 | 761589 | 579170 |  | 1756 | 994 | -762 | -76.66%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 27 | 762583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304 | 27 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 304 | 10735.6597 | 2.6895 | 11.2605 | 10.6729 | 762583 | 205 | 27 | 184175 | 762583 | 578408 |  | -160352 | 304 | 160656 | 52847%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 28 | 762887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 28 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 172 | 6074.1232 | 1.5217 | 6.3711 | 6.0386 | 762887 | 205 | 28 | 23823 | 762887 | 739064 |  | 466 | 172 | -294 | -170.9%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 29 | 763059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 29 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 80 | 2825.1736 | 0.70777 | 2.9633 | 2.8087 | 763059 | 205 | 29 | 24289 | 763059 | 738770 |  | 269996 | 80 | -269916 | -337395%
205 | 0:00 | 2015 | 12 | 30 | 763139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 30 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 66 | 2330.7682 | 0.58391 | 2.4447 | 2.3171 | 763139 | 205 | 30 | 294285 | 763139 | 468854 |  | 0 | 66 | 66 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 31 | 763205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 2 | 70.6293 | 0.017694 | 0.074082 | 0.070216 | 763205 | 205 | 31 | 294285 | 763205 | 468920 |  | -267706 | 2 | 267708 | 13385400%
205 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 763207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 763207 | 205 | 1 | 26579 | 763207 | 736628
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 103.3273 | 18.82 | m3 | 34643 |  | Promedio | 8795.8575 | 36826.4961 | 988.3905 | 34643 | 1223406.1128 | 303.1709 | 1269.3158 | 1203.0758 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 16775828 | total |  |  | 247389 | total
[10 empty] | Promedio | 41.1248 | 7.9156 | cft | 1223406.1128 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | 714.1% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 45.2373 | 8.7072
[10 empty] | min | 37.0123 | 7.1241
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 1669 | 0 | 1287249 | 0 | 0 | 0 | 84.659 | 21.76 | 0 | 3487 | 3487 | 1 | 8696.8948 | 36412.159 | 977.2701 | 3487 | 123142.2543 | 30.3261 | 126.9692 | 120.3432 | 1669 | 334 | 1 | 281951 | 1669 | -280282 |  | 2869 | 3487 | 618 | 17.72%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 5156 | 0 | 1288293 | 0 | 0 | 0 | 86.2333 | 20.9 | 0 | 3230 | 3230 | 2 | 8899.3983 | 37260.0008 | 1000.0254 | 3230 | 114066.3841 | 28.7451 | 120.3498 | 114.0693 | 5156 | 334 | 2 | 284820 | 5156 | -279664 |  | 1756 | 3230 | 1474 | 45.63%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 8386 | 0 | 1288756 | 0 | 0 | 0 | 86.3185 | 20.4 | 0 | 2935 | 2935 | 3 | 8735.9193 | 36575.5468 | 981.6552 | 2935 | 103648.5565 | 25.6399 | 107.3492 | 101.7471 | 8386 | 334 | 3 | 286576 | 8386 | -278190 |  | 1504 | 2935 | 1431 | 48.76%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 11321 | 0 | 1289169 | 0 | 0 | 0 | 87.415 | 18.4 | 0 | 2903 | 2903 | 4 | 8736.3621 | 36577.4008 | 981.705 | 2903 | 102518.487 | 25.3617 | 106.1842 | 100.6429 | 11321 | 334 | 4 | 288080 | 11321 | -276759 |  | 3035 | 2903 | -132 | -4.547%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 14224 | 0 | 1289575 | 0 | 0 | 0 | 88.1857 | 19 | 0 | 2928 | 2928 | 5 | 8714.3217 | 36485.1222 | 979.2283 | 2928 | 103401.3538 | 25.5155 | 106.8284 | 101.2535 | 14224 | 334 | 5 | 291115 | 14224 | -276891 |  | 3008 | 2928 | -80 | -2.732%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 17152 | 0 | 1289984 | 0 | 0 | 0 | 88.3843 | 19.2 | 0 | 3000 | 3000 | 6 | 8756.5941 | 36662.1083 | 983.9785 | 3000 | 105944.01 | 26.2698 | 109.9863 | 104.2466 | 17152 | 334 | 6 | 294123 | 17152 | -276971 |  | 2988 | 3000 | 12 | 0.4%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 20152 | 0 | 1290405 | 0 | 0 | 0 | 87.8217 | 19 | 0 | 2919 | 2919 | 7 | 8739.5905 | 36590.9177 | 982.0678 | 2919 | 103083.5217 | 25.5109 | 106.8089 | 101.235 | 20152 | 334 | 7 | 297111 | 20152 | -276959 |  | 2963 | 2919 | -44 | -1.507%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 23071 | 0 | 1290816 | 0 | 0 | 0 | 87.6028 | 19.3 | 0 | 3384 | 3384 | 8 | 8699.928 | 36424.8586 | 977.6109 | 3384 | 119504.8433 | 29.4406 | 123.2617 | 116.8292 | 23071 | 334 | 8 | 300074 | 23071 | -277003 |  | 3055 | 3384 | 329 | 9.722%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 26455 | 0 | 1291295 | 0 | 0 | 0 | 87.3917 | 19.8 | 0 | 3638 | 3638 | 9 | 8712.8877 | 36479.1183 | 979.0672 | 3638 | 128474.7695 | 31.6975 | 132.711 | 125.7854 | 26455 | 334 | 9 | 303129 | 26455 | -276674 |  | 2840 | 3638 | 798 | 21.94%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 10 | 30093 | 0 | 1291810 | 0 | 0 | 0 | 87.3246 | 19.8 | 0 | 3875 | 3875 | 10 | 8714.1215 | 36484.284 | 979.2058 | 3875 | 136844.3463 | 33.7672 | 141.3766 | 133.9988 | 30093 | 334 | 10 | 305969 | 30093 | -275876 |  | 1806 | 3875 | 2069 | 53.39%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 11 | 33968 | 0 | 1292352 | 0 | 0 | 0 | 88.8772 | 20.1 | 0 | 1900 | 1900 | 11 | 8715.5217 | 36490.1462 | 979.3632 | 1900 | 67097.873 | 16.5595 | 69.3313 | 65.7132 | 33968 | 334 | 11 | 307775 | 33968 | -273807 |  | 3054 | 1900 | -1154 | -60.74%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 12 | 35868 | 0 | 1292617 | 0 | 0 | 0 | 97.7464 | 18.4 | 0 | 1343 | 1343 | 12 | 8733.9747 | 36567.4052 | 981.4367 | 1343 | 47427.6018 | 11.7297 | 49.11 | 46.5472 | 35868 | 334 | 12 | 310829 | 35868 | -274961 |  | 2806 | 1343 | -1463 | -108.9%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 13 | 37211 | 0 | 1292781 | 0 | 0 | 0 | 104.045 | 18.9 | 0 | 3000 | 3000 | 13 | 8717.9168 | 36500.1742 | 979.6323 | 3000 | 105944.01 | 26.1538 | 109.5005 | 103.7862 | 37211 | 334 | 13 | 313635 | 37211 | -276424 |  | 3340 | 3000 | -340 | -11.33%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 14 | 40211 | 0 | 1293160 | 0 | 0 | 0 | 99.3273 | 18.8 | 0 | 2990 | 2990 | 14 | 8696.9044 | 36412.1993 | 977.2711 | 2990 | 105590.8633 | 26.0037 | 108.8725 | 103.1909 | 40211 | 334 | 14 | 316975 | 40211 | -276764 |  | 3099 | 2990 | -109 | -3.645%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 15 | 43201 | 0 | 1293581 | 0 | 0 | 0 | 87.5015 | 18.7 | 0 | 3548 | 3548 | 15 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3548 | 125296.4492 | 31.3896 | 131.4221 | 124.5637 | 43201 | 334 | 15 | 320074 | 43201 | -276873 |  | -177957 | 3548 | 181505 | 5116%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 16 | 46749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3226 | 3226 | 16 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3226 | 113925.1254 | 28.5408 | 119.4948 | 113.2589 | 46749 | 334 | 16 | 142117 | 46749 | -95368 |  | 2368 | 3226 | 858 | 26.6%
334 | 0:00 | 2015 | 12 | 17 | 49975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3474 | 3474 | 17 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3474 | 122683.1636 | 30.7349 | 128.681 | 121.9657 | 49975 | 334 | 17 | 144485 | 49975 | -94510 |  | 3378 | 3474 | 96 | 2.763%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 18 | 53449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3875 | 3875 | 18 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3875 | 136844.3463 | 34.2826 | 143.5345 | 136.0441 | 53449 | 334 | 18 | 147863 | 53449 | -94414 |  | 3226 | 3875 | 649 | 16.75%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 19 | 57324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 3471 | 19 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3471 | 122577.2196 | 30.7084 | 128.5699 | 121.8604 | 57324 | 334 | 19 | 151089 | 57324 | -93765 |  | 219444 | 3471 | -215973 | -6222%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 20 | 60795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3194 | 3194 | 20 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3194 | 112795.056 | 28.2577 | 118.3095 | 112.1355 | 60795 | 334 | 1 | 370533 | 60795 | -309738 |  | -212777 | 3194 | 215971 | 6762%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 21 | 63989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 21 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 4000 | 141258.68 | 35.3885 | 148.1647 | 140.4326 | 63989 | 334 | 21 | 157756 | 63989 | -93767 |  | 3001 | 4000 | 999 | 24.98%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 22 | 67989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3905 | 3905 | 22 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3905 | 137903.7864 | 34.5481 | 144.6458 | 137.0974 | 67989 | 334 | 22 | 160757 | 67989 | -92768 |  | 2348 | 3905 | 1557 | 39.87%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 23 | 71894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 | 3099 | 23 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3099 | 109440.1623 | 27.4173 | 114.7906 | 108.8002 | 71894 | 334 | 23 | 163105 | 71894 | -91211 |  | 3059 | 3099 | 40 | 1.291%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 24 | 74993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 24 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 115 | 4061.187 | 1.0174 | 4.2597 | 4.0374 | 74993 | 334 | 24 | 166164 | 74993 | -91171 |  | 3356 | 115 | -3241 | -2818%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 25 | 75108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1987 | 1987 | 25 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 1987 | 70170.2493 | 17.5793 | 73.6008 | 69.7599 | 75108 | 334 | 25 | 169520 | 75108 | -94412 |  | 3464 | 1987 | -1477 | -74.33%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 26 | 77095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759 | 3759 | 26 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3759 | 132747.8445 | 33.2564 | 139.2378 | 131.9716 | 77095 | 334 | 26 | 172984 | 77095 | -95889 |  | 3797 | 3759 | -38 | -1.011%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 27 | 80854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3573 | 3573 | 27 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3573 | 126179.3159 | 31.6108 | 132.3481 | 125.4414 | 80854 | 334 | 27 | 176781 | 80854 | -95927 |  | 740153 | 3573 | -736580 | -20615%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 28 | 84427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3419 | 3419 | 28 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3419 | 120740.8567 | 30.2483 | 126.6438 | 120.0348 | 84427 | 334 | 28 | 916934 | 84427 | -832507 |  | 1800 | 3419 | 1619 | 47.35%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 29 | 87846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752 | 3752 | 29 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3752 | 132500.6418 | 33.1944 | 138.9785 | 131.7258 | 87846 | 334 | 29 | 918734 | 87846 | -830888 |  | -553254 | 3752 | 557006 | 14846%
334 | 0:00 | 2015 | 12 | 30 | 91598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387 | 3387 | 30 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3387 | 119610.7873 | 29.9652 | 125.4585 | 118.9113 | 91598 | 334 | 30 | 365480 | 91598 | -273882 |  | 3052 | 3387 | 335 | 9.891%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 31 | 94985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 | 31 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 271 | 9570.2756 | 2.3976 | 10.0382 | 9.5143 | 94985 | 334 | 31 | 368532 | 94985 | -273547 |  | 556320 | 271 | -556049 | -205184%
334 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 95256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 95256 | 334 | 1 | 924852 | 95256 | -829596
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 104.045 | 21.76 | m3 | 93587 |  | Promedio | 8795.8575 | 36826.4961 | 988.3905 | 93587 | 3304994.0213 | 823.2583 | 3446.818 | 3266.9438 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -7707862 | total |  |  | -549314 | total
[10 empty] | Promedio | 42.1511 | 9.1394 | cft | 3304994.0213 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 0 | [6 empty] | -587% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 46.3662 | 10.0533
[10 empty] | min | 37.936 | 8.2254
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 222011 | 0 | 443807 | 0 | 3 | 0 | 85.6489 | 22.9 | 0 | 7630 | 7630 | 1 | 8696.8948 | 36412.159 | 977.2701 | 7630 | 269450.9321 | 66.3573 | 277.8248 | 263.3263 | 222011 | 335 | 1 | 940503 | 222011 | -718492 |  | 6508 | 7630 | 1122 | 14.71%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 229641 | 0 | 444660 | 0 | 3 | 0 | 85.5835 | 22.82 | 0 | 9751 | 9751 | 2 | 8899.3983 | 37260.0008 | 1000.0254 | 9751 | 344353.3472 | 86.778 | 363.3223 | 344.3621 | 229641 | 335 | 2 | 947011 | 229641 | -717370 |  | 6621 | 9751 | 3130 | 32.1%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 239392 | 0 | 445580 | 0 | 3 | 0 | 85.514 | 22.79 | 0 | 9119 | 9119 | 3 | 8735.9193 | 36575.5468 | 981.6552 | 9119 | 322034.4757 | 79.6628 | 333.5324 | 316.1268 | 239392 | 335 | 3 | 953632 | 239392 | -714240 |  | 2295 | 9119 | 6824 | 74.83%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 248511 | 0 | 446500 | 0 | 3 | 0 | 85.4445 | 22.77 | 0 | 9113 | 9113 | 4 | 8736.3621 | 36577.4008 | 981.705 | 9113 | 321822.5877 | 79.6145 | 333.3299 | 315.9348 | 248511 | 335 | 4 | 955927 | 248511 | -707416 |  | 3278 | 9113 | 5835 | 64.03%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 257624 | 0 | 447420 | 0 | 3 | 0 | 85.375 | 22.74 | 0 | 8926 | 8926 | 5 | 8714.3217 | 36485.1222 | 979.2283 | 8926 | 315218.7444 | 77.784 | 325.6662 | 308.6711 | 257624 | 335 | 5 | 959205 | 257624 | -701581 |  | 8731 | 8926 | 195 | 2.185%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 266550 | 0 | 448341 | 0 | 3 | 0 | 85.3055 | 22.71 | 0 | 7842 | 7842 | 6 | 8756.5941 | 36662.1083 | 983.9785 | 7842 | 276937.6421 | 68.6692 | 287.5043 | 272.5007 | 266550 | 335 | 6 | 967936 | 266550 | -701386 |  | 8562 | 7842 | -720 | -9.181%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 274392 | 0 | 449261 | 0 | 3 | 0 | 85.236 | 22.69 | 0 | 9244 | 9244 | 7 | 8739.5905 | 36590.9177 | 982.0678 | 9244 | 326448.8095 | 80.7888 | 338.2464 | 320.5949 | 274392 | 335 | 7 | 976498 | 274392 | -702106 |  | 8577 | 9244 | 667 | 7.215%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 283636 | 0 | 450181 | 0 | 3 | 0 | 85.1665 | 22.66 | 0 | 11035 | 11035 | 8 | 8699.928 | 36424.8586 | 977.6109 | 11035 | 389697.3835 | 96.0037 | 401.9483 | 380.9724 | 283636 | 335 | 8 | 985075 | 283636 | -701439 |  | 6892 | 11035 | 4143 | 37.54%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 294671 | 0 | 451101 | 0 | 3 | 0 | 85.097 | 22.64 | 0 | 9663 | 9663 | 9 | 8712.8877 | 36479.1183 | 979.0672 | 9663 | 341245.6562 | 84.1926 | 352.4977 | 334.1024 | 294671 | 335 | 9 | 991967 | 294671 | -697296 |  | 2730 | 9663 | 6933 | 71.75%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 10 | 304334 | 0 | 452093 | 0 | 3 | 0 | 87.4319 | 21.7 | 0 | 2790 | 2790 | 10 | 8714.1215 | 36484.284 | 979.2058 | 2790 | 98527.9293 | 24.3124 | 101.7912 | 96.4791 | 304334 | 335 | 10 | 994697 | 304334 | -690363 |  | 1935 | 2790 | 855 | 30.65%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 11 | 307124 | 0 | 452492 | 0 | 3 | 0 | 89.22 | 18.2 | 0 | 7 | 7 | 11 | 8715.5217 | 36490.1462 | 979.3632 | 7 | 247.2027 | 0.061009 | 0.25543 | 0.2421 | 307124 | 335 | 11 | 996632 | 307124 | -689508 |  | -992976 | 7 | 992983 | 14185471%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 12 | 307131 | 0 | 452493 | 0 | 3 | 0 | 98.1735 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8733.9747 | 36567.4052 | 981.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307131 | 335 | 12 | 3656 | 307131 | 303475 |  | 9158 | 0 | -9158
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 13 | 307131 | 0 | 452493 | 0 | 3 | 0 | 104.3399 | 19.9 | 0 | 98 | 98 | 13 | 8717.9168 | 36500.1742 | 979.6323 | 98 | 3460.8377 | 0.85436 | 3.577 | 3.3903 | 307131 | 335 | 13 | 12814 | 307131 | 294317 |  | 10083 | 98 | -9985 | -10189%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 14 | 307229 | 0 | 452506 | 0 | 3 | 0 | 99.6116 | 16.6 | 0 | 7588 | 7588 | 14 | 8696.9044 | 36412.1993 | 977.2711 | 7588 | 267967.716 | 65.9921 | 276.2958 | 261.8771 | 307229 | 335 | 14 | 22897 | 307229 | 284332 |  | -22897 | 7588 | 30485 | 401.8%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 15 | 314817 | 0 | 453583 | 0 | 3 | 0 | 87.6682 | 21.7 | 0 | 10049 | 10049 | 15 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 10049 | 354877.1188 | 88.9048 | 372.2267 | 352.8019 | 314817 |  |  |  | 314817 | 314817 |  | 0 | 10049 | 10049 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 16 | 324866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9964 | 9964 | 16 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 9964 | 351875.3719 | 88.1528 | 369.0782 | 349.8177 | 324866 |  |  |  | 324866 | 324866 |  | 0 | 9964 | 9964 | 100%
335 | 0:00 | 2015 | 12 | 17 | 334830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10174 | 10174 | 17 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 10174 | 359291.4526 | 90.0107 | 376.8569 | 357.1904 | 334830 |  |  |  | 334830 | 334830 |  | 0 | 10174 | 10174 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 18 | 345004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7760 | 7760 | 18 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 7760 | 274041.8392 | 68.6537 | 287.4395 | 272.4393 | 345004 |  |  |  | 345004 | 345004 |  | 0 | 7760 | 7760 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 19 | 352764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632 | 9632 | 19 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 9632 | 340150.9014 | 85.2156 | 356.7806 | 338.1618 | 352764 |  |  |  | 352764 | 352764 |  | 0 | 9632 | 9632 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 20 | 362396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9810 | 9810 | 20 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 9810 | 346436.9127 | 86.7904 | 363.3739 | 344.411 | 362396 |  |  |  | 362396 | 362396 |  | 0 | 9810 | 9810 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 21 | 372206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8812 | 8812 | 21 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 8812 | 311192.872 | 77.9609 | 326.4068 | 309.3731 | 372206 |  |  |  | 372206 | 372206 |  | 0 | 8812 | 8812 | 100%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 22 | 381018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3982 | 3982 | 22 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 3982 | 140623.0159 | 35.2293 | 147.498 | 139.8007 | 381018 |  |  |  | 381018 | 381018 |  | 700417 | 3982 | -696435 | -17490%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 23 | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 | 23 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 201 | 7098.2487 | 1.7783 | 7.4453 | 7.0567 | 385000 | 335 | 23 | 700417 | 385000 | -315417 |  | 6409 | 201 | -6208 | -3089%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 24 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 24 | 706826 | 385201 | -321625 |  | 7368 | 0 | -7368
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 25 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 25 | 714194 | 385201 | -328993 |  | 9779 | 0 | -9779
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 26 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 26 | 723973 | 385201 | -338772 |  | 8965 | 0 | -8965
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 27 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 | 335 | 27 | 732938 | 385201 | -347737 |  | -732938 | 0 | 732938
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 28 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 |  |  |  | 385201 | 385201 |  | 0 | 0 | 0
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 29 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 |  |  |  | 385201 | 385201 |  | 0 | 0 | 0
335 | 0:00 | 2015 | 12 | 30 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 |  |  |  | 385201 | 385201 |  | 0 | 0 | 0
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 31 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8847.1321 | 37041.1729 | 994.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385201 |  |  |  | 385201 | 385201 |  | 0 | 0 | 0
335 | 9:00 | 2016 | 1 | 1 | 385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 385201 |  |  |  | 385201 | 385201
|  |  | días | 32 | [5 empty] | Máximo | 104.3399 | 22.9 | m3 | 163190 |  | Promedio | 8795.8575 | 36826.4961 | 988.3905 | 163190 | 5763000.9973 | 1433.7674 | 6002.8975 | 5689.6329 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -4182912 | total |  |  | 1103693 | total
[10 empty] | Promedio | 41.713 | 10.1006 | cft | 5763000.9973 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 13 | [6 empty] | 676.3% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 0 | 0 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 45.8843 | 11.1107
[10 empty] | min | 37.5417 | 9.0906
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151201 | 0 | 2871 | 3487 | 7630 | 13988 | 14098.2279 | 14098.2302 | 0.7819% | 1.629e-05%
20151202 | 0 | 2776 | 3230 | 9751 | 15757 | 15967.283 | 15967.2836 | 1.317% | 3.925e-06%
20151203 | 0 | 2966 | 2935 | 9119 | 15020 | 15136.0119 | 15136.0143 | 0.7665% | 1.555e-05%
20151204 | 0 | 3158 | 2903 | 9113 | 15174 | 15325.5553 | 15325.5559 | 0.9889% | 3.728e-06%
20151205 | 0 | 3141 | 2928 | 8926 | 14995 | 15182.38 | 15182.3803 | 1.234% | 2.258e-06%
20151206 | 0 | 2793 | 3000 | 7842 | 13635 | 13726.6786 | 13726.6792 | 0.6679% | 4.568e-06%
20151207 | 262 | 2062 | 2919 | 9244 | 14487 | 14678.0682 | 14678.0686 | 1.302% | 3.057e-06%
20151208 | 300 | 1812 | 3384 | 11035 | 16531 | 16764.1256 | 16764.1282 | 1.391% | 1.524e-05%
20151209 | 194 | 3490 | 3638 | 9663 | 16985 | 18297.4537 | 18297.4543 | 7.173% | 3.164e-06%
20151210 | 22 | 2976 | 3875 | 2790 | 9663 | 8401.8091 | 8401.8094 | -15.01% | 3.83e-06%
20151211 | 0 | 1849 | 1900 | 7 | 3756 | 3755.9992 | 3756.0003 | -2.15e-05% | 2.949e-05%
20151212 | 0 | 36 | 1343 | 0 | 1379 | 2183.775 | 2183.7754 | 36.85% | 1.894e-05%
20151213 | 0 | 0 | 3000 | 98 | 3098 | 3068.5593 | 3068.5607 | -0.9594% | 4.66e-05%
20151214 | 0 | 560 | 2990 | 7588 | 11138 | 10827.1951 | 10827.1955 | -2.871% | 3.69e-06%
20151215 | 0 | 111 | 3548 | 10049 | 13708 | 13838.6289 | 0 | 0.9439% | #DIV/0!
20151216 | 0 | 229 | 3226 | 9964 | 13419 | 13525.7416 | 0 | 0.7892% | #DIV/0!
20151217 | 0 | 213 | 3474 | 10174 | 13861 | 14042.81 | 0 | 1.295% | #DIV/0!
20151218 | 0 | 176 | 3875 | 7760 | 11811 | 11897.1917 | 0 | 0.7245% | #DIV/0!
20151219 | 0 | 445 | 3471 | 9632 | 13548 | 13665.4625 | 0 | 0.8596% | #DIV/0!
20151220 | 0 | 197 | 3194 | 9810 | 13201 | 13336.3075 | 0 | 1.015% | #DIV/0!
20151221 | 0 | 297 | 4000 | 8812 | 13109 | 13281.6759 | 0 | 1.3% | #DIV/0!
20151222 | 0 | 206 | 3905 | 3982 | 8093 | 8160.0876 | 0 | 0.8221% | #DIV/0!
20151223 | 0 | 223 | 3099 | 201 | 3523 | 3585.5949 | 0 | 1.746% | #DIV/0!
20151224 | 0 | 208 | 115 | 0 | 323 | 312.6916 | 0 | -3.297% | #DIV/0!
20151225 | 0 | 230 | 1987 | 0 | 2217 | 2147.3172 | 0 | -3.245% | #DIV/0!
20151226 | 0 | 994 | 3759 | 0 | 4753 | 4851.808 | 0 | 2.037% | #DIV/0!
20151227 | 0 | 304 | 3573 | 0 | 3877 | 3906.4587 | 0 | 0.7541% | #DIV/0!
20151228 | 0 | 172 | 3419 | 0 | 3591 | 3623.4885 | 0 | 0.8966% | #DIV/0!
20151229 | 0 | 80 | 3752 | 0 | 3832 | 3842.746 | 0 | 0.2796% | #DIV/0!
20151230 | 0 | 66 | 3387 | 0 | 3453 | 3462.9533 | 0 | 0.2874% | #DIV/0!
20151231 | 0 | 2 | 271 | 0 | 273 | 285.8659 | 0 | 4.501% | #DIV/0!
TOTAL | 778 | 34643 | 93587 | 163190 | 292198 | 295179.9517 | 167413.1359 | 1.01% | -76.32%
1ra Quincena
Sub Total | 778 | 30490 | 41532 | 92806 | 165606 | 167413.1218 | 167413.1359 | 1.079% | 8.406e-06%
Porcentaje | 0.4698% | 18.41% | 25.08% | 56.04% | 18.88% | 100%
Balanceo | 786.4897 | 30822.7148 | 41985.208 | 93818.7233 | 167413.1359
% Ajuste | 1.091% | 1.091% | 1.091% | 1.091% | 1.091%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 4153 | 52055 | 70384 | 126592 | 127766.8298 | 0 | 0.9195% | #DIV/0!
Porcentaje | 0% | 3.281% | 41.12% | 55.6% | 3.281% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 4191.5417 | 52538.0935 | 71037.1947 | 127766.8298
% Ajuste | #DIV/0! | 0.928% | 0.928% | 0.928% | 0.928%

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20151201 | 497.8743 | 14098.2279 | 68.9073 | 20.5 | 701.0697 | 49.3017 | 0.5933 | 14098.2302 |  |  | -0.0022964 | 20.5 | 49.3017 | -1.629e-05%
20151202 | 563.8793 | 15967.283 | 68.3117 | 20.17 | 680.9218 | 47.8848 | 0.59436 | 15967.2836 |  |  | -0.00062666 | 20.17 | 47.8848 | -3.925e-06%
20151203 | 534.5233 | 15136.0119 | 66.3156 | 19.06 | 644.3337 | 45.3118 | 0.58985 | 15136.0143 |  |  | -0.0023537 | 19.06 | 45.3118 | -1.555e-05%
20151204 | 541.2169 | 15325.5553 | 67.0216 | 19.46 | 595.1791 | 41.8551 | 0.58854 | 15325.5559 |  |  | -0.00057129 | 19.46 | 41.8551 | -3.728e-06%
20151205 | 536.1607 | 15182.38 | 67.2436 | 19.58 | 600.6734 | 42.2414 | 0.58783 | 15182.3803 |  |  | -0.00034289 | 19.58 | 42.2414 | -2.258e-06%
20151206 | 484.7531 | 13726.6786 | 66.8642 | 19.37 | 665.7338 | 46.8167 | 0.59364 | 13726.6792 |  |  | -0.00062704 | 19.37 | 46.8167 | -4.568e-06%
20151207 | 518.3511 | 14678.0682 | 67.2927 | 19.61 | 680.6941 | 47.8688 | 0.58597 | 14678.0686 |  |  | -0.00044872 | 19.61 | 47.8688 | -3.057e-06%
20151208 | 592.0196 | 16764.1256 | 67.6885 | 19.83 | 687.9439 | 48.3786 | 0.58652 | 16764.1282 |  |  | -0.0025548 | 19.83 | 48.3786 | -1.524e-05%
20151209 | 646.1685 | 18297.4537 | 66.2188 | 19.01 | 700.2338 | 49.2429 | 0.58677 | 18297.4543 |  |  | -0.00057893 | 19.01 | 49.2429 | -3.164e-06%
20151210 | 296.7071 | 8401.8091 | 63.8231 | 17.68 | 623.6786 | 43.8593 | 0.58745 | 8401.8094 |  |  | -0.00032179 | 17.68 | 43.8593 | -3.83e-06%
20151211 | 132.6419 | 3755.9992 | 74.4078 | 23.56 | 617.7175 | 43.4401 | 0.59125 | 3756.0003 |  |  | -0.0011076 | 23.56 | 43.4401 | -2.949e-05%
20151212 | 77.1193 | 2183.775 | 59.4941 | 15.27 | 767.5574 | 53.9773 | 0.58714 | 2183.7754 |  |  | -0.00041357 | 15.27 | 53.9773 | -1.894e-05%
20151213 | 108.3652 | 3068.5593 | 63.6881 | 17.6 | 749.6749 | 52.7198 | 0.58995 | 3068.5607 |  |  | -0.0014299 | 17.6 | 52.7198 | -4.66e-05%
20151214 | 382.3588 | 10827.1951 | 66.6746 | 19.26 | 708.5209 | 49.8257 | 0.58862 | 10827.1955 |  |  | -0.00039949 | 19.26 | 49.8257 | -3.69e-06% |  |  | 0
20151215 | 488.7066 | 13838.6289 | 66.9854 | 19.44 | 706.5778 | 49.689 | 0.59 | 0 |  |  | 13838.6289 | 19.44 | 49.689 | #DIV/0!
20151216 | 477.6571 | 13525.7416 | 67.2213 | 19.57 | 680.2659 | 47.8387 | 0.5894 | 0 |  |  | 13525.7416 | 19.57 | 47.8387 | #DIV/0!
20151217 | 495.9172 | 14042.81 | 67.0185 | 19.45 | 630.1364 | 44.3134 | 0.5904 | 0 |  |  | 14042.81 | 19.45 | 44.3134 | #DIV/0!
20151218 | 420.1454 | 11897.1917 | 64.0963 | 17.83 | 592.2761 | 41.6509 | 0.5878 | 0 |  |  | 11897.1917 | 17.83 | 41.6509 | #DIV/0!
20151219 | 482.5913 | 13665.4625 | 65.0404 | 18.36 | 616.2483 | 43.3367 | 0.5867 | 0 |  |  | 13665.4625 | 18.36 | 43.3367 | #DIV/0!
20151220 | 470.9673 | 13336.3075 | 66.761 | 19.31 | 693.7628 | 48.7878 | 0.5862 | 0 |  |  | 13336.3075 | 19.31 | 48.7878 | #DIV/0!
20151221 | 469.038 | 13281.6759 | 67.1863 | 19.55 | 745.6022 | 52.4333 | 0.5859 | 0 |  |  | 13281.6759 | 19.55 | 52.4333 | #DIV/0!
20151222 | 288.1708 | 8160.0876 | 66.1415 | 18.97 | 749.3563 | 52.6973 | 0.5863 | 0 |  |  | 8160.0876 | 18.97 | 52.6973 | #DIV/0!
20151223 | 126.6241 | 3585.5949 | 64.555 | 18.09 | 751.8024 | 52.8694 | 0.5901 | 0 |  |  | 3585.5949 | 18.09 | 52.8694 | #DIV/0!
20151224 | 11.0426 | 312.6916 | 64.1479 | 17.86 | 724.9821 | 50.9833 | 0.5996 | 0 |  |  | 312.6916 | 17.86 | 50.9833 | #DIV/0!
20151225 | 75.8318 | 2147.3172 | 67.9754 | 19.99 | 732.9153 | 51.5412 | 0.6023 | 0 |  |  | 2147.3172 | 19.99 | 51.5412 | #DIV/0!
20151226 | 171.34 | 4851.808 | 66.3094 | 19.06 | 696.8061 | 49.0018 | 0.6026 | 0 |  |  | 4851.808 | 19.06 | 49.0018 | #DIV/0!
20151227 | 137.9553 | 3906.4587 | 65.1736 | 18.43 | 672.5889 | 47.2988 | 0.6026 | 0 |  |  | 3906.4587 | 18.43 | 47.2988 | #DIV/0!
20151228 | 127.9623 | 3623.4885 | 63.7033 | 17.61 | 652.9373 | 45.9168 | 0.6013 | 0 |  |  | 3623.4885 | 17.61 | 45.9168 | #DIV/0!
20151229 | 135.7053 | 3842.746 | 66.71 | 19.28 | 637.2978 | 44.817 | 1044.0353 | 0 |  |  | 3842.746 | 19.28 | 44.817 | #DIV/0!
20151230 | 122.2931 | 3462.9533 | 66.7494 | 19.31 | 653.8972 | 45.9843 | 1047.3949 | 0 |  |  | 3462.9533 | 19.31 | 45.9843 | #DIV/0!
20151231 | 10.0953 | 285.8659 | 68.4102 | 20.23 | 721.2085 | 50.7179 | 1044.0056 | 0 |  |  | 285.8659 | 20.23 | 50.7179 | #DIV/0!
1ra Semana | 3676.7588 | 104114.2048 | 67.4224 | 19.6786 | 652.6579 | 45.8972 |  | 104114.2121 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.0072667 | #DIV/0! | #DIV/0! | -6.98e-06%
2da Semana | 2235.3804 | 63298.917 | 65.9993 | 18.8871 | 693.6182 | 45.7653 |  | 63298.9238 | #DIV/0! | #DIV/0! | -0.006806 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.075e-05% | -0.006806 | -0.00097229
3ra semana | 3305.0229 | 93587.8181 | 65.4294 | 18.5729 | 666.4099 | 45.9593 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93587.8181 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 938.9269 | 26587.4465 | 66.2093 | 19.0057 | 711.6269 | 45.7518 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 26587.4465 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 268.0936 | 7591.5652 | 28.8385 | 8.4029 | 287.4862 | 45.9783 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7591.5652 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 167413.1218; 8: 167413.1359; (2-8): -0.014073 | -8.406e-06%
2da Quincena | 2: 127766.8298; 8: 0; (2-8): 127766.8298 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 295179.9517; 8: 167413.1359; (2-8): 127766.8158 | 76.32%
Promedio diario | 2: 9521.9339; 8: 5400.4237; (2-8): 4121.5102 | 76.32%

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151201 | 0 | 2893.624 | 3514.4782 | 7690.1257 | 14098.2279 | 14098.2279 | 14098.2302 | -1.29e-14% | 1.629e-05%
20151202 | 0 | 2813.0467 | 3273.1055 | 9881.1307 | 15967.283 | 15967.283 | 15967.2836 | 0% | 3.925e-06%
20151203 | 0 | 2988.9089 | 2957.6694 | 9189.4336 | 15136.0119 | 15136.0119 | 15136.0143 | 0% | 1.555e-05%
20151204 | 0 | 3189.5416 | 2931.9947 | 9204.0191 | 15325.5553 | 15325.5553 | 15325.5559 | 1.187e-14% | 3.728e-06%
20151205 | 0 | 3180.2504 | 2964.5888 | 9037.5407 | 15182.38 | 15182.38 | 15182.3803 | 0% | 2.258e-06%
20151206 | 0 | 2811.7795 | 3020.1713 | 7894.7278 | 13726.6786 | 13726.6786 | 13726.6792 | -1.325e-14% | 4.568e-06%
20151207 | 265.4555 | 2089.1956 | 2957.4985 | 9365.9185 | 14678.0682 | 14678.0682 | 14678.0686 | -1.239e-14% | 3.057e-06%
20151208 | 304.2307 | 1837.5534 | 3431.7223 | 11190.6192 | 16764.1256 | 16764.1256 | 16764.1282 | 0% | 1.524e-05%
20151209 | 208.9906 | 3759.677 | 3919.1131 | 10409.673 | 18297.4537 | 18297.4537 | 18297.4543 | 0% | 3.164e-06%
20151210 | 19.1286 | 2587.5798 | 3369.2446 | 2425.8561 | 8401.8091 | 8401.8091 | 8401.8094 | 0% | 3.83e-06%
20151211 | 0 | 1848.9996 | 1899.9996 | 7 | 3755.9992 | 3755.9992 | 3756.0003 | 1.211e-14% | 2.949e-05%
20151212 | 0 | 57.0094 | 2126.7656 | 0 | 2183.775 | 2183.775 | 2183.7754 | 0% | 1.894e-05%
20151213 | 0 | 0 | 2971.4906 | 97.0687 | 3068.5593 | 3068.5593 | 3068.5607 | 0% | 4.66e-05%
20151214 | 0 | 544.3732 | 2906.5643 | 7376.2575 | 10827.1951 | 10827.1951 | 10827.1955 | 0% | 3.69e-06%
20151215 | 0 | 112.0578 | 3581.8103 | 10144.7609 | 13838.6289 | 13838.6289 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151216 | 0 | 230.8216 | 3251.6612 | 10043.2587 | 13525.7416 | 13525.7416 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151217 | 0 | 215.7938 | 3519.5673 | 10307.4489 | 14042.81 | 14042.81 | 0 | 1.295e-14% | #DIV/0!
20151218 | 0 | 177.2844 | 3903.2781 | 7816.6292 | 11897.1917 | 11897.1917 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151219 | 0 | 448.8582 | 3501.0939 | 9715.5104 | 13665.4625 | 13665.4625 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151220 | 0 | 199.0192 | 3226.7378 | 9910.5505 | 13336.3075 | 13336.3075 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151221 | 0 | 300.9122 | 4052.6893 | 8928.0744 | 13281.6759 | 13281.6759 | 0 | -1.37e-14% | #DIV/0!
20151222 | 0 | 207.7077 | 3937.3708 | 4015.0091 | 8160.0876 | 8160.0876 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151223 | 0 | 226.9622 | 3154.0615 | 204.5713 | 3585.5949 | 3585.5949 | 0 | -1.268e-14% | #DIV/0!
20151224 | 0 | 201.3618 | 111.3298 | 0 | 312.6916 | 312.6916 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151225 | 0 | 222.7708 | 1924.5464 | 0 | 2147.3172 | 2147.3172 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151226 | 0 | 1014.6638 | 3837.1442 | 0 | 4851.808 | 4851.808 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151227 | 0 | 306.3099 | 3600.1488 | 0 | 3906.4587 | 3906.4587 | 0 | 1.164e-14% | #DIV/0!
20151228 | 0 | 173.5561 | 3449.9324 | 0 | 3623.4885 | 3623.4885 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151229 | 0 | 80.2243 | 3762.5217 | 0 | 3842.746 | 3842.746 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151230 | 0 | 66.1902 | 3396.7631 | 0 | 3462.9533 | 3462.9533 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151231 | 0 | 2.0943 | 283.7716 | 0 | 285.8659 | 285.8659 | 0 | 0% | #DIV/0!
TOTAL | 797.8055 | 34788.1274 | 94738.8347 | 164855.1841 | 295179.9517 | 295179.9517 | 167413.1359 | 0% | -76.32%
1ra Quincena
Sub Total | 797.8055 | 30601.5391 | 42244.4065 | 93769.3707 | 167413.1218 | 167413.1218 | 167413.1359 | 0% | 8.406e-06%
Porcentaje | 0.4765% | 18.28% | 25.23% | 56.01% | 18.76%
Balanceo | 797.8055 | 30601.5417 | 42244.4101 | 93769.3786 | 167413.1359
% Ajuste Final | 2.546% | 0.3658% | 1.715% | 1.038% | 1.091%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 4186.5882 | 52494.4282 | 71085.8134 | 127766.8298 | 127766.8298 | 0 | 0% | #DIV/0!
Porcentaje | 0% | 3.277% | 41.09% | 55.64% | 3.277%
Balanceo | 0 | 4186.5882 | 52494.4282 | 71085.8134 | 127766.8298
% Ajuste Final | #DIV/0! | 0.8088% | 0.8442% | 0.9971% | 0.928%

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151201 | 0 | 105.3631 | 127.9697 | 280.0141 | 513.3469 | 513.3469 | 513.347 | 0% | 1.629e-05% | 36412.159
20151202 | 0 | 104.8141 | 121.9559 | 368.1709 | 594.941 | 594.941 | 594.941 | 0% | 3.925e-06% | 37260.0008
20151203 | 0 | 109.321 | 108.1784 | 336.1086 | 553.6079 | 553.6079 | 553.608 | 2.054e-14% | 1.555e-05% | 36575.5468
20151204 | 0 | 116.6651 | 107.2447 | 336.6591 | 560.569 | 560.569 | 560.569 | 0% | 3.728e-06% | 36577.4008
20151205 | 0 | 116.0318 | 108.1634 | 329.7358 | 553.931 | 553.931 | 553.931 | 0% | 2.258e-06% | 36485.1222
20151206 | 0 | 103.0858 | 110.7258 | 289.4374 | 503.249 | 503.249 | 503.249 | -1.13e-14% | 4.568e-06% | 36662.1083
20151207 | 9.7133 | 76.4456 | 108.2176 | 342.7076 | 537.084 | 537.084 | 537.084 | 0% | 3.057e-06% | 36590.9177
20151208 | 11.0816 | 66.9326 | 125 | 407.6167 | 610.6309 | 610.6309 | 610.631 | 0% | 1.524e-05% | 36424.8586
20151209 | 7.6238 | 137.1497 | 142.9658 | 379.7357 | 667.475 | 667.475 | 667.475 | 1.703e-14% | 3.164e-06% | 36479.1183
20151210 | 0.69789 | 94.406 | 122.9245 | 88.5056 | 306.534 | 306.534 | 306.534 | 0% | 3.83e-06% | 36484.284
20151211 | 0 | 67.4703 | 69.3313 | 0.25543 | 137.057 | 137.057 | 137.057 | 2.074e-14% | 2.949e-05% | 36490.1462
20151212 | 0 | 2.0847 | 77.7703 | 0 | 79.855 | 79.855 | 79.855 | 1.78e-14% | 1.894e-05% | 36567.4052
20151213 | 0 | 0 | 108.4599 | 3.543 | 112.0029 | 112.0029 | 112.003 | 1.269e-14% | 4.66e-05% | 36500.1742
20151214 | 0 | 19.8218 | 105.8344 | 268.5858 | 394.242 | 394.242 | 394.242 | 1.442e-14% | 3.69e-06% | 36412.1993
20151215 | 0 | 4.1508 | 132.6745 | 375.7738 | 512.599 | 512.599 | 0 | 2.218e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151216 | 0 | 8.5499 | 120.4453 | 372.0141 | 501.0093 | 501.0093 | 0 | -1.135e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151217 | 0 | 7.9933 | 130.3689 | 381.8 | 520.1622 | 520.1622 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
20151218 | 0 | 6.5668 | 144.582 | 289.5371 | 440.6859 | 440.6859 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
20151219 | 0 | 16.6262 | 129.6846 | 359.8739 | 506.1848 | 506.1848 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
20151220 | 0 | 7.3719 | 119.5222 | 367.0984 | 493.9925 | 493.9925 | 0 | -1.151e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151221 | 0 | 11.1461 | 150.1164 | 330.7063 | 491.9689 | 491.9689 | 0 | -1.155e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151222 | 0 | 7.6937 | 145.8448 | 148.7206 | 302.2592 | 302.2592 | 0 | -1.881e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151223 | 0 | 8.4069 | 116.8301 | 7.5776 | 132.8146 | 132.8146 | 0 | -2.14e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151224 | 0 | 7.4587 | 4.1238 | 0 | 11.5825 | 11.5825 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
20151225 | 0 | 8.2517 | 71.2875 | 0 | 79.5391 | 79.5391 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
20151226 | 0 | 37.5843 | 142.1323 | 0 | 179.7167 | 179.7167 | 0 | -1.581e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151227 | 0 | 11.3461 | 133.3537 | 0 | 144.6998 | 144.6998 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
20151228 | 0 | 6.4287 | 127.7895 | 0 | 134.2183 | 134.2183 | 0 | 2.118e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151229 | 0 | 2.9716 | 139.3682 | 0 | 142.3398 | 142.3398 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
20151230 | 0 | 2.4518 | 125.8201 | 0 | 128.2719 | 128.2719 | 0 | 2.216e-14% | #DIV/0! | 37041.1729
20151231 | 0 | 0.077574 | 10.5112 | 0 | 10.5888 | 10.5888 | 0 | 0% | #DIV/0! | 37041.1729
TOTAL | 29.1165 | 1274.6677 | 3489.1969 | 6064.1775 | 10857.1587 | 10857.1587 | 6124.526 | 0% | -77.27% | 36826.4961 | 988.3768
1ra Quincena
Sub Total | 29.1165 | 1119.5916 | 1544.7417 | 3431.0756 | 6124.5255 | 6124.5255 | 6124.526 | 8.393e-06% | 8.393e-06%
Porcentaje | 0.4754% | 18.28% | 25.22% | 56.02% | 100%
Energía Final | 29.1165 | 1119.5916 | 1544.7417 | 3431.0756 | 1148.7081
2da Quincena
Sub Total | 0 | 155.0761 | 1944.4552 | 2633.1019 | 4732.6332 | 4732.6332 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | 0% | 3.277% | 41.09% | 55.64% | 100%
Energía Final | 0 | 155.0761 | 1944.4552 | 2633.1019 | 155.0761

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20151201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151203 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151206 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151211 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151212 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151213 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
20151214 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151215 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151216 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151217 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151218 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151220 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151221 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151222 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151223 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151224 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151227 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151228 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151229 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151230 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
20151231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
Total | 4 | 30 | 1 | 1 | 36
1er Quincena | 4 | 13 | 14 | 13 | 44
2a Quincena | 0 | 17 | 17 | 9 | 43

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2016-01-01
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-01 | 2015-12-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 10424.1816 | 295179.9517 | 10290.415 | 10857.1587 |  | 30
MONSANTO |  |  | 28.1742 | 797.8055 | 27.5966 | 29.1165 | 0.2682% | 4 | 0.2682% | 27.5966 | 29.1165
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1228.5311 | 34788.1274 | 1208.1301 | 1274.6677 | 11.74% | 30 | 11.74% | 1208.1301 | 1274.6677
UNIFOODS |  |  | 3345.6704 | 94738.8347 | 3307.0609 | 3489.1969 | 32.14% |  | 32.14% | 3307.0609 | 3489.1969
DIPASA |  |  | 5821.8059 | 164855.1841 | 5747.6275 | 6064.1775 | 55.85% |  | 55.85% | 5747.6275 | 6064.1775
|  | TOTAL> | 10424.1816 | 295179.9517 | 10290.415 | 10857.1587 | 1 |  | 1 | 10290.415 | 10857.1587
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | 987.1677
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-12-01 | 2015-12-31 | 6124.526 | 5804.8257
|  | 6124.526 | 5804.8257
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.768e-14% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 43.59% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 43.59% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 988.3768 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2016-01-01
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-15 | 2015-12-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 4512.043 | 127766.8298 | 4485.5898 | 4732.6332 |  | 17
MONSANTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | 147.848 | 4186.5882 | 146.9812 | 155.0761 | 3.277% | 17
UNIFOODS |  |  | 1853.8232 | 52494.4282 | 1842.9546 | 1944.4552 | 41.09%
DIPASA |  |  | 2510.3718 | 71085.8134 | 2495.654 | 2633.1019 | 55.64%
|  | TOTAL> | 4512.043 | 127766.8298 | 4485.5898 | 4732.6332 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-12-15 | 2015-12-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -2.028e-14% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Igasamex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | 100% | A favor de | Usuarios
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 988.3768 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
1
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2016-01-01
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-01 | 2015-12-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 5912.1386 | 167413.1218 | 5804.8253 | 6124.5255 |  | 13
MONSANTO |  |  | 28.1742 | 797.8055 | 27.5966 | 29.1165 | 0.4754% | 4
CHEMIPLÁTICA |  |  | 1080.6832 | 30601.5391 | 1061.1489 | 1119.5916 | 18.28% | 13
UNIFOODS |  |  | 1491.8471 | 42244.4065 | 1464.1062 | 1544.7417 | 25.22% | 17
DIPASA |  |  | 3311.4341 | 93769.3707 | 3251.9735 | 3431.0756 | 56.02% | 0
|  | TOTAL> | 5912.1386 | 167413.1218 | 5804.8253 | 6124.5255 | 1
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-12-01 | 2015-12-14 | 6124.526 | 5804.8257
|  | 6124.526 | 5804.8257
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | -1.567e-14% | A favor de | Usuarios
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -8.393e-06% | A favor de | Pemex
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | -8.393e-06% | A favor de | Pemex
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 988.3768 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/12/2015 al 31/12/2015 | Monsanto | 988.3768 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 2.687 | [10 empty] | 27.5966 | 27.5966 | 27.5966 | [5 empty] | 27.9212 |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | 27.5966 |  | 0.89021
VILLAGRA | I | 205 | 01/12/2015 al 31/12/2015 | Chemiplástica | 988.3768 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 2.687 | 0 | [9 empty] | 1208.1301 | 1208.1301 | 1208.1301 | [5 empty] | 1222.3376 |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | 1208.1301 | 0 | 38.9719
VILLAGRA | I | 334 | 01/12/2015 al 31/12/2015 | UNIFOODS | 988.3768 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.9503 | 0.1023 | 2.687 | [10 empty] | 3307.0609 | 3307.0609 | 3307.0609 | [5 empty] | 3345.9516 |  | 31 | 0 |  |  |  | 106.6794
VILLAGRA | I | 335 | 01/12/2015 al 31/12/2015 | DIPASA | 988.3768 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.978 | 0.1023 | 2.687 | [10 empty] | 5747.6275 | 5747.6275 | 5747.6275 | [5 empty] | 5815.2191 |  | 31 | 0 |  |  |  | 185.4073
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 41.83 | 2.5649
ANN | 43.82 | 2.687
BV | 41.5 | 2.5447
Tipo de cambio | 17.2065 |  |  | ALARMAS