## INTERCONEXION
Bullhorns
Sistema | Fecha | Hora de Corte | Tiempo |  | Presión Promedio [ PSI ] | Temperatura [ °F ] | Factor de Corrección |  | Consumo diario [ MCF ] | Energía MMBTU | Batería | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Diario BullHorn | Volumen Diario Micro Corrector | Diferencia Volumen
11044-01 | 20151201 | 9:00 | 1440 |  | 701.0697 | 68.9073 | 0.5933 |  | 497.8743 | 123197.0774 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14098.2279 | 497874.266 | 0 | 0 | 0 | 497.8742 |  |  |  | 497.8742 | 497.8742 | 1
11044-01 | 20151202 | 9:00 | 1440 |  | 680.9218 | 68.3117 | 0.59436 |  | 563.8793 | 142855.605 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15967.283 | 563879.329 | 0 | 0 | 0 | 563.8793 |  |  |  | 563.8793 | 563.8793 | 2
11044-01 | 20151203 | 9:00 | 1440 |  | 644.3337 | 66.3156 | 0.58985 |  | 534.5233 | 132830.2444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15136.0119 | 534523.267 | 0 | 0 | 0 | 534.5232 |  |  |  | 534.5232 | 534.5232 | 3
11044-01 | 20151204 | 9:00 | 1440 |  | 595.1791 | 67.0216 | 0.58854 |  | 541.2169 | 134377.7563 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15325.5553 | 541216.929 | 0 | 0 | 0 | 541.2169 |  |  |  | 541.2169 | 541.2169 | 4
11044-01 | 20151205 | 9:00 | 1440 |  | 600.6734 | 67.2436 | 0.58783 |  | 536.1607 | 132831.5148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15182.38 | 536160.738 | 0 | 0 | 0 | 536.1607 |  |  |  | 536.1607 | 536.1607 | 5
11044-01 | 20151206 | 9:00 | 1440 |  | 665.7338 | 66.8642 | 0.59364 |  | 484.7531 | 121224.734 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13726.6786 | 484753.124 | 0 | 0 | 0 | 484.7531 |  |  |  | 484.7531 | 484.7531 | 6
11044-01 | 20151207 | 9:00 | 1439.882 |  | 680.6941 | 67.2927 | 0.58597 |  | 518.3511 | 128774.3076 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14678.0682 | 518351.133 | 0 | 0 | 0 | 518.3511 |  |  |  | 518.3511 | 518.3511 | 7
11044-01 | 20151208 | 9:00 | 1440 |  | 687.9439 | 67.6885 | 0.58652 |  | 592.0196 | 146563.4456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16764.1256 | 592019.565 | 0 | 0 | 0 | 592.0195 |  |  |  | 592.0195 | 592.0195 | 8
[12 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
[12 empty] | Promedio | 0 | 0 | 0 | 120878.3305 | 4268778.351 | 0 | 0 | 0
días | 8 |  |  | Máximo | 701.0697 | 68.9073 |  | Mcft | 3770.9041 |  |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días transmitidos | 0 |  |  | 4268.778 | total
|  |  |  | Promedio | 657.0687 | 67.4557 |  | Km3 | 106.7801 | [6 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU |  | Días NO transmitidos | 8 |  |  | 113.2% | Error
|  |  |  | Mínimo | 595.1791 | 66.3156
[5 empty] | PSI | °F
[22 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[22 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
|  |  |  | Tolerancia | 10%
|  |  |  | max | 722.7756 | 74.2012
|  |  |  | min | 591.3618 | 60.7101
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-08

## MONSANTO
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 285527 | 0 | 1487133 | 0 | 0 | 0 | 84.9293 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 | 177 | 1 | 904449 | 285527 | -618922 |  | -904449 | 0 | 904449
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 285527 | 0 | 1487803 | 0 | 0 | 0 | 84.8159 | 21.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 285527 | 0 | 1488473 | 0 | 0 | 0 | 84.7024 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 285527 | 0 | 1489142 | 0 | 0 | 0 | 84.5889 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 392260 | 0 | -392260
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 285527 | 0 | 1489812 | 0 | 0 | 0 | 84.4754 | 21.82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 | 177 | 1 | 392260 | 285527 | -106733 |  | -392260 | 0 | 392260
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 285527 | 0 | 1490482 | 0 | 0 | 0 | 84.3619 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 0 | 0
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 285527 | 0 | 1491151 | 0 | 0 | 0 | 84.2484 | 21.94 | 0 | 262 | 262 | 7 | 0 | 0 | 0 | 262 | 9252.4435 | 0 | 0 | 0 | 285527 |  |  |  | 285527 | 285527 |  | 0 | 262 | 262 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 285789 | 0 | 1491821 | 0 | 0 | 0 | 84.135 | 22 | 0 | 300 | 300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 300 | 10594.401 | 0 | 0 | 0 | 285789 |  |  |  | 285789 | 285789 |  | 0 | 300 | 300 | 100%
177 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 286089 | 0 | 1492491 | 0 | 0 | 0 | 84.0215 | 22.06 | 0 | 0 | -286089 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286089 |  |  |  | 286089 | 286089 |  | 0 | -286089 | -286089 | 100%
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 390864 | 0 | -390864
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 30 | 390864 | 0 | -390864 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177 | 31 | 390864 | 0 | -390864 |  | -390864 | 0 | 390864
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 9 | [5 empty] | Máximo | 84.9293 | 22.06 | m3 | 562 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 562 | 19846.8445 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 4 |  |  | 492130 | total |  |  | 618922 | total
[10 empty] | Promedio | 84.4754 | 21.82 | cft | 19846.8445 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | 5 | [6 empty] | -216.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 84.0215 | 21.58 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 92.923 | 24.002
[10 empty] | min | 76.0279 | 19.638
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## CHEMIPLASTICA
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 728564 | 0 | 945791 | 0 | 0 | 0 | 84.3358 | 18.34 | 0 | 2871 | 2871 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 101388.4176 | 0 | 0 | 0 | 728564 | 205 | 1 | 239325 | 728564 | 489239 |  | 2177 | 2871 | 694 | 24.17%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 731435 | 0 | 946168 | 0 | 0 | 0 | 84.2121 | 18.39 | 0 | 2776 | 2776 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 98033.5239 | 0 | 0 | 0 | 731435 | 205 | 2 | 241502 | 731435 | 489933 |  | 0 | 2776 | 2776 | 100%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 734211 | 0 | 946556 | 0 | 0 | 0 | 84.0891 | 18.45 | 0 | 2966 | 2966 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2966 | 104743.3112 | 0 | 0 | 0 | 734211 | 205 | 3 | 241502 | 734211 | 492709 |  | 333 | 2966 | 2633 | 88.77%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 737177 | 0 | 946944 | 0 | 0 | 0 | 83.9661 | 18.52 | 0 | 3158 | 3158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3158 | 111523.7279 | 0 | 0 | 0 | 737177 | 205 | 4 | 241835 | 737177 | 495342 |  | 2663 | 3158 | 495 | 15.67%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 740335 | 0 | 947333 | 0 | 0 | 0 | 83.843 | 18.58 | 0 | 3141 | 3141 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3141 | 110923.3785 | 0 | 0 | 0 | 740335 | 205 | 5 | 244498 | 740335 | 495837 |  | 2166 | 3141 | 975 | 31.04%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 743476 | 0 | 947721 | 0 | 0 | 0 | 83.72 | 18.64 | 0 | 2793 | 2793 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2793 | 98633.8733 | 0 | 0 | 0 | 743476 | 205 | 6 | 246664 | 743476 | 496812 |  | 1559 | 2793 | 1234 | 44.18%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 746269 | 0 | 948109 | 0 | 0 | 0 | 83.597 | 18.7 | 0 | 2062 | 2062 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2062 | 72818.8495 | 0 | 0 | 0 | 746269 | 205 | 7 | 248223 | 746269 | 498046 |  | 1806 | 2062 | 256 | 12.42%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 748331 | 0 | 948498 | 0 | 0 | 0 | 83.474 | 18.76 | 0 | 1812 | 1812 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1812 | 63990.182 | 0 | 0 | 0 | 748331 | 205 | 8 | 250029 | 748331 | 498302 |  | 1484 | 1812 | 328 | 18.1%
205 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 750143 | 0 | 948886 | 0 | 0 | 0 | 83.3509 | 18.82 | 0 | 0 | -750143 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750143 | 205 | 9 | 251513 | 750143 | 498630 |  | 1740 | -750143 | -751883 | 100.2%
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 10 | 253253 | 0 | -253253 |  | 670 | 0 | -670
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 11 | 253923 | 0 | -253923 |  | 2170 | 0 | -2170
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 12 | 256093 | 0 | -256093 |  | 2914 | 0 | -2914
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 13 | 259007 | 0 | -259007 |  | 3050 | 0 | -3050
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 14 | 262057 | 0 | -262057 |  | 2910 | 0 | -2910
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 15 | 264967 | 0 | -264967 |  | -98515 | 0 | 98515
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 16 | 166452 | 0 | -166452 |  | 323 | 0 | -323
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 17 | 166775 | 0 | -166775 |  | 1501 | 0 | -1501
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 18 | 168276 | 0 | -168276 |  | 1730 | 0 | -1730
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 19 | 170006 | 0 | -170006 |  | 124679 | 0 | -124679
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 1 | 294685 | 0 | -294685 |  | -121185 | 0 | 121185
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 21 | 173500 | 0 | -173500 |  | 1836 | 0 | -1836
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 22 | 175336 | 0 | -175336 |  | 541 | 0 | -541
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 23 | 175877 | 0 | -175877 |  | 2972 | 0 | -2972
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 24 | 178849 | 0 | -178849 |  | 1807 | 0 | -1807
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 25 | 180656 | 0 | -180656 |  | 1763 | 0 | -1763
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 26 | 182419 | 0 | -182419 |  | 1756 | 0 | -1756
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 27 | 184175 | 0 | -184175 |  | -160352 | 0 | 160352
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 28 | 23823 | 0 | -23823 |  | 466 | 0 | -466
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 29 | 24289 | 0 | -24289 |  | 269996 | 0 | -269996
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 30 | 294285 | 0 | -294285 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205 | 31 | 294285 | 0 | -294285 |  | -267706 | 0 | 267706
[26 empty] | 205 | 1 | 26579 | 0 | -26579
|  |  | días | 9 | [5 empty] | Máximo | 84.3358 | 18.82 | m3 | 21579 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 21579 | 762055.2639 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | 51862 | total |  |  | -515818 | total
[10 empty] | Promedio | 83.8431 | 18.5778 | cft | 762055.2639 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -23 | [6 empty] | 70.8% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 83.3509 | 18.34 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 92.2274 | 20.4356
[10 empty] | min | 75.4588 | 16.72
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## UNIFOODS, S.A. DE C.
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 1669 | 0 | 1287249 | 0 | 0 | 0 | 84.659 | 21.76 | 0 | 3487 | 3487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3487 | 123142.2543 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 334 | 1 | 281951 | 1669 | -280282 |  | 2869 | 3487 | 618 | 17.72%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 5156 | 0 | 1288293 | 0 | 0 | 0 | 86.2333 | 20.9 | 0 | 3230 | 3230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3230 | 114066.3841 | 0 | 0 | 0 | 5156 | 334 | 2 | 284820 | 5156 | -279664 |  | 1756 | 3230 | 1474 | 45.63%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 8386 | 0 | 1288756 | 0 | 0 | 0 | 86.3185 | 20.4 | 0 | 2935 | 2935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 103648.5565 | 0 | 0 | 0 | 8386 | 334 | 3 | 286576 | 8386 | -278190 |  | 1504 | 2935 | 1431 | 48.76%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 11321 | 0 | 1289169 | 0 | 0 | 0 | 87.415 | 18.4 | 0 | 2903 | 2903 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2903 | 102518.487 | 0 | 0 | 0 | 11321 | 334 | 4 | 288080 | 11321 | -276759 |  | 3035 | 2903 | -132 | -4.547%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 14224 | 0 | 1289575 | 0 | 0 | 0 | 88.1857 | 19 | 0 | 2928 | 2928 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2928 | 103401.3538 | 0 | 0 | 0 | 14224 | 334 | 5 | 291115 | 14224 | -276891 |  | 3008 | 2928 | -80 | -2.732%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 17152 | 0 | 1289984 | 0 | 0 | 0 | 88.3843 | 19.2 | 0 | 3000 | 3000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 105944.01 | 0 | 0 | 0 | 17152 | 334 | 6 | 294123 | 17152 | -276971 |  | 2988 | 3000 | 12 | 0.4%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 20152 | 0 | 1290405 | 0 | 0 | 0 | 87.8217 | 19 | 0 | 2919 | 2919 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2919 | 103083.5217 | 0 | 0 | 0 | 20152 | 334 | 7 | 297111 | 20152 | -276959 |  | 2963 | 2919 | -44 | -1.507%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 23071 | 0 | 1290816 | 0 | 0 | 0 | 87.6028 | 19.3 | 0 | 3384 | 3384 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3384 | 119504.8433 | 0 | 0 | 0 | 23071 | 334 | 8 | 300074 | 23071 | -277003 |  | 3055 | 3384 | 329 | 9.722%
334 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 26455 | 0 | 1291295 | 0 | 0 | 0 | 87.3917 | 19.8 | 0 | 0 | -26455 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26455 | 334 | 9 | 303129 | 26455 | -276674 |  | 2840 | -26455 | -29295 | 110.7%
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 10 | 305969 | 0 | -305969 |  | 1806 | 0 | -1806
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 11 | 307775 | 0 | -307775 |  | 3054 | 0 | -3054
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 12 | 310829 | 0 | -310829 |  | 2806 | 0 | -2806
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 13 | 313635 | 0 | -313635 |  | 3340 | 0 | -3340
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 14 | 316975 | 0 | -316975 |  | 3099 | 0 | -3099
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 15 | 320074 | 0 | -320074 |  | -177957 | 0 | 177957
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 16 | 142117 | 0 | -142117 |  | 2368 | 0 | -2368
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 17 | 144485 | 0 | -144485 |  | 3378 | 0 | -3378
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 18 | 147863 | 0 | -147863 |  | 3226 | 0 | -3226
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 19 | 151089 | 0 | -151089 |  | 219444 | 0 | -219444
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 1 | 370533 | 0 | -370533 |  | -212777 | 0 | 212777
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 21 | 157756 | 0 | -157756 |  | 3001 | 0 | -3001
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 22 | 160757 | 0 | -160757 |  | 2348 | 0 | -2348
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 23 | 163105 | 0 | -163105 |  | 3059 | 0 | -3059
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 24 | 166164 | 0 | -166164 |  | 3356 | 0 | -3356
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 25 | 169520 | 0 | -169520 |  | 3464 | 0 | -3464
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 26 | 172984 | 0 | -172984 |  | 3797 | 0 | -3797
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 27 | 176781 | 0 | -176781 |  | 740153 | 0 | -740153
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 28 | 916934 | 0 | -916934 |  | 1800 | 0 | -1800
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 29 | 918734 | 0 | -918734 |  | -553254 | 0 | 553254
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 30 | 365480 | 0 | -365480 |  | 3052 | 0 | -3052
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334 | 31 | 368532 | 0 | -368532 |  | 556320 | 0 | -556320
[26 empty] | 334 | 1 | 924852 | 0 | -924852
|  |  | días | 9 | [5 empty] | Máximo | 88.3843 | 21.76 | m3 | 24786 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 24786 | 875309.4106 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 32 |  |  | -9067484 | total |  |  | -644570 | total
[10 empty] | Promedio | 87.1124 | 19.7511 | cft | 875309.4106 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -23 | [6 empty] | 38620% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 84.659 | 18.4 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 95.8237 | 21.7262
[10 empty] | min | 78.4012 | 17.776
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## DIPASA INTERNATIONAL
Bullhorns
No. Cliente | Hora | Año | Mes | Día | Volumen Corregido [ M3 ] | Pulsos Corregidos | Volumen No Corregido [ M3 ] | Pulsos No Corregidos | Volumen No Corregido en Condición de Falla | Pulsos No Corregidos en Condición de Falla | Presion Promedio Ponderado [ Psi ] | Temperatura Promedio Ponderado [ °C ] | Caudal de Pico [ m³/hora ] | Volumen Diario [ m3 ] |  | día | Poder Calorifico [ Kcal/m3 ] | Poder Calorifico [ KJoul/m3 ] | Poder Calorifico [ BTU/CFT ] | Volumen Consumido [ m3 ] | Volumen Consumido [ cft3 ] | Energía Consumida [ Gcal ] | Energía Consumida [ GJoul ] | Energía Consumida [ MMBTU ] |  | Clave | Día | Volumen Acumulado BullHorn | Volumen Acumulado Micro Corrector | Diferencia sincronización |  | Volumen diario Bullhorn | Volumen diario Micro | Diferencia Medición | % Error diario
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 1 | 222011 | 0 | 443807 | 0 | 3 | 0 | 85.6489 | 22.9 | 0 | 7630 | 7630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7630 | 269450.9321 | 0 | 0 | 0 | 222011 | 335 | 1 | 940503 | 222011 | -718492 |  | 6508 | 7630 | 1122 | 14.71%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 2 | 229641 | 0 | 444660 | 0 | 3 | 0 | 85.5835 | 22.82 | 0 | 9751 | 9751 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9751 | 344353.3472 | 0 | 0 | 0 | 229641 | 335 | 2 | 947011 | 229641 | -717370 |  | 6621 | 9751 | 3130 | 32.1%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 3 | 239392 | 0 | 445580 | 0 | 3 | 0 | 85.514 | 22.79 | 0 | 9119 | 9119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9119 | 322034.4757 | 0 | 0 | 0 | 239392 | 335 | 3 | 953632 | 239392 | -714240 |  | 2295 | 9119 | 6824 | 74.83%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 4 | 248511 | 0 | 446500 | 0 | 3 | 0 | 85.4445 | 22.77 | 0 | 9113 | 9113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9113 | 321822.5877 | 0 | 0 | 0 | 248511 | 335 | 4 | 955927 | 248511 | -707416 |  | 3278 | 9113 | 5835 | 64.03%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 5 | 257624 | 0 | 447420 | 0 | 3 | 0 | 85.375 | 22.74 | 0 | 8926 | 8926 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8926 | 315218.7444 | 0 | 0 | 0 | 257624 | 335 | 5 | 959205 | 257624 | -701581 |  | 8731 | 8926 | 195 | 2.185%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 6 | 266550 | 0 | 448341 | 0 | 3 | 0 | 85.3055 | 22.71 | 0 | 7842 | 7842 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7842 | 276937.6421 | 0 | 0 | 0 | 266550 | 335 | 6 | 967936 | 266550 | -701386 |  | 8562 | 7842 | -720 | -9.181%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 7 | 274392 | 0 | 449261 | 0 | 3 | 0 | 85.236 | 22.69 | 0 | 9244 | 9244 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9244 | 326448.8095 | 0 | 0 | 0 | 274392 | 335 | 7 | 976498 | 274392 | -702106 |  | 8577 | 9244 | 667 | 7.215%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 8 | 283636 | 0 | 450181 | 0 | 3 | 0 | 85.1665 | 22.66 | 0 | 11035 | 11035 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11035 | 389697.3835 | 0 | 0 | 0 | 283636 | 335 | 8 | 985075 | 283636 | -701439 |  | 6892 | 11035 | 4143 | 37.54%
335 | 9:00 | 2015 | 12 | 9 | 294671 | 0 | 451101 | 0 | 3 | 0 | 85.097 | 22.64 | 0 | 0 | -294671 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294671 | 335 | 9 | 991967 | 294671 | -697296 |  | 2730 | -294671 | -297401 | 100.9%
[15 empty] | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 10 | 994697 | 0 | -994697 |  | 1935 | 0 | -1935
[15 empty] | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 11 | 996632 | 0 | -996632 |  | -992976 | 0 | 992976
[15 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 12 | 3656 | 0 | -3656 |  | 9158 | 0 | -9158
[15 empty] | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 13 | 12814 | 0 | -12814 |  | 10083 | 0 | -10083
[15 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 14 | 22897 | 0 | -22897 |  | -22897 | 0 | 22897
[15 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 700417 | 0 | -700417
[15 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 23 | 700417 | 0 | -700417 |  | 6409 | 0 | -6409
[15 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 24 | 706826 | 0 | -706826 |  | 7368 | 0 | -7368
[15 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 25 | 714194 | 0 | -714194 |  | 9779 | 0 | -9779
[15 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 26 | 723973 | 0 | -723973 |  | 8965 | 0 | -8965
[15 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 335 | 27 | 732938 | 0 | -732938 |  | -732938 | 0 | 732938
[15 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 | 0
|  |  | días | 9 | [5 empty] | Máximo | 85.6489 | 22.9 | m3 | 72660 |  | Promedio | 0 | 0 | 0 | 72660 | 2565963.9222 | 0 | 0 | 0 |  | Días transmitidos | 19 |  |  | -11970370 | total |  |  | 718492 | total
[10 empty] | Promedio | 85.3745 | 22.7467 | cft | 2565963.9222 |  |  | Kcal/m3 | KJoul/m3 | BTU/CFT | total | total | total | total | total |  | Días NO transmitidos | -10 | [6 empty] | -323.6% | error mensual
[10 empty] | Mínimo | 85.097 | 22.64 | [7 empty] | m3 | cft3 | Gcal | GJoul | MMBTU
[11 empty] | Psi | °C
[26 empty] | Tolerancia sinconización | 1 | m3
[26 empty] | Tolerancia Volumen diario | 1%
[10 empty] | Tolerancia | 10%
[10 empty] | max | 93.912 | 25.0213
[10 empty] | min | 76.8371 | 20.472
Modificado: | Emilio Pijoán
Fecha: | 2011-02-15

## Balance Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151201 | 0 | 2871 | 3487 | 7630 | 13988 | 14098.2279 | 0 | 0.7819% | #DIV/0!
20151202 | 0 | 2776 | 3230 | 9751 | 15757 | 15967.283 | 0 | 1.317% | #DIV/0!
20151203 | 0 | 2966 | 2935 | 9119 | 15020 | 15136.0119 | 0 | 0.7665% | #DIV/0!
20151204 | 0 | 3158 | 2903 | 9113 | 15174 | 15325.5553 | 0 | 0.9889% | #DIV/0!
20151205 | 0 | 3141 | 2928 | 8926 | 14995 | 15182.38 | 0 | 1.234% | #DIV/0!
20151206 | 0 | 2793 | 3000 | 7842 | 13635 | 13726.6786 | 0 | 0.6679% | #DIV/0!
20151207 | 262 | 2062 | 2919 | 9244 | 14487 | 14678.0682 | 0 | 1.302% | #DIV/0!
20151208 | 300 | 1812 | 3384 | 11035 | 16531 | 16764.1256 | 0 | 1.391% | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 562 | 21579 | 24786 | 72660 | 119587 | 120878.3305 | 0 | 1.068% | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | 562 | 21579 | 24786 | 72660 | 119587 | 120878.3305 | 0 | 1.068% | #DIV/0!
Porcentaje | 0.47% | 18.04% | 20.73% | 60.76% | 18.51% | #DIV/0!
Balanceo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
% Ajuste | -100% | -100% | -100% | -100% | -100%
2da Quincena
Sub Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Comparativo vs. Proveedor
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
Comparación de Mediciones de Computadores de Flujo vs. Facturacion PGPB
Estación 11044-01, Villagran
Parámetros de Configuración:
| Presión Atmosférica = | 0.8347 kg/cm2 (11.87)
| Presión Base = | 1 kg/cm2 (14.22 psi)
| Temperatura Base = | 20 oC (68 oF)
Fecha | Computador | Computador | [5 empty] | Medición Física PGPB |  |  | Diferencia (Computador - Medición Fisica PGPB)
| Volumen MCFD | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oF) | Temperatura (oC) | Presión (psig) | Presión (kg/cm2) |  | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Volumen (m3/día) a: 1 kg/cm2 y 20 oC | Temperatura (oC) | Presión (kg/cm2) | Variación
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (2-8) | (4-9) | (6-10) | (2-8)/8
20151201 | 497.8743 | 14098.2279 | 68.9073 | 20.5 | 701.0697 | 49.3017 | 0.5933 |  |  |  | 14098.2279 | 20.5 | 49.3017 | #DIV/0!
20151202 | 563.8793 | 15967.283 | 68.3117 | 20.17 | 680.9218 | 47.8848 | 0.59436 |  |  |  | 15967.283 | 20.17 | 47.8848 | #DIV/0!
20151203 | 534.5233 | 15136.0119 | 66.3156 | 19.06 | 644.3337 | 45.3118 | 0.58985 |  |  |  | 15136.0119 | 19.06 | 45.3118 | #DIV/0!
20151204 | 541.2169 | 15325.5553 | 67.0216 | 19.46 | 595.1791 | 41.8551 | 0.58854 |  |  |  | 15325.5553 | 19.46 | 41.8551 | #DIV/0!
20151205 | 536.1607 | 15182.38 | 67.2436 | 19.58 | 600.6734 | 42.2414 | 0.58783 |  |  |  | 15182.38 | 19.58 | 42.2414 | #DIV/0!
20151206 | 484.7531 | 13726.6786 | 66.8642 | 19.37 | 665.7338 | 46.8167 | 0.59364 |  |  |  | 13726.6786 | 19.37 | 46.8167 | #DIV/0!
20151207 | 518.3511 | 14678.0682 | 67.2927 | 19.61 | 680.6941 | 47.8688 | 0.58597 |  |  |  | 14678.0682 | 19.61 | 47.8688 | #DIV/0!
20151208 | 592.0196 | 16764.1256 | 67.6885 | 19.83 | 687.9439 | 48.3786 | 0.58652 |  |  |  | 16764.1256 | 19.83 | 48.3786 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0! |  |  | 0
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
| 6: 0; 7: 0; (2-8): 0; (4-9): 0; (6-10): 0 | #DIV/0!
1ra Semana | 3676.7588 | 104114.2048 | 67.4224 | 19.6786 | 652.6579 | 45.8972 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 104114.2048 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Semana | 592.0196 | 16764.1256 | 9.6698 | 2.8329 | 98.2777 | 45.7653 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16764.1256 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 16764.1256 | 2394.8751
3ra semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9246 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4515 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5ta Semana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4722 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena | 2: 120878.3305; 8: 0; (2-8): 120878.3305 | #DIV/0!
2da Quincena | 2: 0; 8: 0; (2-8): 0 | #DIV/0!
Total del mes | 2: 120878.3305; 8: 0; (2-8): 120878.3305 | #DIV/0!
Promedio diario | 2: 15109.7913; 8: #DIV/0!; (2-8): #DIV/0! | #DIV/0!

## Ajuste Volumétrico
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs
| m3 | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151201 | 0 | 2893.624 | 3514.4782 | 7690.1257 | 14098.2279 | 14098.2279 | 0 | -1.29e-14% | #DIV/0!
20151202 | 0 | 2813.0467 | 3273.1055 | 9881.1307 | 15967.283 | 15967.283 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151203 | 0 | 2988.9089 | 2957.6694 | 9189.4336 | 15136.0119 | 15136.0119 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151204 | 0 | 3189.5416 | 2931.9947 | 9204.0191 | 15325.5553 | 15325.5553 | 0 | 1.187e-14% | #DIV/0!
20151205 | 0 | 3180.2504 | 2964.5888 | 9037.5407 | 15182.38 | 15182.38 | 0 | 0% | #DIV/0!
20151206 | 0 | 2811.7795 | 3020.1713 | 7894.7278 | 13726.6786 | 13726.6786 | 0 | -1.325e-14% | #DIV/0!
20151207 | 265.4555 | 2089.1956 | 2957.4985 | 9365.9185 | 14678.0682 | 14678.0682 | 0 | -1.239e-14% | #DIV/0!
20151208 | 304.2307 | 1837.5534 | 3431.7223 | 11190.6192 | 16764.1256 | 16764.1256 | 0 | 0% | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120878.3305 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 120878.3305 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Balanceo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
% Ajuste Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Balance de Energía
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total | Interconexión | Facturación PGPB | Variación Interconexión vs |  | Poder Calorífico PGPB [ Kjoul/m3 ]
| Gjoul | [6 empty] | Usuarios | PGPB
20151201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
20151208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0
1ra Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2da Quincena
Sub Total | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Porcentaje | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Energía Final | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Dias Trabajados
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
Sistema Villagran
Fecha | MONSANTO | CHEMIPLASTICA | UNIFOODS | DIPASA | Total
20151201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151203 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151204 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151205 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151206 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
20151207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20151208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 2 | 8 | 1 | 1 | 12
1er Quincena | 2 | 8 | 8 | 8 | 26
2a Quincena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TOTAL
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2015-12-10
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-01 | 2015-12-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados | Energía Facturable |  |  | Ajuste
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | % |  | % | MMBTU | Gjoul
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 4268.778 | 120878.3305 | 0 | 0 |  | 8
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX |  |  |  |  | #DIV/0!
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-12-01 | 2015-12-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 0 | BTU/CF

## QUINCENA 2
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO DEL CONSUMO POR USUARIO
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2015-12-10
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-15 | 2015-12-31 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-12-15 | 2015-12-31 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 0 | BTU/CF

## QUINCENA 1
IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 5O PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F.
CALCULO QUINCENAL POR USUARIO
12
SISTEMA: | Gas Natural de Villagran |  |  | MES A FACTURAR: | 2015-12-01 |  | FECHA: | 2015-12-10
CASETA NO. | 11044-01 |  |  |  | Del | Al
EQUIPO: | FloBoss 407 |  |  | PERIODO A FACTURAR: | 2015-12-01 | 2015-12-14 | CALCULÓ: | Ing. Emilio Pijoán S.
[7 empty] | REVISÓ: | Ing. Rafael González Domínguez
USUARIOS: | MONSANTO | [5 empty] | OPERADOR: | Bernardo Ortega
CHEMIPLÁTICA
I. CONSUMOS POR USUARIO
CASETA IGASAMEX BAJIO
USUARIOS |  |  | FLUJO |  | ENERGIA |  |  | Días Trabajados
|  |  | MCF | M3 | (MMBTU) | (GJoul) | %
INTERCONEXION PEMEX-IGASAMEX |  |  | 4268.778 | 120878.3305 | 0 | 0 |  | 8
MONSANTO |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2
CHEMIPLÁTICA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8
UNIFOODS |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
DIPASA |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
|  | TOTAL> | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
FACTURACION PEMEX
Periodo |  | Energia
Del | Al | Gjoul | MMBTU
2015-12-01 | 2015-12-14 | 0 | 0
|  | 0 | 0
II. ERROR DE MEDICION
ERROR INTERCONEXION-USUARIOS |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA COMPUTADOR-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
DIFERENCIA USUARIOS-PEMEX (ENERGIA) |  |  | #DIV/0! | A favor de | #DIV/0!
PODER CALORIFICO (ultimo valor del computador) |  |  | 0 | BTU/CF
Formulas:
Al = [Del]+13

## Facturacion Tarifas
Sistema | Item | Número de Cliente | Periodo | Nombre | Poder calorifico BTU/CF | MONEDA | Claves | [12 empty] | Costos (dólares) | [12 empty] | Cantidad (MMBTU) | [12 empty] | Consumo | CMD | Días Laborados | cm | Fórmula PEN | cr | PEN | Volumen de Consumo MMBTU/Día | Comentarios | [11 empty] | Facturación Mes Anterior
[7 empty] | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | CTR | CCO | CTC | CTU | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | PEN | MCF | [7 empty] | CTR | CCO | CFC | CVC | Otros | TRA | COM | GAS | PEN | DIS | CTC | CTU | COM | Precio Gas
VILLAGRA | I | 177 | 01/05/2015 al 31/05/2015 | Monsanto | 0 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 9.7967 | 0.0495 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*($T+$C) | #DIV/0! |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 205 | 01/05/2015 al 31/05/2015 | Chemiplástica | 0 | USD | [5 empty] | PEN: #DIV/0!; DIS: 0 |  | 3.3114 | 0.0495 | 3.1265 | #DIV/0! | [9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 31 | 0 | (cm-cr)*$T | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 334 | 01/05/2015 al 31/05/2015 | UNIFOODS | 0 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.5603 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
VILLAGRA | I | 335 | 01/05/2015 al 31/05/2015 | DIPASA | 0 | USD | [5 empty] | DIS: 0 |  | 1.4835 | 0.1023 | 3.1265 | [10 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! |  | 31 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
OC
PRECIOS | Pesos | dls
AN | 43.74 | 3.0003
ANN | 45.58 | 3.1265
BV | 43.44 | 2.9797
Tipo de cambio | 15.3815 |  |  | ALARMAS